| Lucrari de executie a retelelor electrice pentru generatorul de oxigen, la IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemitanu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 49-2023

Retele electrice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 5,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,85 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 13,12 |
|  | 2811236832352-1 | Burghiu widia d50mm | buc | 4,20 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiul |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Tablou de distributie, de distributie metalic) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,49 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,25 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,29 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,15 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intrerupator automat cu reglaj 250 A) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,76 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,43 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,02 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,05 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,23 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Sigurante fuzibile 250A | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,36 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,06 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | RpEJ05E | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 |  | Sina N pe izolatoare | buc | 1,00 |
|  | 542424 | Sina N pe izolatoare | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 |  | Sina PE | buc | 1,00 |
|  | 53242424 | Sina PE | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | 08-02-146-5 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,85 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,84 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,08 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,08 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 8,67 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,02 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,02 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,42 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,47 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,92 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,92 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 7,89 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 |  | Cablu AVVG 5x95 | m | 68,00 |
|  | 3543455 | Cablu AVVG 5x95 | m | 68,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 |  | Cablu VVGng-LS 5x50 | m | 17,00 |
|  | 23543455 | Cablu VVGng-LS 5x50 | m | 17,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | RpEG08D | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp. | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,88 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,06 |
|  | 2744135904772 | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn | kg | 0,04 |
|  | 3162165201450 | Papuci stantati | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 |  | Manusa pe cablu 5x(50-95) mm | buc | 4,00 |
|  | 24524524 | Manusa pe cablu 5x(50-95) mm | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,86 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,00 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,08 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,06 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 0,45 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,45 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 |  | Cablu PV3 1x6 | m | 15,00 |
|  | 242424 | Cablu PV3 1x6 | m | 15,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | 10-01-038-01 | Jgheaburi metalice aeriane | m | 0,68 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,00 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,01 |
|  | 1100173 | Otel cornier 50х50 mm | t | 0,00 |
|  | 4020085 | Mortar greu, de var 1:3 gata pentru finisare | m3 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 |  | Jgheab metalic cu capac 100x50 | buc | 68,00 |
|  | 643435 | Jgheab metalic cu capac 100x50 | buc | 68,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 |  | Suport jgheab metalic | buc | 120,00 |
|  | 553355 | Suport jgheab metalic | buc | 120,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 |  | Conector intermediar jgheab metalic | buc | 240,00 |
|  | 2553355 | Conector intermediar jgheab metalic | buc | 240,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 |  | Set bulon piulita pentru conectare jgheab metalic | buc | 960,00 |
|  | 255335235 | Set bulon piulita pentru conectare jgheab metalic | buc | 960,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | 08-02-411-3 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 90 mm | 100 m | 0,14 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,01 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,01 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,05 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,05 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 1,40 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 2,80 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,40 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,14 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 0,70 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,05 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,51 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,70 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 |  | Furtun gofrat D=90 | m | 14,00 |
|  | 322112 | Furtun gofrat D=90 | m | 14,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2, (Banda de otel 40x4mm) | 100 m | 0,16 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,66 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 0,16 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,90 |
|  | 3130134828996 | Conductor VLPY 50 mmp | m | 0,00 |
|  | 3120275206180 | Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp | buc | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 |  | Tub termoretractabil | m | 4,00 |
|  | 6756767 | Tub termoretractabil | m | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 |  | Dibluri de ancora 14x160 | buc | 250,00 |
|  | 35435 | Dibluri de ancora 14x160 | buc | 250,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiul |  |  |
|  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 27 |  | Panou de distributie metalic | buc | 1,00 |
|  | 35435534 | Panou de distributie metalic | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 |  | Intrerupator automat cu reglaj 250 A | buc | 1,00 |
|  | 135435534 | Intrerupator automat cu reglaj 250 A | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 |  | Sigurante fuzibile 250A | buc | 3,00 |
|  | 2135435534 | Sigurante fuzibile 250A | buc | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Depozitare utilaj |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |