Anexa nr. 2
la Documentația standard aprobată prin
Ordinul ministrului finanțelor nr. 115
din “15” 09. 2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivilor si consumabilelor de laborator pentru anul 2026
prin procedura de achiziție Licitatie deschisa

- Denumirea autorității contractante:  IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei

- IDNO:  1013606002553

- Adresa: str. Vasile Lupu , 127, or. Orhei

- Numărul de telefon/fax:  0235 24384/ 0235 24556

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cs.orhei1@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33600000-6 | Reactivi, calibratori şi material de control pentru analizorul biochimic automat A 25 Biosystems, (sistem închis) |  |  |  | 415 000,00 |
| 1.1 | 33600000-6 | AST/GOT set/buc 250 ml | buc | 15 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |  |
| 1.2 | 33600000-6 | ALT/GPT set/buc 250 ml | buc | 15 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |  |
| 1.3 | 33600000-6 | ALBUMIN set/buc 250 ml | buc | 1 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1.4 | 33600000-6 | ALP-AMP set/buc 100 ml | buc | 10 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |  |
| 1.5 | 33600000-6 | α-AMYLASE (DIRECT) set/buc 100 ml | buc | 12 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 20 ml |  |
| 1.6 | 33600000-6 | BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set/buc 250 ml | buc | 15 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |  |
| 1.7 | 33600000-6 | BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set/buc 250 ml | buc | 2 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |  |
| 1.8 | 33600000-6 | CALCIUM- ARSENAZO set/buc 500 ml | buc | 2 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1.9 | 33600000-6 | CHOLESTEROL set/buc 500 ml | buc | 8 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1.10 | 33600000-6 | CHOLESTEROL LDL DIRECT set/buc 4 fl. x 20 ml | buc | 40 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml |  |
| 1.11 | 33600000-6 | CHOLESTEROL HDL DIRECT set/buc 4 fl. x 20 ml | buc | 40 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml |  |
| 1.12 | 33600000-6 | CREATININE set/buc 500 ml | buc | 8 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1.13 | 33600000-6 | γ-GLUTAMILTRANSFERASE set/buc 250 ml | buc | 7 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |  |
| 1.14 | 33600000-6 | GLUCOSE set/buc 500 ml | buc | 8 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1.15 | 33600000-6 | IRON-FERROZINE set/buc 250 ml | buc | 5 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml |  |
| 1.16 | 33600000-6 | PROTEIN (TOTAL) set/buc 500 ml | buc | 1 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1.17 | 33600000-6 | TRIGLYCERIDES set/buc 500 ml | buc | 8 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1.18 | 33600000-6 | UREA/BUN-UV set/buc 250 ml | buc | 14 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |  |
| 1.19 | 33600000-6 | URIC ACID set/buc 500 ml | buc | 4 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1.20 | 33600000-6 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set/buc 25 ml | buc | 4 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |  |
| 1.21 | 33600000-6 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set/buc 25 ml | buc | 4 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |  |
| 1.22 | 33600000-6 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set/buc 25 ml | buc | 4 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |  |
| 1.23 | 33600000-6 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set/buc 72 ml | buc | 20 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 60 ml +1 x 12ml |  |
| 1.24 | 33600000-6 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set/buc 0,5 ml | buc | 6 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml |  |
| 1.25 | 33600000-6 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set/buc 0,5 ml | buc | 6 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml |  |
| 1.26 | 33600000-6 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set/buc 25 ml | buc | 3 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 4 x 0,5 ml |  |
| 1.27 | 33600000-6 | Proteina C reactivă PCR set/buc 100 ml | buc | 10 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 100 ml |  |
| 1.28 | 33600000-6 | Calibrator Proteina C reactivă( CRP) set/buc 1 ml | buc | 2 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 ml |  |
| 1.29 | 33600000-6 | Factorulreumatoid FR set/buc 50 ml | buc | 10 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 50 ml |  |
| 1.30 | 33600000-6 | Calibrator Factorul Reumatic (RF) set/buc 3 ml | buc | 2 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 3 ml |  |
| 1.31 | 33600000-6 | Antistreptolizina 0 (ASO) set/buc 50 ml | buc | 10 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 50 ml |  |
| 1.32 | 33600000-6 | Calibrator Antistreptolizina O(ASO) set/buc 1 ml | buc | 2 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 ml |  |
| 1.33 | 33600000-6 | Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Normal set/buc 3x1 ml | buc | 4 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 3x1 ml |  |
| 1.34 | 33600000-6 | Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Patologic set/buc 3x1 ml | buc | 4 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 3x1 ml |  |
| 2 | 33600000-6 | Consumabile,accesorii, piese de schimb p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis) |  |  |  | 333 000,00 |
| 2.1 | 33600000-6 | Soluţie concentrată de spălare (set/buc fl. 100 ml) p/u A 25 | buc | 3 | fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |  |
| 2.2 | 33600000-6 | Soluţie concentrată de sistem lichid (set/buc fl. 1000 ml) p/u A 25 | buc | 3 | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |  |
| 2.3 | 33600000-6 | Rotor de reacţie p/u analizator A 25 set 10 buc. | buc | 160 | specific p/u A 25 set 10 buc. |  |
| 2.4 | 33600000-6 | Cuva pentru ser la analizator A 25 set 1000 buc. | buc | 30 | specific p/u A 25 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. |  |
| 2.5 | 33600000-6 | PHOTOMETRIC LAMP | buc | 2 | Halogen lamp pentru A 25 6v 10w timp de lucru >2000 ore |  |
| 2.6 | 33600000-6 | CAP BOTTLE | buc | 2 | compatibil cu canistrele existente |  |
| 2.7 | 33600000-6 | SYSTEM LIQUID CONTAINER WITH TOP | buc | 1 | compatibile cu analizorul A 25 |  |
| 2.8 | 33600000-6 | A 25 WASTE CONTAINER NUT AND CAP | buc | 1 | compatibile cu analizorul A 25 |  |
| 2.9 | 33600000-6 | HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE | buc | 1 | 2 buc/set,compatibile cu analizorul A 25 |  |
| 2.10 | 33600000-6 | THICK PROBE | buc | 1 | material:oțel inoxidabil |  |
| 2.11 | 33600000-6 | DISPENSING PUMP SEAL | buc | 1 | Ø int. 7,57mm |  |
| 2.12 | 33600000-6 | MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN | buc | 2 | specific p/u procesorul analizatorului A 25 |  |
| 2.13 | 33600000-6 | OPERATING ARM HOSE | buc | 1 | cablu cu tub PTFE p/u reagenți |  |
| 2.14 | 33600000-6 | BEARING SET | buc | 1 | set de rulmenți |  |
| 2.15 | 33600000-6 | POWER SUPLY ACCUMULATOR | buc | 3 | acumulator pentru analizor |  |
| 2.16 | 33600000-6 | PAPER FOR ANALYZER | buc | 3 | hîrtie specific p/u printerul analizatorului |  |
| 2.17 | 33600000-6 | Canistre pentru reagenti | buc | 3 | compatibil cu analizorul A-25, volum 50 ml,1 set x 10buc. |  |
| 3 | 33600000-6 | Reactivi, calibratori şi material de control pentru analizorul hematologic automat 3Diff Mindray BC-30s |  |  |  | 45 400,00 |
| 3.1 | 33600000-6 | M-30 Diluent (set/buc =1x20 lit.) | buc | 14 | Cerinte generale si Compatibil cu aparatul Mindray BC-30s. Ambalaj standard 1*20 litri |  |
| 3.2 | 33600000-6 | M-30 Lyse (set/buc =1x 0.5 lit.) | buc | 8 | Cerinte generale si Compatibil cu aparatul Mindray BC-30s. Ambalaj standard 1*500 ml |  |
| 3.3 | 33600000-6 | Probe cleanser (set/buc =fl.50 ml) | buc | 16 | Cerinte generale si Compatibil cu aparatul Mindray BC-30s. Ambalaj standard 1*50 ml |  |
| 3.4 | 33600000-6 | B-30 Material de control hematologic set/buc= 3x3.0 ml | buc | 8 | Cerinte generale si Compatibil cu aparatul Mindray BC-30s. Ambalaj standard set /buc 9 ml (3fl*3ml) |  |
| 4 | 33600000-6 | Reactivi, calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 5diff Mindray BC 5150 (sistem închis) |  |  |  | 110 150,00 |
| 4.1 | 33600000-6 | M-52 Diluent set/buc = 20 lit. p/u Mindray | buc | 20 | Cerinte generale |  |
| 4.2 | 33600000-6 | M-52 DIFF Lyse set/buc = 4 x 500 ml p/u Mindray | buc | 8 | Cerinte generale |  |
| 4.3 | 33600000-6 | M-52 LH Lyse set/buc = 4 x 100 ml. p/u Mindray | buc | 8 | Cerinte generale |  |
| 4.4 | 33600000-6 | Probe cleanser set/buc = fl. 50 ml p/u Mindray | buc | 20 | Cerinte generale |  |
| 4.5 | 33600000-6 | M-52Calibrator set/buc = fl. 3 ml p/u Mindray | buc | 1 | Cerinte generale |  |
| 4.6 | 33600000-6 | B-52 Material de control hematologic set/buc = 3 fl x 3,5 ml p/u Mindray | buc | 6 | Cerinte generale |  |
| 5 | 33600000-6 | Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 5150” (sistem închis) |  |  |  | 2 100,00 |
| 5.1 | 33600000-6 | Filtru de air pentru Mindray 5150 | buc | 2 | Filtru de air |  |
| 5.2 | 33600000-6 | Garnitura pentru AC pentru Mindray 5150 | buc | 1 | Garnitura pentru ac |  |
| 6 | 33600000-6 | Reactivi,calibratori, material de control p/u coagulometru COAX 2 (sistem închis) |  |  |  | 68 900,00 |
| 6.1 | 33600000-6 | Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu | teste | 10 000 | Cerinte generale si " Reactivii vor dispune de certificate ISO, sau declaratia CE, vor fi compatibili cu analizorul COAX 2. Setul va fi cu doi componenti și va conține curba de calibrare specifică pentru COAX 2. Volumul flaconului va fi ≤ 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de douăsprezece zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. """ Pentru o proba se va folosi 100 mkl reagent. |  |
| 6.2 | 33600000-6 | Fibrinogen,metoda Clauss | teste | 4 000 | Cerinte generale si " Reactivii vor dispune de certificate ISO, sau declaratia CE, vor fi compatibili cu analizorul COAX 2. Setul va conține curba de calibrare compatibilă cu COAX 2. Volumul flaconului va fi ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de sapte zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |  |
| 6.3 | 33600000-6 | Bufer Imidazol | teste | 4 000 | Cerinte generale si " Reactivii să dispună de certificate ISO, sau declaratia CE, Volumul flaconului va fi ≤ 15 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |  |
| 6.4 | 33600000-6 | Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) | fl | 24 | Cerinte generale si " Reactivii să dispună de certificate ISO, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |  |
| 6.5 | 33600000-6 | Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT) | fl | 24 | Cerinte generale si " Reactivii să dispună de certificate ISO, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |  |
| 6.6 | 33600000-6 | Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT) | fl | 2 | Cerinte generale si " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |  |
| 7 | 33600000-6 | Consumabile p/u coagulometru COAX 2 (sistem închis) |  |  |  |  |
| 7.1 | 33600000-6 | Cuve p/u coagulometru COAX 2 (set 500 buc.) | Set | 25 | Cerinte generale si Cuve compatibil p/u coagulometru COAX 2 set 500 buc. | 31 950,00 |
| 8 | 33600000-6 | Reactivi şi material de control p/u analizator de urina H-500 |  |  |  | 102 500,00 |
| 8.1 | 33600000-6 | Teste pentru urina 10 parametere pentru analizator (100teste/set) | teste | 18 000 | Cerinte generale si Teste să dispună de certificat, sau declaratia CE. Testele trebue sa fie compatibili cu analizorul de urina H-500 (Leucocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic acid). Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |  |
| 8.2 | 33600000-6 | Urine control (Negative) | Set | 6 | Cerinte generale si Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 8 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |  |
| 8.3 | 33600000-6 | Urine control (Pozitive) | Set | 6 | Cerinte generale si Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 8 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |  |
| 9 | 33600000-6 | Reactivi şi material de control p/u analizator automat VSH – ,,Cube 30 touch (DIESSE)” |  |  |  | 64 600,00 |
| 9.1 | 33600000-6 | TEST Device Next 1k | teste | 10000 | Cerinte generale si Teste pentru determinarea VSH compatibile la analizatorul Cube-30 touch, ambalaj cite 1000 teste |  |
| 9.2 | 33600000-6 | ESR Control Cube | set | 1 | Cerinte generale si Set de control pe două nivele pentru analizatorul VSH Cube-30 touch, ambalaj 2x9 ml |  |
| 10 | 33600000-6 | Reactivi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) |  |  |  | 198 800,00 |
| 10.1 | 33600000-6 | Teste pentru determinarea ,,TT3” | teste | 800 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste |  |
| 10.2 | 33600000-6 | Teste pentru determinarea ,,TT4” | teste | 900 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste |  |
| 10.3 | 33600000-6 | Teste pentru determinarea ,,TSH” | teste | 1200 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste |  |
| 10.4 | 33600000-6 | Teste pentru determinarea ,,PSA” | teste | 400 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste |  |
| 10.5 | 33600000-6 | Controlul calității pentru testele – T3, T4, TSH , PSA | fl | 12 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații –ser de control. |  |
| 11 |  | Reactivi pentru analizatorul imunologic eCL8000, Lifotronic (sistem închis) |  |  |  | 302 650,00 |
| 11.1 | 33600000-6 | T3 | set | 13 | Cerinţe generale, Reactiv pentru determinarea Triiodothyroninei Totale (T3). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |  |
| 11.2 | 33600000-6 | T4 | set | 14 | Cerinţe generale, Reactiv pentru determinarea Thyroxinei Totale (T4). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |  |
| 11.3 | 33600000-6 | TSH | set | 17 | Cerinţe generale, Reactiv pentru determinarea Hormonului de Stimulare Tiroidiană (TSH). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |  |
| 11.4 | 33600000-6 | Anti-TPO | set | 12 | Cerinţe generale, Reactiv pentru determinarea Anticorpilor anti-tiroidperoxidază (Anti- TPO). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |  |
| 11.5 | 33600000-6 | tPSA | set | 18 | Cerinţe generale, Reactiv pentru determinarea Antigenului Specific Prostatic toal (tPSA). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |  |
| 11.6 | 33600000-6 | HCV sumar | set | 10 | Cerinţe generale, Reactiv pentru determinarea anticorpilor anti-HCV (sumar/total). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |  |
| 11.7 | 33600000-6 | HbsAg | set | 13 | Cerinţe generale, Reactiv pentru determinarea antigenului-s a virusului hepatic B (HBsAg ). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |  |
| 11.8 | 33600000-6 | Anti-Hbs | set | 10 | Cerinţe generale, Reactiv pentru determinarea anticorpilor anti-antigenul de suprafață al virusului hepatitei B (Anti-HBs). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |  |
| 11.9 | 33600000-6 | Anti-HBcor sumar | set | 10 | Cerinţe generale, Reactiv pentru determinarea anticorpilor sumari către antigenul nuclear virusului hepatic B (Anti-HBcor). Setul sa contina calibrator si materialul de control inclus. Compatibil cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj: 100 teste în set. |  |
| 12 | 33600000-6 | Consumabile pentru analizatorul imunologic eCL8000, Lifotronic (sistem închis) |  |  |  | 111 950,00 |
| 12.1 | 33600000-6 | Auffer | set | 23 | Cerinţe generale, Solutie acida gata de utlizare compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj – 6*480 ml/set |  |
| 12.2 | 33600000-6 | Buffer | set | 23 | Cerinţe generale, Solutie bazica gata de utlizare compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj – 6*480 ml/set |  |
| 12.3 | 33600000-6 | Concentrated Washing Butter | set | 12 | Cerinţe generale, Solutie concentrata de spalare compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj – 6*1000 ml/set. |  |
| 12.4 | 33600000-6 | Reaction Cuvettes | set | 34 | Cerinţe generale, Cuve de reactie compatibile cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj – 300 cuve/set. |  |
| 12.5 | 33600000-6 | High voltage adjustment solution | set | 3 | Cerinţe generale,Teste de ajustare compatibile cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj- 50 teste/set. |  |
| 12.6 | 33600000-6 | High-Voltage Adjustment Buffer | set | 1 | Cerinţe generale, Solutie bufer de ajustare compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj- 380ml/set. |  |
| 12.7 | 33600000-6 | Measuring cell maintenance buffer | set | 1 | Cerinţe generale, Solutie buffer pentru mentenanta compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj- 380ml/set |  |
| 12.8 | 33600000-6 | Enhanced Washing Buffer | kit | 47 | Cerinţe generale, Solutie buffer pentu infectioase compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj – 50 ml/set |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 787 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.___________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va efectua de catre Vinzator, in termen de până la 10 zile de la comanda Beneficiarului pe parcusrsul anului 2026, conform necesitatilor reale

Conditii Incoterms 2020, DDP

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu__     (indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 3 | Cerere de participare | conform anexei nr. 7 din Documentația Standard, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 4 | Specificația tehnică | conform anexei nr. 22 din Documentația Standard, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 5 | Specificația de preț | conform anexei nr. 23 din Documentația Standard, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8) | conform anexei nr. 8 din Documentația Standard, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 7 | Garanția pentru ofertă de 1 % din valoarea ofertei fără TVA | conform anexei nr. 9 din Documentația Standard, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului) Beneficiarul plăţii:IMSP CS nr. 1 Orhei Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA Codul fiscal: 1013606002553 IBAN: MD24ML000000002251033306 C/b: MOLDMD2X333 cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din _______” | da |
| 8 | Declarație privind lista principalelor livrări similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform anexei nr. 12 din Documentația Standard, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice |  |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie – eliberat de banca detinatoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 10 | Dovada inregistării persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale din țara in care ofertantul este stabilit | certificat/decizie de inregistrare a intreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 11 | Documente ce atestă calitatea/conformitatea bunurilor | certificat CE si/sau declaratie de conformitate; Certificat ISO, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 12 | Declarație pe proprie răspundere | 1. dispunerea de ingineri calificați și certificați pentru implementarea contractului; 2. instrucţiunile privind modul de utilizare vor fi prezentate în limba de stat sau limba rusă; 3. termenul de valabilitate restant (la momentul livrarii) va constitui 80% din termenul total al produsului, dar nu mai putin de 12 luni; 4. prezentarea mostrelor in termen de maxim 2 zile de la solicitare; 5. reagenții sunt în ambalajul producătorului și seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau în încăpere dotată cu echipament specific); 6. bunurile oferite sunt înregistrate în Registrul de Stat al DM (cu prezentarea dovezii la cerere). confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | da |
| 13 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta autorității contractante și Agenției Achiziții Publice Declarația conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 | da |
| 14 | Garanţia de bună execuţie 5 % la etapa semnării contractului | Anexa nr. 10 la Documentaţia standard semnat electronic de către ofertant sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului) Beneficiarul plăţii:IMSP CS nr. 1 Orhei Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA Codul fiscal: 1013606002553 IBAN: MD24ML000000002251033306 C/b: MOLDMD2X333 cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ___din__” | da |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul–1% din valoarea ofertei fără TVA

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul–5% din valoarea contractului atribuit.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ____________________

- Ofertele se prezintă în valuta____________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: _ pentru fiecare lot, dupa criteriul - cel mai mic preț fara TVA cu corespunderea tuturor cerințelor _

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] __conform SIA RSAP - MTender__

- pe: [data] ___ conform SIA RSAP- MTender ____

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __60  zile___

- Locul deschiderii ofertelor: __SIA RSAP _

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _de stat__

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____nu____

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):___________ __

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:___________ _________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:____ _____

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform informatiei din SIA RSAP___

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice |  |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____nu___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________

Conducătorul grupului de lucru:  _Iurie Lupacescu_                L.Ș.