| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1-1-1

Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Plan General. Platforma I. RAP-SP-1

Valoarea de deviz 6 516,00 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Trasarea exelor constructiilor |  |  |  |  |
| 1 |  | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m | 0,0430 | 5 000,000 —————————— 0,000 | 215,000 —————————— 0,000 |
| 2 |  | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m | 0,0430 | 5 000,000 —————————— 0,000 | 215,000 —————————— 0,000 |
| 3 |  | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m | 5,0000 | 1 000,000 —————————— 0,000 | 5 000,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 5 430,000 |
|  |  | Total Trasarea exelor constructiilor Inclusiv salariu |  |  |  | 5 430,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 5 430,00 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 1 086,00 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 6 516,00 —————— |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 1-1-1

Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Plan General. Platforma I. RAP-SP-1

Valoarea de deviz 6 516,00 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 1-1-1: |  |  |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 0,00 |

Materiale:

| 1. | 77701 | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m | 0,0430 | 5 000,00 | 215,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 77702 | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m | 0,0430 | 5 000,00 | 215,000 |
| 3. | 77703 | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m | 5,0000 | 1 000,00 | 5 000,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 5 430,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 0,00 |

|  | Total | Lei |  |  | 5 430,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 1 086,00 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 6 516,00 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Trasarea exelor constructiilor |  |  |  |  |
| 1 |  | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m |  |  | 5 000,000 ————— 0,000 |
|  | 77701 | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 |  | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m |  |  | 5 000,000 ————— 0,000 |
|  | 77702 | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 |  | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m |  |  | 1 000,000 ————— 0,000 |
|  | 77703 | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1-2-1

Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Plan General. Platforma II. CAP-1

Valoarea de deviz 7 212,00 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Trasarea exelor constructiilor |  |  |  |  |
| 1 |  | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m | 0,1010 | 5 000,000 —————————— 0,000 | 505,000 —————————— 0,000 |
| 2 |  | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m | 0,1010 | 5 000,000 —————————— 0,000 | 505,000 —————————— 0,000 |
| 3 |  | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m | 5,0000 | 1 000,000 —————————— 0,000 | 5 000,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 6 010,000 |
|  |  | Total Trasarea exelor constructiilor Inclusiv salariu |  |  |  | 6 010,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 6 010,00 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 1 202,00 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 7 212,00 —————— |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 1-2-1

Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Plan General. Platforma II. CAP-1

Valoarea de deviz 7 212,00 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 1-2-1: |  |  |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 0,00 |

Materiale:

| 1. | 77701 | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m | 0,1010 | 5 000,00 | 505,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 77702 | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m | 0,1010 | 5 000,00 | 505,000 |
| 3. | 77703 | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m | 5,0000 | 1 000,00 | 5 000,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 6 010,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 0,00 |

|  | Total | Lei |  |  | 6 010,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 1 202,00 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 7 212,00 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Trasarea exelor constructiilor |  |  |  |  |
| 1 |  | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m |  |  | 5 000,000 ————— 0,000 |
|  | 77701 | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 |  | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m |  |  | 5 000,000 ————— 0,000 |
|  | 77702 | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 |  | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m |  |  | 1 000,000 ————— 0,000 |
|  | 77703 | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1-3-2

Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Retele exterioare de aprovizionare cu apa potabila. Sistemul A9

Valoarea de deviz 10 680,00 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Trasarea exelor constructiilor |  |  |  |  |
| 1 |  | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m | 0,3900 | 5 000,000 —————————— 0,000 | 1 950,000 —————————— 0,000 |
| 2 |  | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m | 0,3900 | 5 000,000 —————————— 0,000 | 1 950,000 —————————— 0,000 |
| 3 |  | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m | 5,0000 | 1 000,000 —————————— 0,000 | 5 000,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 8 900,000 |
|  |  | Total Trasarea exelor constructiilor Inclusiv salariu |  |  |  | 8 900,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 8 900,00 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 1 780,00 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 10 680,00 —————— |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 1-3-2

Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Retele exterioare de aprovizionare cu apa potabila. Sistemul A9

Valoarea de deviz 10 680,00 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 1-3-2: |  |  |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 0,00 |

Materiale:

| 1. | 77701 | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m | 0,3900 | 5 000,00 | 1 950,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 77702 | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m | 0,3900 | 5 000,00 | 1 950,000 |
| 3. | 77703 | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m | 5,0000 | 1 000,00 | 5 000,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 8 900,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 0,00 |

|  | Total | Lei |  |  | 8 900,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 1 780,00 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 10 680,00 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Trasarea exelor constructiilor |  |  |  |  |
| 1 |  | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m |  |  | 5 000,000 ————— 0,000 |
|  | 77701 | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 |  | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m |  |  | 5 000,000 ————— 0,000 |
|  | 77702 | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 |  | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m |  |  | 1 000,000 ————— 0,000 |
|  | 77703 | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1-4-2

Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Retele exterioare de aprovizionare cu apa potabila. Sistemul A0

Valoarea de deviz 14 280,00 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Trasarea exelor constructiilor |  |  |  |  |
| 1 |  | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m | 0,6900 | 5 000,000 —————————— 0,000 | 3 450,000 —————————— 0,000 |
| 2 |  | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m | 0,6900 | 5 000,000 —————————— 0,000 | 3 450,000 —————————— 0,000 |
| 3 |  | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m | 5,0000 | 1 000,000 —————————— 0,000 | 5 000,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 11 900,000 |
|  |  | Total Trasarea exelor constructiilor Inclusiv salariu |  |  |  | 11 900,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 11 900,00 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 2 380,00 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 14 280,00 —————— |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 1-4-2

Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Retele exterioare de aprovizionare cu apa potabila. Sistemul A0

Valoarea de deviz 14 280,00 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 1-4-2: |  |  |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 0,00 |

Materiale:

| 1. | 77701 | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m | 0,6900 | 5 000,00 | 3 450,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 77702 | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m | 0,6900 | 5 000,00 | 3 450,000 |
| 3. | 77703 | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m | 5,0000 | 1 000,00 | 5 000,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 11 900,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 0,00 |

|  | Total | Lei |  |  | 11 900,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 2 380,00 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 14 280,00 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Trasarea exelor constructiilor |  |  |  |  |
| 1 |  | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m |  |  | 5 000,000 ————— 0,000 |
|  | 77701 | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 |  | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m |  |  | 5 000,000 ————— 0,000 |
|  | 77702 | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 |  | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m |  |  | 1 000,000 ————— 0,000 |
|  | 77703 | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1-5-2

Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Retele exterioare de aprovizionare cu apa potabila. Sistemul A1

Valoarea de deviz 78 805,94 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Trasarea exelor constructiilor |  |  |  |  |
| 1 |  | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m | 9,4100 | 2 000,000 —————————— 0,000 | 18 820,000 —————————— 0,000 |
| 2 |  | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m | 9,4100 | 2 000,000 —————————— 0,000 | 18 820,000 —————————— 0,000 |
| 3 |  | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m | 5,0000 | 1 000,000 —————————— 0,000 | 5 000,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 42 640,000 |
|  |  | Total Trasarea exelor constructiilor Inclusiv salariu |  |  |  | 42 640,000 |
|  |  | 2. Demolarea partii carosabile a retelelor de aprovizionare cu apa potabila |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Desfaceri drum asfaltat |  |  |  |  |
| 4 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 326,4000 | 35,621 —————————— 16,721 | 11 626,825 —————————— 5 457,865 |
| 5 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 11,4200 | 140,555 —————————— 92,256 | 1 605,139 —————————— 1 053,564 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule a asfaltului si macadam demolat | 100 m3 | 0,1140 | 843,754 —————————— 0,000 | 96,188 —————————— 0,000 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea materiale cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 18,2800 | 64,499 —————————— 0,000 | 1 179,050 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 14 507,202 |
|  |  | Total Desfaceri drum asfaltat Inclusiv salariu |  |  |  | 14 507,202 6 511,429 |
|  |  | 2.2. Desfaceri drum piatra sparta |  |  |  |  |
| 8 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV | 100 m3 | 2,6660 | 1 106,250 —————————— 0,000 | 2 949,262 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 949,262 |
|  |  | Total Desfaceri drum piatra sparta Inclusiv salariu |  |  |  | 2 949,262 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 17 456,464 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 1 465,072 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 54,835 |
|  |  | Total |  |  |  | 18 976,371 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 2 751,574 |
|  |  | Total |  |  |  | 21 727,945 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 1 303,677 |
|  |  | Total Demolarea partii carosabile a retelelor de aprovizionare cu apa potabila Inclusiv salariu |  |  |  | 23 031,622 6 511,429 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 65 671,62 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 13 134,32 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 78 805,94 —————— 6 511,42 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 1-5-2

Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului. Retele exterioare de aprovizionare cu apa potabila. Sistemul A1

Valoarea de deviz 78 805,94 Lei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 1-5-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 94,6560 | 57,66 | 5 457,865 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 18,2720 | 57,66 | 1 053,564 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 6 511,42 |

Materiale:

| 1. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 1,1424 | 1 200,00 | 1 370,880 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 13,0560 | 0,00 | 0,000 |
| 3. | 77701 | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m | 9,4100 | 2 000,00 | 18 820,000 |
| 4. | 77702 | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m | 9,4100 | 2 000,00 | 18 820,000 |
| 5. | 77703 | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m | 5,0000 | 1 000,00 | 5 000,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 44 010,88 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 8,8505 | 0,00 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,2181 | 500,00 | 109,050 |
| 3. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 8,1212 | 375,00 | 3 045,450 |
| 4. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 8,8505 | 50,00 | 442,525 |
| 5. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 95,9616 | 50,00 | 4 798,080 |
| 6. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,7162 | 250,00 | 1 179,050 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 9 574,16 |

|  | Total | Lei |  |  | 65 671,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 13 134,32 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 78 805,94 |
| Intocmit |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Trasarea exelor constructiilor |  |  |  |  |
| 1 |  | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m |  |  | 2 000,000 ————— 0,000 |
|  | 77701 | Pichetajul axelor ingradirei | 1000 m | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2 |  | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m |  |  | 2 000,000 ————— 0,000 |
|  | 77702 | Fixarea axelor ingradirei | 1000 m | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3 |  | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m |  |  | 1 000,000 ————— 0,000 |
|  | 77703 | Reperarea topografica a ingradirii | 1000 m | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 2. Demolarea partii carosabile a retelelor de aprovizionare cu apa potabila |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Desfaceri drum asfaltat |  |  |  |  |
| 4 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  | 35,621 ————— 16,721 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 57,66 | 16,72 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 1 200,00 | 4,20 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 50,00 | 14,70 |
| 5 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  | 140,555 ————— 92,256 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 57,66 | 92,26 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 500,00 | 9,55 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 50,00 | 38,75 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule a asfaltului si macadam demolat | 100 m3 |  |  | 843,754 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 375,00 | 843,75 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea materiale cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  | 64,499 ————— 0,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
|  |  | 2.2. Desfaceri drum piatra sparta |  |  |  |  |
| 8 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV | 100 m3 |  |  | 1 106,250 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,9500 | 375,00 | 1 106,25 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Solutii Arhitectural-Constructive. Platforma I. RAP/SP-1

Valoarea de deviz 569 036,65 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,7700 | 768,750 —————————— 0,000 | 5 204,438 —————————— 0,000 |
| 2 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 21,0780 | 110,707 —————————— 110,707 | 2 333,489 —————————— 2 333,489 |
| 3 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - acces in sapatura | 100 m3 | 0,6000 | 462,000 —————————— 0,000 | 277,200 —————————— 0,000 |
| 4 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 2,0900 | 195,000 —————————— 0,000 | 407,550 —————————— 0,000 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 17,8900 | 17,875 —————————— 17,875 | 319,777 —————————— 319,777 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,1600 | 980,061 —————————— 508,561 | 2 116,932 —————————— 1 098,492 |
| 7 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - umplutura cu argila nisipoasa | 100 m3 | 1,5700 | 195,000 —————————— 0,000 | 306,150 —————————— 0,000 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - argila nisipoasa | m3 | 157,5000 | 17,875 —————————— 17,875 | 2 815,250 —————————— 2 815,250 |
| 9 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - surplus de pamint | 100 m3 | 2,1400 | 656,250 —————————— 0,000 | 1 404,375 —————————— 0,000 |
| 10 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km | t | 322,5000 | 22,750 —————————— 0,000 | 7 336,875 —————————— 0,000 |
| 11 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 2,1400 | 357,116 —————————— 0,000 | 764,228 —————————— 0,000 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,1400 | 141,642 —————————— 20,757 | 303,113 —————————— 44,421 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 23 589,377 |
|  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |  | 23 589,377 6 611,429 |
|  |  | 2. Argila nisipoasa |  |  |  |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - sol argila nisipoasa pentru reumplerea timpanului | 100 m3 | 3,2500 | 843,750 —————————— 0,000 | 2 742,188 —————————— 0,000 |
| 14 | Pret de piata | Costul argila nisipoasa | m3 | 325,0000 | 40,000 —————————— 0,000 | 13 000,000 —————————— 0,000 |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 487,5000 | 26,500 —————————— 0,000 | 12 918,750 —————————— 0,000 |
| 16 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 3,2500 | 357,120 —————————— 0,000 | 1 160,640 —————————— 0,000 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,2500 | 141,638 —————————— 20,758 | 460,322 —————————— 67,462 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 30 281,900 |
|  |  | Total Argila nisipoasa Inclusiv salariu |  |  |  | 30 281,900 67,462 |
|  |  | 3. Fundatii cladire |  |  |  |  |
| 18 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 33,4000 | 90,904 —————————— 69,192 | 3 036,194 —————————— 2 311,013 |
| 19 | CC01B2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 2 531,5000 | 12,195 —————————— 1,384 | 30 871,237 —————————— 3 503,191 |
| 20 | CC01A2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 21,2000 | 13,394 —————————— 2,076 | 283,959 —————————— 44,006 |
| 21 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 11,4500 | 38,236 —————————— 12,109 | 437,797 —————————— 138,643 |
| 22 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 108 | buc | 1,0000 | 65,982 —————————— 32,290 | 65,982 —————————— 32,290 |
| 23 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - beton marfa clasa B7,5 | m3 | 2,1200 | 1 325,944 —————————— 259,470 | 2 811,001 —————————— 550,076 |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B20 | m3 | 5,8600 | 1 562,924 —————————— 305,598 | 9 158,734 —————————— 1 790,804 |
| 25 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 16,6700 | 52,713 —————————— 21,911 | 878,718 —————————— 365,253 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 47 543,622 |
|  |  | Total Fundatii cladire Inclusiv salariu |  |  |  | 47 543,622 8 735,276 |
|  |  | 4. Pereti cota 4,3 sectiuni 3-3, b4-b4, b5-b5 |  |  |  |  |
| 26 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 210,0600 | 140,616 —————————— 92,256 | 29 537,875 —————————— 19 379,295 |
| 27 | CB09A | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv | m2 | 47,9400 | 77,062 —————————— 49,011 | 3 694,358 —————————— 2 349,587 |
| 28 | CC01B2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 1 045,0000 | 12,195 —————————— 1,384 | 12 743,608 —————————— 1 446,113 |
| 29 | CC01A2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 103,0000 | 13,394 —————————— 2,076 | 1 379,608 —————————— 213,803 |
| 30 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 108 | buc | 1,0000 | 65,982 —————————— 32,290 | 65,982 —————————— 32,290 |
| 31 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 89x4,5mm | buc | 1,0000 | 62,982 —————————— 32,290 | 62,982 —————————— 32,290 |
| 32 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 168x4mm | buc | 3,0000 | 111,551 —————————— 37,479 | 334,653 —————————— 112,437 |
| 33 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B20 | m3 | 29,0000 | 1 562,921 —————————— 305,598 | 45 324,712 —————————— 8 862,342 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 93 143,778 |
|  |  | Total Pereti cota 4,3 sectiuni 3-3, b4-b4, b5-b5 Inclusiv salariu |  |  |  | 93 143,778 32 428,157 |
|  |  | 5. Pereti de sprijin |  |  |  |  |
| 34 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv la pereti | m2 | 102,0000 | 140,616 —————————— 92,256 | 14 342,832 —————————— 9 410,112 |
| 35 | CC01B2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 1 012,0000 | 12,195 —————————— 1,384 | 12 341,178 —————————— 1 400,446 |
| 36 | CC01A2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 40,5000 | 13,394 —————————— 2,076 | 542,467 —————————— 84,068 |
| 37 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 168x4mm | buc | 1,0000 | 111,551 —————————— 37,479 | 111,551 —————————— 37,479 |
| 38 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - beton marfa clasa B7,5 | m3 | 2,0000 | 1 325,957 —————————— 259,470 | 2 651,915 —————————— 518,940 |
| 39 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B20 | m3 | 28,0000 | 1 562,923 —————————— 305,598 | 43 761,844 —————————— 8 556,744 |
| 40 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 14,4000 | 165,537 —————————— 57,660 | 2 383,740 —————————— 830,304 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 76 135,527 |
|  |  | Total Pereti de sprijin Inclusiv salariu |  |  |  | 76 135,527 20 838,093 |
|  |  | 6. Schela metalica |  |  |  |  |
| 41 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 312,6000 | 52,561 —————————— 43,245 | 16 430,454 —————————— 13 518,387 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 16 430,454 |
|  |  | Total Schela metalica Inclusiv salariu |  |  |  | 16 430,454 13 518,387 |
|  |  | 7. Copertina Co1 |  |  |  |  |
| 42 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 6,5000 | 32,434 —————————— 12,109 | 210,818 —————————— 78,706 |
| 43 | CK35D | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat - pentru copertina | buc | 6,0000 | 10,426 —————————— 9,226 | 62,554 —————————— 55,354 |
| 44 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 1,3800 | 165,537 —————————— 57,660 | 228,441 —————————— 79,571 |
| 45 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,6500 | 77,888 —————————— 63,426 | 128,515 —————————— 104,653 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 630,328 |
|  |  | Total Copertina Co1 Inclusiv salariu |  |  |  | 630,328 318,284 |
|  |  | 8. Fundatia Fm2 |  |  |  |  |
| 46 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,4000 | 140,702 —————————— 92,256 | 196,983 —————————— 129,159 |
| 47 | CC01B2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 7,0000 | 12,195 —————————— 1,384 | 85,365 —————————— 9,687 |
| 48 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B15 | m3 | 0,2400 | 1 457,429 —————————— 305,596 | 349,783 —————————— 73,343 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 632,131 |
|  |  | Total Fundatia Fm2 Inclusiv salariu |  |  |  | 632,131 212,189 |
|  |  | 9. Jgheab de captare a apei - 1buc |  |  |  |  |
| 49 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,3800 | 90,886 —————————— 69,192 | 307,196 —————————— 233,869 |
| 50 | CC01B2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 11,5000 | 12,195 —————————— 1,384 | 140,240 —————————— 15,914 |
| 51 | CC01A2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 24,0000 | 13,394 —————————— 2,076 | 321,462 —————————— 49,818 |
| 52 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B12,5 | m3 | 0,4600 | 1 457,250 —————————— 305,598 | 670,335 —————————— 140,575 |
| 53 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 3,7800 | 52,714 —————————— 21,911 | 199,258 —————————— 82,823 |
| 54 | 41-01-008-3 | Izolatie prin vopsire pe suprafete orizontale din beton: cu bitum cald in doua straturi | 100m2 | 0,0290 | 4 374,966 —————————— 2 433,241 | 126,874 —————————— 70,564 |
| 55 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc | 3,0000 | 965,156 —————————— 65,156 | 2 895,467 —————————— 195,467 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 660,832 |
|  |  | Total Jgheab de captare a apei - 1buc Inclusiv salariu |  |  |  | 4 660,832 789,030 |
|  |  | 10. Scara monolita Sc2 |  |  |  |  |
| 56 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,8000 | 68,615 —————————— 68,615 | 54,892 —————————— 54,892 |
| 57 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 3,4500 | 180,667 —————————— 115,320 | 623,301 —————————— 397,854 |
| 58 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 16,0000 | 12,435 —————————— 1,672 | 198,954 —————————— 26,754 |
| 59 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B15 | m3 | 0,5000 | 1 457,396 —————————— 305,596 | 728,698 —————————— 152,798 |
| 60 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,8000 | 17,875 —————————— 17,875 | 14,300 —————————— 14,300 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 620,145 |
|  |  | Total Scara monolita Sc2 Inclusiv salariu |  |  |  | 1 620,145 646,598 |
|  |  | 11. Scara metalica Sc1 |  |  |  |  |
| 61 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,5000 | 68,615 —————————— 68,615 | 102,923 —————————— 102,923 |
| 62 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,8000 | 90,904 —————————— 69,192 | 254,531 —————————— 193,737 |
| 63 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 16,0000 | 38,236 —————————— 12,109 | 611,772 —————————— 193,738 |
| 64 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B15 | m3 | 0,1960 | 1 457,245 —————————— 305,602 | 285,620 —————————— 59,898 |
| 65 | CH10C | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | kg | 210,3100 | 40,705 —————————— 17,298 | 8 560,619 —————————— 3 637,943 |
| 66 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 6,0000 | 12,532 —————————— 11,532 | 75,192 —————————— 69,192 |
| 67 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 5,4800 | 77,888 —————————— 63,426 | 426,825 —————————— 347,574 |
| 68 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,3000 | 17,875 —————————— 17,875 | 23,237 —————————— 23,237 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 10 340,719 |
|  |  | Total Scara metalica Sc1 Inclusiv salariu |  |  |  | 10 340,719 4 628,242 |
|  |  | 12. Fundatii Fm1 |  |  |  |  |
| 69 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,8000 | 90,904 —————————— 69,192 | 1 163,571 —————————— 885,657 |
| 70 | CC01B2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 207,0000 | 12,195 —————————— 1,384 | 2 524,332 —————————— 286,455 |
| 71 | CC01A2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 10,5000 | 13,394 —————————— 2,076 | 140,640 —————————— 21,795 |
| 72 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 62,0000 | 38,236 —————————— 12,109 | 2 370,613 —————————— 750,733 |
| 73 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - beton marfa clasa B7,5 | m3 | 1,8000 | 1 325,931 —————————— 259,470 | 2 386,676 —————————— 467,046 |
| 74 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B20 | m3 | 5,3000 | 1 562,928 —————————— 305,598 | 8 283,519 —————————— 1 619,669 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 16 869,351 |
|  |  | Total Fundatii Fm1 Inclusiv salariu |  |  |  | 16 869,351 4 031,355 |
|  |  | 13. Suport monolit SM - 2 buc |  |  |  |  |
| 75 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 7,5600 | 140,606 —————————— 92,256 | 1 062,985 —————————— 697,455 |
| 76 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B15 | m3 | 2,1600 | 1 457,339 —————————— 305,598 | 3 147,852 —————————— 660,092 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 210,837 |
|  |  | Total Suport monolit SM - 2 buc Inclusiv salariu |  |  |  | 4 210,837 1 357,547 |
|  |  | 14. Finisari interioare |  |  |  |  |
|  |  | 14.1. Incapere de deservire |  |  |  |  |
| 77 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) - la tavan | m2 | 12,9000 | 4,485 —————————— 3,460 | 57,852 —————————— 44,629 |
| 78 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) - la pereti | m2 | 74,0000 | 4,485 —————————— 3,460 | 331,860 —————————— 256,010 |
| 79 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 4,4000 | 312,171 —————————— 164,331 | 1 373,552 —————————— 723,056 |
| 80 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 12,9000 | 147,229 —————————— 47,858 | 1 899,256 —————————— 617,366 |
| 81 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 12,9000 | 10,312 —————————— 0,577 | 133,028 —————————— 7,438 |
| 82 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 12,9000 | 288,964 —————————— 167,214 | 3 727,636 —————————— 2 157,061 |
| 83 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 22,5000 | 16,915 —————————— 2,595 | 380,582 —————————— 58,381 |
| 84 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 16,2000 | 98,060 —————————— 57,660 | 1 588,572 —————————— 934,092 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 9 492,338 |
|  |  | Total Incapere de deservire Inclusiv salariu |  |  |  | 9 492,338 4 798,033 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 9 492,338 |
|  |  | Total Finisari interioare Inclusiv salariu |  |  |  | 9 492,338 4 798,033 |
|  |  | 15. Usi, ferestre |  |  |  |  |
| 85 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,6200 | 1 288,554 —————————— 253,704 | 2 087,458 —————————— 411,001 |
| 86 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 1,2800 | 962,913 —————————— 54,200 | 1 232,528 —————————— 69,376 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 319,986 |
|  |  | Total Usi, ferestre Inclusiv salariu |  |  |  | 3 319,986 480,377 |
|  |  | 16. Izolatii |  |  |  |  |
|  |  | 16.1. Pe suprafete tip II |  |  |  |  |
| 87 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistirobeton inspumat, grosime 150 mm | m2 | 19,3800 | 6,999 —————————— 6,919 | 135,645 —————————— 134,095 |
| 88 | Pret de piata | Costul stratului din polistirobeton cu y=600kg/m3 | m3 | 2,9070 | 1 350,000 —————————— 0,000 | 3 924,450 —————————— 0,000 |
| 89 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - membrana tip Tefond | m2 | 19,3800 | 62,869 —————————— 27,677 | 1 218,406 —————————— 536,376 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 5 278,501 |
|  |  | Total Pe suprafete tip II Inclusiv salariu |  |  |  | 5 278,501 670,471 |
|  |  | 16.2. Pe suprafete tip III |  |  |  |  |
| 90 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren t=50mm tencuita, montata cu dibluri | m2 | 12,0000 | 189,336 —————————— 99,060 | 2 272,036 —————————— 1 188,718 |
| 91 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare | m2 | 12,0000 | 65,989 —————————— 39,209 | 791,866 —————————— 470,506 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 063,902 |
|  |  | Total Pe suprafete tip III Inclusiv salariu |  |  |  | 3 063,902 1 659,224 |
|  |  | 16.3. Pe suprafete tip IV |  |  |  |  |
| 92 | CE13D | Invelitori cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - membrana tip Tefond | m2 | 74,0000 | 78,182 —————————— 27,677 | 5 785,453 —————————— 2 048,083 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 5 785,453 |
|  |  | Total Pe suprafete tip IV Inclusiv salariu |  |  |  | 5 785,453 2 048,083 |
|  |  | 16.4. Izolare intre rezervor si pereti |  |  |  |  |
| 93 | IzF30B | Rosturi executate intre suprafete de beton cu "Penebar", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material elasto plastic - intre rezervorul metalic si peretele cladirii (21m x 0,05 = 1, 05m2) | m2 | 1,0500 | 432,433 —————————— 119,933 | 454,055 —————————— 125,930 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 454,055 |
|  |  | Total Izolare intre rezervor si pereti Inclusiv salariu |  |  |  | 454,055 125,930 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 14 581,911 |
|  |  | Total Izolatii Inclusiv salariu |  |  |  | 14 581,911 4 503,708 |
|  |  | 17. Ventilare |  |  |  |  |
| 94 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 21,0000 | 32,434 —————————— 12,109 | 681,106 —————————— 254,281 |
| 95 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm, PE80 SDR17,6 PN10 | m | 6,0000 | 279,179 —————————— 9,572 | 1 675,075 —————————— 57,429 |
| 96 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B12,5 | m3 | 0,5220 | 1 457,368 —————————— 305,598 | 760,746 —————————— 159,522 |
| 97 | IzF04D | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 6,0000 | 40,523 —————————— 5,189 | 243,140 —————————— 31,136 |
| 98 | VB27A | Capace rotative pe tevi cu d=200mm | buc | 3,0000 | 419,825 —————————— 91,103 | 1 259,474 —————————— 273,308 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 619,541 |
|  |  | Total Ventilare Inclusiv salariu |  |  |  | 4 619,541 775,676 |
|  |  | 18. Diverse |  |  |  |  |
| 99 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,0500 | 1 621,660 —————————— 392,660 | 81,083 —————————— 19,633 |
| 100 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M100 | m3 | 0,5000 | 1 331,676 —————————— 265,236 | 665,838 —————————— 132,618 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 746,921 |
|  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  | 746,921 152,251 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 358 849,64 |
|  |  | Asigurari sociele, medicale | 22,5 % |  |  | 23 600,72 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 8 253,45 |
|  |  | Total |  |  |  | 390 703,81 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 56 652,05 |
|  |  | Total |  |  |  | 447 355,86 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 26 841,35 |
|  |  | Total |  |  |  | 474 197,21 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 94 839,44 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 569 036,65 —————— 104 892,08 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-1

Solutii Arhitectural-Constructive. Platforma I. RAP/SP-1

| Valoarea de deviz 569 036,65 Lei |
| --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 1,2238 | 57,66 | 70,564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 383,8933 | 57,66 | 22 135,288 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 124,0712 | 57,66 | 7 153,944 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 717,8734 | 57,66 | 41 392,579 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 61,2780 | 57,66 | 3 533,288 |
| 6. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 3,3900 | 57,66 | 195,467 |
| 7. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0880 | 57,66 | 62,734 |
| 8. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 11,2200 | 57,66 | 646,945 |
| 9. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 48,2490 | 57,66 | 2 782,038 |
| 10. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 49,5612 | 57,66 | 2 857,698 |
| 11. | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,3566 | 57,66 | 78,222 |
| 12. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2800 | 57,66 | 246,786 |
| 13. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,9960 | 57,66 | 57,429 |
| 14. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,7400 | 57,66 | 273,308 |
| 15. | 7136080025001 | Montator | h-om | 18,7845 | 57,66 | 1 083,114 |
| 16. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 21,2170 | 57,66 | 1 223,372 |
| 17. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5828 | 57,66 | 33,605 |
| 18. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 14,9910 | 57,66 | 864,381 |
| 19. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,7348 | 57,66 | 330,669 |
| 20. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 57,8025 | 57,66 | 3 332,892 |
| 21. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,1600 | 57,66 | 124,546 |
| 22. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 91,1055 | 57,66 | 5 253,143 |
| 23. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 152,3417 | 57,66 | 8 784,022 |
| 24. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12,7528 | 57,66 | 735,327 |
| 25. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 28,4553 | 57,66 | 1 640,733 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 104 892,08 |

Materiale:

| 1. | 101-1757 | Cirpe | kg | 0,0087 | 0,00 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,4125 | 0,00 | 0,000 |
| 3. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,5390 | 220,00 | 118,580 |
| 4. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,2550 | 220,00 | 56,100 |
| 5. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0081 | 200,00 | 1,620 |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,7578 | 200,00 | 151,560 |
| 7. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0168 | 200,00 | 3,360 |
| 8. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9565 | 0,00 | 0,000 |
| 9. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,5277 | 3 000,00 | 1 583,100 |
| 10. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 3,8251 | 3 000,00 | 11 475,300 |
| 11. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,2736 | 3 000,00 | 820,800 |
| 12. | 2010102918000 | Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,2397 | 3 000,00 | 719,100 |
| 13. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0938 | 3 000,00 | 281,400 |
| 14. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 88,0000 | 1,00 | 88,000 |
| 15. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,7500 | 1,00 | 6,750 |
| 16. | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,6450 | 0,00 | 0,000 |
| 17. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0375 | 3 500,00 | 131,250 |
| 18. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,2380 | 50,00 | 261,900 |
| 19. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,2800 | 850,00 | 1 088,000 |
| 20. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,0000 | 0,50 | 3,000 |
| 21. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0030 | 500,00 | 1,500 |
| 22. | 211222732478293 | Material de hidroizilare "Penebar" | kg | 2,6250 | 115,00 | 301,875 |
| 23. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1260 | 9,00 | 1,134 |
| 24. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,7130 | 24,00 | 17,112 |
| 25. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 45,2220 | 8,00 | 361,777 |
| 26. | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 29,4147 | 7,00 | 205,903 |
| 27. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 9,0000 | 8,00 | 72,000 |
| 28. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6,5144 | 15,00 | 97,716 |
| 29. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,8069 | 28,00 | 50,593 |
| 30. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6,3683 | 25,00 | 159,208 |
| 31. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9024 | 50,00 | 45,120 |
| 32. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,2200 | 28,00 | 6,160 |
| 33. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1,2121 | 28,00 | 33,939 |
| 34. | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 13,3200 | 23,00 | 306,360 |
| 35. | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,4520 | 18,00 | 26,136 |
| 36. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,1340 | 28,00 | 31,752 |
| 37. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,7415 | 28,00 | 20,762 |
| 38. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,3150 | 28,00 | 8,820 |
| 39. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3162 | 80,00 | 25,296 |
| 40. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,3565 | 25,00 | 8,912 |
| 41. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,7843 | 24,00 | 18,823 |
| 42. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 48,4800 | 4,50 | 218,160 |
| 43. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 48,4800 | 4,50 | 218,160 |
| 44. | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 10,2250 | 10,00 | 102,250 |
| 45. | 252121670100195 | Teava din polietilena 200 mm, PE80 SDR17,6 PN10 | m | 6,1813 | 261,70 | 1 617,646 |
| 46. | 252130260290790 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 50mm | m2 | 12,9684 | 35,00 | 453,894 |
| 47. | 2522103304840108 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 108mm | m | 0,6000 | 100,00 | 60,000 |
| 48. | 2522103304840168 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 168x4mm | m | 1,6000 | 170,00 | 272,000 |
| 49. | 252210330484089 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 89x4,5mm | m | 0,3000 | 90,00 | 27,000 |
| 50. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 13,3320 | 7,00 | 93,324 |
| 51. | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,6340 | 800,00 | 507,200 |
| 52. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 22,2600 | 3,00 | 66,780 |
| 53. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 246,3680 | 1,50 | 369,552 |
| 54. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2,9960 | 1,50 | 4,494 |
| 55. | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 26,0700 | 3,00 | 78,210 |
| 56. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0102 | 3 000,00 | 30,600 |
| 57. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 13,2870 | 85,00 | 1 129,395 |
| 58. | 2663102100000125 | Beton clasa B12,5 | m3 | 1,0367 | 1 000,00 | 1 036,700 |
| 59. | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 3,2686 | 1 000,00 | 3 268,600 |
| 60. | 266310210000020 | Beton clasa B20 | m3 | 71,9599 | 1 100,00 | 79 155,890 |
| 61. | 266310210000075 | Beton B7,5 | m3 | 6,1286 | 950,00 | 5 822,170 |
| 62. | 2663102100001100 | Beton clasa M100 | m3 | 0,5176 | 950,00 | 491,720 |
| 63. | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 1,4544 | 950,00 | 1 381,680 |
| 64. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,6079 | 0,00 | 0,000 |
| 65. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 4,6200 | 90,00 | 415,800 |
| 66. | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 16,5240 | 35,00 | 578,340 |
| 67. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,3490 | 2,50 | 18,373 |
| 68. | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 23,4013 | 25,00 | 585,033 |
| 69. | 268213260047092 | Membrane bituminoase tip Tefond | m2 | 93,2400 | 35,00 | 3 263,400 |
| 70. | 2682132602070 | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 6,6000 | 20,00 | 132,000 |
| 71. | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 20,1600 | 20,00 | 403,200 |
| 72. | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 19,6875 | 20,00 | 393,750 |
| 73. | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 73,7321 | 20,00 | 1 474,642 |
| 74. | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 1,1025 | 12,00 | 13,230 |
| 75. | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 1,3135 | 12,00 | 15,762 |
| 76. | 27106020010065 | Otel beton (scari metalice) | kg | 227,4503 | 20,00 | 4 549,006 |
| 77. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 202,3005 | 11,00 | 2 225,307 |
| 78. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 4 902,6100 | 10,50 | 51 477,404 |
| 79. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 80. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,2750 | 15,00 | 4,125 |
| 81. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 28,6456 | 15,00 | 429,684 |
| 82. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,2250 | 15,00 | 3,375 |
| 83. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6930 | 15,00 | 10,395 |
| 84. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 27,5000 | 20,00 | 550,000 |
| 85. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 93,9583 | 20,00 | 1 879,166 |
| 86. | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,6200 | 1 000,00 | 1 620,000 |
| 87. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 22,7250 | 13,50 | 306,788 |
| 88. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 38,1236 | 15,00 | 571,854 |
| 89. | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,4971 | 35,00 | 17,398 |
| 90. | 2873147300863 | Agrafe | kg | 4,1422 | 50,00 | 207,110 |
| 91. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,9034 | 35,00 | 31,619 |
| 92. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,2268 | 35,00 | 7,938 |
| 93. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 6,6361 | 35,00 | 232,263 |
| 94. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,9000 | 0,30 | 5,670 |
| 95. | 2874115821227 | Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm | buc | 2,3970 | 4,00 | 9,588 |
| 96. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 15,7140 | 3,00 | 47,142 |
| 97. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,6800 | 0,30 | 2,304 |
| 98. | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 2,3970 | 2,00 | 4,794 |
| 99. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 15,7140 | 1,00 | 15,714 |
| 100. | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,9000 | 0,30 | 5,670 |
| 101. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,2619 | 0,40 | 0,106 |
| 102. | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,0959 | 0,50 | 0,048 |
| 103. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,9000 | 0,20 | 3,780 |
| 104. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,000 |
| 105. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 78,7200 | 1,20 | 94,464 |
| 106. | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil | buc | 3,0000 | 900,00 | 2 700,000 |
| 107. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,7439 | 20,00 | 34,878 |
| 108. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,9508 | 0,00 | 0,000 |
| 109. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12,3305 | 0,00 | 0,000 |
| 110. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,000 |
| 111. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0250 | 0,00 | 0,000 |
| 112. | 41010161 | Bitum cald | t | 0,0061 | 8 000,00 | 48,800 |
| 113. | 41010162 | Bitum diluat RB-1 | t | 0,0006 | 8 000,00 | 4,800 |
| 114. | 777001 | Argila nisipoasa | m3 | 325,0000 | 40,00 | 13 000,000 |
| 115. | 777088 | Costul stratului din polistirobeton cu y=600kg/m3 | m3 | 2,9070 | 1 350,00 | 3 924,450 |
| 116. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,0000 | 2,50 | 15,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 206 336,29 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 121011 | Cazane mobile pentru bitum, 400 l | h-ut | 0,0542 | 50,00 | 2,710 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0324 | 300,00 | 9,720 |
| 3. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1 646,4000 | 1,50 | 2 469,600 |
| 4. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 14,5180 | 20,00 | 290,360 |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,3320 | 20,00 | 26,640 |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0102 | 20,00 | 0,204 |
| 7. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 21,8452 | 300,00 | 6 553,560 |
| 8. | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 41,6097 | 10,00 | 416,097 |
| 9. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,2760 | 5,00 | 1,380 |
| 10. | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,1050 | 50,00 | 5,250 |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,1239 | 20,00 | 122,478 |
| 12. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,2160 | 20,00 | 4,320 |
| 13. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 24,9360 | 375,00 | 9 351,001 |
| 14. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 11,4958 | 300,00 | 3 448,740 |
| 15. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 2,5680 | 20,00 | 51,360 |
| 16. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 43,3428 | 20,00 | 866,856 |
| 17. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1900 | 50,00 | 9,500 |
| 18. | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 0,2100 | 100,00 | 21,000 |
| 19. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 20,4758 | 50,00 | 1 023,790 |
| 20. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0660 | 50,00 | 3,300 |
| 21. | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 10,0264 | 15,00 | 150,396 |
| 22. | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 6,5171 | 15,00 | 97,758 |
| 23. | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 3,0079 | 35,00 | 105,276 |
| 24. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 7,7560 | 50,00 | 387,800 |
| 25. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6,4204 | 300,00 | 1 926,120 |
| 26. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0818 | 250,00 | 20,450 |
| 27. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 81,0225 | 250,00 | 20 255,625 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 47 621,27 |

|  | Total | Lei |  |  | 358 849,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociele, medicale | 22,5 % |  |  | 23 600,72 |
|  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 8 253,45 |
|  | Total |  |  |  | 390 703,81 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 56 652,05 |
|  | Total |  |  |  | 447 355,86 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 26 841,35 |
|  | Total |  |  |  | 474 197,21 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 94 839,44 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 569 036,65 |
| Intocmit |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  | 768,750 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 375,00 | 768,75 |
| 2 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 |  |  | 110,707 ————— 110,707 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3500 | 57,66 | 77,84 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 | 57,66 | 32,87 |
| 3 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - acces in sapatura | 100 m3 |  |  | 462,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 300,00 | 462,00 |
| 4 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  | 195,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 300,00 | 195,00 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 980,061 ————— 508,561 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 50,00 | 471,50 |
| 7 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - umplutura cu argila nisipoasa | 100 m3 |  |  | 195,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 300,00 | 195,00 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - argila nisipoasa | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| 9 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - surplus de pamint | 100 m3 |  |  | 656,250 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 375,00 | 656,25 |
| 10 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km | t |  |  | 22,750 ————— 0,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0910 | 250,00 | 22,75 |
| 11 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 |  |  | 357,116 ————— 0,000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 220,00 | 21,12 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 336,00 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 141,642 ————— 20,757 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,88 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 300,00 | 120,00 |
|  |  | 2. Argila nisipoasa |  |  |  |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - sol argila nisipoasa pentru reumplerea timpanului | 100 m3 |  |  | 843,750 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 375,00 | 843,75 |
| 14 | Pret de piata | Costul argila nisipoasa | m3 |  |  | 40,000 ————— 0,000 |
|  | 777001 | Argila nisipoasa | m3 | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t |  |  | 26,500 ————— 0,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 250,00 | 26,50 |
| 16 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 |  |  | 357,120 ————— 0,000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 220,00 | 21,12 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 336,00 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 141,638 ————— 20,758 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,88 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 300,00 | 120,00 |
|  |  | 3. Fundatii cladire |  |  |  |  |
| 18 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 90,904 ————— 69,192 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,40 | 0,00 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
| 19 | CC01B2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |  | 12,195 ————— 1,384 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0240 | 57,66 | 1,38 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0150 | 10,50 | 10,66 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 | 10,00 | 0,08 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 | 35,00 | 0,02 |
| 20 | CC01A2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |  | 13,394 ————— 2,076 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0360 | 57,66 | 2,08 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0150 | 11,00 | 11,17 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 | 10,00 | 0,08 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 | 35,00 | 0,02 |
| 21 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  |  | 38,236 ————— 12,109 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 20,00 | 21,01 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,57 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 22 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 108 | buc |  |  | 65,982 ————— 32,290 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 57,66 | 32,29 |
|  | 2522103304840108 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 108mm | m | 0,3000 | 100,00 | 30,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 | 15,00 | 0,68 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 | 25,00 | 0,60 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 15,00 | 0,14 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,56 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 1,50 | 0,64 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 000,00 | 0,60 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 200,00 | 0,48 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - beton marfa clasa B7,5 | m3 |  |  | 1 325,944 ————— 259,470 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 57,66 | 221,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 266310210000075 | Beton B7,5 | m3 | 1,0250 | 950,00 | 983,47 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B20 | m3 |  |  | 1 562,924 ————— 305,598 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 57,66 | 279,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
|  | 266310210000020 | Beton clasa B20 | m3 | 1,0250 | 1 100,00 | 1 161,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,00 |
| 25 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 |  |  | 52,713 ————— 21,911 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3800 | 57,66 | 21,91 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,0310 | 800,00 | 24,80 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0040 | 250,00 | 1,00 |
|  |  | 4. Pereti cota 4,3 sectiuni 3-3, b4-b4, b5-b5 |  |  |  |  |
| 26 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 140,616 ————— 92,256 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4000 | 57,66 | 80,72 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 000,00 | 4,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0004 | 3 000,00 | 1,20 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0110 | 3 000,00 | 33,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| 27 | CB09A | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv | m2 |  |  | 77,062 ————— 49,011 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 57,66 | 40,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0002 | 3 000,00 | 0,60 |
|  | 2010102918000 | Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0050 | 3 000,00 | 15,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2874115821227 | Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm | buc | 0,0500 | 4,00 | 0,20 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
|  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,0020 | 0,50 | 0,00 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 5,0000 | 1,50 | 7,50 |
| 28 | CC01B2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |  | 12,195 ————— 1,384 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0240 | 57,66 | 1,38 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0150 | 10,50 | 10,66 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 | 10,00 | 0,08 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 | 35,00 | 0,02 |
| 29 | CC01A2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |  | 13,394 ————— 2,076 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0360 | 57,66 | 2,08 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0150 | 11,00 | 11,16 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 | 10,00 | 0,08 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 | 35,00 | 0,02 |
| 30 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 108 | buc |  |  | 65,982 ————— 32,290 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 57,66 | 32,29 |
|  | 2522103304840108 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 108mm | m | 0,3000 | 100,00 | 30,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 | 15,00 | 0,68 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 | 25,00 | 0,60 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 15,00 | 0,14 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,56 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 1,50 | 0,64 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 000,00 | 0,60 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 200,00 | 0,48 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 89x4,5mm | buc |  |  | 62,982 ————— 32,290 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 57,66 | 32,29 |
|  | 252210330484089 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 89x4,5mm | m | 0,3000 | 90,00 | 27,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 | 15,00 | 0,68 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 | 25,00 | 0,60 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 15,00 | 0,14 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,56 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 1,50 | 0,64 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 000,00 | 0,60 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 200,00 | 0,48 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 168x4mm | buc |  |  | 111,551 ————— 37,479 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 2522103304840168 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 168x4mm | m | 0,4000 | 170,00 | 68,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1180 | 15,00 | 1,77 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0530 | 25,00 | 1,32 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 15,00 | 0,14 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0400 | 28,00 | 1,12 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 1,50 | 0,64 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 000,00 | 0,60 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 200,00 | 0,48 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B20 | m3 |  |  | 1 562,921 ————— 305,598 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 57,66 | 279,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
|  | 266310210000020 | Beton clasa B20 | m3 | 1,0250 | 1 100,00 | 1 161,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,00 |
|  |  | 5. Pereti de sprijin |  |  |  |  |
| 34 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv la pereti | m2 |  |  | 140,616 ————— 92,256 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4000 | 57,66 | 80,72 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 000,00 | 4,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0004 | 3 000,00 | 1,20 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0110 | 3 000,00 | 33,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| 35 | CC01B2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |  | 12,195 ————— 1,384 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0240 | 57,66 | 1,38 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0150 | 10,50 | 10,66 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 | 10,00 | 0,08 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 | 35,00 | 0,02 |
| 36 | CC01A2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |  | 13,394 ————— 2,076 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0360 | 57,66 | 2,08 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0150 | 11,00 | 11,17 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 | 10,00 | 0,08 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 | 35,00 | 0,02 |
| 37 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 168x4mm | buc |  |  | 111,551 ————— 37,479 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 2522103304840168 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 168x4mm | m | 0,4000 | 170,00 | 68,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1180 | 15,00 | 1,77 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0530 | 25,00 | 1,32 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 15,00 | 0,14 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0400 | 28,00 | 1,12 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 1,50 | 0,64 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 000,00 | 0,60 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 200,00 | 0,48 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - beton marfa clasa B7,5 | m3 |  |  | 1 325,957 ————— 259,470 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 57,66 | 221,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 266310210000075 | Beton B7,5 | m3 | 1,0250 | 950,00 | 983,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| 39 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B20 | m3 |  |  | 1 562,923 ————— 305,598 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 57,66 | 279,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
|  | 266310210000020 | Beton clasa B20 | m3 | 1,0250 | 1 100,00 | 1 161,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,00 |
| 40 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |  | 165,537 ————— 57,660 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 | 57,66 | 54,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 | 20,00 | 93,45 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,10 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 50,00 | 13,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
|  |  | 6. Schela metalica |  |  |  |  |
| 41 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  | 52,561 ————— 43,245 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 57,66 | 43,24 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 3 000,00 | 0,90 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 3 000,00 | 0,30 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 3 000,00 | 0,90 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 3 500,00 | 0,42 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 15,00 | 0,04 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 1,50 | 6,75 |
|  |  | 7. Copertina Co1 |  |  |  |  |
| 42 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  | 32,434 ————— 12,109 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,17 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | CK35D | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat - pentru copertina | buc |  |  | 10,426 ————— 9,226 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1600 | 57,66 | 9,23 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 1,0000 | 1,20 | 1,20 |
| 44 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |  | 165,537 ————— 57,660 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 | 57,66 | 54,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 | 20,00 | 93,45 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,10 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 50,00 | 13,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 45 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |  | 77,888 ————— 63,426 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,43 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 28,00 | 2,91 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 24,00 | 2,64 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 28,00 | 4,76 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 2,50 | 0,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 24,00 | 2,40 |
|  |  | 8. Fundatia Fm2 |  |  |  |  |
| 46 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 140,702 ————— 92,256 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4000 | 57,66 | 80,72 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 000,00 | 4,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0004 | 3 000,00 | 1,29 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0110 | 3 000,00 | 33,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| 47 | CC01B2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |  | 12,195 ————— 1,384 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0240 | 57,66 | 1,38 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0150 | 10,50 | 10,66 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 | 10,00 | 0,08 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 | 35,00 | 0,02 |
| 48 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B15 | m3 |  |  | 1 457,429 ————— 305,596 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 57,66 | 279,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
|  | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 055,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,00 |
|  |  | 9. Jgheab de captare a apei - 1buc |  |  |  |  |
| 49 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 90,886 ————— 69,192 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,40 | 0,00 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 000,00 | 10,47 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,51 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
| 50 | CC01B2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |  | 12,195 ————— 1,384 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0240 | 57,66 | 1,38 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0150 | 10,50 | 10,66 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 | 10,00 | 0,08 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 | 35,00 | 0,02 |
| 51 | CC01A2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |  | 13,394 ————— 2,076 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0360 | 57,66 | 2,08 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0150 | 11,00 | 11,16 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 | 10,00 | 0,08 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 | 35,00 | 0,02 |
| 52 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B12,5 | m3 |  |  | 1 457,250 ————— 305,598 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 57,66 | 279,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
|  | 2663102100000125 | Beton clasa B12,5 | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 055,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,00 |
| 53 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 |  |  | 52,714 ————— 21,911 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3800 | 57,66 | 21,91 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,0310 | 800,00 | 24,80 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0040 | 250,00 | 1,00 |
| 54 | 41-01-008-3 | Izolatie prin vopsire pe suprafete orizontale din beton: cu bitum cald in doua straturi | 100m2 |  |  | 4 374,966 ————— 2 433,241 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,2000 | 57,66 | 2 433,24 |
|  | 101-1757 | Cirpe | kg | 0,3000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 41010161 | Bitum cald | t | 0,2100 | 8 000,00 | 1 682,76 |
|  | 41010162 | Bitum diluat RB-1 | t | 0,0200 | 8 000,00 | 165,52 |
|  | 121011 | Cazane mobile pentru bitum, 400 l | h-ut | 1,8700 | 50,00 | 93,45 |
| 55 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc |  |  | 965,156 ————— 65,156 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 | 57,66 | 65,16 |
|  | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil | buc | 1,0000 | 900,00 | 900,00 |
|  |  | 10. Scara monolita Sc2 |  |  |  |  |
| 56 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  | 68,615 ————— 68,615 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 57,66 | 68,61 |
| 57 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 180,667 ————— 115,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 | 57,66 | 104,94 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 3 000,00 | 9,04 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 000,00 | 3,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 3 000,00 | 48,00 |
| 58 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |  | 12,435 ————— 1,672 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 | 57,66 | 1,67 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 10,50 | 10,76 |
| 59 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B15 | m3 |  |  | 1 457,396 ————— 305,596 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 57,66 | 279,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
|  | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 055,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,00 |
| 60 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,88 |
|  |  | 11. Scara metalica Sc1 |  |  |  |  |
| 61 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  | 68,615 ————— 68,615 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 57,66 | 68,62 |
| 62 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 90,904 ————— 69,192 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,40 | 0,00 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
| 63 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  |  | 38,236 ————— 12,109 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 20,00 | 21,01 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,57 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 64 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B15 | m3 |  |  | 1 457,245 ————— 305,602 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 57,66 | 279,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
|  | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 055,61 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,03 |
| 65 | CH10C | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | kg |  |  | 40,705 ————— 17,298 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,39 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 15,00 | 0,31 |
|  | 27106020010065 | Otel beton (scari metalice) | kg | 1,0500 | 20,00 | 21,63 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,08 |
| 66 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  |  | 12,532 ————— 11,532 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| 67 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |  | 77,888 ————— 63,426 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,43 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 28,00 | 2,91 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 24,00 | 2,64 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 28,00 | 4,76 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 2,50 | 0,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 24,00 | 2,40 |
| 68 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
|  |  | 12. Fundatii Fm1 |  |  |  |  |
| 69 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 90,904 ————— 69,192 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,40 | 0,00 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
| 70 | CC01B2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |  | 12,195 ————— 1,384 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0240 | 57,66 | 1,38 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0150 | 10,50 | 10,66 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 | 10,00 | 0,08 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 | 35,00 | 0,02 |
| 71 | CC01A2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |  | 13,394 ————— 2,076 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0360 | 57,66 | 2,08 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0150 | 11,00 | 11,17 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 | 10,00 | 0,08 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 | 35,00 | 0,02 |
| 72 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  |  | 38,236 ————— 12,109 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 20,00 | 21,01 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,57 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 73 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - beton marfa clasa B7,5 | m3 |  |  | 1 325,931 ————— 259,470 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 57,66 | 221,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 266310210000075 | Beton B7,5 | m3 | 1,0250 | 950,00 | 983,46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| 74 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B20 | m3 |  |  | 1 562,928 ————— 305,598 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 57,66 | 279,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
|  | 266310210000020 | Beton clasa B20 | m3 | 1,0250 | 1 100,00 | 1 161,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,00 |
|  |  | 13. Suport monolit SM - 2 buc |  |  |  |  |
| 75 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 140,606 ————— 92,256 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4000 | 57,66 | 80,72 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 000,00 | 4,48 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0004 | 3 000,00 | 1,19 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0110 | 3 000,00 | 33,02 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| 76 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B15 | m3 |  |  | 1 457,339 ————— 305,598 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 57,66 | 279,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
|  | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 055,74 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,00 |
|  |  | 14. Finisari interioare |  |  |  |  |
|  |  | 14.1. Incapere de deservire |  |  |  |  |
| 77 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) - la tavan | m2 |  |  | 4,485 ————— 3,460 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) - la pereti | m2 |  |  | 4,485 ————— 3,460 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 |  |  | 312,171 ————— 164,331 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,5500 | 57,66 | 147,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0230 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 1,00 | 20,00 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 90,00 | 94,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 1,50 | 15,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 18,00 | 5,94 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 200,00 | 5,40 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 3 000,00 | 6,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 50,00 | 0,40 |
| 80 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  |  | 147,229 ————— 47,858 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6800 | 57,66 | 39,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 0,1025 | 950,00 | 97,37 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| 81 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 |  |  | 10,312 ————— 0,577 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 0,01025 | 950,00 | 9,74 |
| 82 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 |  |  | 288,964 ————— 167,214 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 57,66 | 150,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 57,66 | 16,72 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 85,00 | 87,55 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,50 | 19,50 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 | 3,00 | 4,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 200,00 | 8,40 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 20,00 | 0,90 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| 83 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |  | 16,915 ————— 2,595 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 57,66 | 2,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 57,66 | 0,29 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 13,50 | 13,64 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 11,00 | 0,06 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 300,00 | 0,18 |
| 84 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m |  |  | 98,060 ————— 57,660 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,9000 | 57,66 | 51,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 1,50 | 3,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 200,00 | 1,20 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 35,00 | 35,70 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 3,00 | 0,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
|  |  | 15. Usi, ferestre |  |  |  |  |
| 85 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  | 1 288,554 ————— 253,704 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 57,66 | 204,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 57,66 | 15,57 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 35,00 | 4,90 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 1,50 | 2,10 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 200,00 | 1,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 28,00 | 19,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| 86 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 |  |  | 962,913 ————— 54,200 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 57,66 | 49,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 57,66 | 5,19 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 850,00 | 850,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 50,00 | 35,25 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 80,00 | 19,76 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 2,50 | 1,50 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  |  | 16. Izolatii |  |  |  |  |
|  |  | 16.1. Pe suprafete tip II |  |  |  |  |
| 87 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistirobeton inspumat, grosime 150 mm | m2 |  |  | 6,999 ————— 6,919 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 | 57,66 | 4,04 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| 88 | Pret de piata | Costul stratului din polistirobeton cu y=600kg/m3 | m3 |  |  | 1 350,000 ————— 0,000 |
|  | 777088 | Costul stratului din polistirobeton cu y=600kg/m3 | m3 | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 89 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - membrana tip Tefond | m2 |  |  | 62,869 ————— 27,677 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 1,1500 | 25,00 | 30,19 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 7,00 | 2,21 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
|  |  | 16.2. Pe suprafete tip III |  |  |  |  |
| 90 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren t=50mm tencuita, montata cu dibluri | m2 |  |  | 189,336 ————— 99,060 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 57,66 | 81,88 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 57,66 | 17,18 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,50 | 18,18 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 4,50 | 18,18 |
|  | 252130260290790 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 50mm | m2 | 1,0700 | 35,00 | 37,82 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,00 | 7,78 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 1,20 | 7,27 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 20,00 | 0,07 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 5,00 | 0,12 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 20,00 | 0,36 |
| 91 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare | m2 |  |  | 65,989 ————— 39,209 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 57,66 | 39,21 |
|  | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 1,1100 | 23,00 | 25,53 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 16.3. Pe suprafete tip IV |  |  |  |  |
| 92 | CE13D | Invelitori cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - membrana tip Tefond | m2 |  |  | 78,182 ————— 27,677 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
|  | 268213260047092 | Membrane bituminoase tip Tefond | m2 | 1,2000 | 35,00 | 44,10 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 7,00 | 2,21 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1700 | 20,00 | 3,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
|  |  | 16.4. Izolare intre rezervor si pereti |  |  |  |  |
| 93 | IzF30B | Rosturi executate intre suprafete de beton cu "Penebar", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material elasto plastic - intre rezervorul metalic si peretele cladirii (21m x 0,05 = 1, 05m2) | m2 |  |  | 432,433 ————— 119,933 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6640 | 57,66 | 95,95 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4160 | 57,66 | 23,99 |
|  | 211222732478293 | Material de hidroizilare "Penebar" | kg | 2,5000 | 115,00 | 287,50 |
|  | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 0,2000 | 100,00 | 20,00 |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
|  |  | 17. Ventilare |  |  |  |  |
| 94 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  | 32,434 ————— 12,109 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,17 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm, PE80 SDR17,6 PN10 | m |  |  | 279,179 ————— 9,572 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 | 57,66 | 9,57 |
|  | 252121670100195 | Teava din polietilena 200 mm, PE80 SDR17,6 PN10 | m | 1,0150 | 261,70 | 269,61 |
| 96 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton marfa clasa B12,5 | m3 |  |  | 1 457,368 ————— 305,598 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 57,66 | 279,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
|  | 2663102100000125 | Beton clasa B12,5 | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 055,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,02 |
| 97 | IzF04D | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 |  |  | 40,523 ————— 5,189 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 | 57,66 | 5,19 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 | 8,00 | 12,00 |
|  | 2682132602070 | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 1,1000 | 20,00 | 22,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 500,00 | 0,25 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 | 20,00 | 0,03 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 | 50,00 | 0,55 |
| 98 | VB27A | Capace rotative pe tevi cu d=200mm | buc |  |  | 419,825 ————— 91,103 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5800 | 57,66 | 91,10 |
|  | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0,4170 | 12,00 | 5,25 |
|  | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0,3500 | 12,00 | 4,41 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9000 | 25,00 | 23,62 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1000 | 28,00 | 2,94 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 9,00 | 0,38 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 | 15,00 | 7,88 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,26 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2000 | 15,00 | 3,15 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 6,4000 | 20,00 | 134,40 |
|  | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 6,2500 | 20,00 | 131,25 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,89 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,89 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  |  | 18. Diverse |  |  |  |  |
| 99 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 |  |  | 1 621,660 ————— 392,660 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 57,66 | 392,66 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 | 220,00 | 1 122,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 50,00 | 107,00 |
| 100 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M100 | m3 |  |  | 1 331,676 ————— 265,236 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 2663102100001100 | Beton clasa M100 | m3 | 1,0250 | 950,00 | 983,44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-2-1

Solutii Arhitectural-Constructive. Platforma II. CAP-1

Valoarea de deviz 176 210,80 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,7500 | 1 646,251 —————————— 0,000 | 1 234,688 —————————— 0,000 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 2,4000 | 76,111 —————————— 76,111 | 182,667 —————————— 182,667 |
| 3 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,7740 | 252,016 —————————— 0,000 | 195,060 —————————— 0,000 |
| 4 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III - efectuarea rambleului cu argila nisipoasa | 100 m3 | 4,1900 | 881,250 —————————— 0,000 | 3 692,438 —————————— 0,000 |
| 5 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare - efectuarea rambleului cu argila nisipoasa | m3 | 13,0000 | 121,663 —————————— 121,663 | 1 581,614 —————————— 1 581,614 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - indiguire | 100 m3 | 4,3200 | 1 028,061 —————————— 508,561 | 4 441,224 —————————— 2 196,984 |
| 7 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,8600 | 483,191 —————————— 483,191 | 415,544 —————————— 415,544 |
| 8 | TsH10A | Brazduiri pe suprafete continue orizontale sau cu panta < 30% - indeguire | m2 | 86,3500 | 36,326 —————————— 36,326 | 3 136,733 —————————— 3 136,733 |
| 9 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 1,2600 | 365,424 —————————— 21,334 | 460,434 —————————— 26,881 |
| 10 | DB18A | Imbracaminte de mixtura asfaltica, executat la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere manuala | m2 | 12,5600 | 76,162 —————————— 4,613 | 956,600 —————————— 57,937 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 16 297,002 |
|  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |  | 16 297,002 7 598,360 |
|  |  | 1.2. Fundatii |  |  |  |  |
| 11 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,1900 | 1 621,663 —————————— 392,663 | 308,116 —————————— 74,606 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,9600 | 331,083 —————————— 57,083 | 648,923 —————————— 111,883 |
| 13 | CA02A1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,9600 | 996,428 —————————— 294,066 | 1 952,999 —————————— 576,370 |
| 14 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 47,6000 | 140,613 —————————— 92,256 | 6 693,201 —————————— 4 391,385 |
| 15 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B150 | m3 | 24,0000 | 1 349,366 —————————— 221,991 | 32 384,784 —————————— 5 327,784 |
| 16 | CC02P1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 275,7000 | 15,607 —————————— 4,325 | 4 302,864 —————————— 1 192,265 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 90,0000 | 32,434 —————————— 12,109 | 2 919,024 —————————— 1 089,774 |
| 18 | 41-01-008-7 | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi | 100m2 | 1,1300 | 3 434,386 —————————— 3 292,386 | 3 880,856 —————————— 3 720,396 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 53 090,767 |
|  |  | Total Fundatii Inclusiv salariu |  |  |  | 53 090,767 16 484,463 |
|  |  | 1.3. Fintina tehnologica |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Elemente prefabricate |  |  |  |  |
| 19 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,1800 | 1 621,667 —————————— 392,667 | 291,900 —————————— 70,680 |
| 20 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B7,5 | m3 | 0,8500 | 1 325,999 —————————— 259,469 | 1 127,099 —————————— 220,549 |
| 21 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 3,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 4,1000 | 1 453,555 —————————— 464,740 | 5 959,576 —————————— 1 905,433 |
| 22 | Pret de piata | Element prefabricat CTR-1 fara fund V=1,01 m3 | buc | 2,0000 | 3 636,000 —————————— 0,000 | 7 272,000 —————————— 0,000 |
| 23 | Pret de piata | Element prefabricat CTN-1 cu fund V=2,08 m3 | buc | 1,0000 | 7 488,000 —————————— 0,000 | 7 488,000 —————————— 0,000 |
| 24 | AcE09B | Montarea treptelor din otel-beton cu D=12 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton | buc | 6,0000 | 20,078 —————————— 8,072 | 120,467 —————————— 48,434 |
| 25 | Pret de piata | Piulite M12 | buc | 20,0000 | 0,600 —————————— 0,000 | 12,000 —————————— 0,000 |
| 26 | Pret de piata | Saibe M12 | buc | 20,0000 | 0,300 —————————— 0,000 | 6,000 —————————— 0,000 |
| 27 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 2,5100 | 38,471 —————————— 14,992 | 96,563 —————————— 37,629 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 22 373,605 |
|  |  | Total Elemente prefabricate Inclusiv salariu |  |  |  | 22 373,605 2 282,725 |
|  |  | 1.3.2. Izolatii |  |  |  |  |
| 28 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Penebar", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare | m2 | 5,0000 | 413,433 —————————— 119,933 | 2 067,164 —————————— 599,664 |
| 29 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Penecrit", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare | m2 | 13,0000 | 306,333 —————————— 119,933 | 3 982,326 —————————— 1 559,126 |
| 30 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 41,7000 | 170,741 —————————— 50,741 | 7 119,891 —————————— 2 115,891 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 13 169,381 |
|  |  | Total Izolatii Inclusiv salariu |  |  |  | 13 169,381 4 274,681 |
|  |  | 1.3.3. Panou monolit - acoperis |  |  |  |  |
| 31 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 9,5400 | 140,595 —————————— 92,256 | 1 341,278 —————————— 880,122 |
| 32 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 4,0000 | 51,043 —————————— 33,443 | 204,171 —————————— 133,771 |
| 33 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 3,8000 | 52,553 —————————— 43,245 | 199,702 —————————— 164,331 |
| 34 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 173,5500 | 12,435 —————————— 1,672 | 2 158,034 —————————— 290,203 |
| 35 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 2,5000 | 13,754 —————————— 2,479 | 34,386 —————————— 6,198 |
| 36 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 1,0200 | 1 457,382 —————————— 305,598 | 1 486,530 —————————— 311,710 |
| 37 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn - capac din lemn | m2 | 1,0200 | 277,441 —————————— 51,894 | 282,990 —————————— 52,932 |
| 38 | CK40A | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte - la capac din lemn | m2 | 1,0200 | 358,953 —————————— 55,585 | 366,132 —————————— 56,697 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 6 073,223 |
|  |  | Total Panou monolit - acoperis Inclusiv salariu |  |  |  | 6 073,223 1 895,964 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 41 616,209 |
|  |  | Total Fintina tehnologica Inclusiv salariu |  |  |  | 41 616,209 8 453,370 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 111 003,978 |
|  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  | 111 003,978 32 536,193 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 111 003,97 |
|  |  | Asigurari sociele, medicale | 22,5 % |  |  | 7 320,64 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 2 662,73 |
|  |  | Total |  |  |  | 120 987,34 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 17 543,16 |
|  |  | Total |  |  |  | 138 530,50 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 8 311,83 |
|  |  | Total |  |  |  | 146 842,33 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 29 368,47 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 176 210,80 —————— 32 536,18 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-2-1

Solutii Arhitectural-Constructive. Platforma II. CAP-1

Valoarea de deviz 176 210,80 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-2-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 64,5230 | 57,66 | 3 720,396 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,6860 | 57,66 | 962,114 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 99,7415 | 57,66 | 5 751,095 |
| 4. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 24,9909 | 57,66 | 1 440,975 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 82,8460 | 57,66 | 4 776,900 |
| 6. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,5200 | 57,66 | 87,643 |
| 7. | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om | 1,6626 | 57,66 | 95,866 |
| 8. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4662 | 57,66 | 26,881 |
| 9. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 54,4005 | 57,66 | 3 136,733 |
| 10. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,0048 | 57,66 | 57,937 |
| 11. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 30,6046 | 57,66 | 1 764,661 |
| 12. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 23,1240 | 57,66 | 1 333,330 |
| 13. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 | 57,66 | 51,894 |
| 14. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 17,1000 | 57,66 | 985,986 |
| 15. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 80,3673 | 57,66 | 4 633,978 |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46,9293 | 57,66 | 2 705,943 |
| 17. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,4100 | 57,66 | 1 003,861 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 32 536,18 |

Materiale:

| 1. | 101-1757 | Cirpe | kg | 0,3390 | 0,00 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,3500 | 0,00 | 0,000 |
| 3. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,6908 | 1 208,00 | 834,486 |
| 4. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 4,1410 | 220,00 | 911,020 |
| 5. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0377 | 1 208,00 | 45,542 |
| 6. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,4253 | 220,00 | 313,566 |
| 7. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,0973 | 200,00 | 419,460 |
| 8. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,6519 | 220,00 | 363,418 |
| 9. | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 1,5060 | 30,00 | 45,180 |
| 10. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0857 | 3 000,00 | 257,100 |
| 11. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,6289 | 3 000,00 | 1 886,700 |
| 12. | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate | m3 | 0,0133 | 3 000,00 | 39,900 |
| 13. | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m | m3 | 0,0624 | 3 000,00 | 187,200 |
| 14. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0259 | 3 000,00 | 77,700 |
| 15. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,8653 | 50,00 | 43,265 |
| 16. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0011 | 3 000,00 | 3,300 |
| 17. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,8925 | 1,00 | 6,893 |
| 18. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0005 | 3 500,00 | 1,750 |
| 19. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,5020 | 0,50 | 0,251 |
| 20. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0003 | 500,00 | 0,150 |
| 21. | 211222732478228 | Material de hidroizilare grupa "Penebar" | kg | 12,5000 | 115,00 | 1 437,500 |
| 22. | 211222732478329 | Material de hidroizilare grupa "Penecrit" | kg | 21,3200 | 110,00 | 2 345,200 |
| 23. | 2121147308470 | Carton de asbest 4mm | kg | 5,3879 | 30,00 | 161,637 |
| 24. | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3012 | 24,00 | 7,229 |
| 25. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,8568 | 8,00 | 54,854 |
| 26. | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,7530 | 8,00 | 6,024 |
| 27. | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1020 | 8,00 | 0,816 |
| 28. | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 50,0400 | 100,00 | 5 004,000 |
| 29. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 366,2260 | 1,50 | 549,339 |
| 30. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,7810 | 1,50 | 4,171 |
| 31. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 2,4723 | 1,50 | 3,708 |
| 32. | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 1,0769 | 1 000,00 | 1 076,900 |
| 33. | 2663102100000150 | Beton clasa B150 | m3 | 24,9690 | 1 000,00 | 24 969,000 |
| 34. | 266310210000075 | Beton clasa B7,5 | m3 | 0,8800 | 950,00 | 836,000 |
| 35. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 2,0291 | 0,00 | 0,000 |
| 36. | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 2,3610 | 1 000,00 | 2 361,000 |
| 37. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,2843 | 800,00 | 227,440 |
| 38. | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 7,3865 | 20,00 | 147,730 |
| 39. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,5625 | 11,00 | 28,188 |
| 40. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 460,4812 | 10,50 | 4 835,052 |
| 41. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0879 | 12,00 | 1,055 |
| 42. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,9000 | 15,00 | 13,500 |
| 43. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,5712 | 15,00 | 68,568 |
| 44. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,7570 | 15,00 | 41,355 |
| 45. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 90,0000 | 20,00 | 1 800,000 |
| 46. | 281123630632724 | Trepte din otel rotund diam 12 mm | kg | 3,3001 | 20,00 | 66,002 |
| 47. | 2811236310186 | Popi metalici extensibili PE 5100 R | kg | 2,6200 | 20,00 | 52,400 |
| 48. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,7254 | 15,00 | 85,881 |
| 49. | 2873145887441 | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 | kg | 0,1020 | 15,00 | 1,530 |
| 50. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,4500 | 35,00 | 15,750 |
| 51. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7200 | 0,00 | 0,000 |
| 52. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,5875 | 0,00 | 0,000 |
| 53. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,2627 | 0,00 | 0,000 |
| 54. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3810 | 0,00 | 0,000 |
| 55. | 41010162 | Bitum diluat RB-1 | t | 0,0226 | 6 700,00 | 151,420 |
| 56. | 77722 | Element prefabricat CTR-1 fara fund V=1,01 m3 | buc | 2,0000 | 3 636,00 | 7 272,000 |
| 57. | 77723 | Element prefabricat CTN-1 cu fund V=2,08 m3 | buc | 1,0000 | 7 488,00 | 7 488,000 |
| 58. | 77725 | Piulite M12 | buc | 20,0000 | 0,60 | 12,000 |
| 59. | 77726 | Saibe M12 | buc | 20,0000 | 0,30 | 6,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 66 568,13 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 121011 | Cazane mobile pentru bitum, 400 l | h-ut | 0,1808 | 50,00 | 9,040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,8232 | 50,00 | 41,160 |
| 3. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 17,1000 | 1,50 | 25,650 |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4116 | 0,00 | 0,000 |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0050 | 20,00 | 0,100 |
| 6. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,4236 | 300,00 | 427,080 |
| 7. | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 1,8000 | 20,00 | 36,000 |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0306 | 20,00 | 0,612 |
| 9. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0605 | 450,00 | 27,225 |
| 10. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2807 | 200,00 | 56,140 |
| 11. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 9,8465 | 375,00 | 3 692,438 |
| 12. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,2925 | 375,00 | 1 234,688 |
| 13. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0353 | 300,00 | 10,590 |
| 14. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,6502 | 300,00 | 195,060 |
| 15. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,4180 | 20,00 | 28,360 |
| 16. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 15,0120 | 20,00 | 300,240 |
| 17. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,1117 | 20,00 | 2,234 |
| 18. | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 3,6000 | 20,00 | 72,000 |
| 19. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 45,6766 | 50,00 | 2 283,830 |
| 20. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0068 | 10,00 | 0,068 |
| 21. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 4,3665 | 300,00 | 1 309,950 |
| 22. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 7,1428 | 300,00 | 2 142,840 |
| 23. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0290 | 150,00 | 4,350 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 11 899,66 |

|  | Total | Lei |  |  | 111 003,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociele, medicale | 22,5 % |  |  | 7 320,64 |
|  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 2 662,73 |
|  | Total |  |  |  | 120 987,34 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 17 543,16 |
|  | Total |  |  |  | 138 530,50 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 8 311,83 |
|  | Total |  |  |  | 146 842,33 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 29 368,47 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 176 210,80 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 1 646,251 ————— 0,000 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 375,00 | 1 646,25 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  | 76,111 ————— 76,111 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 57,66 | 76,11 |
| 3 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  |  | 252,016 ————— 0,000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 | 300,00 | 252,02 |
| 4 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III - efectuarea rambleului cu argila nisipoasa | 100 m3 |  |  | 881,250 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 | 375,00 | 881,25 |
| 5 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare - efectuarea rambleului cu argila nisipoasa | m3 |  |  | 121,663 ————— 121,663 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 57,66 | 121,66 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - indiguire | 100 m3 |  |  | 1 028,061 ————— 508,561 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 50,00 | 519,50 |
| 7 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  | 483,191 ————— 483,191 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 57,66 | 483,19 |
| 8 | TsH10A | Brazduiri pe suprafete continue orizontale sau cu panta < 30% - indeguire | m2 |  |  | 36,326 ————— 36,326 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6300 | 57,66 | 36,33 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 |  |  | 365,424 ————— 21,334 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 220,00 | 288,43 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 200,00 | 30,60 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 150,00 | 3,45 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,61 |
| 10 | DB18A | Imbracaminte de mixtura asfaltica, executat la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  | 76,162 ————— 4,613 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0550 | 1 208,00 | 66,44 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 208,00 | 3,63 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0070 | 12,00 | 0,08 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0070 | 200,00 | 1,40 |
|  |  | 1.2. Fundatii |  |  |  |  |
| 11 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  |  | 1 621,663 ————— 392,663 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 57,66 | 392,66 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 | 220,00 | 1 122,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 50,00 | 107,00 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 331,083 ————— 57,083 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 220,00 | 253,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 50,00 | 21,00 |
| 13 | CA02A1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  | 996,428 ————— 294,066 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,4500 | 57,66 | 256,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 1,50 | 280,27 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 200,00 | 157,56 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 220,00 | 159,98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 20,00 | 1,14 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 300,00 | 5,40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2900 | 300,00 | 87,00 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,5500 | 20,00 | 11,00 |
| 14 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 140,613 ————— 92,256 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4000 | 57,66 | 80,72 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 000,00 | 4,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0004 | 3 000,00 | 1,20 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0110 | 3 000,00 | 33,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| 15 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B150 | m3 |  |  | 1 349,366 ————— 221,991 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 57,66 | 198,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
|  | 2663102100000150 | Beton clasa B150 | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 040,38 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
| 16 | CC02P1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 15,607 ————— 4,325 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0720 | 57,66 | 4,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 57,66 | 0,17 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 10,50 | 10,76 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,0250 | 1,00 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00115 | 300,00 | 0,35 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  | 32,434 ————— 12,109 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,17 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 41-01-008-7 | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi | 100m2 |  |  | 3 434,386 ————— 3 292,386 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 57,1000 | 57,66 | 3 292,39 |
|  | 101-1757 | Cirpe | kg | 0,3000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 41010162 | Bitum diluat RB-1 | t | 0,0200 | 6 700,00 | 134,00 |
|  | 121011 | Cazane mobile pentru bitum, 400 l | h-ut | 0,1600 | 50,00 | 8,00 |
|  |  | 1.3. Fintina tehnologica |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Elemente prefabricate |  |  |  |  |
| 19 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  |  | 1 621,667 ————— 392,667 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 57,66 | 392,67 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 | 220,00 | 1 122,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 50,00 | 107,00 |
| 20 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B7,5 | m3 |  |  | 1 325,999 ————— 259,469 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 57,66 | 221,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 266310210000075 | Beton clasa B7,5 | m3 | 1,0250 | 950,00 | 983,53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| 21 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 3,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  | 1 453,555 ————— 464,740 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,6400 | 57,66 | 325,20 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,4200 | 57,66 | 139,54 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,5730 | 1 000,00 | 575,85 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 | 50,00 | 10,55 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0690 | 800,00 | 55,47 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1320 | 200,00 | 26,53 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,6000 | 1,50 | 0,90 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0650 | 300,00 | 319,50 |
| 22 | Pret de piata | Element prefabricat CTR-1 fara fund V=1,01 m3 | buc |  |  | 3 636,000 ————— 0,000 |
|  | 77722 | Element prefabricat CTR-1 fara fund V=1,01 m3 | buc | 1,0000 | 3 636,00 | 3 636,00 |
| 23 | Pret de piata | Element prefabricat CTN-1 cu fund V=2,08 m3 | buc |  |  | 7 488,000 ————— 0,000 |
|  | 77723 | Element prefabricat CTN-1 cu fund V=2,08 m3 | buc | 1,0000 | 7 488,00 | 7 488,00 |
| 24 | AcE09B | Montarea treptelor din otel-beton cu D=12 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton | buc |  |  | 20,078 ————— 8,072 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
|  | 281123630632724 | Trepte din otel rotund diam 12 mm | kg | 0,5340 | 20,00 | 11,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4500 | 1,50 | 0,70 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0015 | 200,00 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Pret de piata | Piulite M12 | buc |  |  | 0,600 ————— 0,000 |
|  | 77725 | Piulite M12 | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| 26 | Pret de piata | Saibe M12 | buc |  |  | 0,300 ————— 0,000 |
|  | 77726 | Saibe M12 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| 27 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  |  | 38,471 ————— 14,992 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,99 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 | 8,00 | 2,40 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 | 500,00 | 0,06 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 | 0,50 | 0,10 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,1200 | 24,00 | 2,88 |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
|  |  | 1.3.2. Izolatii |  |  |  |  |
| 28 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Penebar", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare | m2 |  |  | 413,433 ————— 119,933 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6640 | 57,66 | 95,95 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4160 | 57,66 | 23,99 |
|  | 211222732478228 | Material de hidroizilare grupa "Penebar" | kg | 2,5000 | 115,00 | 287,50 |
|  | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| 29 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Penecrit", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare | m2 |  |  | 306,333 ————— 119,933 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6640 | 57,66 | 95,95 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4160 | 57,66 | 23,99 |
|  | 211222732478329 | Material de hidroizilare grupa "Penecrit" | kg | 1,6400 | 110,00 | 180,40 |
|  | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| 30 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 |  |  | 170,741 ————— 50,741 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 57,66 | 28,83 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 57,66 | 21,91 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 100,00 | 120,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1.3.3. Panou monolit - acoperis |  |  |  |  |
| 31 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 140,595 ————— 92,256 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4000 | 57,66 | 80,72 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 000,00 | 4,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0004 | 3 000,00 | 1,19 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0110 | 3 000,00 | 32,99 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| 32 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc |  |  | 51,043 ————— 33,443 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3800 | 57,66 | 21,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
|  | 2811236310186 | Popi metalici extensibili PE 5100 R | kg | 0,6550 | 20,00 | 13,10 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 300,00 | 3,00 |
| 33 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  | 52,553 ————— 43,245 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 57,66 | 43,25 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 3 000,00 | 0,87 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 3 000,00 | 0,32 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 3 000,00 | 0,87 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 3 500,00 | 0,46 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 15,00 | 0,05 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 1,50 | 6,75 |
| 34 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |  | 12,435 ————— 1,672 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 | 57,66 | 1,67 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 10,50 | 10,76 |
| 35 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |  | 13,754 ————— 2,479 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 57,66 | 2,48 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,00 | 11,28 |
| 36 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 |  |  | 1 457,382 ————— 305,598 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 57,66 | 279,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
|  | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 055,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,00 |
| 37 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn - capac din lemn | m2 |  |  | 277,441 ————— 51,894 |
|  | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
|  | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate | m3 | 0,0130 | 3 000,00 | 39,12 |
|  | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m | m3 | 0,0612 | 3 000,00 | 183,53 |
|  | 2873145887441 | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1000 | 8,00 | 0,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 38 | CK40A | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte - la capac din lemn | m2 |  |  | 358,953 ————— 55,585 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1340 | 57,66 | 7,73 |
|  | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om | 0,8300 | 57,66 | 47,86 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 7,1700 | 20,00 | 144,83 |
|  | 2121147308470 | Carton de asbest 4mm | kg | 5,2300 | 30,00 | 158,47 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0067 | 10,00 | 0,07 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-3-1

Comunicatii tehnologice. Platforma I. RAP/SP-1

Valoarea de deviz 352 223,22 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tevi, armaturi conducte |  |  |  |  |
| 1 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal cu flanse din fonta d=65 | buc | 1,0000 | 579,043 —————————— 60,543 | 579,043 —————————— 60,543 |
| 2 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta d=40mm | buc | 4,0000 | 136,718 —————————— 51,318 | 546,870 —————————— 205,270 |
| 3 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta d=80x65mm | buc | 1,0000 | 1 238,817 —————————— 51,317 | 1 238,817 —————————— 51,317 |
| 4 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90* cu flanse din fonta d=80mm | buc | 5,0000 | 462,817 —————————— 51,317 | 2 314,087 —————————— 256,587 |
| 5 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90* cu flanse din fonta d=65mm | buc | 6,0000 | 582,617 —————————— 51,317 | 3 495,704 —————————— 307,904 |
| 6 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90* cu flanse din fonta d=40mm | buc | 2,0000 | 346,317 —————————— 51,318 | 692,635 —————————— 102,635 |
| 7 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 45* cu flanse din fonta d=80mm | buc | 2,0000 | 801,317 —————————— 51,318 | 1 602,635 —————————— 102,635 |
| 8 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 45* cu flanse din otel d=65mm | buc | 1,0000 | 327,617 —————————— 51,317 | 327,617 —————————— 51,317 |
| 9 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90* cu flanse din otel d=65mm | buc | 2,0000 | 327,618 —————————— 51,318 | 655,235 —————————— 102,635 |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Robinet sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=80mm, Pn=16 | buc | 1,0000 | 582,713 —————————— 31,713 | 582,713 —————————— 31,713 |
| 11 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu din otel zincat d=88,9x32 | buc | 1,0000 | 286,317 —————————— 51,317 | 286,317 —————————— 51,317 |
| 12 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Robinet sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=40mm, Pn=16 | buc | 3,0000 | 191,713 —————————— 31,713 | 575,139 —————————— 95,139 |
| 13 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=88,9x3,0 l=0,1m | buc | 1,0000 | 66,317 —————————— 51,317 | 66,317 —————————— 51,317 |
| 14 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=88,9x3,0 l=0,22m | buc | 1,0000 | 84,317 —————————— 51,317 | 84,317 —————————— 51,317 |
| 15 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=88,9x3,0 l=1,25m | buc | 1,0000 | 238,817 —————————— 51,317 | 238,817 —————————— 51,317 |
| 16 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=76,0x3,0 l=0,26m | buc | 1,0000 | 72,117 —————————— 51,317 | 72,117 —————————— 51,317 |
| 17 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=76,0x3,0 l=3m | buc | 1,0000 | 291,317 —————————— 51,317 | 291,317 —————————— 51,317 |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=76,0x3,0 l=0,1m | buc | 1,0000 | 59,317 —————————— 51,317 | 59,317 —————————— 51,317 |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=76,0x3,0 l=1,2m | buc | 1,0000 | 147,317 —————————— 51,317 | 147,317 —————————— 51,317 |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=76,0x3,0 l=3,5m | buc | 1,0000 | 331,317 —————————— 51,317 | 331,317 —————————— 51,317 |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta transparenta d-32, l=3,3m | buc | 1,0000 | 451,317 —————————— 51,317 | 451,317 —————————— 51,317 |
| 22 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel cu d=48x3mm, l=0,1m | buc | 2,0000 | 77,543 —————————— 60,543 | 155,086 —————————— 121,086 |
| 23 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel cu d=48x3mm, l=1,05m | buc | 1,0000 | 125,043 —————————— 60,543 | 125,043 —————————— 60,543 |
| 24 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel cu d=48x3mm, l=0,2m | buc | 1,0000 | 82,543 —————————— 60,543 | 82,543 —————————— 60,543 |
| 25 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel cu d=48x3mm, l=0,12m | buc | 1,0000 | 78,543 —————————— 60,543 | 78,543 —————————— 60,543 |
| 26 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Filtru cu flanse din fonta d=40mm | buc | 1,0000 | 567,017 —————————— 51,317 | 567,017 —————————— 51,317 |
| 27 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Clapeta de sens unic d=40mm | buc | 1,0000 | 228,813 —————————— 31,713 | 228,813 —————————— 31,713 |
| 28 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Manometru | buc | 1,0000 | 151,713 —————————— 31,713 | 151,713 —————————— 31,713 |
| 29 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Ansamblu capat conducta d=65/60 | buc | 1,0000 | 310,260 —————————— 57,660 | 310,260 —————————— 57,660 |
| 30 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Tub de protectie d=90x5,1 l=0,4m | buc | 2,0000 | 81,960 —————————— 57,660 | 163,920 —————————— 115,320 |
| 31 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm | buc | 1,0000 | 308,923 —————————— 91,103 | 308,923 —————————— 91,103 |
| 32 | Pret de piata | Bulon si piulita M16x80 (set 4buc) | buc | 6,0000 | 74,500 —————————— 0,000 | 447,000 —————————— 0,000 |
| 33 | Pret de piata | Bulon si piulita M16x60 (set 4buc) | buc | 35,0000 | 72,500 —————————— 0,000 | 2 537,500 —————————— 0,000 |
| 34 | Pret de piata | Garnitura plana cauciuc pentru flanse d=90 | buc | 6,0000 | 18,800 —————————— 0,000 | 112,800 —————————— 0,000 |
| 35 | Pret de piata | Garnitura plana cauciuc pentru flanse d=75 | buc | 15,0000 | 18,100 —————————— 0,000 | 271,500 —————————— 0,000 |
| 36 | Pret de piata | Garnitura plana cauciuc pentru flanse d=40 | buc | 20,0000 | 13,100 —————————— 0,000 | 262,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 20 441,626 |
|  |  | Total Tevi, armaturi conducte Inclusiv salariu |  |  |  | 20 441,626 2 562,406 |
|  |  | 1.2. Spalarea si dezinfectarea |  |  |  |  |
| 37 | RpAcH11C | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 | 50,0000 | 15,144 —————————— 6,919 | 757,210 —————————— 345,960 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 757,210 |
|  |  | Total Spalarea si dezinfectarea Inclusiv salariu |  |  |  | 757,210 345,960 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 21 198,836 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 654,382 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 718,803 |
|  |  | Total |  |  |  | 22 572,021 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 3 272,943 |
|  |  | Total |  |  |  | 25 844,964 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 1 550,698 |
|  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  | 27 395,662 2 908,366 |
|  |  | 2. Montaj |  |  |  |  |
| 38 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse din fonta d=65x40 | buc | 2,0000 | 72,543 —————————— 60,543 | 145,086 —————————— 121,086 |
| 39 | AcB04C | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm | buc | 1,0000 | 108,401 —————————— 108,401 | 108,401 —————————— 108,401 |
| 40 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Кассета для фильтра Systemaier | buc | 1,0000 | 511,444 —————————— 511,444 | 511,444 —————————— 511,444 |
| 41 | AcC08A | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dezinfectare cu ghipohlorit natriu - Kit clorinare StockKIT | buc | 1,0000 | 138,384 —————————— 138,384 | 138,384 —————————— 138,384 |
| 42 | AcC07B | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal tip MVI 810/Pn25 | buc | 2,0000 | 181,077 —————————— 136,077 | 362,155 —————————— 272,155 |
| 43 | M1A05A | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel carbon, livrate in tole prelucrate (sanfrenate si valtuite), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de pina la 10 t | t | 5,1500 | 4 412,211 —————————— 4 085,211 | 22 722,887 —————————— 21 038,837 |
| 44 | M1C19A | Troliu cu actionare mecanica sau hidraulice, clape, ventile, usi, subare, cu greutatea proprie de pina la 5 t. | t | 0,5000 | 4 525,420 —————————— 3 809,020 | 2 262,710 —————————— 1 904,510 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 26 251,067 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 5 421,334 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 6,528 |
|  |  | Total |  |  |  | 31 678,929 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |  | 18 312,061 |
|  |  | Total |  |  |  | 49 990,990 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 2 999,459 |
|  |  | Total Montaj Inclusiv salariu |  |  |  | 52 990,449 24 094,817 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 45 | Pret de piata | Reductie cu flanse din fonta d=65x40mm | buc | 2,0000 | 403,800 —————————— 0,000 | 807,600 —————————— 0,000 |
| 46 | Pret de piata | Contor cu flanse de apa rece d=40mm | buc | 1,0000 | 2 825,600 —————————— 0,000 | 2 825,600 —————————— 0,000 |
| 47 | Pret de piata | Filtru pentru rezervor tip Systemaier FFR 200 (1773) | buc | 1,0000 | 2 520,000 —————————— 0,000 | 2 520,000 —————————— 0,000 |
| 48 | Pret de piata | Kit clorinare "StocckKIT" clor lichid RPG 603/CD/V100 (clorinare cu hipoclorit de natriu) | buc | 1,0000 | 13 700,000 —————————— 0,000 | 13 700,000 —————————— 0,000 |
| 49 | Pret de piata | Grup de pompe tip MVI 810/Pn25 3, Q=5,04 m3/h, h=103m cu vane si conducte de aspiratie si refulare cu sensor de presiune si panou de automatizare | buc | 2,0000 | 70 850,000 —————————— 0,000 | 141 700,000 —————————— 0,000 |
| 50 | Pret de piata | Rezervor de apa V=50m3, din otel emailat pe interior, vopsit pe exteior cu culoare deschisa (prefabricat) (l=6520, d=3200) | buc | 1,0000 | 42 000,000 —————————— 0,000 | 42 000,000 —————————— 0,000 |
| 51 | Pret de piata | Dezumificator Meaco 12L-AH, 12 l/zi debit 120 m3/h, pentru spatii pina la 30 m2 | buc | 1,0000 | 3 580,000 —————————— 0,000 | 3 580,000 —————————— 0,000 |
| 52 | Pret de piata | Macara girafa pliabila sarcina max. 1000kg tip BGS 9245 | buc | 1,0000 | 6 000,000 —————————— 0,000 | 6 000,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 213 133,200 |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  | 213 133,200 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 293 519,35 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 58 703,87 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 352 223,22 —————— 27 003,21 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-3-1

Comunicatii tehnologice. Platforma I. RAP/SP-1

Valoarea de deviz 352 223,22 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-3-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 53,9600 | 57,66 | 3 111,329 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,4500 | 57,66 | 602,547 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,0000 | 57,66 | 172,980 |
| 4. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 394,9075 | 57,66 | 22 770,367 |
| 5. | 8283010021000 | Electronist | h-om | 3,0000 | 57,66 | 172,980 |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,0000 | 57,66 | 172,980 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 27 003,21 |

Materiale:

| 1. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0420 | 10,00 | 0,420 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2000 | 15,00 | 3,000 |
| 3. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,2500 | 15,00 | 3,750 |
| 4. | 2320186201527 | Uleiuri pentru motoare M-50 | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,000 |
| 5. | 2320186202624 | Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100 | kg | 0,1000 | 20,00 | 2,000 |
| 6. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 1,0500 | 15,00 | 15,750 |
| 7. | 2413217309637 | Cloramina B | kg | 6,7500 | 35,00 | 236,250 |
| 8. | 2413527345112 | Silicat de sodiu solutie tip SC S 2902 | kg | 0,2000 | 30,00 | 6,000 |
| 9. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 1,2950 | 22,00 | 28,490 |
| 10. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1050 | 28,00 | 2,940 |
| 11. | 252315671381129 | Ansamblu capat conducta d=65/60 | buc | 1,0000 | 172,60 | 172,600 |
| 12. | 252315671381130 | Tub de protectie d=90x5,1 l=0,4m | buc | 2,0000 | 24,30 | 48,600 |
| 13. | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 6,7200 | 12,00 | 80,640 |
| 14. | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 6,5625 | 12,00 | 78,750 |
| 15. | 2710403605057 | Tabla cons.mecanice 4x1000x2000 | kg | 0,8000 | 12,00 | 9,600 |
| 16. | 2710403607184 | Tabla groasa de 6x1000 mm | kg | 1,6000 | 12,00 | 19,200 |
| 17. | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0,3675 | 12,00 | 4,410 |
| 18. | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0,4379 | 12,00 | 5,255 |
| 19. | 2710503803128 | Sirma moale obisnuita D=1,12 mm | kg | 0,3600 | 15,00 | 5,400 |
| 20. | 2710703500831 | Otel cornier aripi eg. lam. cald. 60x60x6 mm | kg | 0,5000 | 12,00 | 6,000 |
| 21. | 2710703518138 | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 | kg | 0,6000 | 12,00 | 7,200 |
| 22. | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 | kg | 0,8000 | 12,00 | 9,600 |
| 23. | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,000 |
| 24. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2100 | 15,00 | 3,150 |
| 25. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6,3000 | 0,30 | 1,890 |
| 26. | 2874115821265 | Surub cap hexagonal M 12 x 260 mm | buc | 5,0000 | 2,00 | 10,000 |
| 27. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 5,0000 | 1,00 | 5,000 |
| 28. | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,3000 | 0,50 | 3,150 |
| 29. | 287411730000010 | Robinet sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=80mm, Pn=16 | buc | 1,0000 | 551,00 | 551,000 |
| 30. | 287411730000012 | Robinet sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=40mm, Pn=16 | buc | 3,0000 | 160,00 | 480,000 |
| 31. | 287411730000027 | Clapeta de sens unic d=40mm | buc | 1,0000 | 197,10 | 197,100 |
| 32. | 287411730000028 | Manometru | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,000 |
| 33. | 2874125881291 | Saiba gros. plata pt. met M14 | kg | 0,1250 | 35,00 | 4,375 |
| 34. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,3000 | 0,50 | 3,150 |
| 35. | 287527411010011 | Teu din otel zincat d=88,9x32 | buc | 1,0000 | 235,00 | 235,000 |
| 36. | 287527411010013 | Conducta din otel d=88,9x3,0 l=0,1m | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,000 |
| 37. | 287527411010014 | Conducta din otel d=88,9x3,0 l=0,22m | buc | 1,0000 | 33,00 | 33,000 |
| 38. | 287527411010015 | Conducta din otel d=88,9x3,0 l=1,25m | buc | 1,0000 | 187,50 | 187,500 |
| 39. | 287527411010016 | Conducta din otel d=76,0x3,0 l=0,26m | buc | 1,0000 | 20,80 | 20,800 |
| 40. | 287527411010017 | Conducta din otel d=76,0x3,0 l=3m | buc | 1,0000 | 240,00 | 240,000 |
| 41. | 287527411010018 | Conducta din otel d=76,0x3,0 l=0,1m | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,000 |
| 42. | 287527411010019 | Conducta din otel d=76,0x3,0 l=1,2m | buc | 1,0000 | 96,00 | 96,000 |
| 43. | 28752741101002 | Teu egal din fonta d=40mm | buc | 4,0000 | 85,40 | 341,600 |
| 44. | 287527411010020 | Conducta din otel d=76,0x3,0 l=3,5m | buc | 1,0000 | 280,00 | 280,000 |
| 45. | 287527411010021 | Conducta transparenta d-32, l=3,3m | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,000 |
| 46. | 287527411010026 | Filtru cu flanse din fonta d=40mm | buc | 1,0000 | 515,70 | 515,700 |
| 47. | 28752741101003 | Teu redus din fonta d=80x65mm | buc | 1,0000 | 1 187,50 | 1 187,500 |
| 48. | 28752741101004 | Cot 90* cu flanse din fonta d=80mm | buc | 5,0000 | 411,50 | 2 057,500 |
| 49. | 28752741101005 | Cot 90* cu flanse din fonta d=65mm | buc | 6,0000 | 531,30 | 3 187,800 |
| 50. | 28752741101006 | Cot 90* cu flanse din fonta d=40mm | buc | 2,0000 | 295,00 | 590,000 |
| 51. | 28752741101007 | Cot 45* cu flanse din fonta d=80mm | buc | 2,0000 | 750,00 | 1 500,000 |
| 52. | 28752741101008 | Cot 45* cu flanse din otel d=65mm | buc | 1,0000 | 276,30 | 276,300 |
| 53. | 28752741101009 | Cot 90* cu flanse din otel d=65mm | buc | 2,0000 | 276,30 | 552,600 |
| 54. | 28752741101501 | Teu egal cu flanse din fonta d=65 | buc | 1,0000 | 518,50 | 518,500 |
| 55. | 287527411015022 | Conducta din otel cu d=48x3mm, l=0,1m | buc | 2,0000 | 5,00 | 10,000 |
| 56. | 287527411015023 | Conducta din otel cu d=48x3mm, l=1,05m | buc | 1,0000 | 52,50 | 52,500 |
| 57. | 287527411015024 | Conducta din otel cu d=48x3mm, l=0,2m | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,000 |
| 58. | 287527411015025 | Conducta din otel cu d=48x3mm, l=0,12m | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,000 |
| 59. | 2881116001991 | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,500 |
| 60. | 77732 | Bulon si piulita M16x80 (set 4buc) | buc | 6,0000 | 74,50 | 447,000 |
| 61. | 77733 | Bulon si piulita M16x60 (set 4buc) | buc | 35,0000 | 72,50 | 2 537,500 |
| 62. | 77734 | Garnitura plana cauciuc pentru flanse d=90 | buc | 6,0000 | 18,80 | 112,800 |
| 63. | 77735 | Garnitura plana cauciuc pentru flanse d=75 | buc | 15,0000 | 18,10 | 271,500 |
| 64. | 77736 | Garnitura plana cauciuc pentru flanse d=40 | buc | 20,0000 | 13,10 | 262,000 |
| 65. | 77745 | Reductie cu flanse din fonta d=65x40mm | buc | 2,0000 | 403,80 | 807,600 |
| 66. | 77746 | Contor cu flanse de apa rece d=40mm | buc | 1,0000 | 2 825,60 | 2 825,600 |
| 67. | 77747 | Filtru pentru rezervor tip Systemaier FFR 200 (1773) | buc | 1,0000 | 2 520,00 | 2 520,000 |
| 68. | 77748 | Kit clorinare "StocckKIT" clor lichid RPG 603/CD/V100 (clorinare cu hipoclorit de natriu) | buc | 1,0000 | 13 700,00 | 13 700,000 |
| 69. | 77749 | Grup de pompe tip MVI 810/Pn25 3, Q=5,04 m3/h, h=103m cu vane si conducte de aspiratie si refulare cu sensor de presiune si panou de automatizare | buc | 2,0000 | 70 850,00 | 141 700,000 |
| 70. | 77750 | Rezervor de apa V=50m3, din otel emailat pe interior, vopsit pe exteior cu culoare deschisa (prefabricat) (l=6520, d=3200) | buc | 1,0000 | 42 000,00 | 42 000,000 |
| 71. | 77751 | Dezumificator Meaco 12L-AH, 12 l/zi debit 120 m3/h, pentru spatii pina la 30 m2 | buc | 1,0000 | 3 580,00 | 3 580,000 |
| 72. | 77752 | Macara girafa pliabila sarcina max. 1000kg tip BGS 9245 | buc | 1,0000 | 6 000,00 | 6 000,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 231 266,47 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,000 |
| 3. | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 5,0000 | 35,00 | 175,000 |
| 4. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,6800 | 50,00 | 84,000 |
| 5. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,000 |
| 6. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,000 |
| 7. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 5,4305 | 300,00 | 1 629,150 |
| 8. | 3410520006730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 1,1330 | 300,00 | 339,900 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 2 313,45 |

|  | Total | Lei |  |  | 293 519,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 58 703,87 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 352 223,22 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tevi, armaturi conducte |  |  |  |  |
| 1 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal cu flanse din fonta d=65 | buc |  |  | 579,043 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 28752741101501 | Teu egal cu flanse din fonta d=65 | buc | 1,0000 | 518,50 | 518,50 |
| 2 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta d=40mm | buc |  |  | 136,718 ————— 51,318 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 28752741101002 | Teu egal din fonta d=40mm | buc | 1,0000 | 85,40 | 85,40 |
| 3 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta d=80x65mm | buc |  |  | 1 238,817 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 28752741101003 | Teu redus din fonta d=80x65mm | buc | 1,0000 | 1 187,50 | 1 187,50 |
| 4 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90* cu flanse din fonta d=80mm | buc |  |  | 462,817 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 28752741101004 | Cot 90* cu flanse din fonta d=80mm | buc | 1,0000 | 411,50 | 411,50 |
| 5 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90* cu flanse din fonta d=65mm | buc |  |  | 582,617 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 28752741101005 | Cot 90* cu flanse din fonta d=65mm | buc | 1,0000 | 531,30 | 531,30 |
| 6 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90* cu flanse din fonta d=40mm | buc |  |  | 346,317 ————— 51,318 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 28752741101006 | Cot 90* cu flanse din fonta d=40mm | buc | 1,0000 | 295,00 | 295,00 |
| 7 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 45* cu flanse din fonta d=80mm | buc |  |  | 801,317 ————— 51,318 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 28752741101007 | Cot 45* cu flanse din fonta d=80mm | buc | 1,0000 | 750,00 | 750,00 |
| 8 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 45* cu flanse din otel d=65mm | buc |  |  | 327,617 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 28752741101008 | Cot 45* cu flanse din otel d=65mm | buc | 1,0000 | 276,30 | 276,30 |
| 9 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90* cu flanse din otel d=65mm | buc |  |  | 327,618 ————— 51,318 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 28752741101009 | Cot 90* cu flanse din otel d=65mm | buc | 1,0000 | 276,30 | 276,30 |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Robinet sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=80mm, Pn=16 | buc |  |  | 582,713 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
|  | 287411730000010 | Robinet sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=80mm, Pn=16 | buc | 1,0000 | 551,00 | 551,00 |
| 11 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu din otel zincat d=88,9x32 | buc |  |  | 286,317 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 287527411010011 | Teu din otel zincat d=88,9x32 | buc | 1,0000 | 235,00 | 235,00 |
| 12 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Robinet sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=40mm, Pn=16 | buc |  |  | 191,713 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
|  | 287411730000012 | Robinet sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=40mm, Pn=16 | buc | 1,0000 | 160,00 | 160,00 |
| 13 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=88,9x3,0 l=0,1m | buc |  |  | 66,317 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 287527411010013 | Conducta din otel d=88,9x3,0 l=0,1m | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| 14 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=88,9x3,0 l=0,22m | buc |  |  | 84,317 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 287527411010014 | Conducta din otel d=88,9x3,0 l=0,22m | buc | 1,0000 | 33,00 | 33,00 |
| 15 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=88,9x3,0 l=1,25m | buc |  |  | 238,817 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 287527411010015 | Conducta din otel d=88,9x3,0 l=1,25m | buc | 1,0000 | 187,50 | 187,50 |
| 16 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=76,0x3,0 l=0,26m | buc |  |  | 72,117 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 287527411010016 | Conducta din otel d=76,0x3,0 l=0,26m | buc | 1,0000 | 20,80 | 20,80 |
| 17 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=76,0x3,0 l=3m | buc |  |  | 291,317 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 287527411010017 | Conducta din otel d=76,0x3,0 l=3m | buc | 1,0000 | 240,00 | 240,00 |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=76,0x3,0 l=0,1m | buc |  |  | 59,317 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 287527411010018 | Conducta din otel d=76,0x3,0 l=0,1m | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=76,0x3,0 l=1,2m | buc |  |  | 147,317 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 287527411010019 | Conducta din otel d=76,0x3,0 l=1,2m | buc | 1,0000 | 96,00 | 96,00 |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d=76,0x3,0 l=3,5m | buc |  |  | 331,317 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 287527411010020 | Conducta din otel d=76,0x3,0 l=3,5m | buc | 1,0000 | 280,00 | 280,00 |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta transparenta d-32, l=3,3m | buc |  |  | 451,317 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 287527411010021 | Conducta transparenta d-32, l=3,3m | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| 22 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel cu d=48x3mm, l=0,1m | buc |  |  | 77,543 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 287527411015022 | Conducta din otel cu d=48x3mm, l=0,1m | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| 23 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel cu d=48x3mm, l=1,05m | buc |  |  | 125,043 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 287527411015023 | Conducta din otel cu d=48x3mm, l=1,05m | buc | 1,0000 | 52,50 | 52,50 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| 24 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel cu d=48x3mm, l=0,2m | buc |  |  | 82,543 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 287527411015024 | Conducta din otel cu d=48x3mm, l=0,2m | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| 25 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel cu d=48x3mm, l=0,12m | buc |  |  | 78,543 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 287527411015025 | Conducta din otel cu d=48x3mm, l=0,12m | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| 26 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Filtru cu flanse din fonta d=40mm | buc |  |  | 567,017 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 287527411010026 | Filtru cu flanse din fonta d=40mm | buc | 1,0000 | 515,70 | 515,70 |
| 27 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Clapeta de sens unic d=40mm | buc |  |  | 228,813 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
|  | 287411730000027 | Clapeta de sens unic d=40mm | buc | 1,0000 | 197,10 | 197,10 |
| 28 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Manometru | buc |  |  | 151,713 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
|  | 287411730000028 | Manometru | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| 29 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Ansamblu capat conducta d=65/60 | buc |  |  | 310,260 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381129 | Ansamblu capat conducta d=65/60 | buc | 1,0000 | 172,60 | 172,60 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 30 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Tub de protectie d=90x5,1 l=0,4m | buc |  |  | 81,960 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381130 | Tub de protectie d=90x5,1 l=0,4m | buc | 1,0000 | 24,30 | 24,30 |
| 31 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm | buc |  |  | 308,923 ————— 91,103 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5800 | 57,66 | 91,10 |
|  | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0,4170 | 12,00 | 5,25 |
|  | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0,3500 | 12,00 | 4,41 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,9000 | 22,00 | 20,79 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1000 | 28,00 | 2,94 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 10,00 | 0,42 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,5000 | 15,00 | 7,88 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,15 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2000 | 15,00 | 3,15 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 6,4000 | 12,00 | 80,64 |
|  | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 6,2500 | 12,00 | 78,75 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,15 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,89 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 32 | Pret de piata | Bulon si piulita M16x80 (set 4buc) | buc |  |  | 74,500 ————— 0,000 |
|  | 77732 | Bulon si piulita M16x80 (set 4buc) | buc | 1,0000 | 74,50 | 74,50 |
| 33 | Pret de piata | Bulon si piulita M16x60 (set 4buc) | buc |  |  | 72,500 ————— 0,000 |
|  | 77733 | Bulon si piulita M16x60 (set 4buc) | buc | 1,0000 | 72,50 | 72,50 |
| 34 | Pret de piata | Garnitura plana cauciuc pentru flanse d=90 | buc |  |  | 18,800 ————— 0,000 |
|  | 77734 | Garnitura plana cauciuc pentru flanse d=90 | buc | 1,0000 | 18,80 | 18,80 |
| 35 | Pret de piata | Garnitura plana cauciuc pentru flanse d=75 | buc |  |  | 18,100 ————— 0,000 |
|  | 77735 | Garnitura plana cauciuc pentru flanse d=75 | buc | 1,0000 | 18,10 | 18,10 |
| 36 | Pret de piata | Garnitura plana cauciuc pentru flanse d=40 | buc |  |  | 13,100 ————— 0,000 |
|  | 77736 | Garnitura plana cauciuc pentru flanse d=40 | buc | 1,0000 | 13,10 | 13,10 |
|  |  | 1.2. Spalarea si dezinfectarea |  |  |  |  |
| 37 | RpAcH11C | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 |  |  | 15,144 ————— 6,919 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
|  | 2413217309637 | Cloramina B | kg | 0,1350 | 35,00 | 4,72 |
|  | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
|  |  | 2. Montaj |  |  |  |  |
| 38 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse din fonta d=65x40 | buc |  |  | 72,543 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| 39 | AcB04C | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm | buc |  |  | 108,401 ————— 108,401 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8800 | 57,66 | 108,40 |
| 40 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Кассета для фильтра Systemaier | buc |  |  | 511,444 ————— 511,444 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,8700 | 57,66 | 511,44 |
| 41 | AcC08A | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dezinfectare cu ghipohlorit natriu - Kit clorinare StockKIT | buc |  |  | 138,384 ————— 138,384 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,4000 | 57,66 | 138,38 |
| 42 | AcC07B | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal tip MVI 810/Pn25 | buc |  |  | 181,077 ————— 136,077 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,3600 | 57,66 | 136,08 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 300,00 | 45,00 |
| 43 | M1A05A | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel carbon, livrate in tole prelucrate (sanfrenate si valtuite), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de pina la 10 t | t |  |  | 4 412,211 ————— 4 085,211 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 70,8500 | 57,66 | 4 085,21 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,8700 | 300,00 | 261,00 |
|  | 3410520006730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,2200 | 300,00 | 66,00 |
| 44 | M1C19A | Troliu cu actionare mecanica sau hidraulice, clape, ventile, usi, subare, cu greutatea proprie de pina la 5 t. | t |  |  | 4 525,420 ————— 3 809,020 |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 6,0000 | 57,66 | 345,96 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 60,0600 | 57,66 | 3 463,06 |
|  | 2710703500831 | Otel cornier aripi eg. lam. cald. 60x60x6 mm | kg | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
|  | 2710703518138 | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 | kg | 1,2000 | 12,00 | 14,40 |
|  | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 | kg | 1,6000 | 12,00 | 19,20 |
|  | 2710403605057 | Tabla cons.mecanice 4x1000x2000 | kg | 1,6000 | 12,00 | 19,20 |
|  | 2710403607184 | Tabla groasa de 6x1000 mm | kg | 3,2000 | 12,00 | 38,40 |
|  | 2710503803128 | Sirma moale obisnuita D=1,12 mm | kg | 0,7200 | 15,00 | 10,80 |
|  | 2874115821265 | Surub cap hexagonal M 12 x 260 mm | buc | 10,0000 | 2,00 | 20,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10,0000 | 1,00 | 10,00 |
|  | 2874125881291 | Saiba gros. plata pt. met M14 | kg | 0,2500 | 35,00 | 8,75 |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 2,0000 | 35,00 | 70,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 1,0500 | 15,00 | 15,75 |
|  | 2881116001991 | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,4000 | 15,00 | 6,00 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,5000 | 15,00 | 7,50 |
|  | 2320186201527 | Uleiuri pentru motoare M-50 | kg | 2,0000 | 20,00 | 40,00 |
|  | 2320186202624 | Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100 | kg | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,7000 | 22,00 | 15,40 |
|  | 2413527345112 | Silicat de sodiu solutie tip SC S 2902 | kg | 0,4000 | 30,00 | 12,00 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,3000 | 300,00 | 390,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 45 | Pret de piata | Reductie cu flanse din fonta d=65x40mm | buc |  |  | 403,800 ————— |
|  | 77745 | Reductie cu flanse din fonta d=65x40mm | buc | 1,0000 | 403,80 | 403,80 |
| 46 | Pret de piata | Contor cu flanse de apa rece d=40mm | buc |  |  | 2 825,600 ————— |
|  | 77746 | Contor cu flanse de apa rece d=40mm | buc | 1,0000 | 2 825,60 | 2 825,60 |
| 47 | Pret de piata | Filtru pentru rezervor tip Systemaier FFR 200 (1773) | buc |  |  | 2 520,000 ————— |
|  | 77747 | Filtru pentru rezervor tip Systemaier FFR 200 (1773) | buc | 1,0000 | 2 520,00 | 2 520,00 |
| 48 | Pret de piata | Kit clorinare "StocckKIT" clor lichid RPG 603/CD/V100 (clorinare cu hipoclorit de natriu) | buc |  |  | 13 700,000 ————— |
|  | 77748 | Kit clorinare "StocckKIT" clor lichid RPG 603/CD/V100 (clorinare cu hipoclorit de natriu) | buc | 1,0000 | 13 700,00 | 13 700,00 |
| 49 | Pret de piata | Grup de pompe tip MVI 810/Pn25 3, Q=5,04 m3/h, h=103m cu vane si conducte de aspiratie si refulare cu sensor de presiune si panou de automatizare | buc |  |  | 70 850,000 ————— |
|  | 77749 | Grup de pompe tip MVI 810/Pn25 3, Q=5,04 m3/h, h=103m cu vane si conducte de aspiratie si refulare cu sensor de presiune si panou de automatizare | buc | 1,0000 | 70 850,00 | 70 850,00 |
| 50 | Pret de piata | Rezervor de apa V=50m3, din otel emailat pe interior, vopsit pe exteior cu culoare deschisa (prefabricat) (l=6520, d=3200) | buc |  |  | 42 000,000 ————— |
|  | 77750 | Rezervor de apa V=50m3, din otel emailat pe interior, vopsit pe exteior cu culoare deschisa (prefabricat) (l=6520, d=3200) | buc | 1,0000 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 51 | Pret de piata | Dezumificator Meaco 12L-AH, 12 l/zi debit 120 m3/h, pentru spatii pina la 30 m2 | buc |  |  | 3 580,000 ————— |
|  | 77751 | Dezumificator Meaco 12L-AH, 12 l/zi debit 120 m3/h, pentru spatii pina la 30 m2 | buc | 1,0000 | 3 580,00 | 3 580,00 |
| 52 | Pret de piata | Macara girafa pliabila sarcina max. 1000kg tip BGS 9245 | buc |  |  | 6 000,000 ————— |
|  | 77752 | Macara girafa pliabila sarcina max. 1000kg tip BGS 9245 | buc | 1,0000 | 6 000,00 | 6 000,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-4-1

Comunicatii tehnologice. Platforma II. CAP-1

Valoarea de deviz 244 379,96 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Turn de apa |  |  |  |  |
| 1 | CL51A | Instalarea turn din otel, montat fara tiranti, inaltime 15m. V=50m3 | t | 4,6400 | 8 346,060 —————————— 5 247,060 | 38 725,718 —————————— 24 346,358 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 38 725,718 |
|  |  | Total Turn de apa Inclusiv salariu |  |  |  | 38 725,718 24 346,358 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 38 725,718 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 5 477,931 |
|  |  | Total |  |  |  | 44 203,649 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 6 409,529 |
|  |  | Total |  |  |  | 50 613,178 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 3 036,791 |
|  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  | 53 649,969 24 346,358 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 2 | Pret de piata | Castel de apa tip Rojnovschi cu H=15m, V=50m3 Complet: - Vopsit BT-177 conform ГОСТ 6-10-426-79; - Lac ПФ-110 sau ПФ171 conform ГОСТ 15907-70 cu 10-15% din pulbere de aluminiu conform ГОСТ 5494-71; - Vopsea НЦ-132 conform ГОСТ 6631-74; - Elemente de ridicare si fixare Castel; - Scara de acces cuva cu ingradire cuva; - Firre (funii) de fixare d=12mm (4buc); - Conducta de alimantare castel; - Conducta de evacuare; - Conducta de golire castel; Gura de acces acoperita in partea superioara si inferioara; - Scoabe de sustinere; - Scara interioara si elemente de ventilare | buc | 1,0000 | 150 000,000 —————————— 0,000 | 150 000,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 150 000,000 |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  | 150 000,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 203 649,97 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 40 729,99 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 244 379,96 —————— 24 346,36 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-4-1

Comunicatii tehnologice. Platforma II. CAP-1

Valoarea de deviz 244 379,96 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-4-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 422,2400 | 57,66 | 24 346,358 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 24 346,36 |

Materiale:

| 1. | 7772 | Castel de apa tip Rojnovschi cu H=15m, V=50m3 Complet: - Vopsit BT-177 conform ГОСТ 6-10-426-79; - Lac ПФ-110 sau ПФ171 conform ГОСТ 15907-70 cu 10-15% din pulbere de aluminiu conform ГОСТ 5494-71; - Vopsea НЦ-132 conform ГОСТ 6631-74; - Elemente de ridicare si fixare Castel; - Scara de acces cuva cu ingradire cuva; - Firre (funii) de fixare d=12mm (4buc); - Conducta de alimantare castel; - Conducta de evacuare; - Conducta de golire castel; Gura de acces acoperita in partea superioara si inferioara; - Scoabe de sustinere; - Scara interioara si elemente de ventilare | buc | 1,0000 | 150 000,00 | 150 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 150 000,00 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 22,9680 | 300,00 | 6 890,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 24,9632 | 300,00 | 7 488,960 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 14 379,36 |

|  | Total | Lei |  |  | 203 649,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 40 729,99 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 244 379,96 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Turn de apa |  |  |  |  |
| 1 | CL51A | Instalarea turn din otel, montat fara tiranti, inaltime 15m. V=50m3 | t |  |  | 8 346,060 ————— 5 247,060 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 91,0000 | 57,66 | 5 247,06 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 4,9500 | 300,00 | 1 485,00 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 5,3800 | 300,00 | 1 614,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 2 | Pret de piata | Castel de apa tip Rojnovschi cu H=15m, V=50m3 Complet: - Vopsit BT-177 conform ГОСТ 6-10-426-79; - Lac ПФ-110 sau ПФ171 conform ГОСТ 15907-70 cu 10-15% din pulbere de aluminiu conform ГОСТ 5494-71; - Vopsea НЦ-132 conform ГОСТ 6631-74; - Elemente de ridicare si fixare Castel; - Scara de acces cuva cu ingradire cuva; - Firre (funii) de fixare d=12mm (4buc); - Conducta de alimantare castel; - Conducta de evacuare; - Conducta de golire castel; Gura de acces acoperita in partea superioara si inferioara; - Scoabe de sustinere; - Scara interioara si elemente de ventilare | buc |  |  | 150 000,000 ————— 0,000 |
|  | 7772 | Castel de apa tip Rojnovschi cu H=15m, V=50m3 Complet: - Vopsit BT-177 conform ГОСТ 6-10-426-79; - Lac ПФ-110 sau ПФ171 conform ГОСТ 15907-70 cu 10-15% din pulbere de aluminiu conform ГОСТ 5494-71; - Vopsea НЦ-132 conform ГОСТ 6631-74; - Elemente de ridicare si fixare Castel; - Scara de acces cuva cu ingradire cuva; - Firre (funii) de fixare d=12mm (4buc); - Conducta de alimantare castel; - Conducta de evacuare; - Conducta de golire castel; Gura de acces acoperita in partea superioara si inferioara; - Scoabe de sustinere; - Scara interioara si elemente de ventilare | buc | 1,0000 | 150 000,00 | 150 000,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 4-1-1

Alimentarea cu Energia Electrica si iluminat. Platforma A. RAP/SP-1

Valoarea de deviz 203 902,99 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele exterioare de aprovizionare cu energie electrica si iluminat |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Transee pentru cabluri si legare la pamint |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru legare pamint si cablu | m3 | 15,5000 | 68,615 —————————— 68,615 | 1 063,539 —————————— 1 063,539 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 15,5000 | 17,875 —————————— 17,875 | 277,056 —————————— 277,056 |
| 3 | AcA52D | Teava din polietilena PEHD, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 100mm | m | 9,0000 | 102,534 —————————— 16,029 | 922,810 —————————— 144,265 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 263,405 |
|  |  | Total Transee pentru cabluri si legare la pamint Inclusiv salariu |  |  |  | 2 263,405 1 484,860 |
|  |  | 1.1.2. LEA 0,4 kV |  |  |  |  |
| 4 | 08-02-149-1 | Suspendarea conductorului СИП pe piloni | 100 m | 0,4000 | 3 221,105 —————————— 985,985 | 1 288,442 —————————— 394,394 |
| 5 | Pret de piata | Costul conductorului tip СИП 2a-3x35+54,6 | m | 40,0000 | 45,380 —————————— 0,000 | 1 815,200 —————————— 0,000 |
| 6 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 1,0000 | 399,361 —————————— 247,361 | 399,361 —————————— 247,361 |
| 7 | Pret de piata | Curea de cablu CSB | buc | 13,0000 | 3,000 —————————— 0,000 | 39,000 —————————— 0,000 |
| 8 | Pret de piata | Fasie din otel inox F2007 | m | 6,0000 | 8,000 —————————— 0,000 | 48,000 —————————— 0,000 |
| 9 | Pret de piata | Cleme de suspendare A200 | buc | 6,0000 | 50,000 —————————— 0,000 | 300,000 —————————— 0,000 |
| 10 | Pret de piata | Suport CA 1500 | buc | 3,0000 | 39,000 —————————— 0,000 | 117,000 —————————— 0,000 |
| 11 | Pret de piata | Clema de ancora PA1500 | buc | 3,0000 | 190,800 —————————— 0,000 | 572,400 —————————— 0,000 |
| 12 | Pret de piata | Clema duralusa CSL 35 | buc | 4,0000 | 35,000 —————————— 0,000 | 140,000 —————————— 0,000 |
| 13 | Pret de piata | Cleme ankere spirale DUL-ASDE-1045 | buc | 1,0000 | 573,600 —————————— 0,000 | 573,600 —————————— 0,000 |
| 14 | Pret de piata | Cleme de conectare RDP 25/CN | buc | 1,0000 | 54,100 —————————— 0,000 | 54,100 —————————— 0,000 |
| 15 | Pret de piata | Cleme ankere spirale DUL-ASDE-0655 | buc | 4,0000 | 152,300 —————————— 0,000 | 609,200 —————————— 0,000 |
| 16 | Pret de piata | Cleme ankere spirale DUL-ASDE-0740 | buc | 1,0000 | 167,500 —————————— 0,000 | 167,500 —————————— 0,000 |
| 17 | Pret de piata | Cleme de conectare CDR/CN IS 95 UK | buc | 3,0000 | 208,500 —————————— 0,000 | 625,500 —————————— 0,000 |
| 18 | Pret de piata | Cirlig cu surub HEL-3590 | buc | 1,0000 | 111,000 —————————— 0,000 | 111,000 —————————— 0,000 |
| 19 | Pret de piata | Profil GPC 60x60 L2750 | buc | 3,0000 | 297,000 —————————— 0,000 | 891,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 7 751,303 |
|  |  | Total LEA 0,4 kV Inclusiv salariu |  |  |  | 7 751,303 641,755 |
|  |  | 1.1.3. Instalarea stilpilor, terasamente LEA 0,4kV |  |  |  |  |
| 20 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,0000 | 1 889,608 —————————— 219,108 | 1 889,608 —————————— 219,108 |
| 21 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc | 1,0000 | 97,370 —————————— 25,370 | 97,370 —————————— 25,370 |
| 22 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,4000 | 68,615 —————————— 68,615 | 164,677 —————————— 164,677 |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,4000 | 17,875 —————————— 17,875 | 42,899 —————————— 42,899 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 194,554 |
|  |  | Total Instalarea stilpilor, terasamente LEA 0,4kV Inclusiv salariu |  |  |  | 2 194,554 452,054 |
|  |  | 1.1.4. Fundatia sub centrala Diesel |  |  |  |  |
| 24 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,5000 | 68,616 —————————— 68,616 | 34,308 —————————— 34,308 |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,6250 | 338,459 —————————— 57,088 | 211,537 —————————— 35,680 |
| 26 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 | 2,0000 | 1 344,291 —————————— 221,991 | 2 688,582 —————————— 443,982 |
| 27 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,5000 | 17,874 —————————— 17,874 | 8,937 —————————— 8,937 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 943,364 |
|  |  | Total Fundatia sub centrala Diesel Inclusiv salariu |  |  |  | 2 943,364 522,907 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 15 152,626 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 697,855 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 428,513 |
|  |  | Total |  |  |  | 16 278,994 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 2 360,454 |
|  |  | Total |  |  |  | 18 639,448 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 1 118,367 |
|  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  | 19 757,815 3 101,576 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Dulap de evidenta energie electrica BZUM |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat tip BZUM-TF 01-100 | buc | 1,0000 | 279,814 —————————— 136,654 | 279,814 —————————— 136,654 |
| 29 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 | 330,615 —————————— 162,025 | 330,615 —————————— 162,025 |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,0000 | 240,258 —————————— 89,950 | 240,258 —————————— 89,950 |
| 31 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 | buc | 1,0000 | 110,556 —————————— 65,156 | 110,556 —————————— 65,156 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 961,243 |
|  |  | Total Dulap de evidenta energie electrica BZUM Inclusiv salariu |  |  |  | 961,243 453,785 |
|  |  | 1.2.2. Retele centrala Deisel |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,0500 | 7 069,380 —————————— 3 892,040 | 353,469 —————————— 194,602 |
| 33 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,1500 | 3 126,787 —————————— 382,287 | 469,018 —————————— 57,343 |
| 34 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,0600 | 2 127,817 —————————— 789,950 | 127,669 —————————— 47,397 |
| 35 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,1400 | 3 579,171 —————————— 1 337,714 | 501,084 —————————— 187,280 |
| 36 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,0000 | 98,632 —————————— 78,994 | 197,264 —————————— 157,988 |
| 37 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 1,0000 | 1 761,801 —————————— 478,001 | 1 761,801 —————————— 478,001 |
| 38 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,6500 | 4 568,886 —————————— 1 095,540 | 2 969,776 —————————— 712,101 |
| 39 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,0500 | 7 011,860 —————————— 1 228,160 | 350,593 —————————— 61,408 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 6 730,674 |
|  |  | Total Retele centrala Deisel Inclusiv salariu |  |  |  | 6 730,674 1 896,120 |
|  |  | 1.2.3. Materiale |  |  |  |  |
| 40 | Pret de piata | Cablu ABБбш-5x16 | m | 20,0000 | 42,500 —————————— 0,000 | 850,000 —————————— 0,000 |
| 41 | Pret de piata | Teava din otel d=80mm | m | 5,0000 | 79,000 —————————— 0,000 | 395,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 245,000 |
|  |  | Total Materiale Inclusiv salariu |  |  |  | 1 245,000 |
|  |  | 1.2.4. Iluminare platforma A |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4.1. Montare |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat cu becuri cu mercur | buc | 1,0000 | 315,328 —————————— 105,518 | 315,328 —————————— 105,518 |
| 43 | 08-02-371-1 | Aparat de demarare si reglare ПРА 125 | buc | 1,0000 | 68,039 —————————— 68,039 | 68,039 —————————— 68,039 |
| 44 | 08-02-363-1 | Console sudate metalice, cantitate becuri: 1 | buc | 1,0000 | 240,686 —————————— 196,621 | 240,686 —————————— 196,621 |
| 45 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 430x430 - ШМП | buc | 1,0000 | 298,072 —————————— 136,654 | 298,072 —————————— 136,654 |
| 46 | 08-02-412-1 | Primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,1500 | 508,733 —————————— 323,473 | 76,310 —————————— 48,521 |
| 47 | 08-02-412-9 | Fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,1500 | 132,040 —————————— 132,040 | 19,806 —————————— 19,806 |
| 48 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm | 100 m | 0,0800 | 4 669,025 —————————— 1 775,925 | 373,522 —————————— 142,074 |
| 49 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,0200 | 1 775,950 —————————— 1 775,950 | 35,519 —————————— 35,519 |
| 50 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 - releu | buc | 1,0000 | 65,156 —————————— 65,156 | 65,156 —————————— 65,156 |
| 51 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0700 | 1 616,186 —————————— 714,986 | 113,133 —————————— 50,049 |
| 52 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,0700 | 1 775,929 —————————— 1 775,929 | 124,315 —————————— 124,315 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 729,886 |
|  |  | Total Montare Inclusiv salariu |  |  |  | 1 729,886 992,272 |
|  |  | 1.2.4.2. Materiale platforma A |  |  |  |  |
| 53 | Pret de piata | Corp de iluminat РКУ 24 | buc | 1,0000 | 1 116,500 —————————— 0,000 | 1 116,500 —————————— 0,000 |
| 54 | Pret de piata | Bec cu mercur ДРЛ 250 | buc | 1,0000 | 66,150 —————————— 0,000 | 66,150 —————————— 0,000 |
| 55 | Pret de piata | Dispozitiv de reglare ПРУ 125 | buc | 1,0000 | 275,300 —————————— 0,000 | 275,300 —————————— 0,000 |
| 56 | Pret de piata | Coltar cu unu corn KC 1 | buc | 1,0000 | 120,000 —————————— 0,000 | 120,000 —————————— 0,000 |
| 57 | Pret de piata | Cablu ПВ1x2,5 | m | 30,0000 | 3,150 —————————— 0,000 | 94,500 —————————— 0,000 |
| 58 | Pret de piata | Constructia metalica dulapului de control dim 395x310x220mm - ШМП | buc | 1,0000 | 420,300 —————————— 0,000 | 420,300 —————————— 0,000 |
| 59 | Pret de piata | Cleme Y 123 Y | buc | 1,0000 | 15,000 —————————— 0,000 | 15,000 —————————— 0,000 |
| 60 | Pret de piata | Distribuitor M32 MY | buc | 1,0000 | 275,300 —————————— 0,000 | 275,300 —————————— 0,000 |
| 61 | Pret de piata | Reica K109M2 | buc | 1,0000 | 6,000 —————————— 0,000 | 6,000 —————————— 0,000 |
| 62 | Pret de piata | Cutie de montare | buc | 1,0000 | 25,000 —————————— 0,000 | 25,000 —————————— 0,000 |
| 63 | Pret de piata | Fir electric ПВ 1,5 | m | 30,0000 | 2,000 —————————— 0,000 | 60,000 —————————— 0,000 |
| 64 | Pret de piata | Teava din otel d=15mm | m | 8,0000 | 14,500 —————————— 0,000 | 116,000 —————————— 0,000 |
| 65 | Pret de piata | Teava din otel d=25mm | m | 2,0000 | 22,700 —————————— 0,000 | 45,400 —————————— 0,000 |
| 66 | Pret de piata | Fotorele 230v In=16A tip ФP602 | buc | 1,0000 | 175,000 —————————— 0,000 | 175,000 —————————— 0,000 |
| 67 | Pret de piata | Cablu VVG 3x1,5 | m | 7,0000 | 7,200 —————————— 0,000 | 50,400 —————————— 0,000 |
| 68 | Pret de piata | Teava din otel d=20mm | m | 7,0000 | 17,300 —————————— 0,000 | 121,100 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 981,950 |
|  |  | Total Materiale platforma A Inclusiv salariu |  |  |  | 2 981,950 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 711,836 |
|  |  | Total Iluminare platforma A Inclusiv salariu |  |  |  | 4 711,836 992,272 |
|  |  | 1.2.5. Instalarea centralei Diesel |  |  |  |  |
| 69 | 08-01-062-1 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t - centrala Diesel cu capacitatea 10KWt | buc | 1,0000 | 2 787,090 —————————— 1 239,690 | 2 787,090 —————————— 1 239,690 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 787,090 |
|  |  | Total Instalarea centralei Diesel Inclusiv salariu |  |  |  | 2 787,090 1 239,690 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 16 435,843 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 1 030,920 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 337,758 |
|  |  | Total |  |  |  | 17 804,521 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |  | 3 482,219 |
|  |  | Total |  |  |  | 21 286,740 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 1 277,204 |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  | 22 563,944 4 581,867 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. LEA 0,4kV |  |  |  |  |
| 70 | Pret de piata | Detensionatoare LVA 440 | buc | 3,0000 | 900,000 —————————— 0,000 | 2 700,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 700,000 |
|  |  | Total LEA 0,4kV Inclusiv salariu |  |  |  | 2 700,000 |
|  |  | 1.3.2. BZUM |  |  |  |  |
| 71 | Pret de piata | Dulap de masurari "BZUM-TF-01-100-11 | buc | 1,0000 | 2 400,000 —————————— 0,000 | 2 400,000 —————————— 0,000 |
| 72 | Pret de piata | Intrerupator cu pirghie BH 32-3P, I=40A | buc | 1,0000 | 275,000 —————————— 0,000 | 275,000 —————————— 0,000 |
| 73 | Pret de piata | Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=16A | buc | 1,0000 | 75,000 —————————— 0,000 | 75,000 —————————— 0,000 |
| 74 | Pret de piata | Contor de energie electrica lectronic ZMG 310 CR | buc | 1,0000 | 1 750,000 —————————— 0,000 | 1 750,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 500,000 |
|  |  | Total BZUM Inclusiv salariu |  |  |  | 4 500,000 |
|  |  | 1.3.3. Statia electrica Diesel |  |  |  |  |
| 75 | Pret de piata | Statiea electrica Diesel cu capacitatea 10kWt, tensiunea 400V, instalatia exterior tip АД-10C-T-400 | buc | 1,0000 | 67 326,750 —————————— 0,000 | 67 326,750 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 67 326,750 |
|  |  | Total Statia electrica Diesel Inclusiv salariu |  |  |  | 67 326,750 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 74 526,750 |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  | 74 526,750 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 116 848,509 |
|  |  | Total Retele exterioare de aprovizionare cu energie electrica si iluminat Inclusiv salariu |  |  |  | 116 848,509 7 683,443 |
|  |  | 2. Retele interioare de aprovizionare cu energie electrica si iluminare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Panou ЩВР |  |  |  |  |
| 76 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip ЩМП-2-074 У2 | buc | 1,0000 | 279,814 —————————— 136,654 | 279,814 —————————— 136,654 |
| 77 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 | 330,615 —————————— 162,025 | 330,615 —————————— 162,025 |
| 78 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,0000 | 240,257 —————————— 89,950 | 961,030 —————————— 359,798 |
| 79 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - automat diferential | buc | 1,0000 | 339,377 —————————— 133,771 | 339,377 —————————— 133,771 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 910,836 |
|  |  | Total Panou ЩВР Inclusiv salariu |  |  |  | 1 910,836 792,248 |
|  |  | 2.1.2. Echipament de iluminat, retele interioare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.1. Montare |  |  |  |  |
| 80 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea APR | 100 buc | 0,0300 | 73 392,900 —————————— 16 779,067 | 2 201,787 —————————— 503,372 |
| 81 | 11-03-011-01 | Dispozitiv, categoria complexitatii: I - aparat de iluminat cu sistem electronic ЭПРА | set | 1,0000 | 310,953 —————————— 258,893 | 310,953 —————————— 258,893 |
| 82 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 | buc | 0,0100 | 1 169,100 —————————— 82,500 | 11,691 —————————— 0,825 |
| 83 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,3000 | 382,287 —————————— 382,287 | 114,686 —————————— 114,686 |
| 84 | 08-02-148-1 | Cablu cu masa de 1 m pina la: 1 kg in transee | 100 m | 0,3000 | 3 057,783 —————————— 714,983 | 917,335 —————————— 214,495 |
| 85 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,4300 | 714,984 —————————— 714,984 | 307,443 —————————— 307,443 |
| 86 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,0800 | 5 167,375 —————————— 1 233,925 | 413,390 —————————— 98,714 |
| 87 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 10,0000 | 79,359 —————————— 66,309 | 793,590 —————————— 663,090 |
| 88 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1000 | 4 074,210 —————————— 957,160 | 407,421 —————————— 95,716 |
| 89 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 3,0000 | 300,215 —————————— 190,855 | 900,644 —————————— 572,564 |
| 90 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,0200 | 4 632,150 —————————— 4 382,150 | 92,643 —————————— 87,643 |
| 91 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm | 100 m | 0,2000 | 2 404,805 —————————— 2 254,505 | 480,961 —————————— 450,901 |
| 92 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,0100 | 4 387,900 —————————— 4 387,900 | 43,879 —————————— 43,879 |
| 93 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 3,0000 | 190,855 —————————— 190,855 | 572,564 —————————— 572,564 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 7 568,987 |
|  |  | Total Montare Inclusiv salariu |  |  |  | 7 568,987 3 984,785 |
|  |  | 2.1.2.2. Materiale necalculate in catalog |  |  |  |  |
| 94 | Pret de piata | Corp de iluminat cu lampi fluorescente cu unelte electronice 3LZ 236 HE | buc | 3,0000 | 968,000 —————————— 0,000 | 2 904,000 —————————— 0,000 |
| 95 | Pret de piata | Aparat de iluminare cu lampi fluorescente cu sistem electronic C360/118HF | buc | 1,0000 | 1 127,800 —————————— 0,000 | 1 127,800 —————————— 0,000 |
| 96 | Pret de piata | Bec luminiscent LB-36 | buc | 6,0000 | 15,000 —————————— 0,000 | 90,000 —————————— 0,000 |
| 97 | Pret de piata | Transformator coboritor ЯТП-0,25 | buc | 1,0000 | 523,700 —————————— 0,000 | 523,700 —————————— 0,000 |
| 98 | Pret de piata | Corp de iluminat ДРО 2060М | buc | 1,0000 | 250,000 —————————— 0,000 | 250,000 —————————— 0,000 |
| 99 | Pret de piata | Cablu VVGng 5x4 | m | 15,0000 | 31,700 —————————— 0,000 | 475,500 —————————— 0,000 |
| 100 | Pret de piata | Cablu VVGng 3x2,5 | m | 10,0000 | 11,050 —————————— 0,000 | 110,500 —————————— 0,000 |
| 101 | Pret de piata | Cablu VVGng 3x1,5 | m | 30,0000 | 7,200 —————————— 0,000 | 216,000 —————————— 0,000 |
| 102 | Pret de piata | Cablu АВБбШв 4x16 | m | 36,0000 | 36,100 —————————— 0,000 | 1 299,600 —————————— 0,000 |
| 103 | Pret de piata | Intrerupator cu protectie de umezeala BC 20-2-0-ГПБ, BC 20-1-0-ГПБ | buc | 2,0000 | 60,000 —————————— 0,000 | 120,000 —————————— 0,000 |
| 104 | Pret de piata | Teava PVC d=40mm | m | 8,0000 | 30,000 —————————— 0,000 | 240,000 —————————— 0,000 |
| 105 | Pret de piata | Cablu canal din PVC CKK10-040-040-1 | m | 20,0000 | 25,000 —————————— 0,000 | 500,000 —————————— 0,000 |
| 106 | Pret de piata | Priza interioara monobloc ЗС620-3-ФСр | buc | 1,0000 | 150,000 —————————— 0,000 | 150,000 —————————— 0,000 |
| 107 | Pret de piata | Cutie diverse pentru montaj | buc | 3,0000 | 150,000 —————————— 0,000 | 450,000 —————————— 0,000 |
| 108 | Pret de piata | Produse metalice | kg | 5,0000 | 20,000 —————————— 0,000 | 100,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 8 557,100 |
|  |  | Total Materiale necalculate in catalog Inclusiv salariu |  |  |  | 8 557,100 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 16 126,087 |
|  |  | Total Echipament de iluminat, retele interioare Inclusiv salariu |  |  |  | 16 126,087 3 984,785 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 18 036,923 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 1 074,832 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 419,681 |
|  |  | Total |  |  |  | 19 531,436 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |  | 3 630,545 |
|  |  | Total |  |  |  | 23 161,981 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 1 389,719 |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  | 24 551,700 4 777,033 |
|  |  | 2.2. Costul utilajului |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Panou ЩВР |  |  |  |  |
| 109 | Pret de piata | Dulap de metal tip ЩМП 2-0074 У2 | buc | 1,0000 | 1 148,000 —————————— 0,000 | 1 148,000 —————————— 0,000 |
| 110 | Pret de piata | Intrerupator cu o pirghie ВРИ 32И-31 100А | buc | 1,0000 | 579,100 —————————— 0,000 | 579,100 —————————— 0,000 |
| 111 | Pret de piata | Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=16A | buc | 1,0000 | 75,000 —————————— 0,000 | 75,000 —————————— 0,000 |
| 112 | Pret de piata | Intrerupator unipolar BA 47-29, I=10A | buc | 3,0000 | 30,000 —————————— 0,000 | 90,000 —————————— 0,000 |
| 113 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВТДС 10A 30mA | buc | 1,0000 | 270,000 —————————— 0,000 | 270,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 162,100 |
|  |  | Total Panou ЩВР Inclusiv salariu |  |  |  | 2 162,100 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 162,100 |
|  |  | Total Costul utilajului Inclusiv salariu |  |  |  | 2 162,100 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 26 713,800 |
|  |  | Total Retele interioare de aprovizionare cu energie electrica si iluminare Inclusiv salariu |  |  |  | 26 713,800 4 777,033 |
|  |  | 3. Lucrari de automatizare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructii - automatizare |  |  |  |  |
| 114 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip CB 95-2 | buc | 1,0000 | 1 889,608 —————————— 219,108 | 1 889,608 —————————— 219,108 |
| 115 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc | 1,0000 | 97,370 —————————— 25,370 | 97,370 —————————— 25,370 |
| 116 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,8000 | 68,615 —————————— 68,615 | 54,892 —————————— 54,892 |
| 117 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,8000 | 17,875 —————————— 17,875 | 14,300 —————————— 14,300 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 056,170 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 70,576 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 54,000 |
|  |  | Total |  |  |  | 2 180,746 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 316,208 |
|  |  | Total |  |  |  | 2 496,954 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 149,817 |
|  |  | Total Lucrari de constructii - automatizare Inclusiv salariu |  |  |  | 2 646,771 313,670 |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Montare |  |  |  |  |
| 118 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat dim. 800x600x250 | buc | 1,0000 | 279,814 —————————— 136,654 | 279,814 —————————— 136,654 |
| 119 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 | 330,615 —————————— 162,025 | 330,615 —————————— 162,025 |
| 120 | 08-01-081-3 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 12 - releu de control | buc | 0,0000 | 0,000 —————————— 0,000 | 0,000 —————————— 0,000 |
| 121 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,0000 | 240,258 —————————— 89,950 | 240,258 —————————— 89,950 |
| 122 | 11-05-001-01 | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 - softstarter TSG | buc | 1,0000 | 59,869 —————————— 34,019 | 59,869 —————————— 34,019 |
| 123 | 08-03-529-5 | Bloc-contactor pe constructii, cantitate bloc-contacte (contacte auxiliare) pina la 12 - contactor 4,0kW 12A 230V | buc | 2,0000 | 447,321 —————————— 214,495 | 894,642 —————————— 428,990 |
| 124 | 08-03-529-5 | Bloc-contactor pe constructii, cantitate bloc-contacte (contacte auxiliare) pina la 12 - contactor 4,0kW 12A 230V | buc | 1,0000 | 447,321 —————————— 214,495 | 447,321 —————————— 214,495 |
| 125 | 08-03-535-2 | Aparat de comanda manual, de contact, instalat pe constructie pe podea, masa pina la 15 kg, cantitate retele, pina la 12 - releu LRD 16 | buc | 1,0000 | 460,394 —————————— 259,470 | 460,394 —————————— 259,470 |
| 126 | 08-03-535-1 | Aparat de comanda manual, de contact, instalat pe constructie pe podea, masa pina la 15 kg, cantitate retele, pina la 6 - releu REK | buc | 1,0000 | 389,132 —————————— 201,233 | 389,132 —————————— 201,233 |
| 127 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 - traductor de presiune | buc | 1,0000 | 281,775 —————————— 129,735 | 281,775 —————————— 129,735 |
| 128 | 08-03-536-1 | Controler cu came, de curent continuu sau alternativ, curent 63 А, montat pe constructie pe podea - unitatea de control | buc | 1,0000 | 1 925,773 —————————— 270,425 | 1 925,773 —————————— 270,425 |
| 129 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,0300 | 5 030,367 —————————— 2 392,900 | 150,911 —————————— 71,787 |
| 130 | 10-07-001-01 | Antene: Excitarea de frecventa inalta a ghidului de unde - intalarea antenei | buc | 1,0000 | 1 018,964 —————————— 887,964 | 1 018,964 —————————— 887,964 |
| 131 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 - releu de nivel POC 301 | buc | 1,0000 | 281,775 —————————— 129,735 | 281,775 —————————— 129,735 |
| 132 | 08-02-148-1 | Cablu cu masa 1 m pina la: 1 kg in tevi | 100 m | 0,0300 | 1 830,967 —————————— 715,000 | 54,929 —————————— 21,450 |
| 133 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,2200 | 1 654,682 —————————— 668,855 | 364,030 —————————— 147,148 |
| 134 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 4,0000 | 85,947 —————————— 66,309 | 343,788 —————————— 265,236 |
| 135 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,0800 | 4 989,988 —————————— 1 228,162 | 399,199 —————————— 98,253 |
| 136 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,0400 | 2 556,300 —————————— 1 095,550 | 102,252 —————————— 43,822 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 8 025,441 |
|  |  | Total Montare Inclusiv salariu |  |  |  | 8 025,441 3 592,391 |
|  |  | 3.2.2. Materiale necalculate in catalog |  |  |  |  |
| 137 | Pret de piata | Teava din otel d=40mm | m | 3,0000 | 35,000 —————————— 0,000 | 105,000 —————————— 0,000 |
| 138 | Pret de piata | Cablu АВБбШв 4x16 | m | 20,0000 | 35,600 —————————— 0,000 | 712,000 —————————— 0,000 |
| 139 | Pret de piata | Cablu RG - 58 | m | 5,0000 | 10,500 —————————— 0,000 | 52,500 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 869,500 |
|  |  | Total Materiale necalculate in catalog Inclusiv salariu |  |  |  | 869,500 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 8 894,941 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 808,288 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 173,394 |
|  |  | Total |  |  |  | 9 876,623 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |  | 2 730,217 |
|  |  | Total |  |  |  | 12 606,840 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 756,410 |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  | 13 363,250 3 592,391 |
|  |  | 3.3. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 140 | Pret de piata | Dulap de metal tip 800x600x250mm | buc | 1,0000 | 1 245,000 —————————— 0,000 | 1 245,000 —————————— 0,000 |
| 141 | Pret de piata | Separator cu pirghie BH-32 25A | buc | 1,0000 | 95,000 —————————— 0,000 | 95,000 —————————— 0,000 |
| 142 | Pret de piata | Releu de control RNPP 301 | buc | 1,0000 | 478,800 —————————— 0,000 | 478,800 —————————— 0,000 |
| 143 | Pret de piata | Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=16A | buc | 1,0000 | 75,000 —————————— 0,000 | 75,000 —————————— 0,000 |
| 144 | Pret de piata | Soft starter TSG 3 3P 4,0kW | buc | 1,0000 | 910,000 —————————— 0,000 | 910,000 —————————— 0,000 |
| 145 | Pret de piata | Contactor 4,0kW 12A 230V 3P+1nc | buc | 2,0000 | 1 250,000 —————————— 0,000 | 2 500,000 —————————— 0,000 |
| 146 | Pret de piata | Contactor 4,0kW 12A 230V 3P+1nc | buc | 1,0000 | 1 250,000 —————————— 0,000 | 1 250,000 —————————— 0,000 |
| 147 | Pret de piata | Releu LRD-16/9-13A | buc | 1,0000 | 1 282,700 —————————— 0,000 | 1 282,700 —————————— 0,000 |
| 148 | Pret de piata | Releu REK78/3+PPM78/3 5A 220V | buc | 1,0000 | 275,300 —————————— 0,000 | 275,300 —————————— 0,000 |
| 149 | Pret de piata | Traductor de presiune 4-20mA 0,04P | buc | 1,0000 | 115,000 —————————— 0,000 | 115,000 —————————— 0,000 |
| 150 | Pret de piata | Unitatea de control M2M C450 | buc | 1,0000 | 450,000 —————————— 0,000 | 450,000 —————————— 0,000 |
| 151 | Pret de piata | Antena verticala АШ 43 | buc | 1,0000 | 320,000 —————————— 0,000 | 320,000 —————————— 0,000 |
| 152 | Pret de piata | Releu de nivel POC 301 | buc | 1,0000 | 1 350,000 —————————— 0,000 | 1 350,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 10 346,800 |
|  |  | Total Costul utilajului Inclusiv salariu |  |  |  | 10 346,800 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 26 356,821 |
|  |  | Total Lucrari de automatizare Inclusiv salariu |  |  |  | 26 356,821 3 906,061 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 169 919,16 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 33 983,83 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 203 902,99 —————— 16 366,55 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 4-1-1

Alimentarea cu Energia Electrica si iluminat. Platforma A. RAP/SP-1

| Valoarea de deviz 203 902,99 Lei |
| --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 4-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 244,2248 | 57,66 | 14 082,002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,9000 | 57,66 | 397,854 |
| 3. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6470 | 57,66 | 94,966 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,4188 | 57,66 | 1 696,288 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6550 | 57,66 | 95,427 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 16 366,55 |

Materiale:

| 1. | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0128 | 15 000,00 | 192,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0004 | 30 000,00 | 12,000 |
| 3. | 1010796 | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm | t | 0,0030 | 15 000,00 | 45,000 |
| 4. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0067 | 15 000,00 | 100,500 |
| 5. | 1010849 | Placa din cauciuc de rulou vulcanizata | kg | 0,1000 | 45,00 | 4,500 |
| 6. | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,2701 | 12 500,00 | 3 376,250 |
| 7. | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0005 | 12 500,00 | 6,250 |
| 8. | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0006 | 12 500,00 | 7,500 |
| 9. | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0,0007 | 35 000,00 | 24,500 |
| 10. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0005 | 12 500,00 | 6,250 |
| 11. | 1011770 | Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТВК-350" | m2 | 0,0840 | 15,00 | 1,260 |
| 12. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0041 | 20 000,00 | 82,000 |
| 13. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,6637 | 35,00 | 128,231 |
| 14. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0870 | 35,00 | 3,045 |
| 15. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 6,3762 | 35,00 | 223,167 |
| 16. | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,3640 | 40,00 | 14,560 |
| 17. | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,3200 | 40,00 | 12,800 |
| 18. | 1012050 | Saibe zincate, diametru 18 mm | kg | 0,0020 | 40,00 | 0,080 |
| 19. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,9148 | 10,00 | 249,148 |
| 20. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4794 | 100,00 | 47,940 |
| 21. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,9148 | 10,00 | 249,148 |
| 22. | 1019184 | Scoabe metalice | kg | 7,0000 | 20,00 | 140,000 |
| 23. | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0130 | 12 500,00 | 162,500 |
| 24. | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0320 | 150,00 | 4,800 |
| 25. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,3980 | 50,00 | 19,900 |
| 26. | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0690 | 28,00 | 57,932 |
| 27. | 1020057 | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. III | m3 | 0,0200 | 3 000,00 | 60,000 |
| 28. | 1039163 | Mansoane tensionate | buc | 3,2000 | 65,00 | 208,000 |
| 29. | 1100187 | Izolatoare de tachelaj "ИТО-20-VI" | buc | 2,0000 | 20,00 | 40,000 |
| 30. | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,1405 | 50,00 | 7,025 |
| 31. | 1110107 | Izolator de portelan, tip "ТФ-20" | 100 buc | 0,0100 | 200,00 | 2,000 |
| 32. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,1420 | 120,00 | 17,040 |
| 33. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,7188 | 220,00 | 158,136 |
| 34. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,1370 | 16 000,00 | 2 192,000 |
| 35. | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 9,7200 | 1,00 | 9,720 |
| 36. | 252121671000113 | Teava polietilena 100mm | m | 9,0450 | 85,00 | 768,825 |
| 37. | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 2,0706 | 1 000,00 | 2 070,600 |
| 38. | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0017 | 800,00 | 1,360 |
| 39. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2030 | 0,00 | 0,000 |
| 40. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0625 | 0,00 | 0,000 |
| 41. | 446-2011109 | Stilp CB 95-2 | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,000 |
| 42. | 446-201120 | Stilpi pentru LEA | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,000 |
| 43. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,2840 | 8,00 | 2,272 |
| 44. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 2,9060 | 9,00 | 26,154 |
| 45. | 5009040 | Cleme | 100 buc | 0,0320 | 60,00 | 1,920 |
| 46. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0930 | 85,00 | 7,905 |
| 47. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,7320 | 9,00 | 6,588 |
| 48. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 7,2600 | 5,00 | 36,300 |
| 49. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 95,5600 | 15,00 | 1 433,400 |
| 50. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,5200 | 15,00 | 7,800 |
| 51. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 21,0000 | 1,50 | 31,500 |
| 52. | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 1,7420 | 150,00 | 261,300 |
| 53. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,7595 | 80,00 | 60,760 |
| 54. | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 1,7010 | 90,00 | 153,090 |
| 55. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0490 | 100,00 | 4,900 |
| 56. | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0556 | 120,00 | 6,672 |
| 57. | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0079 | 150,00 | 1,185 |
| 58. | 5009809 | Indicator de tehnica securitatii | 100 buc | 0,0100 | 5 000,00 | 50,000 |
| 59. | 5009825 | Cercel | buc | 3,2000 | 25,00 | 80,000 |
| 60. | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 2,4000 | 7,00 | 16,800 |
| 61. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,4420 | 50,00 | 22,100 |
| 62. | 777005 | Costul conductorului tip СИП 2a-3x35+54,6 | m | 40,0000 | 45,38 | 1 815,200 |
| 63. | 777007 | Curea de cablu CSB | buc | 13,0000 | 3,00 | 39,000 |
| 64. | 777008 | Fasie din otel inox F2007 | m | 6,0000 | 8,00 | 48,000 |
| 65. | 777009 | Cleme de suspendare A200 | buc | 6,0000 | 50,00 | 300,000 |
| 66. | 777010 | Suport CA 1500 | buc | 3,0000 | 39,00 | 117,000 |
| 67. | 777011 | Clema de ancora PA1500 | buc | 3,0000 | 190,80 | 572,400 |
| 68. | 777012 | Clema duralusa CSL 35 | buc | 4,0000 | 35,00 | 140,000 |
| 69. | 777013 | Cleme ankere spirale DUL-ASDE-1045 | buc | 1,0000 | 573,60 | 573,600 |
| 70. | 777014 | Cleme de conectare RDP 25/CN | buc | 1,0000 | 54,10 | 54,100 |
| 71. | 777015 | Cleme ankere spirale DUL-ASDE-0655 | buc | 4,0000 | 152,30 | 609,200 |
| 72. | 777016 | Cleme ankere spirale DUL-ASDE-0740 | buc | 1,0000 | 167,50 | 167,500 |
| 73. | 777017 | Cleme de conectare CDR/CN IS 95 UK | buc | 3,0000 | 208,50 | 625,500 |
| 74. | 777018 | Cirlig cu surub HEL-3590 | buc | 1,0000 | 111,00 | 111,000 |
| 75. | 777019 | Profil GPC 60x60 L2750 | buc | 3,0000 | 297,00 | 891,000 |
| 76. | 777040 | Cablu ABБбш-5x16 | m | 20,0000 | 42,50 | 850,000 |
| 77. | 777041 | Teava din otel d=80mm | m | 5,0000 | 79,00 | 395,000 |
| 78. | 777053 | Corp de iluminat РКУ 24 | buc | 1,0000 | 1 116,50 | 1 116,500 |
| 79. | 777054 | Bec cu mercur ДРЛ 250 | buc | 1,0000 | 66,15 | 66,150 |
| 80. | 777055 | Dispozitiv de reglare ПРУ 125 | buc | 1,0000 | 275,30 | 275,300 |
| 81. | 777056 | Coltar cu unu corn KC 1 | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,000 |
| 82. | 777057 | Cablu ПВ1x2,5 | m | 30,0000 | 3,15 | 94,500 |
| 83. | 777058 | Constructia metalica dulapului de control dim 395x310x220mm - ШМП | buc | 1,0000 | 420,30 | 420,300 |
| 84. | 777059 | Cleme Y 123 Y | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,000 |
| 85. | 777060 | Distribuitor M32 MY | buc | 1,0000 | 275,30 | 275,300 |
| 86. | 777061 | Reica K109M2 | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,000 |
| 87. | 777062 | Cutie de montare | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,000 |
| 88. | 777063 | Fir electric ПВ 1,5 | m | 30,0000 | 2,00 | 60,000 |
| 89. | 777064 | Teava din otel d=15mm | m | 8,0000 | 14,50 | 116,000 |
| 90. | 777065 | Teava din otel d=25mm | m | 2,0000 | 22,70 | 45,400 |
| 91. | 777066 | Fotorele 230v In=16A tip ФP602 | buc | 1,0000 | 175,00 | 175,000 |
| 92. | 777067 | Cablu VVG 3x1,5 | m | 7,0000 | 7,20 | 50,400 |
| 93. | 777068 | Teava din otel d=20mm | m | 7,0000 | 17,30 | 121,100 |
| 94. | 777070 | Detensionatoare LVA 440 | buc | 3,0000 | 900,00 | 2 700,000 |
| 95. | 777071 | Dulap de masurari "BZUM-TF-01-100-11 | buc | 1,0000 | 2 400,00 | 2 400,000 |
| 96. | 777072 | Intrerupator cu pirghie BH 32-3P, I=40A | buc | 1,0000 | 275,00 | 275,000 |
| 97. | 777073 | Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=16A | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,000 |
| 98. | 777074 | Contor de energie electrica lectronic ZMG 310 CR | buc | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,000 |
| 99. | 777075 | Statiea electrica Diesel cu capacitatea 10kWt, tensiunea 400V, instalatia exterior tip АД-10C-T-400 | buc | 1,0000 | 67 326,75 | 67 326,750 |
| 100. | 777094 | Corp de iluminat cu lampi fluorescente cu unelte electronice 3LZ 236 HE | buc | 3,0000 | 968,00 | 2 904,000 |
| 101. | 777095 | Aparat de iluminare cu lampi fluorescente cu sistem electronic C360/118HF | buc | 1,0000 | 1 127,80 | 1 127,800 |
| 102. | 777096 | Bec luminiscent LB-36 | buc | 6,0000 | 15,00 | 90,000 |
| 103. | 777097 | Transformator coboritor ЯТП-0,25 | buc | 1,0000 | 523,70 | 523,700 |
| 104. | 777098 | Corp de iluminat ДРО 2060М | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,000 |
| 105. | 777099 | Cablu VVGng 5x4 | m | 15,0000 | 31,70 | 475,500 |
| 106. | 777100 | Cablu VVGng 3x2,5 | m | 10,0000 | 11,05 | 110,500 |
| 107. | 777101 | Cablu VVGng 3x1,5 | m | 30,0000 | 7,20 | 216,000 |
| 108. | 777102 | Cablu АВБбШв 4x16 | m | 36,0000 | 36,10 | 1 299,600 |
| 109. | 777103 | Intrerupator cu protectie de umezeala BC 20-2-0-ГПБ, BC 20-1-0-ГПБ | buc | 2,0000 | 60,00 | 120,000 |
| 110. | 777104 | Teava PVC d=40mm | m | 8,0000 | 30,00 | 240,000 |
| 111. | 777105 | Cablu canal din PVC CKK10-040-040-1 | m | 20,0000 | 25,00 | 500,000 |
| 112. | 777106 | Priza interioara monobloc ЗС620-3-ФСр | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,000 |
| 113. | 777107 | Cutie diverse pentru montaj | buc | 3,0000 | 150,00 | 450,000 |
| 114. | 777108 | Produse metalice | kg | 5,0000 | 20,00 | 100,000 |
| 115. | 777109 | Dulap de metal tip ЩМП 2-0074 У2 | buc | 1,0000 | 1 148,00 | 1 148,000 |
| 116. | 777110 | Intrerupator cu o pirghie ВРИ 32И-31 100А | buc | 1,0000 | 579,10 | 579,100 |
| 117. | 777111 | Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=16A | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,000 |
| 118. | 777112 | Intrerupator unipolar BA 47-29, I=10A | buc | 3,0000 | 30,00 | 90,000 |
| 119. | 777113 | Intrerupator automat diferential АВТДС 10A 30mA | buc | 1,0000 | 270,00 | 270,000 |
| 120. | 777137 | Teava din otel d=40mm | m | 3,0000 | 35,00 | 105,000 |
| 121. | 777138 | Cablu АВБбШв 4x16 | m | 20,0000 | 35,60 | 712,000 |
| 122. | 777139 | Cablu RG - 58 | m | 5,0000 | 10,50 | 52,500 |
| 123. | 777140 | Dulap de metal tip 800x600x250mm | buc | 1,0000 | 1 245,00 | 1 245,000 |
| 124. | 777141 | Separator cu pirghie BH-32 25A | buc | 1,0000 | 95,00 | 95,000 |
| 125. | 7771412 | Releu de control RNPP 301 | buc | 1,0000 | 478,80 | 478,800 |
| 126. | 7771413 | Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=16A | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,000 |
| 127. | 7771414 | Soft starter TSG 3 3P 4,0kW | buc | 1,0000 | 910,00 | 910,000 |
| 128. | 7771415 | Contactor 4,0kW 12A 230V 3P+1nc | buc | 3,0000 | 1 250,00 | 3 750,000 |
| 129. | 7771417 | Releu LRD-16/9-13A | buc | 1,0000 | 1 282,70 | 1 282,700 |
| 130. | 7771418 | Releu REK78/3+PPM78/3 5A 220V | buc | 1,0000 | 275,30 | 275,300 |
| 131. | 7771419 | Traductor de presiune 4-20mA 0,04P | buc | 1,0000 | 115,00 | 115,000 |
| 132. | 777150 | Unitatea de control M2M C450 | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,000 |
| 133. | 777151 | Antena verticala АШ 43 | buc | 1,0000 | 320,00 | 320,000 |
| 134. | 777152 | Releu de nivel POC 301 | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 122 369,30 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 8,1756 | 300,00 | 2 452,680 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4800 | 300,00 | 144,000 |
| 3. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,1358 | 150,00 | 770,370 |
| 4. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,1358 | 150,00 | 770,370 |
| 5. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 14,6610 | 50,00 | 733,050 |
| 6. | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,9700 | 100,00 | 97,000 |
| 7. | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 7,2400 | 35,00 | 253,400 |
| 8. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 13,8737 | 50,00 | 693,685 |
| 9. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,8800 | 250,00 | 220,000 |
| 10. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,8800 | 30,00 | 26,400 |
| 11. | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,5600 | 350,00 | 546,000 |
| 12. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,2625 | 50,00 | 13,125 |
| 13. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,1313 | 35,00 | 4,596 |
| 14. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,2000 | 20,00 | 24,000 |
| 15. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,4626 | 10,00 | 14,626 |
| 16. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,3867 | 30,00 | 101,601 |
| 17. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,5000 | 300,00 | 150,000 |
| 18. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,9400 | 125,00 | 242,500 |
| 19. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,2100 | 250,00 | 302,500 |
| 20. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 5,2656 | 250,00 | 1 316,400 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 8 876,32 |

|  | Total | Lei |  |  | 169 919,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 33 983,83 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 203 902,99 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele exterioare de aprovizionare cu energie electrica si iluminat |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Transee pentru cabluri si legare la pamint |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru legare pamint si cablu | m3 |  |  | 68,615 ————— 68,615 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 57,66 | 68,62 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| 3 | AcA52D | Teava din polietilena PEHD, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 100mm | m |  |  | 102,534 ————— 16,029 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 | 57,66 | 10,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 | 57,66 | 5,48 |
|  | 252121671000113 | Teava polietilena 100mm | m | 1,0050 | 85,00 | 85,42 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,00 | 1,08 |
|  |  | 1.1.2. LEA 0,4 kV |  |  |  |  |
| 4 | 08-02-149-1 | Suspendarea conductorului СИП pe piloni | 100 m |  |  | 3 221,105 ————— 985,985 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,1000 | 57,66 | 985,98 |
|  | 1011770 | Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТВК-350" | m2 | 0,2100 | 15,00 | 3,15 |
|  | 1039163 | Mansoane tensionate | buc | 8,0000 | 65,00 | 520,00 |
|  | 5009040 | Cleme | 100 buc | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0048 | 120,00 | 0,57 |
|  | 5009825 | Cercel | buc | 8,0000 | 25,00 | 200,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 300,00 | 117,00 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 | 150,00 | 412,50 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 | 150,00 | 412,50 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 13,3000 | 35,00 | 465,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 250,00 | 97,50 |
| 5 | Pret de piata | Costul conductorului tip СИП 2a-3x35+54,6 | m |  |  | 45,380 ————— 0,000 |
|  | 777005 | Costul conductorului tip СИП 2a-3x35+54,6 | m | 1,0000 | 45,38 | 45,38 |
| 6 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set |  |  | 399,361 ————— 247,361 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2900 | 57,66 | 247,36 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,9700 | 100,00 | 97,00 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2200 | 250,00 | 55,00 |
| 7 | Pret de piata | Curea de cablu CSB | buc |  |  | 3,000 ————— 0,000 |
|  | 777007 | Curea de cablu CSB | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| 8 | Pret de piata | Fasie din otel inox F2007 | m |  |  | 8,000 ————— 0,000 |
|  | 777008 | Fasie din otel inox F2007 | m | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| 9 | Pret de piata | Cleme de suspendare A200 | buc |  |  | 50,000 ————— 0,000 |
|  | 777009 | Cleme de suspendare A200 | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| 10 | Pret de piata | Suport CA 1500 | buc |  |  | 39,000 ————— 0,000 |
|  | 777010 | Suport CA 1500 | buc | 1,0000 | 39,00 | 39,00 |
| 11 | Pret de piata | Clema de ancora PA1500 | buc |  |  | 190,800 ————— 0,000 |
|  | 777011 | Clema de ancora PA1500 | buc | 1,0000 | 190,80 | 190,80 |
| 12 | Pret de piata | Clema duralusa CSL 35 | buc |  |  | 35,000 ————— 0,000 |
|  | 777012 | Clema duralusa CSL 35 | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| 13 | Pret de piata | Cleme ankere spirale DUL-ASDE-1045 | buc |  |  | 573,600 ————— 0,000 |
|  | 777013 | Cleme ankere spirale DUL-ASDE-1045 | buc | 1,0000 | 573,60 | 573,60 |
| 14 | Pret de piata | Cleme de conectare RDP 25/CN | buc |  |  | 54,100 ————— 0,000 |
|  | 777014 | Cleme de conectare RDP 25/CN | buc | 1,0000 | 54,10 | 54,10 |
| 15 | Pret de piata | Cleme ankere spirale DUL-ASDE-0655 | buc |  |  | 152,300 ————— 0,000 |
|  | 777015 | Cleme ankere spirale DUL-ASDE-0655 | buc | 1,0000 | 152,30 | 152,30 |
| 16 | Pret de piata | Cleme ankere spirale DUL-ASDE-0740 | buc |  |  | 167,500 ————— 0,000 |
|  | 777016 | Cleme ankere spirale DUL-ASDE-0740 | buc | 1,0000 | 167,50 | 167,50 |
| 17 | Pret de piata | Cleme de conectare CDR/CN IS 95 UK | buc |  |  | 208,500 ————— 0,000 |
|  | 777017 | Cleme de conectare CDR/CN IS 95 UK | buc | 1,0000 | 208,50 | 208,50 |
| 18 | Pret de piata | Cirlig cu surub HEL-3590 | buc |  |  | 111,000 ————— 0,000 |
|  | 777018 | Cirlig cu surub HEL-3590 | buc | 1,0000 | 111,00 | 111,00 |
| 19 | Pret de piata | Profil GPC 60x60 L2750 | buc |  |  | 297,000 ————— 0,000 |
|  | 777019 | Profil GPC 60x60 L2750 | buc | 1,0000 | 297,00 | 297,00 |
|  |  | 1.1.3. Instalarea stilpilor, terasamente LEA 0,4kV |  |  |  |  |
| 20 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  |  | 1 889,608 ————— 219,108 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 | 57,66 | 219,11 |
|  | 446-201120 | Stilpi pentru LEA | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 | 350,00 | 273,00 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 | 250,00 | 47,50 |
| 21 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc |  |  | 97,370 ————— 25,370 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 | 57,66 | 25,37 |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 | 300,00 | 72,00 |
| 22 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  | 68,615 ————— 68,615 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 57,66 | 68,62 |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
|  |  | 1.1.4. Fundatia sub centrala Diesel |  |  |  |  |
| 24 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  | 68,616 ————— 68,616 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 57,66 | 68,62 |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 338,459 ————— 57,088 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,09 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 220,00 | 253,02 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 35,00 | 7,35 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 50,00 | 21,00 |
| 26 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 |  |  | 1 344,291 ————— 221,991 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 57,66 | 198,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
|  | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 1,0200 | 1 000,00 | 1 035,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
| 27 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,874 ————— 17,874 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Dulap de evidenta energie electrica BZUM |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat tip BZUM-TF 01-100 | buc |  |  | 279,814 ————— 136,654 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 57,66 | 136,65 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,56 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 300,00 | 21,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 50,00 | 35,50 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 250,00 | 55,00 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 30,00 | 6,60 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 250,00 | 17,50 |
| 29 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc |  |  | 330,615 ————— 162,025 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 57,66 | 162,03 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 35,00 | 0,28 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 35,00 | 18,55 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 28,00 | 1,96 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 15,00 | 91,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 100,00 | 0,50 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 50,00 | 2,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 300,00 | 1,20 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 125,00 | 47,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 250,00 | 1,00 |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  | 240,258 ————— 89,950 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 57,66 | 89,95 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 35,00 | 2,45 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 35,00 | 0,04 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 35,00 | 1,72 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 100,00 | 1,40 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 28,00 | 1,01 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 16 000,00 | 16,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 15,00 | 91,50 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 100,00 | 0,10 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 300,00 | 0,60 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 50,00 | 6,50 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| 31 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 | buc |  |  | 110,556 ————— 65,156 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 57,66 | 65,16 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 | 35,00 | 1,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 300,00 | 24,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 | 250,00 | 20,00 |
|  |  | 1.2.2. Retele centrala Deisel |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m |  |  | 7 069,380 ————— 3 892,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,5000 | 57,66 | 3 892,04 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 15 000,00 | 30,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,0000 | 35,00 | 70,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,6000 | 10,00 | 76,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,6200 | 100,00 | 62,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,6000 | 10,00 | 76,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 | 28,00 | 19,04 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,1000 | 9,00 | 27,90 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 | 1,50 | 12,00 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0360 | 150,00 | 5,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,4500 | 300,00 | 435,00 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 33,4000 | 50,00 | 1 670,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 | 50,00 | 321,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,4500 | 250,00 | 362,50 |
| 33 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  | 3 126,787 ————— 382,287 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 | 57,66 | 382,29 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 | 300,00 | 1 497,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 | 250,00 | 1 247,50 |
| 34 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m |  |  | 2 127,817 ————— 789,950 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 | 57,66 | 789,95 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 15 000,00 | 0,00 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 | 12 500,00 | 125,00 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 | 12 500,00 | 20,83 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 20 000,00 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 | 28,00 | 7,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 | 80,00 | 3,33 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 120,00 | 1,20 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 300,00 | 117,00 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 | 150,00 | 483,00 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 | 150,00 | 483,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 250,00 | 97,50 |
| 35 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m |  |  | 3 579,171 ————— 1 337,714 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,2000 | 57,66 | 1 337,71 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 15 000,00 | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 20 000,00 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 80,00 | 0,34 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 120,00 | 1,11 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1600 | 300,00 | 348,00 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,3400 | 150,00 | 801,00 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,3400 | 150,00 | 801,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1600 | 250,00 | 290,00 |
| 36 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc |  |  | 98,632 ————— 78,994 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 | 57,66 | 78,99 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 15 000,00 | 12,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 80,00 | 0,80 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 | 120,00 | 0,29 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 7,00 | 1,05 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 300,00 | 3,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 250,00 | 2,50 |
| 37 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  |  | 1 761,801 ————— 478,001 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 57,66 | 478,00 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 | 12 500,00 | 1 012,50 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 20 000,00 | 40,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 35,00 | 27,30 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 42,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 50,00 | 127,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 250,00 | 35,00 |
| 38 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |  | 4 568,886 ————— 1 095,540 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 57,66 | 1 095,54 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 | 12 500,00 | 3 178,85 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 20 000,00 | 40,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 | 35,00 | 21,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 42,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 | 50,00 | 156,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 250,00 | 35,00 |
| 39 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |  | 7 011,860 ————— 1 228,160 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 57,66 | 1 228,16 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 | 12 500,00 | 3 175,00 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 12 500,00 | 50,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 35,00 | 31,50 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 | 10,00 | 82,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 | 10,00 | 82,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 | 28,00 | 67,20 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 | 9,00 | 13,50 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 | 150,00 | 2 010,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 | 300,00 | 57,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 50,00 | 168,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 | 250,00 | 47,50 |
|  |  | 1.2.3. Materiale |  |  |  |  |
| 40 | Pret de piata | Cablu ABБбш-5x16 | m |  |  | 42,500 ————— 0,000 |
|  | 777040 | Cablu ABБбш-5x16 | m | 1,0000 | 42,50 | 42,50 |
| 41 | Pret de piata | Teava din otel d=80mm | m |  |  | 79,000 ————— 0,000 |
|  | 777041 | Teava din otel d=80mm | m | 1,0000 | 79,00 | 79,00 |
|  |  | 1.2.4. Iluminare platforma A |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4.1. Montare |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat cu becuri cu mercur | buc |  |  | 315,328 ————— 105,518 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 | 57,66 | 105,52 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 | 150,00 | 4,80 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 79,56 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 | 35,00 | 59,15 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 250,00 | 66,30 |
| 43 | 08-02-371-1 | Aparat de demarare si reglare ПРА 125 | buc |  |  | 68,039 ————— 68,039 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| 44 | 08-02-363-1 | Console sudate metalice, cantitate becuri: 1 | buc |  |  | 240,686 ————— 196,621 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 | 57,66 | 196,62 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 | 15 000,00 | 13,50 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 35,00 | 12,60 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 | 28,00 | 17,96 |
| 45 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 430x430 - ШМП | buc |  |  | 298,072 ————— 136,654 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 57,66 | 136,65 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 35,00 | 9,75 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 50,00 | 90,07 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 250,00 | 55,00 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 30,00 | 6,60 |
| 46 | 08-02-412-1 | Primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  | 508,733 ————— 323,473 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 57,66 | 323,47 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 85,00 | 52,70 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 9,00 | 7,20 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 5,00 | 122,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 80,00 | 3,36 |
| 47 | 08-02-412-9 | Fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 132,040 ————— 132,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 57,66 | 132,04 |
| 48 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm | 100 m |  |  | 4 669,025 ————— 1 775,925 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 | 57,66 | 1 775,92 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 | 100,00 | 174,25 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 | 50,00 | 69,06 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 | 8,00 | 17,34 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 | 9,00 | 78,41 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 | 1,50 | 25,50 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 | 150,00 | 9,56 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 20,0000 | 50,00 | 2 125,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,1800 | 30,00 | 393,97 |
| 49 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 1 775,950 ————— 1 775,950 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 | 57,66 | 1 775,95 |
| 50 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 - releu | buc |  |  | 65,156 ————— 65,156 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 57,66 | 65,16 |
| 51 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  | 1 616,186 ————— 714,986 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 57,66 | 714,99 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 20 000,00 | 0,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 120,00 | 1,20 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 150,00 | 450,00 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 150,00 | 450,00 |
| 52 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  | 1 775,929 ————— 1 775,929 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 | 57,66 | 1 775,93 |
|  |  | 1.2.4.2. Materiale platforma A |  |  |  |  |
| 53 | Pret de piata | Corp de iluminat РКУ 24 | buc |  |  | 1 116,500 ————— 0,000 |
|  | 777053 | Corp de iluminat РКУ 24 | buc | 1,0000 | 1 116,50 | 1 116,50 |
| 54 | Pret de piata | Bec cu mercur ДРЛ 250 | buc |  |  | 66,150 ————— 0,000 |
|  | 777054 | Bec cu mercur ДРЛ 250 | buc | 1,0000 | 66,15 | 66,15 |
| 55 | Pret de piata | Dispozitiv de reglare ПРУ 125 | buc |  |  | 275,300 ————— 0,000 |
|  | 777055 | Dispozitiv de reglare ПРУ 125 | buc | 1,0000 | 275,30 | 275,30 |
| 56 | Pret de piata | Coltar cu unu corn KC 1 | buc |  |  | 120,000 ————— 0,000 |
|  | 777056 | Coltar cu unu corn KC 1 | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| 57 | Pret de piata | Cablu ПВ1x2,5 | m |  |  | 3,150 ————— 0,000 |
|  | 777057 | Cablu ПВ1x2,5 | m | 1,0000 | 3,15 | 3,15 |
| 58 | Pret de piata | Constructia metalica dulapului de control dim 395x310x220mm - ШМП | buc |  |  | 420,300 ————— 0,000 |
|  | 777058 | Constructia metalica dulapului de control dim 395x310x220mm - ШМП | buc | 1,0000 | 420,30 | 420,30 |
| 59 | Pret de piata | Cleme Y 123 Y | buc |  |  | 15,000 ————— 0,000 |
|  | 777059 | Cleme Y 123 Y | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| 60 | Pret de piata | Distribuitor M32 MY | buc |  |  | 275,300 ————— 0,000 |
|  | 777060 | Distribuitor M32 MY | buc | 1,0000 | 275,30 | 275,30 |
| 61 | Pret de piata | Reica K109M2 | buc |  |  | 6,000 ————— 0,000 |
|  | 777061 | Reica K109M2 | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| 62 | Pret de piata | Cutie de montare | buc |  |  | 25,000 ————— 0,000 |
|  | 777062 | Cutie de montare | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| 63 | Pret de piata | Fir electric ПВ 1,5 | m |  |  | 2,000 ————— 0,000 |
|  | 777063 | Fir electric ПВ 1,5 | m | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| 64 | Pret de piata | Teava din otel d=15mm | m |  |  | 14,500 ————— 0,000 |
|  | 777064 | Teava din otel d=15mm | m | 1,0000 | 14,50 | 14,50 |
| 65 | Pret de piata | Teava din otel d=25mm | m |  |  | 22,700 ————— 0,000 |
|  | 777065 | Teava din otel d=25mm | m | 1,0000 | 22,70 | 22,70 |
| 66 | Pret de piata | Fotorele 230v In=16A tip ФP602 | buc |  |  | 175,000 ————— 0,000 |
|  | 777066 | Fotorele 230v In=16A tip ФP602 | buc | 1,0000 | 175,00 | 175,00 |
| 67 | Pret de piata | Cablu VVG 3x1,5 | m |  |  | 7,200 ————— 0,000 |
|  | 777067 | Cablu VVG 3x1,5 | m | 1,0000 | 7,20 | 7,20 |
| 68 | Pret de piata | Teava din otel d=20mm | m |  |  | 17,300 ————— 0,000 |
|  | 777068 | Teava din otel d=20mm | m | 1,0000 | 17,30 | 17,30 |
|  |  | 1.2.5. Instalarea centralei Diesel |  |  |  |  |
| 69 | 08-01-062-1 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t - centrala Diesel cu capacitatea 10KWt | buc |  |  | 2 787,090 ————— 1 239,690 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,5000 | 57,66 | 1 239,69 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0050 | 15 000,00 | 75,00 |
|  | 1019184 | Scoabe metalice | kg | 7,0000 | 20,00 | 140,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,0000 | 15,00 | 45,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0300 | 80,00 | 2,40 |
|  | 5009809 | Indicator de tehnica securitatii | 100 buc | 0,0100 | 5 000,00 | 50,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,3000 | 300,00 | 990,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,9800 | 250,00 | 245,00 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. LEA 0,4kV |  |  |  |  |
| 70 | Pret de piata | Detensionatoare LVA 440 | buc |  |  | 900,000 ————— 0,000 |
|  | 777070 | Detensionatoare LVA 440 | buc | 1,0000 | 900,00 | 900,00 |
|  |  | 1.3.2. BZUM |  |  |  |  |
| 71 | Pret de piata | Dulap de masurari "BZUM-TF-01-100-11 | buc |  |  | 2 400,000 ————— 0,000 |
|  | 777071 | Dulap de masurari "BZUM-TF-01-100-11 | buc | 1,0000 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 72 | Pret de piata | Intrerupator cu pirghie BH 32-3P, I=40A | buc |  |  | 275,000 ————— 0,000 |
|  | 777072 | Intrerupator cu pirghie BH 32-3P, I=40A | buc | 1,0000 | 275,00 | 275,00 |
| 73 | Pret de piata | Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=16A | buc |  |  | 75,000 ————— 0,000 |
|  | 777073 | Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=16A | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| 74 | Pret de piata | Contor de energie electrica lectronic ZMG 310 CR | buc |  |  | 1 750,000 ————— 0,000 |
|  | 777074 | Contor de energie electrica lectronic ZMG 310 CR | buc | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
|  |  | 1.3.3. Statia electrica Diesel |  |  |  |  |
| 75 | Pret de piata | Statiea electrica Diesel cu capacitatea 10kWt, tensiunea 400V, instalatia exterior tip АД-10C-T-400 | buc |  |  | 67 326,750 ————— 0,000 |
|  | 777075 | Statiea electrica Diesel cu capacitatea 10kWt, tensiunea 400V, instalatia exterior tip АД-10C-T-400 | buc | 1,0000 | 67 326,75 | 67 326,75 |
|  |  | 2. Retele interioare de aprovizionare cu energie electrica si iluminare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Panou ЩВР |  |  |  |  |
| 76 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip ЩМП-2-074 У2 | buc |  |  | 279,814 ————— 136,654 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 57,66 | 136,65 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,56 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 300,00 | 21,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 50,00 | 35,50 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 250,00 | 55,00 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 30,00 | 6,60 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 250,00 | 17,50 |
| 77 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc |  |  | 330,615 ————— 162,025 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 57,66 | 162,03 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 35,00 | 0,28 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 35,00 | 18,55 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 28,00 | 1,96 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 15,00 | 91,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 100,00 | 0,50 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 50,00 | 2,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 300,00 | 1,20 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 125,00 | 47,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 250,00 | 1,00 |
| 78 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  | 240,257 ————— 89,950 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 57,66 | 89,95 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 35,00 | 2,45 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 35,00 | 0,04 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 35,00 | 1,72 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 100,00 | 1,40 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 28,00 | 1,01 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 16 000,00 | 16,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 15,00 | 91,50 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 100,00 | 0,10 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 300,00 | 0,60 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 50,00 | 6,50 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| 79 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - automat diferential | buc |  |  | 339,377 ————— 133,771 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 57,66 | 133,77 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 35,00 | 2,45 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 35,00 | 0,14 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 35,00 | 13,30 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 100,00 | 1,40 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 28,00 | 1,32 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 16 000,00 | 32,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 15,00 | 91,50 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 100,00 | 0,20 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 50,00 | 0,45 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 300,00 | 1,50 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 50,00 | 6,50 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 125,00 | 25,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 250,00 | 1,25 |
|  |  | 2.1.2. Echipament de iluminat, retele interioare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.1. Montare |  |  |  |  |
| 80 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea APR | 100 buc |  |  | 73 392,900 ————— 16 779,067 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 291,0000 | 57,66 | 16 779,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,8700 | 35,00 | 522,90 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 20,4000 | 9,00 | 183,60 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 102,0000 | 15,00 | 1 530,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7300 | 300,00 | 22 354,00 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 96,9000 | 50,00 | 14 645,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7300 | 250,00 | 17 378,33 |
| 81 | 11-03-011-01 | Dispozitiv, categoria complexitatii: I - aparat de iluminat cu sistem electronic ЭПРА | set |  |  | 310,953 ————— 258,893 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4900 | 57,66 | 258,89 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,3640 | 40,00 | 14,56 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1500 | 250,00 | 37,50 |
| 82 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 | buc |  |  | 1 169,100 ————— 82,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 | 57,66 | 82,50 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 | 100,00 | 844,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 | 10,00 | 242,60 |
| 83 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  | 382,287 ————— 382,287 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 | 57,66 | 382,29 |
| 84 | 08-02-148-1 | Cablu cu masa de 1 m pina la: 1 kg in transee | 100 m |  |  | 3 057,783 ————— 714,983 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 57,66 | 714,98 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 15 000,00 | 30,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 20 000,00 | 33,33 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 80,00 | 77,07 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 120,00 | 12,40 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 150,00 | 1 095,00 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 150,00 | 1 095,00 |
| 85 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  | 714,984 ————— 714,984 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 57,66 | 714,98 |
| 86 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  | 5 167,375 ————— 1 233,925 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,4000 | 57,66 | 1 233,92 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 | 10,00 | 1 408,60 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 | 10,00 | 1 408,60 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 | 120,00 | 213,00 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 | 800,00 | 17,00 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2,0000 | 15,00 | 97,50 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,6000 | 30,00 | 780,75 |
| 87 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  | 79,359 ————— 66,309 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 | 57,66 | 66,31 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 15 000,00 | 12,00 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 7,00 | 1,05 |
| 88 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |  | 4 074,210 ————— 957,160 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 | 57,66 | 957,16 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 35,00 | 245,95 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 | 12 500,00 | 1 625,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 | 50,00 | 1 246,10 |
| 89 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc |  |  | 300,215 ————— 190,855 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3100 | 57,66 | 190,85 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 35,00 | 0,28 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0200 | 50,00 | 2,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 28,00 | 1,68 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 16 000,00 | 64,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,50 | 3,00 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,2000 | 90,00 | 36,00 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 100,00 | 0,40 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0200 | 50,00 | 2,00 |
| 90 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc |  |  | 4 632,150 ————— 4 382,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,0000 | 57,66 | 4 382,15 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 | 12 500,00 | 250,00 |
| 91 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm | 100 m |  |  | 2 404,805 ————— 2 254,505 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,1000 | 57,66 | 2 254,50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 9,00 | 60,30 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 5,00 | 90,00 |
| 92 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc |  |  | 4 387,900 ————— 4 387,900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,1000 | 57,66 | 4 387,90 |
| 93 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc |  |  | 190,855 ————— 190,855 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3100 | 57,66 | 190,85 |
|  |  | 2.1.2.2. Materiale necalculate in catalog |  |  |  |  |
| 94 | Pret de piata | Corp de iluminat cu lampi fluorescente cu unelte electronice 3LZ 236 HE | buc |  |  | 968,000 ————— 0,000 |
|  | 777094 | Corp de iluminat cu lampi fluorescente cu unelte electronice 3LZ 236 HE | buc | 1,0000 | 968,00 | 968,00 |
| 95 | Pret de piata | Aparat de iluminare cu lampi fluorescente cu sistem electronic C360/118HF | buc |  |  | 1 127,800 ————— 0,000 |
|  | 777095 | Aparat de iluminare cu lampi fluorescente cu sistem electronic C360/118HF | buc | 1,0000 | 1 127,80 | 1 127,80 |
| 96 | Pret de piata | Bec luminiscent LB-36 | buc |  |  | 15,000 ————— 0,000 |
|  | 777096 | Bec luminiscent LB-36 | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| 97 | Pret de piata | Transformator coboritor ЯТП-0,25 | buc |  |  | 523,700 ————— 0,000 |
|  | 777097 | Transformator coboritor ЯТП-0,25 | buc | 1,0000 | 523,70 | 523,70 |
| 98 | Pret de piata | Corp de iluminat ДРО 2060М | buc |  |  | 250,000 ————— 0,000 |
|  | 777098 | Corp de iluminat ДРО 2060М | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| 99 | Pret de piata | Cablu VVGng 5x4 | m |  |  | 31,700 ————— 0,000 |
|  | 777099 | Cablu VVGng 5x4 | m | 1,0000 | 31,70 | 31,70 |
| 100 | Pret de piata | Cablu VVGng 3x2,5 | m |  |  | 11,050 ————— 0,000 |
|  | 777100 | Cablu VVGng 3x2,5 | m | 1,0000 | 11,05 | 11,05 |
| 101 | Pret de piata | Cablu VVGng 3x1,5 | m |  |  | 7,200 ————— 0,000 |
|  | 777101 | Cablu VVGng 3x1,5 | m | 1,0000 | 7,20 | 7,20 |
| 102 | Pret de piata | Cablu АВБбШв 4x16 | m |  |  | 36,100 ————— 0,000 |
|  | 777102 | Cablu АВБбШв 4x16 | m | 1,0000 | 36,10 | 36,10 |
| 103 | Pret de piata | Intrerupator cu protectie de umezeala BC 20-2-0-ГПБ, BC 20-1-0-ГПБ | buc |  |  | 60,000 ————— 0,000 |
|  | 777103 | Intrerupator cu protectie de umezeala BC 20-2-0-ГПБ, BC 20-1-0-ГПБ | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| 104 | Pret de piata | Teava PVC d=40mm | m |  |  | 30,000 ————— 0,000 |
|  | 777104 | Teava PVC d=40mm | m | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| 105 | Pret de piata | Cablu canal din PVC CKK10-040-040-1 | m |  |  | 25,000 ————— 0,000 |
|  | 777105 | Cablu canal din PVC CKK10-040-040-1 | m | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| 106 | Pret de piata | Priza interioara monobloc ЗС620-3-ФСр | buc |  |  | 150,000 ————— 0,000 |
|  | 777106 | Priza interioara monobloc ЗС620-3-ФСр | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| 107 | Pret de piata | Cutie diverse pentru montaj | buc |  |  | 150,000 ————— 0,000 |
|  | 777107 | Cutie diverse pentru montaj | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| 108 | Pret de piata | Produse metalice | kg |  |  | 20,000 ————— 0,000 |
|  | 777108 | Produse metalice | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | 2.2. Costul utilajului |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Panou ЩВР |  |  |  |  |
| 109 | Pret de piata | Dulap de metal tip ЩМП 2-0074 У2 | buc |  |  | 1 148,000 ————— 0,000 |
|  | 777109 | Dulap de metal tip ЩМП 2-0074 У2 | buc | 1,0000 | 1 148,00 | 1 148,00 |
| 110 | Pret de piata | Intrerupator cu o pirghie ВРИ 32И-31 100А | buc |  |  | 579,100 ————— 0,000 |
|  | 777110 | Intrerupator cu o pirghie ВРИ 32И-31 100А | buc | 1,0000 | 579,10 | 579,10 |
| 111 | Pret de piata | Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=16A | buc |  |  | 75,000 ————— 0,000 |
|  | 777111 | Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=16A | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| 112 | Pret de piata | Intrerupator unipolar BA 47-29, I=10A | buc |  |  | 30,000 ————— 0,000 |
|  | 777112 | Intrerupator unipolar BA 47-29, I=10A | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| 113 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВТДС 10A 30mA | buc |  |  | 270,000 ————— 0,000 |
|  | 777113 | Intrerupator automat diferential АВТДС 10A 30mA | buc | 1,0000 | 270,00 | 270,00 |
|  |  | 3. Lucrari de automatizare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructii - automatizare |  |  |  |  |
| 114 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip CB 95-2 | buc |  |  | 1 889,608 ————— 219,108 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 | 57,66 | 219,11 |
|  | 446-2011109 | Stilp CB 95-2 | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 | 350,00 | 273,00 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 | 250,00 | 47,50 |
| 115 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc |  |  | 97,370 ————— 25,370 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 | 57,66 | 25,37 |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 | 300,00 | 72,00 |
| 116 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  | 68,615 ————— 68,615 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 57,66 | 68,61 |
| 117 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,88 |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Montare |  |  |  |  |
| 118 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat dim. 800x600x250 | buc |  |  | 279,814 ————— 136,654 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 57,66 | 136,65 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,56 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 300,00 | 21,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 50,00 | 35,50 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 250,00 | 55,00 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 30,00 | 6,60 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 250,00 | 17,50 |
| 119 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc |  |  | 330,615 ————— 162,025 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 57,66 | 162,03 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 | 35,00 | 0,28 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 | 35,00 | 18,55 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 28,00 | 1,96 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 15,00 | 91,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 | 100,00 | 0,50 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 | 50,00 | 2,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 300,00 | 1,20 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 | 125,00 | 47,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 250,00 | 1,00 |
| 120 | 08-01-081-3 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 12 - releu de control | buc |  |  | 0,000 ————— 0,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 57,66 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 | 35,00 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 300,00 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 250,00 |  |
| 121 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  | 240,258 ————— 89,950 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 57,66 | 89,95 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 35,00 | 2,45 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 35,00 | 0,04 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 35,00 | 1,72 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 100,00 | 1,40 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 28,00 | 1,01 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 16 000,00 | 16,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 15,00 | 91,50 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 100,00 | 0,10 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 300,00 | 0,60 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 50,00 | 6,50 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| 122 | 11-05-001-01 | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 - softstarter TSG | buc |  |  | 59,869 ————— 34,019 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5900 | 57,66 | 34,02 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,3200 | 40,00 | 12,80 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,2300 | 35,00 | 8,05 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0200 | 250,00 | 5,00 |
| 123 | 08-03-529-5 | Bloc-contactor pe constructii, cantitate bloc-contacte (contacte auxiliare) pina la 12 - contactor 4,0kW 12A 230V | buc |  |  | 447,321 ————— 214,495 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,7200 | 57,66 | 214,50 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 35,00 | 2,45 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5760 | 35,00 | 20,16 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 100,00 | 1,40 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0290 | 50,00 | 1,45 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 28,00 | 1,32 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 16 000,00 | 48,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 15,00 | 91,50 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 | 90,00 | 2,79 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 | 100,00 | 0,30 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0290 | 50,00 | 1,45 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 300,00 | 1,20 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 50,00 | 6,50 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 125,00 | 25,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 250,00 | 1,00 |
| 124 | 08-03-529-5 | Bloc-contactor pe constructii, cantitate bloc-contacte (contacte auxiliare) pina la 12 - contactor 4,0kW 12A 230V | buc |  |  | 447,321 ————— 214,495 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,7200 | 57,66 | 214,50 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 35,00 | 2,45 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5760 | 35,00 | 20,16 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 100,00 | 1,40 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0290 | 50,00 | 1,45 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 28,00 | 1,32 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 16 000,00 | 48,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 15,00 | 91,50 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 | 90,00 | 2,79 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 | 100,00 | 0,30 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0290 | 50,00 | 1,45 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 300,00 | 1,20 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 50,00 | 6,50 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 125,00 | 25,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 250,00 | 1,00 |
| 125 | 08-03-535-2 | Aparat de comanda manual, de contact, instalat pe constructie pe podea, masa pina la 15 kg, cantitate retele, pina la 12 - releu LRD 16 | buc |  |  | 460,394 ————— 259,470 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,5000 | 57,66 | 259,47 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 35,00 | 2,45 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1770 | 35,00 | 6,20 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 | 100,00 | 2,00 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0240 | 50,00 | 1,20 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0680 | 28,00 | 1,90 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 | 16 000,00 | 144,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,2450 | 90,00 | 22,05 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 100,00 | 0,20 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0240 | 50,00 | 1,20 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0130 | 300,00 | 3,90 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 | 50,00 | 7,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,30 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0130 | 250,00 | 3,25 |
| 126 | 08-03-535-1 | Aparat de comanda manual, de contact, instalat pe constructie pe podea, masa pina la 15 kg, cantitate retele, pina la 6 - releu REK | buc |  |  | 389,132 ————— 201,233 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 | 57,66 | 201,23 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 35,00 | 2,45 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 | 35,00 | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1770 | 35,00 | 6,20 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 | 100,00 | 2,00 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0680 | 28,00 | 1,90 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 | 16 000,00 | 144,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,1220 | 90,00 | 10,98 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 100,00 | 0,10 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0120 | 300,00 | 3,60 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 | 50,00 | 7,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,30 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0120 | 250,00 | 3,00 |
| 127 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 - traductor de presiune | buc |  |  | 281,775 ————— 129,735 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 | 57,66 | 129,74 |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0002 | 30 000,00 | 6,00 |
|  | 1010796 | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm | t | 0,0015 | 15 000,00 | 22,50 |
|  | 1012050 | Saibe zincate, diametru 18 mm | kg | 0,0010 | 40,00 | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 300,00 | 66,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2200 | 250,00 | 55,00 |
| 128 | 08-03-536-1 | Controler cu came, de curent continuu sau alternativ, curent 63 А, montat pe constructie pe podea - unitatea de control | buc |  |  | 1 925,773 ————— 270,425 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6900 | 57,66 | 270,43 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 35,00 | 0,14 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8820 | 35,00 | 30,87 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 | 100,00 | 2,00 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0560 | 28,00 | 1,57 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0900 | 16 000,00 | 1 440,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,2000 | 15,00 | 153,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 | 80,00 | 3,28 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0410 | 90,00 | 3,69 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 100,00 | 0,20 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0130 | 300,00 | 3,90 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 | 10,00 | 1,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0130 | 250,00 | 3,25 |
| 129 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m |  |  | 5 030,367 ————— 2 392,900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41,5000 | 57,66 | 2 392,90 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 15 000,00 | 50,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 | 35,00 | 36,77 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 | 100,00 | 82,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 | 28,00 | 19,03 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 | 50,00 | 32,50 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 | 8,00 | 8,17 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 | 9,00 | 36,90 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 | 1,50 | 12,00 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 | 150,00 | 5,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 | 300,00 | 240,00 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 26,8000 | 50,00 | 1 340,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 | 50,00 | 321,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 8,4700 | 30,00 | 254,10 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 | 250,00 | 200,00 |
| 130 | 10-07-001-01 | Antene: Excitarea de frecventa inalta a ghidului de unde - intalarea antenei | buc |  |  | 1 018,964 ————— 887,964 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,4000 | 57,66 | 887,96 |
|  | 1010849 | Placa din cauciuc de rulou vulcanizata | kg | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
|  | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0,00067 | 35 000,00 | 24,50 |
|  | 1020057 | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. III | m3 | 0,0200 | 3 000,00 | 60,00 |
|  | 1100187 | Izolatoare de tachelaj "ИТО-20-VI" | buc | 2,0000 | 20,00 | 40,00 |
|  | 1110107 | Izolator de portelan, tip "ТФ-20" | 100 buc | 0,0100 | 200,00 | 2,00 |
| 131 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 - releu de nivel POC 301 | buc |  |  | 281,775 ————— 129,735 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 | 57,66 | 129,74 |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0002 | 30 000,00 | 6,00 |
|  | 1010796 | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm | t | 0,0015 | 15 000,00 | 22,50 |
|  | 1012050 | Saibe zincate, diametru 18 mm | kg | 0,0010 | 40,00 | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 300,00 | 66,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2200 | 250,00 | 55,00 |
| 132 | 08-02-148-1 | Cablu cu masa 1 m pina la: 1 kg in tevi | 100 m |  |  | 1 830,967 ————— 715,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 57,66 | 715,00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 15 000,00 | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 20 000,00 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 80,00 | 0,27 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 120,00 | 1,20 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 300,00 | 117,00 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 150,00 | 450,00 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 150,00 | 450,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 250,00 | 97,50 |
| 133 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |  | 1 654,682 ————— 668,855 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 | 57,66 | 668,85 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 | 15 000,00 | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 | 20 000,00 | 18,18 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 | 9,00 | 16,20 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 | 120,00 | 2,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2100 | 300,00 | 63,00 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 | 150,00 | 412,50 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 | 150,00 | 412,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,50 |
| 134 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  | 85,947 ————— 66,309 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 | 57,66 | 66,31 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 15 000,00 | 12,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 | 120,00 | 0,29 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 80,00 | 0,80 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 7,00 | 1,05 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 300,00 | 3,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 250,00 | 2,50 |
| 135 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  |  | 4 989,988 ————— 1 228,162 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 57,66 | 1 228,16 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 | 12 500,00 | 1 156,25 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 12 500,00 | 46,88 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 35,00 | 31,50 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 | 10,00 | 82,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 | 10,00 | 82,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 | 28,00 | 67,20 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 | 9,00 | 13,50 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 | 150,00 | 2 010,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 | 300,00 | 57,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 50,00 | 168,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 | 250,00 | 47,50 |
| 136 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  |  | 2 556,300 ————— 1 095,550 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 57,66 | 1 095,55 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 | 12 500,00 | 1 156,25 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 20 000,00 | 50,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 | 35,00 | 21,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 42,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 | 50,00 | 156,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 250,00 | 35,00 |
|  |  | 3.2.2. Materiale necalculate in catalog |  |  |  |  |
| 137 | Pret de piata | Teava din otel d=40mm | m |  |  | 35,000 ————— 0,000 |
|  | 777137 | Teava din otel d=40mm | m | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| 138 | Pret de piata | Cablu АВБбШв 4x16 | m |  |  | 35,600 ————— 0,000 |
|  | 777138 | Cablu АВБбШв 4x16 | m | 1,0000 | 35,60 | 35,60 |
| 139 | Pret de piata | Cablu RG - 58 | m |  |  | 10,500 ————— 0,000 |
|  | 777139 | Cablu RG - 58 | m | 1,0000 | 10,50 | 10,50 |
|  |  | 3.3. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 140 | Pret de piata | Dulap de metal tip 800x600x250mm | buc |  |  | 1 245,000 ————— 0,000 |
|  | 777140 | Dulap de metal tip 800x600x250mm | buc | 1,0000 | 1 245,00 | 1 245,00 |
| 141 | Pret de piata | Separator cu pirghie BH-32 25A | buc |  |  | 95,000 ————— 0,000 |
|  | 777141 | Separator cu pirghie BH-32 25A | buc | 1,0000 | 95,00 | 95,00 |
| 142 | Pret de piata | Releu de control RNPP 301 | buc |  |  | 478,800 ————— 0,000 |
|  | 7771412 | Releu de control RNPP 301 | buc | 1,0000 | 478,80 | 478,80 |
| 143 | Pret de piata | Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=16A | buc |  |  | 75,000 ————— 0,000 |
|  | 7771413 | Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=16A | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| 144 | Pret de piata | Soft starter TSG 3 3P 4,0kW | buc |  |  | 910,000 ————— 0,000 |
|  | 7771414 | Soft starter TSG 3 3P 4,0kW | buc | 1,0000 | 910,00 | 910,00 |
| 145 | Pret de piata | Contactor 4,0kW 12A 230V 3P+1nc | buc |  |  | 1 250,000 ————— 0,000 |
|  | 7771415 | Contactor 4,0kW 12A 230V 3P+1nc | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 146 | Pret de piata | Contactor 4,0kW 12A 230V 3P+1nc | buc |  |  | 1 250,000 ————— 0,000 |
|  | 7771415 | Contactor 4,0kW 12A 230V 3P+1nc | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 147 | Pret de piata | Releu LRD-16/9-13A | buc |  |  | 1 282,700 ————— 0,000 |
|  | 7771417 | Releu LRD-16/9-13A | buc | 1,0000 | 1 282,70 | 1 282,70 |
| 148 | Pret de piata | Releu REK78/3+PPM78/3 5A 220V | buc |  |  | 275,300 ————— 0,000 |
|  | 7771418 | Releu REK78/3+PPM78/3 5A 220V | buc | 1,0000 | 275,30 | 275,30 |
| 149 | Pret de piata | Traductor de presiune 4-20mA 0,04P | buc |  |  | 115,000 ————— 0,000 |
|  | 7771419 | Traductor de presiune 4-20mA 0,04P | buc | 1,0000 | 115,00 | 115,00 |
| 150 | Pret de piata | Unitatea de control M2M C450 | buc |  |  | 450,000 ————— 0,000 |
|  | 777150 | Unitatea de control M2M C450 | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| 151 | Pret de piata | Antena verticala АШ 43 | buc |  |  | 320,000 ————— 0,000 |
|  | 777151 | Antena verticala АШ 43 | buc | 1,0000 | 320,00 | 320,00 |
| 152 | Pret de piata | Releu de nivel POC 301 | buc |  |  | 1 350,000 ————— 0,000 |
|  | 777152 | Releu de nivel POC 301 | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 4-2-1

Alimentarea cu Energia Electrica si iluminat. Platforma B

Valoarea de deviz 29 558,12 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de automatizare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip CB 95-2 | buc | 1,0000 | 1 889,608 —————————— 219,108 | 1 889,608 —————————— 219,108 |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc | 1,0000 | 97,370 —————————— 25,370 | 97,370 —————————— 25,370 |
| 3 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,8000 | 68,615 —————————— 68,615 | 54,892 —————————— 54,892 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,8000 | 17,875 —————————— 17,875 | 14,300 —————————— 14,300 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 056,170 |
|  |  | Total Instalarea stilpilor Inclusiv salariu |  |  |  | 2 056,170 313,670 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 056,170 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 70,576 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 54,000 |
|  |  | Total |  |  |  | 2 180,746 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 316,208 |
|  |  | Total |  |  |  | 2 496,954 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 149,817 |
|  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  | 2 646,771 313,670 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Montare |  |  |  |  |
| 5 | 11-06-001-01 | Instalarea panourilor solare | buc | 2,0000 | 345,139 —————————— 296,949 | 690,278 —————————— 593,898 |
| 6 | 08-01-081-3 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 12 - solar controler | buc | 1,0000 | 100,056 —————————— 65,156 | 100,056 —————————— 65,156 |
| 7 | 08-01-121-1 | Instalarea acumulator 12V/24Ah | buc | 2,0000 | 146,780 —————————— 118,779 | 293,559 —————————— 237,559 |
| 8 | 11-02-032-01 | Convertizor instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 - traductor de presiune | buc | 1,0000 | 253,270 —————————— 129,735 | 253,270 —————————— 129,735 |
| 9 | 08-03-536-1 | Controler cu came, de curent continuu sau alternativ, curent 63 А, montat pe constructie pe podea - unitatea de control M2M C450 | buc | 1,0000 | 1 796,943 —————————— 270,425 | 1 796,943 —————————— 270,425 |
| 10 | 08-02-407-2 | Teava pe constructiile montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,0300 | 5 007,767 —————————— 2 392,900 | 150,233 —————————— 71,787 |
| 11 | 10-07-001-01 | Antene de frecventa a ghidului de unde - instalarea antenei АЩ-43 | buc | 1,0000 | 947,964 —————————— 887,964 | 947,964 —————————— 887,964 |
| 12 | 11-02-032-01 | Convertizor instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 - releu de nivel POC 301 | buc | 1,0000 | 253,270 —————————— 129,735 | 253,270 —————————— 129,735 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu cu masa 1 m pina la: 1 kg in tevi | 100 m | 0,0300 | 1 831,000 —————————— 715,000 | 54,930 —————————— 21,450 |
| 14 | 08-02-147-1 | Cablu cu fixare la cotituri si la sfirsitul magistralei, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,0700 | 1 639,271 —————————— 668,857 | 114,749 —————————— 46,820 |
| 15 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 4,0000 | 82,997 —————————— 66,309 | 331,988 —————————— 265,236 |
| 16 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,0800 | 3 405,612 —————————— 1 228,162 | 272,449 —————————— 98,253 |
| 17 | 08-02-472-1 | Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,0400 | 4 665,050 —————————— 1 095,550 | 186,602 —————————— 43,822 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 5 446,291 |
|  |  | Total Montare Inclusiv salariu |  |  |  | 5 446,291 2 861,840 |
|  |  | 1.2.2. Materiale necalculate in catalog |  |  |  |  |
| 18 | Pret de piata | Teava din otel d=40mm | m | 3,0000 | 38,000 —————————— 0,000 | 114,000 —————————— 0,000 |
| 19 | Pret de piata | Cablu VVG 3x1,5 | m | 10,0000 | 7,200 —————————— 0,000 | 72,000 —————————— 0,000 |
| 20 | Pret de piata | Cablu RG - 58 | m | 5,0000 | 13,500 —————————— 0,000 | 67,500 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 253,500 |
|  |  | Total Materiale necalculate in catalog Inclusiv salariu |  |  |  | 253,500 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 5 699,791 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 643,914 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 90,307 |
|  |  | Total |  |  |  | 6 434,012 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |  | 2 174,998 |
|  |  | Total |  |  |  | 8 609,010 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 516,541 |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  | 9 125,551 2 861,840 |
|  |  | 1.3. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 21 | Pret de piata | Panou solar flexibil 60W 12V | buc | 2,0000 | 4 331,250 —————————— 0,000 | 8 662,500 —————————— 0,000 |
| 22 | Pret de piata | Solar controler 12/24V | buc | 1,0000 | 1 443,400 —————————— 0,000 | 1 443,400 —————————— 0,000 |
| 23 | Pret de piata | Acumulator (Lead gel) 12V/9Ah | buc | 2,0000 | 245,700 —————————— 0,000 | 491,400 —————————— 0,000 |
| 24 | Pret de piata | Traductor de presiune 4-20mA 2,5mPa | buc | 1,0000 | 142,100 —————————— 0,000 | 142,100 —————————— 0,000 |
| 25 | Pret de piata | Unitatea de control M2M C450 | buc | 1,0000 | 450,000 —————————— 0,000 | 450,000 —————————— 0,000 |
| 26 | Pret de piata | Antena verticala АШ 43 | buc | 1,0000 | 320,000 —————————— 0,000 | 320,000 —————————— 0,000 |
| 27 | Pret de piata | Releu de nivel POC 301 | buc | 1,0000 | 1 350,000 —————————— 0,000 | 1 350,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 12 859,400 |
|  |  | Total Costul utilajului Inclusiv salariu |  |  |  | 12 859,400 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 24 631,722 |
|  |  | Total Lucrari de automatizare Inclusiv salariu |  |  |  | 24 631,722 3 175,510 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 24 631,77 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 4 926,35 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 29 558,12 —————— 3 175,53 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 4-2-1

Alimentarea cu Energia Electrica si iluminat. Platforma B

Valoarea de deviz 29 558,12 Lei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 4-2-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 53,8730 | 57,66 | 3 106,318 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 | 57,66 | 69,192 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 3 175,53 |

Materiale:

| 1. | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0176 | 13 000,00 | 228,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0003 | 13 000,00 | 3,900 |
| 3. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2275 | 35,00 | 7,963 |
| 4. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,9420 | 35,00 | 32,970 |
| 5. | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,4756 | 50,00 | 23,780 |
| 6. | 1012050 | Saibe zincate, diametru 18 mm | kg | 0,0020 | 35,00 | 0,070 |
| 7. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6560 | 10,00 | 6,560 |
| 8. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0446 | 80,00 | 3,568 |
| 9. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6560 | 15,00 | 9,840 |
| 10. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0150 | 50,00 | 0,750 |
| 11. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2684 | 28,00 | 7,515 |
| 12. | 1020057 | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. III | m3 | 0,0200 | 3 000,00 | 60,000 |
| 13. | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,0195 | 50,00 | 0,975 |
| 14. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0900 | 16 000,00 | 1 440,000 |
| 15. | 4110006 | Apa distilata | kg | 5,6000 | 10,00 | 56,000 |
| 16. | 446-2011109 | Stilp CB 95-2 | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,000 |
| 17. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,3690 | 10,00 | 3,690 |
| 18. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,2000 | 2,00 | 20,400 |
| 19. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,2400 | 1,50 | 1,860 |
| 20. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0099 | 0,00 | 0,000 |
| 21. | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 1,0720 | 25,00 | 26,800 |
| 22. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0024 | 90,00 | 0,216 |
| 23. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0881 | 90,00 | 7,929 |
| 24. | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0410 | 90,00 | 3,690 |
| 25. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 50,00 | 0,100 |
| 26. | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0116 | 120,00 | 1,392 |
| 27. | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0010 | 100,00 | 0,100 |
| 28. | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1200 | 90,00 | 10,800 |
| 29. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0100 | 50,00 | 0,500 |
| 30. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4400 | 100,00 | 44,000 |
| 31. | 777119 | Cablu VVG 3x1,5 | m | 10,0000 | 7,20 | 72,000 |
| 32. | 777137 | Teava din otel d=40mm | m | 3,0000 | 38,00 | 114,000 |
| 33. | 777139 | Cablu RG - 58 | m | 5,0000 | 13,50 | 67,500 |
| 34. | 777150 | Unitatea de control M2M C450 | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,000 |
| 35. | 777151 | Antena verticala АШ 43 | buc | 1,0000 | 320,00 | 320,000 |
| 36. | 777152 | Releu de nivel POC 301 | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,000 |
| 37. | 77721 | Panou solar flexibil 60W 12V | buc | 2,0000 | 4 331,25 | 8 662,500 |
| 38. | 77722 | Solar controler 12/24V | buc | 1,0000 | 1 443,40 | 1 443,400 |
| 39. | 77723 | Acumulator (Lead gel) 12V/9Ah | buc | 2,0000 | 245,70 | 491,400 |
| 40. | 77724 | Traductor de presiune 4-20mA 2,5mPa | buc | 1,0000 | 142,10 | 142,100 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 16 467,07 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,6842 | 300,00 | 205,260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 | 300,00 | 72,000 |
| 3. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,2825 | 150,00 | 42,375 |
| 4. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,2825 | 150,00 | 42,375 |
| 5. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,8040 | 50,00 | 40,200 |
| 6. | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 1,2666 | 50,00 | 63,330 |
| 7. | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 | 350,00 | 273,000 |
| 8. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 | 10,00 | 1,200 |
| 9. | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0600 | 10,00 | 10,600 |
| 10. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,2541 | 35,00 | 8,893 |
| 11. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,6900 | 250,00 | 172,500 |
| 12. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1642 | 250,00 | 41,050 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 972,78 |

|  | Total | Lei |  |  | 24 631,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 4 926,35 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 29 558,12 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de automatizare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip CB 95-2 | buc |  |  | 1 889,608 ————— 219,108 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 | 57,66 | 219,11 |
|  | 446-2011109 | Stilp CB 95-2 | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 | 350,00 | 273,00 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 | 250,00 | 47,50 |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc |  |  | 97,370 ————— 25,370 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 | 57,66 | 25,37 |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 | 300,00 | 72,00 |
| 3 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  | 68,615 ————— 68,615 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 57,66 | 68,61 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,88 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Montare |  |  |  |  |
| 5 | 11-06-001-01 | Instalarea panourilor solare | buc |  |  | 345,139 ————— 296,949 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 | 57,66 | 296,95 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 | 50,00 | 11,89 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 300,00 | 12,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,5300 | 10,00 | 5,30 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 | 250,00 | 7,50 |
| 6 | 08-01-081-3 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 12 - solar controler | buc |  |  | 100,056 ————— 65,156 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 57,66 | 65,16 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 | 35,00 | 2,10 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1200 | 90,00 | 10,80 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 300,00 | 12,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 250,00 | 10,00 |
| 7 | 08-01-121-1 | Instalarea acumulator 12V/24Ah | buc |  |  | 146,780 ————— 118,779 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 | 57,66 | 118,78 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 2,8000 | 10,00 | 28,00 |
| 8 | 11-02-032-01 | Convertizor instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 - traductor de presiune | buc |  |  | 253,270 ————— 129,735 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 | 57,66 | 129,74 |
|  | 1012050 | Saibe zincate, diametru 18 mm | kg | 0,0010 | 35,00 | 0,04 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 300,00 | 66,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2200 | 250,00 | 55,00 |
| 9 | 08-03-536-1 | Controler cu came, de curent continuu sau alternativ, curent 63 А, montat pe constructie pe podea - unitatea de control M2M C450 | buc |  |  | 1 796,943 ————— 270,425 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6900 | 57,66 | 270,43 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8820 | 35,00 | 30,87 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0560 | 28,00 | 1,57 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0900 | 16 000,00 | 1 440,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,2000 | 2,00 | 20,40 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 | 90,00 | 3,69 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0410 | 90,00 | 3,69 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 | 100,00 | 4,00 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0130 | 300,00 | 3,90 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 | 10,00 | 1,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0130 | 250,00 | 3,25 |
| 10 | 08-02-407-2 | Teava pe constructiile montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m |  |  | 5 007,767 ————— 2 392,900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41,5000 | 57,66 | 2 392,90 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 | 35,00 | 36,77 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 | 80,00 | 65,60 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 | 28,00 | 19,03 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 | 50,00 | 32,50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 | 10,00 | 41,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 | 1,50 | 12,00 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 | 90,00 | 7,20 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 | 100,00 | 3,33 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,8000 | 300,00 | 240,00 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 26,8000 | 50,00 | 1 340,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 6,4200 | 50,00 | 321,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 8,4700 | 35,00 | 296,43 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 | 250,00 | 200,00 |
| 11 | 10-07-001-01 | Antene de frecventa a ghidului de unde - instalarea antenei АЩ-43 | buc |  |  | 947,964 ————— 887,964 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,4000 | 57,66 | 887,96 |
|  | 1020057 | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. III | m3 | 0,0200 | 3 000,00 | 60,00 |
| 12 | 11-02-032-01 | Convertizor instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 - releu de nivel POC 301 | buc |  |  | 253,270 ————— 129,735 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 | 57,66 | 129,74 |
|  | 1012050 | Saibe zincate, diametru 18 mm | kg | 0,0010 | 35,00 | 0,04 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 300,00 | 66,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2200 | 250,00 | 55,00 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu cu masa 1 m pina la: 1 kg in tevi | 100 m |  |  | 1 831,000 ————— 715,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 57,66 | 715,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 90,00 | 0,30 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 120,00 | 1,20 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 300,00 | 117,00 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 150,00 | 450,00 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 150,00 | 450,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 250,00 | 97,50 |
| 14 | 08-02-147-1 | Cablu cu fixare la cotituri si la sfirsitul magistralei, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |  | 1 639,271 ————— 668,857 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 | 57,66 | 668,86 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 | 10,00 | 18,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 | 90,00 | 9,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 | 120,00 | 2,91 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2100 | 300,00 | 63,00 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 | 150,00 | 412,50 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 | 150,00 | 412,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,50 |
| 15 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  | 82,997 ————— 66,309 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 | 57,66 | 66,31 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 | 120,00 | 0,29 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 90,00 | 0,90 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 | 100,00 | 10,00 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 300,00 | 3,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 250,00 | 2,50 |
| 16 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  |  | 3 405,612 ————— 1 228,162 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 57,66 | 1 228,16 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 | 13 000,00 | 1 202,50 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 13 000,00 | 48,75 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 35,00 | 31,50 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 | 10,00 | 82,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 | 15,00 | 123,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 | 28,00 | 67,20 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 | 10,00 | 15,00 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 | 25,00 | 335,00 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,1900 | 300,00 | 57,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 3,3600 | 50,00 | 168,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 | 250,00 | 47,50 |
| 17 | 08-02-472-1 | Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |  | 4 665,050 ————— 1 095,550 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 57,66 | 1 095,55 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 | 13 000,00 | 3 315,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 | 35,00 | 21,00 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 42,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 3,1300 | 50,00 | 156,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 250,00 | 35,00 |
|  |  | 1.2.2. Materiale necalculate in catalog |  |  |  |  |
| 18 | Pret de piata | Teava din otel d=40mm | m |  |  | 38,000 ————— 0,000 |
|  | 777137 | Teava din otel d=40mm | m | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| 19 | Pret de piata | Cablu VVG 3x1,5 | m |  |  | 7,200 ————— 0,000 |
|  | 777119 | Cablu VVG 3x1,5 | m | 1,0000 | 7,20 | 7,20 |
| 20 | Pret de piata | Cablu RG - 58 | m |  |  | 13,500 ————— 0,000 |
|  | 777139 | Cablu RG - 58 | m | 1,0000 | 13,50 | 13,50 |
|  |  | 1.3. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 21 | Pret de piata | Panou solar flexibil 60W 12V | buc |  |  | 4 331,250 ————— 0,000 |
|  | 77721 | Panou solar flexibil 60W 12V | buc | 1,0000 | 4 331,25 | 4 331,25 |
| 22 | Pret de piata | Solar controler 12/24V | buc |  |  | 1 443,400 ————— 0,000 |
|  | 77722 | Solar controler 12/24V | buc | 1,0000 | 1 443,40 | 1 443,40 |
| 23 | Pret de piata | Acumulator (Lead gel) 12V/9Ah | buc |  |  | 245,700 ————— 0,000 |
|  | 77723 | Acumulator (Lead gel) 12V/9Ah | buc | 1,0000 | 245,70 | 245,70 |
| 24 | Pret de piata | Traductor de presiune 4-20mA 2,5mPa | buc |  |  | 142,100 ————— 0,000 |
|  | 77724 | Traductor de presiune 4-20mA 2,5mPa | buc | 1,0000 | 142,10 | 142,10 |
| 25 | Pret de piata | Unitatea de control M2M C450 | buc |  |  | 450,000 ————— 0,000 |
|  | 777150 | Unitatea de control M2M C450 | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| 26 | Pret de piata | Antena verticala АШ 43 | buc |  |  | 320,000 ————— 0,000 |
|  | 777151 | Antena verticala АШ 43 | buc | 1,0000 | 320,00 | 320,00 |
| 27 | Pret de piata | Releu de nivel POC 301 | buc |  |  | 1 350,000 ————— 0,000 |
|  | 777152 | Releu de nivel POC 301 | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 6-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa potabila si retele exterioare de canalizare. Platforma I. RAP/SP-1

Valoarea de deviz 23 769,44 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele exterioare de canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Terasamente pentru conducte si camine |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,3700 | 768,751 —————————— 0,000 | 284,438 —————————— 0,000 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 1,9000 | 76,111 —————————— 76,111 | 144,611 —————————— 144,611 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip pentru tevi | m3 | 2,7200 | 240,172 —————————— 35,172 | 653,269 —————————— 95,669 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,1800 | 17,875 —————————— 17,875 | 217,713 —————————— 217,713 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,1200 | 1 028,058 —————————— 508,558 | 123,367 —————————— 61,027 |
| 6 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,2100 | 195,000 —————————— 0,000 | 40,950 —————————— 0,000 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,3100 | 1 028,061 —————————— 508,561 | 318,699 —————————— 157,654 |
| 8 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - surplus de pamint | 100 m3 | 0,0300 | 656,267 —————————— 0,000 | 19,688 —————————— 0,000 |
| 9 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 4,5000 | 8,622 —————————— 0,000 | 38,800 —————————— 0,000 |
| 10 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 0,0300 | 357,267 —————————— 0,000 | 10,718 —————————— 0,000 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,0300 | 141,500 —————————— 20,767 | 4,245 —————————— 0,623 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 856,498 |
|  |  | Total Terasamente pentru conducte si camine Inclusiv salariu |  |  |  | 1 856,498 677,297 |
|  |  | 1.1.2. Conducte |  |  |  |  |
| 12 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100 SDR17 PN10 d=90x5,4 - cap in aval | m | 6,9000 | 71,498 —————————— 10,494 | 493,333 —————————— 72,409 |
| 13 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm - tevi canalizare PVC, SN4, SDR41, d=160mm | m | 28,9000 | 103,980 —————————— 17,298 | 3 005,025 —————————— 499,912 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 498,358 |
|  |  | Total Conducte Inclusiv salariu |  |  |  | 3 498,358 572,321 |
|  |  | 1.1.3. Instalare camine |  |  |  |  |
| 14 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - fara suport de beton | m3 | 0,6900 | 1 299,872 —————————— 611,196 | 896,912 —————————— 421,725 |
| 15 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 355,000 —————————— 0,000 | 355,000 —————————— 0,000 |
| 16 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 310,000 —————————— 0,000 | 310,000 —————————— 0,000 |
| 17 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 400,000 —————————— 0,000 | 400,000 —————————— 0,000 |
| 18 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 325,000 —————————— 0,000 | 325,000 —————————— 0,000 |
| 19 | AcE10A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 75,000 —————————— 0,000 | 75,000 —————————— 0,000 |
| 20 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 145,000 —————————— 0,000 | 145,000 —————————— 0,000 |
| 21 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 1,7600 | 321,277 —————————— 19,605 | 565,448 —————————— 34,504 |
| 22 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip usor U | buc | 1,0000 | 805,067 —————————— 40,362 | 805,067 —————————— 40,362 |
| 23 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - rigole din beton in camine | m3 | 0,3600 | 922,092 —————————— 227,756 | 331,953 —————————— 81,992 |
| 24 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - pereu la camine | m3 | 0,0500 | 365,240 —————————— 21,340 | 18,262 —————————— 1,067 |
| 25 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pereu | m3 | 0,1700 | 952,606 —————————— 265,235 | 161,943 —————————— 45,090 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 389,585 |
|  |  | Total Instalare camine Inclusiv salariu |  |  |  | 4 389,585 624,740 |
|  |  | 1.1.4. Cap in aval |  |  |  |  |
| 26 | TsA05B2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 3,5000 | 141,267 —————————— 141,267 | 494,434 —————————— 494,434 |
| 27 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,1000 | 483,190 —————————— 483,190 | 48,319 —————————— 48,319 |
| 28 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,4400 | 331,083 —————————— 57,083 | 476,760 —————————— 82,200 |
| 29 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 5,9600 | 180,631 —————————— 115,320 | 1 076,558 —————————— 687,308 |
| 30 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 6,0000 | 16,915 —————————— 2,595 | 101,488 —————————— 15,568 |
| 31 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 273 | buc | 1,0000 | 152,592 —————————— 37,479 | 152,592 —————————— 37,479 |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 7,5400 | 32,434 —————————— 12,109 | 244,550 —————————— 91,300 |
| 33 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,6000 | 952,593 —————————— 265,235 | 571,556 —————————— 159,141 |
| 34 | CA05E02 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20 | m3 | 0,9800 | 1 421,059 —————————— 279,651 | 1 392,638 —————————— 274,058 |
| 35 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,5800 | 17,875 —————————— 17,875 | 28,242 —————————— 28,242 |
| 36 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,9200 | 17,874 —————————— 17,874 | 34,319 —————————— 34,319 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 621,456 |
|  |  | Total Cap in aval Inclusiv salariu |  |  |  | 4 621,456 1 952,368 |
|  |  | 1.1.5. Spalarea si dezinfectarea |  |  |  |  |
| 37 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 160 mm | m | 53,8000 | 0,936 —————————— 0,236 | 50,380 —————————— 12,720 |
| 38 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 53,8000 | 11,536 —————————— 4,036 | 620,648 —————————— 217,148 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 671,028 |
|  |  | Total Spalarea si dezinfectarea Inclusiv salariu |  |  |  | 671,028 229,868 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 15 036,925 |
|  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  | 15 036,925 4 056,594 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 15 036,925 |
|  |  | Total Retele exterioare de canalizare Inclusiv salariu |  |  |  | 15 036,925 4 056,594 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 15 036,91 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 912,73 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 370,60 |
|  |  | Total |  |  |  | 16 320,24 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 2 366,43 |
|  |  | Total |  |  |  | 18 686,67 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 1 121,20 |
|  |  | Total |  |  |  | 19 807,87 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 3 961,57 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 23 769,44 —————— 4 056,59 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 6-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa potabila si retele exterioare de canalizare. Platforma I. RAP/SP-1

Valoarea de deviz 23 769,44 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 6-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5984 | 57,66 | 34,504 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1415 | 57,66 | 469,439 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,2400 | 57,66 | 13,838 |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 10,8472 | 57,66 | 625,450 |
| 5. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0185 | 57,66 | 1,067 |
| 6. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 | 57,66 | 40,362 |
| 7. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,479 |
| 8. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 17,4040 | 57,66 | 1 003,515 |
| 9. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,0555 | 57,66 | 60,860 |
| 10. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0754 | 57,66 | 4,348 |
| 11. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,4326 | 57,66 | 82,604 |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,0108 | 57,66 | 1 269,142 |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,1746 | 57,66 | 183,047 |
| 14. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,3460 | 57,66 | 135,270 |
| 15. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,6592 | 57,66 | 95,669 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 4 056,59 |

Materiale:

| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,1131 | 0,00 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,1613 | 220,00 | 35,486 |
| 3. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,6560 | 220,00 | 364,320 |
| 4. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,8230 | 220,00 | 181,060 |
| 5. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,7105 | 200,00 | 742,100 |
| 6. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,0655 | 220,00 | 14,410 |
| 7. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0179 | 3 000,00 | 53,700 |
| 8. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0954 | 3 000,00 | 286,200 |
| 9. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0060 | 3 000,00 | 18,000 |
| 10. | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0028 | 3 000,00 | 8,400 |
| 11. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,0840 | 50,00 | 4,200 |
| 12. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,8000 | 1,00 | 1,800 |
| 13. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,7152 | 8,00 | 5,722 |
| 14. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1180 | 15,00 | 1,770 |
| 15. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0530 | 22,00 | 1,166 |
| 16. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0400 | 28,00 | 1,120 |
| 17. | 252121670050013 | Teava din PVC, SN4, SDR41, d=160mm | m | 30,2063 | 82,90 | 2 504,102 |
| 18. | 2521216710001112 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=90x5,4 | m | 6,9345 | 60,70 | 420,924 |
| 19. | 2522103304840273 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 273mm | m | 0,4000 | 273,00 | 109,200 |
| 20. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 211,4735 | 1,50 | 317,211 |
| 21. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9660 | 1,50 | 11,949 |
| 22. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 1,50 | 0,642 |
| 23. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 000,00 | 0,600 |
| 24. | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,000 |
| 25. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 145,00 | 145,000 |
| 26. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 355,00 | 355,000 |
| 27. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,000 |
| 28. | 266112643310111 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 310,00 | 310,000 |
| 29. | 266112643310141 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 325,00 | 325,000 |
| 30. | 266310210000020 | Beton clasa B20 | m3 | 1,0245 | 1 000,00 | 1 024,500 |
| 31. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,1716 | 0,00 | 0,000 |
| 32. | 2664102101126 | Var | kg | 0,0770 | 3,00 | 0,231 |
| 33. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0070 | 750,00 | 5,250 |
| 34. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0300 | 11,00 | 0,330 |
| 35. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0754 | 15,00 | 1,131 |
| 36. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,5960 | 15,00 | 8,940 |
| 37. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0600 | 15,00 | 0,900 |
| 38. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 15,00 | 0,135 |
| 39. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 7,5400 | 20,00 | 150,800 |
| 40. | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 26,4000 | 20,00 | 528,000 |
| 41. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 6,0600 | 13,50 | 81,810 |
| 42. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,7152 | 15,00 | 10,728 |
| 43. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0377 | 35,00 | 1,319 |
| 44. | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0560 | 15,00 | 0,840 |
| 45. | 28752742000001 | Capac cu rama tip usor U | buc | 1,0000 | 750,00 | 750,000 |
| 46. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,2980 | 20,00 | 5,960 |
| 47. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0603 | 0,00 | 0,000 |
| 48. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0134 | 0,00 | 0,000 |
| 49. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4671 | 0,00 | 0,000 |
| 50. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 8,0710 | 0,00 | 0,000 |
| 51. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1440 | 0,00 | 0,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 9 264,95 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,6048 | 50,00 | 30,240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,1076 | 350,00 | 37,660 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3024 | 0,00 | 0,000 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4705 | 300,00 | 141,150 |
| 5. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0024 | 450,00 | 1,080 |
| 6. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0077 | 200,00 | 1,540 |
| 7. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,8110 | 375,00 | 304,126 |
| 8. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0204 | 300,00 | 6,120 |
| 9. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1821 | 300,00 | 54,630 |
| 10. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,3080 | 20,00 | 6,160 |
| 11. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,8040 | 20,00 | 16,080 |
| 12. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0289 | 35,00 | 1,011 |
| 13. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0644 | 20,00 | 1,288 |
| 14. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 4,4677 | 50,00 | 223,385 |
| 15. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,4048 | 300,00 | 421,440 |
| 16. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0900 | 300,00 | 27,000 |
| 17. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1552 | 250,00 | 38,800 |
| 18. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,6911 | 150,00 | 403,665 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 1 715,37 |

|  | Total | Lei |  |  | 15 036,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 912,73 |
|  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 370,60 |
|  | Total |  |  |  | 16 320,24 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 2 366,43 |
|  | Total |  |  |  | 18 686,67 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 1 121,20 |
|  | Total |  |  |  | 19 807,87 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 3 961,57 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 23 769,44 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele exterioare de canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Terasamente pentru conducte si camine |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  | 768,751 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 375,00 | 768,75 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  | 76,111 ————— 76,111 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 57,66 | 76,11 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip pentru tevi | m3 |  |  | 240,172 ————— 35,172 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 57,66 | 35,17 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 | 200,00 | 205,00 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 1 028,058 ————— 508,558 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 50,00 | 519,50 |
| 6 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  | 195,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 300,00 | 195,00 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 1 028,061 ————— 508,561 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 50,00 | 519,50 |
| 8 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - surplus de pamint | 100 m3 |  |  | 656,267 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 375,00 | 656,27 |
| 9 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |  | 8,622 ————— 0,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 | 250,00 | 8,62 |
| 10 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 |  |  | 357,267 ————— 0,000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 220,00 | 21,27 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 336,00 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 141,500 ————— 20,767 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,77 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,73 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 300,00 | 120,00 |
|  |  | 1.1.2. Conducte |  |  |  |  |
| 12 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100 SDR17 PN10 d=90x5,4 - cap in aval | m |  |  | 71,498 ————— 10,494 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 | 57,66 | 6,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 | 57,66 | 3,52 |
|  | 2521216710001112 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=90x5,4 | m | 1,0050 | 60,70 | 61,00 |
| 13 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm - tevi canalizare PVC, SN4, SDR41, d=160mm | m |  |  | 103,980 ————— 17,298 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
|  | 252121670050013 | Teava din PVC, SN4, SDR41, d=160mm | m | 1,0400 | 82,90 | 86,65 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 35,00 | 0,03 |
|  |  | 1.1.3. Instalare camine |  |  |  |  |
| 14 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - fara suport de beton | m3 |  |  | 1 299,872 ————— 611,196 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 | 57,66 | 415,15 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 | 57,66 | 196,04 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 | 50,00 | 6,09 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 750,00 | 7,61 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 | 220,00 | 50,47 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 3,00 | 0,33 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 | 15,00 | 1,22 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 3 000,00 | 12,17 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 | 300,00 | 610,78 |
| 15 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |  | 355,000 ————— 0,000 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 355,00 | 355,00 |
| 16 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,18 m3) | buc |  |  | 310,000 ————— 0,000 |
|  | 266112643310111 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 310,00 | 310,00 |
| 17 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |  | 400,000 ————— 0,000 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| 18 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc |  |  | 325,000 ————— 0,000 |
|  | 266112643310141 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 325,00 | 325,00 |
| 19 | AcE10A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  |  | 75,000 ————— 0,000 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| 20 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |  | 145,000 ————— 0,000 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 145,00 | 145,00 |
| 21 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m |  |  | 321,277 ————— 19,605 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 57,66 | 19,60 |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 15,0000 | 20,00 | 300,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8500 | 1,50 | 1,27 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip usor U | buc |  |  | 805,067 ————— 40,362 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 | 57,66 | 40,36 |
|  | 28752742000001 | Capac cu rama tip usor U | buc | 1,0000 | 750,00 | 750,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 | 1,50 | 9,71 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 | 200,00 | 5,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - rigole din beton in camine | m3 |  |  | 922,092 ————— 227,756 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | 57,66 | 204,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 1,50 | 281,66 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 200,00 | 158,33 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 220,00 | 160,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 20,00 | 1,14 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 300,00 | 5,42 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
| 24 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - pereu la camine | m3 |  |  | 365,240 ————— 21,340 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,34 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 220,00 | 288,20 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 200,00 | 30,80 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 150,00 | 3,30 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,60 |
| 25 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pereu | m3 |  |  | 952,606 ————— 265,235 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 1,50 | 280,28 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 200,00 | 157,53 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 220,00 | 159,95 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 20,00 | 1,14 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 300,00 | 5,47 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
|  |  | 1.1.4. Cap in aval |  |  |  |  |
| 26 | TsA05B2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 |  |  | 141,267 ————— 141,267 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4500 | 57,66 | 141,27 |
| 27 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  | 483,190 ————— 483,190 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 57,66 | 483,19 |
| 28 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 331,083 ————— 57,083 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 220,00 | 253,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 50,00 | 21,00 |
| 29 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 180,631 ————— 115,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 | 57,66 | 104,94 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 3 000,00 | 9,01 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 000,00 | 3,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 3 000,00 | 48,02 |
| 30 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |  | 16,915 ————— 2,595 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 57,66 | 2,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 57,66 | 0,29 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 13,50 | 13,63 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 11,00 | 0,06 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 300,00 | 0,18 |
| 31 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 273 | buc |  |  | 152,592 ————— 37,479 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 2522103304840273 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 273mm | m | 0,4000 | 273,00 | 109,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1180 | 15,00 | 1,77 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0530 | 22,00 | 1,17 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 15,00 | 0,14 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0400 | 28,00 | 1,12 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 1,50 | 0,64 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 000,00 | 0,60 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 200,00 | 0,48 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  | 32,434 ————— 12,109 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,17 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  | 952,593 ————— 265,235 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 1,50 | 280,28 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 200,00 | 157,57 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 220,00 | 159,98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 20,00 | 1,14 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 300,00 | 5,40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| 34 | CA05E02 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20 | m3 |  |  | 1 421,059 ————— 279,651 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9000 | 57,66 | 224,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 | 57,66 | 54,78 |
|  | 266310210000020 | Beton clasa B20 | m3 | 1,0150 | 1 000,00 | 1 045,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
| 35 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| 36 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,874 ————— 17,874 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
|  |  | 1.1.5. Spalarea si dezinfectarea |  |  |  |  |
| 37 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 160 mm | m |  |  | 0,936 ————— 0,236 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 | 57,66 | 0,24 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 | 350,00 | 0,70 |
| 38 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  | 11,536 ————— 4,036 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 | 57,66 | 4,04 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 6-2-1

Retele exterioare de alimentare cu apa potabila si retele exterioare de canalizare. Platforma II. CAP-1

Valoarea de deviz 74 879,57 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele exterioare de alimentare cu apa potabila |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tevi, armaturi conducte |  |  |  |  |
| 1 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm d=89x3,5mm | m | 32,8000 | 141,716 —————————— 28,830 | 4 648,284 —————————— 945,624 |
| 2 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm d=63x4mm | m | 29,6000 | 109,901 —————————— 28,830 | 3 253,070 —————————— 853,368 |
| 3 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Teu din otel cu flanse d=80x80mm | buc | 2,0000 | 643,543 —————————— 60,543 | 1 287,086 —————————— 121,086 |
| 4 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Teu redus din otel cu flanse d=80x40mm | buc | 3,0000 | 643,543 —————————— 60,543 | 1 930,629 —————————— 181,629 |
| 5 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Cot 90* cu flanse din otel d=80mm | buc | 3,0000 | 405,443 —————————— 60,543 | 1 216,329 —————————— 181,629 |
| 6 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Cot 90* cu flanse din otel d=63mm | buc | 1,0000 | 304,843 —————————— 60,543 | 304,843 —————————— 60,543 |
| 7 | Pret de piata | Garnitura plata din cauciuc pentru flansa d=63mm | buc | 2,0000 | 11,300 —————————— 0,000 | 22,600 —————————— 0,000 |
| 8 | Pret de piata | Garnitura plata din cauciuc pentru flansa d=50mm | buc | 17,0000 | 11,300 —————————— 0,000 | 192,100 —————————— 0,000 |
| 9 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Conducta din otel cu d=89x3mm l=0,1m | buc | 2,0000 | 81,543 —————————— 60,543 | 163,086 —————————— 121,086 |
| 10 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Conducta din otel cu d=89x3mm l=1,4m | buc | 1,0000 | 198,543 —————————— 60,543 | 198,543 —————————— 60,543 |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Conducta cu flanse din otel cu d=80x60mm l=0,33m | buc | 1,0000 | 360,743 —————————— 60,543 | 360,743 —————————— 60,543 |
| 12 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Conducta cu flanse din otel cu d=80x60mm l=0,2m | buc | 1,0000 | 349,043 —————————— 60,543 | 349,043 —————————— 60,543 |
| 13 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Filtru cu flanse din fonta d=80mm | buc | 1,0000 | 1 031,617 —————————— 51,317 | 1 031,617 —————————— 51,317 |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Clapeta de sens unic d=80mm | buc | 1,0000 | 1 897,513 —————————— 31,713 | 1 897,513 —————————— 31,713 |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Manometru | buc | 1,0000 | 181,713 —————————— 31,713 | 181,713 —————————— 31,713 |
| 16 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Ansamblu flansa capat capat conducta 90/80 | buc | 13,0000 | 358,960 —————————— 57,660 | 4 666,480 —————————— 749,580 |
| 17 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=80mm, Pn=10 | buc | 1,0000 | 1 080,013 —————————— 31,713 | 1 080,013 —————————— 31,713 |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=40mm, Pn=10 | buc | 1,0000 | 680,213 —————————— 31,713 | 680,213 —————————— 31,713 |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel zincat d=63mm | buc | 3,0000 | 171,317 —————————— 51,317 | 513,952 —————————— 153,952 |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel zincat d=90mm | buc | 6,0000 | 218,017 —————————— 51,317 | 1 308,104 —————————— 307,904 |
| 21 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Cot din PE sudabil d=90mm | buc | 3,0000 | 415,628 —————————— 46,128 | 1 246,884 —————————— 138,384 |
| 22 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Cot din PE sudabil d=63mm | buc | 2,0000 | 335,660 —————————— 57,660 | 671,320 —————————— 115,320 |
| 23 | Pret de piata | Bulon si piulita M16x80 (set 4 buc) | buc | 9,0000 | 74,500 —————————— 0,000 | 670,500 —————————— 0,000 |
| 24 | Pret de piata | Bulon si piulita M16x60 (set 4 buc) | buc | 19,0000 | 72,500 —————————— 0,000 | 1 377,500 —————————— 0,000 |
| 25 | Pret de piata | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=90mm | buc | 9,0000 | 16,300 —————————— 0,000 | 146,700 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 29 398,865 |
|  |  | Total Tevi, armaturi conducte Inclusiv salariu |  |  |  | 29 398,865 4 289,903 |
|  |  | 1.1.2. Probe de presiuni, spalari cu apa |  |  |  |  |
| 26 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 62,4000 | 17,766 —————————— 5,766 | 1 108,598 —————————— 359,798 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 108,598 |
|  |  | Total Probe de presiuni, spalari cu apa Inclusiv salariu |  |  |  | 1 108,598 359,798 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 30 507,463 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 1 046,183 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 937,263 |
|  |  | Total |  |  |  | 32 490,909 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 4 711,182 |
|  |  | Total |  |  |  | 37 202,091 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 2 232,125 |
|  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  | 39 434,216 4 649,701 |
|  |  | 1.2. Montaj |  |  |  |  |
| 27 | AcB04C | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 65 mm | buc | 1,0000 | 108,401 —————————— 108,401 | 108,401 —————————— 108,401 |
| 28 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm | buc | 1,0000 | 847,798 —————————— 156,835 | 847,798 —————————— 156,835 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 956,199 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 59,678 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 27,639 |
|  |  | Total |  |  |  | 1 043,516 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |  | 201,579 |
|  |  | Total |  |  |  | 1 245,095 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 74,706 |
|  |  | Total Montaj Inclusiv salariu |  |  |  | 1 319,801 265,236 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 29 | Pret de piata | Contor de apa rece cu flanse d=65 | buc | 1,0000 | 5 350,000 —————————— 0,000 | 5 350,000 —————————— 0,000 |
| 30 | Pret de piata | Hidrant exterior d=80mm | buc | 1,0000 | 3 750,000 —————————— 0,000 | 3 750,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 9 100,000 |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  | 9 100,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 49 854,017 |
|  |  | Total Retele exterioare de alimentare cu apa potabila Inclusiv salariu |  |  |  | 49 854,017 4 914,937 |
|  |  | 2. Retele exterioare de canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Transeea, sapaturi |  |  |  |  |
| 31 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,0700 | 768,743 —————————— 0,000 | 53,812 —————————— 0,000 |
| 32 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 1,1000 | 76,111 —————————— 76,111 | 83,722 —————————— 83,722 |
| 33 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip pentru tevi | m3 | 0,6000 | 240,173 —————————— 35,173 | 144,104 —————————— 21,104 |
| 34 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,5000 | 17,875 —————————— 17,875 | 44,687 —————————— 44,687 |
| 35 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0300 | 1 028,067 —————————— 508,567 | 30,842 —————————— 15,257 |
| 36 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,0400 | 195,000 —————————— 0,000 | 7,800 —————————— 0,000 |
| 37 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0400 | 1 028,050 —————————— 508,550 | 41,122 —————————— 20,342 |
| 38 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - surplus de pamint | 100 m3 | 0,0100 | 656,300 —————————— 0,000 | 6,563 —————————— 0,000 |
| 39 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1,5000 | 9,220 —————————— 0,000 | 13,830 —————————— 0,000 |
| 40 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 0,0100 | 358,000 —————————— 0,000 | 3,580 —————————— 0,000 |
| 41 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,0100 | 140,800 —————————— 20,800 | 1,408 —————————— 0,208 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 431,470 |
|  |  | Total Transeea, sapaturi Inclusiv salariu |  |  |  | 431,470 185,320 |
|  |  | 2.1.2. Tuburi, armaturi |  |  |  |  |
| 42 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - tevi PE100 RC SDR17 PN10 d=90x5,4 | m | 12,0000 | 72,879 —————————— 10,494 | 874,549 —————————— 125,929 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 874,549 |
|  |  | Total Tuburi, armaturi Inclusiv salariu |  |  |  | 874,549 125,929 |
|  |  | 2.1.3. Sapaturi camin de golire |  |  |  |  |
| 43 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,1100 | 768,745 —————————— 0,000 | 84,562 —————————— 0,000 |
| 44 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 0,4400 | 167,786 —————————— 162,025 | 73,826 —————————— 71,291 |
| 45 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,0700 | 252,000 —————————— 0,000 | 17,640 —————————— 0,000 |
| 46 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,4400 | 17,874 —————————— 17,874 | 25,739 —————————— 25,739 |
| 47 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,0800 | 980,062 —————————— 508,562 | 78,405 —————————— 40,685 |
| 48 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - pamint surplus | 100 m3 | 0,0300 | 656,267 —————————— 0,000 | 19,688 —————————— 0,000 |
| 49 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 4,5000 | 10,347 —————————— 0,000 | 46,560 —————————— 0,000 |
| 50 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 0,0300 | 357,267 —————————— 0,000 | 10,718 —————————— 0,000 |
| 51 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,0300 | 141,500 —————————— 20,767 | 4,245 —————————— 0,623 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 361,383 |
|  |  | Total Sapaturi camin de golire Inclusiv salariu |  |  |  | 361,383 138,338 |
|  |  | 2.1.4. Instalarea camin de golire |  |  |  |  |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,2000 | 331,083 —————————— 57,083 | 397,300 —————————— 68,500 |
| 53 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,4500 | 1 390,102 —————————— 555,842 | 2 015,648 —————————— 805,971 |
| 54 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 2,0000 | 650,000 —————————— 0,000 | 1 300,000 —————————— 0,000 |
| 55 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 855,000 —————————— 0,000 | 855,000 —————————— 0,000 |
| 56 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 760,000 —————————— 0,000 | 760,000 —————————— 0,000 |
| 57 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 2,0000 | 321,279 —————————— 19,605 | 642,559 —————————— 39,209 |
| 58 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - U | buc | 1,0000 | 805,067 —————————— 40,362 | 805,067 —————————— 40,362 |
| 59 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B15 pentru amenajari | m3 | 0,8000 | 1 377,720 —————————— 259,470 | 1 102,176 —————————— 207,576 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 7 877,750 |
|  |  | Total Instalarea camin de golire Inclusiv salariu |  |  |  | 7 877,750 1 161,618 |
|  |  | 2.1.5. Probe de presiuni, spalari cu apa |  |  |  |  |
| 60 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 12,0000 | 0,936 —————————— 0,236 | 11,237 —————————— 2,837 |
| 61 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 12,0000 | 11,536 —————————— 4,036 | 138,434 —————————— 48,434 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 149,671 |
|  |  | Total Probe de presiuni, spalari cu apa Inclusiv salariu |  |  |  | 149,671 51,271 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 9 694,823 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 374,057 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 267,793 |
|  |  | Total |  |  |  | 10 336,673 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 1 498,818 |
|  |  | Total |  |  |  | 11 835,491 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 710,129 |
|  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  | 12 545,620 1 662,476 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 12 545,620 |
|  |  | Total Retele exterioare de canalizare Inclusiv salariu |  |  |  | 12 545,620 1 662,476 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 62 399,64 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 12 479,93 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 74 879,57 —————— 6 577,40 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 6-2-1

Retele exterioare de alimentare cu apa potabila si retele exterioare de canalizare. Platforma II. CAP-1

Valoarea de deviz 74 879,57 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 6-2-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6800 | 57,66 | 39,209 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,0800 | 57,66 | 177,593 |
| 3. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 | 57,66 | 40,362 |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 78,4675 | 57,66 | 4 524,434 |
| 5. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,5012 | 57,66 | 86,559 |
| 6. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 17,4000 | 57,66 | 1 003,284 |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,4352 | 57,66 | 371,054 |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2520 | 57,66 | 72,190 |
| 9. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1905 | 57,66 | 241,624 |
| 10. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,3660 | 57,66 | 21,104 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 6 577,40 |

Materiale:

| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,3955 | 220,00 | 87,010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,3800 | 220,00 | 303,600 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7147 | 200,00 | 142,940 |
| 4. | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0003 | 3 000,00 | 0,900 |
| 5. | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0059 | 3 000,00 | 17,700 |
| 6. | 2010102914229 | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 | m3 | 0,0000 | 3 000,00 | 0,000 |
| 7. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1766 | 50,00 | 8,830 |
| 8. | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,500 |
| 9. | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 1,3104 | 30,00 | 39,312 |
| 10. | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 9,1728 | 15,00 | 137,592 |
| 11. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5864 | 8,00 | 36,691 |
| 12. | 2320322600374 | Citom | kg | 1,3104 | 8,00 | 10,483 |
| 13. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 5,8968 | 15,00 | 88,452 |
| 14. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 13,1040 | 22,00 | 288,288 |
| 15. | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 12,9600 | 1,00 | 12,960 |
| 16. | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,1374 | 45,00 | 6,183 |
| 17. | 252121670100063 | Teava din otel d=63x4mm | m | 31,3908 | 60,00 | 1 883,448 |
| 18. | 252121670100089 | Teava din otel d=89x3,5mm | m | 34,7844 | 90,00 | 3 130,596 |
| 19. | 2521216710001142 | Teava PE100 RC SDR17 PN10 d=90x5,4 | m | 12,0600 | 61,00 | 735,660 |
| 20. | 252315671381116 | Ansamblu flansa capat capat conducta 90/80 | buc | 13,0000 | 221,30 | 2 876,900 |
| 21. | 252315671381121 | Cot din PE sudabil d=90mm | buc | 3,0000 | 309,50 | 928,500 |
| 22. | 252315671381122 | Cot din PE sudabil d=63mm | buc | 2,0000 | 198,00 | 396,000 |
| 23. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,1700 | 1,50 | 12,255 |
| 24. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 855,00 | 855,000 |
| 25. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 2,0000 | 650,00 | 1 300,000 |
| 26. | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 760,00 | 760,000 |
| 27. | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 0,8282 | 1 000,00 | 828,200 |
| 28. | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,2929 | 950,00 | 278,255 |
| 29. | 2664102101126 | Var | kg | 0,1619 | 3,00 | 0,486 |
| 30. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0147 | 800,00 | 11,760 |
| 31. | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 30,0000 | 20,00 | 600,000 |
| 32. | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 8,5176 | 35,00 | 298,116 |
| 33. | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0800 | 6,00 | 48,480 |
| 34. | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0800 | 2,00 | 16,160 |
| 35. | 287411730000014 | Clapeta de sens unic d=80mm | buc | 1,0000 | 1 865,80 | 1 865,800 |
| 36. | 287411730000015 | Manometru | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,000 |
| 37. | 287411730000017 | Robinet sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=80mm, Pn=10 | buc | 1,0000 | 1 048,30 | 1 048,300 |
| 38. | 287411730000018 | Robinet sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=40mm, Pn=10 | buc | 1,0000 | 648,50 | 648,500 |
| 39. | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0066 | 15,00 | 0,099 |
| 40. | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,1177 | 15,00 | 1,766 |
| 41. | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant | buc | 1,0100 | 600,00 | 606,000 |
| 42. | 287527411010013 | Filtru cu flanse din fonta d=80mm | buc | 1,0000 | 980,30 | 980,300 |
| 43. | 287527411010019 | Flansa din otel zincat d=63mm | buc | 3,0000 | 120,00 | 360,000 |
| 44. | 287527411010020 | Flansa din otel zincat d=90mm | buc | 6,0000 | 166,70 | 1 000,200 |
| 45. | 287527411015010 | Conducta din otel cu d=89x3mm l=1,4m | buc | 1,0000 | 126,00 | 126,000 |
| 46. | 287527411015011 | Conducta cu flanse din otel cu d=80x60mm l=0,33m | buc | 1,0000 | 288,20 | 288,200 |
| 47. | 287527411015012 | Conducta cu flanse din otel cu d=80x60mm l=0,2m | buc | 1,0000 | 276,50 | 276,500 |
| 48. | 28752741101503 | Teu din otel cu flanse d=80x80mm | buc | 2,0000 | 583,00 | 1 166,000 |
| 49. | 28752741101504 | Teu redus din otel cu flanse d=80x40mm | buc | 3,0000 | 583,00 | 1 749,000 |
| 50. | 28752741101505 | Cot 90* cu flanse din otel d=80mm | buc | 3,0000 | 332,90 | 998,700 |
| 51. | 28752741101506 | Cot 90* cu flanse din otel d=63mm | buc | 1,0000 | 232,30 | 232,300 |
| 52. | 28752741101509 | Conducta din otel cu d=89x3mm l=0,1m | buc | 2,0000 | 9,00 | 18,000 |
| 53. | 28752742000001 | Capac cu rama tip U | buc | 1,0000 | 750,00 | 750,000 |
| 54. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0018 | 20,00 | 0,036 |
| 55. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| 56. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0878 | 0,00 | 0,000 |
| 57. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 11,1600 | 0,00 | 0,000 |
| 58. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,00 | 0,000 |
| 59. | 77707 | Garnitura plata din cauciuc pentru flansa d=63mm | buc | 2,0000 | 11,30 | 22,600 |
| 60. | 77708 | Garnitura plata din cauciuc pentru flansa d=50mm | buc | 17,0000 | 11,30 | 192,100 |
| 61. | 77723 | Bulon si piulita M16x80 (set 4 buc) | buc | 9,0000 | 74,50 | 670,500 |
| 62. | 77724 | Bulon si piulita M16x60 (set 4 buc) | buc | 19,0000 | 72,50 | 1 377,500 |
| 63. | 77725 | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=90mm | buc | 9,0000 | 16,30 | 146,700 |
| 64. | 77729 | Contor de apa rece cu flanse d=65 | buc | 1,0000 | 5 350,00 | 5 350,000 |
| 65. | 77730 | Hidrant exterior d=80mm | buc | 1,0000 | 3 750,00 | 3 750,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 39 917,37 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,5040 | 50,00 | 25,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0240 | 350,00 | 8,400 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2520 | 0,00 | 0,000 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2000 | 300,00 | 60,000 |
| 5. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 13,8000 | 50,00 | 690,000 |
| 6. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,4390 | 375,00 | 164,625 |
| 7. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0588 | 300,00 | 17,640 |
| 8. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0868 | 300,00 | 26,040 |
| 9. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,3200 | 20,00 | 6,400 |
| 10. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0624 | 35,00 | 2,184 |
| 11. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,4817 | 50,00 | 74,085 |
| 12. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2,1600 | 50,00 | 108,000 |
| 13. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 13,8000 | 50,00 | 690,000 |
| 14. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 3,7440 | 50,00 | 187,200 |
| 15. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,6825 | 300,00 | 804,750 |
| 16. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,2013 | 300,00 | 60,390 |
| 17. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,5920 | 150,00 | 838,800 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 3 763,72 |

|  | Total | Lei |  |  | 62 399,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 12 479,93 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 74 879,57 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele exterioare de alimentare cu apa potabila |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tevi, armaturi conducte |  |  |  |  |
| 1 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm d=89x3,5mm | m |  |  | 141,716 ————— 28,830 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 57,66 | 28,83 |
|  | 252121670100089 | Teava din otel d=89x3,5mm | m | 1,0100 | 90,00 | 95,45 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 15,00 | 1,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 22,00 | 4,62 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 | 35,00 | 4,78 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 | 8,00 | 0,59 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 | 8,00 | 0,17 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 | 30,00 | 0,63 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 | 15,00 | 2,21 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 35,00 | 0,04 |
| 2 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm d=63x4mm | m |  |  | 109,901 ————— 28,830 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 57,66 | 28,83 |
|  | 252121670100063 | Teava din otel d=63x4mm | m | 1,0100 | 60,00 | 63,63 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 15,00 | 1,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 22,00 | 4,62 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 | 35,00 | 4,78 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 | 8,00 | 0,59 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 | 8,00 | 0,17 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 | 30,00 | 0,63 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 | 15,00 | 2,21 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 35,00 | 0,03 |
| 3 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Teu din otel cu flanse d=80x80mm | buc |  |  | 643,543 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 28752741101503 | Teu din otel cu flanse d=80x80mm | buc | 1,0000 | 583,00 | 583,00 |
| 4 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Teu redus din otel cu flanse d=80x40mm | buc |  |  | 643,543 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 28752741101504 | Teu redus din otel cu flanse d=80x40mm | buc | 1,0000 | 583,00 | 583,00 |
| 5 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Cot 90* cu flanse din otel d=80mm | buc |  |  | 405,443 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 28752741101505 | Cot 90* cu flanse din otel d=80mm | buc | 1,0000 | 332,90 | 332,90 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| 6 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Cot 90* cu flanse din otel d=63mm | buc |  |  | 304,843 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 28752741101506 | Cot 90* cu flanse din otel d=63mm | buc | 1,0000 | 232,30 | 232,30 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| 7 | Pret de piata | Garnitura plata din cauciuc pentru flansa d=63mm | buc |  |  | 11,300 ————— 0,000 |
|  | 77707 | Garnitura plata din cauciuc pentru flansa d=63mm | buc | 1,0000 | 11,30 | 11,30 |
| 8 | Pret de piata | Garnitura plata din cauciuc pentru flansa d=50mm | buc |  |  | 11,300 ————— 0,000 |
|  | 77708 | Garnitura plata din cauciuc pentru flansa d=50mm | buc | 1,0000 | 11,30 | 11,30 |
| 9 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Conducta din otel cu d=89x3mm l=0,1m | buc |  |  | 81,543 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 28752741101509 | Conducta din otel cu d=89x3mm l=0,1m | buc | 1,0000 | 9,00 | 9,00 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| 10 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Conducta din otel cu d=89x3mm l=1,4m | buc |  |  | 198,543 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 287527411015010 | Conducta din otel cu d=89x3mm l=1,4m | buc | 1,0000 | 126,00 | 126,00 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Conducta cu flanse din otel cu d=80x60mm l=0,33m | buc |  |  | 360,743 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 287527411015011 | Conducta cu flanse din otel cu d=80x60mm l=0,33m | buc | 1,0000 | 288,20 | 288,20 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| 12 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Conducta cu flanse din otel cu d=80x60mm l=0,2m | buc |  |  | 349,043 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 287527411015012 | Conducta cu flanse din otel cu d=80x60mm l=0,2m | buc | 1,0000 | 276,50 | 276,50 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| 13 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Filtru cu flanse din fonta d=80mm | buc |  |  | 1 031,617 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 287527411010013 | Filtru cu flanse din fonta d=80mm | buc | 1,0000 | 980,30 | 980,30 |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Clapeta de sens unic d=80mm | buc |  |  | 1 897,513 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
|  | 287411730000014 | Clapeta de sens unic d=80mm | buc | 1,0000 | 1 865,80 | 1 865,80 |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Manometru | buc |  |  | 181,713 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
|  | 287411730000015 | Manometru | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| 16 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Ansamblu flansa capat capat conducta 90/80 | buc |  |  | 358,960 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381116 | Ansamblu flansa capat capat conducta 90/80 | buc | 1,0000 | 221,30 | 221,30 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 17 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=80mm, Pn=10 | buc |  |  | 1 080,013 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
|  | 287411730000017 | Robinet sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=80mm, Pn=10 | buc | 1,0000 | 1 048,30 | 1 048,30 |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=40mm, Pn=10 | buc |  |  | 680,213 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
|  | 287411730000018 | Robinet sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=40mm, Pn=10 | buc | 1,0000 | 648,50 | 648,50 |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel zincat d=63mm | buc |  |  | 171,317 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 287527411010019 | Flansa din otel zincat d=63mm | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel zincat d=90mm | buc |  |  | 218,017 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 287527411010020 | Flansa din otel zincat d=90mm | buc | 1,0000 | 166,70 | 166,70 |
| 21 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Cot din PE sudabil d=90mm | buc |  |  | 415,628 ————— 46,128 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
|  | 252315671381121 | Cot din PE sudabil d=90mm | buc | 1,0000 | 309,50 | 309,50 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 22 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Cot din PE sudabil d=63mm | buc |  |  | 335,660 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381122 | Cot din PE sudabil d=63mm | buc | 1,0000 | 198,00 | 198,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 23 | Pret de piata | Bulon si piulita M16x80 (set 4 buc) | buc |  |  | 74,500 ————— 0,000 |
|  | 77723 | Bulon si piulita M16x80 (set 4 buc) | buc | 1,0000 | 74,50 | 74,50 |
| 24 | Pret de piata | Bulon si piulita M16x60 (set 4 buc) | buc |  |  | 72,500 ————— 0,000 |
|  | 77724 | Bulon si piulita M16x60 (set 4 buc) | buc | 1,0000 | 72,50 | 72,50 |
| 25 | Pret de piata | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=90mm | buc |  |  | 16,300 ————— 0,000 |
|  | 77725 | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=90mm | buc | 1,0000 | 16,30 | 16,30 |
|  |  | 1.1.2. Probe de presiuni, spalari cu apa |  |  |  |  |
| 26 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  | 17,766 ————— 5,766 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 | 150,00 | 12,00 |
|  |  | 1.2. Montaj |  |  |  |  |
| 27 | AcB04C | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 65 mm | buc |  |  | 108,401 ————— 108,401 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8800 | 57,66 | 108,40 |
| 28 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm | buc |  |  | 847,798 ————— 156,835 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 | 57,66 | 156,84 |
|  | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant | buc | 1,0000 | 600,00 | 606,00 |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,1360 | 45,00 | 6,18 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0000 | 6,00 | 48,48 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 | 2,00 | 16,16 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0700 | 200,00 | 14,14 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 29 | Pret de piata | Contor de apa rece cu flanse d=65 | buc |  |  | 5 350,000 ————— 0,000 |
|  | 77729 | Contor de apa rece cu flanse d=65 | buc | 1,0000 | 5 350,00 | 5 350,00 |
| 30 | Pret de piata | Hidrant exterior d=80mm | buc |  |  | 3 750,000 ————— 0,000 |
|  | 77730 | Hidrant exterior d=80mm | buc | 1,0000 | 3 750,00 | 3 750,00 |
|  |  | 2. Retele exterioare de canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Transeea, sapaturi |  |  |  |  |
| 31 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  | 768,743 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 375,00 | 768,74 |
| 32 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  | 76,111 ————— 76,111 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 57,66 | 76,11 |
| 33 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip pentru tevi | m3 |  |  | 240,173 ————— 35,173 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 57,66 | 35,17 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 | 200,00 | 205,00 |
| 34 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| 35 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 1 028,067 ————— 508,567 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,57 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 50,00 | 519,50 |
| 36 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  | 195,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 300,00 | 195,00 |
| 37 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 1 028,050 ————— 508,550 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,55 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 50,00 | 519,50 |
| 38 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - surplus de pamint | 100 m3 |  |  | 656,300 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 375,00 | 656,30 |
| 39 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  | 9,220 ————— 0,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 300,00 | 9,22 |
| 40 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 |  |  | 358,000 ————— 0,000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 220,00 | 22,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 336,00 |
| 41 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 140,800 ————— 20,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,80 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 300,00 | 120,00 |
|  |  | 2.1.2. Tuburi, armaturi |  |  |  |  |
| 42 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - tevi PE100 RC SDR17 PN10 d=90x5,4 | m |  |  | 72,879 ————— 10,494 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 | 57,66 | 6,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 | 57,66 | 3,52 |
|  | 2521216710001142 | Teava PE100 RC SDR17 PN10 d=90x5,4 | m | 1,0050 | 61,00 | 61,30 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,00 | 1,08 |
|  |  | 2.1.3. Sapaturi camin de golire |  |  |  |  |
| 43 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  | 768,745 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 375,00 | 768,75 |
| 44 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 |  |  | 167,786 ————— 162,025 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,8100 | 57,66 | 162,03 |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0006 | 3 000,00 | 2,05 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0149 | 15,00 | 0,23 |
|  | 2010102914229 | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 | m3 | 0,0001 | 3 000,00 | 0,00 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0012 | 3 000,00 | 3,41 |
| 45 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  |  | 252,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 | 300,00 | 252,00 |
| 46 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,874 ————— 17,874 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| 47 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 980,062 ————— 508,562 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 50,00 | 471,50 |
| 48 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - pamint surplus | 100 m3 |  |  | 656,267 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 375,00 | 656,27 |
| 49 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |  | 10,347 ————— 0,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 | 300,00 | 10,35 |
| 50 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 |  |  | 357,267 ————— 0,000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 220,00 | 21,27 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 336,00 |
| 51 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 141,500 ————— 20,767 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,77 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,73 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 300,00 | 120,00 |
|  |  | 2.1.4. Instalarea camin de golire |  |  |  |  |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 331,083 ————— 57,083 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 220,00 | 253,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 50,00 | 21,00 |
| 53 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  | 1 390,102 ————— 555,842 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 | 57,66 | 389,20 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 | 57,66 | 166,64 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 | 950,00 | 191,90 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 | 50,00 | 6,09 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 800,00 | 8,11 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 | 220,00 | 59,40 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 3,00 | 0,34 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 | 15,00 | 1,22 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 3 000,00 | 12,21 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 | 300,00 | 555,00 |
| 54 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc |  |  | 650,000 ————— 0,000 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 650,00 | 650,00 |
| 55 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc |  |  | 855,000 ————— 0,000 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 855,00 | 855,00 |
| 56 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc |  |  | 760,000 ————— 0,000 |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 760,00 | 760,00 |
| 57 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m |  |  | 321,279 ————— 19,605 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 57,66 | 19,60 |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 15,0000 | 20,00 | 300,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8500 | 1,50 | 1,27 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - U | buc |  |  | 805,067 ————— 40,362 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 | 57,66 | 40,36 |
|  | 28752742000001 | Capac cu rama tip U | buc | 1,0000 | 750,00 | 750,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 | 1,50 | 9,71 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 | 200,00 | 5,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B15 pentru amenajari | m3 |  |  | 1 377,720 ————— 259,470 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 57,66 | 221,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 035,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
|  |  | 2.1.5. Probe de presiuni, spalari cu apa |  |  |  |  |
| 60 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  | 0,936 ————— 0,236 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 | 57,66 | 0,24 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 | 350,00 | 0,70 |
| 61 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  | 11,536 ————— 4,036 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 | 57,66 | 4,04 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 6-3-2

Retele de captare a apei. Sistemul A9

Valoarea de deviz 237 375,38 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Transeea, sapaturi |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,9700 | 768,750 —————————— 0,000 | 3 820,688 —————————— 0,000 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 16,3500 | 76,111 —————————— 76,111 | 1 244,418 —————————— 1 244,418 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - tasarea transeei | 100 m3 | 0,1100 | 1 028,064 —————————— 508,564 | 113,087 —————————— 55,942 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip pentru tevi | m3 | 29,5000 | 76,173 —————————— 35,173 | 2 247,092 —————————— 1 037,592 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - tasarea transeei | 100 m3 | 0,2900 | 1 028,062 —————————— 508,562 | 298,138 —————————— 147,483 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 157,8500 | 17,875 —————————— 17,875 | 2 821,506 —————————— 2 821,506 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,5700 | 1 028,061 —————————— 508,561 | 1 614,056 —————————— 798,441 |
| 8 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 2,9100 | 195,000 —————————— 0,000 | 567,450 —————————— 0,000 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,9100 | 1 028,061 —————————— 508,561 | 2 991,658 —————————— 1 479,913 |
| 10 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - surplus de pamint | 100 m3 | 0,3700 | 656,249 —————————— 0,000 | 242,812 —————————— 0,000 |
| 11 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 55,5000 | 8,625 —————————— 0,000 | 478,700 —————————— 0,000 |
| 12 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 0,3700 | 357,108 —————————— 0,000 | 132,130 —————————— 0,000 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,3700 | 141,649 —————————— 20,757 | 52,410 —————————— 7,680 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 16 624,145 |
|  |  | Total Transeea, sapaturi Inclusiv salariu |  |  |  | 16 624,145 7 592,975 |
|  |  | 1.2. Armaturi, tevi |  |  |  |  |
| 14 | SA34H | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de d=125mm, l=0,2m PE80, SDR26, PN4 | buc | 3,0000 | 52,036 —————————— 34,596 | 156,108 —————————— 103,788 |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet sertar cu d=80mm, pina la P=16 | buc | 2,0000 | 1 071,713 —————————— 31,713 | 2 143,426 —————————— 63,426 |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal cu flanse din otel d=80 | buc | 1,0000 | 655,543 —————————— 60,543 | 655,543 —————————— 60,543 |
| 17 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Ansamblu flansa capat flansa d=90x80 | buc | 3,0000 | 373,660 —————————— 57,660 | 1 120,980 —————————— 172,980 |
| 18 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 0,2000 | 180,580 —————————— 115,320 | 36,116 —————————— 23,064 |
| 19 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B15 - suporturi de beton in camine | m3 | 0,0500 | 1 147,660 —————————— 57,660 | 57,383 —————————— 2,883 |
| 20 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm - Cot 45* pentru conducta corugata PE SN8 d=160 | buc | 8,0000 | 124,958 —————————— 74,958 | 999,664 —————————— 599,664 |
| 21 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm - Conducta corugata PE SN8 l=150mm | buc | 4,0000 | 84,958 —————————— 74,958 | 339,832 —————————— 299,832 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 5 509,052 |
|  |  | Total Armaturi, tevi Inclusiv salariu |  |  |  | 5 509,052 1 326,180 |
|  |  | 1.3. Cap in aval - 2 buc |  |  |  |  |
| 22 | TsA05B2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 7,0000 | 141,267 —————————— 141,267 | 988,869 —————————— 988,869 |
| 23 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,2000 | 483,190 —————————— 483,190 | 96,638 —————————— 96,638 |
| 24 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,8800 | 331,083 —————————— 57,083 | 953,520 —————————— 164,400 |
| 25 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 11,9200 | 180,580 —————————— 115,320 | 2 152,513 —————————— 1 374,614 |
| 26 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 12,0000 | 16,915 —————————— 2,595 | 202,977 —————————— 31,137 |
| 27 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 325mm, l=0,42 | buc | 2,0000 | 179,892 —————————— 37,479 | 359,784 —————————— 74,958 |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 15,0800 | 32,434 —————————— 12,109 | 489,098 —————————— 182,597 |
| 29 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B7,5 | m3 | 1,2000 | 1 331,723 —————————— 265,236 | 1 598,068 —————————— 318,283 |
| 30 | CA05E021 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi mai mari de 35 m, preparat manual conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 | 1,9600 | 1 455,291 —————————— 299,832 | 2 852,371 —————————— 587,671 |
| 31 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,1600 | 17,875 —————————— 17,875 | 56,484 —————————— 56,484 |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,8400 | 17,874 —————————— 17,874 | 68,638 —————————— 68,638 |
| 33 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Clapeta antirefulare d=80 | buc | 2,0000 | 331,713 —————————— 31,713 | 663,426 —————————— 63,426 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 10 482,386 |
|  |  | Total Cap in aval - 2 buc Inclusiv salariu |  |  |  | 10 482,386 4 007,715 |
|  |  | 1.4. Tuburi sistemul A9 |  |  |  |  |
| 34 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Teava corugata diametrul de 160mm, PE SN8 d=160mm | m | 248,0000 | 58,301 —————————— 9,572 | 14 458,698 —————————— 2 373,747 |
| 35 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. - Tevi PE100 SDR17 PN10 d=90x5,4 | m | 125,1000 | 72,578 —————————— 10,494 | 9 079,460 —————————— 1 312,814 |
| 36 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. - Tevi PE100 SDR17 PN10 d=90x5,4 (CA1 - cap in aval) | m | 15,2000 | 72,578 —————————— 10,494 | 1 103,179 —————————— 159,510 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 24 641,337 |
|  |  | Total Tuburi sistemul A9 Inclusiv salariu |  |  |  | 24 641,337 3 846,071 |
|  |  | 1.5. Camin CCA-1 |  |  |  |  |
| 37 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. - conducta PE100 SDR17 PN10 d=75x4,5 | m | 4,5000 | 51,563 —————————— 6,227 | 232,033 —————————— 28,023 |
| 38 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. - conducta PE100 SDR17 PN10 d=125x6 | m | 4,5000 | 93,689 —————————— 6,227 | 421,600 —————————— 28,023 |
| 39 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. - Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=75mm | buc | 3,0000 | 409,943 —————————— 33,443 | 1 229,828 —————————— 100,328 |
| 40 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. - Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=125mm | buc | 1,0000 | 765,543 —————————— 33,443 | 765,543 —————————— 33,443 |
| 41 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. - Cot electrosudabil PE100 SDR11 d=75mm | buc | 1,0000 | 409,943 —————————— 33,443 | 409,943 —————————— 33,443 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 058,947 |
|  |  | Total Camin CCA-1 Inclusiv salariu |  |  |  | 3 058,947 223,260 |
|  |  | 1.6. Probe de presiuni, spalari cu apa |  |  |  |  |
| 42 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 160 mm | m | 248,0000 | 1,407 —————————— 0,357 | 349,058 —————————— 88,658 |
| 43 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 149,3000 | 0,936 —————————— 0,236 | 139,804 —————————— 35,294 |
| 44 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 150,3000 | 8,786 —————————— 4,036 | 1 320,566 —————————— 606,641 |
| 45 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 248,0000 | 11,263 —————————— 4,613 | 2 793,174 —————————— 1 143,974 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 602,602 |
|  |  | Total Probe de presiuni, spalari cu apa Inclusiv salariu |  |  |  | 4 602,602 1 874,567 |
|  |  | 1.7. Sapaturi camine |  |  |  |  |
| 46 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,0400 | 768,750 —————————— 0,000 | 799,500 —————————— 0,000 |
| 47 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 4,0000 | 168,028 —————————— 162,024 | 672,112 —————————— 648,098 |
| 48 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,8600 | 252,000 —————————— 0,000 | 216,720 —————————— 0,000 |
| 49 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,0000 | 17,875 —————————— 17,875 | 53,624 —————————— 53,624 |
| 50 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,8900 | 980,061 —————————— 508,561 | 872,254 —————————— 452,619 |
| 51 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I -pamint surplus | 100 m3 | 0,1900 | 656,253 —————————— 0,000 | 124,688 —————————— 0,000 |
| 52 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 28,5000 | 8,625 —————————— 0,000 | 245,825 —————————— 0,000 |
| 53 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 0,1900 | 357,074 —————————— 0,000 | 67,844 —————————— 0,000 |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,1900 | 141,684 —————————— 20,758 | 26,920 —————————— 3,944 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 079,487 |
|  |  | Total Sapaturi camine Inclusiv salariu |  |  |  | 3 079,487 1 158,285 |
|  |  | 1.8. Instalare camine - seria 3.900-3 |  |  |  |  |
| 55 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - fara suport din beton | m3 | 6,8100 | 1 280,915 —————————— 611,196 | 8 723,028 —————————— 4 162,245 |
| 56 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana - fara suport din beton | m3 | 1,2600 | 1 178,704 —————————— 555,842 | 1 485,167 —————————— 700,361 |
| 57 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 7,0000 | 355,000 —————————— 0,000 | 2 485,000 —————————— 0,000 |
| 58 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 855,000 —————————— 0,000 | 855,000 —————————— 0,000 |
| 59 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 650,000 —————————— 0,000 | 650,000 —————————— 0,000 |
| 60 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,18 m3) | buc | 6,0000 | 310,000 —————————— 0,000 | 1 860,000 —————————— 0,000 |
| 61 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 9,0000 | 400,000 —————————— 0,000 | 3 600,000 —————————— 0,000 |
| 62 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) | buc | 2,0000 | 470,000 —————————— 0,000 | 940,000 —————————— 0,000 |
| 63 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 7,0000 | 325,000 —————————— 0,000 | 2 275,000 —————————— 0,000 |
| 64 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 885,000 —————————— 0,000 | 885,000 —————————— 0,000 |
| 65 | AcE10A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 8,0000 | 75,000 —————————— 0,000 | 600,000 —————————— 0,000 |
| 66 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 | buc | 8,0000 | 255,000 —————————— 0,000 | 2 040,000 —————————— 0,000 |
| 67 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 14,4000 | 321,279 —————————— 19,604 | 4 626,423 —————————— 282,303 |
| 68 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B - tip G | buc | 1,0000 | 1 052,931 —————————— 47,281 | 1 052,931 —————————— 47,281 |
| 69 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip usor U | buc | 7,0000 | 805,067 —————————— 40,362 | 5 635,469 —————————— 282,534 |
| 70 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - rigole din beton in camine | m3 | 2,8800 | 922,072 —————————— 227,757 | 2 655,566 —————————— 655,940 |
| 71 | 41-01-008-6 | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum diluat in trei straturi | 100m2 | 2,1600 | 7 033,856 —————————— 3 551,856 | 15 193,129 —————————— 7 672,009 |
| 72 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - pereu la camine | m3 | 2,5100 | 364,139 —————————— 21,334 | 913,988 —————————— 53,549 |
| 73 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pereu | m3 | 1,2500 | 952,604 —————————— 265,236 | 1 190,755 —————————— 331,545 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 57 666,456 |
|  |  | Total Instalare camine - seria 3.900-3 Inclusiv salariu |  |  |  | 57 666,456 14 187,767 |
|  |  | 1.9. Instalare camine - Standart EN1917 ATM 01/01/045; 2013 |  |  |  |  |
| 74 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - fara suport de beton | m3 | 5,5200 | 1 280,910 —————————— 611,196 | 7 070,625 —————————— 3 373,802 |
| 75 | Pret de piata | Element prefabricat CT10-10 cu fund | buc | 4,0000 | 950,000 —————————— 0,000 | 3 800,000 —————————— 0,000 |
| 76 | Pret de piata | Element prefabricat CT10-7,5 | buc | 4,0000 | 425,000 —————————— 0,000 | 1 700,000 —————————— 0,000 |
| 77 | Pret de piata | Element prefabricat CT10-10 | buc | 4,0000 | 515,000 —————————— 0,000 | 2 060,000 —————————— 0,000 |
| 78 | Pret de piata | Element prefabricat Cn 15 | buc | 4,0000 | 865,000 —————————— 0,000 | 3 460,000 —————————— 0,000 |
| 79 | Pret de piata | Element prefabricat H10 | buc | 4,0000 | 110,000 —————————— 0,000 | 440,000 —————————— 0,000 |
| 80 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 10,0000 | 321,279 —————————— 19,604 | 3 212,794 —————————— 196,044 |
| 81 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip usor U | buc | 4,0000 | 805,067 —————————— 40,362 | 3 220,268 —————————— 161,448 |
| 82 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - rigole din beton in camine | m3 | 0,2000 | 922,080 —————————— 227,760 | 184,416 —————————— 45,552 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 25 148,103 |
|  |  | Total Instalare camine - Standart EN1917 ATM 01/01/045; 2013 Inclusiv salariu |  |  |  | 25 148,103 3 776,846 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 150 812,515 |
|  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  | 150 812,515 37 993,666 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 150 812,47 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 8 548,56 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 3 622,26 |
|  |  | Total |  |  |  | 162 983,29 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 23 632,58 |
|  |  | Total |  |  |  | 186 615,87 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 11 196,95 |
|  |  | Total |  |  |  | 197 812,82 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 39 562,56 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 237 375,38 —————— 37 993,62 |
| Intocmit |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 6-3-2

Retele de captare a apei. Sistemul A9

Valoarea de deviz 237 375,38 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 6-3-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 133,0560 | 57,66 | 7 672,009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,2960 | 57,66 | 478,347 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 28,9865 | 57,66 | 1 671,362 |
| 4. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,4800 | 57,66 | 27,677 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 22,0584 | 57,66 | 1 271,887 |
| 6. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,9287 | 57,66 | 53,549 |
| 7. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5200 | 57,66 | 491,263 |
| 8. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 | 57,66 | 178,746 |
| 9. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 174,9600 | 57,66 | 10 088,193 |
| 10. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 19,7740 | 57,66 | 1 140,169 |
| 11. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,1508 | 57,66 | 181,675 |
| 12. | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 15,6000 | 57,66 | 899,496 |
| 13. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,8652 | 57,66 | 165,207 |
| 14. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 157,6257 | 57,66 | 9 088,697 |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,9662 | 57,66 | 920,611 |
| 16. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 45,5634 | 57,66 | 2 627,186 |
| 17. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 17,9950 | 57,66 | 1 037,592 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 37 993,62 |

Materiale:

| 1. | 101-1757 | Cirpe | kg | 0,6480 | 0,00 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2262 | 0,00 | 0,000 |
| 3. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 3,2245 | 220,00 | 709,390 |
| 4. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 3,3120 | 220,00 | 728,640 |
| 5. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 3,1599 | 220,00 | 695,178 |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,8038 | 200,00 | 760,760 |
| 7. | 14211022005251 | Nisip pentru umplutura | m3 | 30,2375 | 40,00 | 1 209,500 |
| 8. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 3,2906 | 220,00 | 723,932 |
| 9. | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0024 | 3 000,00 | 7,200 |
| 10. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0364 | 3 000,00 | 109,200 |
| 11. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1939 | 3 000,00 | 581,700 |
| 12. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0121 | 3 000,00 | 36,300 |
| 13. | 2010102914229 | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 | m3 | 0,0004 | 3 000,00 | 1,200 |
| 14. | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0048 | 3 000,00 | 14,400 |
| 15. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,6000 | 1,00 | 3,600 |
| 16. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,4544 | 8,00 | 11,635 |
| 17. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2360 | 15,00 | 3,540 |
| 18. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1060 | 22,00 | 2,332 |
| 19. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 | 28,00 | 2,240 |
| 20. | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 151,5240 | 1,00 | 151,524 |
| 21. | 252121670100134 | Teava corugata diametrul de 160mm, PE SN8 d=160mm | m | 255,4958 | 47,30 | 12 084,951 |
| 22. | 2521216710001135 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=90x5,4 | m | 141,0015 | 60,70 | 8 558,791 |
| 23. | 2521216710001137 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=75x4,5 | m | 4,5135 | 45,20 | 204,010 |
| 24. | 2521216710001138 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=125x6 | m | 4,5135 | 87,20 | 393,577 |
| 25. | 252210330484012 | Teava d=125mm, l=0,2m PE80, SDR26, PN4 | m | 0,6000 | 87,20 | 52,320 |
| 26. | 252210330484027 | Teava din otel 325mm, l=0,42 | m | 0,8400 | 325,00 | 273,000 |
| 27. | 252315671381117 | Ansamblu flansa capat flansa d=90x80 | buc | 3,0000 | 236,00 | 708,000 |
| 28. | 25231567138112 | Cot 45* pentru conducta corugata PE SN8 d=160 | buc | 8,0000 | 50,00 | 400,000 |
| 29. | 252315671381121 | Conducta corugata PE SN8 l=150mm | buc | 4,0000 | 10,00 | 40,000 |
| 30. | 252315671381139 | Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=75mm | buc | 3,0000 | 376,50 | 1 129,500 |
| 31. | 252315671381140 | Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=125mm | buc | 1,0000 | 732,10 | 732,100 |
| 32. | 252315671381141 | Cot electrosudabil PE100 SDR11 d=75mm | buc | 1,0000 | 376,50 | 376,500 |
| 33. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 811,9095 | 1,50 | 1 217,864 |
| 34. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 105,4100 | 1,50 | 158,115 |
| 35. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,8560 | 1,50 | 1,284 |
| 36. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 | 3 000,00 | 1,200 |
| 37. | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 8,0000 | 75,00 | 600,000 |
| 38. | 26611264330912 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 | buc | 8,0000 | 255,00 | 2 040,000 |
| 39. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 7,0000 | 355,00 | 2 485,000 |
| 40. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 9,0000 | 400,00 | 3 600,000 |
| 41. | 266112643310111 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,18 m3) | buc | 6,0000 | 310,00 | 1 860,000 |
| 42. | 266112643310141 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 7,0000 | 325,00 | 2 275,000 |
| 43. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 855,00 | 855,000 |
| 44. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 650,00 | 650,000 |
| 45. | 266112643315211 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) | buc | 2,0000 | 470,00 | 940,000 |
| 46. | 266112643315231 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 885,00 | 885,000 |
| 47. | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 2,1024 | 1 000,00 | 2 102,400 |
| 48. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 4,4985 | 0,00 | 0,000 |
| 49. | 266310210000175 | Beton clasa B7,5 | m3 | 1,2423 | 950,00 | 1 180,185 |
| 50. | 2664102101126 | Var | kg | 1,5173 | 3,00 | 4,552 |
| 51. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,1379 | 800,00 | 110,320 |
| 52. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0600 | 11,00 | 0,660 |
| 53. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1508 | 15,00 | 2,262 |
| 54. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,2120 | 15,00 | 18,180 |
| 55. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,800 |
| 56. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 | 15,00 | 0,270 |
| 57. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 15,0800 | 20,00 | 301,600 |
| 58. | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 366,0000 | 20,00 | 7 320,000 |
| 59. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 12,1200 | 13,50 | 163,620 |
| 60. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,4544 | 15,00 | 21,816 |
| 61. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0754 | 35,00 | 2,639 |
| 62. | 287411730000015 | Robinet sertar cu d=80mm, pina la P=16 | buc | 2,0000 | 1 040,00 | 2 080,000 |
| 63. | 287411730000033 | Clapeta antirefulare d=80 | buc | 2,0000 | 300,00 | 600,000 |
| 64. | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0596 | 15,00 | 0,894 |
| 65. | 287527411015016 | Teu egal cu flanse din otel d=80 | buc | 1,0000 | 583,00 | 583,000 |
| 66. | 28752742000001 | Capac cu rama tip usor U | buc | 11,0000 | 750,00 | 8 250,000 |
| 67. | 28752742000002 | Capac cu rama tip G | buc | 1,0000 | 975,00 | 975,000 |
| 68. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,6220 | 20,00 | 12,440 |
| 69. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1206 | 0,00 | 0,000 |
| 70. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,6067 | 0,00 | 0,000 |
| 71. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,5856 | 0,00 | 0,000 |
| 72. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 72,1470 | 0,00 | 0,000 |
| 73. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2880 | 0,00 | 0,000 |
| 74. | 41010162 | Bitum diluat RB-1 | t | 0,0432 | 6 700,00 | 289,440 |
| 75. | 41010163 | Bitum diluat RB-2 | t | 1,0152 | 6 700,00 | 6 801,840 |
| 76. | 77775 | Element prefabricat CT10-10 cu fund | buc | 4,0000 | 950,00 | 3 800,000 |
| 77. | 77776 | Element prefabricat CT10-7,5 | buc | 4,0000 | 425,00 | 1 700,000 |
| 78. | 77777 | Element prefabricat CT10-10 | buc | 4,0000 | 515,00 | 2 060,000 |
| 79. | 77778 | Element prefabricat Cn 15 | buc | 4,0000 | 865,00 | 3 460,000 |
| 80. | 77779 | Element prefabricat H10 | buc | 4,0000 | 110,00 | 440,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 90 556,40 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 121011 | Cazane mobile pentru bitum, 400 l | h-ut | 8,5968 | 50,00 | 429,840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0050 | 200,00 | 1,000 |
| 3. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,2096 | 50,00 | 60,480 |
| 4. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 1,0426 | 350,00 | 364,910 |
| 5. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,6048 | 0,00 | 0,000 |
| 6. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,2469 | 300,00 | 374,070 |
| 7. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,4000 | 50,00 | 120,000 |
| 8. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1205 | 450,00 | 54,225 |
| 9. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,3840 | 200,00 | 76,800 |
| 10. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 13,3005 | 375,00 | 4 987,688 |
| 11. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0779 | 300,00 | 23,370 |
| 12. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,7224 | 300,00 | 216,720 |
| 13. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,7427 | 300,00 | 822,810 |
| 14. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,9800 | 20,00 | 19,600 |
| 15. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,2300 | 20,00 | 64,600 |
| 16. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,2469 | 20,00 | 4,938 |
| 17. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 59,0959 | 50,00 | 2 954,795 |
| 18. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 50,00 | 12,000 |
| 19. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 2,4000 | 50,00 | 120,000 |
| 20. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 27,4349 | 300,00 | 8 230,470 |
| 21. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,7700 | 300,00 | 231,000 |
| 22. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,8981 | 250,00 | 724,525 |
| 23. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 24,9327 | 95,00 | 2 368,607 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 22 262,45 |

|  | Total | Lei |  |  | 150 812,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 8 548,56 |
|  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 3 622,26 |
|  | Total |  |  |  | 162 983,29 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 23 632,58 |
|  | Total |  |  |  | 186 615,87 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 11 196,95 |
|  | Total |  |  |  | 197 812,82 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 39 562,56 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 237 375,38 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Transeea, sapaturi |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  | 768,750 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 375,00 | 768,75 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  | 76,111 ————— 76,111 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 57,66 | 76,11 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - tasarea transeei | 100 m3 |  |  | 1 028,064 ————— 508,564 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 50,00 | 519,50 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip pentru tevi | m3 |  |  | 76,173 ————— 35,173 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 57,66 | 35,17 |
|  | 14211022005251 | Nisip pentru umplutura | m3 | 1,0250 | 40,00 | 41,00 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - tasarea transeei | 100 m3 |  |  | 1 028,062 ————— 508,562 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 50,00 | 519,50 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 1 028,061 ————— 508,561 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 50,00 | 519,50 |
| 8 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  | 195,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 300,00 | 195,00 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 1 028,061 ————— 508,561 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 50,00 | 519,50 |
| 10 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - surplus de pamint | 100 m3 |  |  | 656,249 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 375,00 | 656,25 |
| 11 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |  | 8,625 ————— 0,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 | 250,00 | 8,63 |
| 12 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 |  |  | 357,108 ————— 0,000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 220,00 | 21,11 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 336,00 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 141,649 ————— 20,757 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,89 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 300,00 | 120,00 |
|  |  | 1.2. Armaturi, tevi |  |  |  |  |
| 14 | SA34H | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de d=125mm, l=0,2m PE80, SDR26, PN4 | buc |  |  | 52,036 ————— 34,596 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
|  | 252210330484012 | Teava d=125mm, l=0,2m PE80, SDR26, PN4 | m | 0,2000 | 87,20 | 17,44 |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet sertar cu d=80mm, pina la P=16 | buc |  |  | 1 071,713 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
|  | 287411730000015 | Robinet sertar cu d=80mm, pina la P=16 | buc | 1,0000 | 1 040,00 | 1 040,00 |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal cu flanse din otel d=80 | buc |  |  | 655,543 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 287527411015016 | Teu egal cu flanse din otel d=80 | buc | 1,0000 | 583,00 | 583,00 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| 17 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Ansamblu flansa capat flansa d=90x80 | buc |  |  | 373,660 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381117 | Ansamblu flansa capat flansa d=90x80 | buc | 1,0000 | 236,00 | 236,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 18 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 180,580 ————— 115,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 | 57,66 | 104,94 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 3 000,00 | 9,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 3 000,00 | 48,00 |
| 19 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B15 - suporturi de beton in camine | m3 |  |  | 1 147,660 ————— 57,660 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9000 | 57,66 | 51,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,76 |
|  | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 066,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 | 200,00 | 20,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| 20 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm - Cot 45* pentru conducta corugata PE SN8 d=160 | buc |  |  | 124,958 ————— 74,958 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,3000 | 57,66 | 74,96 |
|  | 25231567138112 | Cot 45* pentru conducta corugata PE SN8 d=160 | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| 21 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm - Conducta corugata PE SN8 l=150mm | buc |  |  | 84,958 ————— 74,958 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,3000 | 57,66 | 74,96 |
|  | 252315671381121 | Conducta corugata PE SN8 l=150mm | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | 1.3. Cap in aval - 2 buc |  |  |  |  |
| 22 | TsA05B2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 |  |  | 141,267 ————— 141,267 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4500 | 57,66 | 141,27 |
| 23 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  | 483,190 ————— 483,190 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 57,66 | 483,19 |
| 24 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 331,083 ————— 57,083 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 220,00 | 253,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 50,00 | 21,00 |
| 25 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 180,580 ————— 115,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 | 57,66 | 104,94 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 3 000,00 | 9,01 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 000,00 | 2,99 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 3 000,00 | 47,99 |
| 26 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |  | 16,915 ————— 2,595 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 57,66 | 2,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 57,66 | 0,29 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 13,50 | 13,63 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 11,00 | 0,06 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 300,00 | 0,18 |
| 27 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 325mm, l=0,42 | buc |  |  | 179,892 ————— 37,479 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 252210330484027 | Teava din otel 325mm, l=0,42 | m | 0,4200 | 325,00 | 136,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1180 | 15,00 | 1,77 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0530 | 22,00 | 1,17 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 15,00 | 0,14 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0400 | 28,00 | 1,12 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 1,50 | 0,64 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 000,00 | 0,60 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 200,00 | 0,48 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  | 32,434 ————— 12,109 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,17 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B7,5 | m3 |  |  | 1 331,723 ————— 265,236 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 266310210000175 | Beton clasa B7,5 | m3 | 1,0250 | 950,00 | 983,49 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| 30 | CA05E021 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi mai mari de 35 m, preparat manual conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 |  |  | 1 455,291 ————— 299,832 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,2500 | 57,66 | 245,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 | 57,66 | 54,78 |
|  | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 1,0150 | 1 000,00 | 1 045,46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3200 | 300,00 | 96,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,7000 | 20,00 | 14,00 |
| 31 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,874 ————— 17,874 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| 33 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Clapeta antirefulare d=80 | buc |  |  | 331,713 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
|  | 287411730000033 | Clapeta antirefulare d=80 | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | 1.4. Tuburi sistemul A9 |  |  |  |  |
| 34 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Teava corugata diametrul de 160mm, PE SN8 d=160mm | m |  |  | 58,301 ————— 9,572 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 | 57,66 | 9,57 |
|  | 252121670100134 | Teava corugata diametrul de 160mm, PE SN8 d=160mm | m | 1,0150 | 47,30 | 48,73 |
| 35 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. - Tevi PE100 SDR17 PN10 d=90x5,4 | m |  |  | 72,578 ————— 10,494 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 | 57,66 | 6,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 | 57,66 | 3,52 |
|  | 2521216710001135 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=90x5,4 | m | 1,0050 | 60,70 | 61,00 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,00 | 1,08 |
| 36 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. - Tevi PE100 SDR17 PN10 d=90x5,4 (CA1 - cap in aval) | m |  |  | 72,578 ————— 10,494 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 | 57,66 | 6,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 | 57,66 | 3,52 |
|  | 2521216710001135 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=90x5,4 | m | 1,0050 | 60,70 | 61,00 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,00 | 1,08 |
|  |  | 1.5. Camin CCA-1 |  |  |  |  |
| 37 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. - conducta PE100 SDR17 PN10 d=75x4,5 | m |  |  | 51,563 ————— 6,227 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 57,66 | 4,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 57,66 | 2,08 |
|  | 2521216710001137 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=75x4,5 | m | 1,0030 | 45,20 | 45,34 |
| 38 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. - conducta PE100 SDR17 PN10 d=125x6 | m |  |  | 93,689 ————— 6,227 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 57,66 | 4,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 57,66 | 2,08 |
|  | 2521216710001138 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=125x6 | m | 1,0030 | 87,20 | 87,46 |
| 39 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. - Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=75mm | buc |  |  | 409,943 ————— 33,443 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 57,66 | 33,44 |
|  | 252315671381139 | Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=75mm | buc | 1,0000 | 376,50 | 376,50 |
| 40 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. - Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=125mm | buc |  |  | 765,543 ————— 33,443 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 57,66 | 33,44 |
|  | 252315671381140 | Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=125mm | buc | 1,0000 | 732,10 | 732,10 |
| 41 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. - Cot electrosudabil PE100 SDR11 d=75mm | buc |  |  | 409,943 ————— 33,443 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 57,66 | 33,44 |
|  | 252315671381141 | Cot electrosudabil PE100 SDR11 d=75mm | buc | 1,0000 | 376,50 | 376,50 |
|  |  | 1.6. Probe de presiuni, spalari cu apa |  |  |  |  |
| 42 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 160 mm | m |  |  | 1,407 ————— 0,357 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0062 | 57,66 | 0,36 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0030 | 350,00 | 1,05 |
| 43 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  | 0,936 ————— 0,236 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 | 57,66 | 0,24 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 | 350,00 | 0,70 |
| 44 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  | 8,786 ————— 4,036 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 | 57,66 | 4,04 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 | 95,00 | 4,75 |
| 45 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  | 11,263 ————— 4,613 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,2000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0700 | 95,00 | 6,65 |
|  |  | 1.7. Sapaturi camine |  |  |  |  |
| 46 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  | 768,750 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 375,00 | 768,75 |
| 47 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 |  |  | 168,028 ————— 162,024 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,8100 | 57,66 | 162,02 |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0006 | 3 000,00 | 1,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0149 | 15,00 | 0,22 |
|  | 2010102914229 | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 | m3 | 0,0001 | 3 000,00 | 0,30 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0012 | 3 000,00 | 3,60 |
| 48 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  |  | 252,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 | 300,00 | 252,00 |
| 49 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| 50 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 980,061 ————— 508,561 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 50,00 | 471,50 |
| 51 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I -pamint surplus | 100 m3 |  |  | 656,253 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 375,00 | 656,25 |
| 52 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |  | 8,625 ————— 0,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 | 250,00 | 8,63 |
| 53 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 |  |  | 357,074 ————— 0,000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 220,00 | 21,07 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 336,00 |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 141,684 ————— 20,758 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,93 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 300,00 | 120,00 |
|  |  | 1.8. Instalare camine - seria 3.900-3 |  |  |  |  |
| 55 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - fara suport din beton | m3 |  |  | 1 280,915 ————— 611,196 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 | 57,66 | 415,15 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 | 57,66 | 196,04 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 800,00 | 8,12 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 | 220,00 | 50,46 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 3,00 | 0,33 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 | 300,00 | 610,80 |
| 56 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana - fara suport din beton | m3 |  |  | 1 178,704 ————— 555,842 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 | 57,66 | 389,20 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 | 57,66 | 166,64 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 800,00 | 8,13 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 | 220,00 | 59,40 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 3,00 | 0,33 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 | 300,00 | 555,00 |
| 57 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |  | 355,000 ————— 0,000 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 355,00 | 355,00 |
| 58 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc |  |  | 855,000 ————— 0,000 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 855,00 | 855,00 |
| 59 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc |  |  | 650,000 ————— 0,000 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 650,00 | 650,00 |
| 60 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,18 m3) | buc |  |  | 310,000 ————— 0,000 |
|  | 266112643310111 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 310,00 | 310,00 |
| 61 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |  | 400,000 ————— 0,000 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| 62 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) | buc |  |  | 470,000 ————— 0,000 |
|  | 266112643315211 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) | buc | 1,0000 | 470,00 | 470,00 |
| 63 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc |  |  | 325,000 ————— 0,000 |
|  | 266112643310141 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 325,00 | 325,00 |
| 64 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc |  |  | 885,000 ————— 0,000 |
|  | 266112643315231 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 885,00 | 885,00 |
| 65 | AcE10A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  |  | 75,000 ————— 0,000 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| 66 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 | buc |  |  | 255,000 ————— 0,000 |
|  | 26611264330912 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 | buc | 1,0000 | 255,00 | 255,00 |
| 67 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m |  |  | 321,279 ————— 19,604 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 57,66 | 19,60 |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 15,0000 | 20,00 | 300,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8500 | 1,50 | 1,27 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B - tip G | buc |  |  | 1 052,931 ————— 47,281 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | 57,66 | 47,28 |
|  | 28752742000002 | Capac cu rama tip G | buc | 1,0000 | 975,00 | 975,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 | 1,50 | 20,25 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 | 200,00 | 10,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip usor U | buc |  |  | 805,067 ————— 40,362 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 | 57,66 | 40,36 |
|  | 28752742000001 | Capac cu rama tip usor U | buc | 1,0000 | 750,00 | 750,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 | 1,50 | 9,71 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 | 200,00 | 5,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - rigole din beton in camine | m3 |  |  | 922,072 ————— 227,757 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | 57,66 | 204,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 1,50 | 281,66 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 200,00 | 158,34 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 220,00 | 160,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 20,00 | 1,14 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 300,00 | 5,40 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
| 71 | 41-01-008-6 | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum diluat in trei straturi | 100m2 |  |  | 7 033,856 ————— 3 551,856 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 61,6000 | 57,66 | 3 551,86 |
|  | 101-1757 | Cirpe | kg | 0,3000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 41010162 | Bitum diluat RB-1 | t | 0,0200 | 6 700,00 | 134,00 |
|  | 41010163 | Bitum diluat RB-2 | t | 0,4700 | 6 700,00 | 3 149,00 |
|  | 121011 | Cazane mobile pentru bitum, 400 l | h-ut | 3,9800 | 50,00 | 199,00 |
| 72 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - pereu la camine | m3 |  |  | 364,139 ————— 21,334 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 220,00 | 288,42 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 200,00 | 30,60 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 95,00 | 2,18 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,60 |
| 73 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pereu | m3 |  |  | 952,604 ————— 265,236 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 1,50 | 280,28 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 200,00 | 157,57 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 220,00 | 159,98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 20,00 | 1,14 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 300,00 | 5,40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
|  |  | 1.9. Instalare camine - Standart EN1917 ATM 01/01/045; 2013 |  |  |  |  |
| 74 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - fara suport de beton | m3 |  |  | 1 280,910 ————— 611,196 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 | 57,66 | 415,15 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 | 57,66 | 196,04 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 800,00 | 8,12 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 | 220,00 | 50,46 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 3,00 | 0,33 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 | 300,00 | 610,80 |
| 75 | Pret de piata | Element prefabricat CT10-10 cu fund | buc |  |  | 950,000 ————— 0,000 |
|  | 77775 | Element prefabricat CT10-10 cu fund | buc | 1,0000 | 950,00 | 950,00 |
| 76 | Pret de piata | Element prefabricat CT10-7,5 | buc |  |  | 425,000 ————— 0,000 |
|  | 77776 | Element prefabricat CT10-7,5 | buc | 1,0000 | 425,00 | 425,00 |
| 77 | Pret de piata | Element prefabricat CT10-10 | buc |  |  | 515,000 ————— 0,000 |
|  | 77777 | Element prefabricat CT10-10 | buc | 1,0000 | 515,00 | 515,00 |
| 78 | Pret de piata | Element prefabricat Cn 15 | buc |  |  | 865,000 ————— 0,000 |
|  | 77778 | Element prefabricat Cn 15 | buc | 1,0000 | 865,00 | 865,00 |
| 79 | Pret de piata | Element prefabricat H10 | buc |  |  | 110,000 ————— 0,000 |
|  | 77779 | Element prefabricat H10 | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| 80 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m |  |  | 321,279 ————— 19,604 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 57,66 | 19,60 |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 15,0000 | 20,00 | 300,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8500 | 1,50 | 1,27 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip usor U | buc |  |  | 805,067 ————— 40,362 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 | 57,66 | 40,36 |
|  | 28752742000001 | Capac cu rama tip usor U | buc | 1,0000 | 750,00 | 750,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 | 1,50 | 9,71 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 | 200,00 | 5,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - rigole din beton in camine | m3 |  |  | 922,080 ————— 227,760 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | 57,66 | 204,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 1,50 | 281,66 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 200,00 | 158,30 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 220,00 | 160,82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 20,00 | 1,14 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 300,00 | 5,40 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 6-4-2

Retele exterioare de aductiune si distributie a apei potabile. Sistemul A0

Valoarea de deviz 81 983,63 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Transeea, sapaturi |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,5400 | 768,750 —————————— 0,000 | 5 027,625 —————————— 0,000 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 20,9300 | 76,111 —————————— 76,111 | 1 593,007 —————————— 1 593,007 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip pentru tevi | m3 | 48,2100 | 76,173 —————————— 35,173 | 3 672,279 —————————— 1 695,671 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - tasarea transeei | 100 m3 | 0,4800 | 1 028,060 —————————— 508,560 | 493,469 —————————— 244,109 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 207,7200 | 17,875 —————————— 17,875 | 3 712,912 —————————— 3 712,912 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,0700 | 1 028,061 —————————— 508,561 | 2 128,087 —————————— 1 052,722 |
| 7 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 3,6700 | 195,000 —————————— 0,000 | 715,650 —————————— 0,000 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 4,1500 | 1 028,061 —————————— 508,561 | 4 266,454 —————————— 2 110,529 |
| 9 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - surplus de pamint | 100 m3 | 0,5200 | 656,250 —————————— 0,000 | 341,250 —————————— 0,000 |
| 10 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 78,5100 | 8,625 —————————— 0,000 | 677,150 —————————— 0,000 |
| 11 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 0,5200 | 357,112 —————————— 0,000 | 185,698 —————————— 0,000 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,5200 | 141,646 —————————— 20,758 | 73,656 —————————— 10,794 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 22 887,237 |
|  |  | Total Transeea, sapaturi Inclusiv salariu |  |  |  | 22 887,237 10 419,744 |
|  |  | 1.2. Tuburi sistemul A0 |  |  |  |  |
| 13 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - PE100 SDR13,6 PN12,5 d=63x3,8 | m | 688,7000 | 36,290 —————————— 3,114 | 24 992,675 —————————— 2 144,364 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 24 992,675 |
|  |  | Total Tuburi sistemul A0 Inclusiv salariu |  |  |  | 24 992,675 2 144,364 |
|  |  | 1.3. Probe de preisuni, spalari cu apa |  |  |  |  |
| 14 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 688,7000 | 0,936 —————————— 0,236 | 644,905 —————————— 162,815 |
| 15 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 688,7000 | 5,156 —————————— 2,306 | 3 551,213 —————————— 1 588,418 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 196,118 |
|  |  | Total Probe de preisuni, spalari cu apa Inclusiv salariu |  |  |  | 4 196,118 1 751,233 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 52 076,030 |
|  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  | 52 076,030 14 315,341 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 52 076,03 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 3 220,95 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 993,45 |
|  |  | Total |  |  |  | 56 290,43 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 8 162,11 |
|  |  | Total |  |  |  | 64 452,54 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 3 867,15 |
|  |  | Total |  |  |  | 68 319,69 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 13 663,94 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 81 983,63 —————— 14 315,33 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 6-4-2

Retele exterioare de aductiune si distributie a apei potabile. Sistemul A0

Valoarea de deviz 81 983,63 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 6-4-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 27,5480 | 57,66 | 1 588,418 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 27,6169 | 57,66 | 1 592,391 |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 151,3020 | 57,66 | 8 724,073 |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,3966 | 57,66 | 714,788 |
| 5. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 29,4081 | 57,66 | 1 695,671 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 14 315,33 |

Materiale:

| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0520 | 220,00 | 11,440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 14211022005251 | Nisip pentru umplutura | m3 | 49,4152 | 40,00 | 1 976,608 |
| 3. | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 743,7960 | 1,00 | 743,796 |
| 4. | 2521216710001113 | Teava polietilena PE100 SDR13,6 PN12,5 d=63x3,8 | m | 690,7661 | 32,00 | 22 104,515 |
| 5. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 68,8700 | 0,00 | 0,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 24 836,36 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 1,3774 | 350,00 | 482,090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 14,3170 | 375,00 | 5 368,875 |
| 3. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,1759 | 300,00 | 952,770 |
| 4. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 69,6130 | 50,00 | 3 480,650 |
| 5. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,7086 | 250,00 | 677,150 |
| 6. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 20,6610 | 95,00 | 1 962,795 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 12 924,34 |

|  | Total | Lei |  |  | 52 076,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 3 220,95 |
|  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 993,45 |
|  | Total |  |  |  | 56 290,43 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 8 162,11 |
|  | Total |  |  |  | 64 452,54 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 3 867,15 |
|  | Total |  |  |  | 68 319,69 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 13 663,94 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 81 983,63 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Transeea, sapaturi |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  | 768,750 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 375,00 | 768,75 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  | 76,111 ————— 76,111 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 57,66 | 76,11 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip pentru tevi | m3 |  |  | 76,173 ————— 35,173 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 57,66 | 35,17 |
|  | 14211022005251 | Nisip pentru umplutura | m3 | 1,0250 | 40,00 | 41,00 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - tasarea transeei | 100 m3 |  |  | 1 028,060 ————— 508,560 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 50,00 | 519,50 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 1 028,061 ————— 508,561 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 50,00 | 519,50 |
| 7 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  | 195,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 300,00 | 195,00 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 1 028,061 ————— 508,561 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 50,00 | 519,50 |
| 9 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - surplus de pamint | 100 m3 |  |  | 656,250 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 375,00 | 656,25 |
| 10 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |  | 8,625 ————— 0,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 | 250,00 | 8,63 |
| 11 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 |  |  | 357,112 ————— 0,000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 220,00 | 21,11 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 336,00 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 141,646 ————— 20,758 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,89 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 300,00 | 120,00 |
|  |  | 1.2. Tuburi sistemul A0 |  |  |  |  |
| 13 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - PE100 SDR13,6 PN12,5 d=63x3,8 | m |  |  | 36,290 ————— 3,114 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 | 57,66 | 2,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 | 57,66 | 1,04 |
|  | 2521216710001113 | Teava polietilena PE100 SDR13,6 PN12,5 d=63x3,8 | m | 1,0030 | 32,00 | 32,10 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,00 | 1,08 |
|  |  | 1.3. Probe de preisuni, spalari cu apa |  |  |  |  |
| 14 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  | 0,936 ————— 0,236 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 | 57,66 | 0,24 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 | 350,00 | 0,70 |
| 15 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  | 5,156 ————— 2,306 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 | 57,66 | 2,31 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 | 95,00 | 2,85 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 6-5-2

Retele exterioare de aductiune si distributie a apei potabile. Sistemul A1

Valoarea de deviz 2 219 082,95 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Transeea, sapaturi |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 89,4300 | 768,750 —————————— 0,000 | 68 749,312 —————————— 0,000 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 277,0400 | 76,111 —————————— 76,111 | 21 085,847 —————————— 21 085,847 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip pentru tevi | m3 | 658,5700 | 76,173 —————————— 35,173 | 50 164,991 —————————— 23 163,619 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - tasarea transeei | 100 m3 | 6,5800 | 1 028,061 —————————— 508,561 | 6 764,643 —————————— 3 346,333 |
| 5 | TsD01B | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2 835,4700 | 17,875 —————————— 17,875 | 50 682,892 —————————— 50 682,892 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 28,3500 | 1 028,061 —————————— 508,561 | 29 145,535 —————————— 14 417,710 |
| 7 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 50,1100 | 195,000 —————————— 0,000 | 9 771,450 —————————— 0,000 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 50,1100 | 1 028,061 —————————— 508,561 | 51 516,147 —————————— 25 484,002 |
| 9 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - surplus de pamint | 100 m3 | 7,1500 | 656,250 —————————— 0,000 | 4 692,188 —————————— 0,000 |
| 10 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 1 072,5000 | 8,625 —————————— 0,000 | 9 250,325 —————————— 0,000 |
| 11 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 7,1500 | 357,120 —————————— 0,000 | 2 553,408 —————————— 0,000 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 7,1500 | 141,638 —————————— 20,758 | 1 012,709 —————————— 148,417 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 305 389,447 |
|  |  | Total Transeea, sapaturi Inclusiv salariu |  |  |  | 305 389,447 138 328,820 |
|  |  | 1.2. Armaturi, tevi |  |  |  |  |
| 13 | SA34H | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de d=125mm, l=0,2m, PE80, SDR21, PN6 | buc | 66,0000 | 50,868 —————————— 34,596 | 3 357,288 —————————— 2 283,336 |
| 14 | SA34H | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de d=110mm, l=0,2m, PE80, SDR21, PN6 | buc | 10,0000 | 47,618 —————————— 34,596 | 476,180 —————————— 345,960 |
| 15 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 90mm, l=0,2m, PE80. SDR21, PN6 | buc | 7,0000 | 41,128 —————————— 32,290 | 287,893 —————————— 226,027 |
| 16 | SA34F | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 75x3,6mm, l=0,2, PE80, SDR21, PN6 | buc | 9,0000 | 36,441 —————————— 29,983 | 327,966 —————————— 269,849 |
| 17 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet sertar pana cauciucata NBR/EPDM PN10 d=65 | buc | 10,0000 | 1 356,713 —————————— 31,713 | 13 567,130 —————————— 317,130 |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet sertar pana cauciucata NBR/EPDM PN10 d=50 | buc | 6,0000 | 1 081,713 —————————— 31,713 | 6 490,278 —————————— 190,278 |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet sertar pana cauciucata NBR/EPDM PN10 d=50 | buc | 4,0000 | 1 081,713 —————————— 31,713 | 4 326,852 —————————— 126,852 |
| 20 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flanse PN10 d=80 | buc | 22,0000 | 796,343 —————————— 60,543 | 17 519,546 —————————— 1 331,946 |
| 21 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flanse PN10 d=65 | buc | 1,0000 | 1 347,543 —————————— 60,543 | 1 347,543 —————————— 60,543 |
| 22 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta d=50mm | buc | 1,0000 | 587,317 —————————— 51,317 | 587,317 —————————— 51,317 |
| 23 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125x6mm SDR21 PN6 | m | 83,0000 | 84,369 —————————— 8,476 | 7 002,635 —————————— 703,510 |
| 24 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Teu redus din fonta cu flanse d=65x40mm | buc | 1,0000 | 748,043 —————————— 60,543 | 748,043 —————————— 60,543 |
| 25 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din fonta cu flanse d=80x65mm | buc | 3,0000 | 873,043 —————————— 60,543 | 2 619,129 —————————— 181,629 |
| 26 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din fonta cu flanse d=80x50mm | buc | 1,0000 | 779,293 —————————— 60,543 | 779,293 —————————— 60,543 |
| 27 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din fonta cu flanse d=80x40mm | buc | 2,0000 | 510,543 —————————— 60,543 | 1 021,086 —————————— 121,086 |
| 28 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din fonta cu flanse d=65x50mm | buc | 2,0000 | 610,543 —————————— 60,543 | 1 221,086 —————————— 121,086 |
| 29 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din fonta cu flanse d=50x40mm | buc | 4,0000 | 535,543 —————————— 60,543 | 2 142,172 —————————— 242,172 |
| 30 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din fonta cu flanse d=65x40mm | buc | 1,0000 | 620,543 —————————— 60,543 | 620,543 —————————— 60,543 |
| 31 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Ansamblu flansa capat flansa d=90x80 | buc | 63,0000 | 333,290 —————————— 57,660 | 20 997,270 —————————— 3 632,580 |
| 32 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Ansamblu flansa capat flansa d=75x65 | buc | 10,0000 | 311,410 —————————— 57,660 | 3 114,100 —————————— 576,600 |
| 33 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Ansamblu flansa capat flansa d=63x50 | buc | 8,0000 | 275,160 —————————— 57,660 | 2 201,280 —————————— 461,280 |
| 34 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Ansamblu flansa capat flansa d=50x40 | buc | 9,0000 | 241,260 —————————— 57,660 | 2 171,340 —————————— 518,940 |
| 35 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile - suport din beton | m2 | 5,4000 | 180,580 —————————— 115,320 | 975,132 —————————— 622,728 |
| 36 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B15 - suporturi de beton in camine | m3 | 1,6000 | 1 147,660 —————————— 57,660 | 1 836,256 —————————— 92,256 |
| 37 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Cot din PE 90* d=63mm | buc | 2,0000 | 222,378 —————————— 46,128 | 444,756 —————————— 92,256 |
| 38 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel sudabila d=50 | buc | 3,0000 | 233,467 —————————— 51,317 | 700,402 —————————— 153,952 |
| 39 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Sa electrofuziune d=63x50 PE80 SDR11 | buc | 2,0000 | 151,128 —————————— 46,128 | 302,256 —————————— 92,256 |
| 40 | SA34H | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de d=125x6mm, l=10m, PE80, SDR26, PN4 | buc | 5,0000 | 65,418 —————————— 34,596 | 327,090 —————————— 172,980 |
| 41 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Teu egal electrosudabil PE100 SDR11 d=90mm | buc | 5,0000 | 484,960 —————————— 57,660 | 2 424,800 —————————— 288,300 |
| 42 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Teu egal electrosudabil PE100 SDR11 d=75mm | buc | 1,0000 | 454,160 —————————— 57,660 | 454,160 —————————— 57,660 |
| 43 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Teu egal electrosudabil PE100 SDR11 d=50mm | buc | 1,0000 | 314,628 —————————— 46,128 | 314,628 —————————— 46,128 |
| 44 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Cot electrosudabil PE100 SDR11 d=90mm 90* | buc | 6,0000 | 427,160 —————————— 57,660 | 2 562,960 —————————— 345,960 |
| 45 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Cot electrosudabil PE100 SDR11 d=75mm 90* | buc | 2,0000 | 423,660 —————————— 57,660 | 847,320 —————————— 115,320 |
| 46 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=63mm | buc | 2,0000 | 264,628 —————————— 46,128 | 529,256 —————————— 92,256 |
| 47 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=50mm | buc | 2,0000 | 267,528 —————————— 46,128 | 535,056 —————————— 92,256 |
| 48 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d=90x75mm PN10 | buc | 1,0000 | 225,360 —————————— 57,660 | 225,360 —————————— 57,660 |
| 49 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d=90x50mm PN10 | buc | 6,0000 | 370,860 —————————— 57,660 | 2 225,160 —————————— 345,960 |
| 50 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d=75x63mm PN10 | buc | 1,0000 | 195,560 —————————— 57,660 | 195,560 —————————— 57,660 |
| 51 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d=75x50mm PN10 | buc | 3,0000 | 188,460 —————————— 57,660 | 565,380 —————————— 172,980 |
| 52 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Dop electrosudabil PE100 SDR11 d=63mm PN10 | buc | 2,0000 | 215,128 —————————— 46,128 | 430,256 —————————— 92,256 |
| 53 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Dop electrosudabil PE100 SDR11 d=50mm PN10 | buc | 16,0000 | 176,128 —————————— 46,128 | 2 818,048 —————————— 738,048 |
| 54 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana de descarcare la cresterea accidentala a presiunei comanda manuala cu pilot reglabil AS-A/T-30 d=50mm | buc | 3,0000 | 1 531,713 —————————— 31,713 | 4 595,139 —————————— 95,139 |
| 55 | Pret de piata | Bulon si piulita M16x80 (set 4buc) | buc | 183,0000 | 74,500 —————————— 0,000 | 13 633,500 —————————— 0,000 |
| 56 | Pret de piata | Bulon si piulita M16x60 (set 4buc) | buc | 29,0000 | 72,500 —————————— 0,000 | 2 102,500 —————————— 0,000 |
| 57 | Pret de piata | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=90 | buc | 159,0000 | 18,000 —————————— 0,000 | 2 862,000 —————————— 0,000 |
| 58 | Pret de piata | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=75 | buc | 24,0000 | 15,000 —————————— 0,000 | 360,000 —————————— 0,000 |
| 59 | Pret de piata | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=63 | buc | 11,0000 | 12,000 —————————— 0,000 | 132,000 —————————— 0,000 |
| 60 | Pret de piata | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=50 | buc | 18,0000 | 12,000 —————————— 0,000 | 216,000 —————————— 0,000 |
| 61 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Sa electrofuziune cu colier d=90x50 PE100 SDR11 | buc | 1,0000 | 614,160 —————————— 57,660 | 614,160 —————————— 57,660 |
| 62 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Mufa electrosudabila PE d=75 | buc | 15,0000 | 220,060 —————————— 57,660 | 3 300,900 —————————— 864,900 |
| 63 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. - Teava de protectie PE80 d=90x4,3 SDR21 PN6 | m | 12,3000 | 46,252 —————————— 10,494 | 568,899 —————————— 129,077 |
| 64 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. - Teava de protectie PE80 d=75x3,5 SDR21 PN6 | m | 17,6000 | 34,075 —————————— 6,227 | 599,720 —————————— 109,600 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 140 624,624 |
|  |  | Total Armaturi, tevi Inclusiv salariu |  |  |  | 140 624,624 16 928,998 |
|  |  | 1.3. Tuburi sistemul A1 |  |  |  |  |
| 65 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. - tevi PE100 SDR17 PN10 d=90x5,4 | m | 5 590,6000 | 69,721 —————————— 10,494 | 389 781,497 —————————— 58 668,428 |
| 66 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. - tevi PE100 SDR17 PN10 d=75x4,5 | m | 1 076,8000 | 47,706 —————————— 6,227 | 51 369,594 —————————— 6 705,535 |
| 67 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - tevi PE100 SDR17 PN10 d=63x3,8 | m | 915,1000 | 32,636 —————————— 3,114 | 29 865,561 —————————— 2 849,292 |
| 68 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - tevi PE100 SDR17 PN10 d=50x3 | m | 1 825,7000 | 22,025 —————————— 3,114 | 40 210,404 —————————— 5 684,573 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 511 227,056 |
|  |  | Total Tuburi sistemul A1 Inclusiv salariu |  |  |  | 511 227,056 73 907,828 |
|  |  | 1.4. Intersectii cu cablu |  |  |  |  |
| 69 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 12,0000 | 76,111 —————————— 76,111 | 913,334 —————————— 913,334 |
| 70 | RCsU06B1 | Executarea taieturii in peretii tevelor de azbociment cu d=100mm, pentru executarea mecanizata | m | 15,8000 | 40,785 —————————— 39,785 | 644,409 —————————— 628,609 |
| 71 | AcA15A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, avind lungimea de 3,95 m si diametrul de 100 mm pe cablu existent la intersectii cu conducta proiectat | m | 15,8000 | 135,955 —————————— 28,830 | 2 148,084 —————————— 455,514 |
| 72 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,0000 | 17,875 —————————— 17,875 | 214,495 —————————— 214,495 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 920,322 |
|  |  | Total Intersectii cu cablu Inclusiv salariu |  |  |  | 3 920,322 2 211,952 |
|  |  | 1.5. Probe de preisuni, spalari cu apa |  |  |  |  |
| 73 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 9 408,2000 | 0,936 —————————— 0,236 | 8 809,894 —————————— 2 224,154 |
| 74 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 90mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 5 590,6000 | 6,536 —————————— 4,036 | 36 541,280 —————————— 22 564,780 |
| 75 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 3 817,6000 | 3,806 —————————— 2,306 | 14 531,313 —————————— 8 804,913 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 59 882,487 |
|  |  | Total Probe de preisuni, spalari cu apa Inclusiv salariu |  |  |  | 59 882,487 33 593,847 |
|  |  | 1.6. Cap in aval - 3buc |  |  |  |  |
| 76 | TsA05B2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 10,5000 | 141,267 —————————— 141,267 | 1 483,303 —————————— 1 483,303 |
| 77 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,3000 | 483,190 —————————— 483,190 | 144,957 —————————— 144,957 |
| 78 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,3200 | 331,083 —————————— 57,083 | 1 430,280 —————————— 246,600 |
| 79 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 17,8800 | 180,580 —————————— 115,320 | 3 228,771 —————————— 2 061,922 |
| 80 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 18,0000 | 17,420 —————————— 2,595 | 313,554 —————————— 46,704 |
| 81 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 273 | buc | 3,0000 | 153,437 —————————— 37,479 | 460,311 —————————— 112,437 |
| 82 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 22,6200 | 32,434 —————————— 12,109 | 733,649 —————————— 273,897 |
| 83 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,8000 | 953,451 —————————— 265,236 | 1 716,211 —————————— 477,425 |
| 84 | CA05E021 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi mai mari de 35 m, preparat manual conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B20 | m3 | 2,9400 | 1 455,274 —————————— 299,832 | 4 278,506 —————————— 881,506 |
| 85 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,7400 | 17,875 —————————— 17,875 | 84,726 —————————— 84,726 |
| 86 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,7600 | 17,875 —————————— 17,875 | 102,958 —————————— 102,958 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 13 977,226 |
|  |  | Total Cap in aval - 3buc Inclusiv salariu |  |  |  | 13 977,226 5 916,435 |
|  |  | 1.7. Sapaturi camine |  |  |  |  |
| 87 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,5600 | 768,750 —————————— 0,000 | 1 968,000 —————————— 0,000 |
| 88 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 8,0000 | 168,028 —————————— 162,025 | 1 344,225 —————————— 1 296,197 |
| 89 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 1,4700 | 252,000 —————————— 0,000 | 370,440 —————————— 0,000 |
| 90 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,0000 | 17,875 —————————— 17,875 | 89,373 —————————— 89,373 |
| 91 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,5200 | 980,061 —————————— 508,561 | 1 489,693 —————————— 773,013 |
| 92 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - pamint surplus | 100 m3 | 1,1200 | 656,250 —————————— 0,000 | 735,000 —————————— 0,000 |
| 93 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 168,0000 | 8,625 —————————— 0,000 | 1 449,000 —————————— 0,000 |
| 94 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 1,1200 | 357,116 —————————— 0,000 | 399,970 —————————— 0,000 |
| 95 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,1200 | 141,642 —————————— 20,758 | 158,639 —————————— 23,249 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 8 004,340 |
|  |  | Total Sapaturi camine Inclusiv salariu |  |  |  | 8 004,340 2 181,832 |
|  |  | 1.8. Instalarea camine |  |  |  |  |
| 96 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - fara suport din beton | m3 | 7,0300 | 1 281,430 —————————— 611,196 | 9 008,455 —————————— 4 296,708 |
| 97 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana - fara suport din beton | m3 | 68,7500 | 1 179,202 —————————— 555,842 | 81 070,169 —————————— 38 214,165 |
| 98 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana - fara suport de beton | m3 | 12,5900 | 1 145,542 —————————— 509,714 | 14 422,380 —————————— 6 417,304 |
| 99 | Pret de piata | Element prefabricat CT10-10 fund | buc | 4,0000 | 950,000 —————————— 0,000 | 3 800,000 —————————— 0,000 |
| 100 | Pret de piata | Element prefabricat CT15-5 fund | buc | 25,0000 | 1 150,000 —————————— 0,000 | 28 750,000 —————————— 0,000 |
| 101 | Pret de piata | Element prefabricat CT20-10 fund | buc | 3,0000 | 1 025,000 —————————— 0,000 | 3 075,000 —————————— 0,000 |
| 102 | Pret de piata | Element prefabricat CT10-2,5 | buc | 4,0000 | 245,000 —————————— 0,000 | 980,000 —————————— 0,000 |
| 103 | Pret de piata | Element prefabricat CT15-5 | buc | 25,0000 | 540,000 —————————— 0,000 | 13 500,000 —————————— 0,000 |
| 104 | Pret de piata | Element prefabricat CT20-5 | buc | 3,0000 | 705,000 —————————— 0,000 | 2 115,000 —————————— 0,000 |
| 105 | Pret de piata | Element prefabricat CPA 150/62,5/12 | buc | 3,0000 | 594,000 —————————— 0,000 | 1 782,000 —————————— 0,000 |
| 106 | Pret de piata | Element prefabricat CN10 | buc | 4,0000 | 500,000 —————————— 0,000 | 2 000,000 —————————— 0,000 |
| 107 | Pret de piata | Element prefabricat CN15 | buc | 25,0000 | 865,000 —————————— 0,000 | 21 625,000 —————————— 0,000 |
| 108 | Pret de piata | Element prefabricat H10 | buc | 25,0000 | 110,000 —————————— 0,000 | 2 750,000 —————————— 0,000 |
| 109 | Pret de piata | Element prefabricat CPR 200/150/25 | buc | 3,0000 | 1 492,000 —————————— 0,000 | 4 476,000 —————————— 0,000 |
| 110 | CD63C | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la bolti si arce | m3 | 1,4800 | 2 741,239 —————————— 957,156 | 4 057,034 —————————— 1 416,591 |
| 111 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 57,6000 | 261,279 —————————— 19,604 | 15 049,693 —————————— 1 129,213 |
| 112 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B - tip G | buc | 32,0000 | 1 277,931 —————————— 47,281 | 40 893,798 —————————— 1 512,998 |
| 113 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - rigola din beton in camine | m3 | 3,2000 | 922,931 —————————— 227,757 | 2 953,379 —————————— 728,823 |
| 114 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - pereu la camine | m3 | 9,5600 | 365,507 —————————— 21,334 | 3 494,244 —————————— 203,955 |
| 115 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pereu | m3 | 4,7700 | 953,450 —————————— 265,236 | 4 547,958 —————————— 1 265,176 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 260 350,110 |
|  |  | Total Instalarea camine Inclusiv salariu |  |  |  | 260 350,110 55 184,933 |
|  |  | 1.9. Indicator de apeduct (6 buc) |  |  |  |  |
| 116 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,3600 | 68,617 —————————— 68,617 | 24,702 —————————— 24,702 |
| 117 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat, cu un singur picior | buc | 6,0000 | 539,608 —————————— 219,108 | 3 237,648 —————————— 1 314,648 |
| 118 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B10 | m3 | 0,3000 | 1 344,323 —————————— 221,990 | 403,297 —————————— 66,597 |
| 119 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare | buc | 6,0000 | 66,621 —————————— 59,390 | 399,723 —————————— 356,339 |
| 120 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,3600 | 17,875 —————————— 17,875 | 6,435 —————————— 6,435 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 071,805 |
|  |  | Total Indicator de apeduct (6 buc) Inclusiv salariu |  |  |  | 4 071,805 1 768,721 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 307 447,417 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 74 255,257 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 29 741,143 |
|  |  | Total |  |  |  | 1 411 443,817 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 204 659,353 |
|  |  | Total |  |  |  | 1 616 103,170 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 96 966,190 |
|  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  | 1 713 069,360 330 023,366 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 121 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm - Robinet cu sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=80mm, P=16 | buc | 63,0000 | 31,713 —————————— 31,713 | 1 997,919 —————————— 1 997,919 |
| 122 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu redus cu flanse din fonta d=80x65mm | buc | 2,0000 | 51,318 —————————— 51,318 | 102,635 —————————— 102,635 |
| 123 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu redus cu flanse din fonta d=80x50mm | buc | 1,0000 | 51,317 —————————— 51,317 | 51,317 —————————— 51,317 |
| 124 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu redus cu flanse din fonta d=80x40mm | buc | 1,0000 | 51,317 —————————— 51,317 | 51,317 —————————— 51,317 |
| 125 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cruce cu flanse din fonta d=80mm | buc | 4,0000 | 51,318 —————————— 51,318 | 205,270 —————————— 205,270 |
| 126 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm - Vana de aerisire / dezaerisire cu dublu efect d=50 | buc | 3,0000 | 31,713 —————————— 31,713 | 95,139 —————————— 95,139 |
| 127 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm - Vana hidraulica de reducere a presiunii Gemak AS-E/V-20 DN100 d=80mm | buc | 2,0000 | 31,713 —————————— 31,713 | 63,426 —————————— 63,426 |
| 128 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm - Hidrant exterior d=80mm | buc | 6,0000 | 156,835 —————————— 156,835 | 941,011 —————————— 941,011 |
| 129 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm - Filtru de apa d=80mm | buc | 2,0000 | 31,713 —————————— 31,713 | 63,426 —————————— 63,426 |
| 130 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din fonta 90* d=80mm | buc | 4,0000 | 121,086 —————————— 121,086 | 484,344 —————————— 484,344 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 055,804 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 912,556 |
|  |  | Total |  |  |  | 4 968,360 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |  | 3 082,411 |
|  |  | Total |  |  |  | 8 050,771 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 483,046 |
|  |  | Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu |  |  |  | 8 533,817 4 055,804 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Utilaj pentru conducte |  |  |  |  |
| 131 |  | Robinet cu sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=80mm, P=16 | buc | 63,0000 | 1 110,000 —————————— 0,000 | 69 930,000 —————————— 0,000 |
| 132 |  | Teu redus cu flanse din fonta d=80x65mm | buc | 2,0000 | 1 187,500 —————————— 0,000 | 2 375,000 —————————— 0,000 |
| 133 |  | Teu redus cu flanse din fonta d=80x50mm | buc | 1,0000 | 718,750 —————————— 0,000 | 718,750 —————————— 0,000 |
| 134 |  | Teu redus cu flanse din fonta d=80x40mm | buc | 1,0000 | 718,750 —————————— 0,000 | 718,750 —————————— 0,000 |
| 135 |  | Cruce cu flanse din fonta d=75/65mm | buc | 4,0000 | 1 812,500 —————————— 0,000 | 7 250,000 —————————— 0,000 |
| 136 |  | Vana de aerisire / dezaerisire cu dublu efect d=50 | buc | 3,0000 | 1 250,000 —————————— 0,000 | 3 750,000 —————————— 0,000 |
| 137 |  | Vana hidraulica de reducere a presiunii Gemak AS-E/V-20 DN100 d=80mm | buc | 2,0000 | 7 850,000 —————————— 0,000 | 15 700,000 —————————— 0,000 |
| 138 |  | Hidrant exterior d=80mm | buc | 6,0000 | 3 750,000 —————————— 0,000 | 22 500,000 —————————— 0,000 |
| 139 |  | Filtru de apa d=80mm | buc | 2,0000 | 1 220,000 —————————— 0,000 | 2 440,000 —————————— 0,000 |
| 140 |  | Cot din fonta 90* d=80mm | buc | 4,0000 | 562,500 —————————— 0,000 | 2 250,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 127 632,500 |
|  |  | Total Utilaj pentru conducte Inclusiv salariu |  |  |  | 127 632,500 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 127 632,500 |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  | 127 632,500 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 849 235,79 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 369 847,16 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 2 219 082,95 —————— 334 079,23 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 6-5-2

Retele exterioare de aductiune si distributie a apei potabile. Sistemul A1

Valoarea de deviz 2 219 082,95 Lei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 6-5-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 22,8000 | 57,66 | 1 314,648 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 43,6716 | 57,66 | 2 518,104 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 52,2815 | 57,66 | 3 014,552 |
| 4. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,7200 | 57,66 | 41,515 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 42,3696 | 57,66 | 2 443,031 |
| 6. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3,5372 | 57,66 | 203,955 |
| 7. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 26,2400 | 57,66 | 1 512,998 |
| 8. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 59,1500 | 57,66 | 3 410,589 |
| 9. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1 279,7655 | 57,66 | 73 791,279 |
| 10. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 893,9901 | 57,66 | 51 547,470 |
| 11. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 152,8262 | 57,66 | 8 811,959 |
| 12. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,1800 | 57,66 | 356,339 |
| 13. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,2978 | 57,66 | 247,811 |
| 14. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2 091,0257 | 57,66 | 120 568,543 |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 443,6398 | 57,66 | 25 580,271 |
| 16. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 265,6131 | 57,66 | 15 315,251 |
| 17. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,1144 | 57,66 | 237,236 |
| 18. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 401,7277 | 57,66 | 23 163,619 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 334 079,23 |

Materiale:

| 1. | 00000052 | Nisip | m3 | 0,3937 | 200,00 | 78,740 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,3393 | 0,00 | 0,000 |
| 3. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 24,2948 | 220,00 | 5 344,856 |
| 4. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 4,9680 | 220,00 | 1 092,960 |
| 5. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 7,1163 | 220,00 | 1 565,586 |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 9,7230 | 200,00 | 1 944,600 |
| 7. | 14211022005251 | Nisip pentru umpluturi | m3 | 675,0343 | 40,00 | 27 001,372 |
| 8. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 12,5332 | 220,00 | 2 757,304 |
| 9. | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0048 | 3 000,00 | 14,400 |
| 10. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0698 | 3 000,00 | 209,400 |
| 11. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,3725 | 3 000,00 | 1 117,500 |
| 12. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0233 | 3 000,00 | 69,900 |
| 13. | 2010102914229 | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 | m3 | 0,0008 | 3 000,00 | 2,400 |
| 14. | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0096 | 3 000,00 | 28,800 |
| 15. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0888 | 3 000,00 | 266,400 |
| 16. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,4000 | 1,00 | 5,400 |
| 17. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,7936 | 8,00 | 22,349 |
| 18. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3540 | 15,00 | 5,310 |
| 19. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 | 22,00 | 3,498 |
| 20. | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,0927 | 28,00 | 2,596 |
| 21. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,1200 | 28,00 | 3,360 |
| 22. | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,1236 | 35,00 | 4,326 |
| 23. | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 10 179,8640 | 1,10 | 11 197,851 |
| 24. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 3,0300 | 15,00 | 45,450 |
| 25. | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 5,5657 | 0,00 | 0,000 |
| 26. | 252121670100123 | Teava din polietilena 125x6mm SDR21 PN6 | m | 85,9299 | 72,75 | 6 251,400 |
| 27. | 2521216710001163 | Teava de protectie PE80 d=90x4,3 SDR21 PN6 | m | 12,3615 | 35,58 | 439,822 |
| 28. | 2521216710001164 | Teava de protectie PE80 d=75x3,5 SDR21 PN6 | m | 17,6528 | 26,58 | 469,211 |
| 29. | 2521216710001165 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=90x5,4 | m | 5 618,5530 | 57,75 | 324 471,436 |
| 30. | 2521216710001166 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=75x4,5 | m | 1 080,0304 | 40,17 | 43 384,821 |
| 31. | 2521216710001167 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=63x3,8 | m | 917,8453 | 28,25 | 25 929,130 |
| 32. | 2521216710001168 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=50x3 | m | 1 831,1771 | 17,67 | 32 356,899 |
| 33. | 252210330484013 | Teava d=125mm, l=0,2m, PE80, SDR21, PN6 | m | 13,2000 | 72,75 | 960,300 |
| 34. | 252210330484014 | Teava d=110mm, l=0,2m, PE80, SDR21, PN6 | m | 2,0000 | 56,50 | 113,000 |
| 35. | 252210330484015 | Teava 90mm, l=0,2m, PE80. SDR21, PN6 | m | 1,4000 | 35,58 | 49,812 |
| 36. | 252210330484016 | Teava 75x3,6mm, l=0,2, PE80, SDR21, PN6 | m | 1,8000 | 26,58 | 47,844 |
| 37. | 2522103304840273 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 273mm | m | 1,2000 | 275,00 | 330,000 |
| 38. | 252210330484040 | Teava d=125x6mm, l=10m, PE80, SDR26, PN4 | m | 2,0000 | 72,75 | 145,500 |
| 39. | 252315671381131 | Ansamblu flansa capat flansa d=90x80 | buc | 63,0000 | 215,63 | 13 584,690 |
| 40. | 252315671381132 | Ansamblu flansa capat flansa d=75x65 | buc | 10,0000 | 193,75 | 1 937,500 |
| 41. | 252315671381133 | Ansamblu flansa capat flansa d=63x50 | buc | 8,0000 | 157,50 | 1 260,000 |
| 42. | 252315671381134 | Ansamblu flansa capat flansa d=50x40 | buc | 9,0000 | 123,60 | 1 112,400 |
| 43. | 252315671381137 | Cot din PE 90* d=63mm | buc | 2,0000 | 131,25 | 262,500 |
| 44. | 252315671381139 | Sa electrofuziune d=63x50 PE80 SDR11 | buc | 2,0000 | 60,00 | 120,000 |
| 45. | 252315671381141 | Teu egal electrosudabil PE100 SDR11 d=90mm | buc | 5,0000 | 367,30 | 1 836,500 |
| 46. | 252315671381142 | Teu egal electrosudabil PE100 SDR11 d=75mm | buc | 1,0000 | 336,50 | 336,500 |
| 47. | 252315671381143 | Teu egal electrosudabil PE100 SDR11 d=50mm | buc | 1,0000 | 223,50 | 223,500 |
| 48. | 252315671381144 | Cot electrosudabil PE100 SDR11 d=90mm 90* | buc | 6,0000 | 309,50 | 1 857,000 |
| 49. | 252315671381145 | Cot electrosudabil PE100 SDR11 d=75mm 90* | buc | 2,0000 | 306,00 | 612,000 |
| 50. | 252315671381146 | Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=63mm | buc | 2,0000 | 173,50 | 347,000 |
| 51. | 252315671381147 | Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=50mm | buc | 2,0000 | 176,40 | 352,800 |
| 52. | 252315671381148 | Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d=90x75mm PN10 | buc | 1,0000 | 107,70 | 107,700 |
| 53. | 252315671381149 | Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d=90x50mm PN10 | buc | 6,0000 | 253,20 | 1 519,200 |
| 54. | 252315671381150 | Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d=75x63mm PN10 | buc | 1,0000 | 77,90 | 77,900 |
| 55. | 252315671381151 | Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d=75x50mm PN10 | buc | 3,0000 | 70,80 | 212,400 |
| 56. | 252315671381152 | Dop electrosudabil PE100 SDR11 d=63mm PN10 | buc | 2,0000 | 124,00 | 248,000 |
| 57. | 252315671381153 | Dop electrosudabil PE100 SDR11 d=50mm PN10 | buc | 16,0000 | 85,00 | 1 360,000 |
| 58. | 252315671381161 | Sa electrofuziune cu colier d=90x50 PE100 SDR11 | buc | 1,0000 | 496,50 | 496,500 |
| 59. | 252315671381162 | Mufa electrosudabila PE d=75 | buc | 15,0000 | 102,40 | 1 536,000 |
| 60. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 614,2000 | 3,20 | 1 965,440 |
| 61. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 1 828,4845 | 1,50 | 2 742,727 |
| 62. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 480,9600 | 1,50 | 721,440 |
| 63. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 72,2832 | 1,50 | 108,425 |
| 64. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 41,8370 | 1,50 | 62,755 |
| 65. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0191 | 3 000,00 | 57,300 |
| 66. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 17,9672 | 3,00 | 53,902 |
| 67. | 2663102100000118 | Beton clasa B10 | m3 | 0,3106 | 1 000,00 | 310,600 |
| 68. | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 1,7056 | 1 000,00 | 1 705,600 |
| 69. | 266310210000020 | Beton clasa B20 | m3 | 3,0736 | 1 000,00 | 3 073,600 |
| 70. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 10,1307 | 0,00 | 0,000 |
| 71. | 2664102101126 | Var | kg | 10,3300 | 3,00 | 30,991 |
| 72. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 1,8628 | 850,00 | 1 583,380 |
| 73. | 2665122701000100 | Tub de azbociment de presiune 100mm | m | 16,6808 | 100,00 | 1 668,080 |
| 74. | 2665122701600 | Mufa de azbociment | buc | 5,5657 | 0,00 | 0,000 |
| 75. | 2710403600502 | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm | kg | 1,6068 | 15,00 | 24,102 |
| 76. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0900 | 11,00 | 0,990 |
| 77. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,2262 | 15,00 | 3,393 |
| 78. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,3280 | 15,00 | 34,920 |
| 79. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1800 | 15,00 | 2,700 |
| 80. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0270 | 20,00 | 0,540 |
| 81. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 22,6200 | 20,00 | 452,400 |
| 82. | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 864,0000 | 16,00 | 13 824,000 |
| 83. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 18,1800 | 14,00 | 254,520 |
| 84. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,7936 | 15,00 | 41,904 |
| 85. | 2873145887002 | Cuie | kg | 1,1248 | 15,00 | 16,872 |
| 86. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1131 | 35,00 | 3,959 |
| 87. | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 12,0000 | 8,00 | 96,000 |
| 88. | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 24,7200 | 0,30 | 7,416 |
| 89. | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | buc | 24,7200 | 0,20 | 4,944 |
| 90. | 287411730000017 | Robinet sertar pana cauciucata NBR/EPDM PN10 d=65 | buc | 10,0000 | 1 325,00 | 13 250,000 |
| 91. | 287411730000018 | Robinet sertar pana cauciucata NBR/EPDM PN10 d=50 | buc | 10,0000 | 1 050,00 | 10 500,000 |
| 92. | 287411730000054 | Vana de descarcare la cresterea accidentala a presiunei comanda manuala cu pilot reglabil AS-A/T-30 d=50mm | buc | 3,0000 | 1 500,00 | 4 500,000 |
| 93. | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,1192 | 15,00 | 1,788 |
| 94. | 287527411010022 | Teu egal din fonta d=50mm | buc | 1,0000 | 536,00 | 536,000 |
| 95. | 287527411010038 | Flansa din otel sudabila d=50 | buc | 3,0000 | 135,00 | 405,000 |
| 96. | 287527411015020 | Teu egal din fonta cu flanse PN10 d=80 | buc | 22,0000 | 735,80 | 16 187,600 |
| 97. | 287527411015021 | Teu egal din fonta cu flanse PN10 d=65 | buc | 1,0000 | 1 275,00 | 1 275,000 |
| 98. | 287527411015024 | Teu redus din fonta cu flanse d=65x40mm | buc | 1,0000 | 687,50 | 687,500 |
| 99. | 287527411015025 | Reductie din fonta cu flanse d=80x65mm | buc | 3,0000 | 812,50 | 2 437,500 |
| 100. | 287527411015026 | Reductie din fonta cu flanse d=80x50mm | buc | 1,0000 | 718,75 | 718,750 |
| 101. | 287527411015027 | Reductie din fonta cu flanse d=80x40mm | buc | 2,0000 | 450,00 | 900,000 |
| 102. | 287527411015028 | Reductie din fonta cu flanse d=65x50mm | buc | 2,0000 | 550,00 | 1 100,000 |
| 103. | 287527411015029 | Reductie din fonta cu flanse d=50x40mm | buc | 4,0000 | 475,00 | 1 900,000 |
| 104. | 287527411015030 | Reductie din fonta cu flanse d=65x40mm | buc | 1,0000 | 560,00 | 560,000 |
| 105. | 28752742000002 | Capac cu rama tip G | buc | 32,0000 | 1 200,00 | 38 400,000 |
| 106. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,1960 | 20,00 | 23,920 |
| 107. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1810 | 0,00 | 0,000 |
| 108. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,2755 | 0,00 | 0,000 |
| 109. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,6181 | 0,00 | 0,000 |
| 110. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 1 220,4500 | 0,00 | 0,000 |
| 111. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4320 | 0,00 | 0,000 |
| 112. | 777055 | Bulon si piulita M16x80 (set 4buc) | buc | 183,0000 | 74,50 | 13 633,500 |
| 113. | 777056 | Bulon si piulita M16x60 (set 4buc) | buc | 29,0000 | 72,50 | 2 102,500 |
| 114. | 777057 | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=90 | buc | 159,0000 | 18,00 | 2 862,000 |
| 115. | 777058 | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=75 | buc | 24,0000 | 15,00 | 360,000 |
| 116. | 777059 | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=63 | buc | 29,0000 | 12,00 | 348,000 |
| 117. | 777099 | Element prefabricat CT10-10 fund | buc | 4,0000 | 950,00 | 3 800,000 |
| 118. | 777100 | Element prefabricat CT15-5 fund | buc | 25,0000 | 1 150,00 | 28 750,000 |
| 119. | 777101 | Element prefabricat CT20-10 fund | buc | 3,0000 | 1 025,00 | 3 075,000 |
| 120. | 777102 | Element prefabricat CT10-2,5 | buc | 4,0000 | 245,00 | 980,000 |
| 121. | 777103 | Element prefabricat CT15-5 | buc | 25,0000 | 540,00 | 13 500,000 |
| 122. | 777104 | Element prefabricat CT20-5 | buc | 3,0000 | 705,00 | 2 115,000 |
| 123. | 777105 | Element prefabricat CPA 150/62,5/12 | buc | 3,0000 | 594,00 | 1 782,000 |
| 124. | 777106 | Element prefabricat CN10 | buc | 4,0000 | 500,00 | 2 000,000 |
| 125. | 777107 | Element prefabricat CN15 | buc | 25,0000 | 865,00 | 21 625,000 |
| 126. | 777108 | Element prefabricat H10 | buc | 25,0000 | 110,00 | 2 750,000 |
| 127. | 777109 | Element prefabricat CPR 200/150/25 | buc | 3,0000 | 1 492,00 | 4 476,000 |
| 128. | 777131 | Robinet cu sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=80mm, P=16 | buc | 63,0000 | 1 110,00 | 69 930,000 |
| 129. | 777132 | Teu redus cu flanse din fonta d=80x65mm | buc | 2,0000 | 1 187,50 | 2 375,000 |
| 130. | 777133 | Teu redus cu flanse din fonta d=80x50mm | buc | 1,0000 | 718,75 | 718,750 |
| 131. | 777134 | Teu redus cu flanse din fonta d=80x40mm | buc | 1,0000 | 718,75 | 718,750 |
| 132. | 777135 | Cruce cu flanse din fonta d=75/65mm | buc | 4,0000 | 1 812,50 | 7 250,000 |
| 133. | 777136 | Vana de aerisire / dezaerisire cu dublu efect d=50 | buc | 3,0000 | 1 250,00 | 3 750,000 |
| 134. | 777137 | Vana hidraulica de reducere a presiunii Gemak AS-E/V-20 DN100 d=80mm | buc | 2,0000 | 7 850,00 | 15 700,000 |
| 135. | 777138 | Hidrant exterior d=80mm | buc | 6,0000 | 3 750,00 | 22 500,000 |
| 136. | 777139 | Filtru de apa d=80mm | buc | 2,0000 | 1 220,00 | 2 440,000 |
| 137. | 777140 | Cot din fonta 90* d=80mm | buc | 4,0000 | 562,50 | 2 250,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 871 161,08 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 4,6800 | 350,00 | 1 638,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1600 | 200,00 | 32,000 |
| 3. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,8144 | 50,00 | 90,720 |
| 4. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 18,8164 | 350,00 | 6 585,740 |
| 5. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,9072 | 0,00 | 0,000 |
| 6. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,0825 | 300,00 | 924,750 |
| 7. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,9545 | 50,00 | 47,725 |
| 8. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 121,0000 | 25,00 | 3 025,000 |
| 9. | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 376,3280 | 0,00 | 0,000 |
| 10. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,4589 | 500,00 | 229,450 |
| 11. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,4627 | 200,00 | 292,540 |
| 12. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 203,0520 | 375,00 | 76 144,500 |
| 13. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,1759 | 300,00 | 52,770 |
| 14. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,2348 | 300,00 | 370,440 |
| 15. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 45,1419 | 300,00 | 13 542,570 |
| 16. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 2,6280 | 20,00 | 52,560 |
| 17. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,4780 | 20,00 | 89,560 |
| 18. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,1580 | 35,00 | 5,530 |
| 19. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,5569 | 35,00 | 19,491 |
| 20. | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,1184 | 35,00 | 4,144 |
| 21. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 897,8992 | 50,00 | 44 894,960 |
| 22. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,1600 | 5,00 | 15,800 |
| 23. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 50,00 | 12,000 |
| 24. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 121,0000 | 50,00 | 6 050,000 |
| 25. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 376,3280 | 0,00 | 0,000 |
| 26. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 162,7150 | 300,00 | 48 814,500 |
| 27. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,8750 | 300,00 | 262,500 |
| 28. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 42,7973 | 250,00 | 10 699,325 |
| 29. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 394,2779 | 50,00 | 19 713,895 |
| 30. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,1400 | 250,00 | 285,000 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 233 895,49 |

|  | Total | Lei |  |  | 1 849 235,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 369 847,16 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 2 219 082,95 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Transeea, sapaturi |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  | 768,750 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 375,00 | 768,75 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  | 76,111 ————— 76,111 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 57,66 | 76,11 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip pentru tevi | m3 |  |  | 76,173 ————— 35,173 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 57,66 | 35,17 |
|  | 14211022005251 | Nisip pentru umpluturi | m3 | 1,0250 | 40,00 | 41,00 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - tasarea transeei | 100 m3 |  |  | 1 028,061 ————— 508,561 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 50,00 | 519,50 |
| 5 | TsD01B | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 1 028,061 ————— 508,561 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 50,00 | 519,50 |
| 7 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  | 195,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 300,00 | 195,00 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 1 028,061 ————— 508,561 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 50,00 | 519,50 |
| 9 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - surplus de pamint | 100 m3 |  |  | 656,250 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 375,00 | 656,25 |
| 10 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |  | 8,625 ————— 0,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 | 250,00 | 8,63 |
| 11 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 |  |  | 357,120 ————— 0,000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 220,00 | 21,12 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 336,00 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 141,638 ————— 20,758 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,88 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 300,00 | 120,00 |
|  |  | 1.2. Armaturi, tevi |  |  |  |  |
| 13 | SA34H | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de d=125mm, l=0,2m, PE80, SDR21, PN6 | buc |  |  | 50,868 ————— 34,596 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
|  | 252210330484013 | Teava d=125mm, l=0,2m, PE80, SDR21, PN6 | m | 0,2000 | 72,75 | 14,55 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 1,50 | 0,64 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 000,00 | 0,60 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 200,00 | 0,48 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | SA34H | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de d=110mm, l=0,2m, PE80, SDR21, PN6 | buc |  |  | 47,618 ————— 34,596 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
|  | 252210330484014 | Teava d=110mm, l=0,2m, PE80, SDR21, PN6 | m | 0,2000 | 56,50 | 11,30 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 1,50 | 0,64 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 000,00 | 0,60 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 200,00 | 0,48 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 90mm, l=0,2m, PE80. SDR21, PN6 | buc |  |  | 41,128 ————— 32,290 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 57,66 | 32,29 |
|  | 252210330484015 | Teava 90mm, l=0,2m, PE80. SDR21, PN6 | m | 0,2000 | 35,58 | 7,12 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 1,50 | 0,64 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 000,00 | 0,60 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 200,00 | 0,48 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | SA34F | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 75x3,6mm, l=0,2, PE80, SDR21, PN6 | buc |  |  | 36,441 ————— 29,983 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 | 57,66 | 29,98 |
|  | 252210330484016 | Teava 75x3,6mm, l=0,2, PE80, SDR21, PN6 | m | 0,2000 | 26,58 | 5,32 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3210 | 1,50 | 0,48 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3 000,00 | 0,30 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 | 200,00 | 0,36 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet sertar pana cauciucata NBR/EPDM PN10 d=65 | buc |  |  | 1 356,713 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
|  | 287411730000017 | Robinet sertar pana cauciucata NBR/EPDM PN10 d=65 | buc | 1,0000 | 1 325,00 | 1 325,00 |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet sertar pana cauciucata NBR/EPDM PN10 d=50 | buc |  |  | 1 081,713 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
|  | 287411730000018 | Robinet sertar pana cauciucata NBR/EPDM PN10 d=50 | buc | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet sertar pana cauciucata NBR/EPDM PN10 d=50 | buc |  |  | 1 081,713 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
|  | 287411730000018 | Robinet sertar pana cauciucata NBR/EPDM PN10 d=50 | buc | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 20 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flanse PN10 d=80 | buc |  |  | 796,343 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 287527411015020 | Teu egal din fonta cu flanse PN10 d=80 | buc | 1,0000 | 735,80 | 735,80 |
| 21 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flanse PN10 d=65 | buc |  |  | 1 347,543 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 287527411015021 | Teu egal din fonta cu flanse PN10 d=65 | buc | 1,0000 | 1 275,00 | 1 275,00 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| 22 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta d=50mm | buc |  |  | 587,317 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 287527411010022 | Teu egal din fonta d=50mm | buc | 1,0000 | 536,00 | 536,00 |
| 23 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125x6mm SDR21 PN6 | m |  |  | 84,369 ————— 8,476 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 | 57,66 | 8,48 |
|  | 252121670100123 | Teava din polietilena 125x6mm SDR21 PN6 | m | 1,0150 | 72,75 | 75,32 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 | 50,00 | 0,57 |
| 24 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Teu redus din fonta cu flanse d=65x40mm | buc |  |  | 748,043 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 287527411015024 | Teu redus din fonta cu flanse d=65x40mm | buc | 1,0000 | 687,50 | 687,50 |
| 25 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din fonta cu flanse d=80x65mm | buc |  |  | 873,043 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 287527411015025 | Reductie din fonta cu flanse d=80x65mm | buc | 1,0000 | 812,50 | 812,50 |
| 26 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din fonta cu flanse d=80x50mm | buc |  |  | 779,293 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 287527411015026 | Reductie din fonta cu flanse d=80x50mm | buc | 1,0000 | 718,75 | 718,75 |
| 27 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din fonta cu flanse d=80x40mm | buc |  |  | 510,543 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 287527411015027 | Reductie din fonta cu flanse d=80x40mm | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| 28 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din fonta cu flanse d=65x50mm | buc |  |  | 610,543 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 287527411015028 | Reductie din fonta cu flanse d=65x50mm | buc | 1,0000 | 550,00 | 550,00 |
| 29 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din fonta cu flanse d=50x40mm | buc |  |  | 535,543 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 287527411015029 | Reductie din fonta cu flanse d=50x40mm | buc | 1,0000 | 475,00 | 475,00 |
| 30 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din fonta cu flanse d=65x40mm | buc |  |  | 620,543 ————— 60,543 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
|  | 287527411015030 | Reductie din fonta cu flanse d=65x40mm | buc | 1,0000 | 560,00 | 560,00 |
| 31 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Ansamblu flansa capat flansa d=90x80 | buc |  |  | 333,290 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381131 | Ansamblu flansa capat flansa d=90x80 | buc | 1,0000 | 215,63 | 215,63 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 32 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Ansamblu flansa capat flansa d=75x65 | buc |  |  | 311,410 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381132 | Ansamblu flansa capat flansa d=75x65 | buc | 1,0000 | 193,75 | 193,75 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 33 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Ansamblu flansa capat flansa d=63x50 | buc |  |  | 275,160 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381133 | Ansamblu flansa capat flansa d=63x50 | buc | 1,0000 | 157,50 | 157,50 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 34 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Ansamblu flansa capat flansa d=50x40 | buc |  |  | 241,260 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381134 | Ansamblu flansa capat flansa d=50x40 | buc | 1,0000 | 123,60 | 123,60 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 35 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile - suport din beton | m2 |  |  | 180,580 ————— 115,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 | 57,66 | 104,94 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 3 000,00 | 9,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 3 000,00 | 48,00 |
| 36 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B15 - suporturi de beton in camine | m3 |  |  | 1 147,660 ————— 57,660 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9000 | 57,66 | 51,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
|  | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 066,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 | 200,00 | 20,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| 37 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Cot din PE 90* d=63mm | buc |  |  | 222,378 ————— 46,128 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
|  | 252315671381137 | Cot din PE 90* d=63mm | buc | 1,0000 | 131,25 | 131,25 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 38 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel sudabila d=50 | buc |  |  | 233,467 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 287527411010038 | Flansa din otel sudabila d=50 | buc | 1,0000 | 135,00 | 135,00 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 15,00 | 15,15 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 | 8,00 | 32,00 |
| 39 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Sa electrofuziune d=63x50 PE80 SDR11 | buc |  |  | 151,128 ————— 46,128 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
|  | 252315671381139 | Sa electrofuziune d=63x50 PE80 SDR11 | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 40 | SA34H | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de d=125x6mm, l=10m, PE80, SDR26, PN4 | buc |  |  | 65,418 ————— 34,596 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
|  | 252210330484040 | Teava d=125x6mm, l=10m, PE80, SDR26, PN4 | m | 0,4000 | 72,75 | 29,10 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 1,50 | 0,64 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 000,00 | 0,60 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 200,00 | 0,48 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Teu egal electrosudabil PE100 SDR11 d=90mm | buc |  |  | 484,960 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381141 | Teu egal electrosudabil PE100 SDR11 d=90mm | buc | 1,0000 | 367,30 | 367,30 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 42 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Teu egal electrosudabil PE100 SDR11 d=75mm | buc |  |  | 454,160 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381142 | Teu egal electrosudabil PE100 SDR11 d=75mm | buc | 1,0000 | 336,50 | 336,50 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 43 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Teu egal electrosudabil PE100 SDR11 d=50mm | buc |  |  | 314,628 ————— 46,128 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
|  | 252315671381143 | Teu egal electrosudabil PE100 SDR11 d=50mm | buc | 1,0000 | 223,50 | 223,50 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 44 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Cot electrosudabil PE100 SDR11 d=90mm 90* | buc |  |  | 427,160 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381144 | Cot electrosudabil PE100 SDR11 d=90mm 90* | buc | 1,0000 | 309,50 | 309,50 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 45 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Cot electrosudabil PE100 SDR11 d=75mm 90* | buc |  |  | 423,660 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381145 | Cot electrosudabil PE100 SDR11 d=75mm 90* | buc | 1,0000 | 306,00 | 306,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 46 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=63mm | buc |  |  | 264,628 ————— 46,128 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
|  | 252315671381146 | Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=63mm | buc | 1,0000 | 173,50 | 173,50 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 47 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=50mm | buc |  |  | 267,528 ————— 46,128 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
|  | 252315671381147 | Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=50mm | buc | 1,0000 | 176,40 | 176,40 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 48 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d=90x75mm PN10 | buc |  |  | 225,360 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381148 | Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d=90x75mm PN10 | buc | 1,0000 | 107,70 | 107,70 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 49 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d=90x50mm PN10 | buc |  |  | 370,860 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381149 | Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d=90x50mm PN10 | buc | 1,0000 | 253,20 | 253,20 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 50 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d=75x63mm PN10 | buc |  |  | 195,560 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381150 | Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d=75x63mm PN10 | buc | 1,0000 | 77,90 | 77,90 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 51 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d=75x50mm PN10 | buc |  |  | 188,460 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381151 | Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d=75x50mm PN10 | buc | 1,0000 | 70,80 | 70,80 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 52 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Dop electrosudabil PE100 SDR11 d=63mm PN10 | buc |  |  | 215,128 ————— 46,128 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
|  | 252315671381152 | Dop electrosudabil PE100 SDR11 d=63mm PN10 | buc | 1,0000 | 124,00 | 124,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 53 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - Dop electrosudabil PE100 SDR11 d=50mm PN10 | buc |  |  | 176,128 ————— 46,128 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
|  | 252315671381153 | Dop electrosudabil PE100 SDR11 d=50mm PN10 | buc | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 54 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana de descarcare la cresterea accidentala a presiunei comanda manuala cu pilot reglabil AS-A/T-30 d=50mm | buc |  |  | 1 531,713 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
|  | 287411730000054 | Vana de descarcare la cresterea accidentala a presiunei comanda manuala cu pilot reglabil AS-A/T-30 d=50mm | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 55 | Pret de piata | Bulon si piulita M16x80 (set 4buc) | buc |  |  | 74,500 ————— 0,000 |
|  | 777055 | Bulon si piulita M16x80 (set 4buc) | buc | 1,0000 | 74,50 | 74,50 |
| 56 | Pret de piata | Bulon si piulita M16x60 (set 4buc) | buc |  |  | 72,500 ————— 0,000 |
|  | 777056 | Bulon si piulita M16x60 (set 4buc) | buc | 1,0000 | 72,50 | 72,50 |
| 57 | Pret de piata | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=90 | buc |  |  | 18,000 ————— 0,000 |
|  | 777057 | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=90 | buc | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| 58 | Pret de piata | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=75 | buc |  |  | 15,000 ————— 0,000 |
|  | 777058 | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=75 | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| 59 | Pret de piata | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=63 | buc |  |  | 12,000 ————— 0,000 |
|  | 777059 | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=63 | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| 60 | Pret de piata | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=50 | buc |  |  | 12,000 ————— 0,000 |
|  | 777059 | Garnitura plana de cauciuc pentru flanse d=63 | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| 61 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Sa electrofuziune cu colier d=90x50 PE100 SDR11 | buc |  |  | 614,160 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381161 | Sa electrofuziune cu colier d=90x50 PE100 SDR11 | buc | 1,0000 | 496,50 | 496,50 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 62 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Mufa electrosudabila PE d=75 | buc |  |  | 220,060 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381162 | Mufa electrosudabila PE d=75 | buc | 1,0000 | 102,40 | 102,40 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 25,00 | 20,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 63 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. - Teava de protectie PE80 d=90x4,3 SDR21 PN6 | m |  |  | 46,252 ————— 10,494 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 | 57,66 | 6,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 | 57,66 | 3,52 |
|  | 2521216710001163 | Teava de protectie PE80 d=90x4,3 SDR21 PN6 | m | 1,0050 | 35,58 | 35,76 |
| 64 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. - Teava de protectie PE80 d=75x3,5 SDR21 PN6 | m |  |  | 34,075 ————— 6,227 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 57,66 | 4,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 57,66 | 2,08 |
|  | 2521216710001164 | Teava de protectie PE80 d=75x3,5 SDR21 PN6 | m | 1,0030 | 26,58 | 26,66 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,10 | 1,19 |
|  |  | 1.3. Tuburi sistemul A1 |  |  |  |  |
| 65 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. - tevi PE100 SDR17 PN10 d=90x5,4 | m |  |  | 69,721 ————— 10,494 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 | 57,66 | 6,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 | 57,66 | 3,52 |
|  | 2521216710001165 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=90x5,4 | m | 1,0050 | 57,75 | 58,04 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,10 | 1,19 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. - tevi PE100 SDR17 PN10 d=75x4,5 | m |  |  | 47,706 ————— 6,227 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 57,66 | 4,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 57,66 | 2,08 |
|  | 2521216710001166 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=75x4,5 | m | 1,0030 | 40,17 | 40,29 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,10 | 1,19 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - tevi PE100 SDR17 PN10 d=63x3,8 | m |  |  | 32,636 ————— 3,114 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 | 57,66 | 2,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 | 57,66 | 1,04 |
|  | 2521216710001167 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=63x3,8 | m | 1,0030 | 28,25 | 28,33 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,10 | 1,19 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. - tevi PE100 SDR17 PN10 d=50x3 | m |  |  | 22,025 ————— 3,114 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 | 57,66 | 2,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 | 57,66 | 1,04 |
|  | 2521216710001168 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=50x3 | m | 1,0030 | 17,67 | 17,72 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,10 | 1,19 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1.4. Intersectii cu cablu |  |  |  |  |
| 69 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  | 76,111 ————— 76,111 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 57,66 | 76,11 |
| 70 | RCsU06B1 | Executarea taieturii in peretii tevelor de azbociment cu d=100mm, pentru executarea mecanizata | m |  |  | 40,785 ————— 39,785 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4600 | 57,66 | 26,52 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| 71 | AcA15A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, avind lungimea de 3,95 m si diametrul de 100 mm pe cablu existent la intersectii cu conducta proiectat | m |  |  | 135,955 ————— 28,830 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 57,66 | 28,83 |
|  | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 0,3420 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2665122701000100 | Tub de azbociment de presiune 100mm | m | 1,0250 | 100,00 | 105,57 |
|  | 2665122701600 | Mufa de azbociment | buc | 0,3420 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0040 | 300,00 | 1,20 |
| 72 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
|  |  | 1.5. Probe de preisuni, spalari cu apa |  |  |  |  |
| 73 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  | 0,936 ————— 0,236 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 | 57,66 | 0,24 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 | 350,00 | 0,70 |
| 74 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 90mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  | 6,536 ————— 4,036 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 | 57,66 | 4,04 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| 75 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  | 3,806 ————— 2,306 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 | 57,66 | 2,31 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
|  |  | 1.6. Cap in aval - 3buc |  |  |  |  |
| 76 | TsA05B2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 |  |  | 141,267 ————— 141,267 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4500 | 57,66 | 141,27 |
| 77 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  | 483,190 ————— 483,190 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 57,66 | 483,19 |
| 78 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 331,083 ————— 57,083 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 220,00 | 253,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 50,00 | 21,00 |
| 79 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 180,580 ————— 115,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 | 57,66 | 104,94 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 3 000,00 | 8,99 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 3 000,00 | 48,00 |
| 80 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |  | 17,420 ————— 2,595 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 57,66 | 2,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 57,66 | 0,29 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 14,00 | 14,14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 11,00 | 0,06 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 300,00 | 0,18 |
| 81 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 273 | buc |  |  | 153,437 ————— 37,479 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 2522103304840273 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 273mm | m | 0,4000 | 275,00 | 110,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1180 | 15,00 | 1,77 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0530 | 22,00 | 1,17 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 20,00 | 0,18 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0400 | 28,00 | 1,12 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 1,50 | 0,64 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 000,00 | 0,60 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 200,00 | 0,48 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  | 32,434 ————— 12,109 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,18 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  | 953,451 ————— 265,236 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 1,50 | 280,27 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 200,00 | 157,56 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 220,00 | 159,99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 35,00 | 1,99 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 300,00 | 5,40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| 84 | CA05E021 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi mai mari de 35 m, preparat manual conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B20 | m3 |  |  | 1 455,274 ————— 299,832 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,2500 | 57,66 | 245,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 | 57,66 | 54,78 |
|  | 266310210000020 | Beton clasa B20 | m3 | 1,0150 | 1 000,00 | 1 045,44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3200 | 300,00 | 96,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,7000 | 20,00 | 14,00 |
| 85 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| 86 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
|  |  | 1.7. Sapaturi camine |  |  |  |  |
| 87 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  | 768,750 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 375,00 | 768,75 |
| 88 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 |  |  | 168,028 ————— 162,025 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,8100 | 57,66 | 162,02 |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0006 | 3 000,00 | 1,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0149 | 15,00 | 0,22 |
|  | 2010102914229 | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 | m3 | 0,0001 | 3 000,00 | 0,30 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0012 | 3 000,00 | 3,60 |
| 89 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  |  | 252,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 | 300,00 | 252,00 |
| 90 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| 91 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 980,061 ————— 508,561 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 50,00 | 471,50 |
| 92 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - pamint surplus | 100 m3 |  |  | 656,250 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 375,00 | 656,25 |
| 93 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |  | 8,625 ————— 0,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 | 250,00 | 8,62 |
| 94 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 |  |  | 357,116 ————— 0,000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 220,00 | 21,12 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 336,00 |
| 95 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 141,642 ————— 20,758 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,88 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 300,00 | 120,00 |
|  |  | 1.8. Instalarea camine |  |  |  |  |
| 96 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - fara suport din beton | m3 |  |  | 1 281,430 ————— 611,196 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 | 57,66 | 415,15 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 | 57,66 | 196,04 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 850,00 | 8,63 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 | 220,00 | 50,47 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 3,00 | 0,33 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 | 300,00 | 610,80 |
| 97 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana - fara suport din beton | m3 |  |  | 1 179,202 ————— 555,842 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 | 57,66 | 389,21 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 | 57,66 | 166,64 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 850,00 | 8,63 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 | 220,00 | 59,40 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 3,00 | 0,33 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 | 300,00 | 555,00 |
| 98 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana - fara suport de beton | m3 |  |  | 1 145,542 ————— 509,714 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 | 57,66 | 345,96 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 | 57,66 | 163,75 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 | 850,00 | 73,83 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2590 | 220,00 | 57,55 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 | 3,00 | 0,45 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 | 300,00 | 504,00 |
| 99 | Pret de piata | Element prefabricat CT10-10 fund | buc |  |  | 950,000 ————— 0,000 |
|  | 777099 | Element prefabricat CT10-10 fund | buc | 1,0000 | 950,00 | 950,00 |
| 100 | Pret de piata | Element prefabricat CT15-5 fund | buc |  |  | 1 150,000 ————— 0,000 |
|  | 777100 | Element prefabricat CT15-5 fund | buc | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 101 | Pret de piata | Element prefabricat CT20-10 fund | buc |  |  | 1 025,000 ————— 0,000 |
|  | 777101 | Element prefabricat CT20-10 fund | buc | 1,0000 | 1 025,00 | 1 025,00 |
| 102 | Pret de piata | Element prefabricat CT10-2,5 | buc |  |  | 245,000 ————— 0,000 |
|  | 777102 | Element prefabricat CT10-2,5 | buc | 1,0000 | 245,00 | 245,00 |
| 103 | Pret de piata | Element prefabricat CT15-5 | buc |  |  | 540,000 ————— 0,000 |
|  | 777103 | Element prefabricat CT15-5 | buc | 1,0000 | 540,00 | 540,00 |
| 104 | Pret de piata | Element prefabricat CT20-5 | buc |  |  | 705,000 ————— 0,000 |
|  | 777104 | Element prefabricat CT20-5 | buc | 1,0000 | 705,00 | 705,00 |
| 105 | Pret de piata | Element prefabricat CPA 150/62,5/12 | buc |  |  | 594,000 ————— 0,000 |
|  | 777105 | Element prefabricat CPA 150/62,5/12 | buc | 1,0000 | 594,00 | 594,00 |
| 106 | Pret de piata | Element prefabricat CN10 | buc |  |  | 500,000 ————— 0,000 |
|  | 777106 | Element prefabricat CN10 | buc | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| 107 | Pret de piata | Element prefabricat CN15 | buc |  |  | 865,000 ————— 0,000 |
|  | 777107 | Element prefabricat CN15 | buc | 1,0000 | 865,00 | 865,00 |
| 108 | Pret de piata | Element prefabricat H10 | buc |  |  | 110,000 ————— 0,000 |
|  | 777108 | Element prefabricat H10 | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| 109 | Pret de piata | Element prefabricat CPR 200/150/25 | buc |  |  | 1 492,000 ————— 0,000 |
|  | 777109 | Element prefabricat CPR 200/150/25 | buc | 1,0000 | 1 492,00 | 1 492,00 |
| 110 | CD63C | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la bolti si arce | m3 |  |  | 2 741,239 ————— 957,156 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,8200 | 57,66 | 796,86 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 | 57,66 | 160,29 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 415,0000 | 3,20 | 1 328,00 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0600 | 3 000,00 | 180,00 |
|  | 2873145887002 | Cuie | kg | 0,7600 | 15,00 | 11,40 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 48,8400 | 1,50 | 73,26 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 12,1400 | 3,00 | 36,42 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2660 | 200,00 | 53,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3300 | 300,00 | 99,00 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0800 | 35,00 | 2,80 |
| 111 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m |  |  | 261,279 ————— 19,604 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 57,66 | 19,60 |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 15,0000 | 16,00 | 240,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8500 | 1,50 | 1,27 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B - tip G | buc |  |  | 1 277,931 ————— 47,281 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | 57,66 | 47,28 |
|  | 28752742000002 | Capac cu rama tip G | buc | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 | 1,50 | 20,25 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 | 200,00 | 10,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - rigola din beton in camine | m3 |  |  | 922,931 ————— 227,757 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | 57,66 | 204,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 1,50 | 281,66 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 200,00 | 158,34 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 220,00 | 160,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 35,00 | 1,99 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 300,00 | 5,40 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
| 114 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - pereu la camine | m3 |  |  | 365,507 ————— 21,334 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 220,00 | 288,42 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 200,00 | 30,60 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 50,00 | 1,15 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 500,00 | 24,00 |
| 115 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pereu | m3 |  |  | 953,450 ————— 265,236 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 1,50 | 280,28 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 200,00 | 157,56 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 220,00 | 159,98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 35,00 | 1,99 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 300,00 | 5,40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
|  |  | 1.9. Indicator de apeduct (6 buc) |  |  |  |  |
| 116 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  | 68,617 ————— 68,617 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 57,66 | 68,62 |
| 117 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat, cu un singur picior | buc |  |  | 539,608 ————— 219,108 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 | 57,66 | 219,11 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 | 350,00 | 273,00 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 | 250,00 | 47,50 |
| 118 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B10 | m3 |  |  | 1 344,323 ————— 221,990 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 57,66 | 198,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
|  | 2663102100000118 | Beton clasa B10 | m3 | 1,0200 | 1 000,00 | 1 035,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
| 119 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare | buc |  |  | 66,621 ————— 59,390 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0300 | 57,66 | 59,39 |
|  | 2710403600502 | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm | kg | 0,2600 | 15,00 | 4,02 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,24 |
|  | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,82 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,0150 | 28,00 | 0,43 |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,72 |
| 120 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,88 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 121 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm - Robinet cu sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=80mm, P=16 | buc |  |  | 31,713 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| 122 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu redus cu flanse din fonta d=80x65mm | buc |  |  | 51,318 ————— 51,318 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
| 123 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu redus cu flanse din fonta d=80x50mm | buc |  |  | 51,317 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
| 124 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu redus cu flanse din fonta d=80x40mm | buc |  |  | 51,317 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
| 125 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cruce cu flanse din fonta d=80mm | buc |  |  | 51,318 ————— 51,318 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
| 126 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm - Vana de aerisire / dezaerisire cu dublu efect d=50 | buc |  |  | 31,713 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| 127 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm - Vana hidraulica de reducere a presiunii Gemak AS-E/V-20 DN100 d=80mm | buc |  |  | 31,713 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| 128 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm - Hidrant exterior d=80mm | buc |  |  | 156,835 ————— 156,835 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 | 57,66 | 156,84 |
| 129 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm - Filtru de apa d=80mm | buc |  |  | 31,713 ————— 31,713 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| 130 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din fonta 90* d=80mm | buc |  |  | 121,086 ————— 121,086 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,1000 | 57,66 | 121,09 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Utilaj pentru conducte |  |  |  |  |
| 131 |  | Robinet cu sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=80mm, P=16 | buc |  |  | 1 110,000 ————— 0,000 |
|  | 777131 | Robinet cu sertar cu corp plat din fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM cu d=80mm, P=16 | buc | 1,0000 | 1 110,00 | 1 110,00 |
| 132 |  | Teu redus cu flanse din fonta d=80x65mm | buc |  |  | 1 187,500 ————— 0,000 |
|  | 777132 | Teu redus cu flanse din fonta d=80x65mm | buc | 1,0000 | 1 187,50 | 1 187,50 |
| 133 |  | Teu redus cu flanse din fonta d=80x50mm | buc |  |  | 718,750 ————— 0,000 |
|  | 777133 | Teu redus cu flanse din fonta d=80x50mm | buc | 1,0000 | 718,75 | 718,75 |
| 134 |  | Teu redus cu flanse din fonta d=80x40mm | buc |  |  | 718,750 ————— 0,000 |
|  | 777134 | Teu redus cu flanse din fonta d=80x40mm | buc | 1,0000 | 718,75 | 718,75 |
| 135 |  | Cruce cu flanse din fonta d=75/65mm | buc |  |  | 1 812,500 ————— 0,000 |
|  | 777135 | Cruce cu flanse din fonta d=75/65mm | buc | 1,0000 | 1 812,50 | 1 812,50 |
| 136 |  | Vana de aerisire / dezaerisire cu dublu efect d=50 | buc |  |  | 1 250,000 ————— 0,000 |
|  | 777136 | Vana de aerisire / dezaerisire cu dublu efect d=50 | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 137 |  | Vana hidraulica de reducere a presiunii Gemak AS-E/V-20 DN100 d=80mm | buc |  |  | 7 850,000 ————— 0,000 |
|  | 777137 | Vana hidraulica de reducere a presiunii Gemak AS-E/V-20 DN100 d=80mm | buc | 1,0000 | 7 850,00 | 7 850,00 |
| 138 |  | Hidrant exterior d=80mm | buc |  |  | 3 750,000 ————— 0,000 |
|  | 777138 | Hidrant exterior d=80mm | buc | 1,0000 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 139 |  | Filtru de apa d=80mm | buc |  |  | 1 220,000 ————— 0,000 |
|  | 777139 | Filtru de apa d=80mm | buc | 1,0000 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| 140 |  | Cot din fonta 90* d=80mm | buc |  |  | 562,500 ————— 0,000 |
|  | 777140 | Cot din fonta 90* d=80mm | buc | 1,0000 | 562,50 | 562,50 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 6-6

Retele exterioare de aductiune si distributie a apei potabile. Sistemul A0/A11. Motopompa

Valoarea de deviz 24 000,00 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Utilaj tehnologic |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata | Motopompa de apa murdara NOVUS 36 cu debit 36m3/h (1000l/min) | buc | 1,0000 | 20 000,000 —————————— 0,000 | 20 000,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 20 000,000 |
|  |  | Total Utilaj tehnologic Inclusiv salariu |  |  |  | 20 000,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 20 000,000 |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  | 20 000,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 20 000,00 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 4 000,00 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 24 000,00 —————— |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 6-6

Retele exterioare de aductiune si distributie a apei potabile. Sistemul A0/A11. Motopompa

Valoarea de deviz 24 000,00 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 6-6: |  |  |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 0,00 |

Materiale:

| 1. | 7771 | Motopompa de apa murdara NOVUS 36 cu debit 36m3/h (1000l/min) | buc | 1,0000 | 20 000,00 | 20 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 20 000,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 0,00 |

|  | Total | Lei |  |  | 20 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 4 000,00 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 24 000,00 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Utilaj tehnologic |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata | Motopompa de apa murdara NOVUS 36 cu debit 36m3/h (1000l/min) | buc |  |  | 20 000,000 ————— 0,000 |
|  | 7771 | Motopompa de apa murdara NOVUS 36 cu debit 36m3/h (1000l/min) | buc | 1,0000 | 20 000,00 | 20 000,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 6-6-2

Conectari individuale. Sistemul A1 (290 buc)

Valoarea de deviz 651 917,22 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente. Retele exterioare de aprovizionare cu apa. |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 27,5700 | 1 646,250 —————————— 0,000 | 45 387,113 —————————— 0,000 |
| 2 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 85,0000 | 44,398 —————————— 44,398 | 3 773,847 —————————— 3 773,847 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 203,0000 | 76,173 —————————— 35,173 | 15 463,038 —————————— 7 140,038 |
| 4 | TsD01B | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 880,0000 | 17,875 —————————— 17,875 | 15 729,648 —————————— 15 729,648 |
| 5 | TsD02B1 | Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 15,5600 | 252,000 —————————— 0,000 | 3 921,120 —————————— 0,000 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 26,3900 | 980,061 —————————— 508,561 | 25 863,815 —————————— 13 420,930 |
| 7 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - pamint surplus | 100 m3 | 2,0300 | 656,250 —————————— 0,000 | 1 332,188 —————————— 0,000 |
| 8 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 262,5000 | 8,625 —————————— 0,000 | 2 264,075 —————————— 0,000 |
| 9 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 2,0300 | 357,122 —————————— 0,000 | 724,958 —————————— 0,000 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,0300 | 141,635 —————————— 20,758 | 287,520 —————————— 42,138 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 114 747,322 |
|  |  | Total Lucrari de terasamente. Retele exterioare de aprovizionare cu apa. Inclusiv salariu |  |  |  | 114 747,322 40 106,601 |
|  |  | 1.2. Conducte si fitinguri la retele exterioare de aprovizionare cu apa |  |  |  |  |
| 11 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant PE100 SDR17 d=20 | m | 2 900,0000 | 9,317 —————————— 3,114 | 27 018,256 —————————— 9 029,556 |
| 12 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Sa electrofuziune cu colier PE100 SDR11 d=90x20 | buc | 60,0000 | 200,160 —————————— 57,660 | 12 009,600 —————————— 3 459,600 |
| 13 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Sa electrofuziune cu colier PE100 SDR11 d=75x20 | buc | 120,0000 | 177,660 —————————— 57,660 | 21 319,200 —————————— 6 919,200 |
| 14 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Sa electrofuziune cu colier PE100 SDR11 d=63x20 | buc | 50,0000 | 180,860 —————————— 57,660 | 9 043,000 —————————— 2 883,000 |
| 15 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Sa electrofuziune cu colier PE100 SDR11 d=50x20 | buc | 60,0000 | 175,560 —————————— 57,660 | 10 533,600 —————————— 3 459,600 |
| 16 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 2 900,0000 | 0,636 —————————— 0,236 | 1 845,577 —————————— 685,577 |
| 17 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 2 900,0000 | 3,806 —————————— 2,306 | 11 038,560 —————————— 6 688,560 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 92 807,793 |
|  |  | Total Conducte si fitinguri la retele exterioare de aprovizionare cu apa Inclusiv salariu |  |  |  | 92 807,793 33 125,093 |
|  |  | 1.3. Armaturi si fitinguri din interiorul caminelor individuale |  |  |  |  |
| 18 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul Dn15 FI-FI din alama UNE-EN 12165 | buc | 290,0000 | 53,496 —————————— 7,496 | 15 513,782 —————————— 2 173,782 |
| 19 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting - Filtru de apa din alama Y Dn 15mm FI bronz/alama UNE-EN 12165 | buc | 290,0000 | 65,181 —————————— 20,181 | 18 902,490 —————————— 5 852,490 |
| 20 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting - Supapa de retinere Dn 15mm FI-FI bronz/alama UNE-EN 12165 | buc | 290,0000 | 53,931 —————————— 20,181 | 15 639,990 —————————— 5 852,490 |
| 21 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting - Set olandez DN15 FE-FI bronz-alama | buc | 580,0000 | 25,181 —————————— 20,181 | 14 604,980 —————————— 11 704,980 |
| 22 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting - Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d=20 | buc | 290,0000 | 40,181 —————————— 20,181 | 11 652,490 —————————— 5 852,490 |
| 23 | AcA26A | Accesoriu filetat din otel pentru teava (niplu dublu) 1/2" | buc | 290,0000 | 64,067 —————————— 51,317 | 18 579,546 —————————— 14 882,046 |
| 24 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting - Adaptor electrosudabila d=20x1/2" FE | buc | 290,0000 | 35,181 —————————— 20,181 | 10 202,490 —————————— 5 852,490 |
| 25 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting - Racord compresiune cu filet din alama d=20x1/2" FE | buc | 290,0000 | 45,181 —————————— 20,181 | 13 102,490 —————————— 5 852,490 |
| 26 | AcB04A | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm | buc | 290,0000 | 57,660 —————————— 57,660 | 16 721,400 —————————— 16 721,400 |
| 27 | Pret de piata | Contor de apa VLF-R-Universal 15 (3/4) - 1,5 - 110 DN=15 | buc | 290,0000 | 225,000 —————————— 0,000 | 65 250,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 200 169,658 |
|  |  | Total Armaturi si fitinguri din interiorul caminelor individuale Inclusiv salariu |  |  |  | 200 169,658 74 744,658 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 407 724,773 |
|  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  | 407 724,773 147 976,352 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 407 724,79 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 33 294,68 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 6 590,61 |
|  |  | Total |  |  |  | 447 610,08 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 64 903,46 |
|  |  | Total |  |  |  | 512 513,54 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 30 750,81 |
|  |  | Total |  |  |  | 543 264,35 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 108 652,87 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 651 917,22 —————— 147 976,37 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 6-6-2

Conectari individuale. Sistemul A1 (290 buc)

Valoarea de deviz 651 917,22 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 6-6-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 37,7000 | 57,66 | 2 173,782 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1 374,6000 | 57,66 | 79 259,436 |
| 3. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 116,2900 | 57,66 | 6 705,281 |
| 4. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 290,0000 | 57,66 | 16 721,400 |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 571,7406 | 57,66 | 32 966,563 |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,2000 | 57,66 | 3 009,852 |
| 7. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 123,8300 | 57,66 | 7 140,038 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 147 976,37 |

Materiale:

| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2030 | 220,00 | 44,660 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 14211022005251 | Nisip pentru umplutura | m3 | 208,0750 | 40,00 | 8 323,000 |
| 3. | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 3 132,0000 | 1,10 | 3 445,200 |
| 4. | 2521216710001111 | Teava polietilena PE100 SDR17 d=20 | m | 2 908,7000 | 5,00 | 14 543,500 |
| 5. | 252315671381112 | Sa electrofuziune cu colier PE100 SDR11 d=90x20 | buc | 60,0000 | 62,50 | 3 750,000 |
| 6. | 252315671381113 | Sa electrofuziune cu colier PE100 SDR11 d=75x20 | buc | 120,0000 | 40,00 | 4 800,000 |
| 7. | 252315671381114 | Sa electrofuziune cu colier PE100 SDR11 d=63x20 | buc | 50,0000 | 43,20 | 2 160,000 |
| 8. | 252315671381115 | Sa electrofuziune cu colier PE100 SDR11 d=50x20 | buc | 60,0000 | 37,90 | 2 274,000 |
| 9. | 252315671381119 | Filtru de apa din alama Y Dn 15mm FI bronz/alama UNE-EN 12165 | buc | 290,0000 | 45,00 | 13 050,000 |
| 10. | 252315671381120 | Supapa de retinere Dn 15mm FI-FI bronz/alama UNE-EN 12165 | buc | 290,0000 | 33,75 | 9 787,500 |
| 11. | 252315671381121 | Set olandez DN15 FE-FI bronz-alama | buc | 580,0000 | 5,00 | 2 900,000 |
| 12. | 252315671381122 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d=20 | buc | 290,0000 | 20,00 | 5 800,000 |
| 13. | 252315671381124 | Adaptor electrosudabila d=20x1/2" FE | buc | 290,0000 | 15,00 | 4 350,000 |
| 14. | 252315671381125 | Racord compresiune cu filet din alama d=20x1/2" FE | buc | 290,0000 | 25,00 | 7 250,000 |
| 15. | 287527411010023 | Accesoriu filetat din otel pentru teava (niplu dublu) 1/2" | buc | 290,0000 | 12,75 | 3 697,500 |
| 16. | 291312420210018 | Robinet Dn15 FI-FI din alama UNE-EN 12165 | buc | 290,0000 | 46,00 | 13 340,000 |
| 17. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 290,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 18. | 77727 | Contor de apa VLF-R-Universal 15 (3/4) - 1,5 - 110 DN=15 | buc | 290,0000 | 225,00 | 65 250,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 164 765,36 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 5,8000 | 200,00 | 1 160,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 232,0000 | 50,00 | 11 600,000 |
| 3. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,5525 | 375,00 | 1 332,188 |
| 4. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 121,0323 | 375,00 | 45 387,113 |
| 5. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 13,0704 | 300,00 | 3 921,120 |
| 6. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,0856 | 300,00 | 925,680 |
| 7. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 248,8577 | 50,00 | 12 442,885 |
| 8. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 232,0000 | 50,00 | 11 600,000 |
| 9. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 9,0563 | 250,00 | 2 264,075 |
| 10. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 87,0000 | 50,00 | 4 350,000 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 94 983,06 |

|  | Total | Lei |  |  | 407 724,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 33 294,68 |
|  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 6 590,61 |
|  | Total |  |  |  | 447 610,08 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 64 903,46 |
|  | Total |  |  |  | 512 513,54 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 30 750,81 |
|  | Total |  |  |  | 543 264,35 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 108 652,87 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 651 917,22 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente. Retele exterioare de aprovizionare cu apa. |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 1 646,250 ————— 0,000 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 375,00 | 1 646,25 |
| 2 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |  | 44,398 ————— 44,398 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,40 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  | 76,173 ————— 35,173 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 57,66 | 35,17 |
|  | 14211022005251 | Nisip pentru umplutura | m3 | 1,0250 | 40,00 | 41,00 |
| 4 | TsD01B | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,875 ————— 17,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| 5 | TsD02B1 | Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  |  | 252,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 | 300,00 | 252,00 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 980,061 ————— 508,561 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 50,00 | 471,50 |
| 7 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - pamint surplus | 100 m3 |  |  | 656,250 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 375,00 | 656,25 |
| 8 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |  | 8,625 ————— 0,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 | 250,00 | 8,63 |
| 9 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 |  |  | 357,122 ————— 0,000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 220,00 | 21,12 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 336,00 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 141,635 ————— 20,758 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,88 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 300,00 | 120,00 |
|  |  | 1.2. Conducte si fitinguri la retele exterioare de aprovizionare cu apa |  |  |  |  |
| 11 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant PE100 SDR17 d=20 | m |  |  | 9,317 ————— 3,114 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 | 57,66 | 2,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 | 57,66 | 1,04 |
|  | 2521216710001111 | Teava polietilena PE100 SDR17 d=20 | m | 1,0030 | 5,00 | 5,01 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,10 | 1,19 |
| 12 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Sa electrofuziune cu colier PE100 SDR11 d=90x20 | buc |  |  | 200,160 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381112 | Sa electrofuziune cu colier PE100 SDR11 d=90x20 | buc | 1,0000 | 62,50 | 62,50 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 13 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Sa electrofuziune cu colier PE100 SDR11 d=75x20 | buc |  |  | 177,660 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381113 | Sa electrofuziune cu colier PE100 SDR11 d=75x20 | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 14 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Sa electrofuziune cu colier PE100 SDR11 d=63x20 | buc |  |  | 180,860 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381114 | Sa electrofuziune cu colier PE100 SDR11 d=63x20 | buc | 1,0000 | 43,20 | 43,20 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 15 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. - Sa electrofuziune cu colier PE100 SDR11 d=50x20 | buc |  |  | 175,560 ————— 57,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
|  | 252315671381115 | Sa electrofuziune cu colier PE100 SDR11 d=50x20 | buc | 1,0000 | 37,90 | 37,90 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 16 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  | 0,636 ————— 0,236 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 | 57,66 | 0,24 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| 17 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  | 3,806 ————— 2,306 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 | 57,66 | 2,31 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
|  |  | 1.3. Armaturi si fitinguri din interiorul caminelor individuale |  |  |  |  |
| 18 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul Dn15 FI-FI din alama UNE-EN 12165 | buc |  |  | 53,496 ————— 7,496 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 57,66 | 7,50 |
|  | 291312420210018 | Robinet Dn15 FI-FI din alama UNE-EN 12165 | buc | 1,0000 | 46,00 | 46,00 |
| 19 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting - Filtru de apa din alama Y Dn 15mm FI bronz/alama UNE-EN 12165 | buc |  |  | 65,181 ————— 20,181 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18 |
|  | 252315671381119 | Filtru de apa din alama Y Dn 15mm FI bronz/alama UNE-EN 12165 | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| 20 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting - Supapa de retinere Dn 15mm FI-FI bronz/alama UNE-EN 12165 | buc |  |  | 53,931 ————— 20,181 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18 |
|  | 252315671381120 | Supapa de retinere Dn 15mm FI-FI bronz/alama UNE-EN 12165 | buc | 1,0000 | 33,75 | 33,75 |
| 21 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting - Set olandez DN15 FE-FI bronz-alama | buc |  |  | 25,181 ————— 20,181 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18 |
|  | 252315671381121 | Set olandez DN15 FE-FI bronz-alama | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| 22 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting - Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d=20 | buc |  |  | 40,181 ————— 20,181 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18 |
|  | 252315671381122 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d=20 | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| 23 | AcA26A | Accesoriu filetat din otel pentru teava (niplu dublu) 1/2" | buc |  |  | 64,067 ————— 51,317 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 57,66 | 51,32 |
|  | 287527411010023 | Accesoriu filetat din otel pentru teava (niplu dublu) 1/2" | buc | 1,0000 | 12,75 | 12,75 |
| 24 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting - Adaptor electrosudabila d=20x1/2" FE | buc |  |  | 35,181 ————— 20,181 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18 |
|  | 252315671381124 | Adaptor electrosudabila d=20x1/2" FE | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| 25 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting - Racord compresiune cu filet din alama d=20x1/2" FE | buc |  |  | 45,181 ————— 20,181 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18 |
|  | 252315671381125 | Racord compresiune cu filet din alama d=20x1/2" FE | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| 26 | AcB04A | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm | buc |  |  | 57,660 ————— 57,660 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
| 27 | Pret de piata | Contor de apa VLF-R-Universal 15 (3/4) - 1,5 - 110 DN=15 | buc |  |  | 225,000 ————— 0,000 |
|  | 77727 | Contor de apa VLF-R-Universal 15 (3/4) - 1,5 - 110 DN=15 | buc | 1,0000 | 225,00 | 225,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 7-1-1

Plan general. Platforma I. RAP/SP-1. Amenajarea teritoriului si spatii verzi.

Valoarea de deviz 344 080,03 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapaturi stratul fertil | 100 m3 | 1,4000 | 685,000 —————————— 0,000 | 959,000 —————————— 0,000 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,5000 | 843,750 —————————— 0,000 | 421,875 —————————— 0,000 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 75,0000 | 5,800 —————————— 0,000 | 435,000 —————————— 0,000 |
| 4 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 0,5000 | 75,280 —————————— 0,000 | 37,640 —————————— 0,000 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,5000 | 121,638 —————————— 20,758 | 60,819 —————————— 10,379 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,9000 | 843,750 —————————— 0,000 | 759,375 —————————— 0,000 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 135,0000 | 9,575 —————————— 0,000 | 1 292,625 —————————— 0,000 |
| 8 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 0,9000 | 376,400 —————————— 0,000 | 338,760 —————————— 0,000 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,9000 | 121,638 —————————— 20,758 | 109,474 —————————— 18,682 |
| 10 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapaturi pentru sol vegetal | 100 m3 | 0,9000 | 685,000 —————————— 0,000 | 616,500 —————————— 0,000 |
| 11 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapaturi pentru sol mineral | 100 m3 | 0,9000 | 685,000 —————————— 0,000 | 616,500 —————————— 0,000 |
| 12 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - pentru indiguirea turn de apa | 100 m3 | 2,5000 | 685,000 —————————— 0,000 | 1 712,500 —————————— 0,000 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in indiguire | 100 m3 | 2,5000 | 843,750 —————————— 0,000 | 2 109,375 —————————— 0,000 |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - sol insuficient | 100 m3 | 2,4000 | 843,750 —————————— 0,000 | 2 025,000 —————————— 0,000 |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 360,0000 | 9,575 —————————— 0,000 | 3 447,000 —————————— 0,000 |
| 16 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 2,4000 | 376,400 —————————— 0,000 | 903,360 —————————— 0,000 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,4000 | 121,638 —————————— 20,758 | 291,930 —————————— 49,818 |
| 18 | 36-01-009-1 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare | 1000 m2 | 0,1470 | 4 852,558 —————————— 0,000 | 713,326 —————————— 0,000 |
| 19 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapaturi pentru drum | 100 m3 | 1,0000 | 685,000 —————————— 0,000 | 685,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 17 535,059 |
|  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |  | 17 535,059 78,879 |
|  |  | 1.2. Imbracaminte de pietris |  |  |  |  |
| 20 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 1,0000 | 1 107,395 —————————— 187,395 | 1 107,395 —————————— 187,395 |
| 21 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 35,7000 | 339,184 —————————— 21,334 | 12 108,876 —————————— 761,631 |
| 22 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 64,2600 | 365,405 —————————— 21,334 | 23 480,899 —————————— 1 370,936 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 36 697,170 |
|  |  | Total Imbracaminte de pietris Inclusiv salariu |  |  |  | 36 697,170 2 319,962 |
|  |  | 1.3. Imprejmuiri din panouri plasa metalica |  |  |  |  |
| 23 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 9,7200 | 13,242 —————————— 2,480 | 128,713 —————————— 24,102 |
| 24 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5 | m3 | 1,5500 | 1 297,359 —————————— 221,991 | 2 010,906 —————————— 344,086 |
| 25 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat | kg | 434,3400 | 25,788 —————————— 4,613 | 11 200,671 —————————— 2 003,523 |
| 26 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta si portita) | m2 | 6,7500 | 824,898 —————————— 98,599 | 5 568,064 —————————— 665,541 |
| 27 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 64,5000 | 43,235 —————————— 33,443 | 2 788,645 —————————— 2 157,061 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 21 696,999 |
|  |  | Total Imprejmuiri din panouri plasa metalica Inclusiv salariu |  |  |  | 21 696,999 5 194,313 |
|  |  | 1.4. Imprejmuiri din plasa metalica "Rabita" |  |  |  |  |
| 28 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma "Rabita" cu h=1,6m pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,65 m | m | 820,0000 | 152,714 —————————— 63,426 | 125 225,480 —————————— 52 009,320 |
| 29 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta si portita) | m2 | 6,7500 | 824,898 —————————— 98,599 | 5 568,064 —————————— 665,541 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 130 793,544 |
|  |  | Total Imprejmuiri din plasa metalica "Rabita" Inclusiv salariu |  |  |  | 130 793,544 52 674,861 |
|  |  | 1.5. Astragul |  |  |  |  |
| 30 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 1,3000 | 365,404 —————————— 21,334 | 475,025 —————————— 27,734 |
| 31 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 6,5000 | 126,478 —————————— 6,919 | 822,105 —————————— 44,975 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 297,130 |
|  |  | Total Astragul Inclusiv salariu |  |  |  | 1 297,130 72,709 |
|  |  | 1.6. Spatii verzi |  |  |  |  |
| 32 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 22,0000 | 4,375 —————————— 0,000 | 96,250 —————————— 0,000 |
| 33 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc | 22,0000 | 48,221 —————————— 16,721 | 1 060,871 —————————— 367,871 |
| 34 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 4,0000 | 399,832 —————————— 299,832 | 1 599,328 —————————— 1 199,328 |
| 35 | TsH98A | Udarea arbustilor prin hidrofereza de la cisterna GAZ-53 OG | 100 buc | 0,2200 | 442,314 —————————— 122,814 | 97,309 —————————— 27,019 |
| 36 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 4,0000 | 95,956 —————————— 38,056 | 383,822 —————————— 152,222 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 237,580 |
|  |  | Total Spatii verzi Inclusiv salariu |  |  |  | 3 237,580 1 746,440 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 211 257,482 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 13 969,612 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 4 984,937 |
|  |  | Total |  |  |  | 230 212,031 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 33 380,744 |
|  |  | Total |  |  |  | 263 592,775 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 15 815,566 |
|  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  | 279 408,341 62 087,164 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 37 | Pret de piata | Urna de gunoi | buc | 1,0000 | 625,000 —————————— 0,000 | 625,000 —————————— 0,000 |
| 38 | Pret de piata | Container pentru gunoi | buc | 1,0000 | 6 700,000 —————————— 0,000 | 6 700,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 7 325,000 |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  | 7 325,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 286 733,36 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 57 346,67 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 344 080,03 —————— 62 087,17 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 7-1-1

Plan general. Platforma I. RAP/SP-1. Amenajarea teritoriului si spatii verzi.

Valoarea de deviz 344 080,03 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 7-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3475 | 57,66 | 308,337 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,4180 | 57,66 | 24,102 |
| 3. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 754,4000 | 57,66 | 43 498,704 |
| 4. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 37,4662 | 57,66 | 2 160,301 |
| 5. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 23,4400 | 57,66 | 1 351,550 |
| 6. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7800 | 57,66 | 44,975 |
| 7. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,4300 | 57,66 | 140,114 |
| 8. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 37,4100 | 57,66 | 2 157,061 |
| 9. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,5650 | 57,66 | 147,898 |
| 10. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 25,9902 | 57,66 | 1 498,595 |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,4666 | 57,66 | 661,164 |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 175,0670 | 57,66 | 10 094,363 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 62 087,17 |

Materiale:

| 1. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 4,0000 | 100,00 | 400,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,6110 | 1 208,00 | 738,088 |
| 3. | 1212121212121 | apa | m3 | 0,4400 | 0,00 | 0,000 |
| 4. | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 57,4000 | 220,00 | 12 628,000 |
| 5. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,4232 | 220,00 | 93,104 |
| 6. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0195 | 1 208,00 | 23,556 |
| 7. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0540 | 200,00 | 10,800 |
| 8. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 46,8027 | 200,00 | 9 360,540 |
| 9. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 85,9492 | 220,00 | 18 908,824 |
| 10. | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 13,5000 | 700,00 | 9 450,000 |
| 11. | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,4835 | 24,00 | 35,604 |
| 12. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 12,9000 | 28,00 | 361,200 |
| 13. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 8,3850 | 28,00 | 234,780 |
| 14. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,3500 | 28,00 | 37,800 |
| 15. | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 2,1717 | 28,00 | 60,808 |
| 16. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 16,8750 | 1,50 | 25,312 |
| 17. | 266310210000075 | Beton clasa B7,5 | m3 | 1,6126 | 950,00 | 1 531,970 |
| 18. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 9,9630 | 10,50 | 104,611 |
| 19. | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0715 | 11,00 | 0,786 |
| 20. | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 456,0570 | 20,00 | 9 121,140 |
| 21. | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 393,6000 | 11,00 | 4 329,600 |
| 22. | 273210364625028 | Plasa "Rabita" | m2 | 1 312,0000 | 20,83 | 27 328,960 |
| 23. | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat | buc | 413,2800 | 70,00 | 28 929,600 |
| 24. | 2830127303001 | Arbori | buc | 23,1000 | 30,00 | 693,000 |
| 25. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,9867 | 35,00 | 69,534 |
| 26. | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 54,0000 | 2,00 | 108,000 |
| 27. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 54,0000 | 0,50 | 27,000 |
| 28. | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 54,0000 | 0,20 | 10,800 |
| 29. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,5393 | 0,00 | 0,000 |
| 30. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 27,4923 | 0,00 | 0,000 |
| 31. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1707 | 0,00 | 0,000 |
| 32. | 77737 | Urna de gunoi | buc | 1,0000 | 625,00 | 625,000 |
| 33. | 77738 | Container pentru gunoi | buc | 1,0000 | 6 700,00 | 6 700,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 131 948,41 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 060203 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3 | h-ut | 0,8761 | 375,00 | 328,538 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 060204 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3 | h-ut | 0,5792 | 375,00 | 217,200 |
| 3. | 060205 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3 | h-ut | 0,4469 | 375,00 | 167,588 |
| 4. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 41,0000 0,2700 | 0,00 300,00 | 0,000 81,000 |
| 5. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,8605 | 450,00 | 2 187,225 |
| 6. | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 3,6800 | 50,00 | 184,000 |
| 7. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 15,5663 | 200,00 | 3 113,260 |
| 8. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 14,1750 | 375,00 | 5 315,625 |
| 9. | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,2750 | 350,00 | 96,250 |
| 10. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 18,3580 | 250,00 | 4 589,500 |
| 11. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 6,2800 | 250,00 | 1 570,000 |
| 12. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,9300 | 20,00 | 18,600 |
| 13. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 3,6800 | 200,00 | 736,000 |
| 14. | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 0,4686 | 150,00 | 70,290 |
| 15. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,3875 | 300,00 | 116,250 |
| 16. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 20,6985 | 250,00 | 5 174,625 |
| 17. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,8730 | 150,00 | 580,950 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 24 546,91 |

|  | Total | Lei |  |  | 286 733,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 57 346,67 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 344 080,03 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapaturi stratul fertil | 100 m3 |  |  | 685,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 250,00 | 685,00 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  | 843,750 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 375,00 | 843,75 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  | 5,800 ————— 0,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 250,00 | 5,80 |
| 4 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 |  |  | 75,280 ————— 0,000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 220,00 | 5,28 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 250,00 | 70,00 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 121,638 ————— 20,758 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,88 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 250,00 | 100,00 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  | 843,750 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 375,00 | 843,75 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  | 9,575 ————— 0,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 250,00 | 9,57 |
| 8 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 |  |  | 376,400 ————— 0,000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 220,00 | 26,40 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 250,00 | 350,00 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 121,638 ————— 20,758 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,88 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 250,00 | 100,00 |
| 10 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapaturi pentru sol vegetal | 100 m3 |  |  | 685,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 250,00 | 685,00 |
| 11 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapaturi pentru sol mineral | 100 m3 |  |  | 685,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 250,00 | 685,00 |
| 12 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - pentru indiguirea turn de apa | 100 m3 |  |  | 685,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 250,00 | 685,00 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in indiguire | 100 m3 |  |  | 843,750 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 375,00 | 843,75 |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - sol insuficient | 100 m3 |  |  | 843,750 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 375,00 | 843,75 |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  | 9,575 ————— 0,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 250,00 | 9,57 |
| 16 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 |  |  | 376,400 ————— 0,000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 220,00 | 26,40 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 250,00 | 350,00 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 121,638 ————— 20,758 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,88 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 250,00 | 100,00 |
| 18 | 36-01-009-1 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare | 1000 m2 |  |  | 4 852,558 ————— 0,000 |
|  | 060203 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3 | h-ut | 5,9600 | 375,00 | 2 234,95 |
|  | 060204 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3 | h-ut | 3,9400 | 375,00 | 1 477,55 |
|  | 060205 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3 | h-ut | 3,0400 | 375,00 | 1 140,05 |
| 19 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapaturi pentru drum | 100 m3 |  |  | 685,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 250,00 | 685,00 |
|  |  | 1.2. Imbracaminte de pietris |  |  |  |  |
| 20 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 1 107,395 ————— 187,395 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2500 | 57,66 | 187,40 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 3,6800 | 200,00 | 736,00 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 3,6800 | 50,00 | 184,00 |
| 21 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |  | 339,184 ————— 21,334 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 200,00 | 262,20 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 200,00 | 30,60 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 150,00 | 3,45 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,60 |
| 22 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 |  |  | 365,405 ————— 21,334 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 220,00 | 288,42 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 200,00 | 30,60 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 150,00 | 3,45 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,60 |
|  |  | 1.3. Imprejmuiri din panouri plasa metalica |  |  |  |  |
| 23 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |  | 13,242 ————— 2,480 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 57,66 | 2,48 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 10,50 | 10,76 |
| 24 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5 | m3 |  |  | 1 297,359 ————— 221,991 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 57,66 | 198,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
|  | 266310210000075 | Beton clasa B7,5 | m3 | 1,0250 | 950,00 | 988,37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
| 25 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat | kg |  |  | 25,788 ————— 4,613 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
|  | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0010 | 35,00 | 0,03 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0050 | 28,00 | 0,14 |
| 26 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta si portita) | m2 |  |  | 824,898 ————— 98,599 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 57,66 | 55,35 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 57,66 | 21,91 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 2,00 | 8,00 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 28,00 | 2,80 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 35,00 | 4,02 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 1,50 | 1,87 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 200,00 | 0,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| 27 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 |  |  | 43,235 ————— 33,443 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5800 | 57,66 | 33,44 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2000 | 28,00 | 5,60 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,1300 | 28,00 | 3,64 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0230 | 24,00 | 0,55 |
|  |  | 1.4. Imprejmuiri din plasa metalica "Rabita" |  |  |  |  |
| 28 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma "Rabita" cu h=1,6m pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,65 m | m |  |  | 152,714 ————— 63,426 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 | 57,66 | 53,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 273210364625028 | Plasa "Rabita" | m2 | 1,6000 | 20,83 | 33,33 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 | 11,00 | 5,28 |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 0,0700 | 220,00 | 15,40 |
|  | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat | buc | 0,5040 | 70,00 | 35,28 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta si portita) | m2 |  |  | 824,898 ————— 98,599 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 57,66 | 55,35 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 57,66 | 21,91 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 2,00 | 8,00 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 28,00 | 2,80 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 35,00 | 4,02 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 1,50 | 1,87 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 200,00 | 0,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
|  |  | 1.5. Astragul |  |  |  |  |
| 30 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 |  |  | 365,404 ————— 21,334 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 220,00 | 288,42 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 200,00 | 30,60 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 150,00 | 3,45 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,60 |
| 31 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  | 126,478 ————— 6,919 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,0940 | 1 208,00 | 113,55 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 208,00 | 3,62 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0110 | 11,00 | 0,12 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0113 | 200,00 | 2,26 |
|  |  | 1.6. Spatii verzi |  |  |  |  |
| 32 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc |  |  | 4,375 ————— 0,000 |
|  | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,0125 | 350,00 | 4,38 |
| 33 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc |  |  | 48,221 ————— 16,721 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 | 57,66 | 16,72 |
|  | 2830127303001 | Arbori | buc | 1,0500 | 30,00 | 31,50 |
| 34 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  |  | 399,832 ————— 299,832 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 | 57,66 | 299,83 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 35 | TsH98A | Udarea arbustilor prin hidrofereza de la cisterna GAZ-53 OG | 100 buc |  |  | 442,314 ————— 122,814 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1300 | 57,66 | 122,81 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,0000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 2,1300 | 150,00 | 319,50 |
| 36 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  | 95,956 ————— 38,056 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 57,66 | 38,06 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 | 150,00 | 57,90 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 37 | Pret de piata | Urna de gunoi | buc |  |  | 625,000 ————— 0,000 |
|  | 77737 | Urna de gunoi | buc | 1,0000 | 625,00 | 625,00 |
| 38 | Pret de piata | Container pentru gunoi | buc |  |  | 6 700,000 ————— 0,000 |
|  | 77738 | Container pentru gunoi | buc | 1,0000 | 6 700,00 | 6 700,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 7-2-1

Plan general. Platforma II. CAP-1. Amenajarea teritoriului si spatii verzi.

Valoarea de deviz 124 767,08 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapaturi stratul fertil | 100 m3 | 0,9000 | 685,000 —————————— 0,000 | 616,500 —————————— 0,000 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,9000 | 843,750 —————————— 0,000 | 759,375 —————————— 0,000 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 135,0000 | 5,800 —————————— 0,000 | 783,000 —————————— 0,000 |
| 4 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 0,9000 | 75,280 —————————— 0,000 | 67,752 —————————— 0,000 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,9000 | 121,638 —————————— 20,758 | 109,474 —————————— 18,682 |
| 6 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapaturi pentru drum | 100 m3 | 0,3000 | 685,000 —————————— 0,000 | 205,500 —————————— 0,000 |
| 7 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - pentru indiguirea turn de apa | 100 m3 | 2,0000 | 685,000 —————————— 0,000 | 1 370,000 —————————— 0,000 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in indiguire | 100 m3 | 1,7000 | 843,750 —————————— 0,000 | 1 434,375 —————————— 0,000 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - sol insuficient | 100 m3 | 1,7000 | 843,750 —————————— 0,000 | 1 434,375 —————————— 0,000 |
| 10 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 160,5000 | 9,575 —————————— 0,000 | 1 536,775 —————————— 0,000 |
| 11 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 1,7000 | 376,400 —————————— 0,000 | 639,880 —————————— 0,000 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,7000 | 121,638 —————————— 20,758 | 206,784 —————————— 35,288 |
| 13 | 36-01-009-1 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare | 1000 m2 | 0,1800 | 4 852,500 —————————— 0,000 | 873,450 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 10 037,240 |
|  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |  | 10 037,240 53,970 |
|  |  | 1.2. Drum de acces |  |  |  |  |
| 14 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,3000 | 1 107,393 —————————— 187,393 | 332,218 —————————— 56,218 |
| 15 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 10,6000 | 339,184 —————————— 21,334 | 3 595,353 —————————— 226,143 |
| 16 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 19,0800 | 365,403 —————————— 21,334 | 6 971,885 —————————— 407,057 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 10 899,456 |
|  |  | Total Drum de acces Inclusiv salariu |  |  |  | 10 899,456 689,418 |
|  |  | 1.3. Scara de acces |  |  |  |  |
| 17 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,8000 | 68,616 —————————— 68,616 | 123,508 —————————— 123,508 |
| 18 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 6,2400 | 180,532 —————————— 115,320 | 1 126,519 —————————— 719,597 |
| 19 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 0,5500 | 13,247 —————————— 2,485 | 7,286 —————————— 1,367 |
| 20 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 45,5000 | 12,435 —————————— 1,672 | 565,776 —————————— 76,082 |
| 21 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 12,1000 | 40,236 —————————— 12,109 | 486,850 —————————— 146,514 |
| 22 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 1,0200 | 1 457,382 —————————— 305,598 | 1 486,530 —————————— 311,710 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - mina curenta | kg | 22,6100 | 32,434 —————————— 12,109 | 733,322 —————————— 273,776 |
| 24 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul - mina curenta | m2 | 0,5000 | 77,418 —————————— 63,426 | 38,709 —————————— 31,713 |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,8000 | 17,874 —————————— 17,874 | 32,174 —————————— 32,174 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 600,674 |
|  |  | Total Scara de acces Inclusiv salariu |  |  |  | 4 600,674 1 716,441 |
|  |  | 1.4. Imprejmuiri |  |  |  |  |
| 26 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 44,8400 | 13,242 —————————— 2,479 | 593,764 —————————— 111,174 |
| 27 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5 | m3 | 3,2300 | 1 297,344 —————————— 221,991 | 4 190,421 —————————— 717,031 |
| 28 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat | kg | 1 067,3700 | 25,788 —————————— 4,613 | 27 525,124 —————————— 4 923,565 |
| 29 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta si portita) | m2 | 6,7500 | 824,898 —————————— 98,599 | 5 568,064 —————————— 665,541 |
| 30 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 161,6000 | 43,235 —————————— 33,443 | 6 986,743 —————————— 5 404,356 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 44 864,116 |
|  |  | Total Imprejmuiri Inclusiv salariu |  |  |  | 44 864,116 11 821,667 |
|  |  | 1.5. Spatii verzi |  |  |  |  |
| 31 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 13,0000 | 4,375 —————————— 0,000 | 56,875 —————————— 0,000 |
| 32 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc | 13,0000 | 48,221 —————————— 16,721 | 626,878 —————————— 217,378 |
| 33 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 6,0000 | 399,832 —————————— 299,832 | 2 398,992 —————————— 1 798,992 |
| 34 | TsH98A | Udarea arbustilor prin hidrofereza de la cisterna GAZ-53 OG | 100 buc | 0,1300 | 442,315 —————————— 122,815 | 57,501 —————————— 15,966 |
| 35 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 6,0000 | 95,956 —————————— 38,056 | 575,734 —————————— 228,334 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 715,980 |
|  |  | Total Spatii verzi Inclusiv salariu |  |  |  | 3 715,980 2 260,670 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 74 117,466 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 3 721,987 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 1 791,041 |
|  |  | Total |  |  |  | 79 630,494 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 11 546,422 |
|  |  | Total |  |  |  | 91 176,916 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 5 470,615 |
|  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  | 96 647,531 16 542,166 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 36 | Pret de piata | Urna de gunoi | buc | 1,0000 | 625,000 —————————— 0,000 | 625,000 —————————— 0,000 |
| 37 | Pret de piata | Container pentru gunoi | buc | 1,0000 | 6 700,000 —————————— 0,000 | 6 700,000 —————————— 0,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 7 325,000 |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  | 7 325,000 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 103 972,57 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 20 794,51 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 124 767,08 —————— 16 542,16 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 7-2-1

Plan general. Platforma II. CAP-1. Amenajarea teritoriului si spatii verzi.

Valoarea de deviz 124 767,08 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 7-2-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,0905 | 57,66 | 927,778 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,2713 | 57,66 | 188,623 |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 11,3568 | 57,66 | 654,833 |
| 4. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,9816 | 57,66 | 633,200 |
| 5. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 35,1600 | 57,66 | 2 027,326 |
| 6. | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,5410 | 57,66 | 146,514 |
| 7. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7650 | 57,66 | 101,770 |
| 8. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 93,7280 | 57,66 | 5 404,356 |
| 9. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,5086 | 57,66 | 86,986 |
| 10. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 38,5011 | 57,66 | 2 219,974 |
| 11. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,2959 | 57,66 | 247,702 |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,6579 | 57,66 | 499,214 |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 59,0338 | 57,66 | 3 403,890 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 16 542,16 |

Materiale:

| 1. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 6,0000 | 100,00 | 600,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,3391 | 0,00 | 0,000 |
| 3. | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2600 | 0,00 | 0,000 |
| 4. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2360 | 220,00 | 51,920 |
| 5. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0270 | 200,00 | 5,400 |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 13,8966 | 200,00 | 2 779,320 |
| 7. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 25,0139 | 220,00 | 5 503,058 |
| 8. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0250 | 0,00 | 0,000 |
| 9. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0187 | 3 000,00 | 56,100 |
| 10. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0998 | 3 000,00 | 299,400 |
| 11. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0062 | 3 000,00 | 18,600 |
| 12. | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 6,7500 | 700,00 | 4 725,000 |
| 13. | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,7668 | 24,00 | 90,403 |
| 14. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,7488 | 8,00 | 5,990 |
| 15. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,2444 | 28,00 | 6,843 |
| 16. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 32,3200 | 28,00 | 904,960 |
| 17. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,0850 | 28,00 | 2,380 |
| 18. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 21,0080 | 28,00 | 588,224 |
| 19. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,6750 | 28,00 | 18,900 |
| 20. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,0520 | 28,00 | 1,456 |
| 21. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0250 | 20,00 | 0,500 |
| 22. | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 5,3368 | 28,00 | 149,430 |
| 23. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0550 | 22,00 | 1,210 |
| 24. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,4375 | 1,50 | 12,656 |
| 25. | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0769 | 1 000,00 | 1 076,900 |
| 26. | 266310210000075 | Beton clasa B7,5 | m3 | 3,3604 | 950,00 | 3 192,380 |
| 27. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 | 2,50 | 0,250 |
| 28. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 46,5247 | 10,50 | 488,509 |
| 29. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 46,6375 | 10,50 | 489,694 |
| 30. | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 1 120,7385 | 20,00 | 22 414,770 |
| 31. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,2261 | 15,00 | 3,391 |
| 32. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,6240 | 15,00 | 9,360 |
| 33. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 22,6100 | 20,00 | 452,200 |
| 34. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 12,7098 | 20,00 | 254,196 |
| 35. | 2830127303001 | Arbori | buc | 13,6500 | 30,00 | 409,500 |
| 36. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,7488 | 15,00 | 11,232 |
| 37. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,1222 | 35,00 | 4,277 |
| 38. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,9566 | 35,00 | 68,481 |
| 39. | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 27,0000 | 2,00 | 54,000 |
| 40. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 27,0000 | 0,50 | 13,500 |
| 41. | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 27,0000 | 0,20 | 5,400 |
| 42. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,3120 | 20,00 | 6,240 |
| 43. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,8008 | 0,00 | 0,000 |
| 44. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 12,8858 | 0,00 | 0,000 |
| 45. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4921 | 0,00 | 0,000 |
| 46. | 77737 | Urna de gunoi | buc | 1,0000 | 625,00 | 625,000 |
| 47. | 77738 | Container pentru gunoi | buc | 1,0000 | 6 700,00 | 6 700,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 52 101,04 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 060203 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3 | h-ut | 1,0728 | 375,00 | 402,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 060204 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3 | h-ut | 0,7092 | 375,00 | 265,950 |
| 3. | 060205 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3 | h-ut | 0,5472 | 375,00 | 205,200 |
| 4. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,1350 | 300,00 | 40,500 |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1210 | 20,00 | 2,420 |
| 6. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2856 | 300,00 | 85,680 |
| 7. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,4246 | 450,00 | 641,070 |
| 8. | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 1,1040 | 50,00 | 55,200 |
| 9. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,5410 | 200,00 | 908,200 |
| 10. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 9,6750 | 375,00 | 3 628,125 |
| 11. | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,1625 | 350,00 | 56,875 |
| 12. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 8,7680 | 250,00 | 2 192,000 |
| 13. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,6720 | 250,00 | 918,000 |
| 14. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,5500 | 20,00 | 51,000 |
| 15. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 1,1040 | 200,00 | 220,800 |
| 16. | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 0,2769 | 150,00 | 41,535 |
| 17. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,9680 | 75,00 | 72,600 |
| 18. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,8075 | 300,00 | 242,250 |
| 19. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 9,2791 | 250,00 | 2 319,775 |
| 20. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,9986 | 150,00 | 449,790 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 12 799,29 |

|  | Total | Lei |  |  | 103 972,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 20 794,51 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 124 767,08 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapaturi stratul fertil | 100 m3 |  |  | 685,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 250,00 | 685,00 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  | 843,750 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 375,00 | 843,75 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  | 5,800 ————— 0,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 250,00 | 5,80 |
| 4 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 |  |  | 75,280 ————— 0,000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 220,00 | 5,28 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 250,00 | 70,00 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 121,638 ————— 20,758 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,88 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 250,00 | 100,00 |
| 6 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapaturi pentru drum | 100 m3 |  |  | 685,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 250,00 | 685,00 |
| 7 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - pentru indiguirea turn de apa | 100 m3 |  |  | 685,000 ————— 0,000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 250,00 | 685,00 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in indiguire | 100 m3 |  |  | 843,750 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 375,00 | 843,75 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - sol insuficient | 100 m3 |  |  | 843,750 ————— 0,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 375,00 | 843,75 |
| 10 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  | 9,575 ————— 0,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 250,00 | 9,57 |
| 11 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 |  |  | 376,400 ————— 0,000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 220,00 | 26,40 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 250,00 | 350,00 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 121,638 ————— 20,758 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,88 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 250,00 | 100,00 |
| 13 | 36-01-009-1 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare | 1000 m2 |  |  | 4 852,500 ————— 0,000 |
|  | 060203 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3 | h-ut | 5,9600 | 375,00 | 2 235,00 |
|  | 060204 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3 | h-ut | 3,9400 | 375,00 | 1 477,50 |
|  | 060205 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3 | h-ut | 3,0400 | 375,00 | 1 140,00 |
|  |  | 1.2. Drum de acces |  |  |  |  |
| 14 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 1 107,393 ————— 187,393 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2500 | 57,66 | 187,39 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 3,6800 | 200,00 | 736,00 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 3,6800 | 50,00 | 184,00 |
| 15 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |  | 339,184 ————— 21,334 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 200,00 | 262,20 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 200,00 | 30,60 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 150,00 | 3,45 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,60 |
| 16 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 |  |  | 365,403 ————— 21,334 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 220,00 | 288,42 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 200,00 | 30,60 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 150,00 | 3,45 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,60 |
|  |  | 1.3. Scara de acces |  |  |  |  |
| 17 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  | 68,616 ————— 68,616 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 57,66 | 68,62 |
| 18 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 180,532 ————— 115,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 | 57,66 | 104,94 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,96 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 3 000,00 | 8,99 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 000,00 | 2,98 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 3 000,00 | 47,98 |
| 19 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |  | 13,247 ————— 2,485 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 57,66 | 2,49 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 10,50 | 10,76 |
| 20 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |  | 12,435 ————— 1,672 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 | 57,66 | 1,67 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 10,50 | 10,76 |
| 21 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  |  | 40,236 ————— 12,109 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 20,00 | 21,01 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 28,00 | 0,57 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 75,00 | 6,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 22 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 |  |  | 1 457,382 ————— 305,598 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 57,66 | 279,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 055,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,00 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - mina curenta | kg |  |  | 32,434 ————— 12,109 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,17 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul - mina curenta | m2 |  |  | 77,418 ————— 63,426 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,43 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 28,00 | 2,91 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 22,00 | 2,42 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 28,00 | 4,76 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 2,50 | 0,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 24,00 | 2,40 |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,874 ————— 17,874 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
|  |  | 1.4. Imprejmuiri |  |  |  |  |
| 26 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |  | 13,242 ————— 2,479 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 57,66 | 2,48 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 10,50 | 10,76 |
| 27 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5 | m3 |  |  | 1 297,344 ————— 221,991 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 57,66 | 198,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
|  | 266310210000075 | Beton clasa B7,5 | m3 | 1,0250 | 950,00 | 988,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
| 28 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat | kg |  |  | 25,788 ————— 4,613 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
|  | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 1,0500 | 20,00 | 21,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0010 | 35,00 | 0,04 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0050 | 28,00 | 0,14 |
| 29 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta si portita) | m2 |  |  | 824,898 ————— 98,599 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 57,66 | 55,35 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 57,66 | 21,91 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 2,00 | 8,00 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 28,00 | 2,80 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 35,00 | 4,02 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 1,50 | 1,87 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 200,00 | 0,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| 30 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 |  |  | 43,235 ————— 33,443 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5800 | 57,66 | 33,44 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2000 | 28,00 | 5,60 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,1300 | 28,00 | 3,64 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0230 | 24,00 | 0,55 |
|  |  | 1.5. Spatii verzi |  |  |  |  |
| 31 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc |  |  | 4,375 ————— 0,000 |
|  | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,0125 | 350,00 | 4,38 |
| 32 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc |  |  | 48,221 ————— 16,721 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 | 57,66 | 16,72 |
|  | 2830127303001 | Arbori | buc | 1,0500 | 30,00 | 31,50 |
| 33 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  |  | 399,832 ————— 299,832 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 | 57,66 | 299,83 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 34 | TsH98A | Udarea arbustilor prin hidrofereza de la cisterna GAZ-53 OG | 100 buc |  |  | 442,315 ————— 122,815 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1300 | 57,66 | 122,82 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,0000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 2,1300 | 150,00 | 319,50 |
| 35 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  | 95,956 ————— 38,056 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 57,66 | 38,06 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 | 150,00 | 57,90 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 36 | Pret de piata | Urna de gunoi | buc |  |  | 625,000 ————— 0,000 |
|  | 77737 | Urna de gunoi | buc | 1,0000 | 625,00 | 625,00 |
| 37 | Pret de piata | Container pentru gunoi | buc |  |  | 6 700,000 ————— 0,000 |
|  | 77738 | Container pentru gunoi | buc | 1,0000 | 6 700,00 | 6 700,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 7-4-2

Retele exterioare de aductiune si distributie a apei potabile. Sistemul A0/A1. Restabilirea partii carosabile

Valoarea de deviz 357 711,47 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Restabilirea partii carosabilului a retelelor de aprovizionare cu apa potabila. Sectiunea teren asfaltat |  |  |  |  |
| 1 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 11,4200 | 292,894 —————————— 51,894 | 3 344,849 —————————— 592,629 |
| 2 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 11,4300 | 331,083 —————————— 57,083 | 3 784,283 —————————— 652,463 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, fara costul pietrii sparte (din demolari) | m3 | 11,4200 | 78,083 —————————— 57,083 | 891,712 —————————— 651,892 |
| 4 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 114,2400 | 163,283 —————————— 9,226 | 18 653,457 —————————— 1 053,933 |
| 5 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 114,2400 | 126,507 —————————— 6,919 | 14 452,199 —————————— 790,449 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 41 126,500 |
|  |  | Total Restabilirea partii carosabilului a retelelor de aprovizionare cu apa potabila. Sectiunea teren asfaltat Inclusiv salariu |  |  |  | 41 126,500 3 741,366 |
|  |  | 1.2. Restabilirea partii carosabillului a retelelor de aprovizionare cu apa potabila. Sectiunea teren pietruit |  |  |  |  |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 266,6300 | 292,894 —————————— 51,894 | 78 094,327 —————————— 13 836,497 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 266,6300 | 331,083 —————————— 57,083 | 88 276,767 —————————— 15 220,147 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, fara costul pietrii sparte (din demolari) | m3 | 266,6300 | 78,083 —————————— 57,083 | 20 819,377 —————————— 15 220,147 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 187 190,471 |
|  |  | Total Restabilirea partii carosabillului a retelelor de aprovizionare cu apa potabila. Sectiunea teren pietruit Inclusiv salariu |  |  |  | 187 190,471 44 276,791 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 228 316,971 |
|  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  | 228 316,971 48 018,157 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 228 316,97 |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 10 804,09 |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 6 485,67 |
|  |  | Total |  |  |  | 245 606,73 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 35 612,98 |
|  |  | Total |  |  |  | 281 219,71 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 16 873,18 |
|  |  | Total |  |  |  | 298 092,89 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 59 618,58 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 357 711,47 —————— 48 018,16 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 7-4-2

Retele exterioare de aductiune si distributie a apei potabile. Sistemul A0/A1. Restabilirea partii carosabile

Valoarea de deviz 357 711,47 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 7-4-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 31,9872 | 57,66 | 1 844,382 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 800,7939 | 57,66 | 46 173,775 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 48 018,16 |

Materiale:

| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 16,1078 | 1 042,00 | 16 784,328 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 10,7386 | 1 208,00 | 12 972,229 |
| 3. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 319,7690 | 220,00 | 70 349,180 |
| 4. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,6854 | 1 208,00 | 827,964 |
| 5. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 305,8550 | 200,00 | 61 171,000 |
| 6. | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 1,8278 | 12,00 | 21,934 |
| 7. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 1,2566 | 12,00 | 15,079 |
| 8. | 4100126202818 | Apa | m3 | 83,4160 | 0,00 | 0,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 162 141,71 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 350,3472 | 50,00 | 17 517,360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 175,1736 | 0,00 | 0,000 |
| 3. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,1987 | 200,00 | 639,740 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 18 157,10 |

|  | Total | Lei |  |  | 228 316,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % |  |  | 10 804,09 |
|  | Transportarea materialelor | 4 % |  |  | 6 485,67 |
|  | Total |  |  |  | 245 606,73 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 35 612,98 |
|  | Total |  |  |  | 281 219,71 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 16 873,18 |
|  | Total |  |  |  | 298 092,89 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 59 618,58 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 357 711,47 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s. Tabara r-nul Orhei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Restabilirea partii carosabilului a retelelor de aprovizionare cu apa potabila. Sectiunea teren asfaltat |  |  |  |  |
| 1 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  | 292,894 ————— 51,894 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 57,66 | 51,89 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 200,00 | 220,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 50,00 | 21,00 |
| 2 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 331,083 ————— 57,083 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 220,00 | 253,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 50,00 | 21,00 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, fara costul pietrii sparte (din demolari) | m3 |  |  | 78,083 ————— 57,083 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 50,00 | 21,00 |
| 4 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  | 163,283 ————— 9,226 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 | 57,66 | 9,23 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 1 042,00 | 146,92 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 208,00 | 3,62 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 | 12,00 | 0,19 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 | 200,00 | 3,32 |
| 5 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  | 126,507 ————— 6,919 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 208,00 | 113,55 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 208,00 | 3,62 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 12,00 | 0,13 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 | 200,00 | 2,28 |
|  |  | 1.2. Restabilirea partii carosabillului a retelelor de aprovizionare cu apa potabila. Sectiunea teren pietruit |  |  |  |  |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  | 292,894 ————— 51,894 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 57,66 | 51,89 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 200,00 | 220,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 50,00 | 21,00 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 331,083 ————— 57,083 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 220,00 | 253,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 50,00 | 21,00 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, fara costul pietrii sparte (din demolari) | m3 |  |  | 78,083 ————— 57,083 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 50,00 | 21,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.