| ANUNŢ DE PARTICIPARE № MTG-L 13/26 din 19.12.2025 privind achiziţionarea Materiale electro-tehnice (se indică obiectul achiziţiei) prin procedura de achiziţie sectorială ____Licitație deschisă_________ (tipul procedurii de achiziţie) 1. Denumirea entităţii contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL. 2. IDNO: 1003607010109. 3. Adresa: R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad 4. Numărul de telefon/fax: +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406. 5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială a entităţii contractante: office@moldovatransgaz.md. 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.achizitii.md, www.moldovatransgaz.md. 7. Tipul entităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): „Moldovatransgaz” SRL – proprietar al retelelor de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, care asigura mentenanta. 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie sectorială privind livrarea următoarelor bunuri: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referinţă | Valoarea estimată (lei fără TVA) |
| 1. | 31730000-2 | Materiale electro-tehnice lotul 1: Întrerupătoare automate şi separatoare | - | Conform Caietului de sarcini | 752 400,00 |
| 2 |  | Materiale electro-tehnice lotul 2: Materiale pentru electro instalare și izolare | - | Conform Caietului de sarcini | 298 100,00 |
| 3 |  | Materiale electro-tehnice lotul 3: Accesorii pentru iluminare | - | Conform Caietului de sarcini | 153 000,00 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  | 1 203 500,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ISO) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate. 9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor: MD 115. 10. După caz, orice garanţii solicitate: 1) transfer bancar pe contul entităţii. 2) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată. 11. Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimiterile la dispoziţiile care le conţin: surse proprii; transfer bancar. 12. În cazul procedurilor de preselecţie, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică; 13. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 1) pentru un singur lot; 2) pentru mai multe loturi; 3) pentru toate loturile; 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: 14. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite; 15. Termenele şi condiţiile de livrare solicitate: în termen de până la 40 de zile calendaristice de la data semnării Contractului; 16. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul intra în vigoare din momentul semnării și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor de către Părți. 17. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie: Nr. d/o; Descrierea criteriului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:; Nivelul minim/ Obligativitatea. Cerințe de admisibilitate a ofertei. 1.; Declarație privind valabilitatea ofertei; Completat conform anexei nr. 1; Obligatoriu. 2; Garanția pentru oferta:; În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei. Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer bancar la contul entităţii contractante confirmat prin ordin de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant; Beneficiarul restituie garanția în termen prevăzut de legislaţie. Garanția pentru ofertă se reține: a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii sectoriale; nu se depune garanția de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii sectoriale. Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL – Adresa juridică: MD - 5200, R. Moldova, or. Drochia, c/p 24. Sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. IBAN: MD50ML000000022515002332, BC „Moldindconbank” SA, sucursala „Stabil”, TVA: 5200032 / IDNO: 1003607010109.; Obligatoriu. 3; Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat; Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, semnată prin semnătură electronică (conform Anexei nr. 2). Se prezintă de către câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție.; Obligatoriu. Declarație pe proprie răspundere a operatorului economic privind corespunderea cu cerințele de calificare și de selecție (Anexa nr. 2.1 la anunțul de participare);; Obligatoriu. Cerințe de calificare. 4; Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese; Original – completată integral, confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. Anexa nr. 3; Obligatoriu. 5; Dovada înregistrării persoanei juridice; Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant.; Obligatoriu. 6; Informație generală:; Original – completată integral, confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. Anexa nr. 4; Obligatoriu. 7; Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate; Operatorul economic va face dovada că a livrat în utlimii 3 (trei) ani bunuri similare ca complexitate și preț care fac parte din obiectul achizitiei (Materiale electro-tehnice). Condiția se va aprecia ca întrunită prin prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Declarație completată conform Anexei nr. 5 pentru toate contractele indicate în anexă se vor prezenta obligatoriu documentele confirmative de executare a contractului (copii contracte, acte de primire predare, facturi, etc.,); Obligatoriu. 8; Demonstrarea capacității economice financiare:; - Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de bugetul public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) original sau generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (https://mcabinet.gov.md) confirmat prin semnătura electronică și/sau semnat și ștampilat de către ofertant. - Bilanțul contabil/ultimul raport financiar, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie cu confirmare (anexarea „Recipisei”), semnat și ștampilat de către ofertant (formularul RSF1);; Obligatoriu pentru rezidenții RM. 9; Specificația tehnică; Completat integral conform Anexei nr. 6 cu respectarea tuturor cerințelor caietului de sarcini, și anexarea obligatorie a documentelor confirmative (catalog producător / broșuri / manual operațional/pașaport tehnic, etc.); Obligatoriu. 10; Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională:; Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini;; Obligatoriu. Grafic de livrare a bunurilor - se prezintă în formă liberă - semnat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;; La solicitare. Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita mostre pentru toate bunurile ofertate, după caz.; La solicitare. Document / acte care atestă relația ofertantului cu producătorul/dealer oficial a bunurilor - copie confirmată prin semnătură electronică;; Obligatoriu. 11; Asigurarea standardelor calității:; Declarație privind termen de garanție - termen minim (se prezintă în formă liberă) -12 luni, dar nu mai puțin decât termenul specificat de producător.; Obligatoriu. Certificat de conformitate pentru bunurile propuse; Obligatoriu. Certificate de calitate (de la producător); Obligatoriu la livrare. 12; Garanția de bună execuție a contractului; În sumă de 5% din valoarea contractului. Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer bancar la contul entității contractante confirmat prin ordin de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii a participantului. Garanție de bună execuție se prezintă pînă la semnarea contractului. Beneficiarul restituie garanția în termen prevăzut de legislaţie. Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL – Adresa juridică: MD - 5200, R. Moldova, or. Drochia, c/p 24. Sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. IBAN: MD50ML000000022515002332, BC „Moldindconbank” SA, sucursala „Stabil”, TVA: 5200032 / IDNO: 1003607010109.; Obligatoriu se prezintă odată la semnarea contractului. Oferta financiară. 13; Oferta (cerere de participare); Completată integral conform Anexei nr. 7; Obligatoriu. 14; Specificația de preț; Conform documentației de atribuire -Anexa nr. 8; Obligatoriu. 18. În cazul în care apar incertitudini cu privire la eligibilitatea documentației ofertei Entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să prezinte documente doveditoare şi poate solicita cooperarea şi informaţiile necesare de la autorităţile competente, inclusiv din străinătate. ATENȚIE: Documentația de licitație solicitată «Obligatoriu» să fie completată și depusă în mod corespunzător, în conformitate cu cerințele Anunțului de participare și cu respectarea tuturor cerințelor caietului de sarcini. Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP”, se solicită obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică. 19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): - Termenul de semnare a contractului – în termen numai după împlinirea termenelor de aşteptare de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; - RESPONSOBILITATEA Vînzătorului. În cazul refuzului de a furniza întreaga sau parte a mărfii Vânzătorul este supus unei penalități de 10% din valoarea totală a Contractului. Penalitatea specificată se aplică separat și nu se substituie cu Garanția de bună execuție a contractului. 20. Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul/Entitatea contractată poate accepta depunerea ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de Banca Națională a Moldovei la ziua deschiderii ofertelor. 21. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț (cu respectarea tuturor criteriilor de calificare). 22. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: - până la: (ora exactă) conform SIA RSAP; - pe: (data) conform SIA RSAP; 23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele, cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP. 24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile / oferta să fie actuală la momentul semnării contractului. 25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. 26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: RO /RU. 27. Denumirea şi adresa organismului competent în soluţionarea contestaţiilor: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/e-mail:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 28. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform SIA RSAP. 29. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: conform SIA RSAP. 30. În cadrul procedurii de achiziţie sectorială se va utiliza/accepta: Denumirea instrumentului electronic; Se va utiliza/accepta sau nu. Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare; se va utiliza. Sistemul de comenzi electronice; nu se accepta. Facturarea electronică; se va utiliza. Plăţile electronice; se va utiliza. 31. Alte informaţii relevante: - Modalități de finanțare și plată: Avans – 0 %. Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii emise de către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfuri, cu o posibilă plată amânată până la 90 zile de la livrarea mărfii. Agentul economic va fi exclus de la participarea în procesul de achiziții în cazul în care s-a constatat că acesta: a) nu a prezentat cel puțin un act din cele obligatorii indicate în p. 17. «Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie». b) a depus oferta cu completare defectuoasă a formularelor sau cu abateri de la original, precum și neîndeplinirea criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie. c) se află în situația de insolvență, lichidare, suspendare sau încetare a activității, de judecată, sau în orice altă situație similară. d) nu-și îndeplinește obligațiile privind plata impozitelor la bugetele de toate nivelurile și plățile obligatorii la fondurile de stat. e) comunică informații eronate/false în materialele prezentate. f) ofertantul a fost înclus în Lista operatorilor economici excluși de la procedurile de achiziție ale Agenției de Achiziții Publice și/ sau Entitații contractante (https://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie / https://mtg.md/ro/transparency/tenders). Nota: SRL „Moldovatransgaz”, își rezervă dreptul de anulare achiziția din careva motive. Decizia de anulare a procedurii de achiziție nu generează vreo obligație a beneficiarului/entității contractate față de participanții la procedura de achiziție. Pentru detalii adresați -Vă direct -„Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md. Preşedintele Grupului de lucru ________________________________

Anexa nr. 1

la Anunț de participare

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   „Moldovatransgaz” SRL, adresa:

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ____________ _______________________________________________________________________, prin procedura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de _____ zile, respectiv până la data de ______________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării .............

Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2

la Anunț de participare

# DECLARAŢIE

# privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________

Anexa nr. 2.1

la Anunț de participare

# DECLARAŢIE

# Declarație pe proprie răspundere a operatorului economic privind corespunderea cu cerințele de calificare și de selecție.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere că am luat cunoștință și sunt pe deplin de acord cu cerințele de calificare și de selecție.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________

Anexa nr. 3

la Anunț de participare

_____________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la 
evitare a conflictului de interese

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al ____________________________,

(numele şi prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_______________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competenta și resursele de care dispunem.

Data completării _____________________________________

Operator economic_______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….

Anexa nr. 4

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare________________________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

_____________________________________________________________________________

5. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

_____________________________________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________

(denumirea, adresa)

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

(de indicat valoarea şi data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul  ________________________ mii lei

11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________ mii lei,

inclusiv:  faţă de buget   __________________ mii lei

12. RECHIZITE:

| DENUMIREA |  |
| --- | --- |
| COD FISCAL |  |
| BANK |  |
| SWIFT |  |
| IBAN |  |
| TVA |  |
| TEL/FAX |  |
| MOBILE |  |
| E‐MAIL |  |
| WEB |  |
| ADRESA JURIDICĂ |  |
| ADRESA POŞTALĂ |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ş.

Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

privind experiența similară

lista principalelor contractelor  similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

/prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract,

sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît

valoarea viitorului contract/

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa | Preţul/valoarea contractului (fără TVA) | Data contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

CONTRACT nr 1

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:__________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________

CONTRACT nr 2

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:__________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a)	contractată________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de

acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________

CONTRACT nr. 3

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:__________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________

Data completării:___________________________________

Semnat: __________________________________________

Nume: ___________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _______________________

Denumirea întreprinderii: ____________________________

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: Materiale electro-tehnice

(se indică obiectul achiziţiei)

Numărul : MTG-L 13 /26 (LOT I)

(Materiale electro-tehnice   lotul 1: «Întrerupătoare automate şi separatoare»)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Model/ marca/ | Standarde de referință | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* |
|  | Повторитель питания D1014D/ Repetor de sursa de alimentare D1014D | шт / buc | 2 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель 6A 2P/ Întrerupător automat 6A 2P | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель C iC60N 32A 3П SCHNEIDER/ Întrerupător automat C iC60N 32A 3П SCHNEIDER | шт / buc | 8 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель Schneider EZ9 1P 10 A 220 - 240 В C/ Întrerupător automat Schneider EZ9 1P 10 A 220 - 240 В C | шт / buc | 12 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель Schneider EZ9 1P 16 A 220- 240 В C/ Întrerupător automat Schneider EZ9 1P 16 A 220 - 240 В C | шт / buc | 24 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель Schneider EZ9 2P 10A 220 - 240 В C/ Întrerupător automat Schneider EZ9 2P 10A 220 - 240 В C | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель Schneider EZ9 2P 16A 220 - 240 В C/ Întrerupător automat Schneider EZ9 2P 16A 220 - 240 В C | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный С25/ Întrerupător automat diferențial С25 | шт / buc | 7 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель диф-ный Schneider Z9D32616 30мA 16 A 1P+N 230-240V/ Întrerupător automat diferențial Schneider EZ9D32616 C 30мA 16 A 1P+N 230-240V | шт / buc | 25 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель диф-ный Schneider ICV40 C 30мA 16 A 3P+N 400V/ Întrerupător automat diferențial Schneider ICV40 C 30M 16 A 3P+N 400V | шт / buc | 13 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель диф-ный Schneider ICV40 C 30мA 25 A 3P+N 400V/ Întrerupător automat diferențial Schneider ICV40 C 30мA 25 A 3P+N 400V | шт / buc | 17 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р В10А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р В10А | шт / buc | 121 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р В13А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р В13А | шт / buc | 12 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р В16А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р В16А | шт / buc | 64 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р В20А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р В20А | шт / buc | 22 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р В25А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р В25А | шт / buc | 52 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р В6А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р В6А | шт / buc | 75 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р С10А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р С10А | шт / buc | 114 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р С16А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р С16А | шт / buc | 105 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р С20А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р С20А | шт / buc | 22 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р С25А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р С25А | шт / buc | 81 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р С6А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р С6А | шт / buc | 19 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М C 50 А 3Р/ Întrerupător automat VA47-29M C 50 А 3Р | шт / buc | 4 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М C 63 А 3Р/ Întrerupător automat VA47-29M C 63 А 3Р | шт / buc | 4 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М С 10 А 3Р/ Întrerupător automat VA47-29M С 10 А 3Р | шт / buc | 2 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М С 16 А 3Р/ Întrerupător automat VA47-29M С 16 А 3Р | шт / buc | 14 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М С 20 А 3Р/ Întrerupător automat VA47-29M С 20 А 3Р | шт / buc | 10 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М С 25 А 3Р/ Întrerupător automat VA47-29M С 25 А 3Р | шт / buc | 13 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | БЗУМ однофазный/ BZUM monofazat | шт / buc | 10 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок автоматического управления Datakom D-300 MK2/ Unitate de control automata Datakom D-300 MK2 | шт / buc | 3 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок автоматического управления DATAKOM D-500/ Unitate de control automata DATAKOM D-500 | шт / buc | 3 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Вилка силовая 3х фазная подвижная Schneider-Electric PKE16M435 3P+N+E 16А 240 В IP44/ Fișă fisa mobila Schneider-Electric PKE16M435 3P+N+E 16 A 240 V IP44 | шт / buc | 5 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Вилка электрическая с заземлением 220B 16А/ Fișă electrica cu împământare 220V 16А | шт / buc | 129 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель взрывозащищенный Exd пакетный тип ППГ (CSC) 25А/ Întrerupător rezistent la explozie tip pachet PPG (CSC) 25A | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель внутренний двухклавишный/ Întrerupător incorporabil, ascuns, 2 clape | шт / buc | 46 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель внутренний одноклавишный/ Întrerupător incorporabil, ascuns, o clapa | шт / buc | 40 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель наружный двухклавишный/ Întrerupător aplicat, exterior, 2 clape | шт / buc | 30 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель наружный двухклавишный с заземлением влагозащ./ Întrerupător aplicat, exterior, 2 clape, IP 54 | шт / buc | 37 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель наружный одноклавишный/ Întrerupător aplicat, exterior, o clapa | шт / buc | 35 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель наружный одноклавишный с заземлением влагозащ./ Întrerupător aplicat, exterior, o clapa, IP 54 | шт / buc | 30 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель нагрузки HDG3 2P 40A/ Întrerupător de sarcină HDG3 2P 40A | шт / buc | 1 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза для защиты волокна 40мм/ Mufă pentru protecția fibrelor 40mm | шт / buc | 100 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза для защиты волокна 60мм/ Mufă pentru protecția fibrelor 60mm | шт / buc | 100 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза соединительная алюминиевая GL-50 д=50/ Mufă de conectare din aluminiului GL-50 d=50 | шт / buc | 2 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор напряжения GLAZ V3/ Indicator de tensiune GLAZ V3 | шт / buc | 3 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Канифоль для пайки/ Colofoniu p-u lipit | кг / kg | 39,15 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Клемма АКБ плюс/ медная/ Bornă a bateriei de acumulatoare+ /cupru | шт / buc | 50 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Кнопка свет led 220V k-04/ Buton LED 220V K-04 | шт / buc | 5 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Кнопка свет led 220V k-05/ Buton LED 220V K-05 | шт / buc | 5 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Кнопка свет led 220V k-06/ Buton LED 220V K-06 | шт / buc | 5 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Колпачок изолятора К9 для штыревых изоляторов/ Capac izolator K9 pentru izolatori cu știfturi | шт / buc | 40 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Контакт для изоляторов ИО-10-3,75/ Contact pentru izolatoarele IO-10-3,75 | шт / buc | 8 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактор IEK ПКИ-22 2з+2р 660 В IP20/ Contactor IEK ПКИ-22 2з+2р 660 В IP20 | шт / buc | 15 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактор АВВ А26-40-00 220-230V/ Contactor АВВ А26-40-00 220-230V | шт / buc | 6 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Магнитный пускатель ПМА-3102 220/380В реле20А/ Demaror ПМА-3102 220/380В releu 20А | шт / buc | 2 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Магнитный пускатель ПМЕ-212 220/380В реле16А/ Demaror ПМЕ-212 220/380В releu 16А | шт / buc | 6 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Опорный изолятор ИОР-10-7,5IIIУХЛ,Т2/ Izolator de sustinere ИОР-10-7,5IIIУХЛ,Т2 | шт / buc | 30 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Предохранитель XS 10кВ, 10А/ Siguranță XS 10кВ, 10А | шт / buc | 14 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ-011-10-2-31,5 УЗ/ Siguranță ПКТ-011-10-2-31,5 УЗ | шт / buc | 6 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Проводной массив Scame 632.RO0043 1X16A 230 - 400 V/ Tablou cablat și echipat Scame 632.RO0043 1X16A 230 - 400 V | шт / buc | 1 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Проводной массив Scame 633.RO0016 16 A-32 A IP44/ Tablou cablat și echipat Scame 633.RO0016 16 A-32 A IP44 | шт / buc | 8 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Разъединитель РЛНДз-1-10Б/400-У1/ Separator РЛНДз-1-10Б/400-У1 | шт / buc | 1 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Рейка-DIN монтажная (м) 35 мм (ТН35-7,5 ТН35-15)/ Şina de montare (m) 35mm (ТН35-7,5 ТН35-15) | м / m | 5 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка TJC2-6P4CM двойная параллельная 2xRJ-11/ Priză TJC2-6P4CM dubla paralela 2xRJ-11 | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка внутренняя двойная с заземлением Elmos jasmin 16 A 230 В белый/ Priză dubla de interior 2 prize cu împământare Elmos jasmin 16 A 230 V alb | шт / buc | 22 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка внутренняя одинарная 220В/ Priză interior unitară 220V | шт / buc | 25 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка внутренняя одинарная с заземлением Elmos 9202-42 Rosa 16 A 220 - 240 В Белый/ Priză interior 1 priza cu împământare Elmos 9202-42 Rosa 16 A 220 - 240 V Alb | шт / buc | 42 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка двойная внутренняя 16А/ Priză interior dublă 16A | шт / buc | 55 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка двойная наружная RJ45 cat.6/ Priză dublă exterioară RJ45 cat.6 | шт / buc | 24 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка наружная двойная с заземлением/ Priză exterior, dublă cu pământare | шт / buc | 75 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка наружная двойная с заземлением влагозащищенная/ Priză exterior, dublă cu pământare, IP66 | шт / buc | 106 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка наружная одинарная с заземлением/ Priză exterior, unitară cu pământare | шт / buc | 80 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка наружная тройная с заземлением/ Priză triplă exterioară cu împământare | шт / buc | 43 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка наружная четвертная с заземлением/ Priză exterior, cu pământare, 4 locuri | шт / buc | 50 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка с крышкой Makel Nemliyer 16 A 250 В Серый/ Priză cu capac Makel Nemliyer 16 A 250 V Sur | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка силовая 3х фазная фиксированная Schneider-Electric PKF16W735 5P 16А 380-415 В IP67/ Priză trifazată fixă Schneider-Electric PKF16W735 5P 16A 380-415 V IP67 | шт / buc | 5 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Удлинитель Schneider ST9431W 1.5м 16 A 3x1.5 мм/ Cablu prelungitor Schneider ST9431W 1.5m 16 A 3x1.5 mm | шт / buc | 10 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Удлинитель для газонокосилки IP 44, 50м/ Cablu prelungitor IP 44, 50м | шт / buc | 3 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Удлинитель катушка 50м на 4 розетки, 250В, 16А, WKP10-16-04-50/ Cablu prelungitor bobina 50m cu 4 prize, 250V, 16A, WKP10-16-04-50 | шт / buc | 3 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Удлинитель на катушке 50 м 16 A 2 * 2.5 мм² 220 - 240 В IP20/ Cablu prelungitor pe tambur 50m 16 A 2 * 2.5 mm² 220 - 240V IP20 | шт / buc | 8 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Удлинитель на катушке с заземлением 4 гнезда 15 m 13 А Schneider-Electric/ Cablu prelungitor pe tambur cu împământare 4 prize 15 m 13 A Schneider-Electric | шт / buc | 10 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Удлинитель с выключателем APC Electronic 19" 1U power socket, PDU-GM001 , 8 ports, 16A, 1.8M/ Cablu prelungitor cu întrerupător APC Electronic 19" 1U power socket, PDU-GM001 , 8 ports, 16A, 1.8M | шт / buc | 2 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Удлинитель с выключателем GEMBIRD EG-PDU-014-C14, Power distribution unit (PDU), 8 Schuko sockets, 1U, 16A, C14 plug 3 m cable/ Cablu prelungitor cu protectie GEMBIRD EG-PDU-014-C14, Power distribution unit (PDU), 8 Schuko sockets, 1U, 16A, C14 plug 3 m cable | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Удлинитель с выключателем Schneider ST9453W 3м 16A 3*1.5 мм/ Cablu prelungitor cu întrerupător Schneider ST9453W 3m 16A 3*1.5 mm | шт / buc | 41 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Чувствительный элемент датчика ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.050 элемент измерительный/ Elemente sensibile ale senzorului ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.050 element de măsurare | шт / buc | 12 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Чувствительный элемент датчика ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.051 элемент сравнительный/ Elemente sensibile ale senzorului ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.051 element comparativ | шт / buc | 12 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Штанга телескопическая изолирующая ШИУТ-0,4-330Э/ Bară telescopică izolatoare ШИУТ-0,4-330Э | шт / buc | 2 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф металлический металлический навесной IEK ШМП-1-0 395 x 310 x 220 мм IP31/ Dulap metalic cofret neechipat IEK ШМП-1-0 395 x 310 x 220 mm IP31 | шт / buc | 1 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф металлический навесной Schneider-Electric NSYCRN54200 600 x 400 x 200 мм IP66/ Dulap metalic suport Schneider-Electric NSYCRN54200 600 x 400 x 200 mm IP66 | шт / buc | 2 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит распределительный металлический IEK ЩРв-72з-1 36 УХЛЗ 540 x 600 x 120 мм IP31 72 модуля/ Cutie de distribuție de metal IEK ЩРв-72з-1 36 УХЛЗ 540 x 600 x 120 mm IP31 72 module | шт / buc | 1 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит распределительный ЩРн-12 IP31/ Cutie de distribuție ЩРн-12 IP31 | шт / buc | 8 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит распределительный ЩРн-12з-0,36 265х310х120/ Cutie de distribuție ЩРн-12з-0,36 265х310х120 | шт / buc | 10 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит распределительный ЩРн-18з-1 265х420х120/ Cutie de distribuție ЩРн-18з-1 265х420х120 | шт / buc | 33 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит распределительный ЩРн-24-1 36 IP31/ Cutie de distribuție ЩРн-24-1 36 IP31 | шт / buc | 8 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Щиток для автоматов (метал. наруж.) на 36 модуля ЩРн-36з-1 IP31 IEK/ Cutie pentru automate (metal, exterior) 36 module ЩРн-36з-1 IP31 IEK | шт / buc | 1 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Щиток для автоматов (пластм. наруж.влагозащ.) на 4 мест/ Cutie pentru automate plastic, IP 66, extern, p-u 4 locuri | шт / buc | 13 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Щиток для автоматов (пластм. наружн.) на 12 мест/ Cutie pentru automate exterior, plastic, 12 module | шт / buc | 18 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Щиток для автоматов (пластм. наружн.) на 8 мест/ Cutie pentru automate exterior, plastic, 8 module | шт / buc | 9 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Щиток для автоматов 225х285х97мм, 12 мест, наружный, makel/ Cutie pentru automate 225 x 285 x 97 mm, 12 locuri, exterior, Makel | шт / buc | 8 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Щуп для мультиметра 1 кВ CAT 111 10A/ Cleme pentru multimetru 1 кВ CAT 111 10A | к-т / set | 1 | conform CS |  |  |  |  |  |  |

9*Ofertantul indică obligatoriu informația completă caracteristicele tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_______________________________

În calitate de: __________________________________________________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Numărul : MTG-L 13 /26 (LOT II)

(Materiale electro-tehnice   lotul 2: «Materiale pentru electro instalare și izolare»)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Model/ marca/ | Standarde de referință | Țara de origine | Producătorul |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9* |
|  | Гофра (м) Ду 16 мм с протяжкой, 91916 ДКС/ Tub gofrat (m) Dn 16 мм cu sondă | м / m | 350,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Гофра (м) Ду 20 мм с протяжкой, 91920 ДКС/ Tub gofrat (m) Dn 20 мм cu sondă | м / m | 500,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Гофра (м) Ду 25 мм с протяжкой/ Tub gofrat (m) Dn 25 мм cu sondă | м / m | 60,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Зажим для разветвления IOS-145 (16-120/2,5-70)/ Regleta pentru ramificație IOS-145 (16-120/2,5-70) | шт / buc | 4 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Зажим плашечный двухболтовой ПА-2-2А/ Regleta fișă cu două șuruburi PA-2-2-2A | шт / buc | 46 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Заземление переносное ЗПЛ 10В1 3/3-25/ Împământare portabilă ЗПЛ 10В1 3/3-25 | шт / buc | 1 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Изолятор для импульсных линий/ Izolator pentru linii de impuls | шт / buc | 4 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Изолятор керамический проходной ИП-10/630-7,5УХЛ1/ Izolator cu bucșă ceramică IP-10/630-7.5 I UHL 1 | шт / buc | 6 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИО-10-3,75 II УЗ/ Izolator de suport IO-10-3,75 II UZ | шт / buc | 8 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г/ Izolator ШФ-20Г | шт / buc | 40 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляционная лента ПВХ 0,13мм х 19мм х 33м черная, ELMOS/ Banda izolanta PVC 0,13m x 0,19m x 33mm negru, ELMOS | шт / buc | 126 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм желтая/ Banda izolanta din PVC 10m x 20mm galben | шт / buc | 10 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм желтый/зеленый/ Banda izolanta din PVC 10m x 20mm galben/verde | шт / buc | 71 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм зеленая/ Banda izolanta din PVC 10m x 20mm verde | шт / buc | 39 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм красная/ Banda izolanta din PVC 10m x 20mm roșu | шт / buc | 32 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм синяя/ Banda izolanta din PVC 10m x 20mm albastru | шт / buc | 220 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляционная лента ПВХ 20м х 19мм черная/ Banda izolanta din PVC 20m x 19mm negru | шт / buc | 107 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Изолента текстильная самоклеящаяся 48 мм x 50 м чёрный/ Banda izolanta textilă adezivă 48 mm x 50 m negru | шт / buc | 10 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал 20х10/ Canal cablu 20х10 | м / m | 50,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал 25х16/ Canal cablu 25х16 | м / m | 30,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал 25х25/ Canal cablu 25х25 | м / m | 240,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал 30х20/ Canal cablu 30х20 | м / m | 40,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал 40х16/ Canal cablu 40х16 | м / m | 30,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал 40х40/ Canal cablu 40х40 | м / m | 30,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал (шт) 40*40*2000/ Canal cablu (buc) 40x40x2000 | шт / buc | 12 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Клипса для трубы/гофро трубы GFG 20 мм пластик/ Clipsă pentru țeavă/tub gofrat GFG 20 mm plastic | шт / buc | 200 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка распределительная 100х100х50 (наружная)/ Cutie de distribuție 100х100х50 cu montare aparenta | шт / buc | 106 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка распределительная 100х100х50 (наружная) HEGEL/ Cutie de distribuție 100х100х50 cu montare aparenta HEGEL | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка распределительная 255х200х80 (наружная) пластик/ Cutie de distribuție 255х200х80 cu montare exterioara plastic | шт / buc | 19 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка распределительная наружная влагозащищенная 100х100х55/ Cutie de distribuție 100х100х55 cu montare aparenta IP66 | шт / buc | 5 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Лента изоляционная (кг) ХБ 500 гр/ Banda izolanta (kg) ХБ 500 gr | кг / kg | 13,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции d-14мм/ Tub metalic flexibil d-14 cu izolatie PVC | м / m | 50,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции d-16мм/ Tub metalic flexibil d-16 cu izolatie PVC | м / m | 50,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ-НГ изоляции d-16мм/ Tub metalic flexibil d-16 cu izolatie PVC-ng | м / m | 400,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ-НГ изоляции d-20мм/ Tub metalic flexibil d-20 cu izolatie PVC-ng | м / m | 700,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ-НГ изоляции d-25мм/ Tub metalic flexibil d-25 cu izolatie PVC-ng | м / m | 345,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта оптическая В2/240-1КД4845-К-44 ССД/ Manson optic В2/240-1КД4845-К-44 ССД | шт / buc | 24 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник RJ-11/ Papuc ghilză RJ-11 | шт / buc | 70 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник RJ-12/ Papuc ghilză RJ-12 | шт / buc | 70 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник RJ-45 (8р8с)/ Papuc ghilză RJ-45 (8р8с) | шт / buc | 540 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник алюминиевый диам.25мм/ Papuc ghilză aluminiu d.25mm | шт / buc | 2 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник алюминиевый диам.50мм/ Papuc ghilză aluminiu d.50mm | шт / buc | 4 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник алюминиевый диам.70мм/ Papuc ghilză aluminiu d.70mm | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник гильза Е7508 0,75мм2/ Papuc ghilză E7508 0.75mm² | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник гильза E1508 1.5мм KASAN/ Papuc ghilză E1508 1.5mm KASAN | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник гильза IEK E2508 2.5 мм²/ Papuc ghilză IEK E2508 2.5 mm² | шт / buc | 200 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник гильзы 4мм/ Papuc ghilză 4mm | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный DT-025/ Papuc ghilză pentru cabluri, cupru DT-025 | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник медный диам. 10мм/ Papuc ghilză cupru d.10mm | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник медный диам. 35мм/ Papuc ghilză cupru d.35mm | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник медный диам.50мм/ Papuc ghilză cupru d.50mm | шт / buc | 5 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник медный диам.70мм/ Papuc ghilză cupru d.70mm | шт / buc | 24 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник (уп.) гильза E1012 1мм2 KASAN (100шт/уп.)/ Papuc ghilză (pachet) E1012 1mm² KASAN (100 buc/pac) | упак / pac | 1 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник (уп.) гильза E1508 1.5мм KASAN (100шт/уп.)/ Papuc ghilză (pachet) E1508 1.5mm KASAN (100 buc/pac) | упак / pac | 6 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник (уп.) гильза IEK E2508 2.5 мм² (100шт/уп.)/ Papuc ghilză (pachet) IEK E2508 2.5 mm² (100 buc/pac) | упак / pac | 13 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник (уп.) гильза IEK NGI2 0.75-8 2 x 0.75 мм² (красный) (100шт/уп)/ Papuc ghilză (pachet) IEK NGI2 0.75-8 2 x 0.75 mm² (rosu) (100 buc/pac) | упак / pac | 4 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник (уп.) гильза KASAN E1008 1.0 мм² (синий) (100шт/уп)/ Papuc ghilză (pachet) KASAN E1008 1.0 mm² (albastru) (100 buc/pac) | упак / pac | 8 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник (уп.) гильза KASAN E1508 1.5 мм² (синий) (50шт/уп)/ Papuc ghilză (pachet) KASAN E1508 1.5 mm² (albastru) (50 buc/pac) | упак / pac | 8 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник (уп.) гильза KASAN E2508 2.5 мм² (синий) (100шт/уп)/ Papuc ghilză (pachet) KASAN E2508 2.5 mm² (albastru) (100 buc/pac) | упак / pac | 4 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник (уп.) изолированный НКИ5,5-6 кольцо 4-6мм (100шт/уп) IEK/ Papuc ghilză (pachet) izolat НКИ5,5-6 cerc 4-6mm (100 buc/pac) IEK | упак / pac | 2 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрозетник по бетону/ Doză aparataj pereti beton | упак / pac | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрозетник стыковочные гипсокартонные/ Doză aparataj regips | упак / pac | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки нейлоновые для кабеля FHS- 3x100 белые(100шт)/ Colier din nailon pentru cabluri FHS- 3x100 albe (100buc.) | упак / pac | 42 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки нейлоновые для кабеля FHS- 3x300 черные(100шт)/ Colier din nailon pentru cabluri FHS- 3x300 negru (100buc.) | упак / pac | 10 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки нейлоновые для кабеля FHS- 4x300 белые(100шт)/ Colier din nailon pentru cabluri FHS- 4x300 albe (100buc.) | упак / pac | 51 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки нейлоновые для кабеля FHS- 4x300 черные(100шт)/ Colier din nailon pentru cabluri FHS- 4x300 negru (100buc.) | упак / pac | 48 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки нейлоновые для кабеля 3,6x200 мм, (100 шт/упак), черные INTERTOOL TC-3621/ Colier din nailon pentru cabluri 3,6x200 мм, (100buc/pac), черные INTERTOOL TC-3621 | упак / pac | 9 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки нейлоновые для кабеля 4х200 мм (100 шт/упак), белые Panlight 971401/ Colier din nailon pentru cabluri 4х200 мм (100buc/pac), albe Panlight 971401 | упак / pac | 8 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 10/5мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 10/5mm ТТУ d=95mm | м / m | 19,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 12/6мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 12/6mm ТТУ d=95mm | м / m | 47,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 14/7мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 14/7mm ТТУ d=95mm | м / m | 5,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 16/8мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 16/8mm ТТУ d=95mm | м / m | 35,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 18/9мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 18/9mm ТТУ d=95mm | м / m | 12,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 2/1мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 2/1mm ТТУ d=95mm | м / m | 0,65 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 20/10мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 20/10mm ТТУ d=95mm | м / m | 35,80 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 3/1,5мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 3/1,5mm ТТУ d=95mm | м / m | 20,65 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 33/8мм ТТУ d=65мм/ Tub termocontractabil 33/8mm ТТУ d=65mm | м / m | 12,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 4/2мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 4/2mm ТТУ d=95mm | м / m | 40,65 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 5/2,5мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 5/2,5mm ТТУ d=95mm | м / m | 91,65 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 50/16мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 50/16mm ТТУ d=95mm | м / m | 5,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 50/20мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 50/20mm ТТУ d=95mm | м / m | 1,50 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 50/25мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 50/25mm ТТУ d=95mm | м / m | 2,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 6/3мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 6/3mm ТТУ d=95mm | м / m | 0,65 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 8/4мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 8/4mm ТТУ d=95mm | м / m | 16,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная ATUM Raychem 6/2 c клеевой подслой/ Tub termocontractabil ATUM Raychem 6/2 cu substrat adeziv | м / m | 33,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная MWTM Raychem 25/8-1000S/ Tub termocontractabil MWTM Raychem 25/8-1000S | м / m | 25,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная MWTM Raychem 50/16-1000S/ Tub termocontractabil MWTM Raychem 50/16-1000S | м / m | 10,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная Raytech RGPO-B 19/9.5 черная/ Tub termocontractabil Raytech RGPO-B 19/9.5 negru | м / m | 5,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная Raytech RGPO-B 2,4/1,2 черная/ Tub termocontractabil Raytech RGPO-B 2,4/1,2 negru | м / m | 5,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта термоусаживаемая XAGA 500*55/12/300/ Mufă termocontractabilă XAGA 500*55/12/300 | шт / buc | 4 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Сальник кабельный PG16/ Simering cablu PG16 | шт / buc | 40 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Сальник кабельный PG29/ Simering cablu PG29 | шт / buc | 30 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Форбокс Ду 10 мм/ Conexiune forbox Dn 10 mm | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Форбокс Ду 4 мм/ Conexiune forbox Dn 4 mm | шт / buc | 70 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Форбокс Ду 6 мм/ Conexiune forbox Dn 6 mm | шт / buc | 70 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Форбокс Ду 8 мм/ Conexiune forbox Dn 8 mm | шт / buc | 70 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина монтажная нулевая медная 1м/ Şina de montare de nul 1 m | шт / buc | 6 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина нулевая изол. KASAN GK109BD 6 x 9 мм/ Şina de nul KASAN GK109BD 6 x 9mm | шт / buc | 10 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина нулевая медная, 100см, 10х10мм/ Şina de nul cupru 100cm, 10х10mm | шт / buc | 15 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Шины соединительные PIN 1P 100 A/ Șina de conectare PIN 1P 100 A | м / m | 2,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Шины соединительные PIN 3P 100 A/ Șina de conectare PIN 3P 100 A | м / m | 2,00 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Колонка ЭХЗ СКИП-159-3/10С У1/ Punct de control staționar СКИП-159-3/10С У1 | шт / buc | 6 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрический сепаратор 10кВ CUT-OUT/ Separator electric 10 kV CUT-OUT | шт / buc | 14 | conform CS |  |  |  |  |  |  |

9*Ofertantul indică obligatoriu informația completă caracteristicele tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_______________________________

În calitate de: __________________________________________________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Numărul : MTG-L 13 /26 (LOT III)

(Materiale electro-tehnice   lotul 3: «Accesorii pentru iluminare»)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Model/ marca/ | Standarde de referință | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* |
| 1 | Датчик света УK47 220B/ Sensor de lumina УK47 220V | шт / buc | 38 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Лампа LED Т8 1200 18 Вт/ Bec LED T8 1200 18 W | шт / buc | 430 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Лампа LED Т8 600 10 Вт/ Bec LED T8 600 10 W | шт / buc | 690 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лампа накаливания 60 Вт 12 В МО Е27/ Lampa incandescentă 60 W 12 V MO E27 | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лампа светодиодная е14 15Вт/ Bec LED е14 15 W | шт / buc | 50 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Лампа светодиодная е27 100Вт/ Bec LED е27 100 W | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Лампа светодиодная е27 10Вт/ Bec LED е27 10 W | шт / buc | 450 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Лампа светодиодная е27 15 Вт/ Bec LED е27 15 W | шт / buc | 480 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Лампа светодиодная е27 30 Вт/ Bec LED е27 30 W | шт / buc | 65 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Лампа светодиодная е27 50 Вт/ Bec LED е27 50 W | шт / buc | 25 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Патрон для ламп цоколь E27, карболит, 60 Вт/ Dulie soclu E27, carbolit, 60 W | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прожектор LED 100Вт/ Proiector LED LED 100W | шт / buc | 4 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Светильник 100Вт Е27 220-240В, IP54/ Corp de iluminat 100W Е27 220-240V, IP54 | шт / buc | 6 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Светильник 2x18Вт, G13, T8 220V, IP40, под 2 туб LED 60cm/ Corp de iluminat 2x18W, G13, T8 220V, IP40, pentru 2 LED tuburi 60cm | шт / buc | 31 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Светильник 2x36 Вт, 220-240В, IP40, под 2 LED туб 120см/ Corp de iluminat 2x36 W, 220-240В, IP40, pentru 2 LED tuburi 120cm | шт / buc | 16 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Светильник Elmos HL201 200 Вт IP65/ Corp de iluminat Elmos HL201 200W IP65 | шт / buc | 4 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Светильник JM-WT CPV 18 Вт, G13 220-240В, Elmos IP65, под 2 LED туб 120см/ Corp de iluminat JM-WT CPV 18W, G13 220-240V, Elmos IP65, pentru 2 LED tuburi 120cm | шт / buc | 60 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Светильник JM-WT CPV 36 Вт, G13 220-240В, Elmos IP65, под 2 LED туб 120см/ Corp de iluminat JM-WT CPV 36W, G13 220-240V, Elmos IP65, pentru 2 LED tuburi 120cm | шт / buc | 25 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Светильник LED fullmoon 12W 6400K IP54 FM OPAL/ Corp de iluminat LED fullmoon 12W 6400K IP54 FM OPAL | шт / buc | 20 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Светильник ЛПО (2x18w T8LED JN-99-2)/ Corp de iluminat ЛПО (2x18w T8LED JN-99-2) | шт / buc | 8 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Светильник промышленный HL 906/ Corp de iluminat industrial HL 906 | шт / buc | 10 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Светильник светодиодный HOROZ 100 Вт, 6400К/ Corp de iluminat LED HOROZ 100 W, 6400К | шт / buc | 12 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Светильник светодиодный уличный BQ-BJ50W 50 Вт LED 6500 K 5500 лм IP65 200 - 240 В Elmos/ Corp de iluminat de iluminat stradal LED BQ-BJ50W 50 W LED 6500 K 5500 lm IP65 200 - 240 V Elmos | шт / buc | 16 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Светильник уличный Elmos,180W, 6500K, IP65, 220 - 240V/ Corp de iluminat stradal Elmos,180W, 6500K, IP65, 220 - 240V | шт / buc | 10 | conform CS |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Светильник уличный светильник Elmos Bridgelux 120 Вт 6500 K IP65 12000 лм 220 В/ Corp de iluminat de iluminat stradal led Elmos Bridgelux 120 W 6500 K IP65 12000 lm 220 V | шт / buc | 4 | conform CS |  |  |  |  |  |  |

9*Ofertantul indică obligatoriu informația completă caracteristicele tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_______________________________

În calitate de: __________________________________________________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Anexa nr. 7

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către________________________________________________________________________

(denumirea entității contractante şi adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunţului / invitației de participare/de preselecţie apărut în SIA RSAP, nr.. . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziţie sectorială), noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoştinţă de condiţiile şi de cerinţele expuse în documentaţia de atribuire şi ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentaţia de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

| __________________________________________ (Denumirea operatorului economic) adresa completă______________________________ tel, fax, e-mail _______________________________ OFERTĂ Către___________________________________________________________________ denumirea beneficiarului şi adresa completă I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________ _________________________________________________________________________ (denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar/entitatea contractată) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: II. Furnizarea (executarea, prestarea): 1._____________________________________________________________________ (denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA) 2.______________________________________________________________________ 3.______________________________________________________________________ 4.______________________________________________________________________ 5.______________________________________________________________________ III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _________________________________________________________lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________lei, |  |
| --- | --- |
| (suma în litere şi în cifre) TOTAL _______________________________________________lei cu TVA. |  |
| IV. Termeni de plata:___________________________________________________ V. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile. VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor)________________________________________________________ VII. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile. Data completării: „_____” _______________ 202__ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: ___________________________ ___________________________ (semnătura) şi L.Ş. |  |

Anexa nr. 8

la Anunţ de participare

Specificația de preț:

Obiectul: Materiale electro-tehnice

(se indică obiectul achiziţiei)

Numărul : MTG-L 13 /26 (LOT I)

(Materiale electro-tehnice   lotul 1: «Întrerupătoare automate şi separatoare»)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar fără TVA |  | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Повторитель питания D1014D/ Repetor de sursa de alimentare D1014D | шт / buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель 6A 2P/ Întrerupător automat 6A 2P | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель C iC60N 32A 3П SCHNEIDER/ Întrerupător automat C iC60N 32A 3П SCHNEIDER | шт / buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель Schneider EZ9 1P 10 A 220 - 240 В C/ Întrerupător automat Schneider EZ9 1P 10 A 220 - 240 В C | шт / buc | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель Schneider EZ9 1P 16 A 220- 240 В C/ Întrerupător automat Schneider EZ9 1P 16 A 220 - 240 В C | шт / buc | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель Schneider EZ9 2P 10A 220 - 240 В C/ Întrerupător automat Schneider EZ9 2P 10A 220 - 240 В C | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель Schneider EZ9 2P 16A 220 - 240 В C/ Întrerupător automat Schneider EZ9 2P 16A 220 - 240 В C | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель дифференциальный С25/ Întrerupător automat diferențial С25 | шт / buc | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель диф-ный Schneider Z9D32616 30мA 16 A 1P+N 230-240V/ Întrerupător automat diferențial Schneider EZ9D32616 C 30мA 16 A 1P+N 230-240V | шт / buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель диф-ный Schneider ICV40 C 30мA 16 A 3P+N 400V/ Întrerupător automat diferențial Schneider ICV40 C 30M 16 A 3P+N 400V | шт / buc | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель диф-ный Schneider ICV40 C 30мA 25 A 3P+N 400V/ Întrerupător automat diferențial Schneider ICV40 C 30мA 25 A 3P+N 400V | шт / buc | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р В10А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р В10А | шт / buc | 121 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р В13А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р В13А | шт / buc | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р В16А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р В16А | шт / buc | 64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р В20А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р В20А | шт / buc | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р В25А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р В25А | шт / buc | 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р В6А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р В6А | шт / buc | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р С10А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р С10А | шт / buc | 114 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р С16А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р С16А | шт / buc | 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р С20А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р С20А | шт / buc | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р С25А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р С25А | шт / buc | 81 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р С6А/ Întrerupător automat VA47-29M 1Р С6А | шт / buc | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М C 50 А 3Р/ Întrerupător automat VA47-29M C 50 А 3Р | шт / buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М C 63 А 3Р/ Întrerupător automat VA47-29M C 63 А 3Р | шт / buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М С 10 А 3Р/ Întrerupător automat VA47-29M С 10 А 3Р | шт / buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М С 16 А 3Р/ Întrerupător automat VA47-29M С 16 А 3Р | шт / buc | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М С 20 А 3Р/ Întrerupător automat VA47-29M С 20 А 3Р | шт / buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29М С 25 А 3Р/ Întrerupător automat VA47-29M С 25 А 3Р | шт / buc | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | БЗУМ однофазный/ BZUM monofazat | шт / buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок автоматического управления Datakom D-300 MK2/ Unitate de control automata Datakom D-300 MK2 | шт / buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок автоматического управления DATAKOM D-500/ Unitate de control automata DATAKOM D-500 | шт / buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вилка силовая 3х фазная подвижная Schneider-Electric PKE16M435 3P+N+E 16А 240 В IP44/ Fișă fisa mobila Schneider-Electric PKE16M435 3P+N+E 16 A 240 V IP44 | шт / buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вилка электрическая с заземлением 220B 16А/ Fișă electrica cu împământare 220V 16А | шт / buc | 129 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель взрывозащищенный Exd пакетный тип ППГ (CSC) 25А/ Întrerupător rezistent la explozie tip pachet PPG (CSC) 25A | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель внутренний двухклавишный/ Întrerupător incorporabil, ascuns, 2 clape | шт / buc | 46 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель внутренний одноклавишный/ Întrerupător incorporabil, ascuns, o clapa | шт / buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель наружный двухклавишный/ Întrerupător aplicat, exterior, 2 clape | шт / buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель наружный двухклавишный с заземлением влагозащ./ Întrerupător aplicat, exterior, 2 clape, IP 54 | шт / buc | 37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель наружный одноклавишный/ Întrerupător aplicat, exterior, o clapa | шт / buc | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель наружный одноклавишный с заземлением влагозащ./ Întrerupător aplicat, exterior, o clapa, IP 54 | шт / buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель нагрузки HDG3 2P 40A/ Întrerupător de sarcină HDG3 2P 40A | шт / buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза для защиты волокна 40мм/ Mufă pentru protecția fibrelor 40mm | шт / buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза для защиты волокна 60мм/ Mufă pentru protecția fibrelor 60mm | шт / buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза соединительная алюминиевая GL-50 д=50/ Mufă de conectare din aluminiului GL-50 d=50 | шт / buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор напряжения GLAZ V3/ Indicator de tensiune GLAZ V3 | шт / buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Канифоль для пайки/ Colofoniu p-u lipit | кг / kg | 39,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Клемма АКБ плюс/ медная/ Bornă a bateriei de acumulatoare+ /cupru | шт / buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кнопка свет led 220V k-04/ Buton LED 220V K-04 | шт / buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кнопка свет led 220V k-05/ Buton LED 220V K-05 | шт / buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кнопка свет led 220V k-06/ Buton LED 220V K-06 | шт / buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Колпачок изолятора К9 для штыревых изоляторов/ Capac izolator K9 pentru izolatori cu știfturi | шт / buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контакт для изоляторов ИО-10-3,75/ Contact pentru izolatoarele IO-10-3,75 | шт / buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактор IEK ПКИ-22 2з+2р 660 В IP20/ Contactor IEK ПКИ-22 2з+2р 660 В IP20 | шт / buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактор АВВ А26-40-00 220-230V/ Contactor АВВ А26-40-00 220-230V | шт / buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Магнитный пускатель ПМА-3102 220/380В реле20А/ Demaror ПМА-3102 220/380В releu 20А | шт / buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Магнитный пускатель ПМЕ-212 220/380В реле16А/ Demaror ПМЕ-212 220/380В releu 16А | шт / buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Опорный изолятор ИОР-10-7,5IIIУХЛ,Т2/ Izolator de sustinere ИОР-10-7,5IIIУХЛ,Т2 | шт / buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Предохранитель XS 10кВ, 10А/ Siguranță XS 10кВ, 10А | шт / buc | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ-011-10-2-31,5 УЗ/ Siguranță ПКТ-011-10-2-31,5 УЗ | шт / buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проводной массив Scame 632.RO0043 1X16A 230 - 400 V/ Tablou cablat și echipat Scame 632.RO0043 1X16A 230 - 400 V | шт / buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проводной массив Scame 633.RO0016 16 A-32 A IP44/ Tablou cablat și echipat Scame 633.RO0016 16 A-32 A IP44 | шт / buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разъединитель РЛНДз-1-10Б/400-У1/ Separator РЛНДз-1-10Б/400-У1 | шт / buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Рейка-DIN монтажная (м) 35 мм (ТН35-7,5 ТН35-15)/ Şina de montare (m) 35mm (ТН35-7,5 ТН35-15) | м / m | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка TJC2-6P4CM двойная параллельная 2xRJ-11/ Priză TJC2-6P4CM dubla paralela 2xRJ-11 | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка внутренняя двойная с заземлением Elmos jasmin 16 A 230 В белый/ Priză dubla de interior 2 prize cu împământare Elmos jasmin 16 A 230 V alb | шт / buc | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка внутренняя одинарная 220В/ Priză interior unitară 220V | шт / buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка внутренняя одинарная с заземлением Elmos 9202-42 Rosa 16 A 220 - 240 В Белый/ Priză interior 1 priza cu împământare Elmos 9202-42 Rosa 16 A 220 - 240 V Alb | шт / buc | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка двойная внутренняя 16А/ Priză interior dublă 16A | шт / buc | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка двойная наружная RJ45 cat.6/ Priză dublă exterioară RJ45 cat.6 | шт / buc | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка наружная двойная с заземлением/ Priză exterior, dublă cu pământare | шт / buc | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка наружная двойная с заземлением влагозащищенная/ Priză exterior, dublă cu pământare, IP66 | шт / buc | 106 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка наружная одинарная с заземлением/ Priză exterior, unitară cu pământare | шт / buc | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка наружная тройная с заземлением/ Priză triplă exterioară cu împământare | шт / buc | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка наружная четвертная с заземлением/ Priză exterior, cu pământare, 4 locuri | шт / buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка с крышкой Makel Nemliyer 16 A 250 В Серый/ Priză cu capac Makel Nemliyer 16 A 250 V Sur | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка силовая 3х фазная фиксированная Schneider-Electric PKF16W735 5P 16А 380-415 В IP67/ Priză trifazată fixă Schneider-Electric PKF16W735 5P 16A 380-415 V IP67 | шт / buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удлинитель Schneider ST9431W 1.5м 16 A 3x1.5 мм/ Cablu prelungitor Schneider ST9431W 1.5m 16 A 3x1.5 mm | шт / buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удлинитель для газонокосилки IP 44, 50м/ Cablu prelungitor IP 44, 50м | шт / buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удлинитель катушка 50м на 4 розетки, 250В, 16А, WKP10-16-04-50/ Cablu prelungitor bobina 50m cu 4 prize, 250V, 16A, WKP10-16-04-50 | шт / buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удлинитель на катушке 50 м 16 A 2 * 2.5 мм² 220 - 240 В IP20/ Cablu prelungitor pe tambur 50m 16 A 2 * 2.5 mm² 220 - 240V IP20 | шт / buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удлинитель на катушке с заземлением 4 гнезда 15 m 13 А Schneider-Electric/ Cablu prelungitor pe tambur cu împământare 4 prize 15 m 13 A Schneider-Electric | шт / buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удлинитель с выключателем APC Electronic 19" 1U power socket, PDU-GM001 , 8 ports, 16A, 1.8M/ Cablu prelungitor cu întrerupător APC Electronic 19" 1U power socket, PDU-GM001 , 8 ports, 16A, 1.8M | шт / buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удлинитель с выключателем GEMBIRD EG-PDU-014-C14, Power distribution unit (PDU), 8 Schuko sockets, 1U, 16A, C14 plug 3 m cable/ Cablu prelungitor cu protectie GEMBIRD EG-PDU-014-C14, Power distribution unit (PDU), 8 Schuko sockets, 1U, 16A, C14 plug 3 m cable | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удлинитель с выключателем Schneider ST9453W 3м 16A 3*1.5 мм/ Cablu prelungitor cu întrerupător Schneider ST9453W 3m 16A 3*1.5 mm | шт / buc | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чувствительный элемент датчика ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.050 элемент измерительный/ Elemente sensibile ale senzorului ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.050 element de măsurare | шт / buc | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чувствительный элемент датчика ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.051 элемент сравнительный/ Elemente sensibile ale senzorului ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.051 element comparativ | шт / buc | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Штанга телескопическая изолирующая ШИУТ-0,4-330Э/ Bară telescopică izolatoare ШИУТ-0,4-330Э | шт / buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф металлический металлический навесной IEK ШМП-1-0 395 x 310 x 220 мм IP31/ Dulap metalic cofret neechipat IEK ШМП-1-0 395 x 310 x 220 mm IP31 | шт / buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф металлический навесной Schneider-Electric NSYCRN54200 600 x 400 x 200 мм IP66/ Dulap metalic suport Schneider-Electric NSYCRN54200 600 x 400 x 200 mm IP66 | шт / buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит распределительный металлический IEK ЩРв-72з-1 36 УХЛЗ 540 x 600 x 120 мм IP31 72 модуля/ Cutie de distribuție de metal IEK ЩРв-72з-1 36 УХЛЗ 540 x 600 x 120 mm IP31 72 module | шт / buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит распределительный ЩРн-12 IP31/ Cutie de distribuție ЩРн-12 IP31 | шт / buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит распределительный ЩРн-12з-0,36 265х310х120/ Cutie de distribuție ЩРн-12з-0,36 265х310х120 | шт / buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит распределительный ЩРн-18з-1 265х420х120/ Cutie de distribuție ЩРн-18з-1 265х420х120 | шт / buc | 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит распределительный ЩРн-24-1 36 IP31/ Cutie de distribuție ЩРн-24-1 36 IP31 | шт / buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щиток для автоматов (метал. наруж.) на 36 модуля ЩРн-36з-1 IP31 IEK/ Cutie pentru automate (metal, exterior) 36 module ЩРн-36з-1 IP31 IEK | шт / buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щиток для автоматов (пластм. наруж.влагозащ.) на 4 мест/ Cutie pentru automate plastic, IP 66, extern, p-u 4 locuri | шт / buc | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щиток для автоматов (пластм. наружн.) на 12 мест/ Cutie pentru automate exterior, plastic, 12 module | шт / buc | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щиток для автоматов (пластм. наружн.) на 8 мест/ Cutie pentru automate exterior, plastic, 8 module | шт / buc | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щиток для автоматов 225х285х97мм, 12 мест, наружный, makel/ Cutie pentru automate 225 x 285 x 97 mm, 12 locuri, exterior, Makel | шт / buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Щуп для мультиметра 1 кВ CAT 111 10A/ Cleme pentru multimetru 1 кВ CAT 111 10A | к-т / set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei): |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Numărul : MTG-L 13 /26 (LOT II)

Materiale electro-tehnice   lotul 2:  «Materiale pentru electro instalare și izolare»)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar fără TVA |  | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Гофра (м) Ду 16 мм с протяжкой, 91916 ДКС/ Tub gofrat (m) Dn 16 мм cu sondă | м / m | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гофра (м) Ду 20 мм с протяжкой, 91920 ДКС/ Tub gofrat (m) Dn 20 мм cu sondă | м / m | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гофра (м) Ду 25 мм с протяжкой/ Tub gofrat (m) Dn 25 мм cu sondă | м / m | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зажим для разветвления IOS-145 (16-120/2,5-70)/ Regleta pentru ramificație IOS-145 (16-120/2,5-70) | шт / buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зажим плашечный двухболтовой ПА-2-2А/ Regleta fișă cu două șuruburi PA-2-2-2A | шт / buc | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заземление переносное ЗПЛ 10В1 3/3-25/ Împământare portabilă ЗПЛ 10В1 3/3-25 | шт / buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изолятор для импульсных линий/ Izolator pentru linii de impuls | шт / buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изолятор керамический проходной ИП-10/630-7,5УХЛ1/ Izolator cu bucșă ceramică IP-10/630-7.5 I UHL 1 | шт / buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИО-10-3,75 II УЗ/ Izolator de suport IO-10-3,75 II UZ | шт / buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г/ Izolator ШФ-20Г | шт / buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляционная лента ПВХ 0,13мм х 19мм х 33м черная, ELMOS/ Banda izolanta PVC 0,13m x 0,19m x 33mm negru, ELMOS | шт / buc | 126 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм желтая/ Banda izolanta din PVC 10m x 20mm galben | шт / buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм желтый/зеленый/ Banda izolanta din PVC 10m x 20mm galben/verde | шт / buc | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм зеленая/ Banda izolanta din PVC 10m x 20mm verde | шт / buc | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм красная/ Banda izolanta din PVC 10m x 20mm roșu | шт / buc | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм синяя/ Banda izolanta din PVC 10m x 20mm albastru | шт / buc | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляционная лента ПВХ 20м х 19мм черная/ Banda izolanta din PVC 20m x 19mm negru | шт / buc | 107 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изолента текстильная самоклеящаяся 48 мм x 50 м чёрный/ Banda izolanta textilă adezivă 48 mm x 50 m negru | шт / buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал 20х10/ Canal cablu 20х10 | м / m | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал 25х16/ Canal cablu 25х16 | м / m | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал 25х25/ Canal cablu 25х25 | м / m | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал 30х20/ Canal cablu 30х20 | м / m | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал 40х16/ Canal cablu 40х16 | м / m | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал 40х40/ Canal cablu 40х40 | м / m | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал (шт) 40*40*2000/ Canal cablu (buc) 40x40x2000 | шт / buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клипса для трубы/гофро трубы GFG 20 мм пластик/ Clipsă pentru țeavă/tub gofrat GFG 20 mm plastic | шт / buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка распределительная 100х100х50 (наружная)/ Cutie de distribuție 100х100х50 cu montare aparenta | шт / buc | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка распределительная 100х100х50 (наружная) HEGEL/ Cutie de distribuție 100х100х50 cu montare aparenta HEGEL | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка распределительная 255х200х80 (наружная) пластик/ Cutie de distribuție 255х200х80 cu montare exterioara plastic | шт / buc | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка распределительная наружная влагозащищенная 100х100х55/ Cutie de distribuție 100х100х55 cu montare aparenta IP66 | шт / buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лента изоляционная (кг) ХБ 500 гр/ Banda izolanta (kg) ХБ 500 gr | кг / kg | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции d-14мм/ Tub metalic flexibil d-14 cu izolatie PVC | м / m | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции d-16мм/ Tub metalic flexibil d-16 cu izolatie PVC | м / m | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ-НГ изоляции d-16мм/ Tub metalic flexibil d-16 cu izolatie PVC-ng | м / m | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ-НГ изоляции d-20мм/ Tub metalic flexibil d-20 cu izolatie PVC-ng | м / m | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ-НГ изоляции d-25мм/ Tub metalic flexibil d-25 cu izolatie PVC-ng | м / m | 345,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта оптическая В2/240-1КД4845-К-44 ССД/ Manson optic В2/240-1КД4845-К-44 ССД | шт / buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник RJ-11/ Papuc ghilză RJ-11 | шт / buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник RJ-12/ Papuc ghilză RJ-12 | шт / buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник RJ-45 (8р8с)/ Papuc ghilză RJ-45 (8р8с) | шт / buc | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник алюминиевый диам.25мм/ Papuc ghilză aluminiu d.25mm | шт / buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник алюминиевый диам.50мм/ Papuc ghilză aluminiu d.50mm | шт / buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник алюминиевый диам.70мм/ Papuc ghilză aluminiu d.70mm | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник гильза Е7508 0,75мм2/ Papuc ghilză E7508 0.75mm² | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник гильза E1508 1.5мм KASAN/ Papuc ghilză E1508 1.5mm KASAN | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник гильза IEK E2508 2.5 мм²/ Papuc ghilză IEK E2508 2.5 mm² | шт / buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник гильзы 4мм/ Papuc ghilză 4mm | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник кабельный медный DT-025/ Papuc ghilză pentru cabluri, cupru DT-025 | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник медный диам. 10мм/ Papuc ghilză cupru d.10mm | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник медный диам. 35мм/ Papuc ghilză cupru d.35mm | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник медный диам.50мм/ Papuc ghilză cupru d.50mm | шт / buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник медный диам.70мм/ Papuc ghilză cupru d.70mm | шт / buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник (уп.) гильза E1012 1мм2 KASAN (100шт/уп.)/ Papuc ghilză (pachet) E1012 1mm² KASAN (100 buc/pac) | упак / pac | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник (уп.) гильза E1508 1.5мм KASAN (100шт/уп.)/ Papuc ghilză (pachet) E1508 1.5mm KASAN (100 buc/pac) | упак / pac | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник (уп.) гильза IEK E2508 2.5 мм² (100шт/уп.)/ Papuc ghilză (pachet) IEK E2508 2.5 mm² (100 buc/pac) | упак / pac | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник (уп.) гильза IEK NGI2 0.75-8 2 x 0.75 мм² (красный) (100шт/уп)/ Papuc ghilză (pachet) IEK NGI2 0.75-8 2 x 0.75 mm² (rosu) (100 buc/pac) | упак / pac | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник (уп.) гильза KASAN E1008 1.0 мм² (синий) (100шт/уп)/ Papuc ghilză (pachet) KASAN E1008 1.0 mm² (albastru) (100 buc/pac) | упак / pac | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник (уп.) гильза KASAN E1508 1.5 мм² (синий) (50шт/уп)/ Papuc ghilză (pachet) KASAN E1508 1.5 mm² (albastru) (50 buc/pac) | упак / pac | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник (уп.) гильза KASAN E2508 2.5 мм² (синий) (100шт/уп)/ Papuc ghilză (pachet) KASAN E2508 2.5 mm² (albastru) (100 buc/pac) | упак / pac | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник (уп.) изолированный НКИ5,5-6 кольцо 4-6мм (100шт/уп) IEK/ Papuc ghilză (pachet) izolat НКИ5,5-6 cerc 4-6mm (100 buc/pac) IEK | упак / pac | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрозетник по бетону/ Doză aparataj pereti beton | упак / pac | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрозетник стыковочные гипсокартонные/ Doză aparataj regips | упак / pac | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки нейлоновые для кабеля FHS- 3x100 белые(100шт)/ Colier din nailon pentru cabluri FHS- 3x100 albe (100buc.) | упак / pac | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки нейлоновые для кабеля FHS- 3x300 черные(100шт)/ Colier din nailon pentru cabluri FHS- 3x300 negru (100buc.) | упак / pac | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки нейлоновые для кабеля FHS- 4x300 белые(100шт)/ Colier din nailon pentru cabluri FHS- 4x300 albe (100buc.) | упак / pac | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки нейлоновые для кабеля FHS- 4x300 черные(100шт)/ Colier din nailon pentru cabluri FHS- 4x300 negru (100buc.) | упак / pac | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки нейлоновые для кабеля 3,6x200 мм, (100 шт/упак), черные INTERTOOL TC-3621/ Colier din nailon pentru cabluri 3,6x200 мм, (100buc/pac), черные INTERTOOL TC-3621 | упак / pac | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки нейлоновые для кабеля 4х200 мм (100 шт/упак), белые Panlight 971401/ Colier din nailon pentru cabluri 4х200 мм (100buc/pac), albe Panlight 971401 | упак / pac | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 10/5мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 10/5mm ТТУ d=95mm | м / m | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 12/6мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 12/6mm ТТУ d=95mm | м / m | 47,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 14/7мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 14/7mm ТТУ d=95mm | м / m | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 16/8мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 16/8mm ТТУ d=95mm | м / m | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 18/9мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 18/9mm ТТУ d=95mm | м / m | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 2/1мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 2/1mm ТТУ d=95mm | м / m | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 20/10мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 20/10mm ТТУ d=95mm | м / m | 35,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 3/1,5мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 3/1,5mm ТТУ d=95mm | м / m | 20,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 33/8мм ТТУ d=65мм/ Tub termocontractabil 33/8mm ТТУ d=65mm | м / m | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 4/2мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 4/2mm ТТУ d=95mm | м / m | 40,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 5/2,5мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 5/2,5mm ТТУ d=95mm | м / m | 91,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 50/16мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 50/16mm ТТУ d=95mm | м / m | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 50/20мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 50/20mm ТТУ d=95mm | м / m | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 50/25мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 50/25mm ТТУ d=95mm | м / m | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 6/3мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 6/3mm ТТУ d=95mm | м / m | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная 8/4мм ТТУ d=95мм/ Tub termocontractabil 8/4mm ТТУ d=95mm | м / m | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная ATUM Raychem 6/2 c клеевой подслой/ Tub termocontractabil ATUM Raychem 6/2 cu substrat adeziv | м / m | 33,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная MWTM Raychem 25/8-1000S/ Tub termocontractabil MWTM Raychem 25/8-1000S | м / m | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная MWTM Raychem 50/16-1000S/ Tub termocontractabil MWTM Raychem 50/16-1000S | м / m | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная Raytech RGPO-B 19/9.5 черная/ Tub termocontractabil Raytech RGPO-B 19/9.5 negru | м / m | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубка термоусадочная Raytech RGPO-B 2,4/1,2 черная/ Tub termocontractabil Raytech RGPO-B 2,4/1,2 negru | м / m | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта термоусаживаемая XAGA 500*55/12/300/ Mufă termocontractabilă XAGA 500*55/12/300 | шт / buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Сальник кабельный PG16/ Simering cablu PG16 | шт / buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Сальник кабельный PG29/ Simering cablu PG29 | шт / buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Форбокс Ду 10 мм/ Conexiune forbox Dn 10 mm | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Форбокс Ду 4 мм/ Conexiune forbox Dn 4 mm | шт / buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Форбокс Ду 6 мм/ Conexiune forbox Dn 6 mm | шт / buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Форбокс Ду 8 мм/ Conexiune forbox Dn 8 mm | шт / buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Шина монтажная нулевая медная 1м/ Şina de montare de nul 1 m | шт / buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Шина нулевая изол. KASAN GK109BD 6 x 9 мм/ Şina de nul KASAN GK109BD 6 x 9mm | шт / buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Шина нулевая медная, 100см, 10х10мм/ Şina de nul cupru 100cm, 10х10mm | шт / buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Шины соединительные PIN 1P 100 A/ Șina de conectare PIN 1P 100 A | м / m | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Шины соединительные PIN 3P 100 A/ Șina de conectare PIN 3P 100 A | м / m | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Колонка ЭХЗ СКИП-159-3/10С У1/ Punct de control staționar СКИП-159-3/10С У1 | шт / buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Электрический сепаратор 10кВ CUT-OUT/ Separator electric 10 kV CUT-OUT | шт / buc | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Numărul : MTG-L 13 /26 (LOT III)

(Materiale electro-tehnice   lotul 3: «Accesorii pentru iluminare»)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar fără TVA |  | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Датчик света УK47 220B/ Sensor de lumina УK47 220V | шт / buc | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лампа LED Т8 1200 18 Вт/ Bec LED T8 1200 18 W | шт / buc | 430 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лампа LED Т8 600 10 Вт/ Bec LED T8 600 10 W | шт / buc | 690 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лампа накаливания 60 Вт 12 В МО Е27/ Lampa incandescentă 60 W 12 V MO E27 | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная е14 15Вт/ Bec LED е14 15 W | шт / buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная е27 100Вт/ Bec LED е27 100 W | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная е27 10Вт/ Bec LED е27 10 W | шт / buc | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная е27 15 Вт/ Bec LED е27 15 W | шт / buc | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная е27 30 Вт/ Bec LED е27 30 W | шт / buc | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная е27 50 Вт/ Bec LED е27 50 W | шт / buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Патрон для ламп цоколь E27, карболит, 60 Вт/ Dulie soclu E27, carbolit, 60 W | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прожектор LED 100Вт/ Proiector LED LED 100W | шт / buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник 100Вт Е27 220-240В, IP54/ Corp de iluminat 100W Е27 220-240V, IP54 | шт / buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник 2x18Вт, G13, T8 220V, IP40, под 2 туб LED 60cm/ Corp de iluminat 2x18W, G13, T8 220V, IP40, pentru 2 LED tuburi 60cm | шт / buc | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник 2x36 Вт, 220-240В, IP40, под 2 LED туб 120см/ Corp de iluminat 2x36 W, 220-240В, IP40, pentru 2 LED tuburi 120cm | шт / buc | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник Elmos HL201 200 Вт IP65/ Corp de iluminat Elmos HL201 200W IP65 | шт / buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник JM-WT CPV 18 Вт, G13 220-240В, Elmos IP65, под 2 LED туб 120см/ Corp de iluminat JM-WT CPV 18W, G13 220-240V, Elmos IP65, pentru 2 LED tuburi 120cm | шт / buc | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник JM-WT CPV 36 Вт, G13 220-240В, Elmos IP65, под 2 LED туб 120см/ Corp de iluminat JM-WT CPV 36W, G13 220-240V, Elmos IP65, pentru 2 LED tuburi 120cm | шт / buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник LED fullmoon 12W 6400K IP54 FM OPAL/ Corp de iluminat LED fullmoon 12W 6400K IP54 FM OPAL | шт / buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник ЛПО (2x18w T8LED JN-99-2)/ Corp de iluminat ЛПО (2x18w T8LED JN-99-2) | шт / buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник промышленный HL 906/ Corp de iluminat industrial HL 906 | шт / buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный HOROZ 100 Вт, 6400К/ Corp de iluminat LED HOROZ 100 W, 6400К | шт / buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный уличный BQ-BJ50W 50 Вт LED 6500 K 5500 лм IP65 200 - 240 В Elmos/ Corp de iluminat de iluminat stradal LED BQ-BJ50W 50 W LED 6500 K 5500 lm IP65 200 - 240 V Elmos | шт / buc | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник уличный Elmos,180W, 6500K, IP65, 220 - 240V/ Corp de iluminat stradal Elmos,180W, 6500K, IP65, 220 - 240V | шт / buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник уличный светильник Elmos Bridgelux 120 Вт 6500 K IP65 12000 лм 220 В/ Corp de iluminat de iluminat stradal led Elmos Bridgelux 120 W 6500 K IP65 12000 lm 220 V | шт / buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________