ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea aparatelor,  mecanismelor, pieselor de schimb pentru diverse aparate și dispozitive de termoau-tomatică și măsurări.

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă.

Licitație electronică:

3 runde

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

- Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020.

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-382

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): “Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | UM | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1: Traductori pentru măsurarea parametrilor (presiune, debit) |  |  |  |  |
| 1.1. | 38900000-4 | Traductor diferențial | Diapazon măsurare: 16 kPa, în set cu piese de montare Clasa de precizie, % - 1,5 Semnal de ieșire - 0÷10 mH Alimentare la înfășurarea primară a transformatorului diferențial al dispozitivului:~125–18,75+12,5 mА ~ I; Mediul de măsurare-lichid, gaz | buc | 1 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 1 |  |  |  |  | 8 600,00 |
| 2. | Lotul 2: Piese de schimb p/u aparate din seria KC |  |  |  |  |
| 2.1. | 38900000-4 | Reductor cu motor electric | ДСМ2П-220) -15.206.07 sau analog. Construcția – din metal Tensiunea nominală de alimentare ~ 220V Frecvență- 50 Hz Rezistența bobinei – 6,5÷7,2 kΏ Rotația într-o direcție după acele ceasornicului Se utilizează la aparatele de măsurare, cu multe canale din seria KСM-2, KСП-2, KСУ-2, pentru a controla mecanismul de imprimare și comutarea canalelor | buc | 7 |
| 2.2. |  | Peniță cu tub (capilar) | Б-16.010.01 sau analog. Se utilizează în mecanismul de imprimare (cu cerneală) a măsurărilor, la aparatele din seria KСM-1,2, KСП-1,2, KСУ-1,2, КСД-1,2 | buc | 10 |
| 2.3. |  | Arc cu contact | Б-17.407.06 sau analog. (metal prețios). Se utilizează în mecanismul de măsurare a parametrilor controlați la aparatele din seria KСM-1, 2, KСП-1, 2, KСУ-1, 2 | buc | 10 |
| 2.4. |  | Suport (Кронштейн) | У-02.599.38 (pentru aparat KCM-2) sau analog | buc | 10 |
| 2.5. |  | Cutie cu manșoane (коробка с обоймами) | У-19.002.56 (pentru aparat KCM-2) sau analog | buc | 12 |
| 2.6. |  | Dispozitiv de scriere | УПС-03M (pentru aparat КСД-2) sau analog | buc | 10 |
| 2.7. |  | Dispozitiv de scriere | УПС-02 (pentru aparat КСД-1) sau analog | buc | 10 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 2 |  |  |  |  | 26 340,00 |
| 3. | Lotul 3: Piese de schimb p/u analizatoare de gaze (H2) |  |  |  |  |
| 3.1. | 38900000-4 | Bloc de prelevare a probei de gaze | БП- 4 sau analog. -Regim de lucru = automat, Cantitatea punctelor de control – 4, Durata prelevării în automat – de la 1 min. la 15 min., Presiunea la intrarea blocului de prelevare – atmosferică, Indicarea numărului punctului monitorizat și a regimului de funcționare – cu iluminare, Tensiunea și frecvența de alimentare ~220 V, 50 Hz, Se utilizează la analizorul de gaze (H2) tip AG-0012 | buc | 3 |
| 3.2. |  | Pompă | ПР-8А sau analog. Pompă, depresiune = 15 kPa, la debitul 3 lit./min., U ~127/220V, 50 Hz, Dimensiuni 180x130x90 mm Se utilizează la analizorul de gaze (H2) tip AG-0012 | buc | 3 |
| 3.3. |  | Reductor de presiune | БВО-80-4 (Н2) 0 - 25 MPa sau analog | buc | 3 |
| 3.4. |  | Senzor | O2 tip KE-25 (0-25% O2) (p/u analizor MAC-2000-UMS) sau analog | buc | 5 |
| 3.5. |  | Ventilator | ~220 V, 120x120x38mm Se utilizează la analizorul de gaze MAК-2000-UMS | buc. | 4 |
| 3.6. |  | Ventilator | =12 V, 92x92x25mm Se utilizează la analizorul de gaze MAК-2000-UMS | buc. | 4 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 3 |  |  |  |  | 198 844,00 |
| 4. | Lotul 4: Electromagneți, dispozitive diferite |  |  |  |  |
| 4.1. | 38900000-4 | Electromagnet | КМП-4А, U =220V curent continuu, forță de tracțiune nominală = 226N, mersul armaturi ( ход якоря) - 80mm, Consumul de energie Pconsum -500W sau analog. Se utilizează ca parte componentă a clapetei de siguranță la cazanul ТГМ-96Б (blocaj local) | buc | 2 |
| 4.2. |  | Electromagnet | ЭВ-3, U =220V curent continuu, P-600W, ПВ-10%, deplasare 30mm, forță- 10 kg Se utilizează ca parte componentă a clapetei de siguranță la cazanul ТГМ-96Б (blocaj local) | buc | 2 |
| 4.3. |  | Tablou de semnalizare | tip TCC-66M, U=110B cu fișă РП-10-11 sau analog Se utilizează în sistemul de semnalizare preventivă și de avariere | buc | 10 |
| 4.4. |  | Armatură pentru lampă de semnalizare | ACKM-4 sau analog p/u două lămpi cu flanșă de 40 mm, pentru panouri cu grosimea de 1…4 mm, Dimensiunea spotului luminos, D, mm......8, Dimensiunea orificiului în panou p/u montare, D, mm .... 12,5 Se utilizează în schema de indicație a poziției vanei electrice (închidere/deschidere) | buc | 200 |
| 4.5. |  | Conector bujie (наконечник свечной) | LB05F 90 grade, NGK, set 2 bucăți sau analog Se utilizează în instalația de aprindere la arzătoarele cazanului | set | 8 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 4 |  |  |  |  | 116 844,00 |
| 5. | Lotul 5: Mecanisme, blocuri, motor, cutii de rezervă |  |  |  |  |
| 5.1. | 38900000-4 | Cutie cu întrerupătoare de capăt | ВП-4М execuție II, raport de transmisie – 44 Dimensiunea: 165x110x155 mm, sau analog Se utilizează în schema de dirijare vanei electrice | buc | 9 |
| 5.2. |  | Mecanism de execuție | MЭО 1600/25-0,25 ЦА2- 08К У2 sau analog. Se utilizează la cazanul de abur nr.1 | buc. | 1 |
| 5.3. |  | Mecanism de execuție | MЭО 630/25-0,25 ЦА2- 08К У2 sau analog Se utilizează la cazanul de abur nr.1 | buc. | 1 |
| 5.4. |  | Bloc de semnalizare digital (Блок цифрового датчика) | БДЦ-1-OA-ЦА2, U=~220V, f-50Hz, 4-20 mA sau analog proiectat pentru instalarea în mecanismul de execuție MЭО 1600/25-0,25 ЦА2- 08К У2, MЭО 630/25-0,25 ЦА2- 08К У2 la cazanul de abur nr.1, semnalizare curentă a poziției arborelui. | buc | 2 |
| 5.5. |  | Acționare electrică cu o singură tură (Электропривод однооборотный ) | СЭ.ОФ-250/31-0,25У sau analog | buc | 1 |
| 5.6. |  | Motor electric | 3ДСТР-135-4,0-150 sau analog, Ual. ~380V, f-50Hz, Cuplul nominal N.m+=4,0, 150 rot/min., P=250W, Se utilizează la mecanismul de execuție electric | buc | 1 |
| 5.7. |  | Motor electric | ДСР 135-3,2-187,5 sau analog, Ual. ~380V, f-50Hz, In=1,2A, Cuplul nominal N.m+=3,2, 187,5 rot/min., P=150W. Se utilizează la mecanismul de execuție electric | buc | 1 |
| 5.8. |  | Motor electric | АОЛ-21-4 3 faze,1400 rot/min, 220/380 V, In=1,43/0,83A, P=270W pe flanșă sau analog | buc | 3 |
| 5.9. |  | Bloc de semnalizare (bloc de alimentare + convertor) | БСПТ 10М (БП-20 24 V DC + БД10М), Ual.= ~220V sau analog, proiectat pentru instalarea în mecanismul de execuție p/u semnalizare curentă a poziției arborelui la cazanul de abur nr.1 | buc | 2 |
| 5.10. |  | Bloc de semnalizare (bloc de alimentare + convertor) | БСПТ 10М (БП-20 36 V DC + БД10М), Ual. = ~220V sau analog,proiectat pentru instalarea în mecanismul de execuție p/u semnalizare curentă a poziției arborelui la cazanul de abur nr.1 | buc | 3 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 5 |  |  |  |  | 254 610,00 |
| 6. | Lotul 6: Piese electronice, colofoniu, aliaje |  |  |  |  |
| 6.1. | 38900000-4 | Condensator electrolitic | 10 µF x 25V | buc | 100 |
| 6.2. |  | Condensator electrolitic | 470 µF x 16V | buc | 50 |
| 6.3. |  | Condensator electrolitic | 470 µF x 25V | buc | 100 |
| 6.4. |  | Condensator electrolitic | 1000 µF x 16V | buc | 100 |
| 6.5. |  | Fotorezistor | ФР-1-3 47 kΏ sau analog | buc | 50 |
| 6.6. |  | Fotodiodă | ФД 24 sau analog | buc | 6 |
| 6.7. |  | Colofoniu | CALAFONIA TOPNIC LUTOWNICZY, 45g sau analog | cutii | 15 |
| 6.8. |  | Aliaj de lipire | Ø2 tip Sn60Pb40 SPOIWO LUTWNICZY, 0.1kg sau analog | role | 10 |
| 6.9. |  | Flux pentru lipirea aluminiu | Rexant Ф-61А, 30ml sau analog | buc | 2 |
| 6.10. |  | Pastă termoconductoare | MX-4 20g ·. sau analog | buc | 3 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 6 |  |  |  |  | 15 133,00 |
| 7. | Lotul 7: Aparate și componente electronice |  |  |  |  |
| 7.1. | 38900000-4 | Bloc de alimentare | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 5W | buc | 4 |
| 7.2. |  | Bloc de alimentare | 4 canale, izolare galvanică, 24VDC, I=100mA | buc | 1 |
| 7.3. |  | Indicator digital | M4NS DIN 48x24mm, I intr. 4-20mA, interval de afișare -1999 la 9999 sau analog | buc | 7 |
| 7.4. |  | Convertor de măsurare | S2-BT, Intr. K (ХА), 0÷4000C, Ieșirea 4 – 20 mА, U-24VDC, rezistența la sarcină 10÷750Ώ, sau analog | buc | 3 |
| 7.5. |  | Convertor de măsurare | S2-BT, Intr. K (ХА), , 0÷6000C, Ieșirea 4 – 20 mА, U-24VDC, rezistența la sarcină 10÷750Ώ, sau analog | buc | 6 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 7 |  |  |  |  | 43 000,00 |
| 8. | Lotul 8: Blocuri de protecție |  |  |  |  |
| 8.1. | 38900000-4 | Blocuri de protecție | ТУ 16-536.420-74: БЗ-1, БВ-1, БВ-2, В-4, БР, ББ БИ, БР-1, БФ, БВ-3 sau analog pentru panoul tip: УКТЗ – 300-У4; ТУ 16-536.420-74 proiectate pentru schemele protecțiilor tehnologice la Grupul Energetic – 1,2,3 | buc | câte 1 de fiecare tip în total 10 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 8 |  |  |  |  | 100 000,00 |
| 9. | Lotul 9: Hârtie diagramă *La participarea de achiziție de prezentat mostra de diagramă |  |  |  |  |
| 9.1. | 38900000-4 | Hârtie diagramă | Registru № 1757 | role | 4000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 1 |  |  |  |  | 172 000,00 |
| Valoarea estimativa totala |  |  |  |  | 935 147,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant____________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenele și condițiile de livrare solicitate: Conform datelor din tabela nr. 2 a Caietului de sarcici, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

- Termenul de valabilitate al contractului: 31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3. | Formularul ofertei F 3.1 | Original, conform formularului atașat F 3.1, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4. | Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului. | Obligatoriu |
| 5. | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/ Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9. | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 10. | Declarația privind experiența similară a furnizorului în ultimii 3 ani | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 11. | Certificatele de origine/certificat de conformitate/calitate/pașaport a produsului/ fișa tehnică sau alte documente (ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință) | Copie, confirmată prin semnătura electronică a ofertantului | Obligatoriu |
| 13. | Raport financiar pentru ultimul an de gestiune | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 14. | Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie scanată de pe original semnat electronic. Certificatul trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertei. | Obligatoriu |
| 15. | Garanție bancară în mărime de 1% | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; sau b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția pentru oferta la procedura de achiziție nr._________ La depunerea ofertei în sistemul SIA RSAP | Obligatoriu |
| 16. | Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X BC MICB SA c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz). Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._______ | Obligatoriu (se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului) |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform cerințelor Caietului de sarcini.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Nu |
| plățile electronice | Nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM2-0101000.

- Informația privind garanțiile solicitate:

  - Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

- Garanția pentru ofertă se va reține:

Ѵ ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Declaraţia privind valabilitatea ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; sau

Ѵ ofertantul desemnat câștigător refuză să semneze contractul de achiziţie după expedierea înştiinţării de adjudecare şi respectiv, împlinirea termenelor de aşteptare stabilite de legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale;

Ѵ ofertantul desemnat câștigător nu depune garanția de bună execuție contractului.

36.2.  Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

Ѵ ofertantul desemnat câștigător depune garanția de bună execuție la semnarea contractului.

Ѵ  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă.

- Alte informații relevante:

- Achitarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor va fi efectuată în termen de pînă la 60 de zile din data emiterii facturii fiscale și/sau documentelor confimative de executare a contractului.

-  Act de predare/primire a bunurilor, va fi semnat de Beneficiar după ce se vor livra bunurile, vor fi prezentate la fața locului în set cu toate actele și testările de rigoare, conform parametrilor tehnici solicitați, în conformitate cu legislația RM;

-  Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

-  Prețurile sunt ferme pe toată perioada de executare a contractului, respectiv până la executarea integrală a serviciilor contractate.

Sancțiuni:

1.  Pentru întârzierea livrării bunurilor, Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

2.  Pentru refuzul de a livra Bunurile  prevăzute în prezentul Contract se va reține garanția de bună execuție a contractului.

3.  În cazul rezolvirii contractului pe motiv de nesatisfacere de către Furnizor a pretențiilor înaintate privind executarea necorespunzătoare a contractului de achiziție atribuit, se va reține garanția de bună executare a contractului.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN