Aprobat:

Inginer-șef SRL”Ungheni-Gaz”

NEGURA Alexandru_________

Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Numărul: UN-G 16/2025

„Achiziționarea lucrărilor de construcție a obiectului de achiziție „Construcția blocului  administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun.Ungheni, str. N. Bălcescu, f/n”              (Soluții arhitecturale, Apa și canalizare și Echipament electric)

CAIET DE SARCINI

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

Soluții arhitectuale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Ferestre si usi |  |  |
| 1 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
|  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0600 |
| 2 | CK32A aplica | Pelicula pentru ferestre Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500 | m2 | 26,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,6600 |
|  | 1725137355674 | Pelicula pentru feresti (тональная) | m2 | 28,6650 |
| 3 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,74 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,7302 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2992 |
|  | 2030112939150L | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,7400 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 14,9600 |
|  | 2416566101572C | Spuma de poliuretan | kg | 1,8700 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,6545 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,2440 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,7400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0748 |
|  |  | 2. Cota 0.000:+3.300;+6.600 |  |  |
| 4 | СF59B | Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 180,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 330,3000 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 189,9450 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 166,2471 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 397,9800 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 425,1150 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 137,0318 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 49,0239 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 15,8288 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 298,4850 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 2 928,7710 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8280 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 8,5500 |
| 5 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 61,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 116,8920 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 64,5813 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 56,5240 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 135,3132 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 144,5391 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 46,5908 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 16,6681 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 5,3818 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 101,4849 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 995,7821 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2815 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,9070 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 150,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 183,0000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 071,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,8500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,4000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 150,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,5000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 22,5000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,5000 |
| 8 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000 | m2 | 150,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 135,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,0000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 316,4700 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3000 |
| 9 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 389,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 233,8200 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 194,8500 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 19,4850 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 194,8500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 19,4850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7794 |
| 10 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, Negru pe suprafete de beton , executate manual | m2 | 42,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,5000 |
|  | 2430116104050P | Vopsea pe baza de copolimeri negru | kg | 21,2500 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,1250 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 21,2500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,1250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0850 |
| 11 | CG36A | Pardoseli din placi laminat art-viny gr.2.5mm clasa 42 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 399,10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 458,9650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 59,8650 |
|  | 24587 | Clei pentru laminat | kg | 120,9273 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat art-viny gr.2.5mm clasa 42 | m2 | 423,2456 |
|  | 203012294676641 | Plinte PVC | m | 362,7819 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,9730 |
| 12 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 K=2,0000 | m2 | 814,19 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 732,7710 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 162,8380 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 717,7781 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,6284 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,6284 |
| 13 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual, pe suprafete de glet de ipsos Scari | m2 | 270,12 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 102,6456 |
|  | 2430116104150 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic | kg | 1 215,5400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,3506 |
| 14 | CK07B | Dobori din MDF montate la usi | m | 175,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14,0000 |
|  | 201021294600012 | Dobori din MDF | m | 175,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,6250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7500 |
| 15 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка ) | m2 | 1,40 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om. | 1,3440 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (Калитка) | m2 | 1,4000 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 5,6000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 5,6000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 5,6000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1610 |
| 16 | CK22B aplica | Constructie din sticla cu usa fixare pe profil din aluminiu | m2 | 12,49 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11,3659 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6245 |
|  | 2030112951000 | Pereti si usa din sticla pe profiluri din aluminiu | m2 | 12,4900 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 49,9600 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,9984 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2498 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | CK42A | Instalarea usilor ermetice de acces la ventilarea, cu fixare la rama | buc | 6,00 |
|  | 7136060011901 | Instalator | h-om | 12,0000 |
|  | 2873155901201 | Electrozi Э42A diametrul 5 mm | kg | 4,3200 |
|  | 28741158254551 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 24,6000 |
|  | 28121063066011 | Usa metalica (sau gura acces) | buc | 6,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 5,0400 |
|  |  | 3. Перекрытие |  |  |
| 18 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 16,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 41,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,6400 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 16,4800 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 64,8000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 4,8000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 320,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 14,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1920 |
|  |  | 4. Reparatie sistem de scurgere |  |  |
| 19 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 65,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,5000 |
| 20 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m | 65,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 19,5000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate | m | 70,2975 |
|  | 2952160007200M | Utilaj de telescopii | h-ut | 18,2000 |
| 21 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0500 | buc | 4,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,2000 |
|  | 2710403642598 | Gura de scurgere | buc | 4,2000 |
|  |  | 5. Inlaturarea scurgerei apei pereti cortina |  |  |
| 22 | RpCI42B aplica | Demontare capace decorativa | m2 | 93,44 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 33,6384 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,6384 |
|  | 292214000670322 | Macara telescopic | h-ut | 1,8688 |
| 23 | RpCI42A | Demontarea scurgere din tabla | m | 58,40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,2560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,9200 |
|  | 292214000670322 | Macara telescopic | h-ut | 0,5840 |
| 24 | CP29B | Hidroizolare pe perimetru cu membrana EPDM | m | 58,40 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 55,4800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,8400 |
|  | 2521302602797 | Membrana EPDM | m | 64,2400 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 2,9200 |
|  | 295216000720022 | Macara telescopic | h-ut | 0,2920 |
| 25 | CE23B aplica | Montarea scurgere tabla Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m | 58,40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 29,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 20,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,8400 |
|  | 2710403642598 | Scurgere din tabla | m | 66,8096 |
|  | 295216000720022 | Macara telescopic | h-ut | 0,5840 |
| 26 | CK17G aplica | Montarea capace decorative Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 | 93,44 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 76,6208 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 37,3760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,6880 |
|  | 2743123549024 | Capace decorativa | m2 | 98,3082 |
|  | 295216000720022 | Macara telescopic | h-ut | 0,9344 |

Echipament electric

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, Sport LED 18W | 100 buc | 0,190 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 51,490 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,976 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,907 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,907 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,570 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 22,800 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,019 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,080 |
|  | 8270502 | Corp de iluminat LED 18W Gx53 | buc | 19,000 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,207 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,230 |
| 2 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, Panel LED 600x600 | 100 buc | 1,700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 538,900 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 17,680 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 26,010 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 26,010 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 5,100 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 204,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,090 |
|  | 8289041 | Panel LED ECO 600E 60*60 | buc | 170,000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,170 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,714 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,853 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,635 |
| 3 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 LED 2x18W IP54 | 100 buc | 0,310 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 45,880 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 63,240 |
|  | 825218 | Corp de iluminat LED 2x18W IP54 | buc | 31,000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,632 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,958 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,849 |
| 4 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, Panel LED 600x600 aplicat | 100 buc | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,680 |
|  | 8289042 | Panel LED aplicat 60*60 | buc | 4,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,416 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,612 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,612 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,120 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 4,800 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,002 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,004 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,017 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,044 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,062 |
| 5 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 includere corp de iluminat LED 2x36W | 100 buc | 0,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,200 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 30,600 |
|  | 503-90418 | Corp de iluminat LED 2x36W | buc | 15,000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,306 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,464 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,411 |
| 6 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele НСП-100 | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,934 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,041 |
|  | 825501 | Corp de iluminat Ex E27 100W | buc | 1,000 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,010 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,003 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,256 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,008 |
| 7 | 39 | Tub LED 18W | buc | 62,000 |
|  | 3150145100286 | Tub LED 12W G13 6500K 1200 Im 600x30mm | buc | 62,000 |
| 8 | 39 | Tub LED 36W | buc | 30,000 |
|  | 315014510028 | Tub LED 25W G13 6500K 2500 Im 1200x30mm T8 | buc | 30,000 |
| 9 | 39 | Bec LED | buc | 1,000 |
|  | 3150145100 | Bec LED Eco 25W E27 6500K 2500 Im | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Proector LED pe sina | 100 buc | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,600 |
|  | 825211 | Conector pentru sina TRACKLIGHT | 100 buc | 4,000 |
|  | 825241 | Sina TRACKLIGNT | buc | 10,000 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 40,800 |
|  | 825242 | Proiector LED pe sina 20W | buc | 20,000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,408 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,618 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,548 |
| 11 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (Gazon) | 100 buc | 0,060 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,604 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,245 |
|  | 825111 | Bec LED GU10 10W | buc | 18,000 |
|  | 825119 | Corp de iluminat Fumagalli LED (verde) IP66 | buc | 6,000 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,122 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,061 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,019 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,536 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,048 |

Canalizarea de drenaj

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Канализация дренажная |  |  |
| 1 | SA10A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PVC d20x1.5mm Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,0000 | m | 324,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 142,5600 |
|  | 2521216700540 | Teava din PVC d20x1.5mm | m | 324,0000 |
|  | 2523156712430 | Cot din PVC d20x20 90 gr | buc | 70,0000 |
|  | 2523156714800 | Teu din PVC d20x20 90gr | buc | 40,0000 |
|  | 1234/5 | Racord PVC d20/25x1.2* | buc | 56,0000 |
|  | 324/7 | Adeziv pt.PVC 1000 ml | buc | 1,0000 |
|  | 2523156713500C | Cot din PVC d20x20 45 gr | buc | 60,0000 |
| 2 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20 mm | buc | 162,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,4800 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 162,0000 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 162,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 162,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 162,0000 |

Elaborat

Inginer pe investiții  ____________  Roistacer Ghenadie