Aprob:

Directorul  al IMSP SCBI

,,Toma Ciorbă’’

_______________ S. Vasilița

Anexa: Lista bunurilor

| Lotul Nr. 1 Reagenţi şi medii pentru investigaţii bacteriologice |  |  |  |  |  |  | Pret |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Tipul reagentului | Marcaj |  | Denumirea reagentului | Ambalajul solicitat | Cantitatea solicitată |  |
| Lotul Nr. 1 Coloranti pentru bactereoscopie Medii de izolare primara a Corynebacterium |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lichid | CE | Solutie coloratie simpla - albastru de methilen Loeffler (cu pipeta/ dozator) |  | Flacon | 2 (a cite 100ml) | 500 |
| 2 | Lichid | CE | Coloranti Gram cu pipete -dozator individual fiecarei etape (-colorant 1 ; -sol p/u mordansare; - decolorant; -sol recolorare) |  | Set | 2 | 1150 |
| Pret per lot |  |  |  |  |  |  | 1650.0 |

|  | Lotul Nr. 2 Reagenţi şi medii pentru investigaţii bacteriologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prețul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. d/o |  | Tipul reagentului |  |  |  | Marcaj |  |  | Denumirea reagentului |  | Ambalajul solicitat |  |  | Cantitatea solicitată |  |  |  |  |
|  | Lotul Nr. 2-3 Medii nutritive dehidratate pentru izolarea primara a Enterobacteriilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | dehidratat |  | CE |  |  |  | Agar Hektoen Enteric |  |  |  | 0,5 kg |  | 1 ,0 |  |  | 1400 |  |
|  | 2. |  | dehidratat |  | CE |  |  |  | Agar Eozin Methylen Blue |  |  |  | 0,5 kg |  | 1,0 |  |  | 1200 |  |
|  | 3 |  | dehidratat |  | CE |  |  |  | Agar Endo |  |  |  | 0,5 kg |  | 1,0 |  |  | 980 |  |
|  | 4 |  | dehidratat |  | CE |  |  |  | Kligler Iron Agar |  |  |  | 0,5 kg |  | 1,0 |  |  | 1100 |  |
|  | 5 |  | dehidratat |  | CE |  |  |  | Agar SS (modificat) |  |  |  | 0,5 kg |  | 1,0 |  |  | 1400 |  |
|  | 6 |  | dehidratat |  | CE |  |  |  | Citrat agar |  |  |  | 0,5kg |  | 0.5 kg |  |  | 980 |  |
|  | 7 |  | dehidratat |  | CE |  |  |  | Candida agar cromogen differencial |  |  |  | 0,5 kg |  | 0,5 |  |  | 3425 |  |
|  | 8 |  | dehidratat |  | CE |  |  |  | Sabouraud dextroza agar cu chloramphenicol și gentamicina |  |  |  | 0,5 kg |  | 1 kg |  |  | 2100 |  |
|  | 9 |  | Dehidratat |  |  |  |  |  | Bulion Sabouraud cu glucoza |  |  |  | 0,5 kg |  | 0,5 kg |  |  | 650 |  |
|  | 10 |  | dehidratat |  | CE |  |  |  | Mediu Tioglicolic |  |  |  | 0,5 kg |  | 0.5 kg |  |  | 650 |  |
|  | 11 |  | dehidratat |  | CE |  |  |  | MacConkey Broth |  |  |  | 0,5 kg |  | 1,0 |  |  | 1400 |  |
|  | 12 |  | dehidratat |  | CE |  |  |  | Chromogenic UTI medium (clear) |  |  |  | 0,5kg |  | 1,0 |  |  | 1800 |  |
|  | 13 |  | dehidratat |  | CE |  |  |  | Bifidobacterium Broth |  |  |  | 0,5 kg |  | 0,5 |  |  | 1500 |  |
|  | 14 |  | Dehidratat |  | CE |  |  |  | Rogosa Agar |  |  |  | 0,5 kg |  | 0,5 |  |  | 950 |  |
|  | 15 |  | dehidratat |  | CE |  |  |  | Kovac 's reagent (indol) |  |  |  | f1 x 25 fîşii |  | 10,0 |  |  | 800,0 |  |
|  | 16 |  | dehidratat |  | CE |  |  |  | Tulpini referinta control calitatii Enterococcus faecalis 29212 |  |  |  | Buc |  | 2 |  |  | 2748 |  |
|  | 17 |  | dehidratat |  | CE |  |  |  | Tulpini referinta control calitatii Sla enteritidis ATCC13076 |  |  |  | buc |  | 2 |  |  | 2748 |  |
|  | 18 |  | dehidratat |  | CE |  |  |  | Tulpini referinta control calitatii Shigella sonnei ATCC 25931 |  |  |  | buc |  | 2 |  |  | 2769 |  |
|  | 19 |  | dehidratat |  | CE |  |  |  | Tulpini referinta control calitatii Kl.pneumonae ATCC |  |  |  | Buc |  | 2 |  |  | 2769 |  |
|  | Cerinţe generale: Produsele să fie cu termenul de valabilitate nu mai puţin de 1,5 ani. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preț per lot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 924.0 |  |  |  |
| Lot 4-7 Consumabile şi medii pentru investigaţii bacteriologice a Hemoculturilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipul |  | Marcaj |  | Denumirea reagentului |  |  |  |  | Ambalaj solicitat |  |  | Cantitatea solicitata |  |  | Pret |  |  |
| 1 |  | Lichid |  | CE |  | Sisteme pentru hemocultură (cu sistem indicator) |  |  |  |  | flacon |  |  | 250 buc |  |  | 22500 |  |  |
| 2 |  | Lichid |  | CE |  | Oxoid Kit grupare p/u streptococi ABCDFG |  |  |  |  | Kit (50teste) |  |  | 2 |  |  | 4100 |  |  |
| 3 |  |  |  | CE |  | Dyspot Pneumo (test rapid latex aglutinare pentru confirmarea Str. pneumonaea |  |  |  |  | Kit (60 teste) |  |  | 1 |  |  | 3800 |  |  |
| 4 |  | lichid |  | CE |  | Sînge de berbec |  |  |  |  | Fl 0,025 l |  |  | 0,300 l |  |  | 2850 |  |  |
| 5 |  | dehidratat |  | CE |  | Manitol-Salt agar |  |  |  |  | 0,5 kg |  |  | 1,0 |  |  | 1058 |  |  |
| 6 |  | lichid |  | CE |  | Emulsie galbenuş ou |  |  |  |  | Flacon 100 ml |  |  | 1200,0 ml |  |  | 3800 |  |  |
| 7 |  | dehidratat |  |  |  | Agar Slanetz Bartley |  |  |  |  | 0,5 kg |  |  | 1,5 kg |  |  | 1850 |  |  |
| 8 |  | lichid |  | CE |  | Ser bovine |  |  |  |  | ml (fl 100,0 ml) |  |  | 200 |  |  | 1890 |  |  |
| 9 |  | liofilizat |  | CE |  | Plazma de iepure liofilizată |  |  |  |  | ml |  |  | 90 |  |  | 2800 |  |  |
| 10 |  | dehidratat |  | CE |  | Columbia agar |  |  |  |  | 0,5 kg |  |  | 0.5 kg |  |  | 1300 |  |  |
| 11 |  |  |  | CE |  | GenBag anaerobi(pungi ,plicuri cu amestec reducator si dispozitiv inchidere) |  |  |  |  | set |  |  | 5 |  |  | 4000 |  |  |
| 12 |  |  |  | CE |  | GenBag microaerobi(pungi ,plicuri cu amestec reducator si dispozitiv inchidere) |  |  |  |  | set |  |  | 5 |  |  | 6000 |  |  |
| Cerinţe generale: Produsele să fie cu termenul de valabilitate nu mai puţin de 1,5 ani. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pret per lot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 948.0 |  |  |

| Lotul Nr. 8 pentru anul 2022 Reagenţi şi medii pentru investigaţii bacteriologice |  |  |  |  |  | Pretul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Tipul reagentului | Marcaj | Denumirea reagentului | Ambalajul solicitat | Cantitatea solicitată |  |
| Lotul Nr. 4 Paneluri si consumabile pentru identificarea bactereologica |  |  |  |  |  |  |
| 1 | dehidratat | CE | Paneluri pentru identificarea m/o familia „Enterobacteriacea” 1. Microbact GNB-12 A | amb 60 teste | 2 (120paneluri ) | 8200 |
| 2 | dehidratat | CE | Paneluri pentru identificarea m/o familia „Enterobacteriacea” 2. Microbact GNB-12 B | amb 60 teste | 1 (60paneluri) | 4600 |
| 3 | lichid | CE | 1.1. Microbact set reagenţi suplimentar MB 1082A | amb 6 x 10 ml | 1 | 1900 |
| 4 | lichid | CE | 1.2. Microbact ulei mineral MB 1093 A | amb 50 ml | 1 | 520 |
|  | Pret per lot |  |  |  |  | 15220.00 |
| Lotul Nr. 9 Teste de identificare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | disc test | CE | Optohină | flx50 disc | 3,0 | 240 |
| 2 | disc test | CE | Oxidaza Test | Fl x50 disc | 2,0 | 200 |
| 3 | disc test | CE | X-factor | Fl x 50 discuri | 1,0 | 135 |
| 4 | disc test | CE | V-factor | Fl x 50 discuri | 1,0 | 135 |
| 5 | disc test | CE | X+V factor | Fl x 50 discuri | 1,0 | 135 |
| 6 | disctest | CE | Bacitracina | Fl /50discuri | 3,0 | 240 |
| 7 | disctest | CE | Saponina | Fl/50 discuri | 1, 0 | 130 |
|  | Pret per lot |  |  |  |  | 1215.00 |
| Cerinţe generale: Produsele să fie cu termenul de valabilitate nu mai puţin de 1,5 ani. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 435.0 |

| Lotul Nr. 10 Reagenţi şi diagnosticumuri eritrocitare |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea testului | Marcaj | Tipul reagentului | Unitatea de măsură | Cantitatea solicitată | Preț |
| 1 | Determinarea anticorpilor specif. la salmonela | CE | Diagnosticum eritrocitar salmonelozic complex (ABCDE) | set | 10,0 |  |
| 2 | Determinarea anticorpilor specif. la salmonela | CE | D-m eritrocitar salmonelozic O 1-2-12 | set | 10,0 |  |
| 3 | Determinarea anticorpilor specif. la salmonela | CE | D-m eritrocitar salmonelozic O 1-4-12 | set | 10,0 |  |
| 4 | Determinarea anticorpilor specif. la salmonela | CE | D-m eritrocitar salmonelozic O 1-9-12 | set | 10,0 |  |
| 5 | Determinarea anticorpilor specif. la salmonela | CE | D-m eritrocitar salmonelozic O 6-8 | set | 10,0 |  |
| 6 | Determinarea anticorpilor specif. la salmonela | CE | D-m eritrocitar salmonelozic O 3-10 | set | 10,0 |  |
| 7 | Determinarea anticorpilor la salmonela typhi | CE | Diagnosticum Vi -eritrocitar | set | 4,0 |  |
| 8 | Determinarea anticorpilor specifici la şighele | CE | Flexneri I-V | set | 5,0 |  |
| 9 | Determinarea anticorpilor specifici la şighele | CE | Sonnei | set | 5,0 |  |
| 10 | Determinarea anticorpilor specifici la şighele | CE | Flexneri VI | set | 5,0 |  |
| 11 | RPR | CE | Latex-reagent | Set(1*500t) | 5,0 |  |
| 12 | Determinarea anticorpilor specifici la Iersinii | CE | Diagnosticum eritrocitar iersinii O3 | set | 5,0 |  |
| 13 | Determinarea anticorpilor specifici la Iersinii | CE | O9 | set | 5,0 |  |
| 14 | Determinarea anticorpilor specifici la Iersinii | CE | pseudotuberc | set | 5,0 |  |
|  | Preț per lot |  |  |  |  | 1920.00 |

|  |  | Lotul nr. 11 Seruri pentru identificarea g, salmonella şi g, shigella prin reacţia de aglutinare pe lamă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Marcaj | Denumirea reagentului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată |  |
| 1 | CE ISO | Antisalmonella polivalent OMA | Flacon 1 ml | 4,0 | 2880 |
| 2 | CE | Antisalmonella polivalent OMB | Flacon 1 ml | 1,0 | 720 |
| 3 | CE | Antisalmonella monovalent O4 | Flacon 1 ml | 2,0 | 1440 |
| 4 | CE | Antisalmonella monovalent O9 | Flacon 1 ml | 2,0 | 1440 |
| 5 | CE | Antisalmonella monovalent O12 | Flacon 1 ml | 1,0 | 620 |
| 6 | CE | Antisalmonella monovalent O5 | Flacon 1 ml | 1,0 | 750 |
| 7 | CE | Antisalmonella monovalent O8 | Flacon 1ml | 1,0 | 750 |
| 8 | CE | Antisalmonella monovalent O7 | Flacon 1ml | 1,0 | 750 |
| 9 | CE | Antisalmonella monovalent H1,2 | Flacon 1 ml | 1,0 | 620 |
| 10 | CE | Antisalmonella monovalent H i | Flacon 1 ml | 1,0 | 700 |
| 11 | CE | Antisalmonella monovalent Hg | Flacon 1 ml | 2,0 | 1440 |
| 12 | CE | Antisalmonella monovalent Hm | Flacon 1 ml | 2,0 | 1488 |
| 13 | CE | Antisalmonella monovalent Hf | Flacon 1 ml | 1,0 | 820 |
| 14 | CE | Antisalmonella monovalent Hev | Flacon 1 ml | 1,0 | 820 |
| 15 | CE | Anti Esch.coli Polival OKA | Flacon 1 ml | 1,0 | 1680 |
|  | Preț per lot |  |  |  | 16918 |

| Lotul nr. 12 Medii nutritive utilizate la determinarea sensibilitatii la antibacteriene si antimicotice. Antibiotice si antimicotice în cartuşe utilizate în conjucţie cu dispensere disponibile(oxoid ) in laborator |  |  |  | Prețul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea mediu sau antibioticului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată |  |
| I | Agar Miuller Hilton CLSI | 0.5 kg ( dehidratat) | 1 kg | 1500 |
| 1 | Benzylpenicillina 1uni | amb( 5 cartuşe+50 disc) | 2,0 | 300 |
| 2 | Ampicillina 10 mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 4 | Ampicillin 2mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 5 | Oxacillina 1mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 6 | Ampicilina/sulbactam 10/10 mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 7 | Amoxacilillin/acid clavulonic 20/10mcg | amb 5 cartuşe +50 disc | 2,0 | 300 |
| 8 | Trimethoprim 5mcg | amb 5 cartuşe +50 disc | 1,0 | 150 |
| 9 | Trimethoprim/ sulfomethoxazol 1.25/23,75 mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 10 | Cefoxitin 30mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 | 300 |
| 11 | Cefotaxim 30 mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 12 | Ceftriaxon 30mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 13 | Cefuroxim sodium(i/v) 30mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 14 | Cefixim 5mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 15 | Cefepim 30mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 16 | Ceftazidim 10mcg | cartuşe+50 disc amb 5 | 2,0 | 300 |
| 17 | Ceftazidim 30mcg | cartuşe+50 disc amb 1 | 1,0 | 150 |
| 18 | Cefoperazon 75mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 19 | Azithromycin15mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 | 300,0 |
| 20 | Erytromycin 15mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 | 300.0 |
| 21 | Clindamycin 2mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 | 300.0 |
| 22 | Vancomicin 5 mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 23 | Teicoplanin 30mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 24 | Linezolide 10mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 25 | Tetraciclyn 30mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 26 | Tigecyclin (15mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 27 | Doxycyclin30mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 28 | Gentamicin (10mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 | 300.0 |
| 29 | Gentamicin(30mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 | 300.0 |
| 30 | Streptomicyn(300mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 | 300,0 |
| 31 | Amicacin 30mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 32 | Netilmicin 10 mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 33 | Tobromycin 10mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 34 | Ciprofloxacin 5mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 35 | Norfloxacin 10mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 | 300 |
| 36 | Perfloxacin 5mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 | 300 |
| 37 | Nalidixic Acid | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 38 | Levofloxacin 5mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 39 | Chloramphenicol 30mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 40 | Furazolidone | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 | 300.0 |
| 41 | Nitrofurantoin 300 | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 | 300.0 |
| 42 | Nitroxoline 30mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 | 300.0 |
| 43 | Meropenem 10mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 390 |
| 44 | Imipenem10mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 390 |
| 45 | Ertapenem (10mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 | 300,0 |
| 46 | Ticarcillin (75mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 47 | Ticarcillin -clavulanic acid(75/10mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 48 | Aztreonam 30mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 49 | Fosfomycina/tromethamol 200mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 | 150 |
| 50 | Pipemidinic Acid | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 51 | Fuzidinic Acid 10mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| 52 | Rifampicin 5mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 | 150 |
| II | Miuller Hiltoh +metylen blue +glucoza 2% | 0.5 kg (dehidratat) | 1.0 | 1950 |
| 1 | Ketoconazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 | 150 |
| 2 | Clotrimazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 | 500.0 |
| 3 | Fluconazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 | 500.0 |
| 4 | Nistatina | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 | 500.0 |
| 5 | Miconazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 | 333,34 |
| 6 | Itraconazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 | 333,34 |
| 7 | Stand.turbidit Mk Farland (0,5; 1;) | set | 1 | 373.75 |
| 8 | Tulpini referinta control calitatii St.aureusATCC 25923 | buc | 2 | 2768,53 |
| 9 | Tulpini referinta control calitatii Esch.coli ATCC 25922 | buc | 2 | 2768,53 |
| 10 | Tulpini referinta control calitatii Ps.aeruginosa ATCC24853 | buc | 2 | 2768,53 |
| 11 | Tulpini referinta control calitatii Candida albicans ATCC 10231 | buc | 2 | 2875 |
| Cerinţe generale: Produsele să fie cu termenul de valabilitate nu mai puţin de 1,5 ani. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. |  |  |  |  |
| Valoarea estimativa a lotului - |  |  |  | 38 622.0 |

| Lotul nr. 13 Teste rapide imunocromatografice |  |  |  |  | Cantitatea | Pret |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | CE | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/fecale H.pylori | casete | 100,0 | 4500 |
| 2. |  | CE | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa in m/fecale Cl.difficile GDH | casete | 250,0 | 40000,0 |
| 3. |  |  | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa in m/fecale Cl.difficile Tox A /Tox B | Casete | 150,0 | 26250,0 |
| 4 |  | CE | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/fecale Iersinia O3/O9 pseudotuberculosis | casete | 20,0 | 7380 |
| Preț per lot |  | Cerinţe generale: Produsele să fie cu termenul de valabilitate nu mai puţin de 1,5 ani. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. |  |  |  | 78 130.0 |

| Lot 14 Carduri si consumabile pentru Vitek 2 compact |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea consumabililui | Marcaj | Cod reagentului | Unitatea de măsură | Cantitatea solicitată/carduri |
| 1 | Vitek 2 GN Carduri de identificare bacili Gram negativi fermentativi si nefermentativi | CE | 21341 | Cutie /20 carduri | 40 ,0 |
| 2 | Vitek 2 GP Carduri de identificare mi/o Gram pozitive | CE | 21342 | Cutie/20carduri | 40,0 |
| 3 | Vitek 2 YST Carduri de identificare levurilor | CE | 21343 | Cutie/20carduri | 20 ,0 |
| 4 | Vitek 2 AST - P592 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor grampozitive : Staphylococc ,Enterococcus ,, Str agalactiae | CE | 22287 | Cutie/20carduri | 60 ,0 |
| 5 | Vitek 2 AST –ST 03 Carduri pentru testarea sensibilitatii la speciile de Streptococcus : Str.pneumonae,,Str beta –hemolitic , Str.viridans | CE | 421040 | Cutie /20carduri | 20,0 |
| 6 | Vitec 2 AST - N204 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi in special fermentative cu confirmare beta-lactamaze | CE | 412865 | Cutie/20carduri | 40,0 |
| 7 | Vitec 2 AST- N222 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi in special nefermentative cu colistin | CE | 413083 | Cutie/20carduri | 20,0 |
| 8 | Vitec 2 AST - YS08 Carduri pentru testarea sensibilitatii a levurilor la antifungice | CE | 420739 | Cutie/20carduri | 20,0 |
| 9 | Solutie salina sterila (pH4,5-7,0) | CE | V1204 | Cutie / 3fl /500ml | 1,0 |
| 10 | Tuburi polister(clare12*75mm) | CE | 69285 | Cutie/ 2000 b | 1,0 |
| 11 | Virfuri de pipeta (0,5-250ul) | CE | 30507 | Cutie / 96b | 3,0 |
| 12 | Virfuri de pipeta(100-1000) | CE | 30501 | Cutie / 96b | 3,0 |
| 13 | Psipete sterile | CE | 234-1S | buc | 400,0 |
| Preț per lot |  |  |  |  | 34541.00 |

| Lotul Nr. 15 Veselă de laborator și articole de unică folosință |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Tipul recipientului | Denumirea recipientului | Ambalajul solicitat | Cantitatea solicitată |
| 1 | plastic viscoza | Sisteme de transport cu mediu Kary Blair | buc | 2000 |
| 2 | aluminiu viscoza | Sisteme de transport cu mediu Swabs /Amies | buc | 500 |
| 3 |  | Coprocultoare cu lopatica/sterile | buc | 500 |
| 4 |  | Anse sterile din poliesterol forma L | buc | 500 |
| 5 |  | Tampon steril (lemn) in ambalaj individual | buc | 3000 |
|  | Plastic | Eprubete cu tampon steril | buc | 1000 |
| 6 |  | Cutii petri din plastic sterile cu d10.5 cm | buc | 10000 |
| 7 |  | Pipete sterile unica folosinta terminale ,in ambalaj individual 1,0 ml | buc | 1500 |
| 8 |  | Pipete sterile unica folosinta terminale ,in ambalaj individual 5,0 ml | buc | 500 |
| 9 |  | Anse sterile din poliesterol vol 1mkl (amb *20) | buc | 10000 |
| 10 |  | Anse sterile din poliesterol vol 10mkl (amb *20) | buc | 10000 |
| 11 |  | Eprubete vacutainer cu K3EDTA cu etichetă și dop – 2,5ml | buc | 20 |
| 12 |  | Container n/st cu capac p/u urină -250ml | buc | 10 |
| 13 |  | Lame de sticlă, lungimea -7,5cm, lățimea-2,5cm, grosimea-2,0mm | buc | 5000 |
| 14 |  | Eprubete din plastic- forma conică-10ml | buc | 2000 |
| 15 |  | Planșetă din polisterol p/u sedimentul urinar cu 10 camere | buc | 500 |
| Valoarea estimată 81375.00 |  |  |  |  |

| Lotul Nr. 16-19 Reagenţi pentru efectuarea analizelor imunologice prin metoda ELISA la analizatorul „Tecan” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea testului | Cerinţe pentru test | Metoda | Cantitatea totală set (96) | Pret |
| 1 | HBs Ag | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 35,0 | 12 285.0 |
| 2 | Anti HBs | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 20,0 | 14 000.0 |
| 3 | Anti Hbcore sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 20,0 | 12 000.0 |
| 4 | Anti HCV sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 35,0 | 21 000.0 |
| 5 | Anti HDV sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 20,0 | 46 000.0 |
| 6 | Anti HAV IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 1,0 | 1 600.0 |
| 7 | Anti Hbcore IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 1,0 | 1500.0 |
| 8 | Anti HCV IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 1,0 | 1 500.0 |
| 9 | Anti HDV IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 1,0 | 2 700.0 |
| 10 | Hbe Ag/Ab | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 3,0 | 2 040.0 |
| 11 | Toxo IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 | 4 000.0 |
| 12 | Toxo IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 5,0 | 4 000.0 |
| 13 | Toxocara canis IgA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 | 11 000.0 |
| 14 | Toxocara canis IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 20,0 | 44 000.0 |
| 15 | Ascaris lumbricoides IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 20,0 | 48000.0 |
| 16 | Echinococcus IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 | 9 000.0 |
| 17 | Taenia solium IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 | 11 000.0 |
| 18 | Trichinella spiralis IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 | 11 000.0 |
| 19 | Lamblia IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 20,0 | 26 000.0 |
| 20 | IgE total | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 30,0 | 24 000.0 |
| 21 | AFP | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 15,0 | 12 750.0 |
| 22 | EBV VCA IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 2,0 | 3 000.0 |
| 23 | CMV IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 | 3 500.0 |
| 24 | CMV IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 | 3 500.0 |
| 25 | HSV I si II IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 3,0 | 2 300.0 |
| 26 | HSV I si II IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 3,0 | 2 300.0 |
| 27 | Anti Helicobacter pylori IgA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 3,0 | 3 000.0 |
| 28 | Anti Helicobacter pylori IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 3,0 | 3 000.0 |
| 29 | ANA | Cerinţe generale* + Notă **, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori şi să conţină probă de control. | ELISA | 1,0 | 2 500.0 |
| 30 | AMA-2 | Cerinţe generale* + Notă ** | ELISA | 1,0 | 2 500.0 |
| 31 | Anti Borelia burgdorferi IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 7,0 | 2 700.0 |
| 32 | Anti Borelia burgdorferi IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 7,0 | 2 700.0 |
| 33 | - Anti Virus urlian Ig M | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 2,0 | 2 500.0 |
| 34 | - Anti Virus urlian Ig G | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 2,0 | 2 500.0 |
| 35 | ## Anti Bordetella pertussis IgA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 2,0 | 3 700.0 |
| 36 | ## Anti Bordetella pertussis IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 2,0 | 3 700.0 |
| 37 | ## IL -6 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 2,0 | 7 200.0 |
|  | ## TOTAL |  |  |  | 367 975.0 |
| Cerinţe generale: 1. Ofertantul prezintă certificatul CE , certificatul de înregistrare în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. 2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la ofertantul cîştigător în termen de 5 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. În set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie,de prezentat instrucţiunea de utilizare in limba de stat. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru. În instrucţiune să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%; setul să conţină în afară de conntrolul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe şi de a folosi cîte un godeu (o probă), să nu necesite utilizarea aparatajelor suplimentare. |  |  |  |  |  |

| Lotul 20 Consumabile necesare pentru analizatorul biochimic automat Selectra Pro M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea testului | Marcaj | Metoda de determinare | Limita minimă de detecţie pentru set | Coeficient de variaţie intraserial | Coeficient de variaţie extraserial | Interferenţe | Ambalaj solicitat | Volum totat solicitat ml |
| 1. | ASAT | CE | Determinarea cinetica | ≤ 2 u/l | ≤ 2,0 | ≤ 1,5 | Acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Hemoglobină pînă la 3,8 g/l | Flacoane cu volumul pînă la 125,0 ml | 2500,0 sau 4 seturi |
| 2. | ALAT | CE | Determinare cinetică | ≤ 4 u/l | ≤ 1,5 | ≤ 1,0 | Acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Hemoglobină pînă la 3,8 g/l | Flacoane cu volumul pînă la 125,0 ml | 2500,0 sau 4 seturi |
| 3. | Fosfotaza alcalină DEA | CE | Determinare cinetică | ≤ 3,0 u/l | ≤ 3,0 | ≤ 3,0 | Acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Lipemie pînă la 21 g/l Hb-2 g/l | Flacoane cu volumul pînă la 62,5 ml | 1000,0 sau 4 seturi |
| 4. | L-amilaza | CE | Determinare cinetică CNP-G3 | ≤ 33,0 u/l | ≤ 5,0 | ≤ 8,0 | Acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Lipemie-11 g/l | Flacoane cu volumul pînă la 50,0 ml | 1500,0 sau 5 seturi |
| 5. | Colesterol total cu Strandart | CE | Fotometrică CHOD-PAP | ≤ 0,08 mmol/l | ≤ 2,0 | ≤ 2,5 | Acid ascorbic pînă la 0,3 mmol/l Bilirubină pînă la 0,35 m/moli/l Hb-2,1g/l Lipemie-21 g/l | Flacoane cu volumul pînă la 250,0 ml | 2000,0 sau 2 seturi |
| 6. | Colesterol HDL | CE | Fometric fara pricepitat |  |  |  |  |  | 480,0 |
| 7. | Colesterol LDL cu calibrator | CE | Fometric |  |  |  |  |  | 448,0 |
| 8 | Colesterol LDL/HDL calibrator | CE |  |  |  |  |  |  | 4.0 ml |
| 9 | Creatinina | CE | Fotometrică jaffe fără deproteinizare | ≤ 15 mmmol/l | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | Acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Hb pînă la 5,5 g/l Lipemie-21g/l | Flacoane cu volumul pina la 125 ml | 2000,0 sau 8 seturi |
| 10 | Gamma-GT | CE | Fotometrica fermentativă. Determinarea cinetică | ≤ 2 u/l | ≤ 1,5 | ≤ 1,0 | Acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Hb pînă la 4,5 g/l Lipemie-21g/l | Flacoane cu volumul pina la 62,5 ml | 1000,0 sau 4 seturi |
| 11 | Glucoza cu calibrator | CE | Fotometrica cu GOD-PAP | ≤ 0,1 mmol/l | ≤ 7,0 | ≤ 3,0 | Acid ascorbic pînă la 0,9 mmol/l Bilirubină pînă la 0,9 m/moli/l Hb pînă la 5 g/l Lipemie-20g/l | Flacoane cu volumul pina la 250,0 ml | 4000,0 sau 4 seturi |
| 12 | Fier (Iron) Firene | CE | Fotometrică cu feren | ≤ 0,9 mmol/l | ≤ 3,0 | ≤ 4,0 | Bilirubină pînă la 1,1 m/moli/l Hb pînă la 1,1 g/l Lipemie-21 g/l Cupru-6,5 mmol/l Zinc-0,06 mmol/l | Flacoane cu volumul pina la 125,0 ml | 1000,0 sau 4 seturi |
| 13 | Proteina totală cu calibrator | CE | Fotometrică cu biuret | ≤ 5,0 g/l | ≤ 0,1 | ≤ 0,15 | Acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Hb pînă la, 5,5 g/l Lipemie-11 g/l | Flacoane cu volumul pina la 125,0 ml | 750,0 sau 3 seturi |
| 14 | Albumina | CE | Fotometrica |  |  |  |  |  | 1500,0 |
| 15 | Trigliceride | CE | Fotometrica GPO | ≤ 0,01 mmol/l | ≤ 3,5 | ≤ 3,0 | Acid ascorbic pînă la 0,35 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Hb pînă la 2,6 g/l | Flacoane cu volumul pina la 50,0 ml | 900,0 sau 3 seturi |
| 16 | Urea cu calibrator | CE | Cinetica urează UV | ≤ 0,3 mmol/l | ≤ 2,0 | ≤ 3,5 | Acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Hb pînă la 5,5 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l | Flacoane cu volumul pina la 125,0 ml | 3125,0 sau 5 seturi |
| 17. | Cloride | CE |  |  |  |  |  | Flacoane cu volumul pina la 125,0 ml | 500,0 sau 2 seturi |
| 18 | Bilirubină totală şi directă cu acid sulfanilic cinetic | CE |  |  |  |  |  | set | 2000,0 ml 8 seturi |
| 19 | Timol-500 | CE |  |  |  |  | set | 1 fl 11,0 ml (concentrat) | 600,0 ml |
| 20 | LDH- L | CE |  |  |  |  |  |  | 1000.0 ml |
| 21 | Albumin | CE |  |  |  |  |  |  | 1000.0 ml |
| 22 | CRP | CE |  |  |  |  |  |  | 825.0 ml |
| 23 | CRP Calibrator | CE |  |  |  |  |  |  | 10.0 ml |
| 24 | CRP Control I | CE |  |  |  |  |  |  | 4.0ml |
| 25 | CRP Control II | CE |  |  |  |  |  |  | 4.0 ml |
| Alte reactive pentru investigaţiile biochimice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Routine Contr N | CE |  |  |  |  | fl | 1,0 ml | 30,0 ml |
| 27 | Routine Contr A | CE |  |  |  |  | fl | 1,0 ml | 30,0 ml |
| 28 | Elitrol I | CE |  |  |  |  | fl | 5,0 ml | 50,0 ml |
| 29 | Elitrol II | CE |  |  |  |  | fl | 5,0 ml | 50,0 ml |
| 30 | Calibrator biochimic | CE |  |  |  |  | fl | 5,0 ml | 50,0 ml |
|  | Consumabile | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  |  |  |  |  |
| 31 | Rotor chiuvetă pentru 10000 reacţii | set |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 32 | Butelii pentru reagenţi(volum 25 ml) | set |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Butelii pentru reagenţi(volum 10 ml) | buc |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | Soluţie de sistem | L |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Soluţie de de spalare (cleaning) | L |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Eprubete pediatrice pentru analizator Vol 2,0 ml | buc |  | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 37 | Set anual de mentenanta | set |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate compatibil cu Selectra Pro M. Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. 2. Ofertanţii vor demonstra că reagenţi, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimată 176527.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |