| Caiet de sarcini nr.2 |  |
| --- | --- |
| - Cerințele generale obligatorii |  |
| Notă * - din motive de securitate, modele de echipamente propuse pentru deservire, precum și adresele amplasării acestora se va prezintă doar în bază solicitării scrise semnate cu semnătura electronica avansată calificată parvenite de la operator economic pe adresa de email: tender@stisc.gov.md |  |
|  | Prestarea serviciilor va fi efectuată de către specialiști atestați în domeniul corespunzător, dovadă fiind prezentarea certificatelor de atestare profesională în domeniul instalațiilor de semnalizare și avertizare a incendiilor. |
|  | Să asigure calitatea serviciilor prestate |
|  | Întocmirea rapoartelor tehnice la prestarea serviciilor de mentenanță în cazuri de înlăturare a defecțiunilor sau la constatarea defecțiunilor tehnice |
|  | Să asigure funcționarea tuturor sistemelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător |
|  | Preîntâmpinarea și informarea Beneficiarului de eventualele defecțiuni sau a breșelor în sisteme care pot parveni pe parcursul exploatării |
|  | Să respecte normele de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor |
|  | Să respecte cerințele de securitate fizică și de acces control în încăperile Beneficiarului |
|  | Să efectueze instruirea colaboratorilor Beneficiarului responsabili de funcționarea echipamentelor privind regulile de utilizare a acestora, în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte și eficiente |
|  | Să acorde asistența tehnică necesară pentru îmbunătățirea regimului de funcționare a sistemelor, precum și reducerea cheltuielilor la exploatare |
|  | Recepționarea deranjamentelor, incidentelor, solicitărilor prin telefon 24/7 |
|  | Înlăturarea deranjamentelor și reparația echipamentelor se vor acorda 24/7 |
|  | Să intervină operativ și adecvat pentru soluționarea incidentelor parvenite pe perioada de mentenanță planificată |
|  | Înlăturarea defecțiunilor tehnice timp de 24 ore, 24/7. |
|  | Asigurarea cu materialele consumabile recomandate de producător pentru serviciile de mentenanță planificate |
|  | Să asigure respectarea Normativului în construcție NCM E.03.03:2018 privind siguranța la incendii și legislația Republicii Moldova în domeniul apărării împotriva incendiilor. |

| - Servicii de mentenanță a sistemelor anti incendiare din cadrul încăperilor I.P. STISC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Compartimentul | Conținutul lucrărilor | Frecvența |  |  |
|  |  |  | lunară | trimestrială | anuală |
|  | Panoul de comandă | Verificarea indicației pe panoul de comandă | * |  |  |
|  |  | Verificarea prezenței erorilor pe panoul de comandă | * |  |  |
|  |  | Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă | * |  |  |
|  | Monitorizarea | Verificarea statutului | * |  |  |
|  |  | Verificarea sistemelor de notificare | * |  |  |
|  |  | Testarea regimului de notificare, vizualizare, alertare, etc |  | * |  |
|  |  | Verificarea evenimentelor înregistrate în sistemele informaționale de monitorizare | * |  |  |
|  |  | Actualizarea versiunii de software a sistemele informaționale de monitorizare (la necesitate) |  |  | * |
|  | Examinarea vizuală | Verificarea conexiunilor electrice ale componentelor şi ansamblurilor |  | * |  |
|  |  | Verificarea panoului de comandă |  | * |  |
|  |  | Verificarea butoanelor, declanșare manuală, stopare. |  | * |  |
|  |  | Verificarea detectoarelor automate de incendiu. | * |  |  |
|  | Măsurarea parametrilor sursei de alimentare | Intrare: tensiunea, frecvența, curentul |  | * |  |
|  |  | Ieșire: tensiunea, frecvența, curentul |  | * |  |
|  | Testarea | Simularea situației de incendiu prin acționarea minim un detector automat de incendiu sau un declanșator manual de alarmare în fiecare zonă de protecție |  | * |  |
|  |  | Sistemelor de alarmă, sonor, vizual |  | * |  |
|  |  | Zonelor de detecție |  | * |  |
|  | Profilaxia | Curățarea detectoarelor automate de incendiu |  |  | * |
|  | Acumulator | Verificarea funcționării acumulatorului |  | * |  |
|  |  | Măsurarea parametrilor: tensiune, curent, timp de rezervă |  | * |  |
|  |  | Regim de descărcare și încărcare |  | * |  |
|  |  | Schimbarea acumulatorului (la necesitate) |  |  | * |
|  | Marcaje informative | Restabilirea marcajelor defecte uzate |  |  | * |
|  |  | Identificarea lipsei marcajelor strict necesare |  |  | * |
|  | Raport tehnic | Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurărilor efectuate, recomandărilor, concluziilor |  | * |  |