| - Reconstructia cu replanificarea si schimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului RM din str.Sfatul Tarii 37, mun.Chisinau №15847 | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

- Incalzire, ventilare, conditionare.

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| - 1 | - Danfoss | - Регулятор давления ASV-P DN25mm | - buc | - 3,000 |
| - 2 | - Danfoss | - Регулятор давления ASV-P DN32mm | - buc | - 2,000 |
| - 3 | - Komfovent | - Смесительный узел PPU-HW-3R-15-0.63-W1 | - buc | - 1,000 |
| - 4 | - Komfovent | - Смесительный узел PPU-HW-3R-15-2.5-W2 | - buc | - 1,000 |
| - 5 | - Komfovent | - Смесительный узел PPU-HW-3R-15-0.4-W1 | - buc | - 2,000 |
| - 6 | - Komfovent | - Смесительный узел PPU-HW-3R-15-1.0-W2 | - buc | - 2,000 |
| - 7 | - Komfovent | - (П1-В1) -Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором Domect-R-700-L-EC/0.17-M5-M5-HE/2-X-L1-C6/1-X в комплекте | - buc | - 1,000 |
| - 8 | - Komfovent | - (П2-В2) -Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором Domect-R-900-L-EC/0.17-M5-M5-HW/2R/2,6-X-R1-C5.1/LDC-X в комплекте | - buc | - 1,000 |
| - 9 | - Komfovent | - (П3-В3) -Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором Verso-R-3000-L-V-EC/1,1-M5-M5-HW/4R/3-X-R1-C5.1/X в комплекте | - buc | - 1,000 |
| - 10 | - Komfovent | - (П4-В4, П6-В6) -Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором Domect-R-600-L-UV-EC/0,17-M5-M5-HCW/2R/2,4-X-L1-C5.1/LDC-X в комплекте | - buc | - 2,000 |
| - 11 | - Komfovent | - (П5-В5, П7-В7) -Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором Verso-R-1200-L-V-EC/0,47-M5-M5-HW/2R/2,6-X-L1-C5.1-X в комплекте | - buc | - 2,000 |
| - 12 | - Komfovent | - Заслонка с эл.приводом AGUJ-M-250 на притоке | - buc | - 1,000 |
| - 13 | - Komfovent | - Заслонка с эл.приводом AGUJ-M-250 на вытяжке | - buc | - 1,000 |
| - 14 | - Komfovent | - Заслонка с эл.приводом AGUJ-M-315 на притоке | - buc | - 5,000 |
| - 15 | - Komfovent | - Заслонка с эл.приводом AGUJ-M-315 на вытяжке | - buc | - 5,000 |
| - 16 | - Komfovent | - Заслонка с эл.приводом SRU-M-400x500 на притоке | - buc | - 1,000 |
| - 17 | - Komfovent | - Заслонка с эл.приводом SRU-M-400x500 на вытяжке | - buc | - 1,000 |
| - 18 | - Komfovent | - Шумоглушитель AGS-250-50-600-M | - buc | - 4,000 |
| - 19 | - Komfovent | - Шумоглушитель AGS-250-50-900-M | - buc | - 4,000 |
| - 20 | - Komfovent | - Шумоглушитель AGS-315-100-900-M | - buc | - 2,000 |
| - 21 | - Komfovent | - Шумоглушитель AGS-315-100-1200-M | - buc | - 2,000 |
| - 22 | - Komfovent | - Шумоглушитель STS-IVR3BA-600-500-700-S | - buc | - 2,000 |
| - 23 | - Komfovent | - Шумоглушитель STS-IVR3BA-600-500-1250-S | - buc | - 2,000 |
| - 24 | - Komfovent | - Шумоглушитель AGS-200-50-600-M | - buc | - 6,000 |
| - 25 | - Komfovent | - Шумоглушитель AGS-200-50-900-M | - buc | - 6,000 |
| - 26 | - Komfovent | - Рама установочная 1100х100х2100 SSK 00 2100 100 N 000 D | - buc | - 1,000 |
| - 27 | - Komfovent | - Рама установочная 850х100х1355 SSK 00 1355 850 100 N 000 D | - buc | - 1,000 |
| - 28 | - Soler&Palau | - Вентилятор Silent-200 | - buc | - 6,000 |
| - 29 | - Soler&Palau | - Вентилятор TD 250/100 | - buc | - 1,000 |
| - 30 | - Soler&Palau | - Вентилятор TD 800/200 | - buc | - 1,000 |
| - 31 | - Soler&Palau | - Вентилятор TD 500/150 | - buc | - 1,000 |
| - 32 | - ВЕЗА | - Вентилятор ВКРС-8 ДУ РЦ/5,5/1000 | - buc | - 1,000 |
| - 33 | - Toshiba | - Наружный блок кондиционера MMY MAP1606НT8P | - buc | - 2,000 |
| - 34 | - Toshiba | - Внутренний блок кондиционера MMK AP0073H | - buc | - 1,000 |
| - 35 | - Toshiba | - Внутренний блок кондиционера MMK AP0093H | - buc | - 6,000 |
| - 36 | - Toshiba | - Внутренний блок кондиционера MMK AP00123H | - buc | - 5,000 |
| - 37 | - Toshiba | - Внутренний блок кондиционера MMK AP00183H | - buc | - 3,000 |
| - 38 | - Toshiba | - Внутренний блок кондиционера MMK AP00243H | - buc | - 1,000 |
| - 39 | - Toshiba | - Внутренний блок кондиционера MMK AP00246HP-IN | - buc | - 6,000 |
| - 40 | - Toshiba | - Внутренний блок кондиционера MMK AP00367HP1-E | - buc | - 1,000 |
| - 41 | - STULZ | - Кондиционер STULZ Split Air SAL 60 0 (SAO 60 + SSI 80) | - buc | - 2,000 |
| - 42 | - Sistemair | - Разветвитель RBM-BT24E | - buc | - 1,000 |
| - 43 | - Sistemair | - Разветвитель RBM-BY55E | - buc | - 11,000 |
| - 44 | - Sistemair | - Разветвитель RBM-BY105E | - buc | - 4,000 |
| - 45 | - Sistemair | - Разветвитель RBM-BY205E | - buc | - 3,000 |
| - 46 | - Sistemair | - Разветвитель RBM-BY305E | - buc | - 4,000 |
| - 47 | - Pret de piata | - Клапан противопожарный КЛОП-1 с электродвигателем | - buc | - 1,000 |
| - 48 | - ВЕЗА | - Клапан дымоудаления КПД-1 1000х1000 с электромагнитом | - buc | - 1,000 |
|  |  | - Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| - 49 | - IA42B | - Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" | - buc | - 3,000 |
| - 50 | - IA42C | - Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" | - buc | - 2,000 |
| - 51 | - IB17B | - Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел) | - buc | - 6,000 |
| - 52 | - VC12A | - Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Заслонка | - buc | - 14,000 |
| - 53 | - AcB09A | - Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | - buc | - 14,000 |
| - 54 | - VB18A | - Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | - buc | - 28,000 |
| - 55 | - VC01B | - Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | - buc | - 9,000 |
| - 56 | - VC06F | - Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 15.000-26.000 mc/h cu motor electric de 2,2 - 5,5 kw | - buc | - 1,000 |
| - 57 | - VC18A | - Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка) | - buc | - 7,000 |
| - 58 | - VC18A | - Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Наружный блок мультизональной системы кондиционирования ) | - buc | - 1,000 |
| - 59 | - VC37A | - Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari ( Внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования ) | - buc | - 23,000 |
| - 60 | - VC18A | - Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Кондиционер ) | - buc | - 2,000 |
| - 61 | - IC34N | - Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm. Разветвители тройниковые RBM | - buc | - 22,000 |
| - 62 | - VC10A | - Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан противопожарный | - buc | - 1,000 |
| - 63 | - AcB09A | - Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | - buc | - 1,000 |
| - 64 | - VC10A | - Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления | - buc | - 1,000 |
| - 65 | - RpVC37B | - Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 401 - 1000 kg | - buc | - 8,000 |
|  |  | - Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1. Отопление |  |  |
| - 66 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 3секц | - buc | - 1,000 |
| - 67 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 4секц | - buc | - 1,000 |
| - 68 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 5секц | - buc | - 1,000 |
| - 69 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 6секц | - buc | - 2,000 |
| - 70 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 7секц | - buc | - 3,000 |
| - 71 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 8секц | - buc | - 2,000 |
| - 72 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 9секц | - buc | - 2,000 |
| - 73 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 10секц | - buc | - 3,000 |
| - 74 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 11секц | - buc | - 1,000 |
| - 75 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 12секц | - buc | - 5,000 |
| - 76 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 13секц | - buc | - 9,000 |
| - 77 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Calidor Super 500/100 14секц | - buc | - 3,000 |
| - 78 | - IB06B | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 15секц | - buc | - 4,000 |
| - 79 | - IB06B | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 16секц | - buc | - 3,000 |
| - 80 | - IB06B | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 17секц | - buc | - 6,000 |
| - 81 | - IB06B | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 18секц | - buc | - 2,000 |
| - 82 | - IB06B | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 19секц | - buc | - 2,000 |
| - 83 | - IB06B | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 20секц | - buc | - 2,000 |
| - 84 | - IB06B | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 22секц | - buc | - 2,000 |
| - 85 | - IB06B | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 26секц | - buc | - 2,000 |
| - 86 | - IB06B | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calidor Super 500/100 30секц | - buc | - 1,000 |
| - 87 | - IC53B | - Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1" Футорка радиаторная | - buc | - 228,000 |
| - 88 | - IB20B | - Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (кронштейн для креплений радиатора) | - buc | - 228,000 |
| - 89 | - ID01A | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль термост. RTD-N DN1/2'' Danfoss | - buc | - 57,000 |
| - 90 | - ID01A | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост. головка RTD3640 DN1/2'' Danfoss | - buc | - 57,000 |
| - 91 | - ID01A | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль радиаторный запорный угловой DN1/2'' | - buc | - 57,000 |
| - 92 | - ID01A | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой DN1/2'' | - buc | - 10,000 |
| - 93 | - ID01B | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный DN3/4" | - buc | - 26,000 |
| - 94 | - ID01B | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный DN1" | - buc | - 2,000 |
| - 95 | - ID01C | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный DN 1 1/4" | - buc | - 2,000 |
| - 96 | - ID06A | - Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Кран воздуховыпускной d1/2'' | - buc | - 57,000 |
| - 97 | - ID06A | - Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d1/2'' | - buc | - 22,000 |
| - 98 | - ID01B | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-I DN1" Danfoss | - buc | - 3,000 |
| - 99 | - ID01C | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-I DN1 1/4" Danfoss | - buc | - 2,000 |
| - 100 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2" | - buc | - 36,000 |
| - 101 | - IC46A | - Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat d40mm L=1m на 4 ответвления | - buc | - 2,000 |
| - 102 | - IC11F | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (K=1,4 на фитинги) | - m | - 20,000 |
| - 103 | - IC11D | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги) | - m | - 40,000 |
| - 104 | - IC11C | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги) | - m | - 45,000 |
| - 105 | - IC11B | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги) | - m | - 9,000 |
| - 106 | - IC11A | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 на фитинги) | - m | - 6,000 |
| - 107 | - IE03A | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | - m | - 60,000 |
| - 108 | - IE03B | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | - m | - 60,000 |
| - 109 | - IC42A | - Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | - kg | - 62,000 |
| - 110 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d20x30mm ППУ | - m | - 20,000 |
| - 111 | - IC36D | - Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d40x5,5mm (К=1,3 на фитинги) | - m | - 45,000 |
| - 112 | - IC36B | - Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 25x3,5mm (К=1,3 на фитинги) | - m | - 250,000 |
| - 113 | - IC36A | - Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 20x2,8mm (К=1,3 на фитинги) | - m | - 460,000 |
| - 114 | - IE03A | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | - m | - 710,000 |
| - 115 | - IE03B | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | - m | - 45,000 |
| - 116 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22x13mm | - m | - 460,000 |
| - 117 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d28x13mm | - m | - 250,000 |
| - 118 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d42x13mm | - m | - 45,000 |
|  |  | - Capitolul 3.2. Теплоснабжение калориферов |  |  |
| - 119 | - IC11D | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги) | - m | - 70,000 |
| - 120 | - IC11C | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги) | - m | - 20,000 |
| - 121 | - IC11B | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги) | - m | - 15,000 |
| - 122 | - IC11A | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 на фитинги) | - m | - 50,000 |
| - 123 | - IE03A | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | - m | - 85,000 |
| - 124 | - IE03B | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | - m | - 70,000 |
| - 125 | - IC42A | - Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | - kg | - 97,000 |
| - 126 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d15x30mm ППУ | - m | - 50,000 |
| - 127 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d20x30mm ППУ | - m | - 15,000 |
| - 128 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d25x30mm ППУ | - m | - 20,000 |
| - 129 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d32x30mm ППУ | - m | - 70,000 |
| - 130 | - ID06A | - Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Кран воздуховыпускной d1/2'' | - buc | - 12,000 |
| - 131 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2" | - buc | - 12,000 |
| - 132 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 3/4" | - buc | - 2,000 |
|  |  | - Capitolul 3.3. K1 |  |  |
| - 133 | - IC33A | - Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 6,4 mm | - m | - 50,000 |
| - 134 | - IC33A | - Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9,5 mm | - m | - 90,000 |
| - 135 | - IC33A | - Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 12,7 mm | - m | - 35,000 |
| - 136 | - IC33A | - Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15,9 mm | - m | - 65,000 |
| - 137 | - IC33A | - Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 19,1 mm | - m | - 40,000 |
| - 138 | - IC33B | - Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,2 mm | - m | - 24,000 |
| - 139 | - IC33C | - Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,6 mm | - m | - 10,000 |
| - 140 | - IC33D | - Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 34,9 mm | - m | - 40,000 |
| - 141 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d6x6mm | - m | - 50,000 |
| - 142 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d10x6mm | - m | - 90,000 |
| - 143 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d12x6mm | - m | - 35,000 |
| - 144 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d15x9mm | - m | - 65,000 |
| - 145 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d19x9mm | - m | - 40,000 |
| - 146 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22x9mm | - m | - 24,000 |
| - 147 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d28x13mm | - m | - 10,000 |
| - 148 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d35x13mm | - m | - 40,000 |
|  |  | - Capitolul 3.4. K3,K4 |  |  |
| - 149 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор потолочный ALCM 600 | - buc | - 7,000 |
| - 150 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор потолочный ALCM 500 | - buc | - 19,000 |
| - 151 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор потолочный ALCM 400 | - buc | - 4,000 |
| - 152 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Адаптер диффузора 600х600 | - buc | - 7,000 |
| - 153 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Адаптер диффузора 500х500 | - buc | - 19,000 |
| - 154 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Адаптер диффузора 400х400 | - buc | - 4,000 |
| - 155 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 620х100 | - buc | - 5,000 |
| - 156 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 525х225 | - buc | - 2,000 |
| - 157 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 525х525 | - buc | - 1,000 |
| - 158 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 525х200 | - buc | - 2,000 |
| - 159 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 525х525 | - buc | - 1,000 |
| - 160 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 620х100 | - buc | - 5,000 |
| - 161 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 400х120 | - buc | - 1,000 |
| - 162 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 200х200 | - buc | - 4,000 |
| - 163 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 520х120 | - buc | - 1,000 |
| - 164 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 200х125 | - buc | - 1,000 |
| - 165 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 200х100 | - buc | - 3,000 |
| - 166 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 150х100 | - buc | - 3,000 |
| - 167 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 150х150 | - buc | - 2,000 |
| - 168 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ЖР 300x200 | - buc | - 1,000 |
| - 169 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ЖР 1250x900 | - buc | - 2,000 |
| - 170 | - VA02B | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод) | - m2 | - 93,800 |
| - 171 | - VA02B | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод) | - m2 | - 120,700 |
| - 172 | - VA02A | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод) | - m2 | - 103,500 |
| - 173 | - VA02F | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод) | - m2 | - 53,100 |
| - 174 | - VA02E | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод) | - m2 | - 44,100 |
| - 175 | - IzH22A | - Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 10mm Armaflex ACE листовая | - m2 | - 415,200 |
| - 176 | - VA05A | - Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, d100mm (воздуховод гибкий в изоляции) | - m | - 5,000 |
| - 177 | - VA05A | - Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, d127mm (воздуховод гибкий в изоляции) | - m | - 22,000 |
| - 178 | - VA05A | - Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, d200mm (воздуховод гибкий в изоляции) | - m | - 10,000 |
| - 179 | - VA02C | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод) | - m2 | - 172,600 |
| - 180 | - VA02A | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод) | - m2 | - 42,000 |
| - 181 | - IzH22A | - Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Isover KIM-AL | - m2 | - 214,600 |
| - 182 | - VA02A | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод) | - m2 | - 40,200 |
| - 183 | - ID05H | - Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан огнезадерживающий КЛОП1 d150x150 | - buc | - 2,000 |
| - 184 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дроссель-клапан d150x100mm | - buc | - 1,000 |
| - 185 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Клапан обратный 800x800mm | - buc | - 1,000 |
| - 186 | - VA02D | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Короб) | - m2 | - 8,400 |
| - 187 | - VA02D | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод) | - m2 | - 68,000 |
| - 188 | - IzH22A | - Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 60 mm IZOVER KIM AL | - m2 | - 68,000 |
|  |  | - Capitolul 3.5. Демонтаж |  |  |
| - 189 | - RpVA35C | - Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | - m2 | - 810,000 |
| - 190 | - RpIB11A | - Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | - m2 | - 13,420 |
| - 191 | - RpIC19C | - Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2'' | - m | - 870,000 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.