Anexa 3

Dispozitive si reactive medicale utilizate pentru investigatiile clinice, biochimice, imunologice pentru anul 2019
                                                                      
                                                                                          specificate standard.

N d/o	

Denumirea testului	

Ma r caj	

Metoda de determinare	

Tipul reagenţilor	

Material pentru investigatii	Limita
minimă de detectie pentru set	Coeficientul de variaţie intraserial	Coeficientul de variaţie extraserial	

Interferenţe	

Ambalaj solicitat	

Volum total solicitat, ml	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	ASAT (GOT)
(p/u mindrayB  S 230 Biochimic)	

CE	Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică.	Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent	Ser, plasma
EDTA sau heparinizată	

≤ 2 U/L	

≤ 2,0	

≤ 1,5	Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la
3,8 g/l,
Lipemie pînă la 21 g/l.	Flacoane cu
volumul de la 50 pînă la 125
ml.	1200 ml	
2.	ALAT (GPT)
(p/u mindrayBS 230 Biochimic)	

CE	Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică.	Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent	Ser, plasma
EDTA sau heparinizată	

≤ 4 U/L	

≤ 1.5	

≤ 1.0	Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la
3,8 g/l,
Lipemie pînă la 21 g/l.	Flacoane cu
volumul de la 50 pînă la 125
ml.	1800 ml	
3.	alfa-Amilaza
Pancreatică (Pancreatic amylase)
(p/u mindrayBS 230 Biochimic)	

CE	Fotometrică
fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică.	Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent
	Ser, plasma
EDTA sau heparinizată	

≤ 5,0
U/L	

≤ 4.0	

≤ 3.5	Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Lipemie pînă la 21g/l,	Flacoane cu
volumul de 2x50 ml.	1000  ml	
4.	Bilirubina
Totala & dirtecta(Bilirubin) 
(p/u mindrayBS 230 Biochimic)	

CE	Fotometrică
Indraşec	Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent.
	Ser, plasma
EDTA sau heparinizată	

≤ 1.3 mmol/l	

≤ 5.0	

≤ 5.0	Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l,
Lipemie pînă la 21 g/l,	Flacoane cu
volumul de
pînă la 3x125ml.	3000 ml	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Cholesterol
total
(Cholesterol)
(p/u mindray BS 230 Biochimic)	

CE	Fotometrică
CHOD-PAP	Lichid Stabil
gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator	Ser, plasma
EDTA sau heparinizată	

≤ 0,08 mmol/l	

≤ 2.0	

≤ 2.5	Acid Ascorbic pînă la
0,3 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l,
Hemoglobina pînă la
2,1 g/l,
Lipemie pînă la 21 g/l.	Flacoane cu
volumul de 2x 250ml.	1000 ml	
6.	Creatinina
(Creatinine)
(p/u mindray BS 230 Biochimic)	

CE	Fotometrică
Jaffe fără deproteinizare. Determinare	Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent.	Ser, plasma
heparinizată
, urina	

≤ 15 mcmol/	

≤ 0.05	

≤ 0.05	Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,	Flacoane cu
volumul de 2x125 ml.	1000 ml	
7.	Glucoza
(Glucose)
(p/u mindray BS 230 Biochimic)	

CE	Fotometrică cu
GOD-PAP	Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator	Ser, plasma
EDTA , fluorinizată sau heparinizată
, urina	

≤ 0.1 mmol/l	

≤ 7.0	

≤ 3.0	Acid Ascorbic pînă la
0,9 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5 g/l,
Lipemie pînă la 20 g/l.	Flacoane cu
volumul de 4x250 ml.	2000 ml	
8.	Proteina
Totală
(Total Protein)
(p/u mindray BS 230 Biochimic)	

CE	Fotometrică cu
biuret.	Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator	Ser, plasma
heparinizată	

≤ 5,0 g/l	

≤ 0.1	

≤ 0.15	Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la
5,5 g/l,
Lipemie - trigliceride pоnă la 11g/l.	Flacoane cu
volumul de 2x 125 ml.	250 ml	
9.	Trigliceride
(Triglicerides)
(p/u mindray BS 230 Biochimic)	

CE	Fotometrică
GPO	Lichid Stabil
gata pentru folosire. Monoreagent.	Ser, plasma
EDTA sau heparinizată	

≤ 0,01 mmol/l	

≤ 3.5	

≤ 3.0	Acid Ascorbic pînă la
0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,	Flacoane cu
volumul de 6x50ml	1000 ml	
10.	Acidul Uric
(Uric Acid)
(p/u mindray BS 230 Biochimic)	

CE	Fotometrică
fermentativă.	Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator	Ser, plasma
EDTA sau heparinizată
, urina	

≤ 4.2 mcmol/ l	

≤ 0.1	

≤ 0.15	Bilirubina pînă la 0,18
mmol/l,
Hemoglobina pînă la
1,1 g/l,
Lipemie - trigliceride pоnă la 21g/l.	Flacoane cu
volumul de 6x50 ml.	800ml	
11.	Uree
(Urea)
(p/u mindray BS 230 Biochimic)	

CE	Fotometrică
fermentativă	Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator	Ser, plasma
fara hepariniat de amoniu, urina proaspata	

≤ 0.3 mmol/l	

≤  2.0	

≤ 3.5	Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la
5,5 g/l,
Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.	Flacoane cu
volumul de 5x 125 ml.	1000 ml	
12.	GGTP (Gama Glutamin Transpeptidaza) (P/u mindray BS 230 Biochimic)	CE	 Fotometrica Fermentativa	 Lichid Stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator	Ser,plasma ,heparinizat 					Flacoane cu volumul de  2 x 100 ml	600 ml	
13.	Cholesterol HDL  (P/u mindray BS 230 Biochimic)	CE	Fotometrica Fermentativa	Lichid stabil gata p/u folosire.Bireagent cu calibrator	Ser,plasma heparinizat					Flacoane cu volumul de 2 x 60 ml	600 ml	
14.	Cholesterol LDL (P/u mindray BS 230 Biochimic)	CE	Fotometrica Fermentativa	Lichid stasil gata p/u folosire.Bireagent cu calibrator	Ser,plasma heparinizat					Flacoane cu volumul de 2 x 60 ml	800 ml	
15.	Dilient ERMA 20 L. (p/u BeneSphera H32 Hematologic )	C 
E		Lichid Stabil gata pentru folosire.							100 L	
16.	Cymet BS 3 CN 
FREE 500 ml.
(p/u BeneSphera H 32 Hematologic )	C
E		Lichid Stabil gata pentru folosire							4000 ml	
17.	Set de control pentru PCE-3DIFF
(low,normal,
High)
(p/u BeneSphera H32 Hematologic)	 C
E								Flacoane  cu volum de 3x2 ml.	24 ml	
18.	Detergent 1L       (p/u mindray BS 230 Biochimic)       	C
E		 Lichid stabil gata penrtu folosire						Flacoane  cu volum de1x 1000 ml	4000 ml	
19.	Teste p/u sterilizare(steruilan)134*-18 min	 C 
E								Set 1x1000 teste	4000 teste	
20.

	Detecto Terge BS
1000ml.
(p/u BeneSphera H32 Hematologic)			Lichid stabil gata pentru folosire						Flacoane cu volumul de 1x 1000 ml	10000 ml	
21.	Solutie concentrata de hipoclorid   -     0,5 % - 1 L
(p/u BeneSphera H32 Hematologic)			Lichid stabil gata p/u folosire						Flacoane cu volumul de 1x 1000ml	1000ml	
22.	Sprintrol normal 
Sera N (p/u mindray BS 230 Biochimic)			Ser uman liofilizat						Flacoane cu
volumul de 1x 5 ml.
	50 ml	
23.	Sprintrol patologic  Sera P
(p/u mindray BS 230 Biochimic)			Ser uman liofilizat						Flacoane cu
volumul de 1x 5 ml	50 ml	
24.	Multi H St
(calibrator universal)
(p/u mindray BS 230 Biochimic)			Ser uman liofilizat						Flacoane cu
volumul de 1x3ml	21ml	
25.	RPR –CARBON (Reagent + Control Negativ- Pozitiv+Placa de aglutinare,baghete pentru amestecare)			Lichid stabil gata pentru folosire	Ser					Flacoane cu volumul de  la 1 ml pînă la 5ml (Control pozitiv,negativ,lame-slaid de unica folosinta,baghete de amestecat)
	70 ml	
26.	Teste p|u sterilizare(steruilan)180*-60 min2000									Set 1x1000 teste	4000 teste	
27.	Azopiram set p|u controlul sterilizarii									Set 1x100ml	200 ml	
28.	Peroxid de hidrogen 33% -35 %										50 kg	
29.	Iron Ferr (Feritina) pentru Mindray BS 230 biochimic	CE	Metoda fotometrica cu Ferozina	Lichid stabil gata pentru folosire
+Calibrator	ser					2flacoane x 50 ml	500 ml	
30.	Magneziu 
(Magne)pentru Mindrray BS 230 biochimic	CE	Metoda fotometrica cu Calmagit	Lichid Stabil Gata p/u folosire
+Calibrator	ser					2 fl.x 50 ml	500 ml	
31.
	Calcium Ars
(Calciu) pentru Mindray BS 230 biochimic	CE	Metoda fotometrica cu arsenozo III	Lichid stabil gata p/u folosire
+Calibrator	ser					2 fl. X 50 ml	500 ml	
32.	Potassium
(Potasiu – K)pentru Mindray BS 230 biochimic	CE	Metoda Turbidimetrica fara deproteinizare.Reagent cu tetrafenilborant	Lichid gata p/u folosire
+Calibrator	ser					2 fl x50 ml	500ml	
33.	HbA 1c-Turbi
(hemoglobina glicata) pentru Mindray BS 230 biochimic	CE	Metoda Turbidimetrica 	Lichid gata p/u folosire
+Calibrator
+Control Low
+Control Normal
+Control high	ser					1flx90 ml
1 flx30 ml
2flx210 ml	300 ml	

Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice

Nr	Denumirea testului
immunologic	
Cerinţele pentru test	
Metoda	
Probe	
1.	HBsAg	Cerinţe  generale*,  de  asemenea  să  fie  incluşi,  оn  afară  de
controlul “+”şi “-” calibratori.	ELISA	2304	
2.	Anti HBs 	Cerinţe  generale*,  de  asemenea  să  fie  incluşi,  оn  afară  de
	ELISA	480	
3.	AntiHBcoreAg sumar	Cerinţe  generale*,  de  asemenea  să  fie  incluşi,  оn  afară  de
controlul “+”şi “-” calibratori	ELISA	1344	
4.	HbeAg	Cerinţe  generale*,  de  asemenea  să  fie  incluşi,  оn  afară  de
controlul “+”şi “-” calibratori.	ELISA	288	
5.	Anti HCV sumar	Cerinţe  generale*,  de  asemenea  să  fie  incluşi,  оn  afară  de
controlul “+”şi “-” calibratori.	ELISA	1632	
6.	Anti HDV sumar	Cerinţe  generale*,  de  asemenea  să  fie  incluşi,  in  afară  de
controlul “+”şi “-” calibratori	ELISA	480	
7	FR- LATEX	Cerinte generale* + Notă**	LATEX-TEST	15ml	
8.	CPR - LATEX	Cerinţe generale* + Notă **	LATEX-TEST	25 ml	
9.	ASLO – LATEX	Cerinţe generale* + Notă **	LATEX-TEST	15ml	
10

.	Anti TPO	Cerinţe generale* + Notă **	ELISA	192	
11.	T4 liber Free	Cerinţe generale* + Notă **	ELISA	192	
12.	TSH	Cerinţe generale* + Notă **	ELISA	192	
13.	TPHA,set 100 teste			100	
14.

	Ureomlasma IgG	Cerinte generale de asemenea sa fie inclusi in afara de
   Controlul” +” si “- “,Calibrator	ELISA	96	
15.	Chlamydia Trachomatis IgG	Cerinte generale de asemenea sa fie inclusi in afara de 
Controlul “+” si “-“ .Calibrator	ELISA	96	
16.

1	CMV(Citomegalovirus)
IgG	Cerinte generale  de asemenea sa fie inclusi in afara de
Control “+” si “-“ .Calibrator	ELISA	96	
17.	Toxoplasmioza Anti-Toxo - IgG	Cerinte generale de asemenea sa fie inclus  in afara de 
Control “+’ si “-“ . Calibrator	ELISA	96	

Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice

N d/o	Denumirea produsului	Puritatea	Ambalaj	Q	
Reactivi p/u hematologie	
1.	Azur –Eozină Romanovski soluţie (fl din
plastic)		1000 ml	1000	
2.	Albastru de metilen		50gr.	50gr	
2.	Ţoliclon Anti-A		200 doze	20	
3.	Toliclon Anti-B		200doze	20	
4.	Ţoliclon Anti-AB		200 doze	20	
5.	Ţoliclon Anti-D Super		200 doze	20	
6.	Hemoglobin Drabkin +Standart		1x50ml		
7.	Citrat de  Na   E – 331 c    		0.5kg	500gr	
8.	Acid acetic		0,5 kg	500ml	
Cercetarea sistemului de hemostază	
1.	Tromboplastină  cu _inge_ 14-18 s şi ISI
nu mai mic de 1,1	1 fl x 1 g	5 gr	
Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei	
1.	Glucoza,  acid  ascorb,  cetone,  proteine,
nitrite, _inge, pH, bilirubină, urobilinogen	Set 100 teste
Set 100 teste	2500
teste	
Veselă şi articole de ustensilă	
1.	Virfuri plastic 0,5-10 mkl albe)	buc	x	
2.	Virfuri plastic 5-100 mkl (galben)	buc	x	
3.	Virfuri plastic  1-5 ml	buc	x	
4.	Virfuri plast 100-1000 mkl (albastre)	buc	x	
5.	Eprubete K3 EDTA, volum sоnge 2-3 ml
capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă	buc	3500	
6.	Eprubete cu citrat de Na p|u coagulograma  5ml	buc	200	
7.	Eprubete epindorf	buc	2000	
8.	Eprubete Klot Activator	buc	3500	
9.	Hîrtie Stat-Fax	buc	60	
10.	Spălător pentru eprubete  Stat Fax	buc	10	
11.	 Termometre p/u termostat	Buc.	2	
 12.   	 Termometru p/u frigider 	buc	2	
13.	 Marcheri pe sticla	buc	20	
14.	Contor electric p/u formula leucocitara	Buc.	1	
15.	Pahare p/u urina 	Buc.	200	
16.	Lame p/u formula leucocitara	buc	500	
17.	Lampa p/u Mindray BS 230- Service 
User #BS 8 A # SEU	Buc.	2	
18.	Shprit (щприц) Reagent Syringe 600ul (ZDV)(FRU) (Field Repairable Unit)
P/N 801-BA23-00025-00	buc	2	
19.	Dozator automat 200-1000mkl	buc	1	

Suportul tehnic si metodologic gratis inclus in pret.                          Evaluare pe LOT 1  SISTEM  INCHIS ,