Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___ , lot nr.____

pentru achiziția lucrărilor/serviciilor

- Obiectul caietului de sarcinii.

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45442000-7 | Restabilirea stratului de protecție anticorozivă a suprafeței interioare la filtrul nr. 5 | m2 | 40 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | 50 000 |
| 2. | 45442000-7 | Restabilirea stratului de protecție anticorozivă a suprafeței interioare la filtrele nr. 1, 2 Na-IItr | m2 | 50 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 2 anexat | 60 000 |
| Valoarea estimativă totală, lot 1 și lot 2, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 110 000 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi realizate la ScTA nr. 3 și ScTA nr. 4 al Serviciului Chimic, din str. Grenoble, 9, CT SUD și din str. Prunului, 24, CT VEST, și anume:

- pentru lotul nr. 1 în volum de 40 m2 la ScTA nr. 3.

- pentru lotul nr. 2 în volum de 50 m2 la ScTA nr. 4.

Lucrările pentru loturile nr. 1, 2 constau în:

1.	Curățarea metalului prin sablare cu granule metalice.

2.	Desprăfuirea cu aer comprimat, degresarea cu un solvent organic;

3.	Vopsirea /Aplicarea straturi de grund bi-componente, pe bază de polimeri sintetici și zinc, ce va conține stabilizatorul de rugină, cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare. Grosimea acestuia fiind de 80 μm;

4.	Vopsirea /Aplicarea straturilor de vopsea epoxi-poliuretană rezistentă la acțiunea factorilor chimici (soluție de sare până la 12 %), cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare fără aer (în vid).

Grosimea totală a straturilor (vopsea inclusiv grund) conform, NCM E 04.01:2016 și ISO 12944-5:2007trebuie să fie nu mai puțin de 280 μm.

Numărul necesar de straturi va fi revizuit de către ofertant, conform specificațiilor tehnice ale vopselei sau a tehnologiei de aplicare și utilizare a acesteia, în dependență de vopseaua epoxi-poliuretană selectată, dar cu respectarea cerinței ca grosimea totală a straturilor să fie de 280 μm. Tehnologia și specificațiile tehnice ale vopselei trebuie să conțină semnătura umedă / electronică a producătorului.

Perioada de executare a lucrărilor de restabilire a stratului chimic anticoroziv intern:
mai – septembrie 2023

- Informații și proiectare. Condiții speciale

Lucrările de restabilire a stratului anticoroziv intern vor fi realizate utilajului instalației de tratare a apei. 70 % din volumul total de lucrări vor fi realizate la înălțimea de 3 - 5 m.

Lucrările vor fi îndeplinite în condiții de muncă strâmtorate și în prezența utilajului aflat în funcțiune.

Proiect nu se solicită.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului.

Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu respectarea cerințelor standardelor europene ISO 9001. Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor, doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine. Responsabilitatea pentru realizarea în termenul stabilit a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă executantul/antreprenorul. În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, acesta își va asuma penalizarea.

Calitatea vopselelor va fi conformă certificatului de calitate și reglementărilor tehnice.

Calitatea vopselei cît și calitatea lucrării de restabilire a stratului anticoroziv trebuie să asigure respectarea cerințelor Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” capitolul IV secțiunea 8, 9, 10, 11. (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro).

Materialele utilizate pentru loturile nr. 1, 2:

Vopseaua epoxi-poliuretană sau epoxidă și grundul vor avea rezistență chimică, și anume în medii saline și la temperaturi de 40 - 45 oC. La fel acestea vor corespunde cerințelor ISO 12944-2007. Grundul va fi pe bază de zinc.

Utilaje și echipamente necesare:

Aparat de măsurat grosimea (grosimetru ultrasonic), cu buletin de verificare metrologică, aparat de măsurat multidimensional (micrometru, șubler), cu buletin de verificare metrologică, aparat de sablare cu granule metalice, pistol pneumatic de pulverizare fără aer.

- Mostre

Nu este cazul

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea, depozitarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul aflat în funcțiune și a conductelor de legătura. Păstrarea materialelor pentru instalații și a utilajelor, se va face în depozitele de materiale ale șantierului, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

Manipularea materialelor se va face ținând cont de cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, conform normelor RM în vigoare.

Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune, conductele de legătură, vanele, armătura de secționare, etc.

6.	Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție

Fiecare etapă realizată va fi verificată de către personalul SCh, CT Sud, CT Vest și inginerii SPOM, care vor permite purcederea la următoarea etapă. După finalizarea lucrărilor personalul SCh, CT Sud, CT Vest împreună cu inginerii SPOM, vor lua în primire obiectul. Executantul / antreprenorul trebuie să garanteze calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor realizate. Verificarea va consta în măsurarea grosimii straturilor aplicate.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Termenul de garanție pentru lucrările din loturile nr. 1, 2 este de 36 luni.

În caz de apariție a viciilor ascunse pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora. Modalitatea de constatare a viciilor (desprinderea sau deteriorarea stratului anticoroziv intern) va fi în baza unui act de defectare/constatare și în prezenta comisiei.

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul

- Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Suprafața internă a filtrelor vor fi supuse unor condițiilor agresive ca: mediu salin (12 %), presiunea de 6 bar, temperaturi de 40 - 45 oC și mediul umed.

- Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu este cazul

- Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Nu este cazul

- Cerințe privind montarea utilajelor şi a instalațiilor

Nu este cazul

- Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Nu este cazul

- Articole, produse şi piese necesare instalațiilor

Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare și care posedă certificate.

Materialele, utilajele utilizate la executarea lucrărilor vor avea caracteristicile și toleranțele prevăzute în standardele europene și ruse și vor satisface condițiile tehnice cerute în caietul de sarcini.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, dispozitiv de ridicare a greutăților, schele confecționate pe orizontală cu înălțimea de până la 5 m, instrumente de lucru, aparat de sudare, aparat de sablare cu granule metalice, mașini de șlefuire, aparat de măsurat grosimea (grosimetru ultrasonic), cu buletin de verificare metrologică, aparat de măsurat multidimensional (micrometru, șubler), cu buletin de verificare metrologică, pistol pneumatic de pulverizare fără aer.

Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace anti incendiare din contul Beneficiarului. Cerință - personalul trebuie să fie calificat.

- Definiții

SCh- Serviciul Chimic;

ScTA nr. 3 – Sectorul Tratarea Apei nr.3;

ScTA nr. 4 – Sectorul Tratarea Apei nr.4;

CT SUD – Centrala Termică Sud;

CT VEST – Centrala Termică Vest;

SPOM – Serviciul Proiectare și Organizare Mentenanță.

- Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrării date va fi realizată în conformitate cu WinSmeta, conform ord. 52 din 30.03.2023.

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | NRS 35-03-67:2004 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | NCM E 04.01:2016 | - Protecția contra acțiunilor mediului ambiant - Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
|  | СНиП 3.04.03-85 | - ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ |
|  | ISO 12944-5:1998 ISO 12944-5:2007 | - Лаки и краски. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Specificațiile tehnice ale vopselei.

- Certificatele de calitate ale produselor utilizate cu ștampila sau semnătura umedă a producătorului sau a laboratorului de încercări acreditat.

- Tehnologia de restabilire a stratului anticoroziv pentru tipul de vopsea utilizată cu indicarea numărului necesar de straturi sau grosimea de aplicare. Tehnologia va fi prezentată cu ștampila sau semnătura umedă / electronică a producătorului.

- Specificații de preț pentru materiale și lucrări.

- Deviz de cheltuieli, conform cerințelor ord.52 din 30.03.2023;

- Dovadă de experiența similară în ultimii 5 ani;

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului (licență, autorizații).

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului (licența, autorizații);

- Dovadă de experiența similară în ultimii 3 ani;

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar;

- Tehnologia de restabilire a stratului anticoroziv pentru tipul de vopsea utilizată cu indicarea numărului necesar de straturi sau grosimea de aplicare. Tehnologia va fi prezentată cu ștampila sau semnătura umedă (scanat) a producătorului;

- Certificatele de calitate ale produselor utilizate cu ștampila sau semnătura umedă a producătorului sau a laboratorului de încercări acreditat;

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative;

- Aviz tehnic, alte documente conform legislației în domeniu și obiectul achiziției;

- Subcontractanți, lista lucrărilor similare, etc.

- Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de 36 luni, pentru lucrările lotului nr. 1 și nr. 2, din data recepției finale.

- În cazul în care se vor constata existența unor defecte / vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere.

- După lichidarea de către executant a tuturor observațiilor / defectelor, părțile vor efectua din nou recepția.

- Acordarea suportului tehnic– după caz;

- Termenul maxim de restabilire a stratului anticoroziv intern la un utilaj va fi de – 30 zile;

| Restabilirea stratului de protecție anticorozivă a suprafeței interioare la filtrul nr. 5 la ScTA nr. 3. lotul nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpIzF02B | Confecționarea și montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schelă metalică tubulară și dulapi de rășinoase. | m2 | 40,00 |
| 2 | RpIzA01B adaptat | Curățarea metalului prin sablare cu granule metalice (norma-0,6 kg/m2) (la aceste lucrări nisipul nu va fi folosit). | m2 | 40,00 |
| 3 | RpIzF05A | Vopsitorii într-un strat, executate cu stabilizator de rugină. Desprăfuirea și degresarea cu solvenți organici. | m2 | 40,00 |
| 4 | RpIzF05B | Vopsitorii într-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe bază de polimeri sintetici. În soluţie destinată măririi aderenței la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protecţie anticorozivă, grund bi-componente, pe bază de polimeri sintetici. Grosimea stratului de 80 μm. | m2 | 40,00 |
| 5 | RpIzA05F1 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice ăi construcții metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretană (două straturi de vopsea a câte 100 μm fiecare, grosimea totală a straturilor de vopsea fiind de 200 μm), pentru executie mecanizată. | m2 | 40,00 |

| Restabilirea stratului de protecție anticorozivă a suprafeței interioare la filtrele nr. 1, 2 IItr la ScTA nr. 4. lotul nr. 2 | Formular Nr.2 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpIzF02B | Confecționarea și montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schelă metalică tubulară și dulapi de rășinoase. | m2 | 50,00 |
| 2 | RpIzA01B adaptat | Curățarea metalului prin sablare cu granule metalice (norma-0,6 kg/m2) (la aceste lucrări nisipul nu va fi folosit). | m2 | 50,00 |
| 3 | RpIzF05A | Vopsitorii într-un strat, executate cu stabilizator de rugină. Desprăfuirea și degresarea cu solvenți organici. | m2 | 50,00 |
| 4 | RpIzF05B | Vopsitorii într-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe bază de polimeri sintetici. În soluție destinată măririi aderenței la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protecție anticorozivă, grund bi-componente, pe bază de polimeri sintetici. Grosimea stratului de 80 μm. | m2 | 50,00 |
| 5 | RpIzA05F1 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice si construcții metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretană (două straturi de vopsea a câte 100 μm fiecare, grosimea totală a straturilor de vopsea fiind de 200 μm), pentru execuție mecanizată. | m2 | 50,00 |