Lotul.    Reagenţi pentru investigaţii clinice generale, hematologie şi citologie (Expres teste)

| N d/o | Denumirea testului | Mar caj | Metoda de determinare | Sensibilitatea, specificitatea, limita de detecţie | Tipul reagenţilor | Material pentru investigatii | Interferenţe | Ambalajsolicitat | Volum total solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test strip pentru analiza urinei la analizator | CE | Metodacalitativă de culoare | Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutateaspecifică 1000 -1030; pH 5 -9 | Strip –test compatibil cu analizatorul Urysis | Urină | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | teste | 2000 |
| 2 | Test strip pentru determinarea glucozei la analizor | CE | Metoda cantitativă |  | Strip – test compatibil cu analizor ACCUTREND | Sînge |  | teste | 300 |
| 3 | Test strip pentru determinarea colesterolului la analizor | CE | Metoda cantitativă |  | Strip –test compatibil cu analizor ACCUTREND | Sînge |  | teste | 300 |
| 4 | Test strip pentru determinarea glucozei la glucometru | CE | Metoda cantitativă |  | Strip –test compatibil cu glucometru Acu-Chec | Sînge |  | teste | 5000 |
| 5 | Lancete pentru glucometru |  |  |  | compatibil cu glucometru Acu-Chec |  |  | teste | 5000 |
| 6 | Test rapid pentru determinarea singelui ocult in materii fecale (IFOBT – Immunological faecal occult blood test) | CE | Metodacalitativă de culoare |  | Strip –test | Materii fecale | Setul va contine : dispozitivul de diagnosticare în formă de casetă cu banda/test imunocromatografic, tuburi colectoare pentru probe cu diluent, marcaj CE,nr.lot. | teste | 500 |

Cerinţe generale 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).