## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 (repetat 2) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | 2 | Capron / steril împletit USP 2, METRIC 5 ( G47968 ) | Capron / steril împletit USP 2, METRIC 5 ( G47968 ) | 6: Capron / steril împletit USP 2, METRIC 5 ( G47968 ), Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.Neresorbabil. Ambalare individuală , Bucată
33100000-1 | 1 | 2 | Capron / steril împletit USP 3-0,METRIC 2 ( G47971 ) | Capron / steril împletit USP 3-0,METRIC 2 ( G47971 ) | 6: Capron / steril împletit USP 3-0,METRIC 2 ( G47971 ), Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril. , Bucată
33100000-1 | 2 | 4 | Capron chirurgical nesteril din bobine N6 ( G48029) | Capron chirurgical nesteril din bobine N6 ( G48029) | 6: Capron chirurgical nesteril din bobine N6 (G48029 ), Capron chirurgical nesteril din bobine N6 (10m-200 m). Nerezorbabil. Răsucit. Alb. Nesteril. Material de sutură., Metru
33100000-1 | 3 | 5 | Catgut chromat USP 3/0 ( G47953 ) | Catgut chromat USP 3/0 ( G47953 ) | 6: Catgut chromat USP 3/0 ( G47953 ), Catgut chromat USP 3/0, ac bond rotund 15:20mm L-75cm, Bucată
33100000-1 | 3 | 5 | Catgut chromat USP 4/0 ( G47954 ) | Catgut chromat USP 4/0 ( G47954 ) | 6: Catgut chromat USP 4/0 ( G47954 ), Catgut chromat USP 4/0, ac bond rotund 15:20mm L-75cm, Bucată
33100000-1 | 3 | 5 | Catgut chromat USP 5/0 ( G47955 ) | Catgut chromat USP 5/0 ( G47955 ) | 6: Catgut chromat USP 5/0 ( G47955 ), Catgut chromat USP 5/0, ac bond rotund 15:20mm L-75cm, Bucată
33100000-1 | 4 | 6 | Catgut necromat USP 1, fără ac Nr 4 ( G48033 ) | Catgut necromat USP 1, fără ac Nr 4 ( G48033 ) | 6: Catgut necromat USP 1, fără ac Nr 4 ( G48033 ), Catgut necromat 150cm. N 4 metric steril. USP 1, fara ac, Ambalat individual, Bucată
33100000-1 | 4 | 6 | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G48035) | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G48035) | 6: Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 (G48035), Catgut necromat 150cm. N 5 metric steril. USP 2, fara ac, Ambalat individual, Bucată
33100000-1 | 4 | 6 | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G47993 ) | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G47993 ) | 6: Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G47993 ), Catgut necromat 150cm. N 5 metric steril. USP 2, fara ac, Ambalat individual, Bucată
33100000-1 | 4 | 6 | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 6 ( G47994 ) | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 6 ( G47994 ) | 6: Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 6 ( G47994 ), Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril, fara ac, Ambalat individual, Bucată
33100000-1 | 4 | 6 | Catgut necromat USP 3-0, fără ac Nr 7 ( G47988 ) | Catgut necromat USP 3-0, fără ac Nr 7 ( G47988 ) | 6: Catgut necromat USP 3-0, fără ac Nr 7 ( G47988 ), Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril, Bucată
33100000-1 | 4 | 6 | Catgut necromat USP 0, cu ac 15:20mm N4 (G48032 ) | Catgut necromat USP 0, cu ac 15:20mm N4 (G48032 ) | 6: Catgut necromat USP 0, cu ac 15:20mm N4 (G48032 ), Catgut necromat L-75cm. N4 metric steril. USP 0, ac bold rotund 15:20mm , 1/2 cerc rotund steril, Bucată
33100000-1 | 4 | 6 | Catgut necromat USP 3-0, cu ac 26 mm N3 ( G48031) | Catgut necromat USP 3-0, cu ac 26 mm N3 ( G48031) | 6: Catgut nechromat USP 3-0 cu ac 26 mm ( G48031), Catgut necromat L-75cm. N3 metric steril. USP 3-0, ac bold rotund 26mm, 1/2 cerc rotund steril, Bucată
33100000-1 | 4 | 6 | Catgut necromat USP 1, cu ac 36 mm N5 ( G48034) | Catgut necromat USP 1, cu ac 36 mm N5 ( G48034) | 6: Catgut nechromat USP 1 cu ac 36 mm N5 ( G48034), Catgut necromat L-75cm. N5 metric steril. USP 1, ac bold rotund 36mm, 1/2 cerc rotund steril, Bucată
33100000-1 | 4 | 6 | Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm ( G47989 ) | Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm ( G47989 ) | 6: Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm ( G47989 ), Catgut plain steril. in ambalaj cu ac. EP. 4 ac 1/2 rotund. lungimea ac: 30-35 mm. Lungimea firului minim 75cm. USP 0 (EP 4). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 4 | 6 | Catgut plain USP 0, ac 37 mm ( G47990 ) | Catgut plain USP 0, ac 37 mm ( G47990 ) | 6: Catgut plain USP 0, ac 37 mm ( G47990 ), Surgical suture. Plain Catgut. absorbable suture. USP0. Lungimea firului minim 75cm. 1/2 circle round bodied. 37mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 4 | 6 | Catgut Plain USP 0, fără ac ( G47995 ) | Catgut Plain USP 0, fără ac ( G47995 ) | 6: Catgut Plain USP 0, fără ac ( G47995 ), Catgut Plain USP 0(EP 4) fara ac L 150cm, Bucată
33100000-1 | 4 | 6 | Catgut Plain USP 1, fără ac ( G47996 ) | Catgut Plain USP 1, fără ac ( G47996 ) | 6: Catgut Plain USP 1, fără ac ( G47996 ), Catgut Plain USP 1 (EPS 5) fara ac L 150cm, Bucată
33100000-1 | 4 | 6 | Catgut plain USP 1-0, ac 40-45 mm ( G47991 ) | Catgut plain USP 1-0, ac 40-45 mm ( G47991 ) | 6: Catgut plain USP 1-0, ac 40-45 mm ( G47991 ), Catgut plan cu ac: lungimea 1/2- min. 40 maxim 45 mm. EP-4. Lungimea firului minim 75cm. Steril. USP 1-0. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 4 | 6 | Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm ( G47965 ) | Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm ( G47965 ) | 6: Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm ( G47965 ), Catgut plain cu ac rotund. lungimea ac: min. 35 max 40 mm. Lungimea firului minim 75cm. steril. USP 2 (EP6). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 4 | 6 | Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm ( G47992 ) | Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm ( G47992 ) | 6: Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm ( G47992 ), Catgut plain. USP-3-0; Lungimea firului minim 75cm. ac 1/2 rotund 30-35 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 4 | 6 | Catgut simple USP 1 (5 metric) ( G47966 ) | Catgut simple USP 1 (5 metric) ( G47966 ) | 6: Catgut simple USP 1 (5 metric) ( G47966 ), Catgut simple USP 1 (5 metric), ac 30 mm, Bucată
33100000-1 | 4 | 6 | Catgut simple USP 3 (7 metric) ( G47967 ) | Catgut simple USP 3 (7 metric) ( G47967 ) | 6: Catgut simple USP 3 (7 metric) ( G47967 ), Catgut simple USP 3 (7 metric) ac 50 mm, curbura acului 1/2, Bucată
33100000-1 | 5 | 11 | NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm ( 001756 ) | NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm ( 001756 ) | 6: NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm ( 001756 ), NYLON USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund, lungime 16 mm .1/2 . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 5 | 11 | NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm ( 001758 ) | NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm ( 001758 ) | 6: NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm ( 001758 ), NYLON USP 4-0. Lungimea firului minim 45cm. 1 ac rotund. 15 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 5 | 11 | NYLON USP 4-0; - 2 ace ( 001757 ) | NYLON USP 4-0; - 2 ace ( 001757 ) | 6: NYLON USP 4-0; - 2 ace ( 001757 ), NYLON USP 4-0 Lungimea firului minim 45cm. 2 ace rotund. lungimea 8-9 mm. curbura 5/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 5 | 11 | NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm ( 001759 ) | NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm ( 001759 ) | 6: NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm ( 001759 ), NYLON USP 5-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac taitor. 15 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 6 | 15 | Polidioxanona USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 ( G47979 ) | Polidioxanona USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 ( G47979 ) | 6: Polidioxanona USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 ( G47979 ), Sutură absorbabila PDO .tip V-LOC-90. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) 25± 2%;; Lungimea acului (mm) 17 Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid. dioxanon și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile -90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbtie; - compozitia - glicolidă.dioxanonă și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentru închiderea plăgilor echivalent cu tip V-Loc 90 sunt indicate pentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabile echivalent cu tip VLOCM0813. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. , Bucată
33100000-1 | 7 | 18 | Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm, tăios ( G47956 ) | Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm, tăios ( G47956 ) | 6: Polipropilenă USP 1, ac drept 40-50 mm ( G47956 ), Popipropilenă USP 1, lungimea firului minim 75 mm, 1 ac drept de 40-50 mm, ac tăios (are muchii tăietoare, ca o lamă triunghiulară). Pentru sutura în bursă a intestinului pe pensa respectiva. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 7 | 18 | Polipropilenă USP 1, ac 30 mm ( 001800 ) | Polipropilenă USP 1, ac 30 mm ( 001800 ) | 6: Polipropilenă USP 1, ac 30 mm ( 001800 ), Polipropilenă USP 1 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 7 | 18 | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47981 ) | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47981 ) | 6: Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47981 ), Sutura atraumatica Polipropilen,USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Bucată
33100000-1 | 7 | 18 | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47982 ) | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47982 ) | 6: Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47982 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată
33100000-1 | 7 | 18 | Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47983 ) | Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47983 ) | 6: Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47983 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată
33100000-1 | 7 | 18 | Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47984 ) | Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47984 ) | 6: Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47984 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Bucată
33100000-1 | 7 | 18 | Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47985 ) | Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47985 ) | 6: Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47985 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată
33100000-1 | 7 | 18 | Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm ( G47986 ) | Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm ( G47986 ) | 6: Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm ( G47986 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată
33100000-1 | 7 | 18 | Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47987 ) | Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47987 ) | 6: Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47987 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Bucată
33100000-1 | 8 | 21 | Polipropilenă USP 5-0, 2 ace ( 001816 ) | Polipropilenă USP 5-0, 2 ace ( 001816 ) | 6: Polipropilenă USP 5-0, 2 ace ( 001816 ), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului 90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 8 | 21 | Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm ( 001817 ) | Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm ( 001817 ) | 6: Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm ( 001817 ), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului minim 45 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 8 | 21 | Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm ( 001818 ) | Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm ( 001818 ) | 6: Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm ( 001818 ), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului 90 cm. 2 ace rotunde 17-18 mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 8 | 21 | Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm ( 001819 ) | Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm ( 001819 ) | 6: Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm ( 001819 ), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 8 | 21 | Polipropilenă USP 6-0, 2 ace ( 001820 ) | Polipropilenă USP 6-0, 2 ace ( 001820 ) | 6: Polipropilenă USP 6-0, 2 ace ( 001820 ), Polipropilenă USP 6-0 Lungimea firului 75 cm 2 ace ½ rotund 13mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 8 | 21 | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001821 ) | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001821 ) | 6: Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001821 ), Polipropilenă USP 6-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 8 | 21 | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001822 ) | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001822 ) | 6: Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001822 ), Polipropilenă USP 6-0 Lungimea firului 75cm. 1 ac rotund, lungime 13 mm, forma curburii 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 9 | 23 | Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm ( 001802 ) | Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm ( 001802 ) | 6: Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm ( 001802 ), Polipropilenă USP 10-0, Lungimea firului albastru 20 cm 1 ac drept spatulat 15- 16 mm, swage laser, curbura 1/4, Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 10 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund ( 001664 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund ( 001664 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund ( 001664 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. ac rotund 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 10 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor ( 001665 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor ( 001665 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor ( 001665 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 10 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm ( 001666 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm ( 001666 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm ( 001666 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 x 26mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 10 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm ( 001667 ) | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm ( 001667 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm ( 001667 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 10 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm ( 001668 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm ( 001668 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm ( 001668 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 Taper Point rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 10 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm ( 001669 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm ( 001669 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm ( 001669 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 70cm. 1 ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 10 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm ( 001670 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm ( 001670 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm ( 001670 ), Acid poliglicolic PGA USP 2, Lungimea firului minim 75cm 1 ac circular. 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbtie: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbtie totala intre 60 si 90 de zile, Bucată
33100000-1 | 10 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm ( 001671 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm ( 001671 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm ( 001671 ), Acid poliglicolic PGA USP 2; Lungimea firului minim 75cm; 1 ac rotund 1/2– 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 10 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm ( 001672 ) | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm ( 001672 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm ( 001672 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac circular 1/2 Taper Point rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 11 | 26 | 22.1 Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 ( 001824 ) | 22.1 Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 ( 001824 ) | 6: Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 ( 001824 ), Sutură atraumatică absorbabilă monofilament conţinut din compus din glycolide (60%). dioxanone (14%) şi trimethylene carbonate (26 %). să-şi menţină proprietăţile de 75% la 14 zile şi 40% la 21 de zile USP 3-0. Lungimea suturii (cm ) 60-75 Lungimea acului (mm) 25, Curbura acului 3/8 cutting Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 (repetat 2) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot |  | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 2 | 1 | Capron / steril împletit USP 2, METRIC 5 ( G47968 ) | Capron / steril împletit USP 2, METRIC 5 ( G47968 ) | 3: Bucată; 4: 5020; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 453657.3333
33100000-1 | 2 | 1 | Capron / steril împletit USP 3-0,METRIC 2 ( G47971 ) | Capron / steril împletit USP 3-0,METRIC 2 ( G47971 ) | 3: Bucată; 4: 1044; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 4 | 2 | Capron chirurgical nesteril din bobine N6 ( G48029) | Capron chirurgical nesteril din bobine N6 ( G48029) | 3: metri; 4: 60000; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14795
33100000-1 | 5 | 3 | Catgut chromat USP 3/0 ( G47953 ) | Catgut chromat USP 3/0 ( G47953 ) | 3: Bucată; 4: 700; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11333.3333
33100000-1 | 5 | 3 | Catgut chromat USP 4/0 ( G47954 ) | Catgut chromat USP 4/0 ( G47954 ) | 3: Bucată; 4: 700; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 5 | 3 | Catgut chromat USP 5/0 ( G47955 ) | Catgut chromat USP 5/0 ( G47955 ) | 3: Bucată; 4: 300; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | 4 | Catgut necromat USP 1, fără ac Nr 4 ( G48033 ) | Catgut necromat USP 1, fără ac Nr 4 ( G48033 ) | 3: Bucată; 4: 100; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57493.6667
33100000-1 | 6 | 4 | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G48035) | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G48035) | 3: Bucată; 4: 120; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | 4 | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G47993 ) | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G47993 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | 4 | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 6 ( G47994 ) | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 6 ( G47994 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | 4 | Catgut necromat USP 3-0, fără ac Nr 7 ( G47988 ) | Catgut necromat USP 3-0, fără ac Nr 7 ( G47988 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | 4 | Catgut necromat USP 0, cu ac 15:20mm N4 (G48032 ) | Catgut necromat USP 0, cu ac 15:20mm N4 (G48032 ) | 3: Bucată; 4: 100; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | 4 | Catgut necromat USP 3-0, cu ac 26 mm N3 ( G48031) | Catgut necromat USP 3-0, cu ac 26 mm N3 ( G48031) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | 4 | Catgut necromat USP 1, cu ac 36 mm N5 ( G48034) | Catgut necromat USP 1, cu ac 36 mm N5 ( G48034) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | 4 | Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm ( G47989 ) | Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm ( G47989 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | 4 | Catgut plain USP 0, ac 37 mm ( G47990 ) | Catgut plain USP 0, ac 37 mm ( G47990 ) | 3: Bucată; 4: 180; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | 4 | Catgut Plain USP 0, fără ac ( G47995 ) | Catgut Plain USP 0, fără ac ( G47995 ) | 3: Bucată; 4: 84; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | 4 | Catgut Plain USP 1, fără ac ( G47996 ) | Catgut Plain USP 1, fără ac ( G47996 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | 4 | Catgut plain USP 1-0, ac 40-45 mm ( G47991 ) | Catgut plain USP 1-0, ac 40-45 mm ( G47991 ) | 3: Bucată; 4: 120; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | 4 | Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm ( G47965 ) | Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm ( G47965 ) | 3: Bucată; 4: 480; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | 4 | Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm ( G47992 ) | Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm ( G47992 ) | 3: Bucată; 4: 120; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | 4 | Catgut simple USP 1 (5 metric) ( G47966 ) | Catgut simple USP 1 (5 metric) ( G47966 ) | 3: Bucată; 4: 240; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | 4 | Catgut simple USP 3 (7 metric) ( G47967 ) | Catgut simple USP 3 (7 metric) ( G47967 ) | 3: Bucată; 4: 800; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 11 | 5 | NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm ( 001756 ) | NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm ( 001756 ) | 3: Bucată; 4: 420; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25020.1167
33100000-1 | 11 | 5 | NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm ( 001758 ) | NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm ( 001758 ) | 3: Bucată; 4: 384; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 11 | 5 | NYLON USP 4-0; - 2 ace ( 001757 ) | NYLON USP 4-0; - 2 ace ( 001757 ) | 3: Bucată; 4: 24; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 11 | 5 | NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm ( 001759 ) | NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm ( 001759 ) | 3: Bucată; 4: 348; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 15 | 6 | Polidioxanona USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 ( G47979 ) | Polidioxanona USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 ( G47979 ) | 3: Bucată; 4: 36; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7529.7
33100000-1 | 18 | 7 | Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm, tăios ( G47956 ) | Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm, tăios ( G47956 ) | 3: Bucată; 4: 600; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 51227.6417
33100000-1 | 18 | 7 | Polipropilenă USP 1, ac 30 mm ( 001800 ) | Polipropilenă USP 1, ac 30 mm ( 001800 ) | 3: Bucată; 4: 2892; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | 7 | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47981 ) | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47981 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | 7 | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47982 ) | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47982 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | 7 | Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47983 ) | Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47983 ) | 3: Bucată; 4: 296; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | 7 | Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47984 ) | Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47984 ) | 3: Bucată; 4: 168; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | 7 | Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47985 ) | Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47985 ) | 3: Bucată; 4: 84; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | 7 | Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm ( G47986 ) | Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm ( G47986 ) | 3: Bucată; 4: 148; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | 7 | Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47987 ) | Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47987 ) | 3: Bucată; 4: 192; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 21 | 8 | Polipropilenă USP 5-0, 2 ace ( 001816 ) | Polipropilenă USP 5-0, 2 ace ( 001816 ) | 3: Bucată; 4: 1248; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 90673.91
33100000-1 | 21 | 8 | Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm ( 001817 ) | Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm ( 001817 ) | 3: Bucată; 4: 936; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 21 | 8 | Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm ( 001818 ) | Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm ( 001818 ) | 3: Bucată; 4: 396; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 21 | 8 | Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm ( 001819 ) | Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm ( 001819 ) | 3: Bucată; 4: 168; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 21 | 8 | Polipropilenă USP 6-0, 2 ace ( 001820 ) | Polipropilenă USP 6-0, 2 ace ( 001820 ) | 3: Bucată; 4: 696; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 21 | 8 | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001821 ) | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001821 ) | 3: Bucată; 4: 1056; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 21 | 8 | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001822 ) | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001822 ) | 3: Bucată; 4: 108; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 23 | 9 | Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm ( 001802 ) | Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm ( 001802 ) | 3: Bucată; 4: 132; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15051.9583
33100000-1 | 24 | 10 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund ( 001664 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund ( 001664 ) | 3: Bucată; 4: 120; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7635.6
33100000-1 | 24 | 10 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor ( 001665 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor ( 001665 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 24 | 10 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm ( 001666 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm ( 001666 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 24 | 10 | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm ( 001667 ) | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm ( 001667 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 24 | 10 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm ( 001668 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm ( 001668 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 24 | 10 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm ( 001669 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm ( 001669 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 24 | 10 | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm ( 001670 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm ( 001670 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 24 | 10 | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm ( 001671 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm ( 001671 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 24 | 10 | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm ( 001672 ) | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm ( 001672 ) | 3: Bucată; 4: 120; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 26 | 11 | 22.1 Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 ( 001824 ) | 22.1 Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 ( 001824 ) | 3: Bucată; 4: 12; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 429.25
734847.51
[7 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________