## Anexa 22
Anexa nr.22
la Documentația standard nr._____ din _____20__
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul procedurii de achiziție: _ocds-b3wdp1-MD-1785402621214_ / 21661756 din 07.08.2026_, conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție: _Reactive hematologice - 2026 (2)_
Denumire bunuri | Descriere bunuri | Model articol | Țara de origine | Producător | Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 | 1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 |  |  |  | 1.1. Diluent Cell Pack DCL, set 1 x 20 L - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standart de la producătorul analizorului - canistra 20 l. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 | 1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 |  |  |  | 1.2. Reagent Stromatolyser-WH, set 3x500ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standart de la producătorul analizorului - set 3x500 ml. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru lizarea eritrocitelor, trombocitelor și diluarea leucocitelor p/u efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 | 1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 |  |  |  | 1.3. Detergent Cellclean CL-50, set 1x50ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standart de la producătorul analizorului - flacon 50 ml. Setul de soluție de detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului, original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 | 1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 |  |  |  | 1.4. Control Eightcheck-3WP Lov Level, set 1x1,5ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic 1,5 ml nivel patologic mic, original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru control de calitate intern zilnic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 | 1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 |  |  |  | 1.5. Control Eightcheck-3WP Normal Level, set 1x1,5ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic 1,5 ml nivel normal, original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru control de calitate intern zilnic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 | 1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 |  |  |  | 1.6. Control Eightcheck-3WP High Level, set 1x1,5ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic 1,5 ml nivel patologic înalt, original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex KX-21N, destinat pentru control de calitate intern zilnic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 | 1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 |  |  |  | 1.7. Transducer WBC - Cerințe specifice: Transducer WBC (camera de numărare a leucocitelor și formulei leucocitare) originală, de tehnologie specifică, destinată măsurării și numărării indicilor hematologici determinați de analizatorul automat hematologic Sysmez KX-21N. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) |  |  |  | 2.1. Reagent DCL pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare, set: 1canistra x 20L - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standart de la producătorul analizorului - canistra 20 l. Componenţa:Polymethine dye 0,03%, Methanol 7,9%, Ethilene glycol 99,9% . Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) |  |  |  | 2.2. Reagent Fluorocell WDF p/u colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil, set: 2fl x 22ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standart de la producătorul analizorului - Set: 2 fl x 22 ml. Componenţa: Polymethine dye - 0,002%, Methanol - 3,00%, Ethylene glycol - 96,90%. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate și lizate în prealabil. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) |  |  |  | 2.3. Reagent Lysercell WDF p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4diff, set: 1fl x 2L - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standart de la producătorul analizorului - Set: 1 flacon x 2 l. Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4 diff (limfocite, monocite, eozinofile, neutrofile + bazofile. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) |  |  |  | 2.4. Reagent Sulfolyser pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge, set: 3 x 500ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standart de la producătorul analizorului - Set: 3 fl x 500 ml. Componenţa: Sodium Lauryl Sulphate - 1,7 g/l. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru determinarea a concentrației de hemoglobină în sînge. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) |  |  |  | 2.5. Reagent Fluorocell WNR p/u colorarea structurii interne celulelor nucleare, set: 2 x 82ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standart de la producător analizorului - Set: 2 fl x 82 ml. Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru colorarea structurii interne celulelor nucleare din probele diluate și lizate în prealabil. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) |  |  |  | 2.6. Reagent Lysercell WNR p/u lizarea eritrocitelor, set: 1fl x 5L - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standart de la producătorul analizorului Set: 1 fl x 5 L. Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,20%, nonionic surfactant 0,10%. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru lizarea eritrocitelor în scopul determinării a bazofilelor, leucocitelor și eritrocitelor nucleate. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) |  |  |  | 2.7. Detergent Cellclean CL-50 p/u mentenanță zilnice, set: 1fl x 50ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standart de la producătorul analizorului - Set: 1 fl x 50 ml. Componenţa: Sodium Hypochlorite - 5,00%. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru îndepărtarea resturilor de lizant, rezidiuri celulare, proteine din sistemului hidraulic al analizatorului. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) |  |  |  | 2.8. Materialul de control XN Check Level 1, set: 1fl x 3ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic - Set: 1 fl x 3 ml, nivel L 1 , original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru control de calitate intern zilnic a analizatorului hematologic automat. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) |  |  |  | 2.9. Materialul de control XN Check Level 2, set: 1fl x 3ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic - Set: 1 fl x 3 ml, nivel L 2 , original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru control de calitate intern zilnic a analizatorului hematologic automat. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) |  |  |  | 2.10. Materialul de control XN Check Level 3, set: 1fl x 3ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de control hematologic - Set: 1 fl x 3 ml, nivel L 3 , original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru control de calitate intern zilnic a analizatorului hematologic automat. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) |  |  |  | 2.11. Calibrator XN CAL, set: 1fl x 3ml - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standart de la producătorul analizorului - Set: 1 fl x 3 ml. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i, destinat pentru calibrarea hemoglobinei. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) |  |  |  | 2.12. Unitate p/u prelucrarea eprubetelor - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Ambalajul standart de la producătorul analizorului , original, specific, compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000i. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.
Semnat:________________________________________________
Numele, Prenumele:______________________________________
În calitate de: ______________________________
Ofertantul: ______________________________
Adresa: ____________________________

## Anexa 23
Anexa nr.23
la Documentația standard nr._____ din _____20__
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție: _ocds-b3wdp1-MD-1785402621214_ / 21661756 din 07.08.2026_, conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție: _Reactive hematologice - 2026 (2)_
CPV | Denumire lot | Denumire obiectului lotului | Cant. | U/M | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen livrare | Clasificare bugetară (IBAN)
1 | 2 |  | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33696000-5 | 1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 | 1.1. Diluent Cell Pack DCL, set 1 x 20 L | 4: 60; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore; 10: MD87TRPCCC518430A00172AA
33696000-5 | 1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 | 1.2. Reagent Stromatolyser-WH, set 3 x 500ml | 4: 20; 3: set; 9: la comandă în 48 ore
33696000-5 | 1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 | 1.3. Detergent Cellclean CL-50, set 1 x 50ml | 4: 8; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore
33696000-5 | 1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 | 1.4. Control Eightcheck-3WP Lov Level, set 1 x 1,5ml | 4: 24; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore
33696000-5 | 1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 | 1.5. Control Eightcheck-3WP Normal Level, set 1 x 1,5ml | 4: 24; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore
33696000-5 | 1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 | 1.6. Control Eightcheck-3WP High Level, set 1 x 1,5ml | 4: 24; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore
33696000-5 | 1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320 | 1.7. Transducer WBC | 4: 1; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore
33696000-5 | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.1. Reagent DCL pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare, set: 1canistra x 20L | 4: 40; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore
33696000-5 | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.2. Reagent Fluorocell WDF p/u colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil, set: 2fl x 22ml | 4: 10; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore
33696000-5 | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.3. Reagent Lysercell WDF p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4diff, set: 1fl x 2L | 4: 20; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore
33696000-5 | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.4. Reagent Sulfolyser pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge, set: 3 x 500ml | 4: 8; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore
33696000-5 | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.5. Reagent Fluorocell WNR p/u colorarea structurii interne celulelor nucleare, set: 2 x 82ml | 4: 4; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore
33696000-5 | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.6. Reagent Lysercell WNR p/u lizarea eritrocitelor, set: 1fl x 5L | 4: 4; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore
33696000-5 | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.7. Detergent Cellclean CL-50 p/u mentenanță zilnice, set: 1fl x 50ml | 4: 15; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore
33696000-5 | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.8. Materialul de control XN Check Level 1, set: 1fl x 3ml | 4: 12; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore
33696000-5 | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.9. Materialul de control XN Check Level 2, set: 1fl x 3ml | 4: 12; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore
33696000-5 | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.10. Materialul de control XN Check Level 3, set: 1fl x 3ml | 4: 12; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore
33696000-5 | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.11. Calibrator XN CAL, set: 1fl x 3ml | 4: 1; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore
33696000-5 | 2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat) | 2.12. Unitate p/u prelucrarea eprubetelor | 4: 1; 3: buc; 9: la comandă în 48 ore
Semnat:________________________________________________
Numele, Prenumele:______________________________________
În calitate de: ______________________________
Ofertantul: ______________________________
Adresa: ____________________________