| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50413200-5 | Serviciile de întreținere a sistemelor de pază, control acces și antiincendiu ale Complexului SNMFR | luni | 11 |  |  |  |  | 01.02.2023-31.12.2023 | - | - |
| 50413200-5 | Serviciile de reparație a sistemelor de pază, control acces și antiincendiu ale Complexului SNMFR | Conform tabelei nr. 1 |  |  |  |  |  | 01.02.2023-31.12.2023 | - | - |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ofertă Comercială

în conformitate cu Caietul de sarcinii înaintat de către autoritatea contractantă IP SNMFR

Obiectul achiziției: Serviciile de întreținere și reparare a sistemelor de pază, control acces și antiincendiu ale Complexului SNMFR

Specificații de preț

Semnat:_________________ Numele, Prenumele:                           În calitate de:                       .

.

Tabelul №1

| № | Servicii de reparație (înlocuire) a următoarelor piese | Cantitate estimativă | Preț unitar pentru reparație (înlocuire), lei fără TVA | Preț unitar pentru reparație (înlocuire), lei inclusiv TVA | Preț total, lei fără TVA | Preț, lei Inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acumulator 12 V | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Plată de încărcare a acumulatorului | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Transformator 12v | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Avertizator de pază ИК, СМК | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Detector de fum | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Controler acces pentru 1/2/4 uși | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Dispozitiv de citire a cartelelor RFID | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Buton de ieșire | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Clanță electromagnetică | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Lacăt electromagnetic | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Avertizor de incendiu termic ИП 103-5/4 | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Demontare și montare modul de stingere a incendiilor cu gaz de tip МГП 150-60-15 | 7 |  |  |  |  |
| 13. | Testarea și reîncărcarea cu dioxid de carbon a modulelor de tip МГП 150-60-15 | 7 |  |  |  |  |

Semnat:_________________ Numele, Prenumele:                           În calitate de:                      .

Ofertantul:_____________   Adresa: __________  .

.

| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Servicii |  |  |  |  |  |  |
| Serviciile de întreținere și reparație a sistemelor de pază, control acces și antiincendiu ale Complexului SNMFR | Serviciile de întreținere și reparație a sistemelor de pază, control acces și antiincendiu ale Complexului SNMFR | - | - | Conform cerințelor caietului de sarcini |  |  |

Semnat:_________________ Numele, Prenumele:                           În calitate de:                      .

Ofertantul:_____________   Adresa: __________