# Anexa nr. 2

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Mașini și Utilaj (Generator de curent, Sistem fotovoltaic)
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr. 8 – Bender

- IDNO: 1019601000051

- Adresa: or. Bender, str. Chișinăului, 44

- Numărul de telefon/fax: +(00373) 552-6-82-66

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: p8logistica@anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție de stat cu statut special

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

https://drive.google.com/drive/folders/1_pNG-_ak9MwtkI2ikWBk79BgVCgtCxK4

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

## Listă bunurilor și specificații tehnice:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor / serviciilor / lucrărilor solicitate | Un./m. |  | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  | Preț lei/ buc (fără TVA) | Valoarea estimativă fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1: Sistem fotovoltaic pentru izolatorul medical și a zonei de triaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Unificat 09300000-2 | Panou fotovoltaic | buc. |  | 20 | - Puterea minimă: 305W (1000W m², 25 °C); - Toleranță pozitivă (Допуск мощности) : 0~+3%; - Tehnologie: monocristalin, PERC; - Număr module/celule: maxim 60; - Dimensiuni celulă 160×160 mm ± 10%; - Număr bus bar/celulă : minim 5; - Eficiență module: minim 18%; - Capacitate producție după 25 ani: minim 80 %; - Carcasă: aluminiu; - Protecție umiditate / praf : IP67; - Temperatura de lucru : -40 / 85 °C; - Greutatea : maxim 19kg; - Corespundere cu certificatele : CE / VDE / IEC; - Garanție : minim 10ani. |  |  |  |
| 2. |  | Invertor fotovoltaic monofazat cu autonomie |  | .buc. | 1 | - Ieșire AC: 5000W / tensiune nominală 230V AC ±10% / eficiență 93%; - Intrare AC din rețea : appliance 90-280 V / UPS 170-280 V/ curent încărcare 60 A; - Intrare DC panouri : 4000W / curent 80 A / Tensiune 500 VDC/ tensiune MPPT 120-450 VDC; - Algoritm încărcare : MPPT; - Undă ieșire: pur sinusoidal; - Corespunde cu certificate : CE; - Interfețe : USB/ RS232 / RS485; - Garanție : minim 2ani. |  |  |  |
| 3. |  | Acumulator cu gel | buc. |  | 12 | - Capacitate: 12V / 200AH; - Terminal : F11; - Curent maxim de descărcare : 1800A (5s); - Temperatură recomandată de lucru: 25°C ±5%; - Ciclu de viață în raport cu adîncimea descarcării: - min. 400 cicluri la 100% descărcări, min. 1200 cicluri la 50% descărcări; - Garanție : minim 2 ani. |  |  |  |
| 4. |  | Structura / carcasa | set |  | 1 | - Material : aluminiu; - Pentru montare pe acoperiș. |  |  |  |

| 5. |  | Accesorii și unități de conectare | set | 1 | - Cabluri fotovoltaice; - Conectori AC / DC; - Elemente de fixare și conectare (șurub / dibluri / cablu canal / tub gofrat / elemente reglare unghi panouri, etc.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. |  | Panou de distribuție | buc. | 1 | - Din plastic: - Protecție umiditate / praf: Ip 65; - În set cu releu curent I32; - Automate și siguranțe AC / DC necesare pentru funcționarea eficientă a sistemului. |  |  |
| 7. |  | Manopera | set | 1 | - Montare : sisteme de fixare / panouri fotovoltaice / panou de distribuție / invertor / cabluri fotovoltaice și conectarea panourilor / montare și conectare acumulatori / racordul invertorului la rețeaua electrică a beneficiarului / pornire și ajustare a sistemului fotovoltaic / instruire privind modul de exploatare și deservire tehnică a sistemului. |  |  |
| Lotul 2: generator electric |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 31120000-3 | Generator de curent | buc . | 1 | - Generator de current de tip deschis, trifazat - kWA,88/80 kW, - motor dizel, - ATS și AVR inclus. - Valabilitate minim 5 ani |  |  |
| 2. |  | Manopera | set | 1 | - Montare : sisteme de fixare în încăpere existent / generatorului de curent/ cabluri pentru montare la panoul de distribuție / conectarea la rețeaua electrică a beneficiarului / pornire și ajustare a generatorului de curent / instruire privind modul de exploatare și deservire tehnică a sistemului. |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

 Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: După înregistrarea contractului la solicitarea beneficiarului, pe adresa Penitenciarul nr. 8-Bender, or. Bender, str. Chișinăului, 44

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completată în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii – confirmat prin semnătură electronica sau semnătura și ștampila participantului; | Da |
| 2. | - Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii – Termenul de valabilitate 60 zile din data limită de depunere a ofertelor – confirmată prin semnătură lectronica sau semnătura și ștampila participantului; | Da |
| 3. | - Garanția pentru ofertă – 1 % din valoarea ofertei fără TVA | Completat în conformitate cu Anexa nr.9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii – în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei – 60 zile din data limită de depunere a ofertei (nu se acceptă transfer pe contul Penitenciarului nr. 8-Bender). | Da |
| 4. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii – confirmat prin semnătură electronica sau semnătura și ștampila participantului; | Da |
| 5. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii – confirmat prin semnătură electronica sau semnătura și ștampila participantului; | Da |
| 6. | DUAE | Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătură electronica sau semnătura și ștampila participantului; | Da |
| Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează: |  |  |  |
| 1. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, - copie confirmat prin semnătură electronica sau semnătura și ștampila participantului; | Da |
| 2. | Dovada înregistrării juridice | Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie confirmată prin semnătură electronica sau semnătura și ștampila participantului; | Da |
| 3. | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova - copie, confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Da |
| 4. | Pașaport ethnic sau descrierea tehnică tetaliată | Copie, confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; (pentru toate loturile) | Da |
| 5. | - Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 – copie confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Da |
| 6. | Garanție de bună execuție 5 % din suma contractului (în cazul semnării contractului) | Completat în conformitate cu Anexa nr. 10, din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii – emisă de o bancă comercială confirmat prin semnătură electronica sau semnătura și ștampila participantului; Termenul de valabilitate a garanției să fie valabilă până la data de 31.12.2022; Nu se acceptă transfer pe contul Penitenciarului nr. 8-Bender. | Da |

- Garanția pentru ofertă: Emisă de o bancă comercială, cuantumul - 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului: Emisă de o bancă comercială, cuantumul - 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului).

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz -

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și corespunderea specificației tehnice solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din data deschiderii ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):  nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | - |
| plățile electronice | - |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt

Președintele grupului de lucru:         _________________         Eugeniu Cucu