| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |

| Denumirea modelului bunului/serviciului | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 REAGENTI SI CONSUMABILE PENTRU TESTE IMUNOLOGICE Ig E SPECIFICE CU SCOP DE DIAGNOSTIC DESTINAT STOMATOLOGIEI – METODA ELISA |  |  |  |  |  |  |
| Ig E SPECIFICA ANTI – LIDOCAINE/ XYLOCAIN TEST SISTEMA= CU 20 sau 25 TESTE// |  |  |  | Cerinţe generale pentru investigațiile prin metoda ELISA* 1. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Seturile sa fie ambalate in volum de 20 sau 25 de teste.!!! Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat monstre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. Notă pentru investigațiile prin metoda ELISA** In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să fie compatibile cu aparataj Awareness Technology Inc. SUA şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile enumarate să fie un protocol comun!!! Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  | CE, ISO |
| Ig E SPECIFICA ANTI – ARTICAINE TEST SISTEMA= CU 20 sau 25 TESTE// |  |  |  |  |  |  |
| Ig E SPECIFICA ANTI – EPINEPHRINE TEST SISTEMA= CU 20 sau 25 TESTE// |  |  |  |  |  |  |
| Ig E SPECIFICA ANTI – MEPIVICAIN TEST SISTEMA= CU 20 sau 25 TESTE// |  |  |  |  |  |  |
| PLANSETE 96 GODEURI , FUND PLAT !!! |  |  |  | Cerinţe generale |  |  |
| Lot 2 Spălător automat de microplăci ELISA |  |  |  |  |  |  |
| Spălător automat de microplăci ELISA |  |  |  | Spălător pentru microplăci sau stripuri cu fundul plat, rotund sau în formă de V. Sa se calibrează şi sa se poziţioneaze automat, detectând ultimul rând, fără intervenţia operatorului. Timpul maxim programabil pentru aspirare, dozare sau uscare este de 99 min şi 99 sec. Mod de operare: monitorizarea permanentă a vacumului şi presiunii, cu pornirea ciclului de pompare numai în caz de necesitate, pentru silenţiozitate în operare. Sa se poata programa cicluri automate de spălare. Volum rezidual: < 3 m l Precizia dozării: Coef. de variaţie <3 % la 200 ml Viteza de lucru: 1 ciclu de spălare a unei plăci cu dublă aspirare sa dureze 100 sec., cu aspirare simplă durata se reduce la 67 sec. Afisaj: cu cristale lichide, alfanumeric, cu 24 de caractere pe 2 rânduri. Tastatură: 16 taste cu membrană, cu confirmare sonoră. Memorie: permanentă, cu posibilitatea de memorare până la 50 de protocoale de spălare definite de utilizator. Aparatul sa se livrează cu toate anexele necesare incluse: 3 flacoane de câte 1L pentru lichidele de spălare, clătire şi reziduale, capac de protecţie, element de spălare cu 8 duze. Certificat CE. TERMENUL DE LIVRARE SA NU DEPASEASCA |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________