| CAIET DE SARCINI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. lot | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Caracteristici | Pret total, lei cu TVA |
| 1 | Climatizoare (instalare pe fațadă de cheramogranit) Instalare în mun. Chișinău | Buc. | 2 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. | 30000,00 |
| 2 | Climatizoare (instalare pe fațadă de cheramogranit) Instalare în mun. Chișinău | Buc. | 1 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 12000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. | 20000,00 |
| 3 | Climatizoare Instalare în mun. Chișinău | Buc. | 45 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica – 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. | 630000,00 |
| 4 | Climatizoare Instalare în mun. Chișinău | Buc. | 2 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 12000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. | 36000,00 |
| 5.1 | Climatizoare (Instalare în mun. Bălți – 5 buc., mun. Comrat – 2 buc.) | Buc. | 7 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica – 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. | 100000,00 |
| 5.2 | Climatizoare (Instalare în mun. mun. Comrat – 1 buc.) | Buc. | 1 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 12000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. | 20000,00 |
| 6 | Climatizoare industriale (Instalare în mun. Chișinău) | Buc. | 2 | Tip unitate: Split de perete Regim de lucru: încălzire/ răcire/ dezumidificare/ ventilație Agent frigorific: R32. Capacitate răcire: ≥ 21000 BTU Capacitatea încălzire: ≥ 24000 BTU Clasa de eficienta energetica min.: A++ Alimentare: 220-240V, 50Hz SEER: ≥ 6 SCOP: ≥ 3,7 Temperaturi de lucru în regim de răcire: -10º ~ +45ºC Temperaturi de lucru în regim de încălzire: -15º ~ +18ºC Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. | 43000,00 |

Termen de livrare instalare:

Pentru loturile 1, 2, 4, 5, 6 – 30 zile calendaristice de la inregistrarea contractului la Trezorerie.

Pentru lotul 3 – 60 zile calendaristice de la inregistrarea contractului la Trezorerie.