Formular Nr.5

| Investitor Obiect | IMSP Centrul Stomatologic Municipal Balti Instalarea sistemelor de ventilatie (Lucrari de constructie-montaj)in laboratorie IMSP Centrul Stomatologic Municipal Balti |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

|  |  | 1. Capitol 3. Ventilarea (Lucrari de constructie- montaj) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Atenеie - coeficient de 0,5 aplicat la rata salariului (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или аллюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) (Внимание- применен коэффициент 0,5 к норме з/платы) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,440 |  |  |
|  | 22121155451 | Scotch 75*50 CK | buc |  |  |  |
|  | 556565656554 | conducta din otel zincat б=0,55мм | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 23222554448 | piesa modelata b=0.55mm | m2 |  |  |  |
|  | 2451655656565 | elemente de fixare pentru conducte б=0,55мм | buc |  |  |  |
|  | 5232115454511 | Penofol tip С 0,5*600*30 | m2 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |  |  |
| 2 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (spirala infasurata) Atenеie - coeficient de 0,5 aplicat la rata salariului (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или аллюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм спирально-навивные) (Внимание- применен коэффициент 0,5 к норме з/платы) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,440 |  |  |
|  | 62332323232 | Izolatia Isover cu falga | m2 | 0,2618 |  |  |
|  | 523232555 | Flanet din profil DW | buc |  |  |  |
|  | 2710403642000 | canalele de ventilatie drepte, din tabla zincata gr 0,70 mm - spirala infasurata | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 6565656662522 | elemente de fixare pentru conducte rotunde б=0,7мм | buc |  |  |  |
|  | 54632226565 | Penofol tip C 10*600*15 | m2 |  |  |  |
|  | 2156522556652 | piesa modelata b=0.70mm | m2 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |  |  |
| 3 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (spirala infasurata) Atenеie - coeficient de 0,5 aplicat la rata salariului (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или аллюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм спирально-навивные) (Внимание- применен коэффициент 0,5 к норме з/платы) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,440 |  |  |
|  | 27104036420003 | canalele de ventilatie drepte, din tabla zincata gr 0,50 mm - spirala infasurata | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 21565225566512 | piesa modelata b=0.50mm | m2 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |  |  |
| 4 | RpVB09E | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Установка готовых решеток жалюзийных неподвижных, периметром 800-2500 мм, на воздуховод) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,930 |  |  |
|  | 287411576570011 | Grila cu doua randuri cu supapa 300*150 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 5 | RpVB09E | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Установка готовых решеток жалюзийных неподвижных, периметром 800-2500 мм, на воздуховод) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,930 |  |  |
|  | 287411576570033 | Grila cu un singur rand 300 *300 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 6 | RpVB09E | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Установка готовых решеток жалюзийных неподвижных, периметром 800-2500 мм, на воздуховод) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,930 |  |  |
|  | 287411576570022 | Grila cu un singur rand 400 *100 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 7 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 100 - 1200 mm, montata pe canal (Круглая рамка с фиксированными жалюзями, периметром 100-1200 мм, монтируемая на воздуховоды) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,180 |  |  |
|  | 2874115883938112 | grila rotunda de admisie a aerului d=250mm din aluminiu | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |  |  |
| 8 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 200 - 1200 mm, montata pe canal (Круглая рамка с фиксированными жалюзями, периметром 200-1200 мм, монтируемая на воздуховоды) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,180 |  |  |
|  | 287411588393811 | grila rotunda de admisie a aerului d=315mm din aluminiu | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |  |  |
| 9 | VB30D2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Вытяжной зонт общего применения тип А, В, С, изготовленый из оцинкованного листа или алюминия толщиной 0,7 мм, изготовление в централизованных мастерских)- | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 27104036420005 | hota zincata 0.7 mm 500*500*430h/mm | buc |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
| 10 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din blocuri de calcar de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из котельцовой кладки толщ. 26 - 50 см) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,100 |  |  |
| 11 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах толщ. до 15 см) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 |  |  |
| 12 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 13 | RpVA37A | Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Снятие колен, переходников, реверсов или отводов в воздуховодах из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного или круглого сечения 250-700 мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,410 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |