Lot nr.3

CAIET  DE  SARCINI

Obiectul achiziţiilor – proiectarea obiectivului,

reparaţia caselor scării în blocul principal al IMSP SCM „Sfănta Treime”     str, Aleco Russo 11, mun.Chișinau.

Autoritatea contractantă- IMSP SCM Sfănta Treime.

Parametrii solicitaţi privind obiectul achiziţiilor:

| Nr. d/o | Caracteristica întreprinderii, clădirii sau tipul lucrărilor | Numerele compartimentelor, secțiunelor,tabelelor,paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare în construcții | Calculul prețului curent | Prețul curent, mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de măsurare caselor scării în blocul medical V=1505 m3 H=28 m (Categoria de complexitate a lucrărilor 1, a clădirii -II) | Culegere de prețuri pentru lucrări de măsurare-examinare și proiectări a reparațiilor capitale a clădirilor, a.1991, tab.8 |  |  |
| 2 | Lucrări de proiectare a reparației caselor scarii in blocul medical, Stot=511 m2 | NCM L.02.11-1:2013 Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții Indicator Nr.1, cap.2 tab.3, pct.4 |  |  |
| 3 | Lucrări de proiectare a semnalizării automate antiincendiare, S = 511 m2 | Culegere de prețuri la lucrările de proiectare Nr.60, tab. 60-5, p.6 |  |  |
| 4 | Culegerea datelor inițiale și coordonarea proiectului în instanțiile corespunzătoare | Calcul preventiv |  |  |
| 5 | Verificarea și expertizarea documentației de proiect | Calcul preventiv |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Rentabilitatea -6% |  |  |  |  |
| Total fără TVA |  |  |  |  |
| TVA 20% |  |  |  |  |
| Total cu TVA |  |  |  |  |

Nota:  Ofertantul este obligat să facă cunoştinţă cu obiectivul ( cerință obligatorie )  şi să elaboreze oferta în modul stabilit de lege.

Lot nr.3

Cerințe pentru proiectare obiectivului

„Reparaţia caselor scării în blocul principal al IMSP SCM „Sfînta Treime”,

str.A.Russo,11, mun. Chişinău”

Cerinţe generale.

Proiectul de executare de elaborat pe baza temei de proiectare şi schiţei de proiect, coordonate cu administraţia IMSP SCM “Sfânta Treime” şi în corespundele cu normativele şi regulamentele în construcţie, precum şi cele sanitare în vigoare, inclusiv Hotărârea Guvernului RM №663 din 23 iulie 2010 privind aprobarea Regulamentului Sanitar al regulilor igienice pentru instituţile medico-sanitare.

Cerinţe către deciziile arhitectorale şi constructive:

- De prevăzut în casele scării schimbarea vitraliilor cu umplutura din tuburi de sticlă pe perete cortină cu carcas din profiluri de aluminiu cu geam termopan (фасадное остекление);

- Pereții exteriori a puțelor de ascensoare de finisat cu plăci stratificate tip „BOND” pentru lucrări interioare fixate pe profil din aluminiu;

- Lucrările de finisare a pereţilor caselor scării de executat în conformitate cu cerinţele moderne;

- De prevăzut captușirea din partea de jos a rampelor și podestelor scării cu materiale moderne;

- De prevăzut placarea treptelor și podestelor cu gresie;

- De prevăzut schimbarea plafoanelor pentru iluminarea interioară;

- De prevăzut montarea sistemului de alarmă antiincendiară.

Cerințe la componenţa proiectului.

Proiectul urmează să includă compartimentele:

- Plan general;

- Soluții arhitecturale și constructive;

- Iluminatul electric interior;

- Sistema de semnalizarea antiincendiară;

- Organizarea lucrărilor de construcții;

- Memoriu explicativ;

- Devizul de cheltuieli.

Cerinţe suplimentare la contractul de proiectare.

La stabilirea preţurilor de prevăzut:

a) toate coordonările cu organizaţile de stat necesare şi serviciile (Direcția generală Arhitectura, Urbanism și Relații Funciare a Primăriei or. Chișinău, Centrul de Sănătate Publică, Serviciul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale supravegerea de stat a măsurilor contra incendiilor, Inspectoratul Ecologic de Stat);

b) petrecerea expertizei la Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor.

Termenul executării.

3 luni de la ziua înregistrării contractului.