| 95 | RCsE39A применитю | Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi pina la 30 cm inclusiv - Gidrosponka -akvastop-DR-250/50-EPDM pl.10 | m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 27107037003401 | Gidrosponka -akvastop-DR-250/50-EPDM | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 96 | RpCE18Bприменит. | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos - profil de compensare CF H50mm W6mm pl.10 | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 26821626083751 | Profil de compensare CF H50mm W6mm | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 97 | RpCE18D применит | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet - polisteren spumat 110mmh*8mm (P-4) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2416202602670 | Placi din polistiren expandat PEX C 24mm grosime si 4 cm latime - 110mmh*8mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 98 | RpCE18D применит | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet - polisteren spumat 137mmh*20mm (P-1) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 24162026026701 | Placi din polistiren expandat PEX C 24mm grosime si 4 cm latime - 137mmh*20mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 99 | 08-02-410-2 | Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - ( numai manopera , benz si sirma) pl.9 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 19,1000 |  |  |
|  | 1010813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | t | 0,0021 |  |  |
|  | 27105038080041 | Медная лента | m | 102,0000 |  |  |