| Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent Penitenciarului nr. 10-Goian si trasarea retelelor de canalizare | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Canalizare exterioara

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 2,7470 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 5,6313 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 0,1420 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,3195 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 22,7200 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 1,7267 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,1420 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,0511 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,0568 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 5 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 14,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 29,6640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 | 14,2000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 8,6620 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 14,5550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 14,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,4640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 14,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 2,7470 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 2,9942 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 2,7470 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 24,2285 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 25,9042 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |  |
| 11 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip SN4, avind diametrul de 160 mm |  | m | 180,5000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 66,7850 |  |  |
|  | 2521216700000-01 |  | Teava din PVC neplastifiata SN4 D160 |  | m | 193,3155 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,1805 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 12 | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2523156721037 |  | Piesa de racordare d 160x160 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0230 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Banda de avertizare |  | m | 180,5000 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  | m | 180,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | AcF11E |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 180,5000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 14,4400 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 36,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 12,6350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | AcF12C |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm |  | m | 180,5000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 1,3429 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut | 0,6498 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si armaturi |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Camine, lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 16 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 4,8200 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 46,8022 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 20,0512 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 | 1,9900 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,6310 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,3737 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,7766 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 3,8830 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 9,1098 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 17 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10 |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-10-6 |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 266112643300121 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 19 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 20 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦП-1-10-1 |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 21 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat,КЦ0-1 |  | buc | 13,0000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 13,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 22 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-7-3 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 266112643300122 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 23 | AcE13A1 |  | Сapacul cu rama din fonta T |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 24 | AcE13A1 |  | Scari metalica C1-01 |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 28752742000012 |  | Scari metalica C1-01 |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 25 | AcE13A1 |  | Scari metalica C1-02 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 287527420000121 |  | Scari metalica C1-02 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine, lucrari de constructie |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |