Lista bunurilor/serviciilor și specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 09134200-9 | Motorină | tone | 500 | Standardele de referință: SM EN 590+A1:2017 Caracteristici tehnici principale: - Marca – Motorină EURO-5; - Ofertantul câștigător va livra și păstra cantitatea de motorină (în baza de contract contra plată) pe o perioadă îndelungată (multianuală), de cel puțin 5 ani și va efectua împrospătarea simultană a motorinei, din contul ofertantului câștigător. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. |
| Lot 2 | 09134200-9 | Motorină | tone | 500 | Standardele de referință: SM EN 590+A1:2017 Caracteristici tehnici principale: - Marca – Motorină EURO-5; - Ofertantul câștigător va livra și păstra cantitatea de motorină (în baza de contract contra plată) pe o perioadă îndelungată (multianuală), de cel puțin 5 ani și va efectua împrospătarea simultană a motorinei, din contul ofertantului câștigător. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. |
| Lot 3 | 09134200-9 | Motorină | tone | 500 | Standardele de referință: SM EN 590+A1:2017 Caracteristici tehnici principale: - Marca – Motorină EURO-5; - Ofertantul câștigător va livra și păstra cantitatea de motorină (în baza de contract contra plată) pe o perioadă îndelungată (multianuală), de cel puțin 5 ani și va efectua împrospătarea simultană a motorinei, din contul ofertantului câștigător. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. |
| Lot 4 | 09134200-9 | Motorină | tone | 650 | Standardele de referință: SM EN 590+A1:2017 Caracteristici tehnici principale: - Marca – Motorină EURO-5; - Ofertantul câștigător va livra și păstra cantitatea de motorină (în baza de contract contra plată) pe o perioadă îndelungată (multianuală), de cel puțin 5 ani și va efectua împrospătarea simultană a motorinei, din contul ofertantului câștigător. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. |

Lot 1: Suma estimativă fără TVA: 9 279 329,17 lei

Lot 2: Suma estimativă fără TVA: 9 279 329,17 lei

Lot 3: Suma estimativă fără TVA: 9 279 329,17 lei

Lot 4: Suma estimativă fără TVA: 12 063 127,91 lei

Total general (suma estimativă fără TVA): 39 901 115,42 lei.

Total general (suma estimativă cu TVA): 47 881 338,50 lei.