CAIET DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini îl reprezintă achiziționarea produselor chimice variate pentru laboratoarele întreprinderii.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33696500-0 | Lotul 1: Reactivi chimici |  |  |  | 30.000,00 |
| 1.1 | CAS 5144-89-8 | 1,10 fenantrolină monohidrat C12H8N2*H2O | kg | 0,010 | чда conform prevederilor ТУ 2631-003-33813273-2002 |  |
| 1.2 | CAS 5970-45-6 | Acetat de zinc dihidrat Zn(CH3COO)2*2H2O | kg | 0,100 | чда conform prevederilor ГОСТ 5823-78 |  |
| 1.3 | CAS 50-81-7 | Acid ascorbic C6H8O6 | kg | 0,200 | чда conform prevederilor СТП ТУ КОМП 2-723-15 |  |
| 1.4 | CAS 10043-35-3 | Acid boric H3BO3 | kg | 0,100 | хч conform prevederilor ГОСТ 9656-75 |  |
| 1.5 | CAS 5949-29-1 | Acid citric monohidrat C6H8O7*H2O | kg | 1,000 | хч conform prevederilor ГОСТ 908-2004 |  |
| 1.6 | CAS 133-37-9 | Acid tartric C4H6O6 | kg | 0,050 | чда conform prevederilor ГОСТ 5817-77 |  |
| 1.7 | CAS 9005-25-8 | Amidon solubil (C6H10O5)n | kg | 0,110 | чда conform prevederilor ГОСТ 10163-76 |  |
| 1.8 | CAS 5329-14-6 | Aminosulfonic acid H3NSO3 | kg | 0,075 | ч. conform prevederilor ТУ 2121-083-05800142-2011 |  |
| 1.9 | CAS 26628-22-8 | Azidă de sodiu NaN3 | kg | 0,010 | чда conform prevederilor ГОСТ 84-1420-77 |  |
| 1.10 | CAS 144-55-8 | Bicarbonat de sodiu NaHCO3 | kg | 0,100 | хч conform prevederilor ГОСТ 4201-79 |  |
| 1.11 | CAS 497-19-8 | Carbonat de sodiu anhidru Na2CO3 | kg | 0,010 | хч conform prevederilor ГОСТ 83-79 |  |
| 1.12 | CAS 6132-04-3 | Citrat trisodic dihidrat C6H5O7Na3*2H2O | kg | 0,780 | ACS reagent, ≥99,0% conform prevederilor ТУ 6-09-01-258-84 |  |
| 1.13. | CAS 12125-02-9 | Clorură de amoniu NH4Cl | kg | 6,005 | чда conform prevederilor ГОСТ 3773-72 |  |
| 1.14 | CAS 10326-27-9 | Clorură de bariu, dihidrat BaCl2*2Н2О | kg | 0,220 | х.ч. conform prevederilor ГОСТ 4108-72 |  |
| 1.15 | CAS 10043-52-4 | Clorură de calciu anhidră СаСl2 | kg | 0,050 | чда conform prevederilor ТУ 6-09-4711-81 |  |
| 1.16 | CAS 10025-77-1 | Clorură de fier (III) hexahidrat FeCl3 · 6Н2О | kg | 0,005 | чда conform prevederilor ГОСТ 4147-74 |  |
| 1.17 | CAS 13446-34-9 | Clorură de mangan tetrahidrat MnCl2*4H2O | kg | 0,500 | чда conform prevederilor ГОСТ 612-75 |  |
| 1.18 | CAS 7447-40-7 | Clorură de potasiu KCl | kg | 0,100 | чда conform prevederilor ГОСТ 4234-77 |  |
| 1.19 | CAS 7647-14-5 | Clorură de sodiu NaCl | kg | 0,010 | х.ч. conform prevederilor ГОСТ 4233-77 |  |
| 1.20 | CAS 7789-00-6 | Cromat de potasiu K2CrO4 | kg | 0,050 | чда conform prevederilor ГОСТ 4459-75 |  |
| 1.21 | CAS 50-99-7 | D(+)-glucoză anhidru C6H12O6 | kg | 0,300 | чда conform prevederilor ГОСТ 6038-79 |  |
| 1.22 | CAS 51580-86-0 | Diclorizocianurat de sodiu dihidrat C3Cl2N3NaO3*2H2O | kg | 0,025 | ≥98,0%; for analysis |  |
| 1.23 | CAS 7778-50-9 | Dicromat de potasiu K2Сr2O7 | kg | 0,200 | чда conform prevederilor ГОСТ 4220-75 |  |
| 1.24 | CAS 7778-77-0 | Dihidrogenofosfat de potasiu КН2РО4 | kg | 0,100 | чда conform prevederilor ГОСТ 4198-75 |  |
| 1.25 | CAS 10039-32-4 | Fosfat disodic dodecahidrat Na2HPО4*12H2O | kg | 0,050 | чда conform prevederilor ГОСТ 4172-76 |  |
| 1.26 | CAS 16788-57-1 | Hidrogen fosfat dipotasic trihidrat К2НРО4*3H2O | kg | 0,050 | чда conform prevederilor ГОСТ 2493-75 |  |
| 1.27 | CAS 1310-58-3 | Hidroxid de potasiu КОН | kg | 2,000 | чда conform prevederilor ГОСТ 24363 -80 |  |
| 1.28 | CAS 1310-73-2 | Hidroxid de sodiu NaOH | kg | 0,200 | чда conform prevederilor ГОСТ 4328 -77 |  |
| 1.29 | CAS 7681-11-0 | Iodură de potasiu KI | kg | 0,350 | чда conform prevederilor ГОСТ 4232-74 |  |
| 1.30 | CAS 12054-85-2 | Molibdat de amoniu tetrahidrat (NH4)6Mo7O24•4H2O | kg | 0,200 | чда conform prevederilor ГОСТ 3765-78 |  |
| 1.31 | CAS 7761-88-8 | Nitrat de argint AgNO3 | kg | 0,025 | чда conform prevederilor ГОСТ 1277-75 |  |
| 1.32 | CAS 7632-00-0 | Nitrit de sodiu NaNO2 | kg | 0,050 | хч conform prevederilor ГОСТ 4197-74 |  |
| 1.33 | CAS 7722-84-1 | Peroxid de hidrogen Н2О2 | dm3 | 4,000 | х.ч. conform prevederilor ГОСТ 10929-76 |  |
| 1.34 | CAS 7727-21-1 | Persulfat de potasiu K2S2O8 | kg | 0,100 | чда conform prevederilor ГОСТ 4146-74 |  |
| 1.35 | CAS 28300-74-5 | Potasiu antimoniltartrat semihidrat K(SbO)C4H4O6·0,5H2O | kg | 0,005 | чда conform prevederilor ТУ 6-09-08-1958-88 |  |
| 1.36 | CAS 7783-33-7 | Reactiv lui Nessler K2[HgI4] •2H2O | dm3 | 3,000 | чда conform prevederilor ТУ 6-092089-77 |  |
| 1.37 | CAS 54-21-7 | Salicilat de sodiu C7H5O3Na | kg | 0,880 | чда conform prevederilor ГОСТ 17628-72 |  |
| 1.38 | CAS 7783-85-9 | Sulfat de fier şi amoniu hexahidrat (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O | kg | 0,500 | х.ч. conform prevederilor ГОСТ 4208-72 |  |
| 1.39 | CAS 10034-99-8 | Sulfat de magneziu heptahidrat MgSО4•7Н2О | kg | 0,050 | х.ч. conform prevederilor ГОСТ 4523-77 |  |
| 1.40 | CAS 15244-36-7 | Sulfat de mangan pentahidrat MnSO4 · 5H2O | kg | 0,550 | чда conform prevederilor ГОСТ 435-77 |  |
| 1.41 | CAS 7757-82-6 | Sulfat de sodiu anhidru Na2SO4 | kg | 0,100 | чда conform prevederilor ГОСТ 4166-76 |  |
| 1.42 | CAS 7783-83-7 | Sulfat dublu de amoniu şi fier (III), dodecahidrat NH4Fe(SO4)2*12H2O | kg | 0,025 | ч.д.а. conform prevederilor ТУ 6-09-5359-87 |  |
| 1.43 | CAS 6381-59-5 | Tartrat de sodiu şi potasiu tetrahidrat KNaC4H4O6 • 4Н2О | kg | 1,100 | чда conform prevederilor ГОСТ 5845-79 |  |
| 2. | 33696500-0 | Lotul 2: Reactivi chimici |  |  |  | 2.500,00 |
| 2.1 | CAS 5965-83-3 | Acid sulfosalicilic, dihidrat C7H6O6S•2H2O | kg | 4,000 | чда conform prevederilor ГОСТ 4478-78 |  |
| 3. | 33696500-0 | Lotul 3: Reactivi chimici |  |  |  | 3.300,00 |
| 3.1 | CAS 7697-37-2 | Acid azotic 65% HNO3 | L(dm3) | 4,000 | хч conform prevederilor ГОСТ 4461-77 |  |
| 3.2 | CAS 7647-01-0 | Acid clorhidric 37% HCl | kg | 8,330 | хч conform prevederilor ГОСТ 3118-77 |  |
| 3.3 | CAS 7664-93-9 | Acid sulfuric 96% H2SO4 | kg | 12,880 | хч conform prevederilor ГОСТ 4204-77 |  |
| 4 | 33696500-0 | Lotul 4: Reactivi chimici |  |  |  | 15.000,00 |
| 4.1 | CAS 56-81-5 | Glicerol C3H8O3 | kg | 40,320 | чда conform prevederilor ГОСТ 6259-75 |  |
| 5 | 33696500-0 | Lotul 5: Reactivi chimici |  |  |  | 1.600,00 |
| 5.1 | CAS 64742-49-0 | Dizolvant C-2 80/120 (solvent gazoline BR-2) | dm3 | 5,000 | чда conform prevederilor ТУ 38.401-67-108-92 |  |
| 6 | 33696500-0 | Lotul 6: Reactivi chimici |  |  |  | 1.600,00 |
| 6.1 | CAS 67-66-3 | Cloroform CHCl3 | dm3 | 5,000 | puritatea analitică «хч» conform СТП ТУ СОМР 2-028-06 |  |
| 7 | 33696500-0 | Lotul 7: Reactivi chimici |  |  |  | 6.000,00 |
| 7.1 | CAS 64-19-7 | Acid acetic (glacial) ≥99,8% CH3COOH | dm3 | 2,000 | хч conform prevederilor ГОСТ 61-75 |  |
| 7.2 | CAS 64-19-7 | Acid acetic CH3COOH | dm3 | 35,000 | ч conform prevederilor ГОСТ 61-75 |  |
| 8 | 33696500-0 | Lotul 8: Reactivi chimici |  |  |  | 4.100,00 |
| 8.1 | CAS 1336-21-6 | Hidroxid de amoniu, 25% NH4OH | dm3 | 62,000 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 3760-79 |  |
| 9 | 33696500-0 | Lotul 9: Solvenți organici |  |  |  | 34.500,00 |
| 9.1 | CAS 56-23-5 | Tetraclorură de carbon CCl4 | dm3 | 2,000 | х.ч. conform prevederilor ГОСТ 20288-74 |  |
| 9.2 | CAS 56-23-5 | Tetraclorură de carbon p/u extracție din medii apoase, gr. A CCl4 | dm3 | 5,000 | х.ч. conform prevederilor ТУ 2631-027-4449317-98 |  |
| 10 | 33696500-0 | Lotul 10: Reactivi chimici |  |  |  | 9.000,00 |
| 10.1 | CAS 61-73-4 | Albastru de metilen C16H18ClN3S | kg | 0,100 | чда conform prevederilor ТУ 6-09-40-5171-84 |  |
| 10.2 | CAS 538-62-5 | Difenilcarbazon C13H12N4O | kg | 0,050 | чда conform prevederilor ТУ 6-09-5215-85 |  |
| 10.3 | CAS 5423-07-4 | Galben de nitrozină C16H10N4O11S2 | kg | 0,020 | чда conform prevederilor ТУ 6-09-4309-76 |  |
| 10.4 | CAS 100-97-0 | Hexametilentetramină (Urotropină) C6H12N4 | kg | 0,050 | tehnic conform prevederilor ГОСТ 1381-73 |  |
| 10.5 | CAS 88-89-1 | Acid picric (cristalin) C6H3N3O7 | kg | 0,025 | чда conform prevederilor ТУ 6-09-08-317-80 |  |
| 11 | 33696500-0 | Lotul 11: SOLUȚII TAMPON STANDARD |  |  |  | 2.100,00 |
| 11.1 |  | Soluție tampon standard de pH 4,01 | Flacon | 1 | Soluţie tampon standard de pH 4,01±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml |  |
| 11.2 |  | Soluție tampon standard de pH 6,86 | Flacon | 1 | Soluţie tampon standard de pH 6,86 ±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml |  |
| 11.3 |  | Soluție tampon standard pH 9,18 | Flacon | 1 | Soluție tampon standard de pH 9,18 ±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml |  |
| 12 | 24000000-4 | Lotul 12: Titrofixuri |  |  |  | 8.500,00 |
| 12.1 |  | Acid sulfuric 0,1 N | fiolă | 110 | ТУ 2642-001-33813273-97 |  |
| 12.2 |  | Acid clorhidric 0,1 N | fiolă | 20 | ТУ 2642-001-33813273-97 |  |
| 12.3 |  | Trilon B 0,1 N | fiolă | 10 | ТУ 2642-001-33813273-97 |  |
| 12.4 |  | Hidroxid de sodiu 0,1 N | fiolă | 30 | ТУ 2642-001-33813273-97 |  |
| 13 | 38900000-4 | Lotul 13: Materiale de referință |  |  |  | 14.000,00 |
| 13.1 |  | Material de referinţă Ionii de sulfură 1 g/dm3 | fiolă | 2 | conform ГСО 7970-2001 (МСО 0307:2002) soluție apoasă de sulfură de sodiu 9-apă, ambalată în fiole de sticlă. |  |
| 13.2 |  | Material de referinţă Azot amoniacal 1 mg/cm3 | fiolă | 2 | conform ГСО 7864-2000 (МСО 4484-90) soluție apoasă de clorură de amoniu. Materialul este ambalat în fiole de sticlă |  |
| 13.3 |  | Material de referinţă Fosfor total 0,5 mg/cm3 | fiolă | 2 | conform ГСО 7241-96 (МСО 0092:1999) soluție apoasă de eter trimetil al acidului fosforic ambalată în fiole de sticlă |  |
| 13.4 |  | Material de referinţă Detergenți sintetici anioni activi biodegradabili 1 mg/cm3 | fiolă | 2 | Conform ГСО 8748-2006 soluție apoasă de dodecil sulfat de sodiu, ambalată în fiole de sticlă. |  |
| 13.5 |  | Material de referinţă certificat Produse petroliere în tetraclorură de carbon 50 mg de produse petroliere | fiolă | 5 | Conform ГСО 7822-2000 - soluție dintr-o amestec de hidrocarburilor (izooctan - 37,5%; hexadecan - 37,5%; benzen - 25%) în tetraclorură de carbon, ambalată în fiole de sticlă |  |
| 13.6 |  | Material de referinţă certificat Amestec de trigliceride ale acizilor grași (10,0 ± 0,2) g/dm3 | fiolă | 5 | Conform ГСО 11630-2020 - soluție a unui amestec de trigliceride de acizi grași într-o matrice organică solubilă în apă, ambalată în fiole de sticlă |  |
| 13.7 |  | Material de referinţă Ionii de fier (III) 1 mg/сm3 | fiolă | 9 | Conform МСО 0518:2003 (ГСО 6068-91) -soluție de azotat de fier într-o soluție apoasă de acid azotic C(HNO3)=1 mol/dm3, ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 |  |
| 13.8 |  | Material de referinţă Fosfat ionii 0,5 mg/сm3 | fiolă | 6 | Conform МСО 0153:2000 - soluție de dihidrogenofosfat de potasiu în apă bidistilată ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 |  |
| 13.9 |  | Material de referinţă Ionii de cupru 0,1 mg/сm3 | fiolă | 4 | Conform МСО 0141:2000 - soluție lichidă de cupru cu fond de acid sulfuric ambalată în fiole de sticlă |  |
| 13.10 |  | Material de referinţă Ionii de amoniu 1 mg/сm3 | fiolă | 6 | Conform МСО 0157:2000 - soluție de clorură de amoniu în apă bidistilată ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 |  |
| 13.11 |  | Material de referinţă Sulfat ionii 10 mg/сm3 | fiolă | 4 | Conform ГСО 7684-99 (МСО 0199:2001) - soluție apoasă de sulfat de potasiu, ambalată în fiole de sticlă |  |
| 13.12 |  | Material de referinţă Ionii de siliciu 1 mg/сm3 | fiolă | 2 | Conform МСО 0130:2000 (ГСОРМ-5 2298-89П) - silicat de sodiu într-o soluție de hidroxid de sodiu ambalat în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 |  |
| 13.13 |  | Material de referinţă Ionii de siliciu 1 g/dm3 | flacon | 2 | Conform ГСО 8934-2008 (НК-ЭК) - soluție apoasă de silicat de sodiu în soluție de hidroxid de sodiu 0,1 M, ambalată în flacoane de polimer cu o capacitate de 40 cm3 |  |
| 13.14 |  | Material de referinţă Ionii de nitrit 1 mg/сm3 | fiolă | 4 | Conform МСО 0151:2000 - soluție de nitrit de sodiu în apă bidistilată ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 |  |
| 13.15 |  | Material de referinţă Nitrat ionii 1 mg/сm3 | fiolă | 4 | Conform МСО 0517:2003 - soluție de azotat de potasiu în apă bidistilată ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 |  |
| 13.16 |  | Material de referinţă Duritatea totală a apei 100 mmol/dm3 | fiolă | 4 | Conform МСО 0194:2000 - soluție apoasă de amestec de clorură de calciu 6-apoasă și clorură de magneziu 6-apoasă în raport de masă de ioni de calciu și magneziu 5:1, ambalată în fiole de sticlă |  |
| 14. | 38433200-1 | Lotul 14: Tuburi indicatoare |  |  |  | 70.000,00 |
| 14.1 |  | pentru determinarea conținutului de dioxid de sulf | buc | 192 | intervalul de măsurare SO2: 5,3 – 190 mg/m3; diametrul exterior al tuburilor - 6,9±0,4 mm; ТУ 20.59.52-003-16625682-2020 |  |
| 14.2 |  | pentru determinarea conținutului de oxigen | buc | 50 | intervalul de măsurare O2: 1 – 25%; diametrul exterior al tuburilor – 7,0 mm; ТУ РЮАЖ 415522.505 |  |
| 14.3 |  | pentru determinarea conținutului de oxizii de azot | buc | 288 | intervalul de măsurare NO+NO2: 1,9 – 96,0 mg/m3; diametrul exterior al tuburilor - 6,9±0,4 mm; ТУ 20.59.52-003-16625682-2020 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 202.200,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda de producere, de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Utilizarea produselor chimice solicitate este limitată și numai în scopuri profesionale (activități de laborator).

Termenul de livrare: Achiziționarea produselor chimice se va realiza pe loturi, la comanda Beneficiarului, conform cerințelor reale. Bunurile vor fi livrate în decurs de maximum 30 de zile calendaristice de la data înaintării comenzii. Data și ora livrărilor vor fi stabilite de comun acord între reprezentantul beneficiarului și furnizor.

Adresa livrării produsului: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A..

Termen de valabilitate și garanție:

Termenul de valabilitate a produselor chimice la momentul livrării trebuie să fie minim 80% din cel declarat de producător.

Perioada de garanție acordată produsului chimic de către Vânzător este cea declarată în certificatul de calitate emis de către producător.

Cerințe la ambalaj și etichetare:

Produsele chimice vor fi livrate în ambalajul firmei producătoare, cu etichetă originală, însoțite de certificate de calitate și fișe cu date tehnice de securitate eliberate de către producător. 	În cazul în care cantitatea solicitată va fi mai mică decât cea din ambalajul original Vânzătorul va livra produsul chimic în ambalaj propriu cu anexarea certificatului de reambalare (obligatoriu de indicat data reambalării şi denumirea organizației care a făcut reambalarea).

În cazul reambalării produsului chimic Vânzătorul va asigura etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.

Pentru etichetare se impune următoarea inscripționare:

- Denumirea comercială a produsului chimic;

- Formula chimică și puritatea analitică;

- Numele și adresa producătorului;

- Numărul lotului și data fabricației;

- Termenul de valabilitate;

- Denumirea organizației care a făcut reambalarea și data reambalării;

- Identificarea pericolelor (prin pictogramele de pericol).

Ambalarea produselor chimice solicitată este indicată în tabel.

| nr. d/o | denumirea | ambalarea în funcţie de masă sau volum |
| --- | --- | --- |
| 1 | LOTUL 1 |  |
| 1.1 | 1,10 fenantrolină monohidrat C12H8N2*H2O | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitatea corespunzătoare |
| 1.2 | Acetat de zinc dihidrat Zn(CH3COO)2*2H2O | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitatea corespunzătoare |
| 1.3 | Acid ascorbic C6H8O6 | în două recipiente din sticlă sau din PE/PP câte 0,100 kg fiecare |
| 1.4 | Acid boric H3BO3 | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.5 | Acid citric monohidrat C6H8O7*H2O | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.6 | Acid tartric C4H6O6 | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.7 | Amidon solubil (C6H10O5)n | în 2 recipiente din sticlă sau din PE/PP câte 0,010 kg și 0,100 kg |
| 1.8 | Aminosulfonic acid H3NSO3 | în 2 recipiente din sticlă sau din PE/PP câte 0,025 și 0,050kg |
| 1.9 | Azidă de sodiu NaN3 | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.10 | Bicarbonat de sodiu NaHCO3 | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.11 | Carbonat de sodiu anhidru Na2CO3 | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.12 | Citrat trisodic dihidrat C6H5O7Na3*2H2O | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.13. | Clorură de amoniu NH4Cl | un recipient din sticlă sau PE/PP – 0,005 kg și 6 recipiente din sticlă sau din PE/PP câte 1,000 kg fiecare |
| 1.14 | Clorură de bariu, dihidrat BaCl2*2Н2О | în 2 recipiente din sticlă sau din PE/PP câte 0,120 kg și 0,100 kg |
| 1.15 | Clorură de calciu anhidră СаСl2 | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.16 | Clorură de fier (III) hexahidrat FeCl3 · 6Н2О | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.17 | Clorură de mangan tetrahidrat MnCl2*4H2O | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.18 | Clorură de potasiu KCl | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.19 | Clorură de sodiu NaCl | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.20 | Cromat de potasiu K2CrO4 | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.21 | D(+)-glucoză anhidru C6H12O6 | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.22 | Diclorizocianurat de sodiu dihidrat C3Cl2N3NaO3*2H2O | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.23 | Dicromat de potasiu K2Сr2O7 | în 2 recipiente din sticlă sau din PE/PP câte 0,100 kg fiecare |
| 1.24 | Dihidrogenofosfat de potasiu КН2РО4 | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.25 | Fosfat disodic dodecahidrat Na2HPО4*12H2O | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.26 | Hidrogen fosfat dipotasic trihidrat К2НРО4*3H2O | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.27 | Hidroxid de potasiu КОН | în 2 recipiente din sticlă sau din PE/PP câte 1,000 kg |
| 1.28 | Hidroxid de sodiu NaOH | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.29 | Iodură de potasiu KI | în 3 recipiente din sticlă sau din PE/PP câte 0,200 kg; 0,100 kg și 0,050 kg |
| 1.30 | Molibdat de amoniu tetrahidrat (NH4)6Mo7O24•4H2O | în 2 recipiente din sticlă sau din PE/PP câte 0,100 kg fiecare |
| 1.31 | Nitrat de argint AgNO3 | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.32 | Nitrit de sodiu NaNO2 | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.33 | Peroxid de hidrogen Н2О2 | în recipiente din sticlă câte 1,000 dm3 fiecare |
| 1.34 | Persulfat de potasiu K2S2O8 | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.35 | Potasiu antimoniltartrat semihidrat K(SbO)C4H4O6·0,5H2O | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.36 | Reactiv lui Nessler K2[HgI4] •2H2O | în recipiente din sticlă câte 1,000 dm3 fiecare |
| 1.37 | Salicilat de sodiu C7H5O3Na | în 2 recipiente din PE/PP câte 0,780 kg și 0,100 kg |
| 1.38 | Sulfat de fier şi amoniu hexahidrat (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.39 | Sulfat de magneziu heptahidrat MgSО4•7Н2О | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.40 | Sulfat de mangan pentahidrat MnSO4 · 5H2O | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.41 | Sulfat de sodiu anhidru Na2SO4 | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.42 | Sulfat dublu de amoniu şi fier (III), dodecahidrat NH4Fe(SO4)2*12H2O | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 1.43 | Tartrat de sodiu şi potasiu tetrahidrat KNaC4H4O6 • 4Н2О | în 2 recipiente din sticlă sau din PE/PP câte 1,000 kg și 0,100 kg |
| 2 | LOTUL 2 |  |
| 2.1 | Acid sulfosalicilic, dihidrat C7H6O6S•2H2O | în pungi din polietilenă sigilate sau recipiente din PE/PP câte 1 kg |
| 3 | LOTUL 3 |  |
| 3.1 | Acid azotic 65% HNO3 | recipiente din sticlă cu capac filetat câte 1 dm3 fiecare |
| 3.2 | Acid clorhidric 37% HCl | recipiente din sticlă cu capac filetat câte 1 dm3 fiecare |
| 3.3 | Acid sulfuric 96% H2SO4 | recipiente din sticlă cu capac filetat câte 1 dm3 fiecare |
| 4 | LOTUL 4 |  |
| 4.1 | Glicerol C3H8O3 | recipiente din PE/PP câte 1 dm3 (1,26 kg) fiecare |
| 5 | LOTUL 5 |  |
| 5.1 | Dizolvant C-2 80/120 (solvent gazoline BR-2) | recipiente din sticlă cu capac filetat câte 1 dm3 fiecare |
| 6 | LOTUL 6 |  |
| 6.1 | Cloroform CHCl3 | recipiente din sticlă cu capac filetat câte 2,5 dm3 fiecare |
| 7 | LOTUL 7 |  |
| 7.1 | Acid acetic (glacial) ≥99,8% CH3COOH | recipiente din sticlă cu capac filetat câte 1 dm3 fiecare |
| 7.2 | Acid acetic CH3COOH | recipiente din PE/PP câte 5 dm3 fiecare |
| 8 | LOTUL 8 |  |
| 8.1 | Hidroxid de amoniu, 25% NH4OH | recipiente din sticlă câte 1 dm3 și 10 recipiente din PE/PP câte 5 dm3 fiecare |
| 9 | LOTUL 9 |  |
| 9.1 | Tetraclorură de carbon CCl4 | recipiente din sticlă cu capac filetat câte 1 dm3 fiecare |
| 9.2 | Tetraclorură de carbon p/u extracție din medii apoase, gr. A CCl4 | recipiente din sticlă cu capac filetat câte 1 dm3 fiecare |
| 10 | LOTUL 10 |  |
| 10.1 | Albastru de metilen C16H18ClN3S | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 10.2 | Difenilcarbazon C13H12N4O | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 10.3 | Galben de nitrozină C16H10N4O11S2 | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 10.4 | Hexametilentetramină (Urotropină) C6H12N4 | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 10.5 | Acid picric (cristalin) C6H3N3O7 | într-un recipient din sticlă sau din PE/PP cu capacitate corespunzătoare |
| 11 | LOTUL 11 |  |
| 11.1 | Soluţie tampon standard pH 4,01 | Recipient din PE/PP de 250 ml |
| 11.2 | Soluție tampon standard pH 6,86 | Recipient din PE/PP de 250 ml |
| 11.3 | Soluție tampon standard pH 9,18 | Recipient din PE/PP de 250 ml |
| 12 | LOTUL 12 |  |
| 12.1 | Acid sulfuric 0,1 N | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton câte 10 bucăți |
| 12.2 | Acid clorhidric 0,1 N | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton câte 10 bucăți |
| 12.3 | Trilon B 0,1 N | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton câte 10 bucăți |
| 12.4 | Hidroxid de sodiu 0,1 N | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton câte 10 bucăți |
| 13 | LOTUL 13 |  |
| 13.1 | Material de referinţă Ionii de sulfură 1 g/dm3 | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton |
| 13.2 | Material de referinţă Azot amoniacal 1 mg/cm3 | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton |
| 13.3 | Material de referinţă Fosfor total 0,5 mg/cm3 | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton |
| 13.4 | Material de referinţă Detergenți sintetici anioni activi biodegradabili 1 mg/cm3 | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton |
| 13.5 | Material de referinţă certificat Produse petroliere în tetraclorură de carbon 50 mg de produse petroliere | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton |
| 13.6 | Material de referinţă certificat Amestec de trigliceride ale acizilor grași (10,0 ± 0,2) g/dm3 | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton |
| 13.7 | Material de referinţă Ionii de fier (III) 1 mg/сm3 | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton |
| 13.8 | Material de referinţă Fosfat ionii 0,5 mg/сm3 | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton |
| 13.9 | Material de referinţă Ionii de cupru 0,1 mg/сm3 | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton |
| 13.10 | Material de referinţă Ionii de amoniu 1 mg/сm3 | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton |
| 13.11 | Material de referinţă Sulfat ionii 10 mg/сm3 | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton |
| 13.12 | Material de referinţă Ionii de siliciu 1 mg/сm3 | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton |
| 13.13 | Material de referinţă Ionii de siliciu 1 g/dm3 | flacoane de polimer cu o capacitate de 40 cm3 |
| 13.14 | Material de referinţă Ionii de nitrit 1 mg/сm3 | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton |
| 13.15 | Material de referinţă Nitrat ionii 1 mg/сm3 | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton |
| 13.16 | Material de referinţă Duritatea totală a apei 100 mmol/dm3 | fiole din sticlă ambalate în cutii de carton |
| 14 | LOTUL 14 |  |
| 14.1 | tuburi indicatoare pentru determinarea conținutului de dioxid de sulf | câte 24 de buc ambalate în cutie din carton cu marcaj |
| 14.2 | tuburi indicatoare pentru determinarea conținutului de oxigen | câte 25 de buc ambalate în cutie din carton cu marcaj |
| 14.3 | tuburi indicatoare pentru determinarea conținutului de oxizii de azot | câte 24 de buc ambalate în cutie din carton cu marcaj |

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Puritatea produselor chimice trebuie să respecte cerințele documentului normativ indicat, care stabilește indicatorii de calitate ai acestuia sau să corespundă documentului echivalent recunoscut.

- Cerințe privind calculul costului/prețului

Prețul va fi exprimat în lei MD fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Ofertantul va specifica atât prețul unitar, cât și prețul total. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare etc.).

- Mostre

Nu se aplică.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru instalarea bunurilor (după caz)

Nu se aplică.

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor.

Nu se aplică.

- Definiții.

- Pictogramă de pericol  înseamnă o compoziție grafică care include un simbol însoțit de alte elemente grafice, cum ar fi conturul, tiparul de fundal sau culoarea, folosită cu intenția de a transmite anumite informații cu privire la pericolul în cauză.

- Puritatea analitică – clasificarea produselor chimice după gradul de puritate conform ГОСТ 13867-68

- Fișă cu date de securitate (FDS) este un document ce indică particularitățile și proprietățile unei anumite substanțe chimice. Această fișă conține instrucțiuni detaliate pentru manipularea substanței și are ca scop reducerea riscurilor profesionale și ambientale.

- Titrofixuri (fixanale)  - fiole din sticlă sigilate ermetic ce conțin o cantitate exact cunoscută de substanță etalon în stare solidă sau lichidă pentru obținerea a 1 dm3 de soluție titrată.

- Material de referinţă certificat (MRC) – un material de referință însoțit de documentația realizată de un organism cu autoritate și care furnizează una sau mai multe valori specificate ale proprietăților, cu trasabilități și incertitudini de măsurare asociate, utilizând proceduri valabile;

- Material de referinţă – este un material suficient de omogen și de stabil în ce privește proprietățile specificate, despre care s-a stabilit că este adecvat utilizării sale prevăzute pentru măsurare sau pentru examinarea proprietăților nominale.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

La depunerea ofertelor se va prezenta:

- capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produse chimice în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova;

- dovada de experiență similară;

- certificate sau recomandări ce confirmă poziția, experiența sau reputația operatorului economic în domeniu;

- specificația tehnică;

- specificația de preț;

- declarația pe propria răspundere;

- informația privind subcontractanți (în cazul reambalării produsului chimic).

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor din punct de vedere tehnic

Obligatoriu se prezintă următoarele documente:

- Certificate de calitate emise de producător;

- Buletine de analize/încercări emise de laborator acreditat (după caz);

- Fișe cu date de securitate în una din limbi: română/rusă/engleză;

- Pașapoarte și/sau instrucțiuni de utilizare (dup caz) în una din limbi: română/rusă/engleză.

- Relații de contact :

| clarificări asupra documentelor de atribuire |  |
| --- | --- |
| tel.: | 0-22-43-64-90 |
| e-mail: | vlaico.mariana@termoelectrica.md |
| clarificări asupra cerințe tehnice vor contacta: |  |
| tel.: 0-22-38-53-54; e-mail: lpm@termoelectrica.md |  |
| tel.: 0-22-38-53-87; e-mail: zelinskaia.irina@termoelectrica.md |  |