| Reparatia acoperisului la Gradinita de copii s.Vilcele | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 24-10-2024

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz ___________________

Intocmit  24.10.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 02-09-2023: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,240 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 117,160 |  |  |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 618,490 |  |  |
| 4. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 59,600 |  |  |
| 5. | 7136060011901 | Instalator | h-om | 2,000 |  |  |
| 6. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 471,880 |  |  |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 322,840 |  |  |
| 8. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 81,400 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1212121212121 | apa | m3 | 2,530 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,216 |  |  |
| 3. | 1421102200579 | Nisip | m3 | 0,414 |  |  |
| 4. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,192 |  |  |
| 5. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 3,576 |  |  |
| 6. | 2010102903497 | tabla vopsita anticoroziv | м2 | 16,800 |  |  |
| 7. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,192 |  |  |
| 8. | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 4,478 |  |  |
| 9. | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 3,278 |  |  |
| 10. | 2020132920073 | Placi tabla grosime 1,2 mm | m2 | 31,500 |  |  |
| 11. | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 150,000 |  |  |
| 12. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 18,700 |  |  |
| 13. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 11,000 |  |  |
| 14. | 2413217300010 | Cleme | buc | 14,280 |  |  |
| 15. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,132 |  |  |
| 16. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 73,700 |  |  |
| 17. | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 31,290 |  |  |
| 18. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 21,560 |  |  |
| 19. | 2640112300703 | Caramida de argila dimensiuni 250x120x65mm | buc | 1 282,500 |  |  |
| 20. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 68,850 |  |  |
| 21. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 17,775 |  |  |
| 22. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,225 |  |  |
| 23. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 18,540 |  |  |
| 24. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 352,981 |  |  |
| 25. | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 359,835 |  |  |
| 26. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 29,988 |  |  |
| 27. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 97,335 |  |  |
| 28. | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 101,692 |  |  |
| 29. | 28121063066012 | Usa metalica (sau gura acces) ermetice neizolate termic | buc | 1,000 |  |  |
| 30. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 92,908 |  |  |
| 31. | 2873155901201 | Electrozi Э42A diametrul 5 mm | kg | 0,720 |  |  |
| 32. | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 1 490,000 |  |  |
| 33. | 28741158254551 | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами) | kg | 4,100 |  |  |
| 34. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 7,140 |  |  |
| 35. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 927,000 |  |  |
| 36. | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 1 564,500 |  |  |
| 37. | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 1 490,000 |  |  |
| 38. | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 1 043,000 |  |  |
| 39. | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc | 1 043,000 |  |  |
| 40. | 2874125881229 | Saiba plata M 20 | kg | 41,720 |  |  |
| 41. | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 47,680 |  |  |
| 42. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 16,410 |  |  |
| 43. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 18,540 |  |  |
| 44. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 14,280 |  |  |
| 45. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 7,140 |  |  |
| 46. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 7,140 |  |  |
| 47. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 18,540 |  |  |
| 48. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 129,780 |  |  |
| 49. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 44,700 |  |  |
| 50. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 3 683,280 |  |  |
| 51. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,090 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,066 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 30,490 | 18,00 |  |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,960 | 18,00 |  |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 30,536 | 18,00 |  |
| 5. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,660 | 22,00 |  |
| 6. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,154 | 220,00 |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % | 24 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (VR) * 7 % | 7 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 14,5 % | 14,5 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 % | 6 % |  |  |  |
|  | TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % | 20 % |  |  |  |