CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Penitenciarul nr.8-Bender din mun. Bender, str Chișinăului, nr. 44.

- Organizatorul procedurii de achiziție: Penitenciarul nr.8-Bender din mun. Bender, str. Chișinăului, nr. 44.

- Obiectul achizițiilor: Sistem de ventilare pentru depozitul Penitenciarului nr.8-Bender .

Întocmit Ofițer principal al SLA ______________________________Roman VESTE

| Nr. |  | Denumirea bunului |  | Descrierea | Unitate de măsură | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Utilaje |  |  |  |  |
| 1. | Ventilator centrifugal |  | Puterea (W) -2.2 kW Tensiune (V)-220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø)-61 x 64 x 61 cm Debit de aer- 3310 - 8600 m3/h Turaţii la mersul în gol-1500 rot/min Presiunea aerului la ieșire-690 - 520 Pa |  | bucată | 1 |
| 2. |  | Ventilator centrifugal |  | Tensiune (V)-220 V Frecvenţa -50 Hz Puterea (W) -0.75 kW Dimensiuni (L x W x H x Ø)-51 x 49 x 39 cm Debit de aer-1950 - 2850 m3/h Turaţii la mersul în gol-1500 rot/min Presiunea aerului la ieșire-490 - 390 Pa | bucată | 1 |
| 3. |  | Conductă de aer |  | Conductă de aer din oțel galvanizat 0,55 | m². | 42.15 |
| 4. |  | Element fasonat rotund sau dreptunghiular 0,55 |  | Element fasonat rotund sau dreptunghiular 0,55. | m². | 8.64 |
| 5. |  | Grilă aluminiu |  | Grila alba aluminiu ONG1 - 400*200. | buc | 15 |
| 6. |  | Izolare termica pentru conducta de aer |  | Izolare termica pentru conducta de aer. | m². | 3.14 |
| 7. |  | Kit traseu frigorific |  | Kit traseu frigorific 7000-24000 BTU. | m. | 5 |
| 8. |  | Alte materiale consumabile pentru instalarea și montarea sistemului de ventilare în depozitul Penitenciarului nr.8-Bender |  |  |  |  |