CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Reconstructia subsolului cladirii administrative cu renovarea comunicatiilor ingineresti, amplasat in or. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166

2-1-10  TS (Comunicatii telefonice si de semnalizare)

Notă*

La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Cablare structurata |  |  |
| 1 | 10-06-037-02 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 700х1000 (Cabinet met. 22U*600*600) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-04-031-01 | Aparataj, montat separat: Cutie de derivatie de cablu pentru cantitate cleme: 40 (Optical panel) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze (Router 24-port) | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (comutator Switch 24 ports) | buc | 3,00 |
| 5 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (Patch panel 24 ports) | buc | 2,00 |
| 6 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (UPS1000) | buc | 1,00 |
| 7 | 10-01-053-02 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 10 (Patch cord UTPcat.5e) | 100 m | 0,51 |
| 8 | 10-04-040-05 | Legare la pamint de frecventa inalta interioara, din fisie de arama pe perete, sectiune fisie, mm: 2х30 (impamintare) | 100 m | 0,048 |
| 9 | 11-04-001-02 | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,5 (raft si suport 600mm) | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-605-1 | Modul ventilator 2 el. cu termostat | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (2xRJ45 UTP5E) | 100 buc | 0,16 |
| 12 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (1xRJ45 UTP5E) | 100 buc | 0,16 |
| 13 | 10-01-053-02 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 10 (UTP-4P cat.5e/cu) | 100 m | 20,00 |
|  |  | 1.2. Ceasoficare |  |  |
| 14 | 10-08-020-01 | Ceasornice suspendate | buc | 15,00 |
|  |  | 1.3. Instalatii tevi |  |  |
| 15 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,50 |
| 16 | 10-06-037-09 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500 (Cutie met. 300*300*200mm) | buc | 18,00 |
|  |  | 1.4. Materiale |  |  |
| 17 |  | Cable Organizer 1U | buc | 7,00 |
| 18 |  | Patch cord UTPcat.5e, 1m | buc | 51,00 |
| 19 |  | Raft pt echipamente grele in dulap / un. Rack 19", 600mm | buc | 1,00 |
| 20 |  | Suport pt echipamente grele, 600mm | buc | 1,00 |
| 21 |  | Priza de date 2xRJ45 UTP5E | buc | 16,00 |
| 22 |  | Priza de date 1xRJ45 UTP5E | buc | 16,00 |
| 23 |  | Cutie de asamblare D50mm | buc | 32,00 |
| 24 |  | Cablu neecranat 4 pair cat.5e cu conductoare din cupru 24AWG 0.52mm UTP-4P cat.5E/cu | m | 2 000,00 |
| 25 |  | Teava PE d=20mm cu sonda | m | 650,00 |
| 26 |  | Cutie metalica de tragere cablu 300*300*200mm IP31 | buc | 18,00 |
| 27 |  | Materiale de fixare | kg | 5,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Cablare structurata |  |  |
| 28 |  | Cabinet metalic 22U*600*600, usa din stecla, ventilator in complect | buc | 1,00 |
| 29 |  | Optical panel | buc | 1,00 |
| 30 |  | Router 24-port 10/100/1000Mbps, SFP | buc | 1,00 |
| 31 |  | Comutator Switch 24 ports 10/100/1000Mbps | buc | 2,00 |
| 32 |  | Comutator Switch 24 ports PoE 10/100/1000Mbps | buc | 1,00 |
| 33 |  | Patch panel 24-ports cat.5e | buc | 2,00 |
| 34 |  | UPS 1000VA/800W | buc | 1,00 |
| 35 |  | Bloc de prize 220V, 6 prize, automat 10A | buc | 1,00 |
| 36 |  | Echipament de impamintare in rack 19" | buc | 1,00 |
| 37 |  | Modul ventilator 2 el. cu termostat | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Ceasoficare |  |  |
| 38 |  | Ceasuri de perete autonome, diametru cadranului nu mai mic de 330mm | buc | 15,00 |
| 39 |  | Baterie pt ceas | buc | 15,00 |
|  |  | 2.3. Radioficare |  |  |
| 40 |  | VHF receptor | buc | 15,00 |
| 41 |  | Baterie pt receptor | buc | 15,00 |