### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Deviz de obiect  № 2-1

| № | № de deviz | Denumirea lucrărilor şi chieltuielilor |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2-1-1 | Lucrari de constructie generale marca C |
| 2 | 2-1-2 | Lucrari de constructie generale marca SA |
| 3 | 2-1-3 | Retele interioare de alimentara cu apa si canalizare. |
| 4 | 2-1-4 | Incalzire |
| 5 | 2-1-5 | Incalzire si ventilare cazangerie |
| 6 | 2-1-6 | Retela interioare de gaze |
| 7 | 2-1-7 | Solutii termomecanice |
| 8 | 2-1-8 | AIT |
| 9 | 2-1-9 | AIVC |
| 10 | 2-1-10 | Cazangerie. Retele de electricitate interioare |
| 11 | 2-1-11 | Retele electrice interioare |
| 12 | 2-1-12 | Retele de telecomunicatii |
| 13 | 2-1-14 | Ventilarea |
|  |  | Total |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. lucrari de terasamente - Земляные работы |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) глина | 100 m3 | 2,000 |
| 2 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km глина | t | 320,000 |
| 3 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) глина | 100 m3 | 2,000 |
| 4 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% глина | 100 m3 | 2,000 |
| 5 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) 2 км к=4 | 100 m3 | 6,349 |
| 6 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) из временного отвала на 10м (к=2) для обратной засыпки | 100 m3 | 11,251 |
| 7 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) Обратная засыпка бульдозером | 100 m3 | 6,711 |
| 8 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) Подсыпка под полы | 100 m3 | 2,862 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 | 9,573 |
| 10 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную | m3 | 167,780 |
| 11 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт) | m3 | 167,780 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii Фундаменты |  |  |
| 12 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) (Бетонная подготовка из бетона В3,5) | m3 | 24,800 |
| 13 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) для Fm1.Fm1a.Fm2.Fm2a | m2 | 75,720 |
| 14 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) для Pf1, Pf2, Pf3, Br01, fundatii continui | m2 | 676,100 |
| 15 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) PF1,PF,PF3, fundatii continui бетон С 15 | m3 | 144,240 |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Fm1,Fm1a, Fm2,Fm2a, Brm01 - бетон С 20 | m3 | 44,340 |
| 17 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) АРМАТУРА АI д6 | kg | 546,960 |
| 18 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) АРМАТУРА АIII д10 | kg | 909,220 |
| 19 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) АРМАТУРА АIII д14 | kg | 169,600 |
| 20 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) АРМАТУРА АIII д16 | kg | 169,200 |
| 21 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом) | m2 | 126,520 |
| 22 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 2 слоя К=2 | m2 | 323,640 |
|  |  | Capitolul 3. Carcas - Каркас |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Cadru monolit - Монолитные рамы Cdm1, Cdm2 |  |  |
| 23 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) колонны монолитных рам | m2 | 285,120 |
| 24 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) ригели монолитных рам | m2 | 163,200 |
| 25 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) | buc | 42,000 |
| 26 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) - бетон B20 | m3 | 45,460 |
| 27 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6 | kg | 526,300 |
| 28 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d8 | kg | 405,100 |
| 29 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 16 | kg | 360,500 |
| 30 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 18 | kg | 224,400 |
| 31 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 20 | kg | 1 684,300 |
| 32 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 22 | kg | 563,400 |
|  |  | Capitolul 3.2. Stalpi - Колонны Stm1, Stm1a, Stm2, Stm3, Stm4 |  |  |
| 33 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) | m2 | 172,920 |
| 34 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Стойки - бетон B20 | m3 | 45,110 |
| 35 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6 | kg | 298,000 |
| 36 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 14 | kg | 4216,900 |
| 37 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 16 | kg | 411,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Grinzi - Балки Grm1, Grm1a, Grm2 |  |  |
| 38 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) | m2 | 41,760 |
| 39 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) | buc | 36,000 |
| 40 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Балки - бетон B20 | m3 | 29,800 |
| 41 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6 | kg | 73,200 |
| 42 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 16 | kg | 4 291,600 |
|  |  | Capitolul 3.4. Brau monolit - Монолитные пояса Brm1б Brm2б Brm3 |  |  |
| 43 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) | m2 | 245,760 |
| 44 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Балки - бетон B20 | m3 | 75,000 |
| 45 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6 | kg | 978,000 |
| 46 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 12 | kg | 1 893,200 |
|  |  | Capitolul 3.5. Buiandrugii monolit - Монолитные перемычки Bdm1, Bdm2, Bdm3, Bdm4, Bdm4a |  |  |
| 47 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) | m2 | 245,760 |
| 48 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) | buc | 53,000 |
| 49 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Перемычки - бетон B20 | m3 | 5,870 |
| 50 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6 | kg | 200,100 |
| 51 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 12 | kg | 262,000 |
|  |  | Capitolul 4. Pereti - Стены |  |  |
| 52 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) (pereti exteriori-стены наружные) | m3 | 138,330 |
| 53 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)(pereti interiori-стены внутренние) | m3 | 216,370 |
| 54 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Элементы укрепления стен | kg | 19,560 |
| 55 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад) | t | 0,020 |
| 56 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ) GF021 в 2 слоя К=2 | t | 0,020 |
| 57 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) | t | 0,020 |
|  |  | Capitolul 5. Planseu - Перекрытие |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Planseu monolit la cota -0.100 - Перекрытие на отм.-0,100 |  |  |
| 58 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) | m2 | 361,100 |
| 59 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) | buc | 75,000 |
| 60 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B20 | m3 | 51,800 |
| 61 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d 6 | kg | 346,300 |
| 62 | CC02E2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 8 | kg | 1 645,700 |
| 63 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10 | kg | 2 058,230 |
| 64 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 85,100 |
|  |  | Capitolul 5.2. Planseu monolit la cota 3.200 - Перекрытие на отм.3.200 |  |  |
| 65 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) | m2 | 361,100 |
| 66 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) | buc | 75,000 |
| 67 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B20 | m3 | 52,000 |
| 68 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d 6 | kg | 349,700 |
| 69 | CC02E2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 8 | kg | 1 622,500 |
| 70 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10 | kg | 2 108,700 |
| 71 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 85,100 |
|  |  | Capitolul 5.3. Planseu monolit la cota 6.500 - Перекрытие на отм.6.500 |  |  |
| 72 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) | m2 | 361,100 |
| 73 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) | buc | 75,000 |
| 74 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B20 | m3 | 54,300 |
| 75 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d 6 | kg | 370,800 |
| 76 | CC02E2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 8 | kg | 1 983,100 |
| 77 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10 | kg | 833,000 |
| 78 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 85,100 |
|  |  | Capitolul 6. Scari monolita - Лестницы монолитные |  |  |
| 79 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) | m2 | 75,640 |
| 80 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) | buc | 15,000 |
| 81 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) бетон С20 | m3 | 11,000 |
| 82 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d 6 | kg | 101,200 |
| 83 | CC02E2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 8 | kg | 281,200 |
| 84 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 26,400 |
|  |  | Capitolul 7. Elemente consolidarii parapetelor - Элементы усиления парапета |  |  |
| 85 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) Stm5,Stm6, Sm1 | m2 | 80,740 |
| 86 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Stm5,Stm6 - бетон B15 | m3 | 3,970 |
| 87 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Sm1 - бетон B12.5 | m3 | 1,150 |
| 88 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6 | kg | 88,200 |
| 89 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d10 | kg | 19,500 |
| 90 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 10 | kg | 9,000 |
| 91 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 12 | kg | 250,000 |
| 92 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) Brm4, Brm5, Bdm5 | m2 | 53,540 |
| 93 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Brm4, Brm5, Bdm5- бетон B15 | m3 | 5,920 |
| 94 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6 | kg | 107,900 |
| 95 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 10 | kg | 50,000 |
| 96 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 12 | kg | 152,300 |
|  |  | Capitolul 8. Acoperisi - Кровля |  |  |
| 97 | CE27C | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri grele executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect ----10,86м3 Scoabe din otel pentru constructii-137,8кг | m2 | 472,000 |
| 98 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | m3 | 10,860 |
| 99 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок) | m3 | 10,860 |
|  |  | Capitolul 9. Сopertina - Козырек |  |  |
| 100 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) | t | 0,051 |
| 101 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm ( diam. 16 mm ) (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 8,000 |
| 102 | Pret furnizor | Ancoraj cu pana HSA-F M16x190 | buc | 8,000 |
| 103 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад) | t | 0,051 |
| 104 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ) GF021 в 2 слоя К=2 | t | 0,051 |
| 105 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) Vopsea PF 115 | t | 0,051 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Рereti despartitori la cota -3.300 - Перегородки на отм.-3,300 |  |  |
| 1 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm,gr 80 mm in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м) толщ 80 мм | 100 m2 | 0,252 |
|  |  | Capitolul 1.2. Рereti despartitori la cota 0.000 - Перегородки на отм.0.000 |  |  |
| 2 | CD61A | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250х120х65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м) | m3 | 3,430 |
| 3 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm,gr 80 mm in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м) толщ 80 мм | 100 m2 | 2,333 |
|  |  | Capitolul 1.3. Рereti despartitori la cota 3.300 - Перегородки на отм.3,300 |  |  |
| 4 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm,gr 80 mm in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м) толщ 80 мм | 100 m2 | 1,840 |
|  |  | Capitolul 2. Usi - Двери |  |  |
| 5 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U1.U2.U*Cu ancadramente din doua parti | m2 | 97,870 |
| 6 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U8 *Cu ancadramente din doua parti | m2 | 6,940 |
| 7 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U3,U4 incl. ancadramente din doua parti | m2 | 35,150 |
| 8 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U5, U6 incl. ancadramente din doua parti | m2 | 17,640 |
| 9 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U7incl. ancadramente din doua parti | m2 | 5,600 |
| 10 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U9,L1incl. ancadramente din doua parti | m2 | 6,270 |
|  |  | Capitolul 3. Ferestre - Окна |  |  |
| 11 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv(Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire F1 | m2 | 7,000 |
| 12 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F | m2 | 17,100 |
| 13 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F1, F2, F4, F5 | m2 | 133,000 |
| 14 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы) 300mm | m | 95,100 |
|  |  | Capitolul 4. Vitraliu- Витражи |  |  |
| 15 | CK25E | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv Usi PVC+ deversor placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U1.U2.U*Cu ancadramente din doua parti ДВЕРЬ с фрамугой | m2 | 46,280 |
|  |  | Capitolul 5. Pardoseli - Полы |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 1,1*,2,3,4,4*,6,9 |  |  |
| 16 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100 m2 | 1,850 |
| 17 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp , бетон С7,5 толщ.100mm | m2 | 185,000 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 185,000 |
| 19 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolbeton gr. 100 mm ) | m3 | 18,500 |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 185,000 |
| 21 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм К=2 | m2 | 185,000 |
| 22 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa | m2 | 185,000 |
| 23 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, h=10cm | m | 150,500 |
|  |  | Capitolul 5.1.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 5,7,8,10,11 |  |  |
| 24 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100 m2 | 1,853 |
| 25 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( бетон С7,5 толщ.100mm | m2 | 185,350 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 185,350 |
| 27 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolbeton gr. 95mm ) | m3 | 17,610 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 185,350 |
| 29 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм К=2 | m2 | 185,350 |
| 30 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa | m2 | 185,350 |
| 31 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=100mm | m | 150,500 |
|  |  | Capitolul 5.1.3. Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 12 |  |  |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "TUFFUHGPUHT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare Применительно | m2 | 47,300 |
| 33 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), 450*450mm, min gr.8, semilucioasa | m2 | 47,300 |
| 34 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=10cm | m | 28,000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Plan cota 0,000 - План на отм.0,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 8...15 |  |  |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 205,900 |
| 36 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolbeton gr. 100 mm ) | m3 | 20,590 |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) | m2 | 205,900 |
| 38 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм К=2 | m2 | 205,900 |
| 39 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), 450*450mm , min gr.8, semilucioasa | m2 | 205,900 |
| 40 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=10cm | m | 180,000 |
|  |  | Capitolul 5.2.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 1,3...6 |  |  |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 55,250 |
| 42 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolbeton gr. 95mm ) | m3 | 5,250 |
| 43 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2 | m2 | 55,250 |
| 44 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) | m2 | 55,250 |
| 45 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм К=2 | m2 | 55,250 |
| 46 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa | m2 | 55,250 |
| 47 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=10cm | m | 28,500 |
|  |  | Capitolul 5.2.3. Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 2,7,16,17 |  |  |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 130,000 |
| 49 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolbeton gr. 95mm ) | m3 | 12,350 |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 40мм | m2 | 130,000 |
| 51 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade доб 10мм К=2 | m2 | 130,000 |
| 52 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa | m2 | 130,000 |
| 53 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=10cm | m | 128,500 |
|  |  | Capitolul 5.2.4. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 18 |  |  |
| 54 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "TUFFUHGPUHT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "TUFFUHGPUHT" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) Применительно | m2 | 47,300 |
| 55 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa | m2 | 47,300 |
| 56 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, h=10cm | m | 28,000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 1,2,4,6,8,9,13,14 |  |  |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 | 130,750 |
| 58 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ) ( polistirolbeton gr. 100 mm ) | m3 | 13,075 |
| 59 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 40мм | m2 | 130,750 |
| 60 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade , доб 10мм К=2 | m2 | 130,750 |
| 61 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa | m2 | 130,750 |
| 62 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=10cm | m | 110,000 |
|  |  | Capitolul 5.3.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 10,11 |  |  |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,400 |
| 64 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolbeton gr. 95mm ) | m3 | 2,410 |
| 65 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2 | m2 | 25,400 |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,толщ 40мм | m2 | 25,400 |
| 67 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм К=2 | m2 | 25,400 |
| 68 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450мм, min gr.8, semilucioasa | m2 | 25,400 |
| 69 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, 10см | m | 32,000 |
|  |  | Capitolul 5.3.3. Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 12,15 |  |  |
| 70 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 98,500 |
| 71 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolbeton gr. 95mm ) | m3 | 9,350 |
| 72 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,толщ 40мм | m2 | 98,500 |
| 73 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade , доб 10мм К=2 | m2 | 98,500 |
| 74 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm , min gr.8, semilucioasa | m2 | 98,500 |
| 75 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp ,10см | m | 68,800 |
|  |  | Capitolul 5.3.4. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 3,5,7 |  |  |
| 76 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 117,500 |
| 77 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolbeton gr. 105mm ) | m3 | 12,340 |
| 78 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin , толщ 40мм | m2 | 117,500 |
| 79 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм К=2 | m2 | 117,500 |
| 80 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp , Clasa de abraziune 33,Grosime min10mm | m2 | 107,500 |
|  |  | Capitolul 5.3.5. Tip 5.Incapere - Тип 5.Помещения 16 |  |  |
| 81 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "TUFFUHGPUHT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare Применительно | m2 | 52,300 |
| 82 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 450*450мм, min gr.8, semilucioasa | m2 | 52,300 |
| 83 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, 10см | m | 28,000 |
|  |  | Capitolul 6. Tavane finisar -Отделка потолков |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1.1. Incapere 1...11- Помещения 1...11 |  |  |
| 84 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie(Placi vata minerala termoiz. cladiri FASROCK gros. 140mm) ( Incapere 1...6,9...12 rezistent la foc ) | m2 | 326,300 |
| 85 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie(Placi vata minerala termoiz. cladiri FASROCK gros. 140mm) (Incapere7,8 -rezistent la apa) | m2 | 61,200 |
| 86 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 42,500 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) ( Betohgruht ) | m2 | 430,000 |
| 88 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 430,000 |
| 89 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 430,000 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 430,000 |
| 91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 430,000 |
|  |  | Capitolul 6.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17 |  |  |
| 92 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" Rezistența la umezeală min 90%, la foc, inclusiv sistemul-grila,12mm, | m2 | 361,200 |
|  |  | Capitolul 6.2.2. Incapere 1,3...6 - Помещения 1,3...6 |  |  |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) ( Betohgruht ) | m2 | 68,110 |
| 94 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 68,110 |
| 95 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 68,110 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Supraton Lux ) | m2 | 68,110 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - | m2 | 68,110 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Supraton Lux ) | m2 | 68,110 |
| 99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 68,110 |
|  |  | Capitolul 6.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16 |  |  |
| 100 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" Rezistența la umezeală min 90%, la foc,inclusiv sistemul-grila,12mm | m2 | 406,750 |
|  |  | Capitolul 6.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11 |  |  |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betohgruht ) | m2 | 23,400 |
| 102 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 23,400 |
| 103 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 23,400 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Supraton Lux ) | m2 | 23,400 |
| 105 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 23,400 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Supraton Lux ) | m2 | 23,400 |
| 107 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,400 |
|  |  | Capitolul 7. Pereti finisar - Отделка стен |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1.1. Incapere 1...11- Помещения 1...11 |  |  |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betohgruht ) | m2 | 712,460 |
| 109 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane толщ4см | m2 | 712,460 |
| 110 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4 | m2 | 712,460 |
| 111 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 712,460 |
| 112 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarulu толщ 3мм | m2 | 712,460 |
| 113 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) искл 2мм К=2 | m2 | -712,460 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Supraton Lux ) | m2 | 712,460 |
| 115 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 712,460 |
| 116 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet ,tip Rogojca | m2 | 712,460 |
| 117 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 712,460 |
|  |  | Capitolul 7.1.2. Incapere 7,8- Помещения 7,8 |  |  |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betohgruht ) | m2 | 130,700 |
| 119 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, толщ.4 см | m2 | 130,700 |
| 120 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4 | m2 | 130,700 |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betohgruht ) | m2 | 130,700 |
| 122 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa | m2 | 130,700 |
|  |  | Capitolul 7.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17 |  |  |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) ( Betohgruht ) | m2 | 878,080 |
| 124 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) толщ4см | m2 | 878,080 |
| 125 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4 | m2 | 878,080 |
| 126 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 | 878,080 |
| 127 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ 3мм | m2 | 878,080 |
| 128 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм К=2 | m2 | -878,080 |
| 129 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 878,080 |
| 130 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet, tip ROGOJCA | m2 | 878,000 |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 878,080 |
|  |  | Capitolul 7.2.2. Incapere 16- Помещения 16 |  |  |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) ( Betohgruht ) | m2 | 64,800 |
| 133 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete planeтолщ4см | m2 | 64,800 |
| 134 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4 | m2 | 64,800 |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Supraton Lux ) | m2 | 94,800 |
| 136 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa | m2 | 64,800 |
|  |  | Capitolul 7.2.3. Incapere 3...6- Помещения 3...6 |  |  |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) ( Betohgruht ) | m2 | 194,000 |
| 138 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane толщ4см | m2 | 194,000 |
| 139 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4 | m2 | 194,000 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) ( Supraton Lux ) | m2 | 194,000 |
| 141 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute- min 25x40, lucioasa | m2 | 194,000 |
|  |  | Capitolul 7.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16 |  |  |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betohgruht ) | m2 | 797,500 |
| 143 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane толщ4см | m2 | 797,500 |
| 144 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4 | m2 | 797,500 |
| 145 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 797,500 |
| 146 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.,толщ 3мм | m2 | 797,500 |
| 147 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50), искл 2мм К=2 | m2 | -797,500 |
| 148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor , | m2 | 797,500 |
| 149 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet tip ROGOJCA | m2 | 797,500 |
| 150 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 797,500 |
|  |  | Capitolul 7.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11 |  |  |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betohgruht ) | m2 | 126,200 |
| 152 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane толщ4см | m2 | 126,200 |
| 153 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4 | m2 | 126,200 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betohgruht ) | m2 | 126,200 |
| 155 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa | m2 | 126,200 |
|  |  | Capitolul 8. Finisare exterioare - Наружная отделка |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Pereti - Стены |  |  |
| 156 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -толщ.100мм Vata minerala tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3 | m2 | 598,480 |
| 157 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 598,480 |
| 158 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 | 598,480 |
|  |  | Capitolul 8.2. Soclu - Цоколь |  |  |
| 159 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 60,880 |
| 160 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc | m2 | 60,880 |
| 161 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: min 45*45 gr.8-12mm | m2 | 60,880 |
|  |  | Capitolul 9. Acoperis - Кровля |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Пол чердака |  |  |
| 162 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) | m2 | 425,880 |
| 163 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) ( polistirolbeton gr. 150 mm ) | m3 | 63,880 |
| 164 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) | m2 | 425,880 |
| 165 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ.4,0см | m2 | 425,880 |
| 166 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый. Разница в плюс-минус для каждого 0,5 см слоя, из раствора М100-Т, добавляется или уменьшается) доб1см К=2 | m2 | 425,880 |
|  |  | Capitolul 9.2. Acoperis - Кровля |  |  |
| 167 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) (9,16m3) | m2 | 727,600 |
| 168 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Cвесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно) | m2 | 78,720 |
| 169 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 9,770 |
| 170 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок) | m3 | 9,770 |
| 171 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) | m2 | 727,600 |
| 172 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 727,600 |
| 173 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 214,000 |
| 174 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) Retinator de zapada снегоупоры | m | 336,000 |
| 175 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm | m | 92,700 |
| 176 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125mm | m | 116,000 |
| 177 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускных дверей, снегозадержателей, стеллажей) МОК, МОК2 | kg | 316,600 |
| 178 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ) GF021 в 2 слоя К=2 | t | 0,317 |
| 179 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) | t | 0,317 |
|  |  | Capitolul 9.3. Сopertina- Козырек |  |  |
| 180 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider)) | m2 | 4,000 |
| 181 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2) | m2 | 2,000 |
| 182 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m | 3,000 |
| 183 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m | 2,000 |
|  |  | Capitolul 9.4. Canal de ventilare BE-1 |  |  |
| 184 | CD61A | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250х120х65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м) | m3 | 0,850 |
| 185 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) - бетон B12,5 | m3 | 0,300 |
| 186 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg | 31,250 |
| 187 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) Фасад | m2 | 9,000 |
| 188 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) TEHNOLAIT | m2 | 32,000 |
| 189 | CK07B apl | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Деревянные наличники и рейки для окон или дверей) Прим деревянный брус в вентканалах V=0.28м3 | m | 84,000 |
| 190 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2) | m2 | 111,000 |
|  |  | Capitolul 10. Alte lucrari - Прочие работы |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Pereului -Отмостка |  |  |
| 191 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100 m2 | 4,754 |
| 192 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток) 4cm , Tip Caramida | m2 | 475,440 |
|  |  | Capitolul 10.2. Gratie metalice - Металлические решетки |  |  |
| 193 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускных дверей, снегозадержателей, стеллажей) Gratie metalice - Металлические решетки GM-1, GM-2 | kg | 374,850 |
| 194 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ) GF021 в 2 слоя К=2 | t | 0,375 |
| 195 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) | t | 0,375 |
|  |  | Capitolul 10.3. Ingradirea scarii Ограждение лестниц |  |  |
| 196 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 204,000 |
| 197 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки) | buc | 204,000 |
| 198 | CH06A apl | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения Н=900мм (tevi de inox) | m | 49,000 |
|  |  | Capitolul 10.4. Scara principala SP-1 - Главная лестница |  |  |
| 199 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) | m3 | 5,100 |
| 200 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную | m3 | 1,920 |
| 201 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) подсыпка под лестницу | m3 | 4,910 |
| 202 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100 m2 | 0,088 |
| 203 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) | m2 | 22,400 |
| 204 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B15 | m3 | 5,600 |
| 205 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18 | kg | 20,400 |
| 206 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) лестница - бетон B15 | m3 | 3,210 |
| 207 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10 | kg | 81,840 |
| 208 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) | m2 | 10,600 |
| 209 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 22,900 |
| 210 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые | m2 | 10,600 |
| 211 | CK18C apl | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени | m | 21,600 |
| 212 | CH06A apl | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения Н=900мм (tevi de inox) | m | 6,500 |
|  |  | Capitolul 10.5. Scara subsolului SS-1 - Лестница в подвал |  |  |
| 213 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 0,084 |
| 214 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 0,520 |
| 215 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км) | t | 91,000 |
| 216 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную | m3 | 8,400 |
| 217 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт) | m3 | 8,400 |
| 218 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) | m2 | 59,500 |
| 219 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B12,5 | m3 | 17,200 |
| 220 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18 | kg | 38,900 |
| 221 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100 m2 | 0,093 |
| 222 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) | m2 | 1,500 |
| 223 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Scara бетон В15 | m3 | 3,200 |
| 224 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10 | kg | 96,720 |
| 225 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) | m2 | 12,150 |
| 226 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 26,240 |
| 227 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые | m2 | 12,150 |
| 228 | CK18C apl | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени | m | 18,000 |
| 229 | CH06A apl | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения Н=900мм (tevi de inox) | m | 9,800 |
|  |  | Capitolul 10.6. Scara subsolului SS-2 - Лестница в подвал |  |  |
| 230 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 0,117 |
| 231 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 0,387 |
| 232 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км) | t | 67,730 |
| 233 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную | m3 | 11,700 |
| 234 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт) | m3 | 11,700 |
| 235 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 47,500 |
| 236 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B12,5 | m3 | 15,300 |
| 237 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18 | kg | 22,100 |
| 238 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100 m2 | 0,082 |
| 239 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 1,500 |
| 240 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Scara бетон В15 | m3 | 2,700 |
| 241 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10 | kg | 96,720 |
| 242 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 23,460 |
| 243 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) | m2 | 11,400 |
| 244 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм) Placi - striata -Плитки ребристые 22mm | m2 | 11,400 |
| 245 | CK18C apl | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени | m | 21,600 |
| 246 | CH06A apl | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения Н=900мм (tevi de inox) | m | 8,400 |
|  |  | Capitolul 10.7. Scara exterioara SC-1 - Лестница наружная |  |  |
| 247 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон С 7,5 | m3 | 0,760 |
| 248 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100 m2 | 0,041 |
| 249 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 8,750 |
| 250 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) | m2 | 4,050 |
| 251 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм) Placi - striata -Плитки ребристые 22mm | m2 | 4,050 |
|  |  | Capitolul 10.8. Scara exterioara SC-2 - Лестница наружная |  |  |
| 252 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон С 7,5 | m3 | 1,200 |
| 253 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18 | kg | 17,000 |
| 254 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100 m2 | 0,041 |
| 255 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Scara бетон В15 | m3 | 2,800 |
| 256 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10 | kg | 35,960 |
| 257 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) | m2 | 4,620 |
| 258 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 10,000 |
| 259 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые | m2 | 4,620 |
| 260 | CK18C apl | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени | m | 3,600 |
| 261 | CH06A apl | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения Н=900мм (tevi de inox) | m | 4,200 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Alimentare cu apa. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Nod cu apometru |  |  |
| 1 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 20 мм) | buc | 1,0000 |
| 2 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere d=40mm) | buc | 2,0000 |
| 3 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" ( Mufa de trecere 40x20mm) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Conducte |  |  |
| 4 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm | m | 10,0000 |
| 5 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm | m | 10,0000 |
| 6 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 15mm | m | 5,0000 |
| 7 | SA16A (fara fiting) | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm) | m | 240,0000 |
| 8 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R diam. 20 mm | buc | 42,0000 |
| 9 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic diam. 20 mm | buc | 58,0000 |
| 10 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polipropilena diam. 15x20 mm) | buc | 54,0000 |
| 11 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Mufa din material plastic PP-R diam. 20 х1,2mm | buc | 10,0000 |
| 12 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN 10 diam. 25x2.5 mm ) | m | 60,0000 |
| 13 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R d=25mm | buc | 12,0000 |
| 14 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic PP-R diam. 25mm | buc | 8,0000 |
| 15 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic PP-R diam. 25х20 mm | buc | 10,0000 |
| 16 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Mufa din material plastic PP-R diam. 25 mm | buc | 8,0000 |
| 17 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polipropilena diam. 20x25 mm) | buc | 14,0000 |
| 18 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie din polipropilena diam. 20x25 mm | buc | 3,0000 |
| 19 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 diam. 32x3 mm) | m | 20,0000 |
| 20 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R d=32mm | buc | 8,0000 |
| 21 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena diam. 32x20 mm) | buc | 8,0000 |
| 22 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena diam. 25x32 mm) | buc | 6,0000 |
| 23 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie din polipropilena diam. 32x25 mm | buc | 2,0000 |
| 24 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polipropilena diam. 25x32 mm) | buc | 4,0000 |
| 25 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PP-R PN10 diam. 40x3,7 mm) | m | 10,0000 |
| 26 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena diam. 40x20 mm) | buc | 1,0000 |
| 27 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena diam. 40x25 mm) | buc | 4,0000 |
| 28 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena diam. 40x32 mm) | buc | 2,0000 |
| 29 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polipropilena diam. 40x32 mm) | buc | 1,0000 |
| 30 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema polietilena pentru tevi ф20 ) | buc | 24,0000 |
| 31 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema polietilena pentru tevi d=25mm ) | buc | 20,0000 |
| 32 | RpSA43D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Clema polietilena pentru tevi d=32mm ) | buc | 10,0000 |
| 33 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema dublu polietilena pentru tevi ф20 ) | buc | 34,0000 |
| 34 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5,0000 |
| 35 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки d-20mm) | m | 200,0000 |
| 36 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки d-25mm) | m | 60,0000 |
| 37 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки d-32mm) | m | 20,0000 |
| 38 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 33,0000 |
| 39 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 2,5000 |
| 40 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 330,0000 |
| 41 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 25,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Armatura |  |  |
| 42 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (ответные фланцы для клапана 15кч 892п3, d= 40) | buc | 2,0000 |
| 43 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, диаметр 15мм) | buc | 32,0000 |
| 44 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm) | buc | 7,0000 |
| 45 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm) | buc | 1,0000 |
| 46 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=32mm) | buc | 2,0000 |
| 47 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic ф15 mm) | buc | 18,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Materiale |  |  |
| 48 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de udare cu ventil d=15, si furtun d=15, 8m) | buc | 1,0000 |
| 49 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" ( Racord flexibil diam. 1.2 mm L=40sm) | buc | 56,0000 |
| 50 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" ( Racord flexibil diam. 1.2 mm L=50sm) | buc | 9,0000 |
| 51 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", cu cartus, gr.0.75kg , dus 4 buc -1,0kg | buc | 10,0000 |
| 52 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Uscator pentru prosop) | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Canalizarea . |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Conducte |  |  |
| 53 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Патрубок компенсационный для подключения клапана HL710.2) | buc | 1,0000 |
| 54 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta de aer d= 110 мм) | buc | 1,0000 |
| 55 | SB01C1 | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm | m | 16,0000 |
| 56 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP-R | m | 75,0000 |
| 57 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R | m | 50,0000 |
| 58 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ревизия | buc | 7,0000 |
| 59 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ревизия | buc | 4,0000 |
| 60 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu drept PP-R pentru canalizare d= 110 mm | buc | 9,0000 |
| 61 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu de oblic PP-R | buc | 36,0000 |
| 62 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x110 mm | buc | 17,0000 |
| 63 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm | buc | 22,0000 |
| 64 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Curatare PP-R | buc | 4,0000 |
| 65 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50mm) | buc | 28,0000 |
| 66 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110mm) | buc | 18,0000 |
| 67 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Cruce de manson PP-R | buc | 4,0000 |
| 68 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Racord PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm | buc | 4,0000 |
| 69 | SB07C | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,0000 |
| 70 | SB07E | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,0000 |
| 71 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50mm | buc | 18,0000 |
| 72 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110mm | buc | 6,0000 |
| 73 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 4,0000 |
| 74 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 14,6000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Materiale |  |  |
| 75 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar PP-R d= 110 mm) | buc | 4,0000 |
| 76 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar PP-R d= 50 mm) | buc | 8,0000 |
| 77 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бочком) | buc | 8,0000 |
| 78 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pt. closet cu sifon interior ) | buc | 1,0000 |
| 79 | SC04A | Lavoar cu piedestal din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu rabinet cot si cu sifon plastic) | buc | 18,0000 |
| 80 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,0000 |
| 81 | SC10B | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu dus echipat cu baterie amestecatoare | buc | 2,0000 |
| 82 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (pentru spalator ф50) | buc | 4,0000 |
| 83 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (pentru spalator ф100) | buc | 1,0000 |
| 84 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (Pilnie de scurgere pentru apela de ploaie 100 мм ) | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Alimentare cu apa |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Nod cu apometru |  |  |
| 85 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa ultrasonic diametrul de -20mm) | buc | 1,0000 |
| 86 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20 mm | buc | 1,0000 |
| 87 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Piesa pentru manometru) | buc | 1,0000 |
| 88 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru (manometru) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Clapeta rotativa |  |  |
| 89 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Clapeta rotativa 15кч 892п3, ф= 40 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric) | buc | 1,0000 |
| 90 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 50 mm (Установка устройств электропривода ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Canalizare C-1 |  |  |
| 91 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta cu 2 camere cu automatic cu electromotor HL-710-2 ) | buc | 1,0000 |
| 92 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 50 mm (Установка устройств электропривода ) | buc | 1,0000 |
| 93 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc (Сuva dus acril 90 х 90 x 15cm patrat ST001/002 cu sifon si amesticator ) | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Alimentare cu apa . |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Nod cu apometru |  |  |
| 94 | Pret furnizor | Contor de apa diametrul de -20mm | buc | 1,0000 |
| 95 | Pret furnizor | Manometru tehnic | buc | 1,0000 |
| 96 | Pret furnizor | Filtru pentru apa potabila, diametru de 20 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Clapeta rotativa |  |  |
| 97 | Pret furnizor | Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 40 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Canalizare |  |  |
| 98 | Pret furnizor | Clapeta cu 2 camere cu automatic cu electromotor HL-710.2 | buc | 1,0000 |
| 99 | Pret furnizor | Сuva dus acril 90 х 90 x 15cm cu sifon si cu baterie amestecatoare | buc | 4,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Радиаторы |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H),inclusiv 2 suporturi si dopuri | buc | 10,000 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri | buc | 5,000 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri | buc | 2,000 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 800/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri | buc | 7,000 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri | buc | 2,000 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri | buc | 18,000 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 1400/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri | buc | 3,000 |
| 8 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L) inclusiv 2 suporturi si dopuri | buc | 6,000 |
| 9 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 33 VK 1200/500 (H/L) inclusiv 2 suporturi si dopuri | buc | 2,000 |
| 10 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансовый статический "R206 B" Ф15мм) | buc | 4,000 |
| 11 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансовый статический "R206 B" Ф20мм) | buc | 7,000 |
| 12 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансовый статический "R206 B" Ф25мм) | buc | 3,000 |
| 13 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Uscator pentru prosop) | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Арматура и трубопроводы |  |  |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический tip R401TG "Giocomini") | buc | 46,000 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca tip R470 "Giocomini" | buc | 46,000 |
| 16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 , tip (R14ТG) "Giocomini" ) | buc | 55,000 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 ,tip (R 5ТG) "Giocomini" ) | buc | 9,000 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер , tip "R608D" ) Giocamini | buc | 28,000 |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Воздушный кран, tip R470 "Giocomini" | buc | 54,000 |
| 20 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик | buc | 10,000 |
| 21 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8) "stabi" | m | 210,000 |
| 22 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5) "stabi" | m | 305,000 |
| 23 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4) "stabi" | m | 42,000 |
| 24 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 557,000 |
| 25 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 557,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Соединения для полипропилена |  |  |
| 26 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф25х20х25) | buc | 70,000 |
| 27 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32х20х32) | buc | 10,000 |
| 28 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф20) | buc | 42,000 |
| 29 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ф 25/20) | buc | 20,000 |
| 30 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта ф 32/25) | buc | 6,000 |
| 31 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход ф20х1/2) | buc | 110,000 |
| 32 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Угольник 45 внутр./ 20 наружный) | buc | 110,000 |
| 33 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm | m | 560,000 |
| 34 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы) | buc | 365,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Трубопроводы металлические |  |  |
| 35 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,2мм ( ГОСТ 10704-91*) | m | 18,000 |
| 36 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2мм ( ГОСТ 10704-91*) | m | 20,000 |
| 37 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91* | m | 40,000 |
| 38 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,5мм ( ГОСТ 10704-91*) | m | 53,000 |
| 39 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 45x3.0mm ГОСТ 10704-91* | m | 35,000 |
| 40 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 57x3.0mm ГОСТ 10704-91* | m | 12,000 |
| 41 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 38,000 |
| 42 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 140,000 |
| 43 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 24,180 |
|  |  | Capitolul 1.5. Соединение для металлических труб |  |  |
| 44 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф50х50х50) | buc | 4,000 |
| 45 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф40х40х40) | buc | 2,000 |
| 46 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32х32х32) | buc | 8,000 |
| 47 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф25х25х25) | buc | 2,000 |
| 48 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф20х20х20) | buc | 4,000 |
| 49 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф15х15х15) | buc | 2,000 |
| 50 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32х25) | buc | 12,000 |
| 51 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32х20) | buc | 6,000 |
| 52 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф25х20) | buc | 4,000 |
| 53 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х15) | buc | 2,000 |
| 54 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х40) | buc | 2,000 |
| 55 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф20х15) | buc | 4,000 |
| 56 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х32) | buc | 2,000 |
| 57 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40х32) | buc | 4,000 |
| 58 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 45,000 |
| 59 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов ) | kg | 20,000 |
| 60 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 1,040 |
| 61 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф15) | buc | 4,000 |
| 62 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф20) | buc | 4,000 |
| 63 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф25) | buc | 6,000 |
| 64 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Отвод стальной ф32) | buc | 4,000 |
| 65 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной ф50) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Изоляция трубопроводов |  |  |
| 66 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 40) | m2 | 31,500 |
| 67 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л | m2 | 47,880 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 68 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф15мм) Romstal | buc | 4,000 |
| 69 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф20мм) Romstal | buc | 7,000 |
| 70 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф25мм) Romstal | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 15мм) Romstal | buc | 4,000 |
| 72 | Pretul firmei | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 20мм) Romstal | buc | 7,000 |
| 73 | Pretul firmei | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 25мм) Romstal | buc | 3,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Отопление |  |  |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "М-140 -АО , 6секции ) | m2 | 1,790 |
| 2 | Цена пост-ка | Радиатор чугунный секционный "М-140 -АО , 6секции | sectie | 6,000 |
| 3 | Цена пост-ка | Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор) | buc | 4,000 |
| 4 | Цена пост-ка | Пробка проходная 5/4"x1/2" ( 3шт на 1 радиатор) | buc | 3,000 |
| 5 | Цена пост-ка | Пробка глухая 1" ( 1шт на 1 радиатор) | buc | 1,000 |
| 6 | Цена пост-ка | Уплотнительная прокладка 60х42х1 (4 шт на 1 радиатор) | buc | 4,000 |
| 7 | Цена пост-ка | Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор) | buc | 2,000 |
| 8 | IzA08C.1 | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei , 6 секций | m2 | 1,790 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Вентиль Ф15 15кч 18п2 | buc | 4,000 |
| 10 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8mm Автоматический воздухоотводчик | buc | 1,000 |
| 11 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,2мм ( ГОСТ 10704-91*) | m | 6,000 |
| 12 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 6,000 |
| 13 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 6,000 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровой кран ф15мм) | buc | 1,000 |
| 15 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 3,000 |
| 16 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 0,160 |
|  |  | Capitolul 1.2. Вентиляция |  |  |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150х490 | buc | 2,000 |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка наружная WPLS 300X200 | buc | 1,000 |
| 19 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф315, ГОСТ19904-90*) | m2 | 14,840 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм) | 2 buc | 0,500 |
| 2 | ID12B | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de50mm КШ-50 | buc | 1,000 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой муфтовый Д=25мм Р=0,01МПа КШ-25 ) | buc | 2,000 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Кран шаровой муфтовый Д=20м Р=0,01МПа КШ-20 ) | buc | 1,000 |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа КШ-15 ) | buc | 1,000 |
| 6 | IC53C | Dop, avind diametrul de 1 1/4" (Заглушка Д=50мм) | buc | 1,000 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 4шт) | kg | 6,240 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 3шт) | kg | 4,680 |
| 9 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 2,000 |
| 10 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм ) | buc | 1,000 |
| 11 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм ) | buc | 1,000 |
| 12 | AcA11A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр) | buc | 2,000 |
| 13 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , (Окраска креплений и футляров) | m2 | 0,780 |
| 14 | IC26E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"(Труба водогазопроводнаяя Ду 50х3,5мм ГОСТ 10704-91*) | m | 12,000 |
| 15 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 25х2,8мм ГОСТ 3262-75*) | m | 2,000 |
| 16 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*) | m | 15,000 |
| 17 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15х2,8мм ГОСТ 3262-75*) | m | 1,000 |
| 18 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 18,000 |
| 19 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 12,000 |
| 20 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 18,000 |
| 21 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 12,000 |
| 22 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали | m2 | 4,320 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 23 | IA44B | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 16T cо встроенным термокомпенсатором | buc | 1,000 |
| 24 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Отключающий электромагнитнитный клапан D50мм, (нормально-закрытый) | buc | 1,000 |
| 25 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности | buc | 1,000 |
| 26 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 сейсмодатчик | buc | 1,000 |
| 27 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru | buc | 1,000 |
| 28 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПМ-52 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 29 | Pretul firmei | Счетчик газовый мембранный с термокорректором G-16Т | buc | 1,000 |
| 30 | Pretul firmei | Отключающий электромагнитнитный клапан D50мм, (нормально-закрытый) EVG-50/NA | buc | 1,000 |
| 31 | Pretul firmei | Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов "Лелека" | buc | 1,000 |
| 32 | Pretul firmei | Сейсмодатчик | buc | 1,000 |
| 33 | Pretul firmei | Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104 | buc | 1,000 |
| 34 | Pretul firmei | Напорометр НПМ-52 | buc | 1,000 |
| 35 | Pretul firmei | Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4 | buc | 1,000 |
| 36 | Pretul firmei | Газоанализатор переносной | buc | 1,000 |
| 37 | Pretul firmei | Огнетушитель пенный ОХП -10 | buc | 1,000 |
| 38 | Pretul firmei | Огнетушитель порошковый Момент | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Трубопроводы |  |  |
| 1 | TfE04C | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымоотводящий патрубок 5.5м ф100 мм THERM | buc | 2,000 |
| 2 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Крепление газохода ф100 мм | kg | 26,000 |
| 3 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,026 |
| 4 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3.0 mm ГОСТ 10704-91* | m | 16,000 |
| 5 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91* | m | 7,000 |
| 6 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45х3,0 mm, ГОСТ 10704-91* | m | 6,000 |
| 7 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x3,0mm ГОСТ 10704-91* | m | 20,000 |
| 8 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x3,0мм ГОСТ 10704-91* | m | 6,000 |
| 9 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм , ГОСТ 10704-91* | m | 20,000 |
| 10 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 20,000 |
| 11 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 55,000 |
| 12 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 20,000 |
| 13 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 55,000 |
| 14 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 12,140 |
|  |  | Capitolul 1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения |  |  |
| 15 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,0 mm ГОСТ 3262-75* | m | 14,000 |
| 16 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм, ГОСТ 3262-75* | m | 10,000 |
| 17 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,5мм, ГОСТ 3262-75* | m | 14,000 |
| 18 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 24,000 |
| 19 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 14,000 |
| 20 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 24,000 |
| 21 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 14,000 |
| 22 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 4,560 |
|  |  | Capitolul 1.3. Распределительная гребенка |  |  |
| 23 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, - Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =950мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91) | buc | 1,000 |
| 24 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, -Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =950мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Трубопроводная арматура |  |  |
| 25 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду65мм , 15с22нж) | buc | 2,000 |
| 26 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду32мм , 15с27нж 1) | buc | 1,000 |
| 27 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1) | buc | 1,000 |
| 28 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду65мм , 15ч 9п2) | buc | 1,000 |
| 29 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч 9п2) | buc | 1,000 |
| 30 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч 9п2) | buc | 7,000 |
| 31 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2) | buc | 9,000 |
| 32 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2 | buc | 17,000 |
| 33 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2 | buc | 19,000 |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2) | buc | 2,000 |
| 35 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан обратный фланцевый Ду50мм , 16кч9п) | buc | 2,000 |
| 36 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2) | buc | 2,000 |
| 37 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду32мм , 16кч9п2) | buc | 1,000 |
| 38 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2) | buc | 2,000 |
| 39 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2) | buc | 1,000 |
| 40 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф50 17с12нж | buc | 2,000 |
| 41 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20 | buc | 2,000 |
| 42 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф50мм, Danfoss | buc | 4,000 |
| 43 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм, Danfoss | buc | 4,000 |
| 44 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа МАТIC Danfoss) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Теплоизоляционные материалы |  |  |
| 45 | IzH05A k=0,5man | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм | m2 | 18,100 |
| 46 | IzH07A k=0,5man | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66 | m2 | 26,580 |
| 47 | IzH40B k=0,5man | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 | 1,114 |
|  |  | Capitolul 1.6. Изделия и материалы для крепления трубопроводов |  |  |
| 48 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры) | kg | 11,060 |
| 49 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/76 | buc | 10,000 |
| 50 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/57 | buc | 8,000 |
| 51 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/38 | buc | 10,000 |
| 52 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/25 | buc | 10,000 |
| 53 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45х45х5) | kg | 35,000 |
| 54 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32х32х4) | kg | 30,000 |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм) | kg | 12,000 |
| 56 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швелер стальной 20П, 2м) | kg | 18,400 |
| 57 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,106 |
| 58 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Оборудование |  |  |
| 59 | IC48B | Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия | buc | 1,000 |
| 60 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель вертикальный V=200л, Р=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1232" "VAREM" Италия | buc | 2,000 |
| 61 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Cazande perete. Thermona Cehia TtermTrio 90T | buc | 2,000 |
| 62 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Pompa de circulatia (contur incalzirea) 1 de lucru,1 rezerv."Biral" Elvetia A16-2 | buc | 2,000 |
| 63 | IC48B | Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm- Egalizator hidraulic Q pina la 8 m3/ora | buc | 1,000 |
| 64 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru de apа, DN65, PN16 bar, Kv=89,0 m3/h. Danfoss l49B 5184 | buc | 1,000 |
| 65 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru de apа, DN40, PN16 bar, Kv=23,0 m3/h. Danfoss l49B 5162 | buc | 2,000 |
| 66 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l -Vas de expansiune (pentru contur de cazan) cu membrana, V=200 litru | buc | 1,000 |
| 67 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm -Filtru magnetic de apa, DN32, PN16 bar, Kv=5,0 m3/h 1 de lucru, 1 antirelacsat.,1 rezerv.( in stoc) | buc | 1,000 |
| 68 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv - Incalzitor de apa сalda V=200 litru, Pn8/12 TIP " SICC EVPX 200 | buc | 2,000 |
| 69 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Vas de expansiune (pentru contur de Apa calda) cu membrana, V=20 litru, Pmax= 6 bar"Varem" Italia | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul firmei | Pompa de circulatia (contur incalzirea) - Насос сетевой воды А14-2 "BIRAL" (1 рабоч ,1 резервн.) | buc | 2,000 |
| 71 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru de apа, DN32, PN16 bar, Kv=17.2 m3/h. Danfoss l49B 1771 | buc | 2,000 |
| 72 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru de apа, DN25, PN16 bar, Kv=11.3 m3/h. Danfoss l49B 1770 | buc | 1,000 |
| 73 | IA39D.F1 | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, Complex chimic de tratare a apei 200 W | buc | 1,000 |
| 74 | ID03C | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф32, с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss") | buc | 1,000 |
| 75 | IA42B | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 25 мм,,Кvs=4 м3/час AID 065-4214 (AID) | buc | 1,000 |
| 76 | IA42B | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15 мм,,Кvs=4 м3/час AID 065-4214 (AID) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Закладные детали для установки КИПиА |  |  |
| 77 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры Д=76 ЗК4-1-87 | buc | 2,000 |
| 78 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры Д=14-38 ЗК4-2-87 | buc | 2,000 |
| 79 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на прямых участках) | buc | 11,000 |
| 80 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90 (на угловых участках) | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 81 | Preturi firmei | Cazan de perete. Thermona Cehia TtermTrio 90T, P=3 bar, T max=80*C. Gnom=90 kW | buc | 2,000 |
| 82 | Pretul firmei | Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=6,23 м3/ora; Н=6,0 m,N=8...174W, 1х230V , Ду50 1 de lucru,1 rezerv. analog "Biral" Elvetia A16-2 | buc | 2,000 |
| 83 | Preturi firmei | Egalizator hidraulic Q pina la 8 m3/ora | buc | 1,000 |
| 84 | Preturi firmei | Filtru de apа, DN65, PN16 bar, Kv=89,0 m3/h. analog Danfoss l49B 5184 | buc | 1,000 |
| 85 | Preturi firmei | Filtru de apа, DN40, PN16 bar, Kv=23,0 m3/h.analog Danfoss l49B 5162 | buc | 2,000 |
| 86 | Pretul firmei | Vas de expansiune (pentru contur de cazan) cu membrana, V=200 litru, Pmax= 6 bar analog"Varem" Italia | buc | 1,000 |
| 87 | Pretul firmei | Filtru magnetic de apa, DN32, PN16 bar, Kv=5,0 m3/h 1 de lucru, 1 antirelacsat.,1 rezerv.( in stoc) | buc | 1,000 |
| 88 | Pretul firmei | Incalzitor de apa сalda V=200 litru, Pn8/12 TIP " SICC EVPX 200 | buc | 2,000 |
| 89 | Pretul firmei | Vas de expansiune (pentru contur de Apa calda) cu membrana, V=20 litru, Pmax= 6 bar analog"Varem" Italia | buc | 1,000 |
| 90 | Pretul firmei | Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=0,09 м3/ora; Н=3,7 m,N=5...22W, 1х230V , Ду25 1 de lucru,1 rezerv analog "Biral" Elvetia A12-4 | buc | 2,000 |
| 91 | Preturi firmei | Filtru de apа, DN32, PN16 bar, Kv=17.2 m3/h. analog Danfoss l49B 1771 | buc | 2,000 |
| 92 | Preturi firmei | Filtru de apа, DN25, PN16 bar, Kv=11.3 m3/h. analog Danfoss l49B 1770 | buc | 1,000 |
| 93 | Preturi firmei | Complex chimic de tratare a apei 200 W | buc | 1,000 |
| 94 | Pretul firmei | Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф32, Kуч=16м3/час с электроприводом типа AMV-35, Pу1,6МПа VF3 065 B 1649 analog " Danfoss" | buc | 1,000 |
| 95 | Pretul firmei | Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 25 мм,,Кvs=4 м3/час analog AID 065-4214 (AID) | buc | 1,000 |
| 96 | Pretul firmei | Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 15 мм,,Кvs=4 м3/час analog AID 065-4214 (AVD) | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |
| 1 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t ( regulator de programare THERM RC 03 ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 ( EST шкаф распределительный ЕК 02 малый ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-529-1 apl | Contactor ( LE contactor S20-10 230B ) | buc | 1,0000 |
| 4 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( интерфейс IU 05 ) | buc | 1,0000 |
| 5 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( интерфейс IU 04.10 ) | buc | 3,0000 |
| 6 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик наружной температуры Q01 ) | buc | 1,0000 |
| 7 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( температурный зонд с кабелем So 10001 ) | set | 1,0000 |
| 8 | Pret furnizor | Наконечник BS 95/7 | buc | 2,0000 |
| 9 | Pret furnizor | Коннектор TUV | buc | 3,0000 |
| 10 | Pret furnizor | Коннектор 2.54 | buc | 2,0000 |
| 11 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm ( трехходовой распределительный кран ) | buc | 1,0000 |
| 12 | AcB09A apl | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm ( привод к трехходовому распределительному крану ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Utilaj auxiliar |  |  |
| 13 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( термометр биметаллический А 4502 0 .... 120 ) | buc | 6,0000 |
| 14 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( teava de protectie ) | buc | 6,0000 |
| 15 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru ( термоманометр - температура 0-120*С, давление 0-0,4 МПа, РОСМА-ТМТБ-3.1 ) | buc | 6,0000 |
| 16 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator ( мановакууметр МВП4-У Х 3 ) | buc | 5,0000 |
| 17 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У Х 2,5 | buc | 11,0000 |
| 18 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator ДМ-2010Сr 0....4 кгс/см2 | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Общекотельные газопроводы |  |  |
| 19 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( термометр биметаллический А 4502 0 .... 120 ) | buc | 2,0000 |
| 20 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( teava de protectie ) | buc | 1,0000 |
| 21 | IA05A apl | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ( напорометр мембранный показывающий НМП-52М1 ) | buc | 2,0000 |
| 22 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик реле напора ДЕ-57-2 ) | buc | 1,0000 |
| 23 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У Х 4 | buc | 3,0000 |
| 24 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t ( сейсмодатчик Seismic M16 ( MADAS ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Aparatura electrica |  |  |
| 25 | 08-03-532-2 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 9 ( КП-106 ) | buc | 1,0000 |
| 26 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE verde | buc | 1,0000 |
| 27 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE rosu | buc | 4,0000 |
| 28 | Pret de piata | Buton de comanda ABLFP-22 rosu | buc | 1,0000 |
| 29 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 7,0000 |
| 30 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 66х26 | buc | 7,0000 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( звонок на DIN-рейку ЗД-47 ) | buc | 1,0000 |
| 32 | Pret de piata | Звонок на DIN-рейку ЗД-47 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Panouri si pupitre |  |  |
| 33 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩМП-4-0 74 УХЛЗ IP54 ) | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/4A ) | buc | 1,0000 |
| 35 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 13,0000 |
| 36 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE alba | buc | 1,0000 |
| 37 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE verde | buc | 5,0000 |
| 38 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE rosu | buc | 7,0000 |
| 39 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( post ABLFP-22 ) | buc | 2,0000 |
| 40 | 08-02-317-4 apl | Releu ( РЭК 77/4 ) | buc | 19,0000 |
| 41 | 08-03-575-2 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 ( модульный розеточный разъем РРМ 77/4 ) | buc | 19,0000 |
| 42 | 08-03-534-1 | Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 ( переключатель универсальный УП 5314-С109 ) | buc | 2,0000 |
| 43 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( post РРВВ-30N ) | buc | 4,0000 |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ 10910 ) | buc | 2,0000 |
| 45 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 30,0000 |
| 46 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 55х15 | buc | 25,0000 |
| 47 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 66х26 | buc | 5,0000 |
| 48 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,5500 |
| 49 | Pret de piata | Зажимы клеммные ЗНИ-4 | buc | 55,0000 |
| 50 | Pret de piata | DIN-reica ( latimea 35 mm ) | m | 2,0000 |
| 51 | Pret furnizor | Нулевая шина 8х1 | buc | 2,0000 |
| 52 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,2000 |
| 53 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2 | m | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Cabluri si fire |  |  |
| 54 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,5100 |
| 55 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-FRLS 4x1.5 mm2 | m | 45,0000 |
| 56 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-FRLS 7x1.5 mm2 | m | 3,0000 |
| 57 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-FRLS 14x1.5 mm2 | m | 3,0000 |
| 58 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,3000 |
| 59 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2 | m | 30,0000 |
| 60 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2500 |
| 61 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-HFLTx 3x1.5 mm2 | m | 25,0000 |
| 62 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,4500 |
| 63 | Pret de piata | Cablu МКЭШ 2x0.75 mm2 | m | 45,0000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Tevi |  |  |
| 64 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,2000 |
| 65 | Pret de piata | Teava din otel diam. 10 mm | m | 2,0000 |
| 66 | Pret de piata | Teava din otel diam. 14 mm | m | 10,0000 |
| 67 | Pret de piata | Teava din otel diam. 15 mm | m | 8,0000 |
| 68 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,3000 |
| 69 | Pret de piata | Teava din PVH diam. 16 mm | m | 25,0000 |
| 70 | Pret de piata | Teava PVC diam. 25 mm | m | 5,0000 |
| 71 | Pret de piata | Teava din cauciuc diam, 8x2 | m | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Materiale pentru montaj |  |  |
| 72 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( штуцер ЗКЧ - 46-87 ) | buc | 23,0000 |
| 73 | Pret furnizor | Штуцер ЗКЧ - 46 - 87 | buc | 23,0000 |
| 74 | Pret furnizor | Прокладка ТУ 36.1103-74 | buc | 20,0000 |
| 75 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( отборное устройство ТКЧ - 130 - 67 ) | buc | 20,0000 |
| 76 | Pret furnizor | Отборное устройство ТКЧ - 130 - 67 | buc | 20,0000 |
| 77 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,1500 |
| 78 | Pret furnizor | Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01 | m | 15,0000 |
| 79 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0010 |
| 80 | 10-06-037-09 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500 | buc | 1,0000 |
| 81 | Pret de piata | Cutie de conexiune KCП-12 | buc | 1,0000 |
| 82 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm ( вентиль сильфонный Ду=10 мм, 15Б50Р-2М ) | buc | 3,0000 |
| 83 | 11-07-001-03 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: nod de friza a dispozitivelor | 1 ansamblu | 3,0000 |
| 84 | Pret de piata | Обвязка ТКЧ-3559-83 ОП-109 | buc | 3,0000 |
| 85 | Pret de piata | Наконечник навертной переходной НП-3/4" | buc | 4,0000 |
| 86 | 11-04-001-03 apl | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,75 | buc | 8,0000 |
| 87 | Pret de piata | Стойка ТКЧ-3542-81 СП3 | buc | 3,0000 |
| 88 | Pret de piata | Панель ТКЧ-3538-81 ПП-14 | buc | 2,0000 |
| 89 | Pret de piata | Кронштейн ТКЧ-3514-81 КМЩП-1 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |
| 90 | Pret furnizor | Regulator de programare THERM RC 03 | buc | 1,0000 |
| 91 | Pret furnizor | EST шкаф распределительный ЕК 02 малый | buc | 1,0000 |
| 92 | Pret furnizor | LE contactor S20-10 230B | buc | 1,0000 |
| 93 | Pret furnizor | Интерфейс IU 05 | buc | 1,0000 |
| 94 | Pret furnizor | Интерфейс IU 04.10 | buc | 3,0000 |
| 95 | Pret furnizor | Датчик наружной температуры Q01 | buc | 1,0000 |
| 96 | Pret furnizor | Температурный зонд с кабелем So 10001 | buc | 1,0000 |
| 97 | Pret furnizor | Трехходовой распределительный кран диам. 25 мм | buc | 1,0000 |
| 98 | Pret furnizor | Привод к трехходовому распределительному крану | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Utilaj auxiliar |  |  |
| 99 | Pret furnizor | Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C | buc | 6,0000 |
| 100 | Pret furnizor | Teava de protectie 100 mm | buc | 6,0000 |
| 101 | Pret furnizor | Термоманометр - температура 0-120*С, давление 0-0,4 МПа РОСМА-ТМТБ-3.1 | buc | 6,0000 |
| 102 | Pret furnizor | Мановакууметр МВП4-У Х3 -1 - 0 - 3 МПа | buc | 5,0000 |
| 103 | Pret furnizor | Manometru indicator МП4-У Х 2.5 0 - 4,0 МПа | buc | 11,0000 |
| 104 | Pret furnizor | Manometru indicator ДМ-2010Сr 0....4 кгс/см2 | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Общекотельные газопроводы |  |  |
| 105 | Pret furnizor | Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C | buc | 2,0000 |
| 106 | Pret furnizor | Teava de protectie 100 mm | buc | 1,0000 |
| 107 | Pret furnizor | Напорометр мембранный показывающий НМП-52М1 | buc | 2,0000 |
| 108 | Pret furnizor | Датчик реле напора ДЕ-57-2 | buc | 1,0000 |
| 109 | Pret furnizor | Manometru indicator МП4-У Х 4 МПа | buc | 3,0000 |
| 110 | Pret furnizor | Переносной многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-310-01 | buc | 1,0000 |
| 111 | Pret furnizor | Cейсмодатчик Seismic M16 ( MADAS ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Panouri si pupitre |  |  |
| 112 | Pret de piata | Panou de distributie ЩМП-4-0 74 УХЛЗ IP54 | buc | 1,0000 |
| 113 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/4A | buc | 1,0000 |
| 114 | Pret de piata | Buton de comanda ABLFP-22 verde | buc | 1,0000 |
| 115 | Pret de piata | Buton de comanda ABLFP-22 rosu | buc | 1,0000 |
| 116 | Pret de piata | Rele РЭК 77/4 | buc | 19,0000 |
| 117 | Pret de piata | Модульный розеточный разъем РРМ 77/4 | buc | 19,0000 |
| 118 | Pret de piata | Переключатель универсальный УП 5314-С109 | buc | 2,0000 |
| 119 | Pret de piata | Post cu butoane Stop - Start PPBB-30N | buc | 4,0000 |
| 120 | Pret de piata | Сontactor КМИ 10910 | buc | 2,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Система дымоудаления |  |  |
| 1 | 11-02-042-06 apl | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 100, 125 ( привод цепной для окон при дымоудалении Apricolor - VARIA - 24 ) | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Щиты и пульты |  |  |
| 2 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩМП-2-0 74 У2 IP54 500х400х220 ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩМП-3.2.1 74 У2 IP54 300х210х150 ) | buc | 1,0000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32-1P-20A ) | buc | 1,0000 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( comutator ALC-22 ) | buc | 1,0000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( comutator TB2-1-2 ) | buc | 1,0000 |
| 7 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( post РРВВ-30N ) | buc | 1,0000 |
| 8 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( post ABLF-22 ) | buc | 2,0000 |
| 9 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 7,0000 |
| 10 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE alba | buc | 1,0000 |
| 11 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE verde | buc | 1,0000 |
| 12 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE rosu | buc | 5,0000 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ 11210 ) | buc | 1,0000 |
| 14 | 08-02-317-4 apl | Releu ( РЭК 77/4 ) | buc | 5,0000 |
| 15 | 08-03-575-2 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 ( модульный розеточный разъем РРМ 77/4 ) | buc | 5,0000 |
| 16 | Pret de piata | Diod 1NS5400 | buc | 5,0000 |
| 17 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie МЗМ-1 U=24B | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,3000 |
| 19 | Pret de piata | Зажимы клеммные ЗНИ-4 | buc | 30,0000 |
| 20 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 21,0000 |
| 21 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 55х15 | buc | 18,0000 |
| 22 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 66х26 | buc | 3,0000 |
| 23 | Pret de piata | DIN-reica ( latimea 35 mm ) | m | 1,5000 |
| 24 | Pret furnizor | Нулевая шина 8х1 | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,0500 |
| 26 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2 | m | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Шкаф управления окнами ШУО |  |  |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( comutator TB 1-4 ) | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( comutator TB2-1-2 ) | buc | 1,0000 |
| 29 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 1,0000 |
| 30 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE alba | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( post РРВВ-30N ) | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,2500 |
| 33 | Pret de piata | Зажимы клеммные ЗНИ-4 | buc | 25,0000 |
| 34 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 6,0000 |
| 35 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 55х15 | buc | 6,0000 |
| 36 | Pret de piata | DIN-reica ( latimea 35 mm ) | m | 1,0000 |
| 37 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,0300 |
| 38 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2 | m | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Cabluri si fire |  |  |
| 39 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,0000 |
| 40 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-HFLTx 4x1.5 mm2 | m | 70,0000 |
| 41 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2 | m | 30,0000 |
| 42 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0300 |
| 43 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-HFLTx 2x1.5 mm2 | m | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Materiale |  |  |
| 44 | 08-02-409-1 k=0,3man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,0500 |
| 45 | Pret de piata | Teava din PVH diam. 20 mm | m | 5,0000 |
| 46 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,2000 |
| 47 | Pret furnizor | Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01 | m | 20,0000 |
| 48 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0010 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Система дымоудаления |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Привод цепной для окон при дымоудалении Apricolor - VARIA - 24 | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Щиты и пульты |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Щит управления ШУСД ЩМП-2-0 74 У2 IP54 500х400х220 | buc | 1,0000 |
| 51 | Pret furnizor | Щит управления ШУО ЩМП-3.2.1 74 У2 IP54 300х210х150 | buc | 1,0000 |
| 52 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/1P/20A | buc | 1,0000 |
| 53 | Pret furnizor | Comutator ALC-22 | buc | 1,0000 |
| 54 | Pret furnizor | Comutator TB2-1-2 | buc | 1,0000 |
| 55 | Pret de piata | Post de comanda " Start - Stop " PPBB - 30N | buc | 1,0000 |
| 56 | Pret de piata | Buton de comanda ABLF-22 | buc | 2,0000 |
| 57 | Pret de piata | Сontactor КМИ 11210 | buc | 1,0000 |
| 58 | Pret de piata | Rele РЭК 77/4 | buc | 5,0000 |
| 59 | Pret de piata | Модульный розеточный разъем РРМ 77/4 | buc | 5,0000 |
| 60 | Pret de piata | Sonerie МЗМ-1 U=24B | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Шкаф управления окнами ШУО |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Comutator TB 1-4 | buc | 1,0000 |
| 62 | Pret furnizor | Comutator TB2-1-2 | buc | 1,0000 |
| 63 | Pret de piata | Post de comanda " Start - Stop " PPBB - 30N | buc | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Echipament de putere ЩС-4 |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩРн-18, IP 54 ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/20A ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/6A ) | buc | 9,0000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/В/6A ) | buc | 3,0000 |
| 5 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ( Demaror magnetic ПМА 026, Uкат=220B, Iнэ=0,2А ) | buc | 4,0000 |
| 6 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabluri |  |  |
| 7 | 08-02-148-1 k=0,3man | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,1000 |
| 8 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2 | m | 145,0000 |
| 9 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2 | m | 15,0000 |
| 10 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 | m | 25,0000 |
| 11 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2 | m | 25,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Materiale |  |  |
| 12 | 08-02-409-1k=0,3man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,5800 |
| 13 | Pret de piata | Teava PVC diam. 20 mm | m | 58,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 14 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
| 15 | Pret de piata | Intrerupator monopolar 10A, 250V | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0300 |
| 17 | Pret furnizor | Priza 10A, 250V | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Iluminare |  |  |
| 18 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 0,0100 |
| 19 | Pret furnizor | Corp de iluminat NBT11F115 | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,0200 |
| 21 | Pret furnizor | Corp de iluminat ЛПП-05УЕх-2х18 ( взрывозащищенный ) | buc | 1,0000 |
| 22 | Pret furnizor | Corp de iluminat LZ-2x18 | buc | 1,0000 |
| 23 | Pret de piata | Лампа люминесцентная ЛБ-18 | buc | 4,0000 |
| 24 | Pret de piata | Лампа люминесцентная компактная | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 25 | Pret furnizor | Bloc de comanda ЩРн-18, IP 54 | buc | 1,0000 |
| 26 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A | buc | 1,0000 |
| 27 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/6A | buc | 9,0000 |
| 28 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/6A | buc | 3,0000 |
| 29 | Pret de piata | Demaror magnetic ПМA026, Uкат=220B, Iнэ=0,2А | buc | 4,0000 |
| 30 | Pret furnizor | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-23 У3 | buc | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Echipament de putere |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. 1ШУЭ |  |  |
| 1 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (Вводно-распред устройство ВРУ1-11-10 ) | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-521-16 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A ( переключатель ПЦ-250А ) | buc | 2,000 |
| 3 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( siguranta fuzibila, Inb=63A ) | buc | 3,000 |
| 4 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( siguranta fuzibila, Inb=80A ) | buc | 3,000 |
| 5 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 380B, 100A | buc | 2,000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-100/3P/C/80A ) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. 2ШУЭ |  |  |
| 7 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Устройство автоматического переключения на резерв АВР-100-100 ) | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMG 310 380B, 5 - 40A | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. ГРЩ-1 |  |  |
| 9 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩРн-18-1 36УХЛ3 ) | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/63A ) | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. ГРЩ-2 |  |  |
| 12 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩРн-18-1 36УХЛ3 ) | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/100A ) | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A ) | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A ) | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( независимый расцепитель РН 47 ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. ЩГП-1 |  |  |
| 17 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩРн-36-1 36УХЛ3 ) | buc | 1,000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/100A ) | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) | buc | 5,000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. ГЩ-1 |  |  |
| 21 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 ( ЩРв-18-1 36УХЛЗ ) | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/20A ) | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/10A ) | buc | 7,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. ГЩ-2 |  |  |
| 25 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩРн-36-1 36УХЛ3 ) | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/20A ) | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/10A ) | buc | 6,000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) | buc | 5,000 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA ) | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. ГЩ-3 |  |  |
| 30 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 ( ЩРв-24-1 36УХЛЗ ) | buc | 1,000 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/20A ) | buc | 1,000 |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/10A ) | buc | 6,000 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) | buc | 1,000 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA ) | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.9. ЩС-1 |  |  |
| 35 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 ( ЩРв-36-1 36УХЛЗ ) | buc | 4,000 |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/63A ) | buc | 4,000 |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-34/2Р/С/16A/10mA ) | buc | 12,000 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-34/2Р/С/25A/10mA ) | buc | 4,000 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA ) | buc | 8,000 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/25A/30mA ) | buc | 16,000 |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/32A/30mA ) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.10. ЩС-2 |  |  |
| 42 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 ( ЩРв-18-1 36УХЛЗ ) | buc | 4,000 |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/20A ) | buc | 4,000 |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/10A ) | buc | 4,000 |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA ) | buc | 24,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.11. ЩС-3 |  |  |
| 46 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 ( ЩРв-24-1 36УХЛЗ ) | buc | 1,000 |
| 47 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/20A ) | buc | 1,000 |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/10A ) | buc | 1,000 |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA ) | buc | 2,000 |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16A/10mA ) | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.12. ЩК-1 |  |  |
| 51 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 ( ЩРв-18-1 36УХЛЗ ) | buc | 1,000 |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/20A ) | buc | 1,000 |
| 53 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/10A ) | buc | 7,000 |
| 54 | 08-01-015-1 | Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV ( ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 ) | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.13. ЩВ-1 |  |  |
| 55 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 ( ЩРв-18-1 36УХЛЗ ) | buc | 1,000 |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/20A ) | buc | 1,000 |
| 57 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/10A ) | buc | 11,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.14. ЩВ-2 |  |  |
| 58 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 ( ЩРв-24-1 36УХЛЗ ) | buc | 1,000 |
| 59 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/25A ) | buc | 1,000 |
| 60 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/10A ) | buc | 18,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.15. ЩАО-1 |  |  |
| 61 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, ( ЩРв-12-1 36УХЛЗ ) | buc | 1,000 |
| 62 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/20A ) | buc | 1,000 |
| 63 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A ) | buc | 6,000 |
| 64 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator ( выключатель сумеречный ) | buc | 2,000 |
| 65 | 10-08-003-05 | Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca ( фотодатчик ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.16. Diferite |  |  |
| 66 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic ПМА 0261У3, In=0,8A, Uк=220B ) | buc | 4,000 |
| 67 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic ПМА 0261У3, In=2,5A, Uк=220B ) | buc | 1,000 |
| 68 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic ПМА 0261У3, In=6.3A, Uк=220B ) | buc | 1,000 |
| 69 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic ПМА 6132У3, In=150A, Uк=220B ) | buc | 2,000 |
| 70 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( кнопка управления 2-х штифтовая ПКЕ 212-2УЗ ) | buc | 6,000 |
| 71 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ( ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250 ) | buc | 1,000 |
| 72 | 08-03-524-4 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A ( ящик силовой с рубильником ЯР-100 ) | buc | 3,000 |
| 73 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A ( пакетный выключатель ) | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Iluminare |  |  |
| 74 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED | buc | 192,000 |
| 75 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat aplicat 1*36W, IP65 pentru tuburi LED водонепронецаемый IP65, completate cu Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni | buc | 50,000 |
| 76 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat aplicat 1*18W, pentru tuburi LED водонепронецаемый IP65, completate cu Tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni | buc | 28,000 |
| 77 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat 4*20W 600*600 IP20 pentru tavane casetate completate cu tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni | buc | 32,000 |
| 78 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat 4*20W IP20 pentru tavane casetate 600*600 ,completate cu tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni | buc | 70,000 |
| 79 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat 2*20W IP20 pentru tavane ,completate cu tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni | buc | 12,000 |
| 80 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 0,130 |
| 81 | Pret furnizor | Corp de iluminat NBT11F2x18 completate cu tub LED ,culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni | buc | 4,000 |
| 82 | Pret furnizor | Corp de iluminat НББ64-60 completate cu tub LED ,culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni | buc | 9,000 |
| 83 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,110 |
| 84 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat EXIT LED 3.6W IP 20 cu batarie | buc | 11,000 |
| 85 | Pretul furnizorului | Lampa incasdescenta 220B, 100W | buc | 9,000 |
| 86 | Pretul furnizorului | Lampa luminescenta 220B, 18W | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 87 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,970 |
| 88 | Pret furnizor | Priza 10A 250B | buc | 65,000 |
| 89 | Pret furnizor | Priza pentru computer 10A 250B | buc | 32,000 |
| 90 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,120 |
| 91 | Pret furnizor | Priza 25A, Un=380B | buc | 4,000 |
| 92 | Pret furnizor | Priza 10A, Un=380B | buc | 8,000 |
| 93 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,670 |
| 94 | Pret de piata | Intreruptor pentru instalatie inchisa 6A 250B | buc | 67,000 |
| 95 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,150 |
| 96 | Pret de piata | Intrerupator cu doua clape 6A 250B | buc | 13,000 |
| 97 | Pret de piata | Переключатель на 2 направления для скрытой установки | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Cabluri |  |  |
| 98 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 30,000 |
| 99 | Pret de piata | Cablu ВВГнгLS-0,66 3x1.5 mm2 | m | 2 000,000 |
| 100 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2 | m | 450,000 |
| 101 | Pret de piata | Cablu ВВГнгLS-0,66 3x2.5 mm2 | m | 550,000 |
| 102 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,190 |
| 103 | Pret de piata | Cablu AВВГнгLS-0,66 5x35 mm2 | m | 10,000 |
| 104 | Pret de piata | Cablu AВВГнг-FRLS-0,66 5x35 mm2 | m | 3,000 |
| 105 | Pret de piata | Cablu ВВГнгLS-0,66 5x50 mm2 | m | 6,000 |
| 106 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 63,090 |
| 107 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2 | m | 2 274,000 |
| 108 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2 | m | 730,000 |
| 109 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x2,5 mm2 | m | 1 750,000 |
| 110 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x4,0 mm2 | m | 175,000 |
| 111 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1гн 1x6,0 mm2 | m | 1 215,000 |
| 112 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1гн-FRLS 1x6,0 mm2 | m | 75,000 |
| 113 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x16,0 mm2 | m | 90,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Materiale |  |  |
| 114 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 46,900 |
| 115 | Pret de piata | Teava PVC diam. 20 mm | m | 4 000,000 |
| 116 | Pret de piata | Teava PVC diam. 25 mm | m | 690,000 |
| 117 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 118 | Pret de piata | Teava PVC diam. 40 mm | m | 20,000 |
| 119 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,000 |
| 120 | Pret de piata | Teava din otel diam. 20 mm | m | 400,000 |
| 121 | Pret furnizor | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi | buc | 700,000 |
| 122 | Pret furnizor | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor | buc | 171,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Echipament de putere |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. 1ШУЭ |  |  |
| 123 | Pret de piata | Panou BPУ1-11-10 | buc | 1,000 |
| 124 | Pret de piata | Переключатель ПЦ-250А | buc | 2,000 |
| 125 | Pret furnizor | Siguranta fuzibila, Iн=63А, ПН2-100/63А | buc | 3,000 |
| 126 | Pret furnizor | Siguranta fuzibila, Iн=63А, ПН2-100/80А | buc | 3,000 |
| 127 | Pret furnizor | Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220B, I - 100A | buc | 2,000 |
| 128 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-100/3P/C/80A | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. 2ШУЭ |  |  |
| 129 | Pret de piata | Panou АBP-100-100 | buc | 1,000 |
| 130 | Pret furnizor | Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220B, I - 5 - 40A | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. ГРЩ-1 |  |  |
| 131 | Pret de piata | Panou ЩРн-18-1 36УХЛЗ | buc | 1,000 |
| 132 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A | buc | 1,000 |
| 133 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. ГРЩ-2 |  |  |
| 134 | Pret de piata | Panou ЩРн-18-1 36УХЛЗ | buc | 1,000 |
| 135 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/100A | buc | 1,000 |
| 136 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A | buc | 1,000 |
| 137 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc | 1,000 |
| 138 | Pret de piata | Intrerupator automat ( независимый расцепитель РН 47 ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. ЩГП-1 |  |  |
| 139 | Pret de piata | Panou ЩРн-36-1 36УХЛЗ | buc | 1,000 |
| 140 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/100A | buc | 1,000 |
| 141 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A | buc | 5,000 |
| 142 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.6. ГЩ-1 |  |  |
| 143 | Pret de piata | Panou ЩРв-18-1 36УХЛЗ | buc | 1,000 |
| 144 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A | buc | 1,000 |
| 145 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 7,000 |
| 146 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/30mA | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.7. ГЩ-2 |  |  |
| 147 | Pret de piata | Panou ЩРн-36-1 36УХЛЗ | buc | 1,000 |
| 148 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A | buc | 1,000 |
| 149 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 6,000 |
| 150 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 5,000 |
| 151 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/30mA | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.8. ГЩ-3 |  |  |
| 152 | Pret de piata | Panou ЩРв-24-1 36УХЛЗ | buc | 1,000 |
| 153 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A | buc | 1,000 |
| 154 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 6,000 |
| 155 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 1,000 |
| 156 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/30mA | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.9. ЩС-1 |  |  |
| 157 | Pret de piata | Panou ЩРв-36-1 36УХЛЗ | buc | 4,000 |
| 158 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A | buc | 4,000 |
| 159 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-34 2Р/16А/С/10mA | buc | 12,000 |
| 160 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-34 2Р/25А/С/10mA | buc | 4,000 |
| 161 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/30mA | buc | 8,000 |
| 162 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/25А/С/10mA | buc | 16,000 |
| 163 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/32А/С/10mA | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.10. ЩС-2 |  |  |
| 164 | Pret de piata | Panou ЩРв-18-1 36УХЛЗ | buc | 4,000 |
| 165 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A | buc | 4,000 |
| 166 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 4,000 |
| 167 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/30mA | buc | 24,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.11. ЩС-3 |  |  |
| 168 | Pret de piata | Panou ЩРв-24-1 36УХЛЗ | buc | 1,000 |
| 169 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A | buc | 1,000 |
| 170 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 1,000 |
| 171 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/30mA | buc | 2,000 |
| 172 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/10mA | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.12. ЩК-1 |  |  |
| 173 | Pret de piata | Panou ЩРв-18-1 36УХЛЗ | buc | 1,000 |
| 174 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A | buc | 1,000 |
| 175 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 7,000 |
| 176 | Pret de piata | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.13. ЩВ-1 |  |  |
| 177 | Pret de piata | Panou ЩРв-18-1 36УХЛЗ | buc | 1,000 |
| 178 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A | buc | 1,000 |
| 179 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 11,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.14. ЩВ-2 |  |  |
| 180 | Pret de piata | Panou ЩРв-24-1 36УХЛЗ | buc | 1,000 |
| 181 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A | buc | 1,000 |
| 182 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 18,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.15. ЩАО |  |  |
| 183 | Pret de piata | Panou ЩРв-12-1 36УХЛЗ | buc | 1,000 |
| 184 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A | buc | 1,000 |
| 185 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 6,000 |
| 186 | Pret de piata | Выключатель сумеречный | buc | 2,000 |
| 187 | Pret de piata | Фотодатчик | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.16. Diferite |  |  |
| 188 | Pret de piata | Demaror magnetic ПМА-0261У3, In=0,8A, Uк=220B | buc | 4,000 |
| 189 | Pret de piata | Demaror magnetic ПМА-0261У3, In=2,5A, Uк=220B | buc | 1,000 |
| 190 | Pret de piata | Demaror magnetic ПМА-0261У3, In=6,3A, Uк=220B | buc | 1,000 |
| 191 | Pret de piata | Demaror magnetic ПМА-6132У3, In=150A, Uк=220B | buc | 2,000 |
| 192 | Pret de piata | Buton cu comanda ПКЕ-212-2У3 | buc | 6,000 |
| 193 | Pret furnizor | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250 | buc | 1,000 |
| 194 | Pret furnizor | Ящик силовой с рубильником ЯР-100 | buc | 3,000 |
| 195 | Pret furnizor | Пакетный выключатель ПВМ1-10 | buc | 10,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-12

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retea de cabluri structurata |  |  |
| 1 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600х600 ( dulap de perete pentru telecominicatii 19" 18U 600х600 ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( router 1U rockmount, 5x Gigiabit Ethernet ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator Switch 48 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO ) | buc | 1,0000 |
| 4 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator Switch 16 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO ) | buc | 2,0000 |
| 5 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( 19" Optical patch panel 8P ) | buc | 1,0000 |
| 6 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( patch panel 48 porturi, cat. 5, 1U ) | buc | 1,0000 |
| 7 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( patch panel 16 porturi, cat. 5, 1U ) | buc | 2,0000 |
| 8 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( organaizer cabluri, 1U ) | buc | 3,0000 |
| 9 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U ) | buc | 1,0000 |
| 10 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( dispozitiv de alimentare garantata, 1500W, 2U UPS 1500 ) | buc | 1,0000 |
| 11 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( modul de ventilare cu termostat, 1U ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere | buc | 14,0000 |
| 13 | Pret furnizor | Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45 | buc | 10,0000 |
| 14 | Pret furnizor | Priza date retea cu 2 module 2RJ-45 | buc | 4,0000 |
| 15 | Pret furnizor | Conector RJ-45 UTP, cat. 5 | buc | 15,0000 |
| 16 | Pret furnizor | Rama ordinara RJ45 ( cu un modul RJ45 ) | buc | 10,0000 |
| 17 | Pret furnizor | Rama ordinara RJ45 ( cu 2 module RJ45 ) | buc | 4,0000 |
| 18 | Pret de piata | Cutie de montaj, diam. 50 mm Eurodoza | buc | 14,0000 |
| 19 | Pret furnizor | Patch - cord optic 0,5 m | buc | 3,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP cat. 5e, 1,5m ( Patch - cord ) | buc | 50,0000 |
| 21 | 10-01-053-01k=0,3man | Pozare cabluri (Resurse 030101,1010424 cu norma de consum 0,000) | 100 m | 21,0000 |
| 22 | Pret furnizor | Cablu de cupru UTP cat. 5e | m | 2 100,0000 |
| 23 | 08-02-409-1 k=0,3man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 2,5000 |
| 24 | Pret furnizor | Teava din PVS diam. 16 mm | m | 250,0000 |
| 25 | 08-02-409-2 k=0,3man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,1200 |
| 26 | Pret furnizor | Teava din PVS diam. 50 mm | m | 12,0000 |
| 27 | 08-02-407-3 k=0,3man | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,0100 |
| 28 | Pret de piata | Teava din otel diam. 50 mm | m | 1,0000 |
| 29 | Pret de piata | Cutie de montaj de podea | buc | 18,0000 |
| 30 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0050 |
| 31 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm | 10 buc | 0,5000 |
| 32 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,1000 |
| 33 | Pret de piata | Set pentru impamintare TE | buc | 1,0000 |
| 34 | 10-01-038-08 k0,3man | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept | m | 100,0000 |
| 35 | Pret de piata | Jgheab metalic din tabla perforata de tip plasa in complect 100x50 mm | m | 100,0000 |
| 36 | 08-02-390-1k=0,3man | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,1000 |
| 37 | Pret de piata | Canal cablu din plastic 100x50 mm | m | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retea de cabluri structurata |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Dulap de perete pentru telecominicatii 19", inaltimea 18U, marimi 600х600, usa din fata din sticla cu lacata | buc | 1,0000 |
| 39 | Pret furnizor | Router 1U rockmount, 5x Gigiabit Ethernet | buc | 1,0000 |
| 40 | Pret furnizor | Comutator Switch 48 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO | buc | 1,0000 |
| 41 | Pret furnizor | Comutator Switch 16 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO | buc | 2,0000 |
| 42 | Pret furnizor | 19" Optical patch panel 8P | buc | 1,0000 |
| 43 | Pret furnizor | Patch panel 48 porturi, cat. 5, 1U | buc | 1,0000 |
| 44 | Pret furnizor | Patch panel 16 porturi, cat. 5, 1U | buc | 2,0000 |
| 45 | Pret furnizor | Organaizer cabluri 1U | buc | 3,0000 |
| 46 | Pret furnizor | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U | buc | 1,0000 |
| 47 | Pret furnizor | Dispozitiv de alimentare garantata, 1500W, 2U UPS 1500 | buc | 1,0000 |
| 48 | Pret furnizor | Modul de ventilare cu termostat, 1U | buc | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-12

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retea de cabluri structurata |  |  |
| 1 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600х600 ( dulap de perete pentru telecominicatii 19" 18U 600х600 ) | buc | 1,000 |
| 2 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( router 1U rockmount, 5x Gigiabit Ethernet ) | buc | 1,000 |
| 3 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator Switch 48 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO ) | buc | 1,000 |
| 4 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator Switch 16 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO ) | buc | 2,000 |
| 5 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( 19" Optical patch panel 8P ) | buc | 1,000 |
| 6 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( patch panel 48 porturi, cat. 5, 1U ) | buc | 1,000 |
| 7 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( patch panel 16 porturi, cat. 5, 1U ) | buc | 2,000 |
| 8 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( organaizer cabluri, 1U ) | buc | 3,000 |
| 9 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U ) | buc | 1,000 |
| 10 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( dispozitiv de alimentare garantata, 1500W, 2U UPS 1500 ) | buc | 1,000 |
| 11 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( modul de ventilare cu termostat, 1U ) | buc | 1,000 |
| 12 | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere | buc | 38,000 |
| 13 | Pret furnizor | Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45 | buc | 26,000 |
| 14 | Pret furnizor | Priza date retea cu 2 module 2RJ-45 | buc | 12,000 |
| 15 | Pret furnizor | Conector RJ-45 UTP, cat. 5 | buc | 50,000 |
| 16 | Pret furnizor | Conector optic | buc | 50,000 |
| 17 | Pret furnizor | Rama ordinara RJ45 ( cu un modul RJ45 ) | buc | 23,000 |
| 18 | Pret furnizor | Rama ordinara RJ45 ( cu 2 module RJ45 ) | buc | 12,000 |
| 19 | Pret de piata | Cutie de montaj, diam. 50 mm Eurodoza | buc | 47,000 |
| 20 | Pret furnizor | Patch - cord optic 0,5 m | buc | 3,000 |
| 21 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP cat. 5e, 1,5m ( Patch - cord ) | buc | 50,000 |
| 22 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 21,000 |
| 23 | Pret furnizor | Cablu de cupru UTP cat. 5e | m | 2 100,00 |
| 24 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 2,500 |
| 25 | Pret furnizor | Teava din PVS diam. 16 mm | m | 250,000 |
| 26 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,120 |
| 27 | Pret furnizor | Teava din PVS diam. 50 mm | m | 12,000 |
| 28 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,010 |
| 29 | Pret de piata | Teava din otel diam. 50 mm | m | 1,000 |
| 30 | Pret de piata | Cutie de montaj de podea | buc | 18,000 |
| 31 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,005 |
| 32 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm | 10 buc | 0,500 |
| 33 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 34 | Pret de piata | Set pentru impamintare TE | buc | 1,000 |
| 35 | Pret de piata | Software-ul | set | 1,000 |
| 36 | 10-01-038-08 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept | m | 100,000 |
| 37 | Pret de piata | Jgheab metalic din tabla perforata de tip plasa in complect 100x50 mm | m | 100,000 |
| 38 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,100 |
| 39 | Pret de piata | Canal cablu din plastic 100x50 mm | m | 10,000 |
| 40 | Pret de piata | Aparat telefonic RJ-45 | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ceasoficare |  |  |
| 41 | 10-08-020-01 | Ceasornice digitale electronice suspendate | buc | 30,000 |
| 42 | Pret de piata | Ceasornice digitale | buc | 30,000 |
| 43 | Pret de piata | Sursa de alimentare autonoma ( baterie ) | buc | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistema de translare radio |  |  |
| 44 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator sau receptor FM ) | buc | 28,000 |
| 45 | Pret de piata | Sursa de alimentare autonoma | buc | 28,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retea de cabluri structurata |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Dulap de perete pentru telecominicatii 19", inaltimea 18U, marimi 600х600, usa din fata din sticla cu lacata | buc | 1,000 |
| 47 | Pret furnizor | Router 1U rockmount, 5x Gigiabit Ethernet | buc | 1,000 |
| 48 | Pret furnizor | Comutator Switch 48 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO | buc | 1,000 |
| 49 | Pret furnizor | Comutator Switch 16 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO | buc | 2,000 |
| 50 | Pret furnizor | 19" Optical patch panel 8P | buc | 1,000 |
| 51 | Pret furnizor | Patch panel 48 porturi, cat. 5, 1U | buc | 1,000 |
| 52 | Pret furnizor | Patch panel 16 porturi, cat. 5, 1U | buc | 2,000 |
| 53 | Pret furnizor | Organaizer cabluri 1U | buc | 3,000 |
| 54 | Pret furnizor | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U | buc | 1,000 |
| 55 | Pret furnizor | Dispozitiv de alimentare garantata, 1500W, 2U UPS 1500 | buc | 1,000 |
| 56 | Pret furnizor | Modul de ventilare cu termostat, 1U | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema de translare radio |  |  |
| 57 | Pret de piata | Receptor FM | buc | 28,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-14

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Система П1 |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRR 1300X500 "Bofer" | buc | 1,000 |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно- вытяжная Eilat 500х250 "ACP" | buc | 4,000 |
| 3 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 6,600 |
| 4 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 27,000 |
| 5 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 2000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х400, ГОСТ19904-90*) | m2 | 20,000 |
| 6 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 60,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Система П 2 |  |  |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150х100 "ACP" | buc | 8,000 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х200 "ACP" | buc | 5,000 |
| 9 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 6,000 |
| 10 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,000 |
| 11 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,400 |
| 12 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 26,000 |
| 13 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 15,000 |
| 14 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 60,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Система П 3 |  |  |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150х100 "ACP" | buc | 5,000 |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х200 "ACP" | buc | 3,000 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200х150 "ACP" | buc | 1,000 |
| 18 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,000 |
| 19 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 5,000 |
| 20 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,200 |
| 21 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 12,000 |
| 22 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,500 |
| 23 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Система П 4 |  |  |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно- вытяжная Eilat 500х250 "ACP" | buc | 2,000 |
| 25 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 27,000 |
| 26 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 27,000 |
| 27 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 40,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Система ПД1, ПД2 |  |  |
| 28 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRR 1000X500 "Bofer" | buc | 2,000 |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточная BMAOV 1000x500 "Bofer" | buc | 2,000 |
| 30 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Система ПB1 |  |  |
| 31 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 315 | buc | 2,000 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточная BMAOV 500x300 "Bofer" | buc | 1,000 |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 315 "Salda" | buc | 1,000 |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х200 "ACP" | buc | 8,000 |
| 35 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 15,000 |
| 36 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф315, ГОСТ19904-90*) | m2 | 32,970 |
| 37 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 40,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Система ПB2 |  |  |
| 38 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250 | buc | 1,000 |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRАR 400X300 "Bofer" | buc | 1,000 |
| 40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda" | buc | 1,000 |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х150 "ACP" | buc | 8,000 |
| 42 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 13,500 |
| 43 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 23,880 |
| 44 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 35,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Система B1 |  |  |
| 45 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 315 | buc | 1,000 |
| 46 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан 200х100 | buc | 2,000 |
| 47 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 315 "Salda" | buc | 1,000 |
| 48 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150х100 "ACP" | buc | 4,000 |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х150 "ACP" | buc | 5,000 |
| 50 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400х200 "ACP" | buc | 4,000 |
| 51 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 5,000 |
| 52 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 9,000 |
| 53 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 7,000 |
| 54 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,500 |
| 55 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 16,500 |
| 56 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 6,500 |
| 57 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 22,500 |
| 58 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Система B2 |  |  |
| 59 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 100 | buc | 1,000 |
| 60 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250 | buc | 1,000 |
| 61 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda" | buc | 1,000 |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150х100 "ACP" | buc | 7,000 |
| 63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200х150 "ACP" | buc | 2,000 |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 250х150 "ACP" | buc | 1,000 |
| 65 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,000 |
| 66 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 15,000 |
| 67 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,800 |
| 68 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 8,400 |
| 69 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 250x200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 13,500 |
| 70 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,930 |
| 71 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Система B3 |  |  |
| 72 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250 | buc | 1,000 |
| 73 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda" | buc | 1,000 |
| 74 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 125 | buc | 8,000 |
| 75 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (воздуховод гибкий изолированный ф100) | m | 8,000 |
| 76 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,000 |
| 77 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 14,000 |
| 78 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.11. Система B4 |  |  |
| 79 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250 | buc | 1,000 |
| 80 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda" | buc | 1,000 |
| 81 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 125 | buc | 7,000 |
| 82 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 200 | buc | 1,000 |
| 83 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (воздуховод гибкий изолированный ф100) | m | 8,000 |
| 84 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (воздуховод гибкий изолированный ф125) | m | 2,000 |
| 85 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,000 |
| 86 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 10,500 |
| 87 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,930 |
| 88 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.12. Система B5 |  |  |
| 89 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250 | buc | 1,000 |
| 90 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 100 | buc | 1,000 |
| 91 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda" | buc | 1,000 |
| 92 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150х100 "ACP" | buc | 7,000 |
| 93 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200х100 "ACP" | buc | 1,000 |
| 94 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200х150 "ACP" | buc | 1,000 |
| 95 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х200 "ACP" | buc | 1,000 |
| 96 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 14,000 |
| 97 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 7,500 |
| 98 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 10,500 |
| 99 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 250x200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 9,000 |
| 100 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,930 |
| 101 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.13. Система B6 |  |  |
| 102 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 125 | buc | 1,000 |
| 103 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 125 Salda" | buc | 1,000 |
| 104 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 9,000 |
| 105 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.14. Система B7 |  |  |
| 106 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SSAC 450х200 | buc | 1,000 |
| 107 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SSAC 300х150 | buc | 1,000 |
| 108 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRАR 600X400 "Bofer" | buc | 1,000 |
| 109 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно- вытяжная Eilat 500х200 "ACP" | buc | 6,000 |
| 110 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 18,000 |
| 111 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 400x200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 24,000 |
| 112 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 39,000 |
| 113 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 60,000 |
|  |  | Capitolul 1.15. Система BE 1 |  |  |
| 114 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка переточная WPLS 300x200 | buc | 5,000 |
| 115 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х200 "ACP" | buc | 1,000 |
| 116 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 250x200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 13,500 |
| 117 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150х100 "ACP" | buc | 4,000 |
| 118 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200х100 "ACP" | buc | 1,000 |
| 119 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200х150 "ACP" | buc | 1,000 |
| 120 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х150 "ACP" | buc | 3,000 |
| 121 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400х200 "ACP" | buc | 10,000 |
| 122 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400х200 "ACP" | buc | 2,000 |
| 123 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 500х400 "ACP" | buc | 1,000 |
| 124 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.16. Теплоснабжение |  |  |
|  |  | Capitolul 1.16.1. Трубопроводы |  |  |
| 125 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,8мм ( ГОСТ 10704-91*) | m | 50,000 |
| 126 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм ( ГОСТ 10704-91*) | m | 5,000 |
| 127 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.5mm ГОСТ 10704-91* | m | 5,000 |
| 128 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 40x2,5mm ГОСТ 10704-91* | m | 40,000 |
| 129 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 55,000 |
| 130 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 45,000 |
| 131 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 12,000 |
| 132 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Фасонные части ф20-25) | buc | 17,000 |
| 133 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Фасонные части ф32-40) | buc | 14,000 |
| 134 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов ) | kg | 550,000 |
| 135 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 28,600 |
| 136 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - изоляция Rochwool для труб ф 25 | m | 50,000 |
| 137 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - изоляция Rochwool для труб ф 28 | m | 5,000 |
| 138 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - "Roskwool 100 б=30мм ф38 | m | 5,000 |
| 139 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - "Roskwool 100 б=30мм ф45 | m | 40,000 |
| 140 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматический воздухоотводчик | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.17. Смесительный узел RMG3-0.63-4 : 3компл SALDA |  |  |
| 141 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр | buc | 3,000 |
| 142 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D20mm | buc | 3,000 |
| 143 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса | buc | 3,000 |
| 144 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили | buc | 6,000 |
| 145 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru | buc | 3,000 |
| 146 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.18. Смесительный узел RMG3-1.0-4 : 1компл SALDA |  |  |
| 147 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр | buc | 1,000 |
| 148 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D20mm | buc | 1,000 |
| 149 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса | buc | 1,000 |
| 150 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили | buc | 2,000 |
| 151 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru | buc | 1,000 |
| 152 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.19. Смесительный узел RMG3-1.6-4 : 1компл SALDA |  |  |
| 153 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр | buc | 1,000 |
| 154 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D20mm | buc | 1,000 |
| 155 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса | buc | 1,000 |
| 156 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили | buc | 2,000 |
| 157 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru | buc | 1,000 |
| 158 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Система П 1 |  |  |
| 159 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda" | set | 1,000 |
| 160 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500х250 ) | buc | 1,000 |
| 161 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500х250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Система П 2 |  |  |
| 162 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda" | set | 1,000 |
| 163 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500х250 ) | buc | 1,000 |
| 164 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500х250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Система П 3 |  |  |
| 165 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточная установка VEKA INT 1100 W "Salda" | set | 1,000 |
| 166 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка SKGA 200M "Remak" | buc | 1,000 |
| 167 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230 | buc | 1,000 |
| 168 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500х250 ) | buc | 1,000 |
| 169 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500х250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Система П 4 |  |  |
| 170 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточная установка VEKA 700 E "Salda" | set | 1,000 |
| 171 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка LK 50-25 | buc | 1,000 |
| 172 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230 | buc | 1,000 |
| 173 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500х250 ) | buc | 1,000 |
| 174 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500х250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Система ПД1, ПД2 |  |  |
| 175 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Приточный вентилятор KVR 10050 L=9000 м/час "Rusk" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Система П В1 |  |  |
| 176 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 1200 VWR EKO 3.0 RHX "Salda" | set | 1,000 |
| 177 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка S KG -A 315 | buc | 1,000 |
| 178 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230 | buc | 1,000 |
| 179 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 315 ) | buc | 2,000 |
| 180 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 315 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Система П В2 |  |  |
| 181 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 700 VWR EKO 3.0 RHX "Salda" | set | 1,000 |
| 182 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка S KG -A 250 | buc | 1,000 |
| 183 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230 | buc | 1,000 |
| 184 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 250 ) | buc | 2,000 |
| 185 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 250 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Система В1 |  |  |
| 186 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAP 315L | buc | 1,000 |
| 187 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 2.5 | buc | 1,000 |
| 188 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф315 | buc | 2,000 |
| 189 | VB17B | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф315 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Система В2 |  |  |
| 190 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 | buc | 1,000 |
| 191 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5 | buc | 1,000 |
| 192 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250 | buc | 2,000 |
| 193 | VB17B | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.10. Система В2 |  |  |
| 194 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 | buc | 1,000 |
| 195 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5 | buc | 1,000 |
| 196 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250 | buc | 2,000 |
| 197 | VB17B | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.11. Система В3 |  |  |
| 198 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 | buc | 1,000 |
| 199 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5 | buc | 1,000 |
| 200 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250 | buc | 2,000 |
| 201 | VB17B | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.12. Система В4 |  |  |
| 202 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 | buc | 1,000 |
| 203 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5 | buc | 1,000 |
| 204 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250 | buc | 2,000 |
| 205 | VB17B | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.13. Система В5 |  |  |
| 206 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 | buc | 1,000 |
| 207 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5 | buc | 1,000 |
| 208 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250 | buc | 2,000 |
| 209 | VB17B | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.14. Система В6 |  |  |
| 210 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.15. Система В7 |  |  |
| 211 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKS 60-30 4L1 | buc | 1,000 |
| 212 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane Регулятор скорости ТGRT 4. | buc | 1,000 |
| 213 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 600x300 | buc | 2,000 |
| 214 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 60x30 ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.16. Кондиционирование |  |  |
| 215 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Настенный кондиционер FTXC20B /RXC20B | set | 1,000 |
| 216 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Настенный кондиционер FTXC25B /RXC25B | set | 1,000 |
| 217 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Настенный кондиционер FTXC35B /RXC35B | set | 1,000 |
| 218 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Настенный кондиционер FTXC50B /RXC50B | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.17. Теплоснабжение |  |  |
|  |  | Capitolul 2.17.1. Смесительный узел RMG3-0.63-4 : 3компл SALDA |  |  |
| 219 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос | buc | 3,000 |
| 220 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр. | buc | 3,000 |
| 221 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.17.2. Смесительный узел RMG3-1.0-4 : 1компл SALDA |  |  |
| 222 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос | buc | 1,000 |
| 223 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр. | buc | 1,000 |
| 224 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.17.3. Смесительный узел RMG3-1.6-4 : 1компл SALDA |  |  |
| 225 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос | buc | 1,000 |
| 226 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр. | buc | 1,000 |
| 227 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Система П 1 |  |  |
| 228 | Pretul firmei | Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda" L=2005м3/ч Р=200 Па N=0.37 квт (комплекте: отсекающая заслонка с электроп. калорифер,фильтр,пульт, виброопоры) | set | 1,000 |
| 229 | Pretul firmei | Пульт Flex "SALDA" | buc | 1,000 |
| 230 | Pretul firmei | Шумоглушитель 500х250 | buc | 1,000 |
| 231 | Pretul firmei | Гибкая вставка 500х250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Система П 2 |  |  |
| 232 | Pretul firmei | Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda" L=2005м3/ч Р=200 Па N=0.37 квт (комплекте: отсекающая заслонка с электроп. калорифер,фильтр,пульт, виброопоры) | set | 1,000 |
| 233 | Pretul firmei | Пульт Flex "SALDA" | buc | 1,000 |
| 234 | Pretul firmei | Шумоглушитель 500х250 | buc | 1,000 |
| 235 | Pretul firmei | Гибкая вставка 500х250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Система П 3 |  |  |
| 236 | Pretul firmei | Приточная установка VEKA INT 1100 W "Salda" L= 955м3/ч Р=300 Па N=0.287 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры) | set | 1,000 |
| 237 | Pretul firmei | Пульт Flex "SALDA" | buc | 1,000 |
| 238 | Pretul firmei | Отсекающая заслонка LK 50-25 "Remak" | buc | 1,000 |
| 239 | Pretul firmei | Электропривод BELIMO TF230 | buc | 1,000 |
| 240 | Pretul firmei | Шумоглушитель 500х250 | buc | 1,000 |
| 241 | Pretul firmei | Гибкая вставка 500х250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Система П 4 |  |  |
| 242 | Pretul firmei | Приточная установка VEKA 700 E "Salda" L= 680м3/ч Р=300 Па N=9.14 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры) | set | 1,000 |
| 243 | Pretul firmei | Пульт Flex "SALDA" | buc | 1,000 |
| 244 | Pretul firmei | Отсекающая заслонка SKGA 200M "Remak" | buc | 1,000 |
| 245 | Pretul firmei | Электропривод BELIMO TF230 | buc | 1,000 |
| 246 | Pretul firmei | Шумоглушитель ф200 "SALDA" | buc | 1,000 |
| 247 | Pretul firmei | Гибкая вставка ф200 "SALDA" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Система ПД1, ПД2 |  |  |
| 248 | Pretul firmei | Приточный вентилятор KVR 10050 L=9000 м/час "Rusk" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.6. Система ПB 1 |  |  |
| 249 | Pretul firmei | Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 1200 VWR EKO 3.0 RHX "Salda" Lп= 820м3/ч, L в= 820м3/чР=300 Па N=0.84 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры) | set | 1,000 |
| 250 | Pretul firmei | Пульт Flex "SALDA" | buc | 1,000 |
| 251 | Pretul firmei | Шумоглушитель ф315 | buc | 2,000 |
| 252 | Pretul firmei | Гибкая вставка ф315 | buc | 4,000 |
| 253 | Pretul firmei | Заслонка с приводом Belimo LF230 c возвратной пружиной SKG-A 315 "Salda" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.7. Система ПB 2 |  |  |
| 254 | Pretul firmei | Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 700 VWR EKO 3.0 RHX "Salda" Lп= 500м3/ч, L в= 500м3/чР=300 Па N=0.34 квт (комплекте: калорифер водяной AVS 250,фильтр,пульт, виброопоры) | set | 1,000 |
| 255 | Pretul firmei | Шумоглушитель ф250 | buc | 2,000 |
| 256 | Pretul firmei | Гибкая вставка ф250 | buc | 4,000 |
| 257 | Pretul firmei | Заслонка с приводом Belimo LF230 c возвратной пружиной SKG-A 250 "Salda" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.8. Система В1 |  |  |
| 258 | Pretul firmei | Вытяжной вентилятор VKAP 315L L=1025 м3/ч Р=300 Па Nmax.эл=0.28 кВт "Rusk" | buc | 1,000 |
| 259 | Pretul firmei | Регулятор скорости ETY 2.5 "Rusk" | buc | 1,000 |
| 260 | Pretul firmei | Гибкая вставка ф315 | buc | 2,000 |
| 261 | Pretul firmei | Шумоглушитель ф315 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.9. Система В2 |  |  |
| 262 | Pretul firmei | Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч Р=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda" | buc | 1,000 |
| 263 | Pretul firmei | Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck" | buc | 1,000 |
| 264 | Pretul firmei | Гибкая вставка ф250 | buc | 2,000 |
| 265 | Pretul firmei | Шумоглушитель ф250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.10. Система В3 |  |  |
| 266 | Pretul firmei | Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч Р=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda" | buc | 1,000 |
| 267 | Pretul firmei | Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck" | buc | 1,000 |
| 268 | Pretul firmei | Гибкая вставка ф250 | buc | 2,000 |
| 269 | Pretul firmei | Шумоглушитель ф250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.11. Система В4 |  |  |
| 270 | Pretul firmei | Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч Р=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda" | buc | 1,000 |
| 271 | Pretul firmei | Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck" | buc | 1,000 |
| 272 | Pretul firmei | Гибкая вставка ф250 | buc | 2,000 |
| 273 | Pretul firmei | Шумоглушитель ф250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.12. Система В5 |  |  |
| 274 | Pretul firmei | Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч Р=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda" | buc | 1,000 |
| 275 | Pretul firmei | Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck" | buc | 1,000 |
| 276 | Pretul firmei | Гибкая вставка ф250 | buc | 2,000 |
| 277 | Pretul firmei | Шумоглушитель ф250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.13. Система В6 |  |  |
| 278 | Pretul firmei | Вытяжной вентилятор Soler & Palau . L=170 м3/ч Р=230 Па Nmax.эл= 0.16 кВт "Salda" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.14. Система В7 |  |  |
| 279 | Pretul firmei | Вытяжной вентилятор VKS 60-30 4L1 L=1510 м3/ч Р=430 Па Nmax.эл=1,5 кВт "Rusk" | buc | 1,000 |
| 280 | Pretul firmei | Регулятор скорости ТGRT 4. "Salda" | buc | 1,000 |
| 281 | Pretul firmei | Гибкая вставка 600х300 | buc | 2,000 |
| 282 | Preturi firmei | Шумоглушитель SKS 60-30 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.15. Кондиционирование |  |  |
| 283 | Pretul firmei | Настенный кондиционер FTXC20B /RXC20B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны ) L=648m3/час, Q холод=3000вт, Qтепло=4000вт,Nэл=0,67кВт "Daikin" | set | 1,000 |
| 284 | Pretul firmei | Настенный кондиционер FTXC25B / /RXC25B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны ) L=648m3/час, Q холод=3000вт, Qтепло=4000вт,Nэл=0,77кВт "Daikin" | set | 1,000 |
| 285 | Pretul firmei | Настенный кондиционер FTXC35B / /RXC35B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны ) L=648m3/час, Q холод=4000вт, Qтепло=4800вт,Nэл=1.05кВт "Daikin" | set | 1,000 |
| 286 | Pretul firmei | Настенный кондиционер FTXC50B / /RXC40B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны ) L=780m3/час, Q холод=6200вт, Qтепло=6600вт,Nэл=1.55кВт "Daikin" | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.16. Теплоснабжение |  |  |
| 287 | Pretul firmei | Смесительный узел RMG3-0.63-4 : 1компл SALDA в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками "Salda" | set | 3,000 |
| 288 | Pretul firmei | Смесительный узел RMG3-1.0-4 : 1компл SALDA в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками "Salda" | set | 1,000 |
| 289 | Pretul firmei | Смесительный узел RMG3-1.6-4 : 1компл SALDA в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками "Salda" | set | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-14

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Система П1 |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRR 1300X500 "Bofer" | buc | 1,000 |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно- вытяжная Eilat 500х250 "ACP" | buc | 4,000 |
| 3 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 6,600 |
| 4 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 27,000 |
| 5 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 2000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х400, ГОСТ19904-90*) | m2 | 20,000 |
| 6 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 60,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Система П 2 |  |  |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150х100 "ACP" | buc | 8,000 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х200 "ACP" | buc | 4,000 |
| 9 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 6,000 |
| 10 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,000 |
| 11 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,400 |
| 12 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 26,000 |
| 13 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 15,000 |
| 14 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 60,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Система П 3 |  |  |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150х100 "ACP" | buc | 5,000 |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х200 "ACP" | buc | 3,000 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200х150 "ACP" | buc | 1,000 |
| 18 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,000 |
| 19 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 5,000 |
| 20 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,200 |
| 21 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 12,000 |
| 22 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,500 |
| 23 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Система П 4 |  |  |
| 24 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточная установка VEKA 700 E "Salda" | set | 1,000 |
| 25 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка LK 50-25 | buc | 1,000 |
| 26 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230 | buc | 1,000 |
| 27 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500х250 ) | buc | 1,000 |
| 28 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500х250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Система ПB1 |  |  |
| 29 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 315 | buc | 1,000 |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточная BMAOV 500x300 "Bofer" | buc | 1,000 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 315 "Salda" | buc | 1,000 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х200 "ACP" | buc | 8,000 |
| 33 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 15,000 |
| 34 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф315, ГОСТ19904-90*) | m2 | 32,970 |
| 35 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 40,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Система ПД1, ПД2 |  |  |
| 36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRR 1000X500 "Bofer" | buc | 2,000 |
| 37 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточная BMAOV 1000x500 "Bofer" | buc | 2,000 |
| 38 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Система ПB1 |  |  |
| 39 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 315 | buc | 2,000 |
| 40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточная BMAOV 500x300 "Bofer" | buc | 1,000 |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 315 "Salda" | buc | 1,000 |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х200 "ACP" | buc | 8,000 |
| 43 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 15,000 |
| 44 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф315, ГОСТ19904-90*) | m2 | 32,970 |
| 45 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 40,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Система ПB2 |  |  |
| 46 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250 | buc | 1,000 |
| 47 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRАR 400X300 "Bofer" | buc | 1,000 |
| 48 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda" | buc | 1,000 |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х150 "ACP" | buc | 8,000 |
| 50 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 13,500 |
| 51 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 23,880 |
| 52 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 35,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Система B1 |  |  |
| 53 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SSAC 450х200 | buc | 1,000 |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRАR 600X400 "Bofer" | buc | 1,000 |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150х100 "ACP" | buc | 4,000 |
| 56 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х150 "ACP" | buc | 5,000 |
| 57 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400х200 "ACP" | buc | 4,000 |
| 58 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 5,000 |
| 59 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 9,000 |
| 60 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 7,000 |
| 61 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,500 |
| 62 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 16,500 |
| 63 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 6,500 |
| 64 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 22,500 |
| 65 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Система B2 |  |  |
| 66 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250 | buc | 1,000 |
| 67 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda" | buc | 1,000 |
| 68 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150х100 "ACP" | buc | 7,000 |
| 69 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200х150 "ACP" | buc | 3,000 |
| 70 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 250х150 "ACP" | buc | 1,000 |
| 71 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,000 |
| 72 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 15,000 |
| 73 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,800 |
| 74 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 8,400 |
| 75 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 250x200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 13,500 |
| 76 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,930 |
| 77 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.11. Система B3 |  |  |
| 78 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250 | buc | 1,000 |
| 79 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda" | buc | 1,000 |
| 80 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 125 | buc | 8,000 |
| 81 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (воздуховод гибкий изолированный ф100) | m | 8,000 |
| 82 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,000 |
| 83 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 14,000 |
| 84 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.12. Система B4 |  |  |
| 85 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250 | buc | 1,000 |
| 86 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda" | buc | 1,000 |
| 87 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 125 | buc | 7,000 |
| 88 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 200 | buc | 8,000 |
| 89 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (воздуховод гибкий изолированный ф100) | m | 8,000 |
| 90 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (воздуховод гибкий изолированный ф125) | m | 2,000 |
| 91 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,000 |
| 92 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 10,500 |
| 93 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,930 |
| 94 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.13. Система B5 |  |  |
| 95 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250 | buc | 1,000 |
| 96 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda" | buc | 1,000 |
| 97 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150х100 "ACP" | buc | 7,000 |
| 98 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200х100 "ACP" | buc | 1,000 |
| 99 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200х150 "ACP" | buc | 1,000 |
| 100 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х200 "ACP" | buc | 1,000 |
| 101 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 14,000 |
| 102 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 7,500 |
| 103 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 10,500 |
| 104 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 250x200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 9,000 |
| 105 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,930 |
| 106 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.14. Система B6 |  |  |
| 107 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 125 | buc | 1,000 |
| 108 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 125 Salda" | buc | 1,000 |
| 109 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 9,000 |
| 110 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.15. Система B7 |  |  |
| 111 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SSAC 450х200 | buc | 1,000 |
| 112 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SSAC 300х150 | buc | 1,000 |
| 113 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRАR 600X400 "Bofer" | buc | 1,000 |
| 114 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно- вытяжная Eilat 500х200 "ACP" | buc | 6,000 |
| 115 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 18,000 |
| 116 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 400x200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 24,000 |
| 117 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 39,000 |
| 118 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 60,000 |
|  |  | Capitolul 1.16. Система BE 1 |  |  |
| 119 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка переточная WPLS 300x200 | buc | 5,000 |
| 120 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х200 "ACP" | buc | 1,000 |
| 121 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 250x200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 13,500 |
| 122 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150х100 "ACP" | buc | 4,000 |
| 123 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200х100 "ACP" | buc | 1,000 |
| 124 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200х150 "ACP" | buc | 1,000 |
| 125 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х150 "ACP" | buc | 3,000 |
| 126 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400х200 "ACP" | buc | 10,000 |
| 127 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400х200 "ACP" | buc | 2,000 |
| 128 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 500х400 "ACP" | buc | 1,000 |
| 129 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu) | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.17. Теплоснабжение |  |  |
|  |  | Capitolul 1.17.1. Трубопроводы |  |  |
| 130 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,8мм ( ГОСТ 10704-91*) | m | 50,000 |
| 131 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм ( ГОСТ 10704-91*) | m | 5,000 |
| 132 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.5mm ГОСТ 10704-91* | m | 5,000 |
| 133 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 40x2,5mm ГОСТ 10704-91* | m | 40,000 |
| 134 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 55,000 |
| 135 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 45,000 |
| 136 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 12,000 |
| 137 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Фасонные части ф20-25) | buc | 17,000 |
| 138 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Фасонные части ф32-40) | buc | 14,000 |
| 139 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов ) | kg | 550,000 |
| 140 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 28,600 |
| 141 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - изоляция Rochwool для труб ф 25 | m | 50,000 |
| 142 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - изоляция Rochwool для труб ф 28 | m | 5,000 |
| 143 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - "Roskwool 100 б=30мм ф38 | m | 5,000 |
| 144 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - "Roskwool 100 б=30мм ф45 | m | 40,000 |
| 145 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматический воздухоотводчик | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.18. Смесительный узел RMG3-0.63-4 : 3компл SALDA |  |  |
| 146 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр | buc | 3,000 |
| 147 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D20mm | buc | 3,000 |
| 148 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса | buc | 3,000 |
| 149 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили | buc | 6,000 |
| 150 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru | buc | 3,000 |
| 151 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.19. Смесительный узел RMG3-1.0-4 : 1компл SALDA |  |  |
| 152 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр | buc | 1,000 |
| 153 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D20mm | buc | 1,000 |
| 154 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса | buc | 1,000 |
| 155 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили | buc | 2,000 |
| 156 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru | buc | 1,000 |
| 157 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.20. Смесительный узел RMG3-1.6-4 : 1компл SALDA |  |  |
| 158 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр | buc | 1,000 |
| 159 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D20mm | buc | 1,000 |
| 160 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса | buc | 1,000 |
| 161 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили | buc | 2,000 |
| 162 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru | buc | 1,000 |
| 163 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.21. Кондиционирование |  |  |
| 164 | SB28A | Sifon din polipropilena, Дренажный сифон HL 138 (с гидрозатвором 50мм) | buc | 20,000 |
| 165 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Труба дренажная гибкая ПВХ ф20) | m | 100,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Система П 1 |  |  |
| 166 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda" | set | 1,000 |
| 167 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500х250 ) | buc | 1,000 |
| 168 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500х250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Система П 2 |  |  |
| 169 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda" | set | 1,000 |
| 170 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500х250 ) | buc | 1,000 |
| 171 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500х250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Система П 3 |  |  |
| 172 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточная установка VEKA INT 1100 W "Salda" | set | 1,000 |
| 173 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка SKGA 200M "Remak" | buc | 1,000 |
| 174 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230 | buc | 1,000 |
| 175 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500х250 ) | buc | 1,000 |
| 176 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500х250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Система П 4 |  |  |
| 177 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточная установка VEKA 700 E "Salda" | set | 1,000 |
| 178 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка LK 50-25 | buc | 1,000 |
| 179 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230 | buc | 1,000 |
| 180 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500х250 ) | buc | 1,000 |
| 181 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500х250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Система ПД1, ПД2 |  |  |
| 182 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Приточный вентилятор KVR 10050 L=9000 м/час "Rusk" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Система П В1 |  |  |
| 183 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 1200 VWR EKO 3.0 RHX "Salda" | set | 1,000 |
| 184 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка S KG -A 315 | buc | 1,000 |
| 185 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230 | buc | 1,000 |
| 186 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 315 ) | buc | 2,000 |
| 187 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 315 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Система П В2 |  |  |
| 188 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 700 VWR EKO 3.0 RHX "Salda" | set | 1,000 |
| 189 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка S KG -A 250 | buc | 1,000 |
| 190 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230 | buc | 1,000 |
| 191 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 250 ) | buc | 2,000 |
| 192 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 250 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Система В1 |  |  |
| 193 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAP 315L | buc | 1,000 |
| 194 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane Регулятор скорости ETY 2.5 "Rusk" | buc | 1,000 |
| 195 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф315 | buc | 2,000 |
| 196 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель ф315 ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Система В2 |  |  |
| 197 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 | buc | 1,000 |
| 198 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5 | buc | 1,000 |
| 199 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250 | buc | 2,000 |
| 200 | VB17B | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.10. Система В3 |  |  |
| 201 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 | buc | 1,000 |
| 202 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5 | buc | 1,000 |
| 203 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250 | buc | 2,000 |
| 204 | VB17B | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.11. Система В4 |  |  |
| 205 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 | buc | 1,000 |
| 206 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5 | buc | 1,000 |
| 207 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250 | buc | 2,000 |
| 208 | VB17B | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.12. Система В5 |  |  |
| 209 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 | buc | 1,000 |
| 210 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5 | buc | 1,000 |
| 211 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250 | buc | 2,000 |
| 212 | VB17B | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.13. Система В6 |  |  |
| 213 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.14. Система В7 |  |  |
| 214 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKS 60-30 4L1 | buc | 1,000 |
| 215 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane Регулятор скорости ТGRT 4. | buc | 1,000 |
| 216 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 600x300 | buc | 2,000 |
| 217 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 60x30 ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.15. Кондиционирование |  |  |
| 218 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Настенный кондиционер FTXC20B /RXC20B | set | 15,000 |
| 219 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Настенный кондиционер FTXC25B /RXC25B | set | 1,000 |
| 220 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Настенный кондиционер FTXC35B /RXC35B | set | 1,000 |
| 221 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Настенный кондиционер FTXC50B /RXC50B | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.16. Теплоснабжение |  |  |
|  |  | Capitolul 2.16.1. Смесительный узел RMG3-0.63-4 : 3 компл SALDA |  |  |
| 222 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос | buc | 3,000 |
| 223 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр. | buc | 3,000 |
| 224 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.16.2. Смесительный узел RMG3-1.0-4 : 1 компл SALDA |  |  |
| 225 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос | buc | 1,000 |
| 226 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр. | buc | 1,000 |
| 227 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.16.3. Смесительный узел RMG3-1.6-4 : 1компл SALDA |  |  |
| 228 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос | buc | 1,000 |
| 229 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр. | buc | 1,000 |
| 230 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.16.4. крепление трубопроводов |  |  |
| 231 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 550,000 |
| 232 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,550 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Система П 1 |  |  |
| 233 | Pretul firmei | Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda" L=2005м3/ч Р=200 Па N=0.37 квт (комплекте: отсекающая заслонка с электроп. калорифер,фильтр,пульт, виброопоры) | set | 1,000 |
| 234 | Pretul firmei | Пульт Flex "SALDA" | buc | 1,000 |
| 235 | Pretul firmei | Шумоглушитель 500х250 | buc | 1,000 |
| 236 | Pretul firmei | Гибкая вставка 500х250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Система П 2 |  |  |
| 237 | Pretul firmei | Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda" L=2005м3/ч Р=200 Па N=0.37 квт (комплекте: отсекающая заслонка с электроп. калорифер,фильтр,пульт, виброопоры) | set | 1,000 |
| 238 | Pretul firmei | Пульт Flex "SALDA" | buc | 1,000 |
| 239 | Pretul firmei | Шумоглушитель 500х250 | buc | 1,000 |
| 240 | Pretul firmei | Гибкая вставка 500х250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Система П 3 |  |  |
| 241 | Pretul firmei | Приточная установка VEKA INT 1100 W "Salda" L= 955м3/ч Р=300 Па N=0.287 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры) | set | 1,000 |
| 242 | Pretul firmei | Пульт Flex "SALDA" | buc | 1,000 |
| 243 | Pretul firmei | Отсекающая заслонка LK 50-25 "Remak" | buc | 1,000 |
| 244 | Pretul firmei | Электропривод BELIMO TF230 | buc | 1,000 |
| 245 | Pretul firmei | Шумоглушитель 500х250 | buc | 1,000 |
| 246 | Pretul firmei | Гибкая вставка 500х250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Система П 4 |  |  |
| 247 | Pretul firmei | Приточная установка VEKA 700 E "Salda" L= 680м3/ч Р=300 Па N=9.14 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры) | set | 1,000 |
| 248 | Pretul firmei | Пульт Flex "SALDA" | buc | 1,000 |
| 249 | Pretul firmei | Отсекающая заслонка SKGA 200M "Remak" | buc | 1,000 |
| 250 | Pretul firmei | Электропривод BELIMO TF230 | buc | 1,000 |
| 251 | Pretul firmei | Шумоглушитель ф200 "SALDA" | buc | 1,000 |
| 252 | Pretul firmei | Гибкая вставка ф200 "SALDA" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Система ПД1, ПД2 |  |  |
| 253 | Pretul firmei | Приточный вентилятор KVR 10050 L=9000 м/час "Rusk" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.6. Система ПB 1 |  |  |
| 254 | Pretul firmei | Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 1200 VWR EKO 3.0 RHX "Salda" Lп= 820м3/ч, L в= 820м3/чР=300 Па N=0.84 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры) | set | 1,000 |
| 255 | Pretul firmei | Пульт Flex "SALDA" | buc | 1,000 |
| 256 | Pretul firmei | Шумоглушитель ф315 | buc | 2,000 |
| 257 | Pretul firmei | Гибкая вставка ф315 | buc | 4,000 |
| 258 | Pretul firmei | Заслонка с приводом Belimo LF230 c возвратной пружиной SKG-A 315 "Salda" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.7. Система ПB 2 |  |  |
| 259 | Pretul firmei | Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 700 VWR EKO 3.0 RHX "Salda" Lп= 500м3/ч, L в= 500м3/чР=300 Па N=0.34 квт (комплекте: калорифер водяной AVS 250,фильтр,пульт, виброопоры) | set | 1,000 |
| 260 | Pretul firmei | Шумоглушитель ф250 | buc | 2,000 |
| 261 | Pretul firmei | Гибкая вставка ф250 | buc | 4,000 |
| 262 | Pretul firmei | Заслонка с приводом Belimo LF230 c возвратной пружиной SKG-A 250 "Salda" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.8. Система В1 |  |  |
| 263 | Pretul firmei | Вытяжной вентилятор VKS 60-30 4L1. L=1510 м3/ч Р=430 Па Nmax.эл=1.5 кВт "Rusk" | buc | 1,000 |
| 264 | Pretul firmei | Регулятор скорости ТGRT 4. "Salda" | buc | 1,000 |
| 265 | Pretul firmei | Гибкая вставка 600х300 | buc | 2,000 |
| 266 | Preturi firmei | Шумоглушитель SKS 60-30 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.9. Система В2 |  |  |
| 267 | Pretul firmei | Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч Р=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda" | buc | 1,000 |
| 268 | Pretul firmei | Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck" | buc | 1,000 |
| 269 | Pretul firmei | Гибкая вставка ф250 | buc | 2,000 |
| 270 | Pretul firmei | Шумоглушитель ф250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.10. Система В3 |  |  |
| 271 | Pretul firmei | Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч Р=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda" | buc | 1,000 |
| 272 | Pretul firmei | Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck" | buc | 1,000 |
| 273 | Pretul firmei | Гибкая вставка ф250 | buc | 2,000 |
| 274 | Pretul firmei | Шумоглушитель ф250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.11. Система В4 |  |  |
| 275 | Pretul firmei | Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч Р=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda" | buc | 1,000 |
| 276 | Pretul firmei | Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck" | buc | 1,000 |
| 277 | Pretul firmei | Гибкая вставка ф250 | buc | 2,000 |
| 278 | Pretul firmei | Шумоглушитель ф250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.12. Система В5 |  |  |
| 279 | Pretul firmei | Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч Р=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda" | buc | 1,000 |
| 280 | Pretul firmei | Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck" | buc | 1,000 |
| 281 | Pretul firmei | Гибкая вставка ф250 | buc | 2,000 |
| 282 | Pretul firmei | Шумоглушитель ф250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.13. Система В6 |  |  |
| 283 | Pretul firmei | Вытяжной вентилятор Soler & Palau . L=170 м3/ч Р=230 Па Nmax.эл= 0.16 кВт "Salda" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.14. Система В7 |  |  |
| 284 | Pretul firmei | Вытяжной вентилятор VKS 60-30 4L1 L=1510 м3/ч Р=430 Па Nmax.эл=1,5 кВт "Rusk" | buc | 1,000 |
| 285 | Pretul firmei | Регулятор скорости ТGRT 4. "Salda" | buc | 1,000 |
| 286 | Pretul firmei | Гибкая вставка 600х300 | buc | 2,000 |
| 287 | Preturi firmei | Шумоглушитель SKS 60-30 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.15. Кондиционирование |  |  |
| 288 | Pretul firmei | Настенный кондиционер FTXC20B /RXC20B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны ) L=648m3/час, Q холод=3000вт, Qтепло=4000вт,Nэл=0,67кВт "Daikin" | set | 15,000 |
| 289 | Pretul firmei | Настенный кондиционер FTXC25B / /RXC25B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны ) L=648m3/час, Q холод=3000вт, Qтепло=4000вт,Nэл=0,77кВт "Daikin" | set | 1,000 |
| 290 | Pretul firmei | Настенный кондиционер FTXC35B / /RXC35B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны ) L=648m3/час, Q холод=4000вт, Qтепло=4800вт,Nэл=1.05кВт "Daikin" | set | 1,000 |
| 291 | Pretul firmei | Настенный кондиционер FTXC50B / /RXC40B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны ) L=780m3/час, Q холод=6200вт, Qтепло=6600вт,Nэл=1.55кВт "Daikin" | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.16. Теплоснабжение |  |  |
| 292 | Pretul firmei | Смесительный узел RMG3-0.63-4 : 1компл SALDA в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками "Salda" | set | 3,000 |
| 293 | Pretul firmei | Смесительный узел RMG3-1.0-4 : 1компл SALDA в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками "Salda" | set | 1,000 |
| 294 | Pretul firmei | Смесительный узел RMG3-1.6-4 : 1компл SALDA в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками "Salda" | set | 1,000 |

Deviz de obiect  № 3-1

| № de deviz | Denumirea lucrărilor şi chieltuielilor |
| --- | --- |
| 3-1-1 | Lucrari de constructie generale marca C |
| 3-1-2 | Lucrari de constructie generale marca SA |
| 3-1-3 | Retele interioare de alimentara cu apa si canalizare. |
| 3-1-4 | Retele interioare de gaze |
| 3-1-5 | Retele electrice interioare |
| 3-1-6 | AIT |
| 3-1-7 | Retele de semnalizare de incendiu si paza |
| 3-1-8 | Cazangerie. Retele de electricitate interioare |
| 3-1-9 | Solutii termomecanice |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente - Земляные работы |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 0,744 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 126,400 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 0,744 |
| 4 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) 2 км к=4 | 100 m3 | 0,744 |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 1,599 |
| 6 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт) | m3 | 7,250 |
| 7 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) во временный отвал на 10м (к=2) для обратной засыпки | 100 m3 | 1,671 |
| 8 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) из временного отвала на 10м (к=2) для обратной засыпки | 100 m3 | 1,671 |
| 9 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) Обратная засыпка бульдозером | 100 m3 | 1,337 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 | 1,337 |
| 11 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную | m3 | 0,334 |
| 12 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт) | m3 | 33,430 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii Фундаменты |  |  |
| 13 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) (Бетонная подготовка из бетона В3,5) | m3 | 10,420 |
| 14 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) для Fm1.Fm2.Fm3 | m2 | 28,800 |
| 15 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) для Nod1.2.3, Brm1, fundatii continui | m2 | 375,180 |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) - бетон С 20 | m3 | 79,270 |
| 17 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) АРМАТУРА АI д6 | kg | 142,500 |
| 18 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) АРМАТУРА АIII д10 | kg | 310,200 |
| 19 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) АРМАТУРА АIII д12 | kg | 130,000 |
| 20 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) АРМАТУРА АIII д14 | kg | 71,900 |
| 21 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) АРМАТУРА АIII д20 | kg | 458,700 |
| 22 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом) | m2 | 55,100 |
| 23 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 2 слоя К=2 | m2 | 92,800 |
|  |  | Capitolul 3. Groapa de revizie- Яма для ремонта |  |  |
| 24 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 1,230 |
| 25 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) | m2 | 34,800 |
| 26 | CA04F | Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Плита бетон В12,5 | m3 | 2,220 |
| 27 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон В 12,5 | m3 | 8,480 |
| 28 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) АРМАТУРА АI д6 | kg | 19,750 |
| 29 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) АРМАТУРА АIII д10 | kg | 12,340 |
| 30 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) АРМАТУРА АIII д12 | kg | 17,760 |
| 31 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг) | kg | 130,630 |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 1см | m2 | 4,000 |
| 33 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый. Разница в плюс-минус для каждого 0,5 см слоя, из раствора М100-Т, добавляется или уменьшается) иск2см К=4 | m2 | -4,000 |
| 34 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм) | m2 | 4,000 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) ( Betohgruht ) | m2 | 17,400 |
| 36 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2 | 17,400 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) ( Supraton Lux ) | m2 | 17,400 |
| 38 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм) gr8-12mm | m2 | 17,400 |
| 39 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.) | kg | 98,200 |
| 40 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад) | t | 0,098 |
| 41 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ) GF021 в 2 слоя К=2 | t | 0,098 |
| 42 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) | t | 0,098 |
|  |  | Capitolul 4. Carcas - Каркас |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Cadru monolit - Монолитные рамы Cdm1, Cdm2 |  |  |
| 43 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) колонны монолитных рам | m2 | 119,720 |
| 44 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) ригели монолитных рам | m2 | 282,410 |
| 45 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) | buc | 36,000 |
| 46 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) - бетон B20 | m3 | 35,800 |
| 47 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6 | kg | 285,400 |
| 48 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d8 | kg | 353,000 |
| 49 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 12 | kg | 208,100 |
| 50 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 20 | kg | 1 355,100 |
| 51 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 22 | kg | 712,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Stalpi - Колонны Stm1, Stm2, Stm3, |  |  |
| 52 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) | m2 | 47,800 |
| 53 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Стойки - бетон B20 | m3 | 4,780 |
| 54 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6 | kg | 64,600 |
| 55 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 14 | kg | 129,900 |
|  |  | Capitolul 4.3. Brau monolit - Монолитные пояса Brm2 |  |  |
| 56 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) | m2 | 31,560 |
| 57 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) - бетон B15 | m3 | 6,300 |
| 58 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6 | kg | 120,800 |
| 59 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 12 | kg | 325,000 |
|  |  | Capitolul 4.4. Buiandrugii monolit - Монолитные перемычки Bdm1, Bdm2, Bdm3 |  |  |
| 60 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) | m2 | 33,520 |
| 61 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) | buc | 20,000 |
| 62 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Перемычки - бетон B15 | m3 | 3,360 |
| 63 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6 | kg | 113,500 |
| 64 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 12 | kg | 148,200 |
|  |  | Capitolul 5. Pereti - Стены |  |  |
| 65 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) (pereti exteriori-стены наружные) sort I min | m3 | 93,340 |
| 66 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)(pereti interiori-стены внутренние)sort I min | m3 | 19,700 |
| 67 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Элементы укрепления внутренних стен | kg | 18,220 |
| 68 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг) | kg | 151,370 |
| 69 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад) | t | 0,170 |
| 70 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ) GF021 в 2 слоя К=2 | t | 0,170 |
| 71 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) | t | 0,170 |
|  |  | Capitolul 6. Planseu - Перекрытие |  |  |
| 72 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) | m2 | 296,640 |
| 73 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) | buc | 60,000 |
| 74 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B15 | m3 | 44,500 |
| 75 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d 6 | kg | 191,800 |
| 76 | CC02E2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 8 | kg | 1 441,700 |
| 77 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10 | kg | 1 141,200 |
| 78 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 120,500 |
|  |  | Capitolul 7. Elemente consolidarii parapetelor - Элементы усиления парапета |  |  |
| 79 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) Stm4,Stm5, Sm1 | m2 | 84,760 |
| 80 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Stm4,Stm5 - бетон B15 | m3 | 4,600 |
| 81 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Sm1 - бетон B12.5 | m3 | 1,220 |
| 82 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6 | kg | 112,600 |
| 83 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 10 | kg | 90,120 |
| 84 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 12 | kg | 260,700 |
| 85 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) Brm3 | m2 | 44,000 |
| 86 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Brm3- бетон B15 | m3 | 4,400 |
| 87 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d6 | kg | 65,280 |
| 88 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII d 12 | kg | 194,000 |
|  |  | Capitolul 8. Acoperisi - Кровля |  |  |
| 89 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 8,300 |
| 90 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | m3 | 8,300 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки |  |  |
| 1 | CD61A | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m | m3 | 5,580 |
| 2 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm,gr 80 mm in incaperi cu inaltime: pina la 4 m толщ 80 мм | 100 m2 | 2,580 |
|  |  | Capitolul 1.2. Usi - Двери |  |  |
| 3 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) | m2 | 34,140 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ferestre - Окна |  |  |
| 4 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire | m2 | 6,600 |
| 5 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire | m2 | 25,500 |
| 6 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice 450mm | m | 22,300 |
|  |  | Capitolul 1.4. Porti metalice - Ворота металлические |  |  |
| 7 | CK13B | Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00) Porti sectionale industriale | m2 | 96,000 |
| 8 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm - lacrimar de usi | m | 50,000 |
| 9 | CK26B | Montarea coltarului exterior (T-1* - 100x100mm) din tabla protejata anticoroziv prevopsita | m | 38,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardoseli - Полы |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Incapere - Помещения 3,4 |  |  |
| 10 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100 m2 | 0,320 |
| 11 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp бетон С7,5 толщ.100mm | m2 | 32,000 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 32,000 |
| 13 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolbeton gr. 100 mm ) | m3 | 3,200 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 32,000 |
| 15 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 45*45,gr min 8mm , seniluciasa | m2 | 32,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Incapere - Помещения 1,2...5,14 Pardoseli industriale |  |  |
| 16 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100 m2 | 2,900 |
| 17 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp бетон С7,5 толщ.100mm | m2 | 290,000 |
| 18 | CF17C apl | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (aracet-0,00 apa 0,00) | m2 | 290,000 |
| 19 | CG48A | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. , Beton M250 cu adausuri , plasa Vr 5 100*100 3,41kg-m2, Ciment inlocuit cu toping | m2 | 290,000 |
| 20 | CG48A1 k=5 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm | m2 | 290,000 |
| 21 | CG16A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 290,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Alte lucrari |  |  |
| 22 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 274,000 |
| 23 | CK18B apl | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( instalarea cornierului din masa plastica pe plinta ) | m | 274,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Finisare interioare -Внутренняя отделка |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Tavane finisar -Отделка потолков |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1.1. Incapere - Помещения 1,2,9...14 |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betohgruht ) | m2 | 236,600 |
| 25 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 236,600 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - | m2 | 236,600 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Supraton Lux ) | m2 | 236,600 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Краска стойкая водоэмульсионная моющаяся | m2 | 236,600 |
|  |  | Capitolul 1.6.1.2. Incapere - Помещения 3,4,5...8 |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betohgruht ) | m2 | 128,350 |
| 30 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 128,350 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 128,350 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Supraton Lux ) | m2 | 128,350 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 128,350 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Pereti finisar - Отделка стен |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.2.1. Incapere - Помещения 1,2,9...14 |  |  |
| 34 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 460,850 |
| 35 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4 | m2 | 460,850 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 460,850 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 460,850 |
| 38 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) искл 2мм К=2 | m2 | -460,850 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( | m2 | 460,850 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Supraton Lux ) | m2 | 460,850 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Краска стойкая водоэмульсионная моющаяся | m2 | 460,850 |
|  |  | Capitolul 1.6.2.2. Incapere - Помещения 3,4,5...8 |  |  |
| 42 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane толщ.4 см | m2 | 294,060 |
| 43 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4 | m2 | 294,060 |
| 44 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 294,060 |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 294,060 |
| 46 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -294,060 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor primul strat- первый слой | m2 | 294,060 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 294,060 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 294,060 |
|  |  | Capitolul 1.6.2.3. Incapere - Помещения 3,4,5...8 (панели) h=1,7м |  |  |
| 50 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 254,500 |
| 51 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4 | m2 | 254,500 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betohgruht ) | m2 | 254,500 |
| 53 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa | m2 | 254,500 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Groapa de revizie- Яма для ремонта |  |  |
| 54 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,600 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Supraton Lux ) | m2 | 17,600 |
| 56 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) min 25x40, lucioasa | m2 | 17,600 |
|  |  | Capitolul 1.7. Finisare exterioare - Наружная отделка |  |  |
| 57 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gros.100mm -Vata minerala tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3 | m2 | 465,230 |
| 58 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 465,230 |
| 59 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC colorat " la pereti | m2 | 465,230 |
|  |  | Capitolul 1.8. Acoperis - Кровля |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Пол чердака |  |  |
| 60 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolbeton gr. 150 mm ) | m3 | 55,200 |
| 61 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 368,000 |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 368,000 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Acoperis - Кровля |  |  |
| 63 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. la constructii obisnuite. (5,21m3) | m2 | 570,000 |
| 64 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 5,210 |
| 65 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 5,210 |
| 66 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 570,000 |
| 67 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) gr.0,45mm | m2 | 570,000 |
| 68 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( | m2 | 159,000 |
| 69 | CK26B ap | Glafuri montate la ferestre din aluminiu Retinator de zapada снегоупоры | m | 56,000 |
| 70 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 | m | 32,000 |
| 71 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 | m | 47,000 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Сopertina- Козырек |  |  |
| 72 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 44,000 |
| 73 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat прим Ancher L150MM | buc | 44,000 |
| 74 | Pret furnizor | Ancher L=150 | buc | 44,000 |
| 75 | CE18A apl | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii Прим. козырек из закаленного стекла толщ 10мм | m2 | 40,500 |
| 76 | Pret furnizor | Tros 5mm | m | 22,500 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 77 | Pret furnizor | Porti cu lant si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare | м2 | 96,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Alimentare cu apa A1, A2. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Nod cu apometru |  |  |
| 1 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 15 мм) | buc | 1,0000 |
| 2 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm) | buc | 1,0000 |
| 3 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm) | buc | 1,0000 |
| 4 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" ( Mufa de trecere din fonta 25x15mm) | buc | 1,0000 |
| 5 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" ( Mufa de trecere din fonta 20x15mm) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Conducte |  |  |
| 6 | SA04G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65 mm | m | 30,0000 |
| 7 | SA35B | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" (Cot din fonta 65mm) | buc | 2,0000 |
| 8 | SA35B | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" (Reductie din fonta 50х 65mm) | buc | 1,0000 |
| 9 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm | m | 25,0000 |
| 10 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta 50mm) | buc | 4,0000 |
| 11 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta 50x20mm) | buc | 1,0000 |
| 12 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm | m | 15,0000 |
| 13 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta 25mm) | buc | 8,0000 |
| 14 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm | m | 12,0000 |
| 15 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta 20mm) | buc | 2,0000 |
| 16 | SA16A (fara fiting) | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm) | m | 20,0000 |
| 17 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R cu filet d=20x1/2 | buc | 2,0000 |
| 18 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R diam. 20 mm | buc | 10,0000 |
| 19 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa trecere otel-polipropilena diam. 15x20 mm) | buc | 3,0000 |
| 20 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic diam. 20 mm | buc | 6,0000 |
| 21 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN 10 diam. 25x2.5 mm ) | m | 30,0000 |
| 22 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R d=25mm | buc | 10,0000 |
| 23 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic PP-R diam. 25х20 mm | buc | 3,0000 |
| 24 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa trecere otel-polipropilena diam. 20x25 mm) | buc | 14,0000 |
| 25 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema polietilena pentru tevi ф20 ) | buc | 10,0000 |
| 26 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema polietilena pentru tevi d=25mm ) | buc | 4,0000 |
| 27 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 4,0000 |
| 28 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Heralan Lam | m2 | 4,0000 |
| 29 | IzI05F | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie de aluminiu de 0,04 mm grosime pe suport de carton ondulat, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 0,8 mm | m2 | 4,0000 |
| 30 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки Armaflex AF d-20mm) | m | 25,0000 |
| 31 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки Armaflex AF d-25mm) | m | 30,0000 |
| 32 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 5,0000 |
| 33 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 5,2000 |
| 34 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 3,0000 |
| 35 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 50,0000 |
| 36 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 52,0000 |
| 37 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 30,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Armatura |  |  |
| 38 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (ответные фланцы для клапана 15кч 892п3, д= 50) | buc | 2,0000 |
| 39 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, диаметр 15мм) | buc | 2,0000 |
| 40 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm) | buc | 3,0000 |
| 41 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm) | buc | 3,0000 |
| 42 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic ф15 mm) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Materiale |  |  |
| 43 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" ( Racord flexibil diam. 1.2 mm L=40sm) | buc | 7,0000 |
| 44 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" ( Racord flexibil diam. 3/4 mm L=80sm) | buc | 1,0000 |
| 45 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Uscator pentru prosop) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Canalizarea . |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Conducte |  |  |
| 46 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP-R | m | 22,0000 |
| 47 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R | m | 6,0000 |
| 48 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ревизия | buc | 1,0000 |
| 49 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu drept PP-R pentru canalizare d= 110 mm | buc | 3,0000 |
| 50 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d= 50 mm PP-R | buc | 3,0000 |
| 51 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm | buc | 3,0000 |
| 52 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110mm) | buc | 4,0000 |
| 53 | SB07C | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| 54 | SB07E | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |
| 55 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 1,0000 |
| 56 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,8000 |
| 57 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 2,8000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Materiale |  |  |
| 58 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бочком) | buc | 1,0000 |
| 59 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu rabinet cot si cu sifon plastic) | buc | 2,0000 |
| 60 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Alimentare cu apa |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Nod cu apometru |  |  |
| 61 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa SW-K diametrul de -15mm) | buc | 1,0000 |
| 62 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15 mm | buc | 1,0000 |
| 63 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Piesa pentru manometru) | buc | 1,0000 |
| 64 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru (manometru) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Clapeta rotativa |  |  |
| 65 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 50 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric) | buc | 1,0000 |
| 66 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 50 mm (Установка устройств электропривода ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Hidrant interior |  |  |
| 67 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Пожарный кран в комплекте Ф50мм: | buc | 5,0000 |
| 68 | SD16A | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de ГМ-50. | buc | 5,0000 |
| 69 | SD16A | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de ГР-50. | buc | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Alimentare cu apa . |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Nod cu apometru |  |  |
| 70 | Pret furnizor | Contor de apa SW-K diametrul de -15mm | buc | 1,0000 |
| 71 | Pret furnizor | Filtru pentru apa potabila, diametru de 15 mm | buc | 1,0000 |
| 72 | Pret furnizor | Manometru tehnic | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Clapeta rotativa |  |  |
| 73 | Pret furnizor | Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 50 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Hidrant interior |  |  |
| 74 | Pret furnizor | Hidrant interior, Пожарный кран в комплекте Ф50мм: | buc | 5,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровой муфтовый Д=32мм КШ-32 ) | buc | 1,000 |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Кран шаровой муфтовый Д=20м Р=0,01МПа КШ-20 ) | buc | 3,000 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа КШ-15 ) | buc | 1,000 |
| 4 | IC53C | Dop, avind diametrul de 1 1/4" (Заглушка Д=32мм) | buc | 1,000 |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф32 к капитальной стене вып 150 мм по типу УГ-2,00 - 4шт) | kg | 6,240 |
| 6 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 2,000 |
| 7 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм для ф32мм ) | buc | 1,000 |
| 8 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм для ф20мм ) | buc | 1,000 |
| 9 | AcA11A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр) | buc | 2,000 |
| 10 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , (Окраска креплений и футляров) | m2 | 0,490 |
| 11 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба Ду 32х3,5мм ГОСТ 3262-75*) | m | 8,000 |
| 12 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*) | m | 6,000 |
| 13 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15х2,8мм ГОСТ 3262-75*) | m | 1,000 |
| 14 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 7,000 |
| 15 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 8,000 |
| 16 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 7,000 |
| 17 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 8,000 |
| 18 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали | m2 | 1,800 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 19 | IA44B | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газовый мембранный G-6 T | buc | 1,000 |
| 20 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм, (нормально-закрытый) | buc | 1,000 |
| 21 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 22 | Pretul firmei | Счетчик газовый мембранный G-6 T с электронным коректором | buc | 1,000 |
| 23 | Pretul firmei | Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм, (нормально-закрытый) EVG-32/NA | buc | 1,000 |
| 24 | Pretul firmei | Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов "Лелека" | buc | 1,000 |
| 25 | Pretul firmei | Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4 | buc | 1,000 |
| 26 | Pretul firmei | Огнетушитель пенный ОХП -5 | buc | 1,000 |
| 27 | Pretul firmei | Огнетушитель порошковый Момент | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-1-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Echipament de putere |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. 1ШУЭ-АВР |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Устройство автоматического переключения на резерв АВР-100-40 ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMG 310 380B, 5 - 40A | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. ЩГП-1 |  |  |
| 3 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩРн-24з-074 У2 )) | buc | 1,0000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/40A ) | buc | 1,0000 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) | buc | 2,0000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A ) | buc | 1,0000 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) | buc | 2,0000 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A ) | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator ( выключатель сумеречный ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. ЩС-1 |  |  |
| 10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩРн-36э-074 У2 ) | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/25A ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/10A ) | buc | 2,0000 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16A/30mA ) | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. ГЩ-1 |  |  |
| 14 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩРн-12э-1 36УХЛ3 ) | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/20A ) | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/10A ) | buc | 6,0000 |
| 17 | 10-08-003-05 | Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca ( фотодатчик ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Diferite |  |  |
| 18 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ( ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Iluminare |  |  |
| 19 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 0,4200 |
| 20 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat 1*36 incl tub LED 18W | buc | 29,0000 |
| 21 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat 1*18 incl tub LED 9W | buc | 2,0000 |
| 22 | Pret furnizor | Corp de iluminat NBT11F2x18 | buc | 2,0000 |
| 23 | Pret furnizor | Corp de iluminat NBT11F-115 | buc | 9,0000 |
| 24 | Pretul furnizorului | Lampa luminescenta 220B, 18W | buc | 4,0000 |
| 25 | Pretul furnizorului | Lampa luminescenta 220B, 15W ( компактная ) | buc | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cabluri |  |  |
| 26 | 08-02-148-1 k=0,5man | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 8,1800 |
| 27 | Pret de piata | Cablu ВВГнгLS-0,66 3x1.5 mm2 | m | 550,0000 |
| 28 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2 | m | 75,0000 |
| 29 | Pret de piata | Cablu ВВГнгLS-0,66 3x2.5 mm2 | m | 180,0000 |
| 30 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 5x16 mm2 | m | 3,0000 |
| 31 | 08-02-148-1 k=0,5man | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,4000 |
| 32 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2 | m | 55,0000 |
| 33 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2 | m | 105,0000 |
| 34 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x2,5 mm2 | m | 80,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 35 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,1800 |
| 36 | Pret furnizor | Priza 10A 250B | buc | 18,0000 |
| 37 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,1800 |
| 38 | Pret de piata | Intrerupator monopolar 6A, 250V | buc | 18,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Materiale |  |  |
| 39 | 08-02-409-1 k=0,3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,4500 |
| 40 | Pret de piata | Teava PVC diam. 25 mm | m | 45,0000 |
| 41 | 08-02-407-3 k=0,3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,0400 |
| 42 | Pret de piata | Teava din otel diam. 50 mm | m | 4,0000 |
| 43 | Pret furnizor | Cutie de distributie pentru montarea tevilor prin tevi | buc | 8,0000 |
| 44 | Pret furnizor | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor | buc | 120,0000 |
| 45 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 1,7000 |
| 46 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 1,2500 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Echipament de putere |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. 1ШУЭ-АВР |  |  |
| 47 | Pret de piata | Panou АBP-100-40 | buc | 1,0000 |
| 48 | Pret furnizor | Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220B, I - 5 - 40A | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. ЩГП-1 |  |  |
| 49 | Pret de piata | Panou ЩРн-24з-074 У2 | buc | 1,0000 |
| 50 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A | buc | 1,0000 |
| 51 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A | buc | 2,0000 |
| 52 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc | 1,0000 |
| 53 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 2,0000 |
| 54 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. ЩС-1 |  |  |
| 55 | Pret de piata | Panou ЩРн-36з-074 У2 | buc | 1,0000 |
| 56 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A | buc | 1,0000 |
| 57 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 2,0000 |
| 58 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/30mA | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. ГЩ-1 |  |  |
| 59 | Pret de piata | Panou ЩРн-12з-1 36УХЛ3 | buc | 1,0000 |
| 60 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A | buc | 1,0000 |
| 61 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 6,0000 |
| 62 | Pret de piata | Фотодатчик | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. Diferite |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250 | buc | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-1-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |
| 1 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t ( regulator de programare THERM RC 03 ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 ( EST шкаф распределительный ЕК 02 малый ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-529-1 apl | Contactor ( LE contactor S20-10 230B ) | buc | 1,0000 |
| 4 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( интерфейс IU 05 ) | buc | 1,0000 |
| 5 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( интерфейс IU 04.10 ) | buc | 3,0000 |
| 6 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик наружной температуры Q01 ) | buc | 1,0000 |
| 7 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( температурный зонд с кабелем So 10001 ) | set | 1,0000 |
| 8 | Pret furnizor | Наконечник BS 95/7 | buc | 2,0000 |
| 9 | Pret furnizor | Коннектор TUV | buc | 3,0000 |
| 10 | Pret furnizor | Коннектор 2.54 | buc | 2,0000 |
| 11 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm ( трехходовой распределительный кран ) | buc | 1,0000 |
| 12 | AcB09A apl | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm ( привод к трехходовому распределительному крану ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Utilaj auxiliar |  |  |
| 13 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( термометр биметаллический А 4502 0 .... 120 ) | buc | 4,0000 |
| 14 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( teava de protectie ) | buc | 3,0000 |
| 15 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru ( термоманометр - температура 0-120*С, давление 0-0,4 МПа, РОСМА-ТМТБ-3.1 ) | buc | 6,0000 |
| 16 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator ( мановакууметр МВП4-У Х 3 ) | buc | 5,0000 |
| 17 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У Х 2,5 | buc | 9,0000 |
| 18 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator ДМ-2010Сr 0....4 кгс/см2 | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Общекотельные газопроводы |  |  |
| 19 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( термометр биметаллический А 4502 0 .... 120 ) | buc | 2,0000 |
| 20 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( teava de protectie ) | buc | 1,0000 |
| 21 | IA05A apl | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ( напорометр мембранный показывающий НМП-52М1 ) | buc | 2,0000 |
| 22 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик реле напора ДЕ-57-2 ) | buc | 1,0000 |
| 23 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У Х 4 | buc | 3,0000 |
| 24 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t ( сейсмодатчик Seismic M16 ( MADAS ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Aparatura electrica |  |  |
| 25 | 08-03-532-2 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 9 ( КП-106 ) | buc | 1,0000 |
| 26 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE verde | buc | 1,0000 |
| 27 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE rosu | buc | 4,0000 |
| 28 | Pret de piata | Buton de comanda ABLFP-22 rosu | buc | 1,0000 |
| 29 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 7,0000 |
| 30 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 66х26 | buc | 7,0000 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( звонок на DIN-рейку ЗД-47 ) | buc | 1,0000 |
| 32 | Pret de piata | Звонок на DIN-рейку ЗД-47 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Panouri si pupitre |  |  |
| 33 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩМП-4-0 74 УХЛЗ IP54 ) | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/4A ) | buc | 1,0000 |
| 35 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 13,0000 |
| 36 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE alba | buc | 1,0000 |
| 37 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE verde | buc | 5,0000 |
| 38 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE rosu | buc | 7,0000 |
| 39 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( post ABLFP-22 ) | buc | 2,0000 |
| 40 | 08-02-317-4 apl | Releu ( РЭК 77/4 ) k=0,1 manopera | buc | 19,0000 |
| 41 | 08-03-575-2 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 ( модульный розеточный разъем РРМ 77/4 ) | buc | 19,0000 |
| 42 | 08-03-534-1 | Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 ( переключатель универсальный УП 5314-С109 ) | buc | 2,0000 |
| 43 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( post РРВВ-30N ) | buc | 4,0000 |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ 10910 ) | buc | 2,0000 |
| 45 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 30,0000 |
| 46 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 55х15 | buc | 25,0000 |
| 47 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 66х26 | buc | 5,0000 |
| 48 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,5500 |
| 49 | Pret de piata | Зажимы клеммные ЗНИ-4 | buc | 55,0000 |
| 50 | Pret de piata | DIN-reica ( latimea 35 mm ) | m | 2,0000 |
| 51 | Pret furnizor | Нулевая шина 8х1 | buc | 2,0000 |
| 52 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,2000 |
| 53 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2 | m | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Cabluri si fire |  |  |
| 54 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,5600 |
| 55 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-FRLS 4x1.5 mm2 | m | 50,0000 |
| 56 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-FRLS 7x1.5 mm2 | m | 3,0000 |
| 57 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-FRLS 14x1.5 mm2 | m | 3,0000 |
| 58 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,1000 |
| 59 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2 | m | 10,0000 |
| 60 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,3500 |
| 61 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-HFLTx 3x1.5 mm2 | m | 35,0000 |
| 62 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,3500 |
| 63 | Pret de piata | Cablu МКЭШ 2x0.75 mm2 | m | 35,0000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Tevi |  |  |
| 64 | 08-02-407-1 k=0,3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,2000 |
| 65 | Pret de piata | Teava din otel diam. 10 mm | m | 2,0000 |
| 66 | Pret de piata | Teava din otel diam. 14 mm | m | 10,0000 |
| 67 | Pret de piata | Teava din otel diam. 15 mm | m | 8,0000 |
| 68 | 08-02-409-1 k=0,3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,3300 |
| 69 | Pret de piata | Teava din PVH diam. 16 mm | m | 30,0000 |
| 70 | Pret de piata | Teava PVC diam. 25 mm | m | 3,0000 |
| 71 | Pret de piata | Teava din cauciuc diam, 8x2 | m | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Materiale pentru montaj |  |  |
| 72 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( штуцер ЗКЧ - 46-87 ) | buc | 27,0000 |
| 73 | Pret furnizor | Штуцер ЗКЧ - 46 - 87 | buc | 27,0000 |
| 74 | Pret furnizor | Прокладка ТУ 36.1103-74 | buc | 24,0000 |
| 75 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( отборное устройство ТКЧ - 130 - 67 ) | buc | 24,0000 |
| 76 | Pret furnizor | Отборное устройство ТКЧ - 130 - 67 | buc | 24,0000 |
| 77 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,1500 |
| 78 | Pret furnizor | Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01 | m | 15,0000 |
| 79 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0010 |
| 80 | 10-06-037-09 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500 | buc | 1,0000 |
| 81 | Pret de piata | Cutie de conexiune KCП-12 | buc | 1,0000 |
| 82 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm ( вентиль сильфонный Ду=10 мм, 15Б50Р-2М ) | buc | 3,0000 |
| 83 | 11-07-001-03 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: nod de friza a dispozitivelor | 1 ansamblu | 4,0000 |
| 84 | Pret de piata | Обвязка ТКЧ-3559-83 ОП-109 | buc | 4,0000 |
| 85 | Pret de piata | Наконечник навертной переходной НП-3/4" | buc | 3,0000 |
| 86 | 10-07-013-02 apl | Instalatie pentru utilaj suplimentar k=0,2 | buc | 8,0000 |
| 87 | Pret de piata | Стойка ТКЧ-3542-81 СП3 | buc | 4,0000 |
| 88 | Pret de piata | Панель ТКЧ-3538-81 ПП-14 | buc | 2,0000 |
| 89 | Pret de piata | Кронштейн ТКЧ-3514-81 КМЩП-1 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |
| 90 | Pret furnizor | Regulator de programare THERM RC 03 | buc | 1,0000 |
| 91 | Pret furnizor | EST шкаф распределительный ЕК 02 малый | buc | 1,0000 |
| 92 | Pret furnizor | LE contactor S20-10 230B | buc | 1,0000 |
| 93 | Pret furnizor | Интерфейс IU 05 | buc | 1,0000 |
| 94 | Pret furnizor | Интерфейс IU 04.10 | buc | 3,0000 |
| 95 | Pret furnizor | Датчик наружной температуры Q01 | buc | 1,0000 |
| 96 | Pret furnizor | Температурный зонд с кабелем So 10001 | buc | 1,0000 |
| 97 | Pret furnizor | Трехходовой распределительный кран диам. 25 мм | buc | 1,0000 |
| 98 | Pret furnizor | Привод к трехходовому распределительному крану | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Utilaj auxiliar |  |  |
| 99 | Pret furnizor | Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C | buc | 4,0000 |
| 100 | Pret furnizor | Teava de protectie 100 mm | buc | 3,0000 |
| 101 | Pret furnizor | Термоманометр - температура 0-120*С, давление 0-0,4 МПа РОСМА-ТМТБ-3.1 | buc | 6,0000 |
| 102 | Pret furnizor | Мановакууметр МВП4-У Х3 -1 - 0 - 3 МПа | buc | 5,0000 |
| 103 | Pret furnizor | Manometru indicator МП4-У Х 2.5 0 - 4,0 МПа | buc | 9,0000 |
| 104 | Pret furnizor | Manometru indicator ДМ-2010Сr 0....4 кгс/см2 | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Общекотельные газопроводы |  |  |
| 105 | Pret furnizor | Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C | buc | 2,0000 |
| 106 | Pret furnizor | Teava de protectie 100 mm | buc | 1,0000 |
| 107 | Pret furnizor | Напорометр мембранный показывающий НМП-52М1 | buc | 2,0000 |
| 108 | Pret furnizor | Датчик реле напора ДЕ-57-2 | buc | 1,0000 |
| 109 | Pret furnizor | Manometru indicator МП4-У Х 4 МПа | buc | 3,0000 |
| 110 | Pret furnizor | Переносной многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-310-01 | buc | 1,0000 |
| 111 | Pret furnizor | Cейсмодатчик Seismic M16 ( MADAS ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Panouri si pupitre |  |  |
| 112 | Pret de piata | Panou de distributie ЩМП-4-0 74 УХЛЗ IP54 | buc | 1,0000 |
| 113 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/4A | buc | 1,0000 |
| 114 | Pret de piata | Buton de comanda ABLFP-22 verde | buc | 1,0000 |
| 115 | Pret de piata | Buton de comanda ABLFP-22 rosu | buc | 1,0000 |
| 116 | Pret de piata | Rele РЭК 77/4 | buc | 19,0000 |
| 117 | Pret de piata | Модульный розеточный разъем РРМ 77/4 | buc | 19,0000 |
| 118 | Pret de piata | Переключатель универсальный УП 5314-С109 | buc | 2,0000 |
| 119 | Pret de piata | Post cu butoane Stop - Start PPBB-30N | buc | 4,0000 |
| 120 | Pret de piata | Сontactor КМИ 10910 | buc | 2,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-1-7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze ( centrala convencionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 SmartLina 020-4 ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 ( modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z ) | buc | 0,0000 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумулятор 12В, 7 А/ч ) | buc | 2,0000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum ID100 | buc | 7,0000 |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic ID 200 | buc | 22,0000 |
| 6 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ЕВ 0010 | buc | 28,0000 |
| 7 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Avertizator manual IC 0020 | buc | 12,0000 |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE ) | buc | 3,0000 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior ES0020RE ) | buc | 1,0000 |
| 10 | 10-08-002-06 apl | Avertizoare: Constructia pentru instalarea dispozitivului opticp-sonor ЕSВ 020 | buc | 2,0000 |
| 11 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( modul de releu ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 10-01-053-01k=0,3man | Pozare cabluri (Resurse 030101,1010424 cu norma de consum 0,000) | 100 m | 3,9000 |
| 13 | Pret furnizor | Cablu КОРкЕН(А) FRHF 2x2x0,8 mm | m | 320,0000 |
| 14 | Pret furnizor | Cablu JEN(St)H 2x2x0,8 mm | m | 70,0000 |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,1500 |
| 16 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 15,0000 |
| 17 | 08-02-409-1 k=0,2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 3,0000 |
| 18 | Pret furnizor | Teava din PVS diam. 16 mm | m | 300,0000 |
| 19 | 08-02-411-1k=0,2man | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,2500 |
| 20 | Pret furnizor | Furtun metalic diam. 25 mm | m | 25,0000 |
| 21 | 08-02-407-3 k=0,2man | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,0100 |
| 22 | Pret de piata | Teava din otel diam. 50 mm | m | 0,5000 |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0020 |
| 24 | 11-03-001-02 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 ( установка модулей порошкового пожаротушения Тунгус ) | buc | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Semnalizarea de paza |  |  |
| 25 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( dicpozitiv de receptie si control de paza, tip PC-585 ) | buc | 2,0000 |
| 26 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar ( tastatura PC-1555 RK ) | 10 buc | 0,2000 |
| 27 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( sursa de alimentare de rezerva РИП 7Ah ) | buc | 2,0000 |
| 28 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( baterie acumulatoare 12В, 7 А/ч ) | buc | 4,0000 |
| 29 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( ИК detector de miscare de tipul SWAN Quad ) | buc | 1,0000 |
| 30 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ( detector combinat ( geam spart + de miscare ) | buc | 1,0000 |
| 31 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ( detector de contact magnetic ) | buc | 5,0000 |
| 32 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv de alarma optico-sonor ) | buc | 2,0000 |
| 33 | 10-01-055-02 k=0,2 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 1,6000 |
| 34 | Pret de piata | Cablu CQR 6x0,22 mm | m | 160,0000 |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2000 |
| 36 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 20,0000 |
| 37 | 08-02-409-1 k=0,2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 1,4000 |
| 38 | Pret furnizor | Teava din PVS diam. 16 mm | m | 140,0000 |
| 39 | 08-02-411-1 k=0,2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,2500 |
| 40 | Pret furnizor | Furtun metalic diam. 25 mm | m | 25,0000 |
| 41 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0020 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Сentrala convencionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 SmartLina 020-4 | buc | 1,0000 |
| 43 | Pret furnizor | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z | buc | 0,0000 |
| 44 | Pret furnizor | Baterii acumulatoare 12В, 7 А/ч | buc | 2,0000 |
| 45 | Pret furnizor | Detector optic de fum ID100 | buc | 7,0000 |
| 46 | Pret furnizor | Detector optic termic ID200 | buc | 22,0000 |
| 47 | Pret furnizor | Baza de montare pentru detector ЕВ0010 | buc | 28,0000 |
| 48 | Pret furnizor | Declantator manual de semnalizare incendiu IC0020 | buc | 12,0000 |
| 49 | Pret furnizor | Dispozitiv optico-sonor de alarma exterior | buc | 1,0000 |
| 50 | Pret furnizor | Dispozitiv optico-sonor de alarma interior IS0020RE | buc | 1,0000 |
| 51 | Pret furnizor | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 2,0000 |
| 52 | Pret furnizor | Modul cu releu | buc | 1,0000 |
| 53 | Pret furnizor | Rezistor | buc | 9,0000 |
| 54 | Pret furnizor | Модуль порошкового пожаротушения Тунгус | buc | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Semnalizarea de paza |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Dicpozitiv de receptie si control de paza, tip PC-585 | buc | 2,0000 |
| 56 | Pret furnizor | Tastatura, tip PC-1555 RK | buc | 2,0000 |
| 57 | Pret furnizor | Sursa de alimentare de rezerva РИП 7 Ah | buc | 2,0000 |
| 58 | Pret furnizor | Baterie acumulatoare 12В, 7 А/ч | buc | 4,0000 |
| 59 | Pret furnizor | ИК detector de miscare de tipul SWAN Quad | buc | 1,0000 |
| 60 | Pret furnizor | Detector combinat ( geam spart + de miscare ) | buc | 1,0000 |
| 61 | Pret furnizor | Detector de contact magnetic | buc | 5,0000 |
| 62 | Pret furnizor | Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14 VDC, 250 mA, 110 db/m | buc | 2,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-1-8

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Echipament de putere ЩС-5 |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩРн-24, IP 54 ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/20A ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/6A ) | buc | 9,0000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/В/6A ) | buc | 3,0000 |
| 5 | 08-03-530-4k=0,2 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ( Demaror magnetic ПМА 026, Uкат=220B, Iнэ=0,2А ) | buc | 4,0000 |
| 6 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabluri |  |  |
| 7 | 08-02-148-1k=0,3man | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,9000 |
| 8 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 | m | 62,0000 |
| 9 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2 | m | 28,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 10 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0300 |
| 11 | Pret de piata | Intrerupator monopolar 10A, 250V | buc | 3,0000 |
| 12 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0300 |
| 13 | Pret furnizor | Priza 10A, 250V | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Iluminare |  |  |
| 14 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 0,0100 |
| 15 | Pret furnizor | Corp de iluminat NBT11F115 | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,0200 |
| 17 | Pret furnizor | Corp de iluminat ЛПП-05УЕх-2х18 ( взрывозащищенный ) | buc | 1,0000 |
| 18 | Pret furnizor | Corp de iluminat LZ-2x18 | buc | 1,0000 |
| 19 | Pret de piata | Лампа люминисцентная ЛБ-18Вт | buc | 4,0000 |
| 20 | Pret de piata | Лампа люминесцентная компактная | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 21 | Pret furnizor | Bloc de comanda ЩРн-24, IP 54 | buc | 1,0000 |
| 22 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A | buc | 1,0000 |
| 23 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/6A | buc | 9,0000 |
| 24 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/6A | buc | 3,0000 |
| 25 | Pret de piata | Demaror magnetic ПМA026, Uкат=220B, Iнэ=0,2А | buc | 4,0000 |
| 26 | Pret furnizor | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-23 У3 | buc | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-1-9

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Трубопроводы |  |  |
| 1 | TfE04C | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымоотводящий патрубок ф100/60 мм THERM | buc | 2,000 |
| 2 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45х3,0 mm, ГОСТ 10704-91* | m | 28,000 |
| 3 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x3,0mm ГОСТ 10704-91* | m | 22,000 |
| 4 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x3,0мм ГОСТ 10704-91* | m | 8,000 |
| 5 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм , ГОСТ 10704-91* | m | 22,000 |
| 6 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 24,000 |
| 7 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 58,000 |
| 8 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 24,000 |
| 9 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 58,000 |
| 10 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 9,840 |
|  |  | Capitolul 1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения |  |  |
| 11 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм, ГОСТ 3262-75* | m | 12,000 |
| 12 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,5мм, ГОСТ 3262-75* | m | 10,000 |
| 13 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 22,000 |
| 14 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 22,000 |
| 15 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 2,640 |
|  |  | Capitolul 1.3. Теплоизоляционные материалы |  |  |
| 16 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм | m2 | 15,000 |
| 17 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66 | m2 | 20,520 |
| 18 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 | 0,561 |
|  |  | Capitolul 1.4. Трубопроводная арматура |  |  |
| 19 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду40мм , 15с27нж ) | buc | 2,000 |
| 20 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1) | buc | 1,000 |
| 21 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1) | buc | 1,000 |
| 22 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч14п) | buc | 1,000 |
| 23 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч8п2) | buc | 9,000 |
| 24 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2 | buc | 7,000 |
| 25 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2 | buc | 13,000 |
| 26 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2) | buc | 2,000 |
| 27 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п) | buc | 2,000 |
| 28 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2) | buc | 1,000 |
| 29 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2) | buc | 2,000 |
| 30 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20 | buc | 2,000 |
| 31 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа МАТIC Danfoss) | buc | 2,000 |
| 32 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss | buc | 4,000 |
| 33 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов |  |  |
| 34 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры) | kg | 4,860 |
| 35 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/45 | buc | 10,000 |
| 36 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/38 | buc | 6,000 |
| 37 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/25 | buc | 7,000 |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45х45х5) | kg | 35,000 |
| 39 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32х32х4) | kg | 30,000 |
| 40 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм) | kg | 12,000 |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швелер стальной 20П, 4м) | kg | 18,400 |
| 42 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,100 |
| 43 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Оборудование |  |  |
| 44 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настеный водогрейный Q=28 кВт (0,0198 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM 28 TCL" | buc | 2,000 |
| 45 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, Насос сетевой воды A12-2. 1 раб,1 резерв. "Biral" | buc | 2,000 |
| 46 | IC48B | Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, Гидравлический разделитель пропускной способностью 2,0 м3/ч "Termona" Чехия | buc | 1,000 |
| 47 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель вертикальный V=200л, Р=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1232" "VAREM" Италия | buc | 2,000 |
| 48 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Pompa de circulatia (contur incalzirea) 1 de lucru,1 rezerv."Biral" Elvetia A16-2 | buc | 2,000 |
| 49 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Бак расширительный V= 50л | buc | 1,000 |
| 50 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф40, Ру 0.6 МПА | buc | 1,000 |
| 51 | IA39D.F | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, ( Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Antical-Medium" ) | buc | 2,000 |
| 52 | IA39D.F1 | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 " | buc | 1,000 |
| 53 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru de apа, DN25, PN16 bar | buc | 3,000 |
| 54 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель вертикальный V=150л, Р=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1231" Италия | buc | 1,000 |
| 55 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Расширительный бак контура горячей воды вертикальный , VEC 12V , "Varem ". Италия | buc | 1,000 |
| 56 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос циркуляционный для горячего водоснабжения АХ 10-1 | buc | 2,000 |
| 57 | IA42B | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Ру 16 AID 065-4212 Danfoss Дания) | buc | 1,000 |
| 58 | ID03C | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф25, с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss") | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Закладные детали для установки КИПиА |  |  |
| 59 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры Д 14-38 ЗК4-2-87 | buc | 7,000 |
| 60 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на прямых участках) | buc | 5,000 |
| 61 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90 (на угловых участках) | buc | 11,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 62 | Preturi firmei | Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=23 кВт, "THERMONA" (Чехия) "THERM 23 TLX. A" | buc | 2,000 |
| 63 | Pretul firmei | Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=1.19 м3/ora; Н=2.6 m,N=8...33W 1 de lucru,1 rezerv."Biral" A12-2 | buc | 2,000 |
| 64 | Preturi firmei | Гидровлический разделитель пропускной способностью 2.0 м3/ч "Termona" Чехия | buc | 1,000 |
| 65 | Pretul firmei | Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=50 л, Р=5 бар "VAREM"41 BEO50 Италия | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul firmei | Грязевик (фильтр) Ф40, Ру1,6 МПА "Danfoss" | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul firmei | Противонакипное магнитное устройство "Antical - medium" | buc | 2,000 |
| 68 | Pretul firmei | Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 " | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul firmei | Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА "Danfoss" | buc | 3,000 |
| 70 | Pretul firmei | Емкостной водонагреватель вертикальный V=150л, Р=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1231" Италия | buc | 1,000 |
| 71 | Pretul firmei | Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=12л, Ру=6 бар VEC 12V , "Varem ". Италия | buc | 1,000 |
| 72 | Pretul firmei | Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qр=0,1 м3/час; Нр=3,0 м, с электродвигателем N=4-21 кВт Фирма "Biral" AX 10-1 | buc | 2,000 |
| 73 | Pretul firmei | Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 15 мм,,Кvs=4 м3/час AID 065-4212 (AVD) | buc | 1,000 |
| 74 | Pretul firmei | Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф25, Kуч=16м3/час с электроприводом типа AMV-35, Pу1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss" | buc | 1,000 |

| Deviz local № 3-2 | Sopron |
| --- | --- |
| Deviz local № 4-1 | Alimentarea cu energie electrica |
| Deviz local № 5-1 | Pavare |
| Deviz local № 6-1 | Retele exterioare de alimentare cu apa |
| Deviz local № 6-2 | Retele exterioare de canalizare |
| Deviz local № 6-3 | Retele exterioare de gaze |
| Deviz local № 7-1 | Sistematizarea pe verticala |
| Deviz local № 7-2 | Amenajarea teritoriului |
| Deviz local № 7-3 | Perete de sprijin |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | 47-02-039-5 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 m pe soluri mijlocii | 100 buc | 0,100 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,800 |
| 3 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 12,000 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,530 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 3,520 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 39,200 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 39,200 |
|  |  | Capitolul 2. Elemente din beton |  |  |
| 8 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton B3.5 | m3 | 0,500 |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 10,800 |
| 10 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты Fm1,2 из бетона В15) | m3 | 4,500 |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты Fm1 из бетона В15) conexiunea cu zud de sprijin | m3 | 1,500 |
| 12 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты) | kg | 15,000 |
| 13 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=8мм, уложенная в одиночные фундаменты) | kg | 27,000 |
| 14 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Болт 2,1 М16*500 | kg | 58,200 |
|  |  | Capitolul 3. Constructii metalice |  |  |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) mortar M150 t 50 mm | m2 | 2,400 |
| 16 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) se adauga 20 mm mortar M150 se adauga | m2 | 2,400 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные stilpi din teava | kg | 1 165,960 |
| 18 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,200 |
| 19 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 betonara stilpilor cu fundamente | m3 | 0,900 |
| 20 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv din teava. cornier | t | 2,890 |
| 21 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. HC57-750-0.8 | m2 | 135,000 |
| 22 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t | 4,052 |
| 23 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t | 4,052 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Traseu retelei 0.4 kV |  |  |
| 1 | TsC03B3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,920 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 149,000 |
| 3 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 149,000 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,430 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 70,950 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,430 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Traseu retelei 10 kV |  |  |
| 7 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 43,000 |
| 8 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 33,000 |
| 9 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 33,000 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,100 |
| 11 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 16,500 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Traseu iluminare |  |  |
| 13 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 34,000 |
| 14 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 26,000 |
| 15 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 26,000 |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,080 |
| 17 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 13,200 |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,080 |
|  |  | Capitolul 1.2. Punctie sub drum ( прокол под дорогой ) |  |  |
| 19 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II ( приямок приемный ) | 100 m3 | 0,500 |
| 20 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II ( приямок рабочий ) | 100 m3 | 1,100 |
| 21 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu ( приямок для сборки звеньев и приямок для откачки воды ) | m3 | 8,730 |
| 22 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 1,690 |
| 23 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | buc | 1,000 |
| 24 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | m | 14,000 |
| 25 | IzA10B | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit | m2 | 4,400 |
| 26 | IzL02A | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala | m2 | 4,400 |
| 27 | AcA11B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. ( протаскивание труб через футляр ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Conducte din tevi |  |  |
| 28 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,024 |
| 29 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,116 |
|  |  | Capitolul 1.4. Iluminare |  |  |
| 30 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 0,215 |
| 31 | Pret furnizor | Опора металлическая высотой 5 м с наружным диаметром в верхней части 60 мм | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retele 10 kV |  |  |
| 32 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,400 |
| 33 | Pret furnizor | Nisip | m3 | 10,000 |
| 34 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 1,500 |
| 35 | Pret furnizor | Cablu АAШв-10 3x95 mm2 | m | 150,000 |
| 36 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,400 |
| 37 | Pret furnizor | Caramida | buc | 1 160,000 |
| 38 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,000 |
| 39 | Pret furnizor | Муфта соединительная для кабеля 10кВ сечением 3х95 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Retele 0.4 kV |  |  |
| 40 | 08-01-007-2 K=0.5 | Demontarea transformator de tensiune, kV: 110 ( K=0.5 ) | set | 1,000 |
| 41 | 08-01-007-3 | Transformator de tensiune, kV: 160 ( numai lucrari de montare ) | set | 1,000 |
| 42 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 2,000 |
| 43 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( siguranta Inom - 200 A ) | buc | 6,000 |
| 44 | 08-03-524-6 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 A | buc | 1,000 |
| 45 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( siguranta, Inom - 63 A ) | buc | 6,000 |
| 46 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( siguranta, Inom - 160 A ) | buc | 6,000 |
| 47 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 6,200 |
| 48 | 408-93 | Nisip | m3 | 43,000 |
| 49 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 2,450 |
| 50 | Pret furnizor | Cablu АПвББШп-1 4x95 mm2 | m | 215,000 |
| 51 | Pret furnizor | Cablu АBББШп-1 4x95 mm2 | m | 30,000 |
| 52 | 08-02-141-5 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 9 kg | 100 m | 4,500 |
| 53 | Pret furnizor | Cablu АПвББШп-1 4x185 mm2 | m | 450,000 |
| 54 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |
| 55 | Pret furnizor | Cablu АBВГгн-1 4x16 mm2 | m | 10,000 |
| 56 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 6,000 |
| 57 | Pret furnizor | Заделка концевая для кабеля 1 кВ сеч. 4х95 мм2 | buc | 6,000 |
| 58 | 08-02-163-3 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,000 |
| 59 | Pret furnizor | Заделка концевая для кабеля 1 кВ сеч. 4х185 мм2 | buc | 2,000 |
| 60 | 08-02-407-19 | Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,140 |
| 61 | Pret furnizor | Teava din otel diam. 100 mm | m | 14,000 |
| 62 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 6,200 |
| 63 | Pret furnizor | Caramida | buc | 5 150,000 |
| 64 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m | 0,400 |
|  |  | Capitolul 2.3. Retele exteriore de iluminare |  |  |
| 65 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,100 |
| 66 | 408-93 | Nisip | m3 | 8,000 |
| 67 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 1,600 |
| 68 | Pret furnizor | Cablu АBББШв-1 3x10 mm2 | m | 160,000 |
| 69 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,300 |
| 70 | Pret furnzor | Cablu BBГнг-3х1,5 мм2 | m | 30,000 |
| 71 | 08-02-369-4 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, "Sfera coronata" | buc | 5,000 |
| 72 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,100 |
| 73 | Pret furnizor | Caramida | buc | 915,000 |
| 74 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare | buc | 5,000 |
| 75 | Pret furnizor | Коробка ответвительная в цоколе oпоры с автоматом 1А | buc | 5,000 |
| 76 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A ) | buc | 1,000 |
| 77 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A | buc | 1,000 |
| 78 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( fotorele ) | buc | 1,000 |
| 79 | Pret de piata | Fotorele | buc | 1,000 |
| 80 | 08-01-001-2 | Montarea invertor de curent on-grid S5-GR3P30K | buc | 1,000 |
| 81 | 11-04-008-05 | Montarea PANOURI SOLARE CS7L-MS 600W | buc | 50,000 |
| 82 | 08-02-419-1 | Montarea sistem de fixare p-u module (profil metalic 41*41*1,5mm-40buc, elemente de imbinare a profilelor 35x21x1,5mm ,l=200, scoabe laterale L1 -20set , set scoabe intermediara -20buc )-conductor de iluminat, pe constructii instalate | 100 m | 4,000 |
| 83 |  | Sistem de fixare p-u module -profil metalic 41*41*1,5mm-40buc, elemente de imbinare a profilelor 35x21x1,5mm ,l=200, scoabe laterale L1 -20set , set scoabe intermediara -20buc | set | 1,000 |
| 84 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,000 |
| 85 | Pret furnzor | Cablu KBE 4mm -rosu | m | 150,000 |
| 86 | Pret furnzor | Cablu KBE 4mm -negru | m | 150,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Retea 0.4 kV |  |  |
| 87 | Pret furnizor | Intrerupator cu pirghie 250A | buc | 2,000 |
| 88 | Pret furnizor | Siguranta fuzibila, Iн=200А | buc | 6,000 |
| 89 | Pret furnizor | Cutie de putere cu 2 intrerupatoare de pirghie 400 A | buc | 1,000 |
| 90 | Pret furnizor | Siguranta fuzibila, Iн=160А | buc | 6,000 |
| 91 | Pret furnizor | Siguranta fuzibila, Iн=63А | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Retele exteriore de iluminare |  |  |
| 92 | Pret furnizor | Corp de iluminat "Sfera coronata" | buc | 5,000 |
| 93 | Pret furnizor | Generator min 24kW in complet | buc | 1,000 |
| 94 | Pret furnizor | Sistem fotovoltaic on-grid 30.75 kWp trifazic, cu PV Premium 20 ani garantie si invertor IMars 10 ani garantie, Puterea instalata: 30.75 kWp, Productie medie: 3100 kWh/luna, Aplicatie monitorizare productie (ECHIPAT CU PANOU BZUM TF-63, dulap metalic TDP , contor ZMG310, INTRERUPATOR AUTOMAT ba47-29/3/C50, Separator Nh-Latr/3/63A, siguranta fuzbile 63A, invertor on-grid S5-GR3P30K, PANOURI SOLARE CS7L-MS 600W – 50buc ) | set | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Imbracaminti si pavaje |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Acoperirea din beton asfaltic S=770m2 |  |  |
| 0 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip t 20cm | m3 | 66,000 |
| 1 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t 24cm | m3 | 184,800 |
| 2 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 770,000 |
| 3 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 770,000 |
| 4 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 230,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Acces din placa de beton t 60 mm S=1840m2 |  |  |
| 5 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip t 20cm | m3 | 368,000 |
| 6 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t 15 cm | m3 | 276,000 |
| 7 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части) | m3 | 184,000 |
| 8 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat T 60 MM asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Bobina 8cm | m2 | 1 840,000 |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 170,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Trotuar din placa de beton t 40 mm S=130m2 |  |  |
| 10 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip 20cm | m3 | 26,000 |
| 11 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) caramida 4cm | m2 | 130,000 |
| 12 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 20,000 |
| 13 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 65,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Capitotul 1. Retele exterioara de apa |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Capitolul 2.1. Lucrari terasamente. |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,1000 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение) | 100 m3 | 0,0760 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка , приямки ) | m3 | 7,0000 |
| 4 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 2,2460 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Подсыпка песком ) | m3 | 2,6000 |
| 6 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (для обратной засыпки) | 100 m3 | 2,1650 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,0000 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 13,0000 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,0350 |
| 10 | TsD06B | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 | 2,0350 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт | 100 m3 | 0,0810 |
| 12 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 14,1750 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,0810 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Capitolul 1.1.2 Nod cu apometru |  |  |
| 14 | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 50 мм) | buc | 1,0000 |
| 15 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (ответные фланцы для клапана пружинного) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Capitolul 1.1.3 Conducte si accesorii |  |  |
| 16 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Футляр из полиэтиленовой трубы PN4 d160mm | m | 20,0000 |
| 17 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de PE100 PN16 d= 63 mm. | m | 27,0000 |
| 18 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 PN16 d= 75mm. | m | 40,0000 |
| 19 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100 PN16 | m | 5,0000 |
| 20 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.Монтаж фитингов ( Отвод полиэтиленовый 45гр.d=63мм) | buc | 2,0000 |
| 21 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.Монтаж фитингов ( Отвод полиэтиленовый 60гр.d=75мм) | buc | 1,0000 |
| 22 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.Муфта переходная ПЕ d=63x100мм | buc | 1,0000 |
| 23 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.Тройник полиэтиленовый SDR 11 ПЕ d=63мм | buc | 1,0000 |
| 24 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.Тройник полиэтиленовый SDR 11 ПЕ d=110мм | buc | 1,0000 |
| 25 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 1,0000 |
| 26 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Упор бетонный | m3 | 0,0500 |
| 27 | RpAcH29A | Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 50-80 mm ( | m | 67,0000 |
| 28 | RpAcH29B | Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 100-125 mm | m | 5,0000 |
| 29 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm . 63-75mm | m | 67,0000 |
| 30 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm d 110mm | m | 5,0000 |
| 31 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая d=100mm | buc | 1,0000 |
| 32 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 3,0000 |
| 33 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение диаметр 100 мм) | buc | 3,0000 |
| 34 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая d=65mm | buc | 1,0000 |
| 35 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65mm | buc | 2,0000 |
| 36 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение диаметр 65 мм) | buc | 2,0000 |
| 37 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая d=50mm | buc | 1,0000 |
| 38 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm | buc | 2,0000 |
| 39 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение диаметр 50мм) | buc | 2,0000 |
| 40 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец адаптер Д=100мм) | buc | 3,0000 |
| 41 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец адаптер Д=75мм) | buc | 2,0000 |
| 42 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец адаптер Д=63мм) | buc | 2,0000 |
| 43 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Втулка под фланец ПЭ 100 , ф50 | buc | 2,0000 |
| 44 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Втулка под фланец ПЭ 100 , ф65 | buc | 2,0000 |
| 45 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Втулка под фланец ПЭ 100 , ф110 | buc | 2,0000 |
| 46 | AcB07A | Montarea dispozitivelor de actionare manuala a vanelor cu demultiplicator, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Установка штока, диаметр задвижки 100 мм) | buc | 1,0000 |
| 47 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугунного ковера) | buc | 1,0000 |
| 48 | RpAcA30A | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 200-300 mm для врезки в сущ сеть д 100-300 | buc | 2,0000 |
| 49 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm | piesa | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Capitolul 1.2.5.Camine |  |  |
| 50 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,4400 |
| 51 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-15 | buc | 1,0000 |
| 52 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-15-9 | buc | 1,0000 |
| 53 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-15-6 | buc | 1,0000 |
| 54 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1 | buc | 1,0000 |
| 55 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 56 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ7-3(0,05 m3) | buc | 1,0000 |
| 57 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 1,2000 |
| 58 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel С1-01 | kg | 19,4000 |
| 59 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Лестницы) | t | 0,0194 |
| 60 |  | Capacul cu rama din fonta Л | buc | 2,0000 |
| 61 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 0,1500 |
| 62 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 1,5000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Nod cu apometru |  |  |
| 63 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm (Contor de apa SW-K diametrul de -50mm) | buc | 1,0000 |
| 64 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Nod cu apometru |  |  |
| 65 | Pret de piata | Комбинированный счетчик Ф 50/15 SW-K | buc | 1,0000 |
| 66 | Pret de piata | Filtru pentru apa potabila, diametru de 50 mm | buc | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Capitotul 1. Lucrari de constructie. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Capitotul 1.2 Retele exterioara de canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Capitolul 2.1. Lucrari terasamente. |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,914 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение) | 100 m3 | 0,250 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка ) | m3 | 22,160 |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (приямки и пересечения) | m3 | 3,600 |
| 5 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 7,422 |
| 6 | TsF01C | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 179,360 |
| 7 | TsF01E | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 4,01...6 m, intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 772,400 |
| 8 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Подсыпка песком ) | m3 | 6,800 |
| 9 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (для обратной засыпки) | 100 m3 | 6,794 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 40,760 |
| 11 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 40,760 |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,386 |
| 13 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 6,386 |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт | 100 m3 | 0,628 |
| 15 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 109,900 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,628 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Capitolul 2.2. Conducte si armaturi. |  |  |
| 17 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm -Conducta PVC SN8 d=200mm (гофрированные трубы SR E ISO 9969) | m | 112,000 |
| 18 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж фитингов Тройник полиэтиленовый 200х160мм | buc | 3,000 |
| 19 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж фитингов Патрубок полиэтиленовый 200мм, L=3.5м) | buc | 3,000 |
| 20 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж фитингов Отвод полиэтиленовый 200мм, ) | buc | 3,000 |
| 21 | pret de peata | Banda de semnalizare | m | 112,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Capitolul 3. Caminuri pentru canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3.1. Сamin D=1000mm |  |  |
| 22 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,800 |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД10 | buc | 2,000 |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-9 | buc | 2,000 |
| 25 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1 | buc | 2,000 |
| 26 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1 | buc | 2,000 |
| 27 | CD50I | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale ГОРЛОВИНА КОЛОДЦА | m3 | 0,500 |
| 28 |  | Capacul cu rama din fonta Л | buc | 2,000 |
| 29 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel С1-03 | kg | 32,400 |
| 30 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,032 |
| 31 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 0,300 |
| 32 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3.2. Сamin D=1500mm |  |  |
| 33 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 13,840 |
| 34 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-15) | buc | 5,000 |
| 35 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦ15-9) | buc | 15,000 |
| 36 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1) | buc | 5,000 |
| 37 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ7-3 | buc | 1,000 |
| 38 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-3 | buc | 3,000 |
| 39 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-9 | buc | 6,000 |
| 40 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦО-1) | buc | 5,000 |
| 41 | CD50I | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale ГОРЛОВИНА КОЛОДЦА | m3 | 0,830 |
| 42 |  | Capacul cu rama din fonta Л | buc | 5,000 |
| 43 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel С1-09 | kg | 178,500 |
| 44 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,179 |
| 45 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 0,300 |
| 46 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 3,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Газопровод среднего давления |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Арматура и трубопроводы |  |  |
| 1 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм КШФ-32) | buc | 1,000 |
| 2 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 32 mm | buc | 2,000 |
| 3 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 (2% в том числе на укладку змейкой ) | m | 41,000 |
| 4 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф38х3.0мм, ГОСТ 10704-91*) | m | 3,000 |
| 5 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание) | m | 3,000 |
| 6 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание ) | m | 3,000 |
| 7 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска труб) | m2 | 0,360 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. . УПГ 7 Установка ШГРП на опоре в ограждении (1шт) Обвязка |  |  |
| 8 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 1,000 |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент Ф2 под опору для ШГРП из бетона В12,5) | m3 | 0,070 |
| 10 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 0,250 |
| 11 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc | 1,000 |
| 12 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc | 2,000 |
| 13 | TfA01С1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*) | m | 0,500 |
| 14 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная водогазопроводная ф38мм, ГОСТ 3262-75*) | m | 1,000 |
| 15 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 0,520 |
| 16 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,520 |
| 17 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50 х3 0,8м-1шт, | kg | 1,890 |
| 18 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,002 |
| 19 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,002 |
| 20 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,002 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Ограждение и покрытие площадки УПГ -7 , 1шт |  |  |
| 21 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы -9.42кг, бетон В12.5- 0.35м3 под стойки ф1) | m | 5,700 |
| 22 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) | m2 | 2,100 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )Козырек | kg | 9,890 |
| 24 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,066 |
| 25 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,066 |
| 26 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,066 |
| 27 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (толщ.100 мм) | m3 | 0,470 |
| 28 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм) | m3 | 0,750 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Земляные работы для заземление шкафа (1шт) |  |  |
| 29 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,900 |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,900 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. УПГ-21-2 Бесколодезная установка пол. шарового крана ф40-1шт |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.5.1. поз.1 Колодец |  |  |
| 31 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В 7,5 (Бетонное основание) | m3 | 0,005 |
| 32 | CD54A | Сamine din caramida | m3 | 0,500 |
| 33 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 0,500 |
| 34 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк) | buc | 1,000 |
| 35 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,780 |
| 36 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) | m2 | 6,500 |
|  |  | Capitolul 1.1.5.2. п2 УПГ-6 (ППС-К) |  |  |
| 37 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Ковер) | buc | 1,000 |
| 38 |  | Плата, текстолит А-8, 100х250мм | buc | 1,000 |
| 39 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Труба п/э Д=50 мм) | m | 1,000 |
| 40 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) | m3 | 0,040 |
| 41 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,300 |
| 42 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг Д6 АII) | kg | 2,100 |
| 43 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 | 0,001 |
| 44 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,020 |
| 45 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5) | m2 | 0,400 |
|  |  | Capitolul 1.1.5.3. поз.3 Кран шаровый полиэтиленовый д=40мм |  |  |
| 46 | GD53A1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 50 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor - Кран шаровый полиэтиленовый д=40 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5.4. поз.4 Электросварная муфта д=40мм |  |  |
| 47 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Электросварная муфта д=40мм) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5.5. поз.5 Опора в сборе |  |  |
| 48 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора ф57 мм L=400мм,2шт) | kg | 3,200 |
|  |  | Capitolul 1.1.5.6. п6 Футляр |  |  |
| 49 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=65мм | m | 0,300 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Узел УПГ 16-2 (Д-40) 1 шт Цокольный ввод п/э газопровода |  |  |
| 50 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=100мм | m | 1,000 |
| 51 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 | 0,010 |
| 52 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-1шт, патрубок Д20мм-1шт, кожух 350х450х3-1шт)=3.53кг | kg | 3,530 |
| 53 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,004 |
| 54 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,004 |
| 55 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,004 |
| 56 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm (защитн. п/э футляр)L=1600mm | m | 1,600 |
| 57 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 1,000 |
| 58 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 (2% в том числе на укладку змейкой ) | m | 1,500 |
| 59 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91) | m | 0,500 |
| 60 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,040 |
| 61 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm | buc | 1,000 |
| 62 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 40х32 | buc | 1,000 |
| 63 | ID12A | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm (Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм) | buc | 1,000 |
| 64 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (отмостка щебень толщ.10см) | m3 | 0,010 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Врезка в существующий газопровод ср.давления в ф325 1шт |  |  |
| 65 | TsA05E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu (котлован 1,5х1,5х1,5(h) | m3 | 3,380 |
| 66 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 3,380 |
| 67 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 3,380 |
| 68 | GD14B | Ramificatie de bransament (Врезка) | buc | 1,000 |
| 69 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу | buc | 1,000 |
| 70 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, Переход полиэтилен - сталь Ф40/38,0 мм | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Установка контрольной трубки в ковере - 1 шт |  |  |
| 71 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,300 |
| 72 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,200 |
| 73 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) | m3 | 0,040 |
| 74 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 0,460 |
| 75 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ) | kg | 2,100 |
| 76 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare ( Ковер) | buc | 1,000 |
| 77 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,050 |
| 78 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба РЕ 80 32х3,0 SDR11) | m | 1,000 |
| 79 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Заглушка съемная п/э Д=50м) | buc | 1,000 |
| 80 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Гравий строительный)) | m3 | 0,050 |
| 81 | GD52H | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 200 mm (Кожух (полуцилиндр) из п/э трубы Д=200мм) | m | 0,350 |
| 82 | DE12A | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Отмостка из асфальтобетона толщ. от 0 до 150 мм0,75 К=0,38) | m2 | 0,480 |
|  |  | Capitolul 1.1.9. Узел УПГ-30-2 Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф40, в футляре Д=75х6,8, L=2,0м, 1+2шт=3шт |  |  |
| 83 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 3,000 |
| 84 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 75 mm (Защитная п/этиленовая труба L=2,0м ф75,X6.8. 3шт) | m | 6,000 |
| 85 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр п/э Д=110 SDR17.6 ) | m | 13,500 |
| 86 |  | Полимерная липкая лента | m | 30,000 |
| 87 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 | 1,800 |
|  |  | Capitolul 1.1.10. Узел УПГ-31-2 Пересечение существующего водопровода, канализации с полиэтиленовым газопроводом Ф40, в футляре Д=75х6,8, L=2,5м, 2шт |  |  |
| 88 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 2,000 |
| 89 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Защитная п/этиленовая труба L=2,5м ф75х6,8, 2шт) | m | 5,000 |
| 90 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 | 1,200 |
|  |  | Capitolul 1.2. Газопровод низкого давления |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Арматура и трубопроводы |  |  |
| 91 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 (2% в том числе на укладку змейкой ) | m | 66,000 |
| 92 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм КШФ-32) | buc | 1,000 |
| 93 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 32 mm | buc | 2,000 |
| 94 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie ( Газопровод из стальных электр. труб Ду32х3.5мм, ГОСТ 10704-91*) | m | 5,000 |
| 95 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание) | m | 5,000 |
| 96 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание ) | m | 5,000 |
| 97 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска труб) | m2 | 0,600 |
| 98 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Отвод 90* ф40 РЕ100 SDR11) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Узел УПГ 16-2 (Д-40) 2 шт Цокольный ввод п/э газопровода,2шт |  |  |
| 99 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=100мм | m | 2,000 |
| 100 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 | 0,020 |
| 101 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-2шт, патрубок Д20мм-2шт, кожух 350х450х3-2шт)=3.53кг | kg | 7,060 |
| 102 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,007 |
| 103 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,007 |
| 104 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,007 |
| 105 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm (защитн. п/э футляр)L=1600mm | m | 3,200 |
| 106 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 2,000 |
| 107 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 (2% в том числе на укладку змейкой ) | m | 3,000 |
| 108 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91) | m | 1,000 |
| 109 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,080 |
| 110 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm | buc | 2,000 |
| 111 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 40х32 | buc | 2,000 |
| 112 | ID12A | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm (Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм) | buc | 2,000 |
| 113 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (отмостка щебень толщ.10см) | m3 | 0,020 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Земляные работы |  |  |
| 114 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,870 |
| 115 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu . | m3 | 2,700 |
| 116 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка мягким грунтом вручную) | m3 | 17,970 |
| 117 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.) | 100 m3 | 0,720 |
| 118 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | 0,720 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 119 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h Монтаж шкафных газорегуляторных пунктов ШГРП с 2-мя регулятором давления газа | buc | 1,000 |
| 120 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (Фильтр газовый к шкафам) | buc | 1,000 |
| 121 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Ф20мм 1шт=3м) | 10 buc | 0,150 |
| 122 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (Ф20мм) | 100 m | 0,100 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 123 | pretul firmei | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h -Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с 2-мя регулятором давления газа FRG/2MB "Стандарт" ду15 с фильтром | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Rigola |  |  |
| 1 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы ) | 100 m3 | 0,250 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 9,900 |
| 3 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (канава из бетона В15) | m3 | 15,840 |
| 4 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m3 | 2,400 |
|  |  | Capitolul 1.2. Scara |  |  |
| 5 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 1,500 |
| 6 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,350 |
| 7 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) | m2 | 12,800 |
| 8 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B12,5 | m3 | 4,800 |
| 9 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 9,320 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,050 |
|  |  | Capitolul 1.3. Spatii verzi |  |  |
| 11 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 10,200 |
| 12 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 10,200 |
| 13 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 2,400 |
|  |  | Capitolul 1.4. Ingradirea |  |  |
| 14 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 10,000 |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 5,000 |
| 16 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C15 | m3 | 5,000 |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,050 |
| 18 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat,inclusiv porti si portite model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat 234ml Panou h-1,55m L-2,5m 93шт D-3,3mm zincat,Stilp ЕСО 15 L-2m 61х35-96buc,Element de fixare Standard zincat-2886buc, 2430226103294-resurs cu pret 0,00 lei, | kg | 2 200,000 |
| 19 | RpDE12A ad | Montarea (plantarea) stilpilor slagbaum in localitati | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. FAM |  |  |
| 20 | TsH91A | Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках) | buc | 4,000 |
| 21 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 22 | Pret firma | Скамья Mobilier Novator 4104 | buc | 4,000 |
| 23 | Pret firma | Cos de gunoi "Artmet" | buc | 2,000 |
| 24 | Pret firma | Контейнер для мусора "Artmet"3 | buc | 3,000 |
| 25 | Pret firma | Bariera automata cu sina telescopica de la 4 pana la 6 metri. | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Землянные работы |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал) | 100 m3 | 1,020 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную) | m3 | 5,000 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.) | 100 m3 | 0,450 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | 0,450 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением) | m3 | 2,000 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, к=0,85) | 100 m3 | 0,600 |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 102,000 |
| 8 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) | 100 m3 | 0,600 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,600 |
|  |  | Capitolul 2. Фундаменты |  |  |
| 10 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 13,880 |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 360,000 |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 | 81,000 |
| 13 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм) | kg | 829,600 |
| 14 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=10мм) | kg | 312,800 |
| 15 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А3 д=10мм) | kg | 1 704,600 |
| 16 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)каркас из арматуры | kg | 484,840 |
| 17 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) установка дрен трубки д 57*3 | kg | 48,000 |
| 18 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 180,000 |
| 19 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 115,200 |
| 20 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) | m3 | 15,000 |
| 21 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Заполнение глиной, с утрамбовкой слоев ручными средствами) | m3 | 24,000 |
| 22 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 56,100 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)