| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1 . Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XT-2000i, Sysmex |
| 1.1Piercer Set No.1 p/u XT-2000i |  |  |  |  |  |  |
| 1.2Piston Unit No.2 Assy p/u XT-2000i |  |  |  |  |  |  |
| 1.3Hand Clipper S No.4 Assy p/u XT-2000i |  |  |  |  |  |  |
| 1.4Rubber plate No.39 p/u XT-2000i |  |  |  |  |  |  |
| 1.5Tube Pharmed BPT 1/4X1/8 p/u XT-2000i |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.Garnitură din cauciuc pentru ușă compatibilă cu autoclavul de model OT 100V, Nuve. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.Filtru antibacterian/antiviral, 8mm, hidrofob pentru aspiratoare chirurgicale |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4.Bec halogen 6V 20W, G4 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5.Bloc de alimentare pentru cântar nou nascuți 9V, 500mA |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6.Manșetă pentru tensiometru mecanic 22-42 cm |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7.Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Melag Vacuklav 23 B+ |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8.Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9.Filtre hepa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10.Acumulator compatibil cu defibrilator Saver One P |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11.Cablu de pacient compatibil cu ECG de model Edan SE-3 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12.Electrozi pentru dispozitiv de ionoforeza IONO BASE PLUS |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13.Electrozi pentru dispozitiv stimulare magnetica MAGNETO 2-Plus Line |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14.Electrozi pentru dispozitiv fizioterapeutic Neurodyn |  |  |  |  |  |  |
| Lot 15.Set de electrozi cu fir de conectare, compatibil cu dispozitivul de fizioterapie de model UVC-60 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 16.Pompă pentru tensiometru mecanic cu supapă |  |  |  |  |  |  |
| Lot 17.Rezonator compatibil cu dispozitivul fizioterapeutic de model Iskra -1. Frecvența – 110KHz, diametru 3,5cm, lungime fir min. 1,4 metri. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 18.Bec xenon, XL 3.5V, cod 10608, compatibil cu oto-oftalmoscop Ri-Former, Riester |  |  |  |  |  |  |
| Lot 19.Bec halogen 3,5V, cod 10599, compatibil cu oto-oftalmoscop Ri-Former, Riester |  |  |  |  |  |  |
| Lot 20.Furtun din cauciuc pentru tensiometre mecanice |  |  |  |  |  |  |
| Lot 21.Capac endoscopic MH-533 compatibil cu videogastroscop de model GIF-Q165, Olympus. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 22.Senzori pentru menținerea nivelului apei, compatibili cu autoclavul de model Nuve OT 100V |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33140000-3 Lot1. Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XT-2000i, Sysmex 1.Piercer Set No.1 p/u XT-2000i Bucata 1 2.Piston Unit No.2 Assy p/u XT-2000i Bucata 1 3.Hand Clipper S No.4 Assy p/u XT-2000i Bucata 1 4.Rubber plate No.39 p/u XT-2000i Bucata 2 5.Tube Pharmed BPT 1/4X1/8 p/u XT-2000i Bucata 1 Lot 2.Garnitură din cauciuc pentru ușă compatibilă cu autoclavul de model OT 100V, Nuve. Bucata 1 Lot 3.Filtru antibacterian/antiviral, 8mm, hidrofob pentru aspiratoare chirurgicale Bucata 20 Lot 4.Bec halogen 6V 20W, G4 Bucata 15 Lot 5.Bloc de alimentare pentru cântar nou nascuți 9V, 500mA Bucata 10 Lot 6.Manșetă pentru tensiometru mecanic 22-42 cm Bucata 15 Lot 7.Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Melag Vacuklav 23 B+ Bucata 3 Lot 8.Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 Bucata 3 Lot 9.Filtre hepa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 Bucata 5 Lot 10.Acumulator compatibil cu defibrilator Saver One P Bucata 1 Lot 11.Cablu de pacient compatibil cu ECG de model Edan SE-3 Bucata 2 Lot 12.Electrozi pentru dispozitiv de ionoforeza IONO BASE PLUS Bucata 2 Lot 13.Electrozi pentru dispozitiv stimulare magnetica MAGNETO 2-Plus Line Bucata 6 Lot 14.Electrozi pentru dispozitiv fizioterapeutic Neurodyn Bucata 4 Lot 15.Set de electrozi cu fir de conectare, compatibil cu dispozitivul de fizioterapie de model UVC-60 Bucata 4 Lot 16.Pompă pentru tensiometru mecanic cu supapă Bucata 10 Lot 17.Rezonator compatibil cu dispozitivul fizioterapeutic de model Iskra -1. Frecvența – 110KHz, diametru 3,5cm, lungime fir min. 1,4 metri. Bucata 3 Lot 18.Bec xenon, XL 3.5V, cod 10608, compatibil cu oto-oftalmoscop Ri-Former, Riester Bucata 10 Lot 19. Bec halogen 3,5V, cod 10599, compatibil cu oto-oftalmoscop Ri-Former, Riester Bucata 10 Lot 20.Furtun din cauciuc pentru tensiometre mecanice Metri 20 metri Lot 21.Capac endoscopic MH-533 compatibil cu videogastroscop de model GIF-Q165, Olympus. Bucata 1 Lot 22.Senzori pentru menținerea nivelului apei, compatibili cu autoclavul de model Nuve OT 100V Bucata (set) 1 set TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |