| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot 1 . Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XT-2000i, Sysmex |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Piercer Set No.1 p/u XT-2000i |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2Piston Unit No.2 Assy p/u XT-2000i |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3Hand Clipper S No.4 Assy p/u XT-2000i |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4Rubber plate No.39 p/u XT-2000i |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5Tube Pharmed BPT 1/4X1/8 p/u XT-2000i |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.Garnitură din cauciuc pentru ușă compatibilă cu autoclavul de model OT 100V, Nuve. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.Filtru antibacterian/antiviral, 8mm, hidrofob pentru aspiratoare chirurgicale |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4.Bec halogen 6V 20W, G4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5.Bloc de alimentare pentru cântar nou nascuți 9V, 500mA |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6.Manșetă pentru tensiometru mecanic 22-42 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7.Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Melag Vacuklav 23 B+ |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8.Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9.Filtre hepa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10.Acumulator compatibil cu defibrilator Saver One P |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11.Cablu de pacient compatibil cu ECG de model Edan SE-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12.Electrozi pentru dispozitiv de ionoforeza IONO BASE PLUS |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13.Electrozi pentru dispozitiv stimulare magnetica MAGNETO 2-Plus Line |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14.Electrozi pentru dispozitiv fizioterapeutic Neurodyn |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 15.Set de electrozi cu fir de conectare, compatibil cu dispozitivul de fizioterapie de model UVC-60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 16.Pompă pentru tensiometru mecanic cu supapă |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 17.Rezonator compatibil cu dispozitivul fizioterapeutic de model Iskra -1. Frecvența – 110KHz, diametru 3,5cm, lungime fir min. 1,4 metri. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 18.Bec xenon, XL 3.5V, cod 10608, compatibil cu oto-oftalmoscop Ri-Former, Riester |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 19.Bec halogen 3,5V, cod 10599, compatibil cu oto-oftalmoscop Ri-Former, Riester |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 20.Furtun din cauciuc pentru tensiometre mecanice |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 21.Capac endoscopic MH-533 compatibil cu videogastroscop de model GIF-Q165, Olympus. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 22.Senzori pentru menținerea nivelului apei, compatibili cu autoclavul de model Nuve OT 100V |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33140000-3; Lot1. Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XT-2000i, Sysmex. 1.Piercer Set No.1 p/u XT-2000i; Bucata; 1. 2.Piston Unit No.2 Assy p/u XT-2000i; Bucata; 1. 3.Hand Clipper S No.4 Assy p/u XT-2000i; Bucata; 1. 4.Rubber plate No.39 p/u XT-2000i; Bucata; 2. 5.Tube Pharmed BPT 1/4X1/8 p/u XT-2000i; Bucata; 1. Lot 2.Garnitură din cauciuc pentru ușă compatibilă cu autoclavul de model OT 100V, Nuve.; Bucata; 1. Lot 3.Filtru antibacterian/antiviral, 8mm, hidrofob pentru aspiratoare chirurgicale; Bucata; 20. Lot 4.Bec halogen 6V 20W, G4; Bucata; 15. Lot 5.Bloc de alimentare pentru cântar nou nascuți 9V, 500mA; Bucata; 10. Lot 6.Manșetă pentru tensiometru mecanic 22-42 cm; Bucata; 15. Lot 7.Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Melag Vacuklav 23 B+; Bucata; 3. Lot 8.Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Kronos S23; Bucata; 3. Lot 9.Filtre hepa compatibilă cu autoclavul Kronos S23; Bucata; 5. Lot 10.Acumulator compatibil cu defibrilator Saver One P; Bucata; 1. Lot 11.Cablu de pacient compatibil cu ECG de model Edan SE-3; Bucata; 2. Lot 12.Electrozi pentru dispozitiv de ionoforeza IONO BASE PLUS; Bucata; 2. Lot 13.Electrozi pentru dispozitiv stimulare magnetica MAGNETO 2-Plus Line; Bucata; 6. Lot 14.Electrozi pentru dispozitiv fizioterapeutic Neurodyn; Bucata; 4. Lot 15.Set de electrozi cu fir de conectare, compatibil cu dispozitivul de fizioterapie de model UVC-60; Bucata; 4. Lot 16.Pompă pentru tensiometru mecanic cu supapă; Bucata; 10. Lot 17.Rezonator compatibil cu dispozitivul fizioterapeutic de model Iskra -1. Frecvența – 110KHz, diametru 3,5cm, lungime fir min. 1,4 metri.; Bucata; 3. Lot 18.Bec xenon, XL 3.5V, cod 10608, compatibil cu oto-oftalmoscop Ri-Former, Riester; Bucata; 10. Lot 19. Bec halogen 3,5V, cod 10599, compatibil cu oto-oftalmoscop Ri-Former, Riester; Bucata; 10. Lot 20.Furtun din cauciuc pentru tensiometre mecanice; Metri; 20 metri. Lot 21.Capac endoscopic MH-533 compatibil cu videogastroscop de model GIF-Q165, Olympus.; Bucata; 1. Lot 22.Senzori pentru menținerea nivelului apei, compatibili cu autoclavul de model Nuve OT 100V; Bucata (set); 1 set. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |