Lista cu cantitățile de lucrări

1. Denumirea beneficiarului: ,,Batalion de instrucție – Baza militară de instruire a Armatei Naționale”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Brigada 2 infanterie motorizată”

3. Obiectul achiziţiei: Lucrări de înlăturare a prescripției nr. P-CT26-00041-01CR01C din 27.02.2026

| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45310000-3 | 1. Materialele și montarea |  |  |
| 1. |  | Panou de siguranță | buc | 1 |
| 2. |  | Panou TDG | buc | 1 |
| 3. |  | Panou AVVR | buc | 1 |
| 4. |  | Panou PD3 | buc | 1 |
| 5. |  | Panou PD3/1 curățarea, verificarea | buc | 1 |
| 6. |  | Panou PDC 1/2, vopsirea | buc | 1 |
| 7. |  | Panou PDG interior | buc | 1 |
| 8. |  | Panou PD1 | buc | 1 |
| 9. |  | Panou PD2.0 | buc | 1 |
| 10. |  | Panou PD1.1 | buc | 1 |
| 11. |  | Panou PD2.1 | buc | 1 |
| 12. |  | Panou PD1.2 | buc | 1 |
| 13. |  | Panou PD2.2 | buc | 1 |
| 14. |  | Modificari in panou de distributie | serv. | 1 |
| 15. |  | Separator de sarcină 3P 100A (montare separator) | buc | 1 |
| 16. |  | ВА47-29М 3P 16A (montare întrerupător autom.) | buc | 3 |
| 17. |  | ВА47-29М 3P 20A (montare întrerupător autom.) | buc | 3 |
| 18. |  | AVDT 2P 16A 30mA (montare întrerupător autom.) | buc | 6 |
| 19. |  | Dim. 100 (montare capac jgheab) | m | 40 |
| 20. |  | 100*50*3000 perf (montare jgheab metalic) | m | 40 |
| 21. |  | Aranjarea cablurilor 0,4kW | serv. | 1 |
| 22. |  | Panou PR 3-3 (montare panou de distribuție) | buc | 1 |
| 23. |  | Dimens 1 (montare complet bara de cupru in PR) | buc | 1 |
| 24. |  | Dimens 2 (montare bare N(РЕ) | buc | 1 |
| 25. |  | Separator RPS 400A (montare separator) | buc | 1 |
| 26. |  | Panou ЩРн-24з (modificarea panoului de siguranta) | buc | 1 |
| 27. |  | Separator de sarcina 3P 100A (montare separator) | buc | 1 |
| 28. |  | ВА47-29М 1P 16A (montare intrerupator autom.) | buc | 7 |
| 29. |  | KM 20-20 1P (montare contactor) | buc | 3 |
| 30. |  | Buton Stop (montare buton) | buc | 3 |
| 31. |  | Panou de plastic 380V/220V (montare panou) | buc | 1 |
| 32. |  | BА47-29М 3P 16A (montare întrerupător autom.) | buc | 2 |
| 33. |  | AVDT 2P 16A 30mA (montare întrerupător autom.) | buc | 2 |
| 34. |  | Țeava PVC d25 (montare țeavă) | m | 4 |
| 35. |  | Panou PDV | serv. | 1 |
| 36. |  | Panou TD3 | serv. | 1 |
| 37. |  | BА47-29М 1P 16A (montare întrerupător autom.) | buc | 3 |
| 38. |  | KM 20-20 1P (montare contactor) | buc | 1 |
| 39. |  | Modificarea panoului de putere | serv. | 1 |
| 40. |  | Panou TD2 | serv. | 1 |
| 41. |  | Panou TD2.1 | serv. | 1 |
| 42. |  | Conectare impamintare si legatura metalica | serv. | 1 |
| 43. |  | Panou AVR | serv. | 1 |
| 44. |  | Țeava PVC d16 (montare țeavă) | m | 90 |
| 45. |  | Tub gofrat d20 alb (montare tub) | m | 100 |
| 46. |  | Cablu VVGng 3*1,5 (montare cablu) |  |  |
| 47. |  | Cablu VVGng 3*2,5 (montare cablu) | m | 100 |
| 48. |  | Întrerupător 1P exterior (montare întrerupător) | buc | 2 |
| 49. |  | Întrerupator 2P exterior (montare întrerupător) | buc | 3 |
| 50. |  | Corp de iluminat High Bay 100W 6400K (montare corp iluminat) | buc | 3 |
| 51. |  | Corp de iluminat 1200mm (montare corp iluminat) | buc | 6 |
| 52. |  | Strapungerea planseului | buc | 20 |
| 53. |  | Curatarea contactelor la CC1-CC2 | serv. | 2 |
| 54. |  | Panou AAR | serv. | 3 |
| 55. |  | Panou ЩР 1.1 | serv. | 3 |
| 56. |  | Panou ЩРB | serv. | 3 |
| 57. |  | Panou ЩР1-3 | serv. | 3 |
| 58. |  | Panou ЩРK1 | serv. | 3 |
| 59. |  | Priza dubla exterioara (montare priza) | buc | 10 |
| 60. |  | Întrerupator 2P exterior (montare întrerupător) | buc | 10 |
| 61. |  | Panou CC | serv. | 1 |
| 62. |  | Panou AAR 1 | serv. | 1 |
| 63. |  | Panou PD 2 | serv. | 1 |
| 64. |  | Panou PD 3 | serv. | 1 |
| 65. |  | Panou PD 1 | serv. | 1 |
| 66. |  | Panou PD 5 | serv. | 1 |
| 67. |  | Panou PD 6 | serv. | 1 |
| 68. |  | Panou PD 4 | serv. | 1 |
| 69. |  | Panou ЩРК1 | serv. | 1 |
| 70. |  | Panou ЩРК3 | serv. | 1 |
| 71. |  | Verificarea panoului si depistarea abaterilor | serv. | 1 |
| 72. |  | Modificarea panoului de putere | serv. | 1 |
| 73. |  | Modificarea panoului PR1 | serv. | 1 |
| 74. |  | ВА47-29М 3P (montare întrerupător autom.) | buc | 5 |
| 75. |  | Montare fise la cablu | serv. | 1 |
| 76. |  | Amplasare scheme pe panouri 0,4kW | serv. | 1 |
| 77. |  | Montare Lacate la panouri | buc | 30 |
| 78. |  | PT-507 (executarea lucrărilor de metenanță prin a curăța de praf și murdărie echipamentele electrice in ID-10kV, ID-0,4kV si compartimentul transformatorului de forță) | serv. | 1 |
| 79. |  | PT-534 (executarea lucrărilor de metenanță prin a curăța de praf și murdărie echipamentele electrice in ID-10kV, ID-0,4kV si compartimentul transformatorului de forță) | serv. | 1 |
| 80. |  | PT-511 (executarea lucrărilor de metenanță prin a curăța de praf și murdărie echipamentele electrice in ID-10kV, ID0,4kV si compartimentul transformatorului de forță) | serv. | 1 |
| 81. |  | Montare carcasa de protecție a barelor colectoare de la prizoanele transformatorului de forță pentru a bloca accesul personalului neautorizat către părțile active aflate sub tensiune la PT511 | serv. | 1 |
| 82. |  | Clipsa d25 | buc | 10 |
| 83. |  | Clipsa d16 | buc | 300 |
| 84. |  | Mufa d16 | buc | 40 |
| 85. |  | Diblu montare rapida 60*40 | cut | 5 |
| 86. |  | Amortizarea utilajului | serv. | 1 |
| 87. |  | Asigurarea socială | serv. | 1 |
| 88. |  | Cheltuieli de regie | serv. | 1 |
| 89. |  | Cheltuieli de transport | serv. | 1 |
| 90. |  | Modificarea proiectului la cazarma 05 | serv. | 1 |
| 91. |  | Modificarea proiectului la Cantina | serv. | 1 |
| 92. |  | Modificarea a schemei minofilare la cazarma | serv. | 1 |
| 93. |  | Servicii de proiectare a obiectului Statul Major | serv. | 1 |
| 94. |  | Servicii de proiectare a obiectului Parcare auto | serv. | 1 |
| 95. |  | Executarea proiectului care alimenteaza toate edificiile | serv. | 1 |
| 96. |  | Pașapoarte ce includ documentația tehnică pentru LEC-0,4kV (9 unități și LEC-10 kV | serv. | 1 |
| 97. |  | Raportul tehnic cu privire la rezultatele măsurărilor de laborator conform periodicității prevăzute de Anexa nr.1 a NE1-01- 2019: pct.B2; pct X2; pct.X3; pct x4; pct. Z6; pct Z7 | serv. | 1 |
| 98. |  | Executarea actelor de laborator pentru Statul major | serv. | 1 |
| 99. |  | Executarea actelor de laborator pentru Cazarma 1,2,3 | serv. | 1 |
| 100. |  | Executarea actelor de laborator pentru Cazarma nr 5 | serv. | 1 |
| 101. |  | Executarea actelor de laborator pentru Cantină | serv. | 1 |
| 102. |  | Executarea actelor de laborator pentru alte panouri in gestiune | serv. | 1 |
| 103. |  | Rentabilitatea | serv. | 1 |