	Lucrari de reparatie la sistema de incalzire si antreu la blocul claselor primare, LT "G. Calinescu"
	Formular Nr.1D
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Sistemul de incalzire
	
	

	1
	RpIB12A

	Demontari convectoare cu masca 
	buc
	64.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	11.52

	2
	RpIB11C

	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 
	buc
	128.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	12.80

	3
	RpIC19B

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m
	294.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	111.72

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	88.20

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	20.58

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	46.746

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	8.526

	4
	RpIC19C

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"
	m
	32.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	13.44

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	9.60

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	3.52

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	6.464

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1.056

	5
	RpCU05I

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc
	25.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2.50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	35.00

	6
	RpCU07C

	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc
	10.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4.30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.50

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3.50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.15

	7
	RpCU07B

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc
	15.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4.95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.50

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4.95

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.015

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0.002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.09

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.15

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.225

	8
	RpIC29B

	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"
	buc
	12.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	5.28

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0.24

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0.84

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.12

	9
	RpIC29C

	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  2"
	buc
	6.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	3.60

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0.15

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0.48

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.072

	10
	RpCU06B1

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m
	12.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1.80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	6.96

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2.40

	11
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m
	12.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1.68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	20.40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.12

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.18

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.24

	12
	IB05A

	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm)
	buc
	51.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	102.00

	
	2822115700001
	Radiator bimetalic 10 elemente H-500mm
	buc
	51.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1.53

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	3.06

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	2.55

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	153.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	10.20

	13
	IB05B

	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 350mm)
	buc
	13.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	32.50

	
	2822115700002
	Radiator bimetalic 15 elemente, H-350mm
	buc
	13.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.52

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1.04

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0.65

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	52.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3.25

	14
	pret

	Set de reductii pentru radiator
	buc
	64.00

	
	2522012
	Set de reductii pentru radiator
	buc
	64.00

	15
	IB20B

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc
	256.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	51.20

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	256.00

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	512.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	38.40

	16
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc
	64.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	11.52

	
	2875274202701
	Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2"
	buc
	64.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.768

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1.536

	17
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc
	64.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	11.52

	
	2875274202702
	Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"
	buc
	64.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.768

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1.536

	18
	ID06A

	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc
	64.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6.40

	
	2913134500000
	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/2 "
	buc
	64.00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	6.40

	19
	IC38A

	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc
	128.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	19.20

	
	2875274110126
	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") 
	buc
	128.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	2.56

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.768

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	1.92

	20
	IC38B

	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	12.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2.16

	
	2875274110133
	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1")
	buc
	12.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.24

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.084

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.216

	21
	IC38F

	Piesa de racordare (Olandez PPR 63x2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm
	buc
	6.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1.80

	
	2875274110165
	Piesa de racordare (Olandez PPR 63x2")
	buc
	6.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.18

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.066

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.18

	22
	IC35B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m
	64.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	22.40

	
	2521216710020
	Teava din polietilena sau polipropilena d.20
	m
	65.92

	23
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc
	128.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	19.20

	
	2875274110120
	Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari
	buc
	128.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	2.56

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.768

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	1.92

	24
	IC35C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m
	90.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	36.00

	
	2521216710025
	Teava din polietilena sau polipropilena d.25
	m
	92.70

	25
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	80.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	14.40

	
	2875274110125
	Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari
	buc
	80.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1.60

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.56

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	1.44

	26
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	50.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	13.00

	
	2875274110124
	Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari
	buc
	50.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1.50

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.35

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	1.30

	27
	IC36C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.
	m
	140.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	56.00

	
	2521216710032
	Teava din polietilena sau polipropilena d.32
	m
	144.20

	28
	IC38C

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm
	buc
	120.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	25.20

	
	2875274110172
	Piesa de racordare (fiting d.32) - 2 imbinari
	buc
	120.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	2.40

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.96

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	2.52

	29
	IC38I

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm
	buc
	78.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	23.40

	
	2875274114133
	Piesa de racordare (fiting d.32) - 3 imbinari
	buc
	78.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	2.34

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.624

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	2.34

	30
	IC36F

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.
	m
	32.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	17.60

	
	2521216710063
	Teava din polietilena sau polipropilena d.63
	m
	32.96

	31
	IC38F

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm
	buc
	28.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8.40

	
	2875274110163
	Piesa de racordare (fiting d.63) - 2 imbinari
	buc
	28.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.84

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.308

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.84

	32
	IC38L

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm
	buc
	10.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4.20

	
	2875274110164
	Piesa de racordare (fiting d.63) - 3 imbinari
	buc
	10.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.40

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.11

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.42

	33
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"
	buc
	6.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.90

	
	2875274205134
	Robinet cu mufa 3/4"
	buc
	6.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.09

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.192

	34
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"
	buc
	4.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.60

	
	2875274205101
	Robinet cu mufa 1"
	buc
	4.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.128

	35
	ID04C

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"
	buc
	4.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1.80

	
	2875274205102
	Robinet cu mufa 2"
	buc
	4.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.152

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.304

	36
	IC40B

	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc
	170.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	47.60

	
	2875274204050
	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc)  1 1/2"
	buc
	170.00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	8.50

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	170.00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	170.00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	170.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	17.00

	37
	IC40C

	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc
	30.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10.50

	
	2875274204063
	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc)  2 1/2"
	buc
	30.00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1.50

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	30.00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	30.00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	30.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3.00

	38
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	154.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	13.86

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	6.16

	39
	IE04A

	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	154.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	12.32

	40
	IE03B

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m
	172.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	18.92

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	8.60

	41
	IE04B

	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m
	172.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	17.20

	
	
	Capitolul 1.2. Antreu la biserica
	
	

	
	
	Capitolul 1.2.1. Tavan
	
	

	42
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)
	m2
	6.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.90

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	12.30

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	24.00

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	6.30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.09

	
	
	Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare
	
	

	43
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)
	m2
	27.50

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3.025

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	8.25

	44
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	27.50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3.85

	
	2430226101011
	Grund cu cuart "Betonogrunt"
	kg
	11.412

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1.375

	45
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	27.50

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	33.55

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	196.35

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.11

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2.172

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.44

	46
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm
	m2
	27.50

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	33.00

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	393.25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.275

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4.40

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.825

	47
	CK26D

	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)
	m
	22.00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1.98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.22

	
	2743123549027
	Cornier din aluminiu
	m
	22.00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.22

	48
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	27.50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5.50

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	30.25

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	4.125

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.008

	49
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor   (se va executa in relief decorativ)
	m2
	27.50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	12.375

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.75

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	29.01

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.028

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.028

	50
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	27.50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0.825

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4.125

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1.375

	51
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	27.50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15.125

	
	2430116103802
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)
	kg
	11.00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1.65

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	13.75

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1.375

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.055

	
	
	Capitolul 1.2.3. Pardoseli
	
	

	52
	RpCK42E

	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m
	7.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0.84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.91

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.105

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.105

	53
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului  de suport; - dezaerare.)
	m2
	7.00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1.638

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	107.635

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0.633

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.028

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.294

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.07

	54
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)
	m2
	7.00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	18.27

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.03

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	7.21

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	28.35

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2.10

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	140.00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	6.30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.315

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.084

	55
	CI14B

	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 
	m
	7.00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2.10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.70

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	7.497

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	2.572

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	44.10

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0.735

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	2.10

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0.35

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.007

	
	
	Capitolul 1.2.4. Tamplarie
	
	

	56
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)
	m2
	5.50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1.155

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1.155

	57
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare, grosimea peretelui profilului min. 1,2 mm, adancimea de baza min. 45 mm, profil si mecanisme rezistente, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)
	m2
	5.50

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	4.675

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.55

	
	2812106306051
	Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	5.50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	22.00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2.75

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0.962

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3.30

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5.50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.11

	
	
	Capitolul 1.2.5. Sistemul de incalzire
	
	

	58
	RpIB12B

	Demontari convectoare-radiator  cu pina la 25 elemente
	buc
	2.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0.24

	59
	IB05A

	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (radiator existent)
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.12

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0.10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0.40

	
	
	Capitolul 1.2.6. Lucrari de constructii pentru electricitate
	
	

	60
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc
	1.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0.06

	61
	RpEF23B

	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi
	buc
	2.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0.60

	62
	RpEJ08A

	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m
	3.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0.30

	63
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m
	3.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0.42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.30

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5.10

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.045

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.06

	64
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng
	m
	30.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	10.20

	
	3130134817406
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp
	m
	32.445

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	15.75

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	7.875

	65
	RpEA05B

	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra
	m
	25.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	16.75

	
	2661122803601
	Tub flexibil gofra d.20
	m
	28.05

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0.55

	66
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	1.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0.27

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1.01

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1.00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.005

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0.05

	67
	RpEF15B

	Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm
	buc
	1.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1.10

	
	2875274400514
	Corp de iluminat - Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm
	buc
	1.00

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2.00

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	2.00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0.08

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0.20

	
	
	Capitolul 1.3. Lucrari diverse
	
	

	68
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	5.00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1.25

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	5.00

	69
	TsH92B

	Incarcarea molozulul in auto 
	t
	5.00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5.55

	70
	TsI50C10

	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 
	t
	5.00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	2.171
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