Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia  a  sistemelor  interioare  de  alimentare  cu  energie  electrica  si  ventilatie  pentru  IP  Liceul  Teoretic  "Lucian  Blada", str.Puskin, 69, mun. Balti	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari  de  constructie
					
1	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000			
		Total	 Lei				
2	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0100			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0150			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0200			
		Total	 Lei				
		2. Lucrari  de  montare
					
		2.1. Panou  BZUM
					
3	08-03-572-5
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ( Panou  BZUM-TF-250 )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,4900			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2600			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900			
		Total	 Lei				
4	08-03-523-2
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A  ( Separator  ПН2-250/160А )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,2300			
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2080			
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080			
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000			
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010			
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0200			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600			
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut.	0,1000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040			
		Total	 Lei				
5	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc				
	1	Muncitor	h-om	0,8700			
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100			
		Total	 Lei				
6	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Limitator de supratensiune  ОПС-1-C-4P )
	set				
	1	Muncitor	h-om	3,0000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3800			
		Total	 Lei				
		2.2. ГРЩ 1
					
7	08-03-572-5
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ( Panou de distribuire principal  ГРЩ1 pentru  48  module )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,4900			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2600			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900			
		Total	 Lei				
8	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A  ( intrerupator  de  sarcina  BP32-31/125A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,8100			
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0080			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,5300			
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300			
	1019852	Vopsea	kg	0,0700			
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200			
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050			
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0720			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600			
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut.	0,3800			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040			
		Total	 Lei				
9	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA88-33/125A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
10	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-100/3P/C/80A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
11	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/50A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
12	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
13	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/16A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
		2.3. ГРЩ 2
					
14	08-03-572-5
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ( Panou de distribuire principal  ГРЩ2  pentru  48  module )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,4900			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2600			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900			
		Total	 Lei				
15	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A  ( intrerupator  de  sarcina  BP32-31/125A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,8100			
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0080			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,5300			
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300			
	1019852	Vopsea	kg	0,0700			
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200			
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050			
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0720			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600			
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut.	0,3800			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040			
		Total	 Lei				
16	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA88-33/125A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
17	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-100/3P/C/80A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
18	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/40A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
19	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
20	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/32A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
21	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/25A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
		2.4. ГРЩ 3
					
22	08-03-572-5
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ( Panou de distribuire principal  ГРЩ3  pentru  36  module )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,4900			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2600			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,2900			
		Total	 Lei				
23	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A  ( intrerupator  de  sarcina  BP32-31/100A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,8100			
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0080			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,5300			
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300			
	1019852	Vopsea	kg	0,0700			
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200			
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050			
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0720			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600			
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut.	0,3800			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040			
		Total	 Lei				
24	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-100/3P/C/80A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
25	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
26	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/16A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
		2.5. ЯРП-100
					
27	08-03-524-7
	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 100 A  ( Ящик  силовой  с  рубильником  и  предохранителем  ЯPП-100 )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,1700			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700			
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0040			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2700			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200			
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140			
	1019852	Vopsea	kg	0,0680			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100			
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200			
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020			
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0360			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0130			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,0140			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2300			
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut.	0,2000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0130			
		Total	 Lei				
		2.6. АВР-25
					
28	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Panou de introducere automata de rezerva  АВР-25 )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,4900			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500			
		Total	 Lei				
29	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
30	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor  КМИ-22511 )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
31	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 380В, 5-60А
	buc				
	1	Muncitor	h-om	0,8700			
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100			
		Total	 Lei				
32	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
33	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/16A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
34	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/B/10A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
		2.7. ЩB1 - ЩB3
					
35	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( Panou cu 18 module IP54 )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3200			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700			
	1019852	Vopsea	kg	0,0300			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700			
		Total	 Lei				
36	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/63A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
37	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/32A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
38	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/20A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
39	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( независимый  расцепитель  РН 47 )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
40	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/6A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
41	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/10A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
42	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/16A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
43	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
44	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/50A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
		2.8. ЩАО1 - ЩАО4, ЩО1 - ЩО8
					
45	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( panou  ЩАО3, ЩАО4  pentru  9  module )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3200			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700			
	1019852	Vopsea	kg	0,0300			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700			
		Total	 Lei				
46	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( panou  ЩАО1, ЩАО2, ЩО8  pentru  12  module )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3200			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700			
	1019852	Vopsea	kg	0,0300			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700			
		Total	 Lei				
47	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( panou  ЩО1, ЩО3-ЩО7  pentru  18  module )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3200			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700			
	1019852	Vopsea	kg	0,0300			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700			
		Total	 Lei				
48	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( panou  ЩО2  pentru  24  module )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3200			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700			
	1019852	Vopsea	kg	0,0300			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700			
		Total	 Lei				
49	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/16A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
50	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/25A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
51	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/32A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
52	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/10A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
		2.9. ЩР1 - ЩР10
					
53	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( panou  ЩР10, ЩК1, ЩК2  pentru  18  module )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3200			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700			
	1019852	Vopsea	kg	0,0300			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700			
		Total	 Lei				
54	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( panou  ЩР1, ЩР3, ЩР5, ЩР7  pentru  24  module )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3200			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700			
	1019852	Vopsea	kg	0,0300			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700			
		Total	 Lei				
55	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( panou  ЩР2, ЩР4, ЩР6, ЩР8, ЩР9  pentru  36  module )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3200			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700			
	1019852	Vopsea	kg	0,0300			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700			
		Total	 Lei				
56	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/25A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
57	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/50A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
58	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/80A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
59	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( intrerupator  automat  diferential  АВДТ34/С16/10мА )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
60	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/10A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
61	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/C/25A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
62	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
63	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/32A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
64	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/40A )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		Total	 Lei				
		2.10. Iluminare
					
65	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	88,3000			
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800			
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400			
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,3600			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	42,4000			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,6000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,3600			
		Total	 Lei				
66	Pretul furnizorului
	Corp de iluminat  incorporat  IP54  LED 33 W
	buc				
	162-90101	Corp de iluminat  incorporat  IP54  LED 33 W	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
67	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	88,3000			
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800			
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400			
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,3600			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	42,4000			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,6000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,3600			
		Total	 Lei				
68	Pret  furnizor
	Corp  de  iluminat  pentru  tavan  IP54  LED 20 W
	buc				
	777611	Corp  de  iluminat  pentru  tavan  IP54  LED 20 W	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
69	Pret  furnizor
	Corp  de  iluminat  pentru  perete  IP54  LED 20 W
	buc				
	7776111	Corp  de  iluminat  pentru  perete  IP54  LED 20 W	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
70	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	88,3000			
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800			
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400			
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,3600			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	42,4000			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,6000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,3600			
		Total	 Lei				
71	Pretul furnizorului
	Corp iluminat perete LED ROUND 22 W IP65
	buc				
	162-9041	Corp iluminat perete LED ROUND 22 W IP65	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
72	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	98,2000			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,2100			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	25,6000			
		Total	 Lei				
73	Pretul furnizorului
	Corp  de  iluminat  " EXIT "
	buc				
	162-9020	Corp  de  iluminat  " EXIT "	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
74	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	88,3000			
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800			
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400			
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,3600			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	42,4000			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,6000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,3600			
		Total	 Lei				
75	Pretul furnizorului
	Corp de iluminat  incorporat  IP20  LED 35 W
	buc				
	162-90103	Corp de iluminat  incorporat  IP20  LED 35 W	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
76	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	119,0000			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1000			
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,2100			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	42,2000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,2100			
		Total	 Lei				
77	Pretul furnizorului
	Corp iluminat incorporat LED 22 W IP20
	buc				
	162-901030	Corp iluminat incorporat LED 22 W IP20	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
78	Pretul furnizorului
	Corp iluminat  SPORT  LED 22 W IP20
	buc				
	162-901031	Corp iluminat  SPORT  LED 22 W IP20	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
79	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	88,3000			
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800			
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400			
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,3600			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	42,4000			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,6000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,3600			
		Total	 Lei				
80	Pretul furnizorului
	Corp iluminat perete LED 25 W IP20, h=2.4 m
	buc				
	162-901033	Corp iluminat perete LED 25 W IP20, h=2.4 m	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
		2.11. Prize  si  intrerupatoare
					
81	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	38,1000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200			
		Total	 Lei				
82	Pret  furnizor
	Priza pentru cablaj ascuns IP20
	buc				
	540-4051	Priza pentru cablaj ascuns IP20	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
83	Pret  furnizor
	Priza pentru cablaj ascuns IP54
	buc				
	540-4052	Priza pentru cablaj ascuns IP54	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
84	Pret  furnizor
	Cutie  pentru  instalare  prizei  si  intrerupatoarelor
	buc				
	510-9012	Cutie  pentru  instalare  prizei  si  intrerupatoarelor	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
85	08-03-591-12 apl
	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	69,4000			
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0700			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0700			
		Total	 Lei				
86	Pret  furnizor
	Priza dubla pentru cablaj ascuns IP20
	buc				
	540-40515	Priza dubla pentru cablaj ascuns IP20	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
87	Pret  furnizor
	Cutie  pentru  instalare  prizei  сu  2  locuri
	buc				
	510-9013	Cutie  pentru  instalare  prizei  сu  2  locuri	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
88	Pret  furnizor
	Priza tripla pentru cablaj ascuns IP20
	buc				
	540-40516	Priza tripla pentru cablaj ascuns IP20	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
89	Pret  furnizor
	Cutie  pentru  instalare  prizei  сu  3  locuri
	buc				
	510-9014	Cutie  pentru  instalare  prizei  сu  3  locuri	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
90	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	32,2000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000			
		Total	 Lei				
91	Pret  de  piata
	Intrerupator pentru cablaj ascuns IP20
	buc				
	545-0011	Intrerupator pentru cablaj ascuns IP20	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
92	Pret  de  piata
	Intrerupator pentru cablaj ascuns IP54
	buc				
	545-001154	Intrerupator pentru cablaj ascuns IP54	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
93	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	32,8000			
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000			
		Total	 Lei				
94	Pret  de  piata
	Intrerupator  pentru  instalatie  inchisa  cu  doua  clape  IP54
	buc				
	545-000254	Intrerupator  pentru  instalatie  inchisa  cu  doua  clape  IP54	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
		2.12. Diferite
					
95	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori  ( ящик  с  понижающим  трансформатором  ЯТП-250, 220/24B )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,4300			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2600			
		Total	 Lei				
		2.13. Cabluri
					
96	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	6,7400			
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006			
	1019852	Vopsea	kg	0,0200			
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100			
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000			
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200			
		Total	 Lei				
97	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS 2x1.5 mm2
	m				
	940000-2x1.5	Cablu  ВВГнг-LS 2x1.5 mm2	m	1,0000			
		Total	 Lei				
98	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS 3x1.5 mm2
	m				
	940000-3x1.5	Cablu  ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	1,0000			
		Total	 Lei				
99	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	7,8600			
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105			
	1019852	Vopsea	kg	0,0200			
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100			
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000			
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400			
		Total	 Lei				
100	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2
	m				
	940000-3x2.5	Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2	m	1,0000			
		Total	 Lei				
101	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS 5x2.5 mm2
	m				
	940000-5x2.5	Cablu  ВВГнг-LS 5x2.5 mm2	m	1,0000			
		Total	 Lei				
102	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	11,2000			
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116			
	1019852	Vopsea	kg	0,0200			
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100			
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000			
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0800			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0800			
		Total	 Lei				
103	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS 5x4 mm2
	m				
	940000-5x4	Cablu  ВВГнг-LS 5x4 mm2	m	1,0000			
		Total	 Lei				
104	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS 5x6 mm2
	m				
	940000-5x6	Cablu  ВВГнг-LS 5x6 mm2	m	1,0000			
		Total	 Lei				
105	08-02-398-3
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	3,5200			
	1019852	Vopsea	kg	0,0500			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0500			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0600			
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3200			
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,5200			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100			
		Total	 Lei				
106	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS 5x10 mm2
	m				
	940000-5x10	Cablu  ВВГнг-LS 5x10 mm2	m	1,0000			
		Total	 Lei				
107	08-02-398-4
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	5,1100			
	1019852	Vopsea	kg	0,0500			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0500			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0700			
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3400			
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2200			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,5200			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2200			
		Total	 Lei				
108	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS 5x16 mm2
	m				
	940000-5x161	Cablu  ВВГнг-LS  5x16 mm2	m	1,0000			
		Total	 Lei				
109	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-hf-fr  5x16 mm2
	m				
	940000-5x16	Cablu  ВВГнг-hf-fr  5x16 mm2	m	1,0000			
		Total	 Lei				
110	08-02-398-5
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 185 mm2
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	7,0500			
	1019852	Vopsea	kg	0,0500			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0500			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1300			
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3800			
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	2,0200			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300			
		Total	 Lei				
111	Pret  de  piata
	Cablu  АВВГнг-LS  5x35 mm2
	m				
	940000-5х35	Cablu  АВВГнг-LS  5x35 mm2	m	1,0000			
		Total	 Lei				
112	Pret  de  piata
	Cablu  АВВГнг-LS  5x50 mm2
	m				
	940000-5х50	Cablu  АВВГнг-LS  5x50 mm2	m	1,0000			
		Total	 Lei				
113	08-02-405-1
	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	38,3000			
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00058			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	3,0000			
	1019852	Vopsea	kg	0,1000			
	5009204	Presspan din foi, marca А	kg	0,5500			
	5009452	Scoaba "К-142"	buc	220,0000			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000			
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2500			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,1800			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,1100			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2500			
		Total	 Lei				
114	Pret  de  piata
	Conductor din cupru, sectiunea 1*2.5 mm2  ПВ3-450
	m				
	940000-ПВ3	Conductor din cupru, sectiunea 1*2.5 mm2  ПВ3-450	m	1,0000			
		Total	 Lei				
115	Pret  de  piata
	Conductor din cupru, sectiunea 1*4,0 mm2  ПВ3-450
	m				
	940000-ПВ31	Conductor din cupru, sectiunea 1*4,0 mm2  ПВ3-450	m	1,0000			
		Total	 Lei				
116	Pret  de  piata
	Conductor din cupru, sectiunea 1*6,0 mm2  ПВ3-450
	m				
	940000-ПВ32	Conductor din cupru, sectiunea 1*6,0 mm2  ПВ3-450	m	1,0000			
		Total	 Lei				
		2.14. Materiale
					
117	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	23,8000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000			
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400			
		Total	 Lei				
118	Pret  de  piata
	Teava PVC  diam. 20 mm
	m				
	590-00120	Teava PVC  diam. 20 mm	m	1,0000			
		Total	 Lei				
119	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	41,5000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,0500			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200			
	1019852	Vopsea	kg	0,6800			
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500			
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200			
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000			
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800			
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,8000			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	26,8000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	8,4700			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,8000			
		Total	 Lei				
120	Pret  de  piata
	Teava din  otel  diam. 33 mm
	m				
	590-00033	Teava din  otel  diam. 33 mm	m	1,0000			
		Total	 Lei				
121	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	30,8000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,0500			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200			
	1019852	Vopsea	kg	0,6800			
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500			
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200			
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000			
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800			
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4700			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	20,0000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,1800			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4700			
		Total	 Lei				
122	Pret  de  piata
	Teava din  otel  diam. 20 mm
	m				
	590-00020	Teava din  otel  diam. 20 mm	m	1,0000			
		Total	 Lei				
123	Pret  furnizor
	Cutie  de  distributie  pentru  conductor  de  cablu
	buc				
	965-10001	Cutie  de  distributie  pentru  conductor  de  cablu	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
124	Pret  furnizor
	Cutie  de  distributie  pentru  montarea  cablurilor  prin  tevi
	buc				
	965-10000	Cutie  de  distributie  pentru  montarea  tevilor  prin  tevi		buc	1,0000			
		Total	 Lei				
125	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	29,4000			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	6,8400			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,0900			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	9,1200			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,1600			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,0900			
		Total	 Lei				
126	Pret  de  piata
	Лоток  оцинкованный 100x50x3000
	m				
	590-50100	Лоток  оцинкованный 100x50x3000  	m	1,0000			
		Total	 Lei				
127	Pret  de  piata
	Лоток  оцинкованный 80x50x3000
	m				
	590-50101	Лоток  оцинкованный 80x50x3000  	m	1,0000			
		Total	 Lei				
128	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t				
	1	Muncitor	h-om	62,2000			
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	4,2000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	27,0000			
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000			
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie 	m3	0,1500			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,7400			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,7400			
		Total	 Lei				
129	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	19,0000			
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,5500			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000			
	1019373	Otel fisie necalmat 40х4 mm	t	0,0810			
	1019852	Vopsea	kg	2,0000			
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000			
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1900			
		Total	 Lei				
		3. Utilaj
					
		3.1. Panou   BZUM
					
130	Pret  de  piata
	Panou  BZUM-TF-250
	buc				
	960000-BZUM-250	Panou  BZUM-TF-250	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
131	Pret  furnizor
	Separator   ПН2-250/160А
	buc				
	920-60005	Separator   ПН2-250/160А	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
132	Pret  furnizor
	Contor electronic , TT-20 / 5 A,  100 - 5A
	buc				
	943-3000	Contor electronic , TT-20 / 5 A,  100 - 5A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
133	Pret  de  piata
	Limitator de supratensiune  ОПС-1-C-4P
	buc				
	980000-ОПС	Limitator de supratensiune  ОПС-1-C-4P	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
		3.2. ГРЩ 1
					
134	Pret  de  piata
	Panou de distribuire principal  ГРЩ1 pentru  48  module
	buc				
	960000-48	Panou de distribuire principal  ГРЩ1 pentru  48  module	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
135	Pret  furnizor
	Intrerupator  de  sarcina  ВР 32-31 125A
	buc				
	556994	Intrerupator  de  sarcina  ВР 32-31 125A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
136	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA88-33/3P/125A
	buc				
	980000-650	Intrerupator  automat  ВA88-33/3P/125A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
137	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-100/3P/C/80A
	buc				
	980000-6500	Intrerupator  automat  ВA47-100/3P/C/80A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
138	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/50A
	buc				
	980000-3p50AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/50A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
139	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A
	buc				
	980000-3p25AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
140	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/16A
	buc				
	980000-3p16AB	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/16A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
		3.3. ГРЩ 2
					
141	Pret  de  piata
	Panou de distribuire principal  ГРЩ2 pentru  48  module
	buc				
	960000-481	Panou de distribuire principal  ГРЩ2 pentru  48  module	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
142	Pret  furnizor
	Intrerupator  de  sarcina  ВР 32-31 125A
	buc				
	556994	Intrerupator  de  sarcina  ВР 32-31 125A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
143	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA88-33/3P/125A
	buc				
	980000-650	Intrerupator  automat  ВA88-33/3P/125A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
144	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-100/3P/C/80A
	buc				
	980000-6500	Intrerupator  automat  ВA47-100/3P/C/80A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
145	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/40A
	buc				
	980000-3p40AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/40A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
146	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A
	buc				
	980000-3p25AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
147	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/32A
	buc				
	980000-3p32AB	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/32A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
148	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/25A
	buc				
	980000-3p25AB	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/25A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
		3.4. ГРЩ 3
					
149	Pret  de  piata
	Panou de distribuire principal  ГРЩ3  pentru  36  module
	buc				
	960000-36	Panou de distribuire principal  ГРЩ3  pentru  36  module	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
150	Pret  furnizor
	Intrerupator  de  sarcina  ВР 32-31 100A
	buc				
	5569941	Intrerupator  de  sarcina  ВР 32-31 100A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
151	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-100/3P/C/80A
	buc				
	980000-6500	Intrerupator  automat  ВA47-100/3P/C/80A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
152	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A
	buc				
	980000-3p25AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
153	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/16A
	buc				
	980000-3p16AB	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/16A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
		3.5. ЯРП-100
					
154	Pret  furnizor
	Cutie cu intreruptor de sarcina 100 A  ЯPП-100, 380В, 100А
	buc				
	985-10006	Cutie cu intreruptor de sarcina 100 A  ЯPП-100, 380В, 100А	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
		3.6. ABP-25
					
155	Pret  de  piata
	Panou de introducere automata de rezerva  АВР-25
	buc				
	960000-АBP-25	Panou de introducere automata de rezerva  АВР-25	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
156	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A
	buc				
	980000-3p25AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
157	Pret  de  piata
	Сontactor  КМИ  22511,  Uк=220V, In=25.0 A
	buc				
	980000-КМИ 22511	Сontactor  КМИ  22511,  Uк=220V, In=25.0 A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
158	Pret  furnizor
	Contor  de  evidenta  a  energiei  electrice  380B, I - 5 - 60 А
	buc				
	943-30010	Contor  de  evidenta  a  energiei  electrice  380B, I - 5 - 60 А	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
159	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A
	buc				
	980000-3p25AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
160	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/16A
	buc				
	980000-3p16AB	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/16A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
161	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/10A
	buc				
	980000-1p10AВ	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/10A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
		3.7. ЩР1 - ЩР3
					
162	Pret  de  piata
	Panou cu 18 module IP54
	buc				
	960000-18	Panou cu 18 module IP54	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
163	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/63A
	buc				
	980000-3p63AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/63A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
164	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/32A
	buc				
	980000-3p32AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/32A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
165	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/20A
	buc				
	980000-3p20AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/20A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
166	Pret  de  piata
	Независимый  расцепитель  РН 47
	buc				
	980000-РН47	Независимый  расцепитель  РН 47	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
167	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/6A
	buc				
	980000-1p6AС	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/6A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
168	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/C/10A
	buc				
	980000-1p10AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/C/10A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
169	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/C/16A
	buc				
	980000-1p16AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/C/16A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
170	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A
	buc				
	980000-3p25AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
171	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/50A
	buc				
	980000-3p50AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/50A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
		3.8. ЩАО1 - ЩАО4, ЩО1 - ЩО8
					
172	Pret  de  piata
	Panou  ЩАО3, ЩАО4  pentru  9  module
	buc				
	960000-9	Panou  ЩАО3, ЩАО4  pentru  9  module	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
173	Pret  de  piata
	Panou  ЩАО1, ЩАО2, ЩО8  pentru  12  module
	buc				
	960000-12	Panou  ЩАО1, ЩАО2, ЩО8  pentru  12  module	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
174	Pret  de  piata
	Panou  ЩО1, ЩО3-ЩО7  pentru  18  module
	buc				
	960000-18	Panou cu 18 module IP54	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
175	Pret  de  piata
	Panou  ЩО2  pentru  24  module
	buc				
	960000-24	Panou cu 24 module IP54	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
176	Pret  de  piata
	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/16A
	buc				
	97000-BH32/3P/16A	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/16A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
177	Pret  de  piata
	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/25A
	buc				
	97000-BH32/3P/25A	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/25A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
178	Pret  de  piata
	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/32A
	buc				
	97000-BH32/3P/32A	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/32A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
179	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/10A
	buc				
	980000-1p10AВ	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/10A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
		3.9. ЩР1 - ЩР10
					
180	Pret  de  piata
	Panou  ЩР10  pentru  18  module
	buc				
	960000-18	Panou cu 18 module IP54	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
181	Pret  de  piata
	Panou  ЩР1, ЩР3, ЩР5, ЩР7  pentru  24  module
	buc				
	960000-24	Panou cu 24 module IP54	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
182	Pret  de  piata
	Panou  ЩР2, ЩР4, ЩР6, ЩР8, ЩР9  pentru  36  module
	buc				
	960000-361	Panou  pentru  36  module	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
183	Pret  de  piata
	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/25A
	buc				
	97000-BH32/3P/25A	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/25A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
184	Pret  de  piata
	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/50A
	buc				
	97000-BH32/3P/50A	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/50A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
185	Pret  de  piata
	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/80A
	buc				
	97000-BH32/3P/80A	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/80A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
186	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  АВДТ34/С16/10мА
	buc				
	980000-АВДТ-34 С16	Intrerupator  automat  АВДТ34/С16/10мА	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
187	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/10A
	buc				
	980000-1p10AВ	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/10A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
188	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/C/25A
	buc				
	980000-1p25AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/C/25A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
189	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A
	buc				
	980000-3p25AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
190	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/32A
	buc				
	980000-3p32AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/32A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
191	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/40A
	buc				
	980000-3p40AC	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/40A	buc	1,0000			
		Total	 Lei				
		3.10. Diferite
					
192	Pret  furnizor
	Cutie  cu  transformatori  coboritori  ЯТП-250  220/24 B
	buc				
	985-10010	Cutie  cu  transformatori  coboritori  ЯТП-250  220/24 B	buc	1,0000			
		Total	 Lei