| Anexa nr . la contractual nr. din __________________ Specificaţii tehnice: [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |
| Denumirea medeluiui bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lot 1. Reactivi p/u analizatorul hematologic automat ADVIA 2120 |  |  |  |  |  |
| - CBC Timepac |  |  | Set complet: Defoamer (1 x 75 ml); RBC/PLT (2 x 2700 ml); HGB (2 x 1100 ml); BASO (2 x 1100 ml). Ambalaj original de la producator. |  |  |
| - Diff Timepac |  |  | Set ce contine: Perox 1 (2 x 650 ml); Perox 2 (2 x 305 ml); Perox 3 (2 x 585 ml); Perox Sheath (2 x 2725 ml). Ambalaj original de la producator. |  |  |
| - Sheath / Rinse |  |  | Impachetare: 1X 20 L. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| - Perox Sheath |  |  | Impachetare : 4 x 2725 ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| - EZ Wash |  |  | Set ce contine: 2 x 1620 ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| - Set Point Calibrator |  |  | OptiPoint + Set Point Calibrator 4 x 6 ml, 2 x 6.1 ml |  |  |
| - TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal1 |  |  | Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| - TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal2 |  |  | Material de control pentru verificarea valorilor patologice inalte pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| - TestPoint 3in1 Hematology Control Normal |  |  | Material de control pentru verificarea valorilor normale pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| Lot 2. Reactivi p/u analizatorul hematologic automat SYSMEX XP-300 |  |  |  |  |  |
| - Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. |  |  | Ambalaj solicitat: 20 L Componenţa: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - Reagent Stromatolyser-WH pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării exacte a leucocitelor. |  |  | Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenţa: Organic quaternary ammonium salt 0,85%, Sodium chloride 0,05%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. |  |  | Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - Materialul de control patologic Eighcheck-3WP L (nivel scăzut). |  |  | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - Materialul de control Eighcheck-3WP N (nivel normal). |  |  | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - Materialul de control patologic Eighcheck-3WP H (nivel înalt). |  |  | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Lot. 3 Reagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 |  |  |  |  |  |
| - Cellpack DCL |  |  | Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare; Ambalaj 20L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - Sulfolyser |  |  | Reagent pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge; Ambalaj 3x500 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - Lysercell WDF |  |  | Reagent pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a neutrofilelor, limfocitelor, monocitelor şi eozinofilelor; Ambalaj 2L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - Fluorocell WDF |  |  | Reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat şi lizat în vederea stabilirii numărului diferenţiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge; Ambalaj 2x22 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - Cellclean |  |  | Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului; Ambalaj 50 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - XN CAL |  |  | Calibrator pentru calibrarea instrumentului; Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - XN-L Check L1 |  |  | Material de control (nivel scăzut); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - XN-L Check L2 |  |  | Material de control (nivel normal); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - XN-L Check L3 |  |  | Materialul de control (nivel înalt); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Lot.4 Reactivi p/u cuagulometrul automat C 3100 |  |  |  |  |  |
| - PROTROMBIN TIME |  |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| - FIBRINOGEN CLAUSS A |  |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| - FIBRINOGEN CLAUSS B |  |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| - COAGULATION CALIBRATOR |  |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| - Cleaning Solution II (Cleanser C3100 1*2500 ml) |  |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| - Cleaning Solution I (Probe Cleanser C-3100 10*15ml) |  |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| - Auto cuvettes |  |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| - COAGULATION CONTROL LEVEL 1 |  |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| - COAGULATION CONTROL LEVEL 2 |  |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| Lot. 5 Reactivi p/u analizatorul ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus |  |  |  |  |  |
| - Fluid Pack |  |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| - Chloride Electrode (Electrod Cl-) |  |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| - Sodium Electrode (Electrod Na+) |  |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| - Potassium Electrode (Electrod K+) |  |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| - Reference Electrode |  |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| - Reference Electrode Housing |  |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| - Electrode Conditioning Soluton |  |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| - ISE Cleaning Solution |  |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| - Peristaltic Pump Tubing |  |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| - Mision Control Level 1,2,3. |  |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| Lot.6 Reactivi p/u analizatorul analizatorul imunologic AFIAS-6 |  |  |  |  |  |
| - Feritin |  |  | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |  |
| - HCG |  |  | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |  |
| - test Anti-HCV |  |  | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |  |
| - Vit D |  |  | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |  |
| Lot.7 Reactivi p/u analizatorul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens |  |  |  |  |  |
| - AFP |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Anti-HBc |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Anti-HBs |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Anti-TG Ab |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Anti-TPO Ab |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - CA-125 |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - CEA |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - CMV IgG |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - CMV IgM |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Free T3 |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - FREE T4 |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - GI-MA (CA19-9) |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - HBsAg |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Helicobacter pylori IgG |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Total Ig E |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - PSA |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Total T3 |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Total T4 |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Toxoplasma Cantitativ IgG |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Toxoplasma Cantitativ IgM |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - TSH |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - FSH |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - LH |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Prolactin |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Progesteron |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Testosteron |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Estradiol |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Cortizol |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Calcitonin |  |  | Set a câte 200 bucăți cu calibratori incluși |  |  |
| - Substrat |  |  | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| - Solutie spalat Probe dimensiunea L2KPM |  |  | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| - Spalator Probe dimensiunea L2PWSM |  |  | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| - Cupe de reactie (Reaction Tubes) |  |  | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| - Control imunologic Nivelul 1 |  |  | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
| - Control imunologic Nivelul 2 |  |  | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
| - Control imunologic Nivelul 3 |  |  | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
| Lot.8 Reactivi p/u analizatorul de biochimie si sediment urinar Atelica 1500 |  |  |  |  |  |
| - CLINITEK Novus Urinalysis Cassette |  |  | Casete p/u determinarea biochimiei urinare compatibil cu Atelica 1500 |  |  |
| - CLINITEK Novus Calibrators |  |  | Calibrator lichid compatibil cu Atelica 1500.Ambalaj 4x230 ml |  |  |
| - CLINITEK Novus Rinse Additive |  |  | Soluție de spălare compatibil cu Atelica 1500 |  |  |
| - Chek-stix Liquid with Sediment QC |  |  | Control pentru verificarea parametrilor de biochimie urinara si sediment urinar la analizatorul Automat Atellica 1500. Ambalaj: 2 x 1 x 120 mL |  |  |
| - Cuvete sediment |  |  | Cuvete pentru sedimentul urinar compatibile cu analizatorul Atelica 1500 |  |  |
| - Control KOVA Liqua-Trol Level I |  |  | Control pentru verificarea parametrilor de biochimie urinara si sediment urinar la analizatorul Automat Atellica 1500. Ambalaj: 4 x 120 mL |  |  |
| - Control KOVA Liqua-Trol Level I |  |  | Control pentru verificarea parametrilor de biochimie urinara si sediment urinar la analizatorul Automat Atellica 1500. Ambalaj: 4 x 120 mL |  |  |
| Lot.9 Reactivi p/u analizatorul biochimie urinară Mission U500 |  |  |  |  |  |
| - Urinalysis Reagent Strip |  |  | Teste compatibile cu analizatorul Mission U500. |  |  |
| Lot.10 Reactivi p/u analizatorul automat VSH CUBE 30 Touch |  |  |  |  |  |
| - Teste device |  |  | Teste compatibile cu analizatorul automat de VSH Cube 30 Touch. |  |  |
| - Control CUBE, ESR Control Cube |  |  | Control pentru verificarea valorilor normale si patologice la analizatorul Cube 30 Tocuh. Ambalaj: 2x9ml |  |  |
| Lot.11 Reactivi p/u analizatorul biochimic automat Alinity |  |  |  |  |  |
| - ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CAL |  |  | 2x1,6ml,pentru calibrarea HbA1C |  |  |
| - ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CTL |  |  | 2x1 ml, control HbA1C |  |  |
| - ALINITY IRON CALIBRATOR |  |  | 6x5ml,pentru calibrarea Iron |  |  |
| - ALINITY C BILIRUBIN CAL |  |  | 6x5ml,pentru calibrarea bilirubinei directe si totale |  |  |
| - ALINITY C MULTICONSTITUENT CAL |  |  | 6x2,9ml,pentru calibrarea urmatorilor parametri:Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Total Protein, Triglyceride, Urea Nitrogen, Uric Acid |  |  |
| - ALINITY CON CC |  |  | 6 x 5 mL,pentru calibrarea cantittiva a testelor |  |  |
| - ALINITY Sample Probe C Series |  |  | Alinity Sample pentru Probe C |  |  |
| - ALNTY C LIPID MULTI C CAL |  |  | 6x1ml,pentru calibrarea Direct Low Density Lipoprotein (Direct LDL), Ultra High Density Lipoprotein (Ultra HDL) |  |  |
| - ALINITY C CLIN CHEM CAL |  |  | 4x3,0 ml,pentru calibrarea Creatinine (Enzymatic), Pancreatic Amylase |  |  |
| - ALNTY C-SERIES MAINTENANCE SOL |  |  | set/pentru mentenanta zilnica |  |  |
| - ALNTY C-SERIES ACID PROBE WASH |  |  | 10x113 ml |  |  |
| - ALINITY C-SERIES ACID WASH |  |  | 2x500 ml |  |  |
| - ALINITY C-SERIES ALKALINE WASH |  |  | 2x500 ml |  |  |
| - ALINITY C DETERGENT A |  |  | 10x113 ml |  |  |
| - ALNTY DETERGENT B |  |  | 10x113 ml |  |  |
| - ALINITY Level S. C Series |  |  | Alinity Level S. C. |  |  |
| - ALINITY , Sample Cups, |  |  | 1000 buc |  |  |
| - Reagent Replasament Caps |  |  | 100 buc |  |  |
| - ALINITY C ALK PHOS |  |  | 2000 teste/R1:10x51.7 ml; R2:10x13.6 mL |  |  |
| - ALINITY C LDH |  |  | 600 teste/R1:4x16.5 mL ; R2: 4x 44.7 mL |  |  |
| - ALNTY C L. Source |  |  | Alinity L.Source compatibil cu analizatorul |  |  |
| - ALINITY C-SERIES Cuv Dry Tip |  |  | Alinity Cuv Dry Tip |  |  |
| - ALINITY C Cuv Wiper |  |  | Alinity Cuv Wiper |  |  |
| - ALINITY reagent Probe C Series |  |  |  |  |  |
| - ALINITY C Tubing, Peristaltic Head |  |  | Alinity Tubing, Peristaltic Head |  |  |
| - Calibrator/Control Replasament Caps |  |  | 100 buc |  |  |
| - ALINITY C CRP VARIO |  |  | 3500 teste/ set, R1: 10x 43,6 ml; R2: 10x 43,2 ml; |  |  |
| - ALINITY C ASO |  |  | 300 teste/R1:2x41,0 ml; R2:2x9,7 mL |  |  |
| - ALINITY C RF |  |  | 400 teste/R1:4x24,8 ml; R2:4x7,7 mL |  |  |
| - ALINITY C ASO CAL |  |  | 6x1 ml,pentru calibrarea lipasei |  |  |
| - ALINITY C ASO-RF LEVEL1 CTL |  |  | 6x1 ml,control 1 ASO-RF |  |  |
| - ALINITY C ASO RF LEVEL2 CTL |  |  | 6x1 ml,control 2 ASO-RF |  |  |
| - ALINITY C RF CAL |  |  | 6x1 ml,pentru calibrarea RF |  |  |
| - ALINITY C CRP VARIO WIDE R CAL |  |  | 6x2 ml,pentru calibrarea CRP WIDE |  |  |
| - ALINITY C CRP VARIO HIGH S CAL |  |  | 6x2 ml,pentru calibrarea CRP HIGH S |  |  |
| - ALINITY C CRP VARIO HS CTL |  |  | 3x2 ml, control CRP HS |  |  |
| - ALNTY C M-CHEM S PLUS L1 ASS. |  |  | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid. |  |  |
| - ALNTY C M-CHEM S PLUS L2 ASS. |  |  | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid. |  |  |
| - ALNTY C M-CHEM S PLUS L3 ASS. |  |  | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid. |  |  |
| Lot. 12 Reagenţi Secţia bacteriologică. |  |  |  |  |  |
| - Mediu fluid Thioglicollate |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Bulion nutritiv (Nutrient Broth) |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Muller Hinton agar with 5 %horse blood+20mg/l b-NAD |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Columbia agar 5 % sheep blood |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Amikacin 30 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Amoxicillin/clav.acid 20-10 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Ampicillin 10 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Ampicillin/Sulbactam 10-10 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Cefepime 30 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Cefixime 5 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Cefotaxime 5 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Cefoxitin 30 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Ceftazidime 10 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Ceftriaxone 30 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Cefuroxime 30 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Ciprofloxacin 5 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Clindamycin 2 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Ertapenem 10 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Erythromycin 15 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Fosfomycin 200 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Fusidic Acid 10 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Gentamicin 10 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Imipenem 10 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Levofloxacin 5 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Linezolid 10/30 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Meropenem 10 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Moxifloxacin 5 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Nitrofurantoin 100 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Nitroxoline 30 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Norfloxacin 10 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Ofloxacin 5 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Oxacillin 1 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Penicillin G 1 unit |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Piperacillin/tazobactam 30-6 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Rifampicin 5 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Streptomycin 300 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Teicoplanin 30 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Tetracycline 30 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Tigecycline 15 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Tobramycin 10 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Trimethoprim/sulfa. 1.25/23.75 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Vancomycin 5 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Amphotericin B 20 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Clotrimazole 10 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Econazole 10 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Fluconazole 25 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Flucytosine 1 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Ketoconazole 10 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Miconazole 10 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Nystatin 100 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Aztreonam 30 |  |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Lot 13. Vesela sectia bacteriologica |  |  |  |  |  |
| - Ansa sterila |  |  | Ansa sterila de 1,0mkl |  |  |
| - Eprubete cu fund rotund |  |  | Eprubete cu fund rotund ambalat individual/steril 16x12 |  |  |
| - Eprubete cu tampon uscat |  |  | Eprubete cu tampon uscat individual/steril |  |  |
| - Container steril |  |  | Container steril p/u urină 120 ml |  |  |
| Lot 14. Reactivi p/u analizatorul bacteriologic VITEC 2 |  |  |  |  |  |
| - ASN-440 |  |  | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| - ASN-437 |  |  | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| - ASN-438 |  |  | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| - ASP-658 |  |  | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| - ASP-659 |  |  | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| - GP- identificare |  |  | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| - AST-Y08 |  |  | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| - GN -identificare |  |  | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| - YST-identificare |  |  | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| - Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) |  |  | set a câte 3 flacoane de 500 ml. |  |  |
| - Virfuri GN |  |  | cutie a câte 96 vîrfuri |  |  |
| - Virfuri GP |  |  | cutie a câte 96 vîrfuri |  |  |
| - Tuburi polisteren clare 12x75 |  |  |  |  |  |
| - KIT DENSICHECK PLUS STANDARDS |  |  |  |  |  |
| - Enterococcus casseliflavius ATCC 700327 |  |  | Câte două bucăți în tub. |  |  |
| - Candida albicans ATCC 14053 |  |  | Câte două bucăți în tub. |  |  |
| - C. parapsilosis ATCC 22019 |  |  | Câte două bucăți în tub. |  |  |
| - P. aeruginosa ATCC 27853 |  |  | Câte două bucăți în tub. |  |  |
| - S. aureus ATCC 29213 |  |  | Câte două bucăți în tub. |  |  |
| - E. coli ATCC 25922 |  |  | Câte două bucăți în tub. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________