| Anexa nr. 1 la Documentația standard Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot. 1 Materiale de construcții, vopsea și diverse |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă pentru lucrări interioare |  |  |  | Lavabilă, în căldare de 10 - 14 kg |  |  |
| Vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă pentru lucrări exterioare |  |  |  | Lavabilă, în căldare de 10 - 14 kg |  |  |
| Vopsea email alchidic PF-115culoare albă |  |  |  | Borcan de 0,8 – 2,5 kg |  |  |
| Vopsea concentrată coler |  |  |  | Ambalaj - 100 ml (culoarea se coordonează cu beneficiarul) |  |  |
| Ciment Bazic 400 |  |  |  | Ambalaj de la producător – saci a câte 40 kg |  |  |
| Amestec uscat pentru lucrări interioare |  |  |  | Ambalaj de la producător – saci a câte 25 kg, pe baza de ipsos |  |  |
| Glet gata de utilizare |  |  |  | Ambalaj de la producător – 8 - 25 kg |  |  |
| Amorsă grund pentru lucrări interioare |  |  |  | Ambalaj de la producător de 10 - 15 kg |  |  |
| Adeziv pentru placarea teracotei pe exterior |  |  |  | Ambalaj de la producător a câte 25 kg |  |  |
| Silicon sanitar |  |  |  | Culoarea – transparentă, tip -siliconic, volum - 310 ml, +/- 2 ml |  |  |
| Var hidratant |  |  |  | Sac a câte 15 - 20 kg |  |  |
| Spumă de montaj poliuretanică |  |  |  | Exterior/interior, mod de aplicare manual, pentru toate anotimpurile, volumul 750 ml +/- 2 ml |  |  |
| Sare tehnică |  |  |  | Ambalaj a câte 15 - 25 kg |  |  |
| Lot. 2 Membrană hidroizolatoare |  |  |  |  |  |  |
| Membrană hidroizolatoare Uniflex EPP |  |  |  | Baza- Bituminoasa; destinatie - lucrari exterioare; grosime - 3,8 +/- 5 %; latime – 1 m; lungime - 10 m. |  |  |
| Membrană hidroizolatoare Uniflex EKP |  |  |  | Baza- Bituminoasa; destinatie - lucrari exterioare; grosime - 3,8 +/- 5 %; latime – 1 m; lungime - 10 m. |  |  |
| Praimer bituminos |  |  |  | Baza - Bituminoasa Destinatie - lucrari exterioare. Ambalaj în căldare de 10 - 14 kg |  |  |
| Lot. 3 Sistem de scurgere, accesorii, dibluri, etc. |  |  |  |  |  |  |
| Îmbinere jgheab |  |  |  | Material: Al-Zn, argintiu; d - 125 mm |  |  |
| Cârlig jgheab |  |  |  | Material: Al-Zn, argintiu; d - 125 mm |  |  |
| Capac pentru jgheab |  |  |  | Material: Al-Zn, argintiu; d - 125 mm |  |  |
| Brațară pentru burlan |  |  |  | Material: Al-Zn, argintiu; d - 100 mm |  |  |
| Racord jgheab burlan |  |  |  | Material: Al-Zn, argintiu; d - 100 mm |  |  |
| Colțar exterior |  |  |  | Material: Al-Zn, argintiu; d - 125 mm |  |  |
| Cot de evacuare pentru burlan |  |  |  | Material: Al-Zn, argintiu; d - 100 mm, 900 |  |  |
| Cot de joncțiune pentru burlan |  |  |  | Material: Al-Zn, argintiu; d - 100 mm, 450 |  |  |
| Diblu cu guler cu șurub cui |  |  |  | SMK-6*80/3,9x85 mm (cutie de 50 - 100 buc.) |  |  |
| Diblu cu guler cu șurub ciu |  |  |  | SMK-6*60/3,9x65 mm (cutie de 50 - 100 buc.) |  |  |
| Profil din aluminiu perforat |  |  |  | Lungime - 2500 mm; lățime – 20 x 20 mm; Material - aluminiu |  |  |
| Burghiu beton |  |  |  | SDS+6x100 mm |  |  |
| Lot. 4 Teracotă și accesorii |  |  |  |  |  |  |
| Teracotă |  |  |  | Taurus brown Klink sau echivalent, care va fi utilizată la înlocuirea teracotei existente/deteriorată; Mărimea 30 x 30 mm |  |  |
| Teracotă |  |  |  | Cement Grey, sort 1 sau echivalent, care va fi utilizată la înlocuirea teracotei existente/deteriorată; Mărimea 30 x 60 mm |  |  |
| Profil pentru scări cu cauciuc |  |  |  | 2700х46х29mm, argintiu |  |  |
| Lot. 5 Tavan suspendat tip „Amstrong” și accesorii |  |  |  |  |  |  |
| Tavan tip „Amstrong” cu sistem grilă |  |  |  | # Mărimea plăcilor: 600х600х12mm (1 buc – 0,36 m2). Culoarea și structura plăcilor se coordonează cu beneficiarul. Dimensiunea încăperii unde se va monta tavanul 2,8 x 5,6 m. |  |  |
| Tijă susținere cu cârlig |  |  |  | Lungimea - 150 mm |  |  |
| Tijă susținere cu inel |  |  |  | Lungimea -150 mm |  |  |
| Profil principal |  |  |  | Lungimea – 3600 mm |  |  |
| Profil secundar |  |  |  | Lungimea – 1200 mm |  |  |
| Profil perimetral |  |  |  | Lungimea – 3000 mm |  |  |
| Profil compartimentar |  |  |  | Lungimea – 600 mm |  |  |
| Arc de suspensie |  |  |  | tip „Fluturaș” |  |  |
| Diblu Bierbach |  |  |  | 60 x 40 mm |  |  |
| Lot. 6 Laminat și accesorii pentru laminat |  |  |  |  |  |  |
| Parchet laminat |  |  |  | Clasa de abraziune – 33, grosime – 12 mm, rezistent la uzura, durabil, rezistent la fluctuațiile de temperaturi, ecologic, rezistent la impurități. Imitarea materialului – lemn. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Folie sub laminat |  |  |  | Material – polistiren, grosimea - 2 mm |  |  |
| Plinta din PVC |  |  |  | Lungimea 2,5 m, înălțimea 75 mm, adâncimea 22 mm, Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Colț exterior pentru plintă |  |  |  | Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Colț interior pentru plintă |  |  |  | Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Element de îmbinare pentru plintă |  |  |  | Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Capăt pentru plintă dreapta |  |  |  | Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Capăt pentru plintă stânga |  |  |  | Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Lot. 7 Materiale sanitare, țevi din polipropilena și accesorii |  |  |  |  |  |  |
| Teava de polipropilena pentru apă caldă |  |  |  | PN 25 d.20 |  |  |
| Cot 90 gr. din polipropilena |  |  |  | d.20, îmbinările să fie de la același producător ca și țeava |  |  |
| Cot 45 gr. din polipropilena |  |  |  | d.20, îmbinările să fie de la același producător ca și țeava |  |  |
| Mufă din polipropilena |  |  |  | d.20, îmbinările să fie de la același producător ca și țeava |  |  |
| Capac din polipropilena |  |  |  | d.20, îmbinările să fie de la același producător ca și țeava |  |  |
| Filet din polipropilena |  |  |  | d.20, FI-FE, îmbinările să fie de la același producător ca și țeava |  |  |
| Teu din polipropilena |  |  |  | d.20, îmbinările să fie de la același producător ca și țeava |  |  |
| Racord flexibil |  |  |  | 1/2, lungimea 500 mm, FI-FI |  |  |
| Racord flexibil |  |  |  | 1/2, lungimea 500 mm, FI-FE |  |  |
| Mecanism pentru scurgere WC |  |  |  | WC6550EU, cu buton plastic cromat, mecanism de alimentare de jos (flotor), adaptabil pentru closet de model ROSA |  |  |
| Sifon pentru lavoar |  |  |  | Tip butelie, 1½ x 40 cu furtun gofrat 40x50 |  |  |
| Sifon pentru pisuar |  |  |  | 1¼ , cu garnitură, D40/D46 mm țeavă 40/50 mm |  |  |
| Racord extensibil gofrat pentru WC |  |  |  | Diametrul – 100 mm Lungime maxim – 500 mm |  |  |
| Fixaje pentru capac WC |  |  |  | СУ-3.10.3П, material - plastic |  |  |
| Capac vas WC |  |  |  | Material – duroplast, culoarea – albă, adaptabil pentru closet de model ROSA |  |  |
| Cartuș pentru baterie 40 mm |  |  |  | Diametru 40 mm |  |  |
| Lot. 8 Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |
| Lăcat |  |  |  | Lățime - 60 mm; material- alamă; numărul de chei - 3 buc; tip-suspendat |  |  |
| Cilindru cheie-cheie |  |  |  | Lățime - 70 mm; material- alamă; numărul de chei – 5, dimensiunea cilindrului 35/35, clasa de protecție 2 |  |  |
| Cilindru cheie-cheie pentru uși din PVC |  |  |  | Lățime - 100 mm; material- alamă; numărul de chei – 5, dimensiunea cilindrului 50/50, clasa de protecție 2 |  |  |
| Hârtie abrazivă |  |  |  | Granulația 320, lățimea 100 mm |  |  |
| Bandă lipicioasă de hârtie galbenă |  |  |  | 48 mm x 30 m |  |  |
| Capsator pneumatic pentru capse |  |  |  | Dimensiuni capse - 6-14 mm; Echipament – capse; Tip – mecanic; |  |  |
| Capse pentru capsator |  |  |  | Cantitate in cutie – 1000 buc; Grosime - 0,7 mm; Înălțime - 10 mm; Lățime - 11,3 mm; |  |  |
| Disc pentru debitare metal/inox |  |  |  | Destinatie - pentru metal, pentru inox; Diametrul - 125 mm; Diametrul orificiului - 22,23 mm; Grosime -1 mm; Tip disc -pentru debitare |  |  |
| Pistol pentru ermetic |  |  |  | Tip - pentru ermetic; utilizat pentru orice feluri de chituri siliconate |  |  |
| Rulou cu maner |  |  |  | Diametrul 48 mm; Lățime 250 mm |  |  |
| Rulou-rezervă |  |  |  | 100 mm, d.30 mm., d.6 mm |  |  |
| Rulou-rezervă |  |  |  | 100 mm, h. 4 mm., d.30 mm., d.6 mm |  |  |
| Pensula |  |  |  | 170 x 70mm |  |  |
| Pensula |  |  |  | 60*15 mm |  |  |
| Pensula |  |  |  | 30*15 mm |  |  |
| Pensula pentru radiatoare |  |  |  | Grosime- 9 mm, Latime - 1.5" |  |  |
| Mănuși din stofă pentru lucrări auxiliare |  |  |  | Partea exterioară - bumbac, interioară - poliester |  |  |
| Manuși de lucru cu latex |  |  |  | Material Bumbac, latex |  |  |
| Felinar |  |  |  | Paneli – LED; 48 W x 6500K Dimensiuni: 600x600 mm |  |  |
| Lot. 9 Uși din metal |  |  |  |  |  |  |
| Uși exterioare metalice gata confecționate cu deschidere din dreaptă în complet |  |  |  | 960 x 2050 mm Panou din MDF (interior/exterior) Fără vizor. Culoarea se coordonează cu beneficiarul (orientativ maro închis). Două lacate cu cinci chei. Inclusiv și pervazurile. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr. 2 la Documentația standard Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul achiziției: Materiale de construcții. Cod CPV; Denumirea bUNURILOR; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul și condițiile de prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lot. 1 Materiale de construcții, vopsea și diverse. 44000000-0; Vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă pentru lucrări interioare; kg; 210; Conform standardului Incoterms DDP, cu asigurarea descărcării bunurilor până la locul indicat de Beneficiar cu implicarea personalului propriu; Data livrării: în decurs de 10 zile de la înregistrarea contractului la MF – Trezoreria de Stat, la depozitul din str. Gh. Asachi, 65 a, mun. Chișinău.; MD42TRPBAA337110A14338AD MD90TRPBAA339110A14338AD. Vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă pentru lucrări exterioare; kg; 28. Vopsea email alchidic PF-115culoare albă; kg; 5. Vopsea concentrată coler; buc; 5. Ciment Bazic 400; kg; 1000. Amestec uscat pentru lucrări interioare; kg; 500. Glet gata de utilizare; kg; 100. Amorsă grund pentru lucrări interioare; kg; 60. Adeziv pentru placarea teracotei pe exterior; kg; 250. Silicon sanitar; buc; 7. Var hidratant; kg; 200. Spumă de montaj poliuretanică; buc.; 6. Sare tehnică; kg; 250. Lot. 2 Membrană hidroizolatoare. 44000000-0; Membrană hidroizolatoare Uniflex EPP; rulou; 4; Conform standardului Incoterms DDP, cu asigurarea descărcării bunurilor până la locul indicat de Beneficiar cu implicarea personalului propriu; Data livrării: în decurs de 10 zile de la înregistrarea contractului la MF – Trezoreria de Stat, la depozitul din str. Gh. Asachi, 65 a, mun. Chișinău.; MD42TRPBAA337110A14338AD. Membrană hidroizolatoare Uniflex EKP; rulou; 4. Praimer bituminos; kg; 36. Lot. 3 Sistem de scurgere, accesorii, dibluri, etc.. 44000000-0; Îmbinere jgheab; buc; 8; Conform standardului Incoterms DDP, cu asigurarea descărcării bunurilor până la locul indicat de Beneficiar cu implicarea personalului propriu; Data livrării: în decurs de 10 zile de la înregistrarea contractului la MF – Trezoreria de Stat, la depozitul din str. Gh. Asachi, 65 a, mun. Chișinău.; MD42TRPBAA337110A14338AD. Cârlig jgheab; buc; 16. Capac pentru jgheab; buc; 2. Brațară pentru burlan; buc; 8. Racord jgheab burlan; buc; 2. Colțar exterior; buc; 2. Cot de evacuare pentru burlan; buc; 4. Cot de joncțiune pentru burlan; buc; 4. Diblu cu guler cu șurub cui; buc.; 100. Diblu cu guler cu șurub ciu; buc.; 100. Profil din aluminiu perforat; buc.; 18. Burghiu beton; buc.; 4. Lot. 4 Teracotă și accesorii. 44000000-0; Teracotă; m2; 22,00; Conform standardului Incoterms DDP, cu asigurarea descărcării bunurilor până la locul indicat de Beneficiar cu implicarea personalului propriu; Data livrării: în decurs de 10 zile de la înregistrarea contractului la MF – Trezoreria de Stat, la depozitul din str. Gh. Asachi, 65 a, mun. Chișinău.; MD42TRPBAA337110A14338AD. Teracotă; m2; 3,06. Profil pentru scări cu cauciuc; buc.; 10. Lot. 5 Tavan suspendat tip „Amstrong” și accesorii. 44000000-0; Tavan tip „Amstrong” cu sistem grilă; m2; 19,08 m2 (53 buc); Conform standardului Incoterms DDP, cu asigurarea descărcării bunurilor până la locul indicat de Beneficiar cu implicarea personalului propriu; Data livrării: în decurs de 10 zile de la înregistrarea contractului la MF – Trezoreria de Stat, la depozitul din str. Gh. Asachi, 65 a, mun. Chișinău.; MD42TRPBAA337110A14338AD. Tijă susținere cu cârlig; buc; 28. Tijă susținere cu inel; buc; 28. Profil principal; buc; 5. Profil secundar; buc; 28. Profil perimetral; buc; 6. Profil compartimentar; buc; 28. Arc de suspensie; buc; 28. Diblu Bierbach; buc; 56. Lot. 6 Laminat și accesorii pentru laminat. 44000000-0; Parchet laminat; m2; 80 m2; Conform standardului Incoterms DDP, cu asigurarea descărcării bunurilor până la locul indicat de Beneficiar cu implicarea personalului propriu; Data livrării: în decurs de 10 zile de la înregistrarea contractului la MF – Trezoreria de Stat, la depozitul din str. Gh. Asachi, 65 a, mun. Chișinău.; MD42TRPBAA337110A14338AD. Folie sub laminat; m2; 80 m2. Plinta din PVC; buc.; 40. Colț exterior pentru plintă; buc.; 40. Colț interior pentru plintă; buc.; 40. Element de îmbinare pentru plintă; buc.; 20. Capăt pentru plintă dreapta; buc.; 20. Capăt pentru plintă stânga; buc.; 20. Lot. 7 Materiale sanitare, țevi din polipropilena și accesorii. 44000000-0; Teava de polipropilena pentru apă caldă; m; 20; Conform standardului Incoterms DDP, cu asigurarea descărcării bunurilor până la locul indicat de Beneficiar cu implicarea personalului propriu; Data livrării: în decurs de 10 zile de la înregistrarea contractului la MF – Trezoreria de Stat, la depozitul din str. Gh. Asachi, 65 a, mun. Chișinău.; MD42TRPBAA337110A14338AD. Cot 90 gr. din polipropilena; buc; 10. Cot 45 gr. din polipropilena; buc; 10. Mufă din polipropilena; buc; 10. Capac din polipropilena; buc; 10. Filet din polipropilena; buc; 10. Teu din polipropilena; buc; 10. Racord flexibil; buc; 5. Racord flexibil; buc; 5. Mecanism pentru scurgere WC; buc; 5. Sifon pentru lavoar; buc; 3. Sifon pentru pisuar; buc; 2. Racord extensibil gofrat pentru WC; buc; 2. Fixaje pentru capac WC; set; 10. Capac vas WC; buc; 10. Cartuș pentru baterie 40 mm; buc; 5. Lot. 8 Materiale auxiliare. 44000000-0; Lăcat; buc.; 10; Conform standardului Incoterms DDP, cu asigurarea descărcării bunurilor până la locul indicat de Beneficiar cu implicarea personalului propriu; Data livrării: în decurs de 10 zile de la înregistrarea contractului la MF – Trezoreria de Stat, la depozitul din str. Gh. Asachi, 65 a, mun. Chișinău.; MD42TRPBAA337110A14338AD MD18TRPBAA336110A14338AD. Cilindru cheie-cheie; buc.; 20. Cilindru cheie-cheie pentru uși din PVC; buc.; 5. Hârtie abrazivă; m; 30. Bandă lipicioasă de hârtie galbenă; buc.; 10. Capsator pneumatic pentru capse; buc; 1. Capse pentru capsator; buc; 5. Disc pentru debitare metal/inox; buc; 10. Pistol pentru ermetic; buc; 1. Rulou cu maner; buc; 4. Rulou-rezervă; buc.; 10. Rulou-rezervă; buc.; 10. Pensula 170 x 70mm; buc.; 2. Pensula 60*15 mm; buc.; 10. Pensula 30*15 mm; buc.; 10. Pensula pentru radiatoare; buc.; 3. Mănuși din stofă pentru lucrări auxiliare; per.; 10. Manuși de lucru cu latex; per.; 5. Felinar; buc.; 2. Lot. 9 Uși din metal. 44000000-0; Uși exterioare metalice gata confecționate cu deschidere din dreaptă în complet; buc; 2; Conform standardului Incoterms DDP, cu asigurarea descărcării bunurilor până la locul indicat de Beneficiar cu implicarea personalului propriu; Data livrării: în decurs de 10 zile de la înregistrarea contractului la MF – Trezoreria de Stat, la depozitul din str. Gh. Asachi, 65 a, mun. Chișinău.; MD42TRPBAA337110A14338AD. TOTAL:. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |