ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări în SAIT Sursa1, Sursa2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1.

Cod CPV – 31700000-3

prin procedura de achiziție sectorială  Valoare mică.

- Denumirea entității contractante: „Termoelectrica” S.A.

- IDNO: 1003600026295

- Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-388, 022-436-357

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr.do | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Specificația tehnică deplină solicitată, standarte de referință | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31700000-3 |  | Lotul 1 | Piese de schimb p/u aparate (Analizatoare de tip AG-0012 |  | 120 000 |
| 1.1 |  | Bloc de prelevare a probei de gaze | 2 buc | БП-4 (p/u analizor АГ-0012), Regim de lucru = automatic, Cantitatea punctelor de control – 4, Durata prelevării în automat – de la 1 min. la 15 min., Presiunea la intrarea blocului de prelevare – atmosferică, Indicarea numărului punctului monitorizat și a regimului de funcționare – cu iluminare, Tensiunea și frecvența de alimentare -(~220+22/-33) V, (50+1) Hz, |  |
| 1.2 |  | Pompă | 3 buc | ПР-8А (p/u analizor АГ-0012), de presiune = 15, la debitul 3 l/min., U alim. = 127V, f=50±1,5 Hz |  |
| 1.3 |  | Pompă manuală pneumatică (p/u verificarea manometrelor) | 2 buc | МЕТРАН П-0,25 M sau echivalent |  |
| 31700000-3 |  | Lotul 2 | Piese de schimb p/u aparate |  | 74 150 |
| 2.1 |  | Electrod sticlă industrial | 2 buc | ЭСП-04-14(7): parametrii tehnici: Координаты изопотенциальной точки рНi = 7 рН, Еi = -20 мВ, lungimea firelor 500 mm p/u pH-metru П-215 |  |
| 2.2 |  | Electrod sticlă | 10 buc | pH-HA405-DPA-SC-S8/225 pentru pH transmitter 2500 Mettler Toledo, Cod comandă 104054477 |  |
| 2.3 |  | Senzor temperatură | 6 buc | Pt-1000, S8/120 p/u pH transmitter 2500 (anul fabricației -1998), Mettler Toledo, Cod comandă 101003108 |  |
| 31700000-3 |  | Lotul 3 | Blocuri, motor, cutii de rezervă, мecanismе |  | 180 000 |
| 3.1 |  | Cutie cu întrerupătoare de capăt Коробка концевых выключателей | 5 buc | ВП-4М, execuție II, передаточное число 44 |  |
| 3.2 |  | Motor electric | 1 buc | pentru mecanismul MЭОФ-250/25-0,25 dec ontrolat datele 3ДСТР-135-4,0-150, Ual.=380V, f=50Hz, 150 rot/min., P=250W |  |
| 3.3 |  | Inel de frecare Кольцо фрикционное к двигателю 3ДСТР | 1 buc | Piese de schimb pentru motor 3ДСТР-135-4,0-150 |  |
| 3.4 |  | Arc de străngere Пружина поджимающая | 1 buc | Piese de schimb pentru motor 3ДСТР-135-4,0-150 |  |
| 3.5 |  | Mecanismul | 1 buc | MЭО 1600/25-0,25 ЦА2- 08К У2 |  |
| 3.6 |  | Mecanismul | 1 buc | MЭО 630/25-0,25 ЦА2- 08К У2 |  |
| 3.7 |  | Bloc de semnalizare | 2 buc | БДЦ-1-OA-ЦА2 |  |
| 31700000-3 |  | Lotul 4 | Piese electronice |  | 8 500 |
| 4.1 |  | Condensator | 50 buc | 1800 mkF x 25v |  |
| 4.2 |  | Condensator | 50 buc | 560 mkF x 50v |  |
| 4.3 |  | Diodă | 25 buc | КД202Р |  |
| 4.4 |  | Tiristor | 25 buc | КУ202Н |  |
| 4.5 |  | Fotorezistor | 50 buc | ФР-1-3 47 кОм |  |
| 4.6 |  | Fotodiodă | 6 buc | ФД 24 |  |
| 4.7 |  | Suport caseta pentru componente radio Kассетница для радиодеталей | 6 buc | Cu capacitate pentru 60 celule, destinat p/u păstrarea condensatoarelor, rezistorilor, diodelor, tranzistoarelor, microschemelor etc. (на 60 ячеек, для хранения резисторов, конденсаторов, диодов, транзисторов, микросхем и др.) Gabarite: lungimea - 305 мм; Lățimea - 155 мм; Înălțimea - 555 мм |  |
| Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA |  |  |  |  | 382 650 |

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM² - 0101000.

- După caz, orice garanții solicitate: nu se aplică.

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin:

surse proprii, achitarea va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale.

- În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: - Livrările se vor efectua conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3). Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).

17. Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2022.

18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

20. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție.

| Nr. d/o | Descrierea cerinței | Modul de demonstrare a cerinței: | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3. | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4. | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Declarația privind principalele livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate. (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice / Lista fondatorilor. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7. | Certificatul de calitate (ce atestă calitatea bunului livrat) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9. | Înștiințare / Autorizație de funcționare și/sau actul ce confirmă dreptul legal de a livra și de a comercializa bunurile, ce reprezintă obiectul licitației în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10. | Pașaportul tehnic (fișă tehnică), manual de exploatare cu indicarea termenului de garanție și exploatare, anul producerii a bunului de producătorul oficial, testări diverse, fotografii, descrieri tehnice etc. (după caz) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică (după caz) | Obligatoriu |
| 11. | Mostre | La solicitare se vor prezenta mostre (după caz) | Obligatoriu |

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz:  nu se aplică

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

Perioada de garanție acordată  de către Furnizor: este cea declarată în pașaportul tehnic emis de către producător, dar nu mai mică de 12 luni.

24. Ofertele se prezintă în valuta:  lei MD

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț  și corespunderea cerințelor solicitate.

26. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | ------- | ----- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]  conform SIA RSAP

- pe: [data]_ conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
 Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu   excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Alte informații relevante: nu se aplică.

Președintele grupului de lucru:   __________________     Igor BZOVÎI