| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor |  | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lavoar |  |  |  |  |  | lavoar cu piedestal cu fixare de perete, dimensiuni 600x530x800 |  |  |  |
| Vas de WC |  |  |  |  |  | compact, ceramică, rezervoar cu conectare lateral 1/2 şi accesorii care se acționeaza prin apasare în complet, cu scurgerea interioară directă, ieșirea de evacuare la 45˚, cu capac și set de fixare inclus |  |  |  |
| Silicon sanitar alb |  |  |  |  |  | Silicon sanitar alb cu rezistență la mucegai 280 ml |  |  |  |
| Conector ø-16x1/2 feminin |  |  |  |  |  | (Racord pentru țeavă multistrat), detașabil |  |  |  |
| Conector ø-16x1/2 masculin |  |  |  |  |  | (Racord pentru țeavă multistrat), detașabil |  |  |  |
| Teu ø -16x1/2x16 masculin |  |  |  |  |  | Detașabil |  |  |  |
| Teu ø -16x1/2x16 feminin |  |  |  |  |  | Detașabil |  |  |  |
| Conector ø-20x1/2 feminin |  |  |  |  |  | (Racord pentru țeavă multistrat), detașabil |  |  |  |
| Conector ø-20x1/2 masculin |  |  |  |  |  | (Racord pentru țeavă multistrat), detașabil |  |  |  |
| Capac pentru WC |  |  |  |  |  | duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272 |  |  |  |
| Set de duș igienic cu furtun, suport și autostop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spumă montaj |  |  |  |  |  | 750 ml |  |  |  |
| Cheie reglabilă pentru țevi nr.1 |  |  |  |  |  | cu diametru de 1 țol, lungime 320 mm și unghi de înclinare a fălcilor la 90 °. Mânerul profilat. Fălcile acoperite cu pulbere ce măresc rezistența la zgârieturi și deteriorarea mecanică în timpul funcționării. Reglarea elicoidală a mânerului permite reglarea liberă la diametrul necesar al țevii. Forma curbată a fălcilor permite lucrarea în locuri greu accesibile. Tip material: crom vanadium. |  |  |  |
| Cheie reglabilă pentru țevi nr.2 |  |  |  |  |  | cu diametru de 2 țoli, lungime 420 mm și unghi de înclinare a fălcilor la 90 °. Mânerul profilat. Fălcile acoperite cu pulbere permit mărirea rezistenței la zgârieturi și deteriorarea mecanică în timpul funcționării. Reglarea elicoidală a mânerului permite reglarea liberă la diametrul necesar al țevii. Forma curbată a fălcilor permite lucrarea în locuri greu accesibile. Tip material: crom vanadium. |  |  |  |
| Cheie reglabilă |  |  |  |  |  | L = 300 mm. – Cheia cu capăt deschis, proiectată pentru montarea și demontarea conexiunilor filetate cu o gamă largă de dimensiuni de fixare. Fabricat din oțel carbon de înaltă calitate. Dispune de mâner ergonomic, cauciucat, pentru a preveni alunecarea |  |  |  |
| Clește papagal |  |  |  |  |  | cu mâner de cauciuc, lungimea 240 mm, suprafața de lucru 33 mm, greutatea 270 g, material crom vanadiu |  |  |  |
| Set burghie pentru metal |  |  |  |  |  | pentru găurirea oțelului inoxidabil inclusiv oțel laminat la rece, setul include 25 buc., ø 1 – 13 mm |  |  |  |
| Set de chei combinate |  |  |  |  |  | 25 bucăți – utilizate în ateliere profesionale sub diverse sarcini. La un capăt al cheii există un capăt deschis, iar la celălalt capăt, un capac. Fabricat din oțel crom-vanadiu |  |  |  |
| Disc abraziv pentru polizor |  |  |  |  |  | 250 x 12,7 x 16 mm, din ceramică cu granulație fină cu granulație abrazivă. Utilizat pentru șlefuirea și ascuțirea sculelor mici, precum și a materialelor precum metalele și materialele plastice dure |  |  |  |
| Ruletă |  |  |  |  |  | 5 m x 19 mm, carcasă fabricat din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant. Dispune de înveliș de nailon care protejează banda de abraziune și decolorare. |  |  |  |
| Boiler |  |  |  |  |  | Capacitate: 50 l; Metoda de încalzire: electric; Puterea nominala: minim 1,8 kw; Instalare: verticala; Metoda de fixare: pe perete; Acoperirea interna a rezervorului din AG+/ email/email titan; Temperatura de încălzire a apei: 70-80 grade; Forma boilerului: cilindrica; Sa dispună de indicator de functionare, de temperatură; Culoare: alb; Sa dispună de anod de magneziu; Termen de garantie: minim 60 luni |  |  |  |
| Boiler |  |  |  |  |  | Capacitate: 80 l; Metoda de încălzire: electric; Puterea nominală: minim 1,8 kw; Instalare: verticala; Metoda de fixare: pe perete; Acoperirea internă a rezervorului din AG+/ email/email titan; Temperatura de încălzire a apei: 70-90 grade; Forma boilerului: cilindrică; Sa dispună de indicator de funcționare, de temperature; Culoare: alb; Sa dispună de anod de magneziu; Termen de garanție: minim 60 luni |  |  |  |
| Uscător pentru mâini |  |  |  |  |  | Destinație: Pentru uscarea mainilor; Tip pornire: Automat; Putere: 2000-2300 W; Material: Otel inoxidabil/inox; Culoarea: crom/inox; Timpul de uscare: 10-15 s; Temperatura fluxului de aer: 45-60ºC; Înălțimea: 220-250 mm; Lățimea: 220-250 mm; Adâncimea: 250-300 mm; Termen de garanție: minim 12 luni |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 44411000-4; Lavoar; bucată; 10; La solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 15 zile, la sediul indicat de către acesta; MD19AG000000022512015544. Vas de WC; bucată; 10. Silicon sanitar alb; bucată; 40. Conector ø-16x1/2 feminin; bucată; 100. Conector ø-16x1/2 masculin; bucată; 100. Teu ø -16x1/2x16 masculin; bucată; 30. Teu ø -16x1/2x16 feminin; bucată; 30. Conector ø-20x1/2 feminin; bucată; 30. Conector ø-20x1/2 masculin; bucată; 30. Capac pentru WC; bucată; 20. Set de duș igienic cu furtun, suport și autostop; bucată; 50. Spumă montaj; bucată; 40. Cheie reglabilă pentru țevi nr.1; bucată; 10. Cheie reglabilă pentru țevi nr.2; bucată; 4. Cheie reglabilă; bucată; 4. Clește papagal; bucată; 10. Set burghie pentru metal; bucată; 2. Set de chei combinate; bucată; 2. Disc abraziv pentru polizor; bucată; 6. Ruletă; bucată; 10. Boiler; bucată; 2. Boiler; bucată; 1. Uscător pentru mâini; Bucată; 6. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 24

la Documentația standard nr. 115

din “15” septembrie 2021

CONTRACT – MODEL

Contract Nr. privind achiziţia de materiale tehnico-sanitare I PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Cod CPV: 44411000-4 “___”_________2022 mun. Chișinău Furnizorul de bunuri; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; Instituția PublicăUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, reprezentată prin Rector Emil Ceban, care acţionează în baza Cartei Universitare, denumită în continuare Cumpărător, pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea materialelor tehnico-sanitare, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip cererea ofertelor de prețuri nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „___” _____________2022. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizorul. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Termenele de garanţie a Bunurilor (după caz) sunt indicate în Anexa nr. 22, Specificaţii tehnice. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor la solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 15 zile, la sediul indicat de către acesta. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: a) Originalele facturilor fiscale; b) Originalele actelor de predare-primire; c) Originalele certificatelor de garanție (după caz) 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: 100% – după livrarea bunurilor în decurs de 20 zile în baza facturii fiscale, actelor de predare- primire și certificatelor de garanție (după caz). 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale, actului de primire-predare și certificatului de garanție (după caz) odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 1 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător; e) să asigure descărcarea și depozitarea bunurilor la sedul indicat de către Cumpărător; f) să asigure service-ul în perioada de garanție a Bunurilor, cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport (după caz). 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este sub formă de transfer la contul autorității contractante, în cuantum de 5 % din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 15 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, Cumpărător. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul bunuri; Cumpărătorul. Adresa poştală:; Adresa poştală: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 165. Telefon:; Telefon: 022 20-52-65; 20-52-21. Cod fiscal:; Cod fiscal: 1007600000794. Banca:; Banca: B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., Sucursala Chișinău – Centru. Cod:; Cod: AGRNMD2X723. IBAN; IBAN: MD19AG000000022512015544. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. IP USMF ,, Nicolae Testemiţanu” Semnătura autorizată: Emil Ceban ________________ L.Ș.. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. IP USMF ,, Nicolae Testemiţanu” Semnătura autorizată: Emil Ceban ________________ L.Ș.. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. IP USMF ,, Nicolae Testemiţanu” Semnătura autorizată: Emil Ceban ________________ L.Ș..