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LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI
 Lucrari de reparatii
(denumirea lucrări)

Achizitia de Valoare Mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1786344006325


	№
 crt.
	Simbol norme
 și Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari  de  constructie                                                                                                           
	
	
	

	1
	RCsU05E1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 
	buc
	2,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,600

	
	
	Total
	
	
	

	2
	33-03-004-2

	Baterea manuala a prizelor de pamint verticale, la adincimea pina la 3 m
(se  include numai manopera ) 
	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,040

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpEJ10A

	Platforme de lucru la inaltimea de peste 3 m (pentru montari si demontari de instalatii) 
	m2
	5,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	6,000

	
	2010102904405
	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm
	m3
	0,005

	
	2010102906958
	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm
	m3
	0,022

	
	2010102901180
	Bile, manele rasinoase D=12-18 cm
	m3
	0,006

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	1,100

	
	
	Total
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozite
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  de  constructie                                                                                                                                                                   
	

	 
	
	2. Lucrari  de  montare
	
	
	

	
	
	2.1. Tablouri  de  distributie 0,4 kV si PEv - 0,4kV
	
	
	

	4
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  (BZUM  TF - 1 - 100A ) 
	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,710

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,220

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,070

	
	
	Total
	
	
	

	5
	08-03-600-2

	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  (ZMG - 310 - CR 3x5 ( 120 ) A 3x23/400V 
	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,870

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010

	
	
	Total
	
	
	

	6
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 
	buc
	7,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,240

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,490

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,028

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	2,660

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	8,540

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,098

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,540

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,098

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,329

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,014

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	42,700

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	7,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,140

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,014

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,063

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,252

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,035

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,910

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,280

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	1,400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,035

	
	
	Total
	
	
	

	7
	08-01-066-1

	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV
(ОПС - 1В - 3Р ) 
	set
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,110

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,110

	
	
	Total
	
	
	

	8
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 
	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	9
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	5,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,800

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,350

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,005

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,245

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,100

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,070

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,100

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,180

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,005

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	30,500

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,100

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,030

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,060

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,650

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010

	
	
	Total
	
	
	

	10
	08-03-526-3

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 
	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,760

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,431

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,016

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,042

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,230

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	11
	08-03-523-1

	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A 
	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,510

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,003

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,477

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,015

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,042

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,180

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,240

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Total Tablouri  de  distributie 0,4 kV si PEv - 0,4kV
	            
	

	 
	
	2.2. Articole  de  cablu
	
	
	

	12
	33-04-017-1

	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului 
	1000 m
	0,247

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,114

	
	3410520006739
	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t 
	h-ut
	0,203

	
	0302031
	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
	h-ut
	2,411

	
	030411
	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) 
	h-ut
	2,952

	
	031002
	Autohidroascensor
	h-ut
	6,029

	
	
	Total
	
	
	

	13
	Pret  de piata

	Cablu /  conductor  de  putere 0,4kV   SIP - 2  3x50 + 1x70mm2 
	m
	247,00

	
	01
	Cablu/  conductor  de  putere 0,4kV  SIP - 2  3x50 + 1x70mm2
	m
	247,000

	
	
	Total
	
	
	

	14
	08-02-148-1

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 
	100 m
	0,62

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,688

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,310

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,242

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,860

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,860

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,242

	
	
	Total
	
	
	

	15
	Pret  de piata

	Cablu /  conductor  de  putere 0,4kV АВВГ нгх  5x25mm2 
	m
	28,00

	
	02
	Cablu/  conductor  de  putere 0,4kV  АВВГ нгх 5x25mm2
	m
	28,000

	
	
	Total
	
	
	

	16
	Pret  de piata

	Cablu /  conductor  de  putere 0,4kV   ВВГ нгNFLTx 3 x10mm2 
	m
	34,00

	
	03
	Cablu/  conductor  de  putere 0,4kV  ВВГ нгNFLT x 3 x10mm2
	m
	34,000

	
	
	Total
	
	
	

	17
	08-02-411-2
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm 
	
	100 m
	0,32

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,456

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,001

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,001

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,016

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,336

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,976

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,976

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	3,200

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	3,200

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,320

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,106

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	5,728

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,485

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,106

	
	
	Total
	
	
	

	18
	Pret  de piata

	Tub  tehnic  de  protectie tip  gofrat  din PVC d = 50mm 
	m
	32,00

	
	04
	Tub  tehnic  de  protectie  tip  gofrat  din  PVC  d = 50mm
	m
	32,000

	
	
	Total
	
	
	

	19
	08-02-411-1

	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 
	100 m
	1,28

	
	1
	Muncitor
	h-om
	44,416

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,003

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,004

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,066

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,344

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	27,904

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	27,904

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	12,800

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	32,000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,800

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,280

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	6,400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,282

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	22,912

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	5,683

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,282

	
	
	Total
	
	
	

	20
	Pret  de piata

	Tub  tehnic  de  protectie tip  gofrat  din PVC d = 32mm 
	m
	24,00

	
	05
	Tub  tehnic  de  protectie  tip  gofrat  din  PVC                d = 32mm
	m
	24,000

	
	
	Total
	
	
	

	21
	Pret  de piata

	Tub  tehnic  de  protectie tip  gofrat  din PVC d = 20mm 
	m
	104,00

	
	06
	Tub  tehnic  de  protectie  tip  gofrat  din  PVC                      d = 20mm
	m
	104,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Total Articole  de  cablu

	            
	

	 
	
	2.3. Articole  de  constructie  ILP

	
	
	

	22
	08-02-396-14

	Canal metalic suspendat pe cabluri de otel, cu ajutorul suspensiilor de cablu, lungime 3 m 
	100 m
	0,06

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,184

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,077

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,678

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,104

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,077

	
	
	Total
	
	
	

	23
	Pret  de piata
	Jgheab  metalic  FeZn  neperforat  50x50x3000mm 
	m
	6,00

	
	07
	Jgheab metalic FeZn  neperforat  50x50x3000mm
	m
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	24
	08-02-472-2

	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
	100 m
	0,26

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,316

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,234

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,057

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,814

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,057

	
	
	Total
	
	
	

	25
	Pret  de piata
	Platbanda  de  metal  4x40mm 
	m
	26,00

	
	08
	Platbanda  din  metal  4x40mm
	m
	26,000

	
	
	Total
	
	
	

	26
	08-02-471-4

	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm 
	10 buc
	0,30

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,487

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,234

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,042

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,762

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,042

	
	
	Total
	
	
	

	27
	Pret  de piata
	Otel  rotund  d = 16mm2 
	
	m
	21,00

	
	09
	Otel  rotund  d = 16mm2
	m
	21,000

	
	
	Total
	
	
	

	28
	MsCF22A

	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint 
	buc
	1,00

	
	7137010011510
	Electromontator
	h-om
	4,600

	
	50790011
	Conductor PV-0.8
	m
	0,500

	
	
	Total
	
	
	

	29
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
	100 buc
	0,13

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,616

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,133

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,134

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,014

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,832

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	30
	Pret  furnizor

	Priza  dubla bipolara cu  contact  de  protectie, montarea  deschisa IP20/16A  ( PC23-3-ОБ ) 
	buc
	5,00

	
	22
	Priza  dubla  bipolara  cu  contact  de  protectie,  montarea  deschisa  IP20/16A  (РС23-3-ОБ)
	buc
	5,000

	
	
	Total
	
	
	

	31
	Pret  furnizor

	Priza  dubla bipolara cu  contact  de  protectie, montarea  deschisa IP20/16A  ( PСБш10-3-Вб ) 
	buc
	6,00

	
	23
	Priza  dubla  bipolara  cu  contact  de  protectie,  montarea  deschisa  IP20/16A  (РСБш10-3-Вб)
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	32
	Pret  furnizor

	Priza  industriala  cu 3 poli + H + PE  IP67/67A   KASAN TYP - TG - 125/32A - 6h/220 - 415V/IP67 
	buc
	1,00

	
	24
	Priza industriala  cu 3 poli + H+PE IP67/67A   KASAN TYP - TG - 125/32A - 6h/220 - 415V/IP67
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	33
	Pret  furnizor

	Priza  dubla bipolara cu  contact  de  protectie, montarea  deschisa IP20/16A  ( PC23-3-ОБ ) 
	buc
	1,00

	
	25
	Priza  dubla  bipolara  cu  contact  de  protectie,  montarea  deschisa  IP20/16A  (РС23-3-ОБ)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Total Articole  de  constructie  ILP
	

	 
	
	2.4. Articole  de  constructie  LEAI - 0,4kV
	
	
	

	34
	Pret  de piata
	Banda  metalica  F207  (20x0,7x1000mm) 
	m
	12,00

	
	10
	Banda  metalica F207  ( 20x0,7x1000mm )
	m
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	35
	Pret  furnizor
	Clame   NC20 
	buc
	12,00

	
	26
	Clama  NC20
	buc
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	36
	Pret  furnizor
	Clame  intindere PA1500 
	buc
	4,00

	
	27
	Clama  intindere PA1500
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	37
	Pret  furnizor
	Complect  de atarnare  intermediara   ES1500E 
	buc
	4,00

	
	28
	Complect  de  atarnare intermediara ES1500E
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	38
	Pret  furnizor
	Consola  ancorare  CS 10,3 
	buc
	4,00

	
	29
	Consola  ancorare CS 10,3
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	39
	Pret  furnizor
	Curea  E778 
	buc
	18,00

	
	30
	Curea  E778
	buc
	18,000

	
	
	Total
	
	
	

	40
	Pret  de piata
	Otgon  metalic  de  protectie ( tros ) d =10mm 
	m
	44,00

	
	11
	Otgon  metalic  de protectie ( tros ) d = 10mm
	m
	44,000

	
	
	Total
	
	
	

	41
	Pret  furnizor
	Clame  intindere PA1000 
	buc
	2,00

	
	31
	Clama  intindere PA1000
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Total Articole  de  constructie  LEAI - 0,4kV
	            
	

	 
	
	2.5. Lucrari  de  incercari
	
	
	

	42
	M1H14C

	Incercari si reglaje ale aparatelor electrice, inainte sau dupa montaj: tahogeneratoare, selsine, transformatoare, rotative si generatoare de impuls 
	buc
	1,00

	
	7214210026810
	Montator conducte, constructii metalice 
	h-om
	3,280

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,820

	
	
	Total
	
	
	

	43
	08-03-482-14

	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t  ( Plita  electrica  stationara - 1 buc; incalzitor  electric  de  apa ( boiler ) - 3 buc; masini  electrice  de  spalat  automat - 2 buc. )  ( se  include  numa  manopera ) 
	buc
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,340

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Total Lucrari  de  incercari
	            
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari  sociale  si  medicale
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli  depozitare
	
	

	
	
	Toatal
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total Lucrari  de  montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj
	
	
	

	44
	Pret  furnizor

	Panou  de  evidenta  BZUM  TF - 1 - 100A (PEv) - 0,4 kV 
	buc
	1,00

	
	05
	Panou  de  evidenta  BZUM TF - 1 - 100A (PEv) - 0,4 kV
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	45
	Pret  furnizor

	Contor  electric  trifazat ZMG - 310  CR 3x5 (120) A  3x23/400V 
	buc
	1,00

	
	06
	Contor electric  trifazat  ZMG - 310  CR 3x5 (120) A 3x23/400V
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	46
	Pret  furnizor

	Intrerupator  automat  trifazat  VA88 - 33/M6E - 160H 
	buc
	1,00

	
	07
	Intrerupator  automat  trifazat  VA88 - 33/M6E - 160H
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	47
	Pret  furnizor
	Limitator supratensiune  0,4kV -  ОПС - 1В -3Р 
	buc
	1,00

	
	08
	Limitator  supratensiune  0,4kV - ОПС - 1В - 3Р
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	48
	Pret  furnizor

	Intrerupator  de  sarcina   BP - 32 - 37/3P - 100A/ IP20 
	buc
	1,00

	
	09
	Intrerupator  de  sarcina  BP - 32 - 37/3P - 100A/ IP20
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	49
	Pret  furnizor

	Tablou  de  distributie  General - 0,4kV  ( ЩМП (650х500х220 ) IP 65 
	buc
	1,00

	
	10
	Tablou  de  distributie  General  0,4kV ( ШМП ( 650х500х220 ) IP65
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	50
	Pret  furnizor

	Intrerupator  de  sarcina  BP - 32 - 31/P  - 100A/ IP20 
	buc
	1,00

	
	11
	Intrerupator  de  sarcina  BP - 32 - 31/P - 100A/ IP20
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	51
	Pret  furnizor

	Intrerupator  automat  trifazat  cu  diclansator  combinat ( termic / electromagnetic )  BA47 - 29  3/P  C32/ IP20 
	buc
	1,00

	
	12
	Intrerupator automat  trifazat  cu  diclansator  combinat ( termic/electromagnetic ) BA47 - 29 3/P C32/  IP20
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	52
	Pret  furnizor

	Intrerupator  automat  trifazat  cu  diclansator  combinat ( termic / electromagnetic )  BA47 - 29  3/P  B25/ IP20 
	buc
	2,00

	
	13
	Intrerupator automat  trifazat  cu  diclansator  combinat ( termic/electromagnetic ) BA47 - 29 3/P B25/  IP20
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	53
	Pret  furnizor

	Tablou  de distributie  Central 0,4kV   BРУ1 - 4018 - УХЛ4 - IP30 
	buc
	1,00

	
	14
	Tablou  de  distributie  Central 0,4kV  BPУ1 - 4018 - УХЛ4 - IP20
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	54
	Pret  furnizor

	Intrerupator  de  sarcina  basculant  BP - 32N - 31B/3P - 100A/IP20 
	buc
	1,00

	
	15
	Intrerupator  de  sarcina  basculant  BP-32N-31B/3P - 100A/IP20
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	55
	Pret  furnizor

	Intrerupator  automat  trifazat  cu  diclansator  combinat ( termic / electromagnetic )  BA47 - 29  3/P  B20/ IP20 
	buc
	3,00

	
	16
	Intrerupator automat  trifazat  cu  diclansator  combinat ( termic/electromagnetic ) BA47 - 29 3/P B20/  IP20
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	56
	Pret  furnizor

	Tablou  de  distributie ( TDb) - 0,4kV  Ш3в24э - 3  36 УХЛЗ  IP31 
	buc
	1,00

	
	17
	Tablou  de  distributie  (TDb) - 0,4kV  Ш3в24э - 3  36  УХЛЗ  IP31
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	57
	Pret  furnizor

	Intrerupator  automat  cu  protectie  diferentiala  АВДТ- 34/4/Р  B32/ld = 30mA 
	buc
	1,00

	
	18
	Intrerupator  automat  cu  protectie  diferentiala АВДТ - 34/4/Р  В32/ld = 30mA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	58
	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  cu  protectie  diferentiala  АВДТ- 34/4/Р  B32/ld = 30mA 
	buc
	1,00

	
	19
	Intrerupator  automat  cu  protectie  diferentiala АВДТ - 34/4/Р  В32/ld = 30mA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	59
	Pret  furnizor
	Intrerupator  de  sarcina  cu  sigurante  NH - Latr - 160A 
	buc
	1,00

	
	20
	Intrerupator  de  sarcina  cu  sigurante NH - Latr - 160A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	60
	Pret  furnizor
	Sigurante  fuzibila calibrat  ППНИ - 33 (63А ) 
	buc
	3,00

	
	21
	Sigurante  fuzibil  calibrat  ППНИ - 33 (63А )
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli  depozitare
	

	
	
	
	Total Utilaj 
	

	
	
	
	Total
	

	
	
	
	TVA 20%
	

	
	
	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	


 

APROBAT:

	Investitor:   Directoarea ATAS NORD VEST                             CIOBANU Emilia

	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
	

	L.S.	
	




