| Lucrări de raparații capitale ”Alimentarea cu energie electrică a IEU noi montate și existente din posesia Construcției nelocative (modificat) Azilul „Sf. Gheorghe” în raionul Sîngerei, s.Drăgănești, nr.cadastral 7446229.008.01” (Majorarea puterii la alimentarea cu energie electrică a IEU noi montate și existente din posesia Construcției nelocative (modificat) Azilul „Sf. Gheorghe” în raionul Sîngerei, s.Drăgănești, nr.cadastral 7446229.008.01). | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

Achizitia de Valoare Mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1786344006325

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsU05E1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 0,160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33-03-004-2 |  | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale, la adincimea pina la 3 m (se include numai manopera ) |  |  | buc | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 2,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpEJ10A |  | Platforme de lucru la inaltimea de peste 3 m (pentru montari si demontari de instalatii) |  |  | m2 | 5,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om | 6,000 |  |
|  | 2010102904405 |  | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm |  |  | m3 | 0,005 |  |
|  | 2010102906958 |  | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm |  |  | m3 | 0,022 |  |
|  | 2010102901180 |  | Bile, manele rasinoase D=12-18 cm |  |  | m3 | 0,006 |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg | 1,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozite |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Tablouri de distributie 0,4 kV si PEv - 0,4kV |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (BZUM TF - 1 - 100A ) |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 2,370 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg | 0,100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,070 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut | 0,710 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut | 0,220 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut | 0,220 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG - 310 - CR 3x5 ( 120 ) A 3x23/400V |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 0,870 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,010 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc | 7,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 16,240 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg | 0,490 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg | 0,028 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg | 2,660 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc | 8,540 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc | 0,098 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc | 8,540 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg | 0,098 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg | 0,329 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t | 0,014 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc | 42,700 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc | 7,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc | 0,140 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg | 0,014 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg | 0,063 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg | 0,252 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,035 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut | 0,910 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut | 0,280 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut | 1,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,035 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС - 1В - 3Р ) |  |  | set | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 3,000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg | 0,380 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,110 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,110 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc | 5,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 7,800 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg | 0,350 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg | 0,005 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg | 0,245 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc | 6,100 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc | 0,070 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc | 6,100 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg | 0,180 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t | 0,005 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc | 30,500 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc | 5,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc | 0,100 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg | 0,030 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg | 0,060 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,010 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut | 0,650 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut | 0,200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 2,760 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg | 0,431 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg | 0,016 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg | 0,047 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t | 0,003 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc | 6,100 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg | 0,042 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,006 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut | 0,040 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut | 0,230 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,006 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 3,510 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg | 0,003 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg | 0,477 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg | 0,015 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc | 6,000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg | 0,003 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg | 0,042 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,012 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut | 0,180 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut | 0,240 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,012 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Tablouri de distributie 0,4 kV si PEv - 0,4kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Articole de cablu |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului |  |  | 1000 m | 0,247 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 16,114 |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  | h-ut | 0,203 |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  | h-ut | 2,411 |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  | h-ut | 2,952 |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut | 6,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pret de piata |  | Cablu / conductor de putere 0,4kV SIP - 2 3x50 + 1x70mm2 |  |  | m | 247,00 |  |
|  | 01 |  | Cablu/ conductor de putere 0,4kV SIP - 2 3x50 + 1x70mm2 |  |  | m | 247,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m | 0,62 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 7,688 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg | 0,310 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,242 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut | 1,860 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut | 1,860 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,242 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret de piata |  | Cablu / conductor de putere 0,4kV АВВГ нгх 5x25mm2 |  |  | m | 28,00 |  |
|  | 02 |  | Cablu/ conductor de putere 0,4kV АВВГ нгх 5x25mm2 |  |  | m | 28,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pret de piata |  | Cablu / conductor de putere 0,4kV ВВГ нгNFLTx 3 x10mm2 |  |  | m | 34,00 |  |
|  | 03 |  | Cablu/ conductor de putere 0,4kV ВВГ нгNFLT x 3 x10mm2 |  |  | m | 34,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-411-2 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm |  |  | 100 m | 0,32 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 11,456 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t | 0,016 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg | 0,336 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc | 6,976 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc | 6,976 |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc | 3,200 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc | 6,400 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc | 3,200 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc | 0,320 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc | 1,600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,106 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut | 5,728 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 1,485 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,106 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pret de piata |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC d = 50mm |  |  | m | 32,00 |  |
|  | 04 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC d = 50mm |  |  | m | 32,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m | 1,28 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 44,416 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t | 0,003 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t | 0,004 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t | 0,066 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg | 1,344 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc | 27,904 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc | 27,904 |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc | 12,800 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc | 32,000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc | 12,800 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc | 1,280 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc | 6,400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,282 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut | 22,912 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 5,683 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,282 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pret de piata |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC d = 32mm |  |  | m | 24,00 |  |
|  | 05 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC d = 32mm |  |  | m | 24,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pret de piata |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC d = 20mm |  |  | m | 104,00 |  |
|  | 06 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC d = 20mm |  |  | m | 104,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Articole de cablu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Articole de constructie ILP |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-396-14 |  | Canal metalic suspendat pe cabluri de otel, cu ajutorul suspensiilor de cablu, lungime 3 m |  |  | 100 m | 0,06 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 2,184 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc | 0,012 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,077 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut | 0,678 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 0,104 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,077 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pret de piata |  | Jgheab metalic FeZn neperforat 50x50x3000mm |  |  | m | 6,00 |  |
|  | 07 |  | Jgheab metalic FeZn neperforat 50x50x3000mm |  |  | m | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m | 0,26 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 4,316 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg | 0,234 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,057 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut | 0,814 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,057 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pret de piata |  | Platbanda de metal 4x40mm |  |  | m | 26,00 |  |
|  | 08 |  | Platbanda din metal 4x40mm |  |  | m | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm |  |  | 10 buc | 0,30 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 2,487 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg | 0,234 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,042 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut | 0,762 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,042 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pret de piata |  | Otel rotund d = 16mm2 |  |  | m | 21,00 |  |
|  | 09 |  | Otel rotund d = 16mm2 |  |  | m | 21,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MsCF22A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontator |  |  | h-om | 4,600 |  |
|  | 50790011 |  | Conductor PV-0.8 |  |  | m | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc | 0,13 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 5,616 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc | 0,133 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc | 0,134 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg | 0,014 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,005 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut | 0,832 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pret furnizor |  | Priza dubla bipolara cu contact de protectie, montarea deschisa IP20/16A ( PC23-3-ОБ ) |  |  | buc | 5,00 |  |
|  | 22 |  | Priza dubla bipolara cu contact de protectie, montarea deschisa IP20/16A (РС23-3-ОБ) |  |  | buc | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pret furnizor |  | Priza dubla bipolara cu contact de protectie, montarea deschisa IP20/16A ( PСБш10-3-Вб ) |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 23 |  | Priza dubla bipolara cu contact de protectie, montarea deschisa IP20/16A (РСБш10-3-Вб) |  |  | buc | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pret furnizor |  | Priza industriala cu 3 poli + H + PE IP67/67A KASAN TYP - TG - 125/32A - 6h/220 - 415V/IP67 |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 24 |  | Priza industriala cu 3 poli + H+PE IP67/67A KASAN TYP - TG - 125/32A - 6h/220 - 415V/IP67 |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pret furnizor |  | Priza dubla bipolara cu contact de protectie, montarea deschisa IP20/16A ( PC23-3-ОБ ) |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 25 |  | Priza dubla bipolara cu contact de protectie, montarea deschisa IP20/16A (РС23-3-ОБ) |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Articole de constructie ILP |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Articole de constructie LEAI - 0,4kV |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Banda metalica F207 (20x0,7x1000mm) |  |  | m | 12,00 |  |
|  | 10 |  | Banda metalica F207 ( 20x0,7x1000mm ) |  |  | m | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pret furnizor |  | Clame NC20 |  |  | buc | 12,00 |  |
|  | 26 |  | Clama NC20 |  |  | buc | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pret furnizor |  | Clame intindere PA1500 |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 27 |  | Clama intindere PA1500 |  |  | buc | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pret furnizor |  | Complect de atarnare intermediara ES1500E |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 28 |  | Complect de atarnare intermediara ES1500E |  |  | buc | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pret furnizor |  | Consola ancorare CS 10,3 |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 29 |  | Consola ancorare CS 10,3 |  |  | buc | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pret furnizor |  | Curea E778 |  |  | buc | 18,00 |  |
|  | 30 |  | Curea E778 |  |  | buc | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Otgon metalic de protectie ( tros ) d =10mm |  |  | m | 44,00 |  |
|  | 11 |  | Otgon metalic de protectie ( tros ) d = 10mm |  |  | m | 44,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pret furnizor |  | Clame intindere PA1000 |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 31 |  | Clama intindere PA1000 |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Articole de constructie LEAI - 0,4kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Lucrari de incercari |  |  |  |  |  |  |
| 42 | M1H14C |  | Incercari si reglaje ale aparatelor electrice, inainte sau dupa montaj: tahogeneratoare, selsine, transformatoare, rotative si generatoare de impuls |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  | h-om | 3,280 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om | 0,820 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-482-14 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t ( Plita electrica stationara - 1 buc; incalzitor electric de apa ( boiler ) - 3 buc; masini electrice de spalat automat - 2 buc. ) ( se include numa manopera ) |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om | 14,340 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de incercari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Toatal |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pret furnizor |  | Panou de evidenta BZUM TF - 1 - 100A (PEv) - 0,4 kV |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 05 |  | Panou de evidenta BZUM TF - 1 - 100A (PEv) - 0,4 kV |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pret furnizor |  | Contor electric trifazat ZMG - 310 CR 3x5 (120) A 3x23/400V |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 06 |  | Contor electric trifazat ZMG - 310 CR 3x5 (120) A 3x23/400V |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pret furnizor |  | Intrerupator automat trifazat VA88 - 33/M6E - 160H |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 07 |  | Intrerupator automat trifazat VA88 - 33/M6E - 160H |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pret furnizor |  | Limitator supratensiune 0,4kV - ОПС - 1В -3Р |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 08 |  | Limitator supratensiune 0,4kV - ОПС - 1В - 3Р |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pret furnizor |  | Intrerupator de sarcina BP - 32 - 37/3P - 100A/ IP20 |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 09 |  | Intrerupator de sarcina BP - 32 - 37/3P - 100A/ IP20 |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pret furnizor |  | Tablou de distributie General - 0,4kV ( ЩМП (650х500х220 ) IP 65 |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 10 |  | Tablou de distributie General 0,4kV ( ШМП ( 650х500х220 ) IP65 |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pret furnizor |  | Intrerupator de sarcina BP - 32 - 31/P - 100A/ IP20 |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 11 |  | Intrerupator de sarcina BP - 32 - 31/P - 100A/ IP20 |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pret furnizor |  | Intrerupator automat trifazat cu diclansator combinat ( termic / electromagnetic ) BA47 - 29 3/P C32/ IP20 |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 12 |  | Intrerupator automat trifazat cu diclansator combinat ( termic/electromagnetic ) BA47 - 29 3/P C32/ IP20 |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pret furnizor |  | Intrerupator automat trifazat cu diclansator combinat ( termic / electromagnetic ) BA47 - 29 3/P B25/ IP20 |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 13 |  | Intrerupator automat trifazat cu diclansator combinat ( termic/electromagnetic ) BA47 - 29 3/P B25/ IP20 |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pret furnizor |  | Tablou de distributie Central 0,4kV BРУ1 - 4018 - УХЛ4 - IP30 |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 14 |  | Tablou de distributie Central 0,4kV BPУ1 - 4018 - УХЛ4 - IP20 |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pret furnizor |  | Intrerupator de sarcina basculant BP - 32N - 31B/3P - 100A/IP20 |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 15 |  | Intrerupator de sarcina basculant BP-32N-31B/3P - 100A/IP20 |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pret furnizor |  | Intrerupator automat trifazat cu diclansator combinat ( termic / electromagnetic ) BA47 - 29 3/P B20/ IP20 |  |  | buc | 3,00 |  |
|  | 16 |  | Intrerupator automat trifazat cu diclansator combinat ( termic/electromagnetic ) BA47 - 29 3/P B20/ IP20 |  |  | buc | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pret furnizor |  | Tablou de distributie ( TDb) - 0,4kV Ш3в24э - 3 36 УХЛЗ IP31 |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 17 |  | Tablou de distributie (TDb) - 0,4kV Ш3в24э - 3 36 УХЛЗ IP31 |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pret furnizor |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala АВДТ- 34/4/Р B32/ld = 30mA |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 18 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala АВДТ - 34/4/Р В32/ld = 30mA |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pret furnizor |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala АВДТ- 34/4/Р B32/ld = 30mA |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 19 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala АВДТ - 34/4/Р В32/ld = 30mA |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pret furnizor |  | Intrerupator de sarcina cu sigurante NH - Latr - 160A |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 20 |  | Intrerupator de sarcina cu sigurante NH - Latr - 160A |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Pret furnizor |  | Sigurante fuzibila calibrat ППНИ - 33 (63А ) |  |  | buc | 3,00 |  |
|  | 21 |  | Sigurante fuzibil calibrat ППНИ - 33 (63А ) |  |  | buc | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA 20% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor: Directoarea ATAS NORD VEST CIOBANU Emilia |  |
| --- | --- |
| (funcția, semnătura, numele, prenumele) |  |
| L.S. |  |