	Bloc administrativ, garaje si alte necesitati Regiei Locativ Comunale din com. Tohatin, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Retele interioare de apa si canalizare (400-2022-RAC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6


	 1. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare



	1.1. Retea de apa A1,T3



	1.1.1. Robinet de incendiu D=50mm(4buc)



	1
	Pret de piata
	Ucazateli pojanogo krana

	buc
	
	4,000



	
	Pret de piata 3
	Ucazateli pojarnogo krana
	buc
	1,0000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Robinet de incendiu D=50mm(4buc)
	

	1.1.2. Armatura si tevi



	2
	SC11A
	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4000
	0,40

	
	2875114201170
	Portprosop
	buc
	1,0000
	1,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Armatura si tevi
	

	1.1.3. Canalizarea



	3
	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4000
	8,80

	
	2622102446940
	Vas pt. closet Copact
	buc
	1,0000
	2,04

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000
	2,04

	4
	SC04A1
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,1500
	8,60

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	4,161

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	4,12

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	4,12

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	8,24

	5
	SD02B
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	4,20

	
	2913124201350
	Baterie pentru lavuar
	buc
	1,0000
	4,024

	6
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,15

	
	29131242013501
	Baterie pentru  dus
	buc
	1,0000
	1,005

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Canalizarea
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retea de apa A1,T3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare
	

	2. Lucrari de montare



	7
	SE58A
	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa 15mm)

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,25

	8
	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Podon de dus cu sifon)

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,85

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	9
	Pret de piata
	Contor de apa 15mm

	buc
	
	1,000



	
	3320634625561
	Contor de apa diam. 15-mm
	buc
	1,0000
	1,00

	10
	Pret de piata
	Stingator OXP -10

	buc
	
	8,000



	
	2811106302049
	Stingator OXP-10
	buc
	1,0000
	8,00

	11
	Pret de piata
	Podon de dus cu sifon

	buc
	
	1,000



	
	110-9131
	Podon de dus cu sifon
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


