| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Echipamente și materiale |  |  |
| 1 | Climatizor de perete inverter Cooper&Hunter Vital WiFi CH-S12FTXF-NG | buc | 2,00 |
| 2 | Unitate interioară tip Duct inverter (R32) cu pompă de condens Cooper&Hunter CH-IDS071PRK/PNK | buc | 2,00 |
| 3 | Unitate exterioară inverter Cooper&Hunter CH-IU071RK/NK | buc | 2,00 |
| 4 | Traseu frigorific 6/9mm | m | 5,00 |
| 5 | Traseu frigorific 9/15mm | m | 15,00 |
| 6 | Țeavă PVC 25 | buc | 20,00 |
| 7 | Fitinguri PVC | set | 1,00 |
| 8 | Sifon pentru condens HL21 | buc | 2,00 |
| 9 | Clapeta de reglare pentru servomotor DATML Ø200 mm | buc | 2,00 |
| 10 | Console medii 450 mm | buc | 1,00 |
| 11 | Console 600 mm | buc | 1,00 |
| 12 | Servomotor Alnor 6 Nm DM-ML-06-230 fara arc | buc | 1,00 |
| 13 | Banda autoadeziva de aluminiu MAL 75-25 | buc | 4,00 |
| 14 | Grilă simplă deflexie SD 300x150 | buc | 4,00 |
| 15 | Grilă simplă deflexie SD 800x300 | buc | 1,00 |
| 16 | Grila exterioara XC 200 | buc | 1,00 |
| 17 | Izolație din polietilenă TILIT 5mm AL/AD | m² | 14,35 |
| 18 | Tubulatura rectangulara din tabla zincata 0,7 mm | m². | 5,88 |
| 19 | Articol rectangular din tabla zincata 0,7 mm | m². | 1,47 |
| 20 | Tubulatura rectangulara din tabla zincata 0,5 mm | m². | 3,72 |
| 21 | Articol rectangular din tabla zincata 0,5 mm | m². | 0,93 |
| 22 | Tubulatura tip spiro din tabla zincata de 0,5 mm | m². | 1,88 |
| 23 | Articol tip spiro din tabla zincata 0,5 mm | m². | 0,47 |
| 24 | Racord elastic rectangular 960x264 | buc | 1,00 |
| 25 | Racord elastic rectangular 1185x142 | buc | 1,00 |
| 26 | Carcasa pentru filtru Ø 200 mm 250x250 | buc | 1,00 |
| 27 | Filtru caseta Ø 200 mm 250x250 | buc | 1,00 |
| 28 | Sistem de fixare pentru tubulatura de ventilare 0.5 mm sau P3 | unit. | 4,65 |
| 29 | Sistem de fixare pentru tubulatura de ventilare 0.7-1,0 mm | unit. | 7,35 |
| 30 | Sistem de fixare pentru tubulatura spiro 0,5mm | unit. | 2,35 |
| 31 | G-clamp M8 (500buc/cutie) | buc. | 54 |
| 32 | Flansa 20mm (4m/buc) | m | 18,00 |
| 33 | Coltar 20mm (500buc/cutie) | buc. | 51,00 |
| 34 | Banda de etansare 5x15mm (10m/buc) | m | 10,80 |
| 35 | Materiale consumabile pentru fabricarea flanșei 20/30mm | set. | 18,00 |
| 36 | Climatizor de perete inverter Cooper&Hunter Vital WiFi CH-S12FTXF-NG | buc | 1,00 |
| 37 | Unitate interioară tip Duct inverter (R32) cu pompă de condens Cooper&Hunter CH-IDS071PRK/PNK | buc | 1,00 |
| 38 | Unitate exterioară inverter Cooper&Hunter CH-IU071RK/NK | buc | 1,00 |
| 39 | Traseu frigorific 6/9mm | m | 10 |
| 40 | Traseu frigorific 9/15mm | m | 20,00 |
| 41 | Țeavă PVC 25 | buc | 15,00 |
| 42 | Fitinguri PVC | set | 1,00 |
| 43 | Sifon pentru condens HL21 | buc | 2,00 |
| 44 | Clapeta de reglare pentru servomotor DATML Ø200 mm | buc | 2,00 |
| 45 | Console medii 450 mm | buc | 1,00 |
| 46 | Console 600 mm | buc | 1,00 |
| 49 | Servomotor Alnor 6 Nm DM-ML-06-230 fara arc | buc | 1,00 |
| 50 | Banda autoadeziva de aluminiu MAL 75-25 | buc | 8,00 |
| 51 | Grilă simplă deflexie SD 300x150 | buc | 6,00 |
| 52 | Grilă simplă deflexie SD 800x300 | buc | 1,00 |
| 53 | Grila exterioara XC 200 | buc | 2,00 |
| 54 | Izolație din polietilenă TILIT 5mm AL/AD | m² | 16,04 |
| 55 | Tubulatura rectangulara din tabla zincata 0,7 mm | m². | 6,30 |
| 56 | Articol rectangular din tabla zincata 0,7 mm | m². | 1,58 |
| 57 | Tubulatura rectangulara din tabla zincata 0,5 mm | m². | 4,65 |
| 58 | Articol rectangular din tabla zincata 0,5 mm | m². | 1,16 |
| 59 | Tubulatura tip spiro din tabla zincata de 0,5 mm | m². | 1,88 |
| 60 | Articol tip spiro din tabla zincata 0,5 mm | m². | 0,47 |
| 61 | Racord elastic rectangular 960x264 | buc | 1,00 |
| 62 | Racord elastic rectangular 1185x142 | buc | 1,00 |
| 63 | Carcasa pentru filtru Ø 200 mm 250x250 | buc | 1,00 |
| 64 | Filtru caseta Ø 200 mm 250x250 | buc | 1,00 |
| 65 | Sistem de fixare pentru tubulatura de ventilare 0.5 mm sau P3 | unit. | 5,81 |
| 66 | Sistem de fixare pentru tubulatura de ventilare 0.7-1,0 mm | unit. | 7,88 |
| 67 | Sistem de fixare pentru tubulatura spiro 0,5mm | unit. | 2,35 |
| 68 | G-clamp M8 (500buc/cutie) | buc. | 62 |
| 69 | Flansa 20mm (4m/buc) | m | 20,53 |
| 70 | Coltar 20mm (500buc/cutie) | buc. | 58,00 |
| 71 | Banda de etansare 5x15mm (10m/buc) | m | 12,32 |
| 72 | Materiale consumabile pentru fabricarea flanșei 20/30mm | set. | 20,53 |
| 73 | Unitate interioară tip Casetă inverter Cooper&Hunter CHML-IC18RK | buc | 1,00 |
| 74 | Unitate interioară tip Casetă inverter Cooper&Hunter CHML-IC24RK | buc | 1,00 |
| 75 | Unitate exterioară Multi-Split inverter Cooper&Hunter CHML-U42RK5 | buc | 1,00 |
| 76 | Traseu frigorific 6/12mm | m | 20,00 |
| 77 | Traseu frigorific 9/15mm | m | 20,00 |
| 78 | Console 600 mm | buc | 1,00 |
| 79 | Banda autoadeziva de aluminiu MAL 75-25 | buc | 5,00 |
| 80 | Grila exterioara XC 160 | buc | 2,00 |
| 81 | Izolație din polietilenă TILIT 5mm AL/AD | m² | 3,14 |
| 82 | Tubulatura tip spiro din tabla zincata de 0,5 mm | m². | 2,51 |
| 83 | Articol tip spiro din tabla zincata 0,5 mm | m². | 0,63 |
| 84 | Carcasa pentru filtru Ø 160mm 210x210 | buc | 2,00 |
| 85 | Filtru caseta Ø 160mm 210x210 | buc | 2,00 |
| 86 | Sistem de fixare pentru tubulatura spiro 0,5mm | unit. | 3,14 |
| 87 | Cablu ițat 5/2,5 mm | m | 45 |
| 88 | Cablu ițat 5/0,75 mm | m | 30 |
| 89 | Ventilator de tubulatura "Ruck" EL...M 150L | buc | 1,00 |
| 90 | Ventilator de tubulatura "Ruck" EL...M 200L | buc | 1,00 |
| 91 | Regulator electronic MTS 10 | buc | 1,00 |
| 92 | Servomotor Alnor 6 Nm DM-ML-06-230 fara arc | buc | 1,00 |
| 93 | Clapeta de sens Ø200 | buc | 3,00 |
| 94 | Clapeta de reglare pentru servomotor DATML Ø150 mm | buc | 1,00 |
| 95 | Baterie de incalzire electrica circulara Ø150-2,4 1f U | buc | 1,00 |
| 96 | Grilă simplă deflexie SD 150x200 | buc | 2,00 |
| 97 | Grilă simplă deflexie SD 150x300 | buc | 2,00 |
| 98 | Valva de refulare SV 125 | buc | 2,00 |
| 99 | Grila exterioara XC 200 | buc | 1,00 |
| 100 | Tubulatura gofrata Ø127 mm (izolata) | m | 2,00 |
| 101 | Izolație din polietilenă TILIT 5mm AL/AD | m² | 2,24 |
| 102 | Banda autoadeziva de aluminiu MAL 75-25 | buc | 2,00 |
| 103 | Tubulatura rectangulara din tabla zincata 0,5 mm | m². | 4,10 |
| 104 | Articol rectangular din tabla zincata 0,5 mm | m². | 1,03 |
| 105 | Tubulatura tip spiro din tabla zincata de 0,5 mm | m². | 1,79 |
| 106 | Articol tip spiro din tabla zincata 0,5 mm | m². | 0,45 |
| 107 | Racord elastic circular Ø150 mm. | buc | 2,00 |
| 108 | Racord elastic circular Ø200 mm. | buc | 2,00 |
| 109 | Carcasa pentru filtru Ø 150 mm 210x210 | buc | 1,00 |
| 110 | Filtru caseta Ø 150 mm 210x210 | buc | 1,00 |
| 111 | Sistem de fixare pentru tubulatura de ventilare 0.5 mm sau P3 | unit. | 5,13 |
| 112 | Sistem de fixare pentru tubulatura spiro 0,5mm | unit. | 2,24 |
| 113 | G-clamp M8 (500buc/cutie) | buc. | 24 |
| 114 | Flansa 20mm (4m/buc) | m | 7,69 |
| 115 | Coltar 20mm (500buc/cutie) | buc. | 22,00 |
| 116 | Banda de etansare 5x15mm (10m/buc) | m | 4,61 |
| 117 | Materiale consumabile pentru fabricarea flanșei 20/30mm | set. | 7,69 |
| 118 | Ventilator de tubulatura "Ruck" EL...M 125 | buc | 2,00 |
| 119 | Regulator electronic MTS 10 | buc | 2,00 |
| 120 | Servomotor Alnor 6 Nm DM-ML-06-230 fara arc | buc | 2,00 |
| 121 | Clapeta de reglare pentru servomotor DATML Ø125 mm | buc | 2,00 |
| 122 | Baterie de incalzire electrica circulara Ø125-1,6 1f U | buc | 2,00 |
| 123 | Valva de refulare SV 125 | buc | 2,00 |
| 124 | Grila exterioara XC 150 | buc | 2,00 |
| 125 | Tubulatura gofrata Ø127 mm (izolata) | m | 2,00 |
| 126 | Izolație din polietilenă TILIT 5mm AL/AD | m² | 1,50 |
| 127 | Banda autoadeziva de aluminiu MAL 75-25 | buc | 2,00 |
| 128 | Tubulatura tip spiro din tabla zincata de 0,5 mm | m². | 1,20 |
| 129 | Articol tip spiro din tabla zincata 0,5 mm | m². | 0,30 |
| 130 | Racord elastic circular Ø125 mm. | buc | 4,00 |
| 131 | Carcasa pentru filtru Ø 125mm 170x170 | buc | 2,00 |
| 132 | Filtru caseta Ø 125mm 170x170 | buc | 2,00 |
| 133 | Sistem de fixare pentru tubulatura spiro 0,5mm | unit. | 1,50 |
| 134 | Cablu în trei fire 2,5 mm (PVS) | m | 100 |