ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Instrumentarului chirurgical pentru anul 2022-listă suplimentară

prin procedura de achiziție Licitație Deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.Nicolae Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție medico-sanitară

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da,  a fost inclusă în planul de achiziții provizoriu 2022

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://scr.md/upload/editor/ACHIZITII/Plan_de_achizitii_Provizoriu_pentru_anul_2022_MS.pdf

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Canti-tate | Unitate de măsură | Secția/ subdiviziunea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Lot 1: Pensa Babcock | 2 | buc | Insrtumente chirurgicale pentru interventii chirurgicale Urologie | Pensa tip Babcock, cu cremaliera ,lungimea 200mm Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 210,00 |
| 2 | 33100000-1 | Lot 2: Pensa Babcock | 2 | buc | Insrtumente chirurgicale pentru interventii chirurgicale Urologie | Pensa tip Babcock, cu cremaliera ,lungimea 240mm Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 210,00 |
| 3 | 33100000-1 | Lot 3: Foarfece de disecție tip Metzenbaum, 180 mm | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Foarfece de disecție tip Metzenbaum din aliaj de carbon cu wolfram, branșecurbate, bont/bont, lungimea 180 mm (+/-1mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificatpeambalajulprodusului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 50-58 HRC confirmatăprincertificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârtieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform cataloguluiprezentat. |  | 19823,60 |
| 4 | 33100000-1 | Lot 4: Foarfecevasculare tip THOREK, 180 mm | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | . Foarfecevasculare tip THOREK, branșecurbate, bont/bont, lungimea 180 mm (+/-1mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 50-58 HRC confirmatăprincertificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârtieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform cataloguluiprezentat. |  | 5094,17 |
| 5 | 33100000-1 | Lot 5: Foarfece tipDIETHRICH-POTTS, 180 mm | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Foarfece tipDIETHRICH-POTTS, lungime 180 mm (+/-1mm), fine, branșe angulate 125°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 50-58 HRC confirmatăprincertificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârtieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform cataloguluiprezentat. |  | 14653,90 |
| 6 | 33100000-1 | Lot 6: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), branședreptedințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprincertificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârtieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform cataloguluiprezentat. |  | 20302,85 |
| 7 | 33100000-1 | Lot 7: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), tip ultralight, branșe dreptedințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprincertificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârtieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform cataloguluiprezentat. |  | 19557,20 |
| 8 | 33100000-1 | Lot 8: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 150 mm | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), tip ultralight, branșe dreptedințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprincertificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârtieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform cataloguluiprezentat. |  | 4101,15 |
| 9 | 33100000-1 | Lot 9: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 240 mm | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm (+/-1mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprincertificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârtieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform cataloguluiprezentat. |  | 19320,80 |
| 10 | 33100000-1 | Lot 10: Pensăhemostatică tip PEAN, 160 mm | 20 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Pensă hemostatică tip PEAN, cu branșele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-3 mm), material inox medical, fara latex, duritateametalului in limitele 40-48 HRC confirmataprincertificat de la producator. *Certificat CE saudeclaratiție de conformitateînfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaşiştampilaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaşiştampilaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthîrtieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumarului de referinta/modelularticoluluiatribuitnumarului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform cataloguluiprezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrareabunului. |  | 11684,00 |
| 11 | 33100000-1 | Lot 11: Disector tip Penfield | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Disector tip Penfield, lungime 205 mm (+/-1mm), bont, ușor curbată, mâner rotund, capăt distal curbat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 190,00 |
| 12 | 33100000-1 | Lot 12: Clamă atraumatică tangențială tip GREGORY | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Clamă micro-vasculară atraumatică tip GREGORY, dublu curbată, fină, branșe cu zimti DE BAKEY, lungimea branșelor 62 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 190 mm (+/- 10 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  | 5000,00 |
| 13 | 33100000-1 | Lot 13: Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETHRICH | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETHRICH, curbată, lungimea branșelor 10 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 48 mm (+/- 1 mm), material inox medical, fara latex duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  | 2083,33 |
| 14 | 33100000-1 | Lot 14: Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY, angulară 60°, lungimea branșelor 52 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 170 mm (+/- 3 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  | 4166,67 |
| 15 | 33100000-1 | Lot 15: Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY | 3 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea branșelor 30 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 85 mm (+/- 1 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  | 7500,00 |
| 16 | 33100000-1 | Lot 16: Clamă vasculară tip MULLER | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de inchidere minim 250 g material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  | 8333,33 |
| 17 | 33100000-1 | Lot 17: Clamă vasculară tip MULLER | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de inchidere minim 350 g material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  | 8333,33 |
| 18 | 33100000-1 | Lot 18: Clamă vasculară tip MULLER | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de inchidere minim 250 g material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  | 16666,67 |
| 19 | 33100000-1 | Lot 19: Clamă vasculară tip MULLER | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de inchidere minim 350 g material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  | 16666,67 |
| 20 | 33100000-1 | Lot 20: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu volfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  | 8333,33 |
| 21 | 33100000-1 | Lot 21: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu volfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  | 10500,00 |
| 22 | 33100000-1 | Lot 22: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu volfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 260 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  | 13000,00 |
| 23 | 33100000-1 | Lot 23: Mîner pentru bisturiu Nr. 3XL 250 mm. | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator chirurgie vasculară | Mîner pentru bisturiu Nr. 3XL pentru lame 10-15; 40-42, lung. 250 mm (+/-3 mm), material inox medical, fara latex. |  | 2666,67 |
| 24 | 33100000-1 | Lot 24: Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, lung.125mm | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, lungime totală 125mm, branșe fine, curbate, serate. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 4750,00 |
| 25 | 33100000-1 | Lot 25: Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, lung.180mm | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, cu branșele curbate, serate, lungimea 180 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 6333,33 |
| 26 | 33100000-1 | Lot 26: Portac microchirurgical, lung. 180 mm | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Portac microchirurgical, lungime 180 mm, branșe drepte cu microserații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite, cu clichet. Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 61666,67 |
| 27 | 33100000-1 | Lot 27: Forceps microchirurgical DE BAKEY, lung. 185mm | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Forceps microchirurgical DE BAKEY, lungime 185mm, drept, dințat De Bakey, vârf 1mm, branșe acoperite cu praf de diamant, mânere rotunjite cu platformă, cu autobalansare. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 64000,00 |
| 28 | 33100000-1 | Lot 28: Foarfece de disecție tip MAYO, lung.170mm | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Foarfece de disecție tip MAYO, lungimea 170 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, rotunjite, bont/bont. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 22500,00 |
| 29 | 33100000-1 | Lot 29: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 2,0mm. | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, vârf 2,0 mm, branșe drepte, dințate DE BAKEY, cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 11000,00 |
| 30 | 33100000-1 | Lot 30: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 1,5mm | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, vârf 1,5 mm, branșe drepte, dințate DE BAKEY, cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 8333,33 |
| 31 | 33100000-1 | Lot 31: Retractor tip DESMARRES | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Retractor tip DESMARRES, lungime 140mm, adâncime 9mm, lățime 9mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 916,67 |
| 32 | 33100000-1 | Lot 32: Penceta vasculara scurta tip DE BAKEY | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), lățime 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 8333,33 |
| 33 | 33100000-1 | Lot 33: Penceta vasculara lung | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), lățime 2,8 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 4333,33 |
| 34 | 33100000-1 | Lot 34: Penceta vasculara lungtip tip DE BAKEY | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), lățime 2,0 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 4333,33 |
| 35 | 33100000-1 | Lot 35: Foarfece pentru sistem tip Mayo | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, bont/bont, lungimea 170 mm (+/-1mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 17000,00 |
| 36 | 33100000-1 | Lot 36: Foarfece scurt pentru tesut | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, bont/bont, lungimea 200 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 16333,33 |
| 37 | 33100000-1 | Lot 37: Foarfece lung pentru tesut | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, bont/bont, lungimea 230 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 21666,67 |
| 38 | 33100000-1 | Lot 38: Foarfece pentru sarma | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Foarfece pentru sârmă, lungime 170mm, model slim, cu tăișul îndurat, cu bizou special pentru sârmă moale cu diametrul de până la 0,9mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 27833,33 |
| 39 | 33100000-1 | Lot 39: Foarfece pentru sarma | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Foarfece pentru sârmă, lungime 175mm, curbate, cu tăișul îndurat, bizou de formă specială angulară, pentru sârmă dură cu diametrul de până la 1,5mm și sârmă moale cu diametrul de până la 2,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 26666,67 |
| 40 | 33100000-1 | Lot 40: Clamă aortală atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS) | 3 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Clamă aortală atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS), lungimea branșelor 93 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 240 mm, angulară 70 grade, 2x3 dinți de Bakey , cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 23250,00 |
| 41 | 33100000-1 | Lot 41: Portac tip HEGAR-MAYO 185 mm. | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, branșele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 185 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 13000,00 |
| 42 | 33100000-1 | Lot 42: Portac tip HEGAR-MAYO 205 mm. | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, design robust, branșele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 205 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 17500,00 |
| 43 | 33100000-1 | Lot 43: Portac tip HEGAR-MAYO 240 mm. | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, design robust, branșele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 240 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 19000,00 |
| 44 | 33100000-1 | Lot 44: Portac tip DE BAKEY, 250 mm | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Portac tip DE BAKEY, drept, lungimea 250 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 18500,00 |
| 45 | 33100000-1 | Lot 45: Portac tip BAUMGARTNER, drept, 200 mm | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Portac tip BAUMGARTNER, drept, lungimea 200 mm, cu clichet, din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de 0,5 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 13333,33 |
| 46 | 33100000-1 | Lot 46: Carlig miectomie | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Cârlig miectomie, lungime 220mm, 2 dinți ascuțiți. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 3333,33 |
| 47 | 33100000-1 | Lot 47: Retractor atrial tip COOLEY | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Retractor atrial tip COOLEY, serat, lungime totală 265mm, adâncime 45mm, lățime 35mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 10000,00 |
| 48 | 33100000-1 | Lot 48: Portac pentru răsucirea sârmei, lungimea 155 mm | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Portac pentru răsucirea sârmei, lungimea 155 mm, drept, cu clichet, din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de 0,5 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 5833,33 |
| 49 | 33100000-1 | Lot 49: Forceps de disecție tip RESANO, din titan pentru muschi papilari | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Forceps de disecție tip RESANO, din titan, lungime 230mm, drept, serat, cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 70000,00 |
| 50 | 33100000-1 | Lot 50: Retractor p-u mioctomie | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Retractor cu 3 dinți, lungime 225mm, ascuțit, adâncime 9mm, lățime 13mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 3666,67 |
| 51 | 33100000-1 | Lot 51: Foceps hemostatic tip HALSTED MOSQUITO 200mm | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Foceps hemostatic tip HALSTED MOSQUITO, fin, curbat, lungime 200mm, 1x2 dinți. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 4500,00 |
| 52 | 33100000-1 | Lot 52: Pensă vasculară atraumatică tip RESАNO, lung.230 mm, presiune 300g. | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | RESАNO ATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 230 mm , , vârf 2,8 mm , presiune 300g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 13666,67 |
| 53 | 33100000-1 | Lot 53: Pensă vasculară atraumatică tip RESАNO, lung.230 mm, presiune 170g. | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | RESАNO ATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 230 mm , vârf 2,8 mm, presiune 170g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 14666,67 |
| 54 | 33100000-1 | Lot 54: Pensă vasculară atraumatică tip RESАNO, lung.270 mm, presiune 170g. | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | DE RESANO ATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 270 mm , , vârf 2,8 mm, presiune 170g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 15000,00 |
| 55 | 33100000-1 | Lot 55: Pensă vasculară atraumatică tip RESАNO, lung.270 mm, presiune 300g. | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | RESАNOATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 270mm , , vârf 2,8 mm, presiune 300g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 16000,00 |
| 56 | 33100000-1 | Lot 56: Retrаctor pentru Mini-Sternotomie | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Lungimea părții mobile 120mm.,lungimea piesei de lucru 75mm., lungime brаnșîi 30mm., înălţime brаnșîi 20mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 53666,67 |
| 57 | 33100000-1 | Lot 57: Retrаctor manual tip BOROWSCHI | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Lungimea 270mm., lungime brаnșîi 16mm., înălţime brаnșîi 23mm. . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 12333,33 |
| 58 | 33100000-1 | Lot 58: Retrаctor manual tip ROSS | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Lungimea 245mm., lungime brаnșîi 40mm., înălţime brаnșîi 21mm. . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 5833,33 |
| 59 | 33100000-1 | Lot 59: Retrаctor manual vаsculаr spаtulа | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Lungimea 230-300mm., lungime brаnșîi 20 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 35333,33 |
| 60 | 33100000-1 | Lot 60: Cârlige Carpentier | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Lungimea 240mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 4166,67 |
| 61 | 33100000-1 | Lot 61: Forceps curbat tip Duval Navarro | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Lungimea 210mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 4000,00 |
| 62 | 33100000-1 | Lot 62: Forceps drept tip АLLIS | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Lungimea 250mm, vârf 5 x 6mm, drept . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 8000,00 |
| 63 | 33100000-1 | Lot 63: IMPINGATOR NODURI VАSCULАR | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Lungimea 240mm, drept . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 6083,33 |
| 64 | 33100000-1 | Lot 64: Spatula Natali | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Lungimea 200mm, curbat, lățime 2,0 mm / 2,5 mm . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 3083,33 |
| 65 | 33100000-1 | Lot 65: Forceps de micro disecție tip mixt RESАNO DE BEKEY | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Lungimea 240mm, drept, vârf 3,5 mm . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 23583,33 |
| 66 | 33100000-1 | Lot 66: Foarfeca pentru muschi papilari | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Lungimea 260 mm., curba 85''. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 62166,67 |
| 67 | 33100000-1 | Lot 67: Pensă CARPANTIER, lung.250mm | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Pensă CARPANTIER, lung.250mm . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 11000,00 |
| 68 | 33100000-1 | Lot 68: Ac pentru purgjarea aerului | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Cardiochirurgie | Ac pentru purgjarea aerului din cavitatea cordului cu găuri laterale, Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 3333,33 |
| 69 | 33100000-1 | Lot 69: Clamp aortic | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CH.CARDIACĂ (Intervenții cardiochirurgicale minim-invasive) | Clamp aortic flexibil tunelat cu lungimea 430mm (+/-10mm) cu branșele clampării arcuite, lungimea branșelor 66mm (+/-2mm), branșele arcuite cu tunel de inserție pentru protecțiile atraumatice de unică folosință. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 79166,67 |
| 70 | 33100000-1 | Lot 70: Protectii pentru clamp aortic | 40 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CH.CARDIACĂ (Intervenții cardiochirurgicale minim-invasive) | Protecție atraumatică flexibilă de unică folosință pentru clamp aortic, cu lungimea 66mm (+/-2mm), destinat pentru inserție în tunelul branșei clampului aortic compatibil cu poziția 72. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 3333,33 |
| 71 | 33100000-1 | Lot 71: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CH.CARDIACĂ (Intervenții cardiochirurgicale minim-invasive) | Pensă ”DeBekey” pentru interveții cardiochirurgicale minim-invazive, lungimea instrumentului 300mm (+/-20mm), grosimea 5mm (+/-2mm), branșele înclinate în unghi de 45°,cu deschidere orizontală, grosimea branșelor de 2,75mm (+/-0.5mm). Mâner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 25000,00 |
| 72 | 33100000-1 | Lot 72: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CH.CARDIACĂ (Intervenții cardiochirurgicale minim-invasive) | Pensă ”Resano” pentru interveții cardiochirurgicale minim-invazive, lungimea instrumentului 300mm (+/-20mm), grosimea 5mm (+/-2mm), branșele cu deschidere dreaptă fără unghi de înclinare, grosimea branșelor: 3mm (+/-0.5mm). Mâner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 25000,00 |
| 73 | 33100000-1 | Lot 73: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CH.CARDIACĂ (Intervenții cardiochirurgicale minim-invasive) | Pensă ”Resano” pentru interveții cardiochirurgicale minim-invazive, lungimea instrumentului 250mm (+/-20mm), grosimea 5mm (+/-2mm), branșele cu deschidere dreaptă fără unghi de înclinare, grosimea branșelor: 3mm (+/-0.5mm). Mâner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 25000,00 |
| 74 | 33100000-1 | Lot 74: Portac cardiochirurgical minim-invaziv | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CH.CARDIACĂ (Intervenții cardiochirurgicale minim-invasive) | Portac pentru interveții cardiochirurgicale minim-invazive din material Tungsten, pentru fire de sutura de la 2/0 până la 5/0, lungimea instrumentului 300mm (+/-5mm), grosimea 5mm (+/-2mm), branșele curbate. Mâner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 26666,67 |
| 75 | 33100000-1 | Lot 75: Portac cardiochirurgical minim-invaziv | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CH.CARDIACĂ (Intervenții cardiochirurgicale minim-invasive) | Portac pentru interveții cardiochirurgicale minim-invazive din material Tungsten, pentru fire de sutura de la 2/0 până la 5/0, lungimea instrumentului 250mm (+/-5mm), grosimea 5mm (+/-2mm), branșele curbate. Mâner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 26666,67 |
| 76 | 33100000-1 | Lot 76: Canulă metalică pentru intervenții cardiochirurgicale minim-invasive | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CH.CARDIACĂ (Intervenții cardiochirurgicale minim-invasive) | Canulă metalică pentru aspirație continuă intracardiacă (pentru vent), cu conexiune la tub de silicon cu diametrul de 3/16, lungimea canulei: 35mm (+/-15mm), diametrul canulei: 8mm (+/-5mm). *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 1250,00 |
| 77 | 33100000-1 | Lot 77: Foarfecă cardiochirurgicală | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CH.CARDIACĂ (Intervenții cardiochirurgicale minim-invasive) | Foarfecă puternică cardiovasculară pentru decalcinarea valvei aortice, cu corp inclinat adaptapil pentru inelul aortic, lungimea instrumentului: 220mm (+/-10mm). *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 36666,67 |
| 78 | 33100000-1 | Lot 78: Împingător de noduri pentru deget | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CH.CARDIACĂ | Împingător de noduri destinat extinderii degetului din polimer antiderapant, cu lungimea 50mm (+/-10mm). Reutilizabil. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 1250,00 |
| 79 | 33100000-1 | Lot 79: Foarfece de disecție tip De Bakey, lung.175mm | 10 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CH.CARDIACĂ | Foarfece de disecție tip De Bakey, lungime 175mm, branșe curbate, bont/bont, heavy pattern. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 31666,67 |
| 80 | 33100000-1 | Lot 80: Riglă-masurator pentru neocordaje | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardica (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Riglă-masurator pentru sutura de neocordaje a valvelor cardiace, corpul instrumentului curbat, lungimea 380mm (+/-10mm), permite reglarea și blocarea lungimei suturii pentru neo-cordaj. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 23333,33 |
| 81 | 33100000-1 | Lot 81: Cerc-organizator pentru fire | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardica (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Cerc organizator pentru firele inserate pe inelul valvular, material inoxidabil, reutilizabil, cu diametrul 220mm (+/-20mm). *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 16666,67 |
| 82 | 33100000-1 | Lot 82: Retractor abdominal KELLY | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor abdominal KELLY. Lungimea 260mm, Lama dimensiuni 150x39mm Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  | 402,50 |
| 83 | 33100000-1 | Lot 83: Retractor abdominal tip KELLY | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor abdominal tip KELLY.Lungimea 260mm. Lama dimensiuni cca 150x57mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  | 402,50 |
| 84 | 33100000-1 | Lot 84: Retractor abdominal tip RICARD | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor abdominal tip RICARD: deschiderea cca 300mm, oglinda centrala cca 80x90mm, oglinzile laterale cca 55x85mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  | 3516,67 |
| 85 | 33100000-1 | Lot 85: Pensa porttampon COLLIN , drept, 240mm | 11 | buc | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensa porttampon COLLIN , drept, cu clemariera, 240mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 13200,00 |
| 86 | 33100000-1 | Lot 86: Foarfece pentru strabizm, drept, 110mm | 3 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece pentru strabism, drept, bont/bont, design scurt, lungimea totală 110mm, lungimea branșelor 28mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 3000,00 |
| 87 | 33100000-1 | Lot 87: Foarfece pentru tenotomie STEVENS, curbat, 105mm | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece pentru tenotomie STEVENS, curbat, design scurt, bont/bont, lungimea totală 105mm, lungimea branșelor 22mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 1250,00 |
| 88 | 33100000-1 | Lot 88: Foarfece capsulotomie TUEBINGEN, curbat, 88mm | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece capsulotomie TUEBINGEN, curbat, vârfuri ascuțite, lungimea totală 88mm, lungimea lamelor 9,0 mm, lățimea pivotului 1,8mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 4583,33 |
| 89 | 33100000-1 | Lot 89: Spatulă oftalmologică, 12mm | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Spatulă oftalmologică, 12mm, angulară 45°, dimensiuni lățime 0,5mm x 0,25 mm, lungime totală 108 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 5000,00 |
| 90 | 33100000-1 | Lot 90: Pensă pentru capsulorexis INAMURA | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă pentru capsulorexis INAMURA, cu acțiune încrucișată, vârfuri micro zimțate interconectate/suprapuse, axe curbate, 10,5mm până la pivot, angular 130°, lungimea totală 103 mm Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 43333,33 |
| 91 | 33100000-1 | Lot 91: Pensă pentru capsulorexis, extrem de fină, 98mm | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă pentru capsulorexis, extrem de fină, vârfuri micro zimțate interconectate/suprapuse, axe curbate 13 mm, lungime totală 98 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 10833,33 |
| 92 | 33100000-1 | Lot 92: Spatulă pentru Faco tip NAGAHARA | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Spatulă pentru Faco tip NAGAHARA, pentru tehnici chopping orizontale, vârf 1,5mm, partea interioară de lucru 0,9mm, lungime totală 98mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 10000,00 |
| 93 | 33100000-1 | Lot 93: Sistem irigație aspirație bimanuală (set) | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem irigație aspirație bimanuală (set) ce constă din: 1. Piesă de aspirație cu port texturat de 0,3mm, vârf conic 21 G / 0,8mm; 2. Piesă de irigație duală cu port texturat de 0,5mm, vârf conic 21 G / 0,8mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 20000,00 |
| 94 | 33100000-1 | Lot 94: Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,4mm | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,4mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 20000,00 |
| 95 | 33100000-1 | Lot 95: Sistem irigatie aspiratie coaxiala | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem irigatie aspiratie coaxiala cu 2 de orificii de 0,25 mm deirigare si 1 orificiu de aspirare de 0,3mm, pentru inhcizie de 2,4 mm , curbat 30ᵒ,resterilizabil, inoxidabil *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 20000,00 |
| 96 | 33100000-1 | Lot 96: Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,2mm | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,2mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 18333,33 |
| 97 | 33100000-1 | Lot 97: Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,2mm | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,2mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf angular 30°. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 9166,67 |
| 98 | 33100000-1 | Lot 98: Sistem de irigație aspirație coaxială, pentru incizia de 2,5-2,6mm | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem de irigație aspirație coaxială, pentru incizia de 2,5-2,6mm, tub 16 Gauge / 1,6mm, orificiu de aspirație de 0,3mm, drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 9166,67 |
| 99 | 33100000-1 | Lot 99: Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,4mm | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,4mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf angular 30° . Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 9166,67 |
| 100 | 33100000-1 | Lot 100: Pensă pentru sutură tip MUNICH | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă pentru sutură tip MUNICH 0.35mm 1x2 dinti,5.5mm platformade legat conica Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 25000,00 |
| 101 | 33100000-1 | Lot 101: Foarfece corneal SAUTTER,usor curbat, 100mm | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFTALMOLOGIA | Foarfece corneal SAUTTER, usor curbat, branse fine, bont, lungimea totala 100mm, lungimea lamelelor 10mm, lungimea de la virf la pivot - 14mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 22933,33 |
| 102 | 33100000-1 | Lot 102: Blefarostat tip KERSHNER | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFTALMOLOGIA | Blefarostat tip KERSHNER ajustabil, reversibil pentru amplasarea nazala si temporala, lamele fenestrate 15mm, lungimea totala 75mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 29275,00 |
| 103 | 33100000-1 | Lot 103: Pensă GASKIN, platforma de 9,0 mm | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFTALMOLOGIA | Pensă GASKIN, angulara, cu platforma de 9,0 mm, lungimea totala 107mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 31100,00 |
| 104 | 33100000-1 | Lot 104: Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre stânga | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre stânga, diametru 4 mm, cu conector de curățare, lungime de lucru 22 cm, cu canal de aspirație pentru a îndepărta vaporii LASER, metal, resterilizabil, Karl-Storz ref.code 8591WL sau echivalentul |  | 7500,00 |
| 105 | 33100000-1 | Lot 105: Pensa mușcător p/u sinusul maxilar, etmoidal | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensă mușcătoare, cu lungime de lucru 12,5 cm, tăietură, model subțire, cu fălci plate, mușcătură 3 x4 mm material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code453508. |  | 6666,67 |
| 106 | 33100000-1 | Lot 106: Pensa mușcător p/u sinusul maxilar, etmoidal | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensă mușcătoare, cu lungime de lucru 12,5 cm, tăietură, model subțire, cu fălci plate, mușcătură 3 x4 mm sub unghi de 45 material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code453710. |  | 7083,33 |
| 107 | 33100000-1 | Lot 107: Decolator- ascipator FREER | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Decolator - aspirator , cu miner de lucru de lungime 19 cm material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code474001. |  | 4166,67 |
| 108 | 33100000-1 | Lot 108: Decolator FREER | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Decolator dublu, semi- ascutit cu miner de lucru de lungime 20 cm material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code474000. |  | 2500,00 |
| 109 | 33100000-1 | Lot 109: Chiureta pentru sinus maxilar | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Chiureta pentru sinus maxilar ovala cu lungimea de lucru 19 cm sub 90 grade ,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 628715. |  | 2500,00 |
| 110 | 33100000-1 | Lot 110: Chiureta pentru sinus maxilar | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Chiureta pentru sinus maxilar ovala cu lungimea de lucru 19 cm sub 55 grade ,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 628715.Karl-Storz ref.code 628712. |  | 2500,00 |
| 111 | 33100000-1 | Lot 111: Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°,Ø 4,5mm,lungimea de lucru 17 cm, cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code651065. |  | 8750,00 |
| 112 | 33100000-1 | Lot 112: Troacar performant pentru chirurgia obezitatii 5-15 mm | 2 | buc | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparascopice | • Trocar atraumatic care nu contine parti metalice conductive, • canula transparenta din polyamida de forma conica care permite controlul visual • obturator fara lama, cu varf subtire pentru o insertie usoara. • diametru 5-15mm, permite folosirea instrumentelor de la 5mm la 15 mm. • lungime 150mm • prevazut cu striatii, pentru o mai buna fixare, • Prevazut cu robinet cu trei pozitii. • Sterilizat la etilen oxid |  | 1333,33 |
| 113 | 33100000-1 | Lot 113: Troacar performant pentru chirurgia obezitatii 5-12 mm | 2 | buc | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparascopice | • Trocar atraumatic care nu contine parti metalice conductive, • canula transparenta din polyamida de forma conica care permite controlul visual • obturator fara lama, cu varf subtire pentru o insertie usoara. • diametru 5-12mm, permite folosirea instrumentelor de la 5mm la 12 mm. • lungime 150mm • prevazut cu striatii, pentru o mai buna fixare, • Prevazut cu robinet cu trei pozitii. • Sterilizat la etilen oxid |  | 1333,33 |
| 114 | 33100000-1 | Lot 114: Instrument de sutura dupa BERCI | 1 | buc | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparascopice | D- 2- 2,8mm ;L-170±10mm , pentru ermetizarea porturilor laparascopice , pentru uz multiplu ; canula de lavaj , mecanizm rotator . *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  | 10034,17 |
| 115 | 33100000-1 | Lot 115: Coș laparoscopic pentru inlaturarea tesuturilor din cavitatea operationala volum minim 650ml. echivalent ref. Cod E213215, Delacroix-Chevalier. | 15 | buc | Instrumente pentru intervenții chirurgicale videotoracoscopice VATS (Uniport) | Coș laparoscopic, pentru inlaturarea tesuturilor din cavitatea operationala volum min 650ml, lungimea min 330+/-30mm, diametrul 10mm. echivalent ref. Cod E213215, Delacroix-Chevalier. *Valabilitate min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentu trasabiltate cu indicarea termenului de garantie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să certifice termenului de valabiltate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. |  | 15000,00 |
| 116 | 33100000-1 | Lot 116: Protector/retractor plagă tip Alexis, echivalent ref. Cod WPSM256 Covidien | 30 | buc | Instrumente pentru intervenții chirurgicale videotoracoscopice VATS (Uniport) | Protector/retractor plagă tip Alexis, confecționat din silicon, cu diametrul inel intern 70mm, diametru inel extern 60mm, lungime 150mm. Pentru incizie 2.5-6 cm. Echivalent cu ref. Cod WPSM256 Covidien *Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentu trasabiltate cu indicarea termenului de garantie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să certifice termenului de valabiltate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. |  | 15000,00 |
| 117 | 33100000-1 | Lot 117: HI-LINE XS TWIST DRILL I D1.5MM | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | burghiu reutilizabil I D1.5MM compatibil cu HI-LINE XS Reutilizabil, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  | 9086,73 |
| 118 | 33100000-1 | Lot 118: HI-LINE XS DIAMOND BURR III D5.0MM | 4 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | burghiu reutilizabil III D5.0MM compatibil cu HI-LINE XS Reutilizabil, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  | 7482,70 |
| 119 | 33100000-1 | Lot 119: Mâner bisturiu, 210mm | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Mâner bisturiu, forma de baionetă, lungime totala 210 mm, mâner Nr. 3, compatibil cu lamă de bisturiu Nr. 11 – 15. |  | 1565,67 |
| 120 | 33100000-1 | Lot 120: Mâner bisturiu,135mm | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Mâner bisturiu, lungime totala 135mm mm, mâner Nr.4, compatibil cu lamă de bisturiu Nr. 18 – 36. |  | 213,50 |
| 121 | 33100000-1 | Lot 121: Mâner bisturiu, 225mm | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Mâner bisturiu, lungime totala 225mm mm, mâner Nr.4, compatibil cu lamă de bisturiu Nr. 18 – 36. |  | 1316,58 |
| 122 | 33100000-1 | Lot 122: Cârlig tip ADSON | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Cârlig bont pentru mobilizarea nervului de tip Adson, angular 90 grade, lungime 190 cm. |  | 1690,21 |
| 123 | 33100000-1 | Lot 123: Ciupitor tip KERRISON detașabil, 1,0mm | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus -1,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 18325,00 |
| 124 | 33100000-1 | Lot 124: Ciupitor tip KERRISON detașabil, 2,0mm | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus -2,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 18325,00 |
| 125 | 33100000-1 | Lot 125: Ciupitor tip KERRISON detașabil, 3,0mm | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus -3,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 36650,00 |
| 126 | 33100000-1 | Lot 126: Ciupitor tip KERRISON detașabil, 4,0mm | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus -4,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 36650,00 |
| 127 | 33100000-1 | Lot 127: Portac tip HEGAR 205mm | 2 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Portac tip HEGAR din aliaj de carbon cu volfram, branșele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura pînă la 3/0, lungimea 205 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 4092,08 |
| 128 | 33100000-1 | Lot 128: Ciupitor Caspar, 170mm, vârf 3,0mm | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Ciupitor (conhotom) Caspar pentru ablația discului intervertebral, drept, lungimea de lucru 170mm, vârf 3,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 17969,58 |
| 129 | 33100000-1 | Lot 129: Ciupitor Caspar, 170mm, vârf 4,0mm | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Ciupitor (conhotom) Caspar pentru ablația discului intervertebral, drept, lungimea de lucru 170mm, vârf 4,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 17969,58 |
| 130 | 33100000-1 | Lot 130: Ciupitor Caspar, 170mm, vârf 3,0mm | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 3,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 17997,08 |
| 131 | 33100000-1 | Lot 131: Ciupitor Caspar, 150mm, vârf 4,0mm | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 4,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 17997,08 |
| 132 | 33100000-1 | Lot 132: Ciupitor Caspar, 150mm, vârf 5,0mm | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 5,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 17997,08 |
| 133 | 33100000-1 | Lot 133: Ciupitor Caspar, 150mm, vârf 2,0mm | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 2,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 17997,08 |
| 134 | 33100000-1 | Lot 134: Set accesorii pentru abord spinal pentru sistemul de rectractor Aesculap aflat in dotare | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Set accesorii pentru abord spinal pentru sistemul de rectractor Aesculap aflat in dotare, placate cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră constând din: Caspar speculă 75mm, speculă 85mm, lamele pentru retractor, dimensiuni: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70mm, lamele laterale de 75mm și 85mm. |  | 64939,58 |
| 135 | 33100000-1 | Lot 135: Fixator al nodului suturii de tip Caspar | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Fixator al nodului suturii de tip Caspar, forma de baioneta, lungime 230mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | 4270,00 |
| 136 | 33100000-1 | Lot 136: Aspirator – coagulator monopolar pentru chirurgia endonazală | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Aspirator – coagulator monopolar pentru chirurgia endonazală, lungime de lucru 150mm, curbat, diametru 5,0mm, diametrul olivei 7,5 -12mm, izolat, reutilizabil, nesteril. |  | 11920,42 |
| 137 | 33100000-1 | Lot 137: Sistem Caspar, pentru retracția țesuturilor moi, în cadrul intervențiilor chirurgicale în regiunea cervicală a coloanei vertebrale prin acces anterior. | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Retractor spinal cu mainere modulare, cu șurub rotativ tip fluture, in set cu lame codificate color, semi-radiolucente, constand din: Lame 19 mm cu accesorii - 1 suport cu capac- 1 retractor de bază pentru retractie transversala, balama dubla tip fluture- 1 retractor de bază pentru retractie cranian-caudala, balama dubla -1 retractor pentru retragere pe mai multe niveluri 1 mainere retractor 2 rigla pentru adancime 1 Lame fenestrate, dintate, din titan, latime 19 mm, adancime 25-60 mm (pasul 5 mm), perechi 8 Lame fenestrate, bonte, din titan, latime 19 mm, adancime 25-60 mm (pasul 5 mm), bucati 8 |  | 231291,67 |
| 138 | 33100000-1 | Lot 138: Fixator de cîmp operator tip ROEDER | 6 | buc | Instrumente chirurgicale pentru pansamente Neurochirugie | Clamă tip ROEDER, curbată, ascuțit, cu bilă pe branșe, lung. 135 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. |  | 6064,25 |
| 139 | 33100000-1 | Lot 139: Forceps cu capăt fin tip Dandy | 10 | buc | Instrumente chirurgicale pentru pansamente Neurochirugie | Forceps hemostatic tip DANDY, curbat lateral, fin, bont, lung. 140 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. |  | 14986,83 |
| 140 | 33100000-1 | Lot 140: Foarfece pentru nervi | 5 | buc | Instrumente chirurgicale pentru pansamente Neurochirugie | Foarfece de dissecție curbate, fine, ascuțit/ascuțit, lung. 90 mm (+/-2 mm), nesteril, reutilizabil. |  | 6793,75 |
| 141 | 33100000-1 | Lot 141: Foarfece pentru nervi | 5 | buc | Instrumente chirurgicale pentru pansamente Neurochirugie | Foarfece de dissecție curbate, extra-fine, ascuțit/ascuțit, lung. 90 mm (+/-2 mm), nesteril, reutilizabil. |  | 3528,67 |
| 142 | 33100000-1 | Lot 142: Forceps atraumatic tip ADSON | 10 | buc | Instrumente chirurgicale pentru pansamente Neurochirugie | Forceps atraumatic tip ADSON, drept, lung. 130 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. |  | 3971,67 |
| 143 | 33100000-1 | Lot 143: Forceps atraumatic tip GERALD | 5 | buc | Instrumente chirurgicale pentru pansamente Neurochirugie | Forceps atraumatic tip GERALD, drept, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. |  | 7352,63 |
| 144 | 33100000-1 | Lot 144: Forceps chirurgical tip HUDSON | 10 | buc | Instrumente chirurgicale pentru pansamente Neurochirugie | Forceps atraumatic tip HUDSON, drept, lung. 125 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. |  | 6563,25 |
| 145 | 33100000-1 | Lot 145: Translator pestru sîrma tip Giggli | 10 | buc | Instrumente chirurgicale pentru pansamente Neurochirugie | Translator pestru sîrma tip Giggli, lung. 350 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. |  | 6563,25 |
| 146 | 33100000-1 | Lot 146: Foarfece pu chirurgia endoscopica a chisturilor cerebrale | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Foarfece cu deschidere unilaterală, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta |  | 12806,64 |
| 147 | 33100000-1 | Lot 147: Forceps pu apucare | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Forceps pentru apucarea arahnoidei, cu acțiune simultană a ambelor branșe, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta |  | 11764,83 |
| 148 | 33100000-1 | Lot 148: Forceps pu biopsie endoscopica cerebrala | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Forceps pentru biopsie endoscopică cerebrală, cu acțiune simultană a ambelor branșe, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta |  | 11764,83 |
| 149 | 33100000-1 | Lot 149: Forceps pu ventriculostomie cerebrala | 1 | buc | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Forceps pentru ventriculostomie cerebrală, flexibil, cu acțiune simultană a ambelor branșe, diametrul capătului de lucru de 1mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta |  | 13999,04 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 2 395 834,78 |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur  lot

2) Pentru mai multe loturi

3) Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. *Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, temernul pentru valabilitatea ofertelor se calculează din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv). În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată). | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. 2. Certificat ISO 13485 și Certificat ISO 9001:2015 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului; 3. Certificat ISO 7741 – pentru Intrumentarul chirurgical articulat, taietor (foarfeci); 4. Certificat ISO 7151 – pentru Instrumentarul chirurgical articulat, netăietor (pense, portace etc); | Obligatoriu |
| 9 | Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice | 1. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: în catalog se va marca produsul ofertat și se va indica numărul lotului. În ofertă se va indica obligator codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 10 | Declarație pe propria răspundere privind marcajul corespunzător al instrumentarului | Declarație pe propria răspundere că pe fiecare unitate al instrumentarului va fi indicat: - marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); - codul produsului. | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind respectarea criteriilor de calitate | Instrumentarul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; cu date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare și întreținere). | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor |  | În decurs de 7 zile calendaristice de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  | DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare |  |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hîrtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Termenul de depunere a ofertelor va constitui 30 de zile în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (6).

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr. 89 din 16.11.2021.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nr. 2022/S 043-112974

36. Alte informații relevante:

Rechizitele bancare pentru transferul garanției:

Garanţia pentru ofertă 1%  din suma fără tva a ofertei,

Garanţia de bună execuție în cuantum de 5%din suma contractului.

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDMD2X302.

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:                                                Alexandru FERDOHLEB