| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina A- 95 |  |  | 52 000 L |  |  | Cifra octanică: COR – minim 95, Standard de referinţă: SM SR EN 228+A1:2017 „Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerințe și metode de încercare” |  |  |  |  |  |
| Diesel standart-euro |  |  | 50 000 L |  |  | Motorină euro 5, Standard de referinţă: SM EN 590+A1:2017 „Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare” |  |  |  |  |  |
| Lot. II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaz lichefiat GPL |  |  | 320 litri |  |  | Standard de referinţă: EN 589 Livrarea prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului în butelii |  |  |  |  |  |
| Lot. III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxigen gaz Presiune 150 kgf/cm2 |  |  | 12 butelii |  |  | Oxigen tehnic în stare gazoasă, fracția volumică de oxigen 99,5-99,7%. Se livrează în butelii de oțel, sub presiune de 150 kgf/cm2. În butelii a câte 40,0 litri. Conform GOST 5583-78, ISO 2046-73. La reîncărcare, Cumpărătorul va pune la dispoziția Furnizorului buteliile sale. |  |  |  |  |  |
| Lot. IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presiune dioxid de carbon 150 kgf/cm2 |  |  | 10 butelii |  |  | Baloane 25 kg, GOST 8050- 85 |  |  |  |  |  |
| Lot. V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kerosen |  |  | 100 Litri |  |  | Petrol gaz lampat, cu respectarea GOST și livrarea conform condițiilor furnizorului |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |