CAIET DE SARCINI  (pentru proiectare)

- Obiectul: Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz cu privire la Proiectul de execuție (PE) pentru „Sistem cu panouri fotovoltaice”, inclusiv reparația capitală a fasadei la edificiul Inspectoratului de Poliție Briceni al Inspectoratului General al Poliției.

- Adresa obiectivului: or. Briceni, str. Independenței, 46

- Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției.

- Termenul limită de executare a serviciilor: 30 de zile din momentul înregistrării contractului de către Trezoreria de Stat

- Durata contractului: până la 31.12.2022.

- Sursa de finanţare: bugetul de stat

DESCRIEREA GENERALĂ

# Introducere

### Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează soluţia de proiectare de către fiecare Prestator, prin oferta tehnică şi cea financiară, corespunzător cu necesităţile Inspectoratului de Poliție Briceni al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, denumit în continuare Beneficiar.

### Acest caiet de sarcini conţine cerinţe şi specificaţii tehnice, precum şi precizări privind regulile de bază ce trebuie respectate, astfel încât potenţialii Prestatori ai soluţiei de proiectare să elaboreze proiectul tehnic cu grad suficient de detaliere, astfel încât să permită obţinerea Autorizaţiei de construire, potrivit legislaţiei Republicii Moldova, în vigoare.

### Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii. În acest sens, vor fi luate în considerare numai ofertele a căror propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din acest caiet de sarcini, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care oferta tehnică presupune asigurarea cerinţelor minimale din Caietul de Sarcini. Ofertarea unui proiect tehnic care nu îndeplineşte cerinţele minime impuse în Caietul de Sarcini, atrage respingerea ofertei ca neconformă.

### Cu excepţia cazurilor în care se fac precizări de altă natură, toate materialele, utilajele, execuţia şi proiectarea trebuie să respecte  standardele, normele şi recomandările aprobate în Republica Moldova precum şi cele europene;

### În cazul în care Prestatorul va fi nevoit, sub incidenţa cerinţelor Beneficiarului, să obţină aprobări din partea altor instituţii, aceste aprobări nu vor limita obligaţiile Prestatorului conform Contractului, şi în cazul în care vor fi găsite orice erori, omisiuni, ambiguităţi, inconsistenţe, incoerenţe în documentele Prestatorului, acestea vor fi corectate pe cheltuiala Prestatorului.

La întocmirea ofertei, se va lua în calcul orice altă categorie de servicii și lucrări considerate de către ofertant ca necesare în vederea proiectării și executării unei lucrării complete și de calitate.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare elaborării și prezentării ofertei pentru proiectare a sistemului fotovoltaic.

# Obiectul achiziției

Scopul prezentului caiet de sarcini este pentru achiziționarea Serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz cu privire la Proiectul de execuție (PE) pentru „Sistem cu panouri fotovoltaice”; inclusiv reparația capitală a fasadei la edificiul Inspectoratului de Poliție Briceni al Inspectoratului General al Poliției.

Serviciile constă în realizarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție Sistemul fotovoltaic, cu o capacitate totala instalata de _____ kW. Sursa alternativă de energie va fi utilizată în vederea asigurării cu energie electrică a bunurilor imobile amplasate pe teritoriul subdiviziunii.

Realizarea documentației propuse este necesară pentru obţinerea unei documentaţii tehnico-economice - faza Proiect de Execuție, documentaţie cu care Inspectoratul General al Poliției va putea achiziţiona lucrări de construcție-montaj pentru construirea:

-  sistemului fotovoltaic;

- reparația fasadei, prin demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațada clădirii, cu păstrarea aspectului arhitectural după finalizarea intervențiilor.

În acest sens, contractantul va avea în sarcină următoarele:

- Elaborarea „Proiect de execuție” în concordanță cu cerințele și observațiile Inspectoratului de Poliție Briceni al  Inspectoratului General al Poliției în perioada de realizare a documentului tehnic;

- Liste de cantităţi de lucrări şi Liste de echipamente, dotări şi valoare totală a investiţiei cu detaliere în deviz general;

- Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor stabilite în cadrul acestuia;

- Expertiza tehnică a clădirii;

- Realizarea studiului de calcul privind generarea sistemului fotovoltaic mediu anual;

- Graficul de realizare a investiției;

- Caiet de sarcini pentru Proiect de execuție (PE);

- coordonarea şi aprobarea proiectului cu autorităţile de resort;

- Verificarea și expertizarea documentației de proiect.

3. Sistemul  fotovoltaic va conține cel puțin următoarele subansamble:

- Puterea instalată va depinde în dependență de punctul de racordare și spațiul disponibil;

- Panouri fotovoltaice montate pe structură de aluminiu;

- Structură de aluminiu;

- Invertor;

- Curent continuu, curent alternativ;

# Fundații de beton în vederea montării sistemului fotovoltaic;

- Sistem de supraveghere video;

i)	Sisteme independente de pământare de protecție și respectiv paratrăsnet (după caz);

# Condiții de amplasare

# Amplasarea sistemului fotovoltaic va fi pe terenul cu nr. cadastral 14011040194.

Sistemul Fotovoltaic va fi una din sursele de alimentare suplimentare cu energie electrica a clădirilor aferente. Astfel, aceasta energie va fi destinată alimentării unor sectoare cu un consum aproximativ constant.

# Domeniul de aplicare al caietului de sarcini

# Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile privind cerințele tehnice minime, care trebuie respectate de către ofertant astfel încât propunerea tehnicii privind proiectarea și realizarea obiectivului ,, Sistemului Fotovoltaic" să corespundă cu necesitățile beneficiarului.

Prevederile Caietului de sarcini sunt obligatorii pentru ofertanți.

Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile ofertanților de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data depunerii ofertei.

Caracteristicile tehnice conținute în prezentul Caiet de sarcini sunt minimale, obligatorii și eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe sunt declarate neconforme.

### Prestatorul va elabora toată documentaţia de proiect şi deviz solicitată în prezentul Caiet de Sarcini şi îşi va asuma deplina responsabilitate şi răspundere pentru aceasta.

Cerințe pentru elaborarea proiectului

La elaborarea proiectului Sistemului Fotovoltaic se vor respecta în totalitate cerințele legislației în vigoare în domeniul construcțiilor:

- LEGE Nr. 139 din 19-07-2018 cu privire la eficiența energetică;

- LEGE Nr. 721 din 02-02-1996 privind calitatea în construcţii;

- LEGE Nr. 163 din 09-07-2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

- Legea Nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

# Descrierea achiziției

Proiectarea Sistemului Fotovoltaic

Etape de proiectare și autorizare - etape care vor fi asigurate integral de ofertantul câștigător:

        - întocmirea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor și/sau acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

        - întocmirea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire;

        - întocmire proiect tehnic, caiet de sarcini  și detalii de execuție;

        - asigurarea asistentei tehnice, pe perioada execuției lucrărilor și la recepții.

        - realizarea studiului de calcul privind generarea sistemului fotovoltaic mediu anual;

În cazul în care se impune elaborarea unei expertize tehnice, ofertantul câștigător va asigura întocmirea acesteia de către un expert autorizat conform legii.

Documentația tehnică va cuprinde piese scrise, desenate sistematizate pe specialității după caz (arhitectura, rezistenta, instalații electrice, etc.) și va include devizul general al lucrărilor și devizul pe obiecte întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

# Etapa proiect tehnic

Ofertantul câștigător va elabora Proiectul tehnic, Caiete de sarcini și detaliile de execuție pe baza cărora se vor executa lucrările.

Proiectul tehnic va cuprinde piese scrise, desenate pe specialități după caz: arhitectura, rezistenta, instalații electrice, studii de însoțire sau orice alte studii și documentații necesare pentru o proiectare eficienta a elementelor ce compun sistemul fotovoltaic, liste de cantități pentru fiecare specialitate în parte, întocmite conform legislației în vigoare.

Ofertantul câștigător/proiectantul va pune la dispoziția beneficiarului:

- Proiectul tehnic întocmit de proiectanți, atât în format scris ( 3 exemplare) cât și în format electronic (WORD, PDF, DWG, KOS);

- Memoriul tehnic (desene pe specialități);

- Piese desenate (planșe pe specialități);

- Plan general de situație în teren și Plan de încadrare în teren (Planșa pe suport topografic sc.1:500 sau 1:200;

- Structură de rezistență plan /secțiuni a fundațiilor, noduri, detalii și cantități de materiale;

- Dotări și instalații tehnologice (pe specialități) se vor prezenta schemele instalațiilor, detalii si cantități de materiale, parametri principali si schemele funcționale ale instalațiilor proiectate.

Notă

Ofertantul câștigător în calitate de proiectant va avea următoarele obligații principale:

        - asigurarea prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;

        - documentația tehnică trebuie să cuprindă toate fazele de proiectare până la nivel de detaliu de execuție;

        - la prezentarea proiectelor de execuție și devizelor de cheltuieli de către beneficiar specialiștilor verificatori de proiecte atestați, se va asigura soluționarea neconformităților  și neconcordanțelor semnalate;

        - stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinate pentru lucrările aferente cerințelor și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;

        - stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați;

f) asigurarea asistenței tehnice, pe perioada execuției construcțiilor și a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente;

- asigurarea participării obligatorie la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala;

- întocmirea cărții tehnice a construcției la recepția lucrărilor executate.

Alte specificații

      - Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat astfel încât să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice a autorității contractante;

      - Proiectul tehnic va include caietul de sarcini detaliile de execuție în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă, fără să fie necesară suplimentarea ulterioară a cantităților de lucrări;

      - Proiectul tehnic şi devizele locale urmează a fi elaborate în conformitate cu cerinţele normative în construcţie, precum şi detaliile de execuţie care vor fi întocmite  trebuie să respecte pe deplin toate standardele aplicabile, iar după caz să aplice prevederile exprese ale legislaţiei naţionale;

      - În cazul în care nici unul dintre standardele, normele sau recomandările din Republica Moldova nu oferă îndrumare cu privire la un element de proiectare, Proiectantul trebuie să facă uz de "cele mai bune practici" admise de către standardele europene pentru a asigura o proiectare modernă, economică şi viabilă, care să satisfacă cerinţele Beneficiarului.

Achiziția va cuprinde următoarele compartimente:

      - Schița de proiect coordonată prealabil cu Beneficiarul;

      - Proiectul tehnic de conectare a sistemului fotovoltaic la sistemul de joasă tensiune;

      - Proiect tehnic de conectare sistemului fotovoltaic la sistemul de tensiune;

      - Proiect de organizare lucrărilor de construcție (OLC);

      - Arhitectura, fasada, soluții cromatice, acoperișul (după caz) (SA);

      - Rezistenţa (CBA);

      - Expertiza tehnică a clădirii;

      - Supraveghere video (SV);

      - Alimentare cu energie electrică exterioară (AEE);

      - Alimentare cu energie electrică interioară (AEI);

      - Documentația de deviz  F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic).

Totodată, în cazul în care va fi necesar de inclus careva compartimente suplimentare la elaborarea proiectului de execuție se va coordonare cu beneficiarul.

Sistemul de panouri fotovoltaice trebuie să fie compus din cel puțin următoarele subansamble:

- Panouri fotovoltaice pentru _____ kW putere instalată totală;

# Invertoare trifazate care sa acopere puterea instalată a sistemului fotovoltaic;

- Dulapuri de conexiuni electrice, cabluri și aparate electrice;

- Sistem de comanda și gestionare informatică și contorizare a energiei electrice;

- Sistem de iluminat general și supraveghere video.

# Sistem de iluminat general

Iluminarea edificiului atât în interior, cât și pe exterior se va face cu lămpi de tip LED. Pe exterior vor fi amplasate perimetral, prevăzute cu senzor de lumină pentru funcționarea automată noaptea;

# Construcții de rezistență

Fundații pentru stâlpii structurii de susținere a panourilor fotovoltaice.

Panourile fotovoltaice vor fi montate pe o structura de tip carcasă aluminiu și respectiv suporți .

Lucrări electrice

# Utilizarea Energiei Electrice produse de sistemul fotovoltaic.

Energia electrică produsă de sistemul fotovoltaic va fi injectată în Circuitul de joasă tensiune, care va fi realizat în cadrul proiectului și care va asigura cu energie electrică bunurile imobile. Branșamentul va fi echipat cu separatoare și întreruptoare comandate electric. În situația în care energia produsă de sistemul fotovoltaic devine insuficientă, se poate cupla de la rețeaua națională, comandată cu un sistem AAR.

# Instalația de pământare și protecție la supratensiuni atmosferice

Instalația de pământare va fi realizată din bandă de otel, îngropată, la care se vor lega toate structurile metalice ale construcțiilor metalice, suporților staționari, dulapuri electrice.

Protecția la supratensiuni atmosferice se va realiza prin paratrăsnete active amplasate perimetral pe gardul metalic al parcului și se vor racorda la o instalație proprie de legare la pământ, separată de pământarea de serviciu, dimensionată conform normativelor.

- Specificaţiile tehnice

- Prestatorul va elabora şi transmite specificaţiile tehnice, ca parte a Proiectelor Tehnice şi în conformitate cu Programul de proiectare (graficul de execuţie al lucrărilor). Specificaţiile tehnice fac parte din Documentele Prestatorului. Cerinţele privind soluţia tehnică şi execuţia sunt definite în aceste specificaţii tehnice.

- Specificaţiile tehnice trebuie să fie în deplină conformitate cu Standardele Relevante. Specificaţiile tehnice trebuie să includă referiri explicite la standardele aplicabile.

- În cazul în care aceste standarde sunt contradictorii, sau furnizează alternative, Specificaţiile tehnice trebuie să reflecte soluţia cea mai benefică pentru Beneficiar în ceea ce priveşte calitatea, costurile pe întreaga durată de  viaţă a construcţiilor şi execuţia acestora.

- În plus faţă de cerinţele de mai sus, Specificaţiile tehnice trebuie să stabilească un nivel de calitate pentru lucrări, care în opinia Beneficiarului,  să fie în concordanţă cu cele mai bune practici la nivelul Uniunii Europene. În cazul în care standardele Republicii Moldova sunt insuficiente pentru a asigura acest nivel de calitate, cu acordul de Beneficiarului, Specificaţiile tehnice vor include referinţe bazate pe coduri şi standarde europene.

- Calitatea de proiectant

- În calitate de Proiectant, aşa cum este definit în legislaţia Republicii Moldova, Prestatorul trebuie să se asigure că obligaţiile sale sunt îndeplinite. Acestea includ, dar nu se limitează la:

- executarea obligaţiilor din contractul privind prestarea serviciilor de proiectare, în conformitate cu legislaţie în vigoare;

- furnizarea de asistenţă tehnică la faţa locului pentru rezolvarea tuturor neconformităţilor şi neregulilor în perioada de instalare şi dare în funcţiune a sistemului fotovoltaic;

- stabilirea modului de tratare şi remediere a tuturor defectelor care apar la lucrări în timpul execuţiei, dacă un astfel de defect se datorează unei erori de proiectare şi monitorizarea implementării soluţiilor adoptate în acest sens, pe şantier;

- specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.

- Predarea proiectului

- Înainte de depunerea oficială a proiectelor, Prestatorul are obligaţia de a depune forma „draft” a documentaţiei către Beneficiar,  pentru identificarea eventualelor aspecte care ar putea necesita revizuire, precum şi integrarea obligatorie a observaţiilor Beneficiarului fără ca acesta să suporte cheltuieli suplimentare.

- În caz de neînţelegeri pe marginea documentaţiei depuse, Prestatorul poate solicita o discuţie oficială de clarificare cu Beneficiarul.

- Proiectul va include planşe de proiectare detaliate adecvate pentru executarea Lucrărilor, specificaţii tehnice complete şi toate documentele justificative.

- Specificaţiile tehnice vor prezenta în detaliu cerinţele privind tipurile de echipamente, soluţiile de comunicaţii adoptate, proprietăţile şi utilizarea de materiale, metodele de construcţie şi utilaje etc. Specificaţiile tehnice vor trebui să acopere fiecare aspect din proiectarea predată.

- Beneficiarul nu va accepta spre analiză Documente ale Prestatorului care vizează soluţia tehnică de proiectare şi care nu vor fi însoţite de notele de calcul şi de documentele justificative. Proiectele  trebuie să fie verificate în detaliu de către Beneficiar. Toate planşele vor fi luate în evidenţa Beneficiarului.

- Toate documentele depuse de Prestator vor fi semnate, datate şi ştampilate de către acesta şi de asemenea, vor fi semnate, datate şi vor purta ştampila de avizare a verificatorului atestat.

- Toate documentele vor fi predate în 3 exemplare originale redactate în limba de stat cu consemnarea sub semnătură şi ştampilă.