CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat Biroul vamal Centru

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Biroul vamal Centru

3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparație curente la  Postul Vamal Rezina, or. Rezina str. Lomonosov 129

4. CPV 45453000-7 - Lucrări de reparație la Postul vamal Rezina

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Glafuri interioare |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,830 |
| 2 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 38,830 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,830 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,830 |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,830 |
|  |  | 2. Glafuri exterioare |  |  |
| 6 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 49,000 |
| 7 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 155,300 |
| 8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 23,300 |
| 9 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual | m2 | 23,300 |
|  |  | 3. Scurgeri si pervazuri |  |  |
| 10 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 55,000 |
| 11 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 55,000 |
| 12 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, la pervazuri, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 47,500 |
| 13 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pervazurilor dupa reparatii, in 2 straturi | m2 | 16,630 |
|  |  | 4. Gratii exterioare |  |  |
| 14 | RpCP13D | Demontarea si montarea gratiilor de la feresre, din otel profilat, fara inlocuirea de material metalic, pentru asigurarea accesului la finisarea glafurilor | kg | 540,000 |
|  |  | 5. Arhiva subsol |  |  |
|  |  | 5.1. Pereti |  |  |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare, inclusiv stratul de mortar fara aderenta, la pereti sau tavane | m2 | 23,700 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 23,700 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 23,700 |
| 18 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 (la materiale si mecanizme), pentru grosimea finala de 10mm | m2 | 23,700 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 23,700 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,700 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,700 |
|  |  | 5.2. Tavan |  |  |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 35,110 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,110 |
|  |  | 6. Hol subsol |  |  |
|  |  | 6.1. Pereti |  |  |
| 24 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare, inclusiv stratul de mortar fara aderenta, la pereti sau tavane | m2 | 92,840 |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 92,840 |
| 26 | RpCJ20A | Reparatii de tencuieli pe impletitura de sirma BpI 3x100x100 (consum 1,24 kg/m2), fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de ciment-nisip marca 50-T | m2 | 15,000 |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 92,840 |
| 28 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 (la materiale si mecanizme), pentru grosimea finala de 10mm | m2 | 27,850 |
| 29 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 92,840 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 92,840 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 92,840 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 92,840 |
|  |  | 6.2. Tavan |  |  |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 32,480 |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,500 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,480 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,480 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,480 |
|  |  | 6.3. Pardoseli |  |  |
| 38 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (plinte) k=0,5 la manopera | m | 37,000 |
| 39 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 37,000 |
|  |  | 6.4. Sistem incalzire |  |  |
| 40 | RpIC37B | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2" | buc | 2,000 |
| 41 | RpIB12C | Demontari convectoare-radiator | buc | 1,000 |
| 42 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 2,000 |
| 43 | IB02C | Convectoradiator tip panou - CRP, avind doua rinduri de tevi (demontat anterior) | buc | 1,000 |
|  |  | 7. Diverse |  |  |
| 44 | TrB05A1-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 3,400 |
| 45 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 | t | 3,400 |
| 46 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 3,400 |

Suma  estimativă  totală constutuie – 104160,00 lei ( fără TVA)

Deplasarea și transportarea utilajelor (materialelor) la fața locului, pentru efectuarea reparației, se efectuiază din contul operatorului economic.

Criteriu de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : cel mai mic preț

Termen de executare a lucrărilor -  2 luni

Garanție la lucrări – 18 luni

Președintele grupului de lucru: Marian SOFRONI                   _________________

(Semnătura)                 L.Ș.