| - Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii,Tip P+E,str.Stefan cel Mare,s.Magdacesti, r-ul Criuleni. N084/03/19-1-RAC.SU | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

- Apeduct si canalizareа interioare (N1 по ГП)

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| - 1 | - Pret de piata | - Жироуловитель NG 0.3 aquaclean Valrom | - buc | - 4,000 |
| - 2 | - Pret de piata | - Затвор 2-х камерный канализац. HL710.2EPC d110mm с эл.приводом | - buc | - 1,000 |
|  |  | - Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| - 3 | - IA25B | - Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100...200 mm (Жироуловитель ) | - buc | - 4,000 |
| - 4 | - SD09E | - Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Затвор 2-х камерный канализац. d110mm с эл.приводом | - buc | - 1,000 |
| - 5 | - AcB09A | - Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | - buc | - 1,000 |
|  |  | - Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1. A1 |  |  |
| - 6 | - SD07E | - Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Шаровый кран с рычажной ручкой | - buc | - 2,000 |
| - 7 | - SD07C | - Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Шаровый кран с рычажной ручкой | - buc | - 2,000 |
| - 8 | - SD07B | - Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран с рычажной ручкой | - buc | - 14,000 |
| - 9 | - SD07A | - Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран с рычажной ручкой | - buc | - 25,000 |
| - 10 | - SD18A | - Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" .Поливочный кран | - buc | - 1,000 |
| - 11 | - SA16E | - Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale,PPR d50 mm PN16 | - m | - 80,000 |
| - 12 | - SA16B | - Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32mm PN16 | - m | - 26,000 |
| - 13 | - SA16B | - Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm PN16 | - m | - 80,000 |
| - 14 | - SA16A | - Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm PN16 | - m | - 60,000 |
| - 15 | - SF01C | - Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | - m | - 246,000 |
|  |  | - Capitolul 3.2. Т3,Т4 |  |  |
| - 16 | - SD07E | - Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Шаровый кран с рычажной ручкой | - buc | - 1,000 |
| - 17 | - SD07C | - Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Шаровый кран с рычажной ручкой | - buc | - 2,000 |
| - 18 | - SD07B | - Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран с рычажной ручкой | - buc | - 14,000 |
| - 19 | - SD07A | - Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран с рычажной ручкой | - buc | - 14,000 |
| - 20 | - SD07A | - Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Воздухоотводчик автоматический | - buc | - 5,000 |
| - 21 | - SC11B | - Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin | - buc | - 4,000 |
| - 22 | - SA16E | - Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale,PPR d50 mm PN16 | - m | - 70,000 |
| - 23 | - SA16B | - Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32mm PN16 | - m | - 26,000 |
| - 24 | - SA16B | - Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm PN16 | - m | - 140,000 |
| - 25 | - SA16A | - Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm PN16 | - m | - 75,000 |
| - 26 | - SF01C | - Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | - m | - 311,000 |
| - 27 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Теплоизоляция для труб d50mm | - m | - 70,000 |
| - 28 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Теплоизоляция для труб d32mm | - m | - 26,000 |
| - 29 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Теплоизоляция для труб d25mm | - m | - 140,000 |
| - 30 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Теплоизоляция для труб d20mm | - m | - 75,000 |
|  |  | - Capitolul 3.3. С3 |  |  |
| - 31 | - SB13B | - Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm.Прочистка. | - buc | - 9,000 |
| - 32 | - SB28A | - Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.Напольный сифон Д=50мм для подключения дренажной трубы | - buc | - 2,000 |
| - 33 | - SB13B | - Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Ревизия пластмассовая d100 mm | - buc | - 1,000 |
| - 34 | - SB28B | - Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.Трап с вертикальным выпуском d100mm | - buc | - 4,000 |
| - 35 | - SB08E | - Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm ПП ( К=1,15 на фитинги) | - m | - 25,000 |
| - 36 | - SB08C | - Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm ПП ( К=1,15 на фитинги) | - m | - 25,000 |
| - 37 | - SF04A | - Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | - 10 m | - 5,000 |
|  |  | - Capitolul 3.4. С1 |  |  |
| - 38 | - SC07A | - Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | - buc | - 3,000 |
| - 39 | - SC07A | - Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз (Детский) | - buc | - 18,000 |
| - 40 | - SC04C | - Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | - buc | - 3,000 |
| - 41 | - SC04C | - Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal.Умывальник (Детский) | - buc | - 18,000 |
| - 42 | - SC02A | - Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc.Душевой поддон со смесителем с сифоном и душевой сеткой | - buc | - 4,000 |
| - 43 | - SC02A | - Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc.Поддон со смесителем с сифоном | - buc | - 2,000 |
| - 44 | - SB13B | - Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Ревизия пластмассовая d100 mm | - buc | - 8,000 |
| - 45 | - SB13A | - Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Ревизия пластмассовая d50 mm | - buc | - 1,000 |
| - 46 | - SB13B | - Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Прочистка d100mm. | - buc | - 32,000 |
| - 47 | - SB28B | - Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.Трап с вертикальным выпуском d100mm | - buc | - 8,000 |
| - 48 | - SB08E | - Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm ПП ( К=1,15 на фитинги) | - m | - 125,000 |
| - 49 | - SB08C | - Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm ПП ( К=1,15 на фитинги) | - m | - 100,000 |
| - 50 | - SF04A | - Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | - 10 m | - 22,500 |
| - 51 | - SD09E | - Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Клапан воздушный вентиляц.HL900N | - buc | - 1,000 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.