|  |  | ANEXA 22 SPECIFICAŢII TEHNICE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedura de achiziție Licitație deschisă nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Reparația cabinelor ascensoarelor din blocurile de locuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea servicii | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  | Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Reparația cabinelor ascensoarelor din blocurile de locuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50750000-7 |  | Reparația cabinelor ascensoarelor de tip AP 320/9 din blocurile de locuit |  |  |  | Ascensor de tip AP 320/9. Dimensiuni =1,1 m x 1,0 m x 2,0 m. Înlocuirea: - cupeului cabinei ascensorului – 1 unit; - aparatului de comandă – 1 unit; - aparatului de apel – 1 unit; - canaturilor la ușa puțului de ascensor – 2 unit. Verificarea tehnică parțială la 2 stații după înlocuirea cabinei – 1 unit. Pentru fiecare stație suplimentară mai mult de 2 se adaugă la P. E03J – 7 unit. |  |  |  |  |
| 50750000-7 |  | Reparația cabinelor ascensoarelor de tip APM 500/16 din blocurile de locuit |  |  |  | Reparație ascensor de tip AP 500/16. Dimensiuni = 2,2 m x 1,2 m x 2,0 m. Înlocuirea: - cupeului cabinei ascensorului – 1 unit; - aparatului de comandă – 1 unit; - aparatului de apel – 1 unit. - canaturilor la ușa puțului de ascensor – 2 unit. Verificarea tehnică parțială la 2 stații după înlocuirea cabinei. Pentru fiecare stație suplimentară mai mult de 2 se adaugă la P.E03J – 14 unit. |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

ANEXA 23

SPECIFICAȚII DE PREȚ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| Procedura de achiziție Licitație deschisă nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Reparația cabinelor ascensoarelor din blocurile de locuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de executare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Reparația cabinelor ascensoarelor din blocurile de locuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50750000-7 |  | Reparația cabinelor ascensoarelor de tip AP 320/9 din blocurile de locuit | ascensoare | 235 |  |  |  |  | 180 zile |  |
| 50750000-7 |  | Reparația cabinelor ascensoarelor de tip APM 500/16 din blocurile de locuit | ascensoare | 15 |  |  |  |  | 180 zile |  |
|  |  | TOTAL Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________