ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Servicii de  reparație a utilajului medical al ANSP 2022

(se indică obiectul achiziției)

cu privire la procedura de achiziție publică ____cererea ofertelor de prețuri

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: __Agenția Națională pentru Sănătate Publică _____

- IDNO: __1018601000021______________________________________________________

- Adresa: _mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67A__________________________________

- Numărul de telefon/fax: __022-574-519____________________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii@ansp.gov.md, www.ansp.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _autoritate publică în domeniul sănătății publice.___

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate |  | Uni-tatea de mă-sură |  | Can-tita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50400000-9 |  | Lot 1 Generator de hidrogen PEAK Scientific seria HF 15-02-1852 |  | bucata | 2 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed central) | 20000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 2 Aytoclav Systec VX-75 nr.3085 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, (înlocuirea a 2electrozi de nivel,1 de temperature,și filtrele p/u extans(se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Virusologic (Cosmescu 3) | 22000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 3 Aytoclav Systec VX-75 nr.2980 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului (înlocuirea a 2electrozi de nivel,1 de temperature,și filtrele p/u extans(,se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. ANSP Lab. Virusologic (Cosmescu 3) | 22000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 4 Bidistilator-EYELA stil ACE SA-2100W(A) |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) | 5000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 5 Mașina de spalat vesela de laborator UNICLEAN SL |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central), | 5000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 6 Dulap frigorific:, BXC-ANCONA, Nr. LC-450/14/1131, a.2014 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. ANSP (sed.central) b.san. | 4500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 7 Mașină de spălat, vesela , UNICLEAN SL L 170, Nr. 15055BOKI055, a.2015 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) b.san. | 5000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 8 UPS (sursa de alimentare neîntreruptă) AEG USV ONL 2000 VA Protect C. 2000 (JG2014), China |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația,. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed central) lab.ref. | 4000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 9 UPS (sursa de alimentare neîntreruptă) US9600 Nitram nr.8597 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația,. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed central) lab.ref. | 4000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 10 UPS (sursa de alimentare neîntreruptă) US9600 Nitram nr.5264 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația,. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed central) lab.ref. | 4000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 11 Dulap frigorific Polair 1055. Nr.31451006 Nr. 31451005 |  | bucata | 3 | Diagnostica, reparația, testarea.Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) 2LM,1 lab.ref. | 12000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 12 Combină frigorifică BEKO CDA 38200 |  | bucata | 3 | Diagnostica, reparația,. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed central) lab.ref. | 12000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 13 Dispozitiv pentru efectuarea reacției de polimerizare în lanț Rotor-Gene-6000 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația,. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed central) lab.ref. | 9000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 14 Mașinăde spălat/dezinfectat vesela de laborator, UNICLEANSLL 170 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea.Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) LM | 5000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 15 Mașină de spalat ATLANT(de schimbat rulmentul) |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, . Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Orhei | 2500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 16 Cromatograf cu gaze Agilent7890 B cu detector FID nr. CN 13433044 SUA |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, Ajustarea dozării pentru ingector, curățarea coloanei de lucru. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Chișinău | 9500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 17 Spectrofotometru Acvilon CФ-101 Nr.0140, Rusia |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, . Ajustarea , Curățarea părții optice Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Chișinău | 7500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 18 Autoclav model NUVE OT 100 VNr. 010334 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, . Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Chișinău | 9000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 19 Anemometru Testo 425 Nr.01635666, Nr.01635642, Nr.01642161 |  | bucata | 3 | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, nu lucrează sensorul Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău | 12000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 20 Sonometru cu filtre Octava 110 A Nr.A122440, Rusia |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatuluinu nu lucrează preamplificatorul. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău | 4000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 21 Psihrometru electronic HI 9161C Nr.A000035104/76299595 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, . Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău | 4000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 22 Aparat p/u măsurarea CEM П3-60 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, . Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău | 4000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 23 Spălător la linia ELYZA |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului,. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP.Chișinău | 6500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 24 Termostat 2B-151 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului . Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Edineț | 3500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 25 Dulap de uscat CĂȘ-3M (înlocuirea motorului de agitație și a mecanicii) |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului . Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău | 4500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 26 Balanța electronică Adventure Pro AV264C s/n:8728275671 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului . Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău | 3500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 27 Dulap de uscare ШСС-80П |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Edineț | 4500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 28 Sterilizator cu abur ГК-100-3 nr.993 |  | bucata | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului Diagnostica stării tehnice(Verificarea metr.manom)conform documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și Înlocuirea consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație CSP Edineț | 8000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 29 Sterilizator cu abur ВК-75 nr.774 |  | bucata | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului Diagnostica stării tehniceVerif.manom) conform documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și Înlocuirea consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație CSP Edineț | 5000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 30 Termostat cu CO2 /manometru defectat/ |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Edineț | 6500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 31 Autoclav Steragar 10 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Edineț | 8000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 32 Autoclav NUVE OT - 100-V nr.01-0339 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Edineț | 9000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 33 Autoclav ГК-100-3М Nr 1987 . |  | bucata | 2 | Diagnostica, reparația, testarea hidraulică,verificarea metrologică a manometrelor, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Bălți. | 8000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 34 DozimetrFH 40GL10,nr 030371,Germania |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, -se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Bălți | 5500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 35 Termostat LP 111 ,Ungaria ,nrserie 1293,anul 1979 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Bălți. | 6500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 36 Balanță electronică PS-120/C/1, nr.393774 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Balți | 3500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 37 Spectrofotometru Specord 200 plus nr.223E 1577 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Bălți | 7500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 38 Sterilizator cu abur ,NUVE OT 100V nr.010342 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,verifica se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Soroca | 8000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 39 Autoclav ( preparator de medii ) STERAGAR 10L, № A7 - 31455, a. 23013, Milan, ITALIA. |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni | 8000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 40 Fotometru KФК - 3 - 01, № 0700296, a. 2007. |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni | 4500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 41 Bidistilator de apă BIHY 041, № 846013112761, a. 2013.(schimb.elemente |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP.Unghenii | 5500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 42 Distilator D 25 № 0396 , an. 2020 (schimb elemente) |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni | 8500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 43 Termostat cu CO2 CELL-190 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Orhei | 6500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 44 Deionizator de apă Bandstead Nanopure |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Orhei | 5500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 45 Cuptor de calcinare SNOL |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Caușeni | 4500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 46 autoclav vertical SUMER(model ADELA-30; V=115 L; SN 2020/01-04 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Căușeni | 9000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 47 Balante VLCT-500,VLCT-2000 |  | bucata | 2 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești | 5000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 48 Termostat TC-80 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hînceștil | 3500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 49 Balanța de laborator ВЛР-200; Nr.396 USSR |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat | 3500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 50 Термостат ТС-80М |  | bucata | 2 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat | 7000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 51 Aвтоклав NUVE OT100V |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP. Comrat | 9000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 52 Microplate reader Mindray MR-96A, №104958 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatulu se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP. Comrat | 5000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 53 Autoclav (preparator) Steragar 10/16 VWR Inernational PBI S.r.L. №31666, 2013г. |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP Comrat | 8000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 54 Distilator ДЭ-25M, Россия, №0548, 2020г.(de schmbat ТЭН) |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatulu se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Comrat | 8500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 55 Термостат с СО2- CO2CELL190 производитель MMM Medcenter Einrichtungen GmbH №LС13062, 2013г. |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatulu se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Comrat | 6500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 56 Distilator ДЭ-4-2, Россия, № 31689, 1980г. |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatulu se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul | 6500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 57 Distilator ДЭ-10, nr. 922504 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea hidraulică conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul | 8500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 58 Pompa KIF LAB LABOPORT, type N820.3AN.18, nr. 06017335 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatul se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul | 8000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 59 Sterilizator cu aburi (autocav,) vertical de laborator, Nuve OT 100V 01-0341, Turcia Ancara |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul | 9000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 60 Microscop binocular, B-352A, SN 378155, Italia Optica Microscopes |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul | 5000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 61 Spălător de microplăci, Columbus plus-BASIC, 606000007 Austria Tecan a. prod 2006 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatulu se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul | 6000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 62 Incubator cu Co2 CO2Cell 190 Confort SO2Line LC 13060 MMM Medcenter Einrichtungen GmbH Germany, anul producerii 2012 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul | 6500,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 63 Sterilizator cu aer uscat (etuvă),, POL EKO SLW 240, STD SW2SF130873 POL- EKO-APARATURA sp.j Polonia |  | bucata | 2 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul | 7000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 64 Hotă de biosiguranţă biologică clasa II, model AC2-5E1, nr.86527 ,R. Espinar S.L Spania a. producerii 27.07.2013 |  | bucata | 2 | Diagnostica,, testarea conform documentele tehnice a aparatului, cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectîa aparatului CSP.Cahul | 9000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 65 Hotă de biosiguranţă biologică clasa II, model AC2-5E1, nr.51246,R. Espinar S.L Spania a. producerii |  | bucata | 2 | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectîa aparatului CSP.Comrat | 9000,00 |  |
|  | 50400000-9 |  | Lot 66 Combină frigorifică BEKO CDA 38200 |  | bucata | 1 | Diagnostica, reparația,. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație | 4000,00 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 472000,00 |

Notă: Pesele care vor depși suma indicată  pe fiecare lot vor fi procurate separat de către ANSP.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot ;

- Pentru mai multe loturi V;

- Pentru toate loturile ;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_________________________________________________________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ____nu se admite___________________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: _ Pe parcursul anului 2022, la solicitarea beneficiarului.

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2022_____________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ____nu____________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): __nu se aplică_______________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Semnat şi ştampilat electronic de către participant | Da |
|  | Cerere de participare (anexa nr. 7) | Original. Semnat şi ştampilat electronic de către Participant | Da |
|  | Specificaţii tehnice (anexa nr. 22) | Original. Semnat şi ştampilat electronic de către Participant | Da |
|  | Specificaţii de preț (anexa nr. 23) | Original. Semnat şi ştampilat electronic de către Participant | Da |
|  | Extras de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice. | Copie. Semnat electronic de către participant. | Da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare. | Copie. Semnat şi ştampilat electronic de către Participant. | Da |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal. | copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Participantului | Da |
|  | Raport financiar pentru anul precedent. | Copie – Semnat şi ştampilat electronic de către Participant | Da |
|  | Licență pentru lucrări de testare hidraulică | Copie – Semnat şi ştampilat electronic de către Participant | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz______nu se aplică________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde, pasul minim de scadere 1%._

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _la cel mai mic preț pentru fiecare lot în parte, corespunderea criteriilor de calificare și selecție conform documentației de atribuire._

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] _indicat în SIA RSAP_____________________________

- pe: [data] __indicat in SIA RSAP_______________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile____________________________________

- Locul deschiderii ofertelor: __indicat în SIA RSAP______________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____nu se aplică______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):________nu se aplică______________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:____nu se aplică_________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:___          _____

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_13.04.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___________nu__________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ___Nicolae Jelamschi____

L.Ș.