| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A. pentru anul 2025” |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare diafragme de măsurare din cadrul sistemelor de evidență comercială și tehnologică apă potabilă, apă tehnică, gaze naturale, apă de rețea-agent termic. |  |  |  | Conform caietului de sarcini și Anexei nr.1 |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică/etalonare mijloace de măsurare a mărimilor mase (aparate de cântărit cu funcționare neautomată, balanțe mecanice cu cadran, balanță de laborator, seturi de greutăți) |  |  |  | Conform caietului de sarcini și Anexei nr.1 |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică mijloace de măsurare a volumului (distribuitoare de petrol) |  |  |  | Conform caietului de sarcini și Anexei nr.1 |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică mijloace de măsurare presiuni (manometre simple, de oxigen, cu contact electric, de gaz, dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale) |  |  |  | Conform caietului de sarcini și Anexei nr.1 |  |  |  |
| LOTUL 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică/etalonare mijloace de măsurare mărimi termice (punți automate-potențiometre, termometre de sticla cu lichid, termometru digital-luxmetru, cuptor de calcinare, thermostat, sterilizator) |  |  |  | Conform caietului de sarcini și Anexei nr.1 |  |  |  |
| LOTUL 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică mijloace de măsurare mărimi geometrice (tije metrice, micrometre mecanice cu calibru de instalare, șublere, riglă gradată metalică de măsurat metalică, echer, ruletă de măsurare, panglică de măsurare, ruletă de măsurare) |  |  |  | Conform caietului de sarcini și Anexei nr.1 |  |  |  |
| LOTUL 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică mijloace de măsurare mărimi fizico-chimice (luxmetru) |  |  |  | Conform caietului de sarcini și Anexei nr.1 |  |  |  |
| LOTUL 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare frecvență și timp (cronometre) |  |  |  | Conform caietului de sarcini și Anexei nr.1 |  |  |  |
| LOTUL 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare mărimi electrice (contoare de energie electrică trifazate, monofazate, multifuncționale) |  |  |  | Conform caietului de sarcini și Anexei nr.1 |  |  |  |
| LOTUL 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare mărimi electrice (transformatoare de curent tensiune înaltă, tensiune medie, tensiune joasă) |  |  |  | Conform caietului de sarcini și Anexei nr.1 |  |  |  |
| LOTUL 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică aparat pentru măsurarea circuitului fază zero |  |  |  | Conform caietului de sarcini și Anexei nr.1 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________