CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini : Achiziționarea pieselor de schimb a pompei apei de circulație( ЦНC ) ОПВ-3-87.

| Nr. d/o | Cod CPV | Cod PMI | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor | U.m. | Cantit. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință, (GOST/ TU) | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 42124000-4 | Cat. B Generare. I. pct. 44 | Rotorul pompei des.teh.Б-28810 *(Roata de lucru--- Ø 870mm) | buc | 2 | ОПВ-3-87 | 800 000,00 |
| 1.2 |  |  | Corpul rulmentului pompei(des.teh.Б-28649 *) | buc | 2 | ОПВ-3-87 |  |
| 1.3 |  |  | Cuzinețul rulmentului pompei (metal+cauciuc) (des.teh. B-312-474*) | per. | 4 | ОПВ-3-87 |  |
| 1.4 |  |  | Camera de lucru a pompei (din două părți) (des.teh.Б-(28810* ) | buc | 1 | ОПВ-3-87 |  |

* - Schițele desenelor tehnice sunt prezentate în anexă.

NOTĂ˸      Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ/TU) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul central.

- Termenul de realizare a achiziției:

  - Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 90 zile din data semnării contractului de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Scopul achiziției:

  - Bunurile sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparație conform PMI 2023.

- Condiții generale:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Beneficiarului, vor fi însoțite de certificat de origine,  eliberate de uzina producătoare.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produse după anul 2022.

  - Toate bunurile livrate conform prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător.

  - Bunurile livrate ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

- Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor:

6.1. 	Oferta va fi prezentata în limba română sau rusă;

6.2.	În oferta trebuie să fie indicat termenul maxim de livrare Cumpărătorului, din data comenzii;

6.3.	În ofertă, pentru bunurile ofertate, se va specifica:

6.3.1.	termenul de garanție a bunurilor ofertate minim 2 ani din data livrării;

6.3.2.	producătorul bunurilor ofertate - uzina producătoare (țara de origine);

6.4.	La ofertă se anexează copia certificatului de Înregistrare а Companiei;

6.5.	Prețurile bunurilor ofertate, rămân neschimbate pe toată durata contractului.

- Condiții contractuale:

  - Responsabilități:

În cazul livrării cu întârziere a bunurilor, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.